## Vragen_en_antwoordenNvI1
Ref. Nr. | Vragenronde | Onderwerp | Vraag | Antwoord
1 | 1 | 1.4.3.1 Referenties | Mogen de referenties ook van andere Europese ziekenhuizen zijn? Of zien jullie het liefst enkel Nederlandse ziekenhuizen? | Ja. Referenties van opdrachtgevers in andere Europese landen zijn toegestaan. Er geldt geen voorkeur voor Nederlandse referenties. De referentie moet wel volledig voldoen aan de cumulatieve voorwaarden van §1.4.3.1 en Bijlage 3, waaronder de gevraagde aard en omvang, uitvoeringsperiode en uitvoering naar tevredenheid van de referent.
2 | 1 | 3.2 Subgunningscriterium 2: Gebruikerstest | Wanneer zou de gebruikerstest plaatsvinden? | De Gebruikerstest vindt plaats na de sluiting van de inschrijvingstermijn en nadat de formele toetsing en de toetsing aan het Programma van Eisen zijn afgerond. Inschrijvers die voor de kwalitatieve beoordeling in aanmerking komen, ontvangen gelijktijdig via TenderNed een verzoek tot aanlevering van de samples met de concrete datum/termijn en praktische instructies. De (voorlopige) datum voor de gebruikerstest is 26 oktober.
3 | 1 | 3.2 Subgunningscriterium 2: Gebruikerstest | Mag er een vertegenwoordiger van de firma aanwezig zijn tijdens de gebruikerstest om eventuele toelichting of extra informatie mee te geven? | Nee. De Gebruikerstest wordt intern door de beoordelaars uitgevoerd; vertegenwoordigers van inschrijvers zijn daarbij niet aanwezig.
4 | 1 | Bijlage 12/A - Productinhoudelijk Programma van Eisen en Wensen | Wat wordt er met 'clear' bedoeld in eis p 2.2? Een natural IOL (gele lens) of een witte lens? | Met ‘clear’ wordt in eis P2.2 een kleurloze/witte, optisch heldere intraoculaire lens bedoeld. Een geel getinte/‘natural’ intraoculaire lens wordt voor deze eis niet als ‘clear’ aangemerkt. De overige eisen van P2.2 blijven ongewijzigd.
5 | 1 | Bijlage 12/A - Productinhoudelijk Programma van Eisen en Wensen | Mogen de gevraagde bewijslasten/invulinstructies toegevoegd worden als extra bijlagen of dienen deze in de bijlage 12/A zelf opgenomen te worden? | Ja. De gevraagde bewijslast mag als afzonderlijke bijlage of als afzonderlijke bijlagen bij de Inschrijving worden toegevoegd. Bijlage 12 zelf dient volledig te worden ingevuld en mag niet worden gewijzigd. Zorg dat ieder bewijsstuk eenduidig herleidbaar is tot het betreffende eisnummer. Verwijzingen naar externe links zijn niet toegestaan.
6 | 1 | Bijlage 9 - Standaard bepalingen lenzen | Mogen wij enkel met Ja/Nee antwoorden? Of is er een mogelijkheid om verdere uitleg te geven? Zo ja, waar mag dit genoteerd worden: in de bijlage zelf of in een extra worddocument? | In Bijlage 9 vult Inschrijver in de kolom ‘Inschrijver gaat akkoord (Ja/nee)’ uitsluitend ‘Ja’ of ‘Nee’ in. ‘Ja’ betekent onvoorwaardelijke instemming met de betreffende eis. Een eventuele toelichting of onderbouwing kan in het antwoord worden opgenomen. Er mogen geen zaken 'onder voorbehoud' worden ingevuld. Een inschrijving is onvoorwaardelijk.
7 | 1 | Aanbestedingsleidraad §3.2 Gebruikerstest, §4.1 Inschrijfformulier, Bijlage 11 Financieel inschrijfformulier en Bijlage 12 Programma van eisen en wensen | In Bijlage 11 worden in het inschrijfbiljet prijzen gevraagd voor een niet-preloaded, semi-preloaded en preloaded systeem, terwijl in het prijzenblad uitsluitend niet-preloaded lenzen per dioptrie worden uitgevraagd en beoordeeld. Tevens vermeldt §3.2:"Indien meerdere delivery systems worden aangeboden...". Kan aanbestedende dienst bevestigen of het aanbieden van een semi-preloaded en preloaded systeem verplicht onderdeel uitmaakt van de inschrijving? Deze komen ook meerdere malen voor in Bijlage 12 Programma van eisen en wensen. | Nee. Het aanbieden van een semi-preloaded en/of preloaded delivery system is niet verplicht. Het verplichte basisaanbod bestaat uit een niet-preloaded/manual-loading systeem. De financiële beoordeling vindt uitsluitend plaats op basis van dit basissysteem, conform Bijlage 11. Een semi-preloaded en/of preloaded delivery system kan aanvullend en optioneel worden aangeboden. Indien Inschrijver een dergelijk systeem aanbiedt, maakt dit systeem onderdeel uit van de aangeboden oplossing en wordt het, voor zover relevant, betrokken bij de reeds aangekondigde kwalitatieve beoordeling, waaronder de Gebruikerstest. Daarbij worden onder meer injectie en implantatie inclusief het laden van het systeem, verpakking en aseptische presentatie inclusief duurzaamheid en gebruiksvriendelijkheid beoordeeld.
8 | 1 | Bijlage 3 Referentie Format | De ondertekening van de referentie format, dient deze te gebeuren door de vertegenwoordigingsbevoegde van de opdrachtgever of door bevoegde persoon van onze firma? | De ondertekening/paraf van Bijlage 3 dient te geschieden door de vertegenwoordigingsbevoegde persoon/personen van de Inschrijver, conform het handelsregister of op basis van een met de Inschrijving meegezonden volmacht. De referent/opdrachtgever hoeft het referentieformat niet te ondertekenen. De referent dient wel als contactpersoon te zijn opgenomen en kan door Maastricht UMC+ ter verificatie worden benaderd.
9 | 1 | Bijlage 12 Programma van eisen en wensen | In vraag P3.3 Reusable hulpmiddelen wordt er gevraagd om de RDS-controleformulier van het MUMC in te vullen. Kan u dit formulier bezorgen? We kunnen deze niet terugvinden bij de verkregen documenten. | Het RDS-controleformulier is abusievelijk niet als afzonderlijke bijlage gepubliceerd, dit is een omissie. Maastricht UMC+ zal RDS-controleformulier na voorlopige gunning laten invullen door betreffende leverancier.
10 | 1 | Bijlage 9 Standaard bepalingen en bijlage 12 Programma van eisen en wensen | Mogen wij in beide documenten, in de rechterkolom "Inschrijver gaat akkoord (ja/nee)" enkel met ja of nee antwoorden? Waar kunnen wij ons antwoord handstaven? | Ja. In beide documenten wordt in de rechterkolom uitsluitend ‘Ja’ of ‘Nee’ ingevuld. De inhoudelijke onderbouwing of bewijslast die bij een eis wordt gevraagd, mag in een afzonderlijke bijlage worden opgenomen, mits deze via eisnummer, documentnaam en waar relevant pagina-/paragraafnummer eenduidig traceerbaar is. Een toelichting mag het gegeven ‘Ja’ niet nuanceren of van een voorbehoud voorzien.
11 | 1 | Bijlage 11 Financieel inschrijfformulier – optionele delivery systems | Ambtshalve verduidelijking: worden de prijzen voor semi-preloaded en preloaded systemen meegenomen in de prijsbeoordeling? | Nee. De prijsbeoordeling (500 punten) is gebaseerd op de jaarlijkse kosten van het niet-preloaded/manual-loading basissysteem in het Prijzenblad. De prijzen voor semi-preloaded en preloaded systemen in het Inschrijfbiljet worden niet meegenomen in de berekende gewogen inschrijfprijs. Indien deze systemen worden aangeboden, maken de opgegeven netto all-in eenheidsprijzen wel onderdeel uit van de Inschrijving en gelden de in §4.1 vermelde prijsmaxima.
12 | 1 | Bijlage 12 – P7.2 Vergelijking delivery systems | Moeten we bij indiening bij P7.2 ook delivery systems inhoudelijk vergelijken die hij niet aanbiedt? | Nee. P7.2 ziet op de door Inschrijver aangeboden oplossing(en). Een delivery system dat niet wordt aangeboden hoeft niet inhoudelijk te worden vergeleken; vermeld daarvoor “niet aangeboden” of “n.v.t.”. Indien meerdere delivery systems worden aangeboden, worden de aangeboden systemen onderling vergeleken op de in P7.2 genoemde aspecten.
13 | 1 | Leidraad §1.4.3.1 Referenties | Begrijpen wij het juist dat met een referentieopdracht zowel kerncompetentie 1 als kerncompetentie 2 mag worden aangetoond? | Ja, dat is juist. Indien één referentieopdracht aantoonbaar voldoet aan alle voorwaarden van zowel kerncompetentie 1 als kerncompetentie 2, kan met deze ene referentie aan beide kerncompetenties worden voldaan. Het is niet verplicht om voor iedere kerncompetentie een afzonderlijke referentie in te dienen. Uit de referentie dient wel duidelijk en controleerbaar te blijken dat aan alle cumulatieve voorwaarden van beide kerncompetenties is voldaan.
14 | 1 | Concept Raamovereenkomst art. 2.2 / AIV art. 5.1 | In de Algemene Inkoopvoorwaarden staat dat prijzen gedurende de Overeenkomst vast zijn, terwijl artikel 2.2 van de concept Raamovereenkomst voorziet in een mogelijke jaarlijkse prijsaanpassing. Welke bepaling is leidend? | Artikel 2.2 van de concept Raamovereenkomst is leidend. De prijzen blijven ongewijzigd tot en met 31 december 2027. Vanaf het tweede contractjaar kunnen prijzen maximaal eenmaal per kalenderjaar en uitsluitend indien tussen Partijen overeengekomen worden aangepast op basis van het door de NZa vastgestelde wijzigingspercentage voor de materiële component. Tussen twee prijsaanpassingen ligt minimaal twaalf maanden. De Raamovereenkomst prevaleert bij strijdigheid boven de Algemene Inkoopvoorwaarden. Ook artikel 2.4 AIV bepaalt dat bij strijdigheid de Overeenkomst prevaleert.
15 | 1 | Bijlage 12 – P8.1 / AIV art. 1 Consignatie | Kan Opdrachtgever bevestigen dat de eigendom van en het risico voor de lenzen in consignatie bij Opdrachtnemer blijven totdat de betreffende lens daadwerkelijk door Maastricht UMC+ wordt gebruikt? | Ja, dat is juist.