## Vragen_en_antwoorden_604030_all
Ref. Nr. | Fase | Vragenronde | Individueel | Onderwerp | Vraag | Antwoord | Ontvangen op | Beantwoord op | Beantwoord door | Opmerking
1 | Inschrijffase | 1 | Nee | Leidraad/2026-001 - Deelopdracht_Casus | Uit de verstrekte informatie begrijpen wij dat de scope van de casus bewust beperkt wordt gehouden en dat voor alle inschrijvers dezelfde uitgangspunten gelden. Betekent dit dat wij ons binnen de casus dienen te beperken tot de aangegeven werkzaamheden en bijvoorbeeld niet hoeven te onderzoeken of door conservering van onderdelen, zoals de trappen, de levensduur kan worden verlengd? Of wordt van ons verwacht dat wij dergelijke alternatieven wel meenemen in onze uitwerking, in plaats van uit te gaan van volledige vervanging? | Voor de kwaliteitscasus dient inschrijver uit te gaan van de in het 'Memo - Scopedocument deelopdrachten_casus' en de Deelopdracht Casus opgenomen scope en uitgangspunten. Voor de 12 reddingtrappen geldt expliciet als uitgangspunt dat deze volledig worden vervangen zonder hergebruik van materialen. Een alternatief waarbij de bestaande reddingtrappen in plaats daarvan worden geconserveerd, wijkt af van de casus en hoeft niet te worden uitgewerkt. Eventuele verbeteringen mogen uitsluitend binnen de gegeven scope worden voorgesteld. | 2026-09-23 |  |  | Tekst toevoegen dat de casus ook ficitief is en dat de uitgangspunten in de casus leidend zijn ten opzichte van de situatie buiten.
2 | Inschrijffase | 1 | Nee | Leidraad pagina 20 | Zijn er bestaande onderzoeken, inspecties, opnames of andere onderliggende documenten met betrekking tot de casus beschikbaar waaruit blijkt op basis waarvan de keuzes voor conserveren dan wel vervangen zijn gemaakt? In de aanbestedingsstukken wordt aangegeven dat onder andere vergunningen, meldingen, onderzoeken, keuringen en stakeholderafstemming moeten worden onderkend. Kunnen de beschikbare onderliggende onderzoeken en informatie hierover met de inschrijvers worden gedeeld, zodat deze aspecten op een juiste en onderbouwde wijze kunnen worden meegenomen in de aanbieding? keuringen en stakeholderafstemming zijn Onderkend, hoe moeten we dit onderkennen wanneer de onderliggen de informatie niet beschikbaar wordt gesteld. | Nee, er zijn geen beschikbaar gestelde casusdocumenten en er zijn geen aanvullende onderzoeken, inspecties of opnames opgenomen waarop inschrijvers hun uitwerking moeten baseren. Nee, deze zijn niet beschikbaar. Dit betreft een fictieve casus. Bij KC1a wordt juist beoordeeld of ontbrekende, tegenstrijdige of nog te verifiëren informatie wordt onderkend door de inschrijver. Met 'onderkennen' wordt bedoeld dat inschrijver aangeeft welke vergunningen, meldingen, onderzoeken, keuringen en stakeholderafstemming voor de voorbereiding of uitvoering relevant kunnen zijn, welke informatie nog ontbreekt en hoe dit in de voorbereiding wordt geverifieerd of georganiseerd. Opdrachtgever is van mening dat de informatie voldoende beschikbaar is in "Stakeholderlijst - casus.pdf" om deze op te nemen in KC1a. Keuringen zijn niet relavant omdat het opgegeven werk is beschreven in de betreffende bestekposten. | 2026-09-23 |  |  | Tekst toevoegen dat de casus ook ficitief is en dat de uitgangspunten in de casus leidend zijn ten opzichte van de situatie buiten.
3 | Inschrijffase | 1 | Nee | Bestek | Kan de toegang tot het defensieterrein voor meerdere dagen vooraf worden aangevraagd, of dienen medewerkers zich iedere dag opnieuw bij de toegangspoort te melden en/of dient hiervoor dagelijks een afzonderlijke aanvraag te worden ingediend? | Ja, de toegang tot de defensieterreinen kan worden aangevraagd voor meerdere dagen. De aannemer kan voor maximaal 3 maanden achtereen volgend aangemeld worden voor de defensielocatie. Daarnaast kan gebruik worden gemaakt van een weekbezoekerspas, wat betekent dat de aannemer bijvoorbeeld op maandag een weekpas krijgt en die op vrijdag weer afgeeft. Aanmeldingen lopen via de opdrachtgever/directievoerder. | 2026-09-23
4 | Inschrijffase | 1 | Nee | Leidraad 5.3 Kwaliteitscriteria | Er wordt gevraagd om een planning met de volgende punten: De planning bevat een korte toelichting op uitgangspunten, afhankelijkheden, kritieke activiteiten, planningsrisico’s en gehanteerde doorlooptijden. Waar moet deze tekst komen, op de A1? | Ja. De korte toelichting op uitgangspunten, afhankelijkheden, kritieke activiteiten, planningsrisico's en gehanteerde doorlooptijden maakt onderdeel uit van bewijsstuk KC2. KC2 bestaat uit maximaal één pagina A1; de toelichting dient daarom op diezelfde A1 te worden opgenomen. | 2026-09-28
5 | Inschrijffase | 1 | Nee | Aanbestedingsleidraad 5.3 Kwaliteitscriteria, KC1b, inschrijfstaat | Kunt u het maximaal aantal pagina's van dit kwaliteitscriterium KC1b verhogen van 2 naar 3 pagina's A4 formaat? Dit is naar inzicht van de inschrijver noodzakelijk om tot een goede invulling van dit kwaliteitscriterium te komen. | Ja, voor KC1b wordt het maximum verhoogd van twee naar drie pagina’s A4. De in paragraaf 5.3 van de Aanbestedingsleidraad opgenomen tekst “maximaal twee pagina’s A4-formaat” wordt met deze Nota van Inlichtingen gewijzigd in “maximaal drie pagina’s A4-formaat”. | 2026-09-28 |  |  | Aanbestedingleidraad aanpassen
6 | Inschrijffase | 1 | Nee | Bestek deel 2.2 Posten 303110 & 303120 | In posten 303110 & 303120 komt de hoeveelheid ter inlichting niet overeen met de hoeveelheid resultaatsverplichting. Kunt u de hoeveelheden ter inlichting laten corresponderen met de hoeveelheid resultaatsverplichting? | Ja, in besteksposten 303110 en 303120 wordt de hoeveelheid ter inlichting aangepast zodat deze overeenkomt met de hoeveelheid resultaatsverplichting van 114,20 m². De bij deze Nota van Inlichtingen gevoegde gewijzigde versie van “Raamovereenkomst en voorwaarden voor Waterbouwkundige werken 2027-2030” is hierop aangepast. | 2026-09-28 |  |  | Besteksposten aanpassen
7 | Inschrijffase | 1 | Nee | Bestek deel 2.2 Post 201060 | In post 201060 moeten de acceptatiekosten meegerekend zijn, terwijl in de overige (vergelijkbare) 201 posten deze op stelpost worden verrekend. Worden deze acceptatiekosten voor 201060 ook op stelpost verrekend, of kunt u anders een hoeveelheid ter inlichting geven? | Ja, de acceptatiekosten voor bestekspost 201060 worden via een stelpost verrekend en bestekspost 201060 is hierop aangepast. De bij deze Nota van Inlichtingen gevoegde gewijzigde versie van “Raamovereenkomst en voorwaarden voor Waterbouwkundige werken 2027-2030” is hierop aangepast. | 2026-09-28 |  |  | Besteksposten aanpassen
8 | Inschrijffase | 1 | Nee | Bestek | Vraag: Verschil in RAW-hoofdstukken: In de concept-deelopdracht is hoofdstuk 105, Verkeers- en nautische maatregelen, opgenomen. In het scopedocument eindigt de opsomming van de algemene werkzaamheden bij hoofdstuk 104, Communicatie stakeholders. Dient hoofdstuk 105 Verkeers- en nautische maatregelen bij de uitwerking van de fictieve deelopdracht te worden betrokken, voor zover relevant voor de gekozen uitvoeringswijze, of is dit hoofdstuk bewust buiten de scope gehouden? | Nee. Post 105 Verkeers- en nautische maatregelen is niet buiten de scope gehouden. Deze post is opgenomen in de bij deze Nota van Inlichtingen gevoegde versie 2.0 van “Memo - Scopedocument deelopdrachten_casus”. | 2026-09-28
9 | Inschrijffase | 1 | Nee | Aanbestedingsleidraad | Vraag: Volgens de beoordelingsaspecten van KC1a dienen we in te gaan op bereikbaarheid. Kunt u specificeren wat u hieronder verstaat? Aangezien het uitgangspunt is dat er geen schepen afgemeerd worden en dat eventuele (onderhouds)activiteiten geen invloed hebben op de uitvoering van de opdracht. | Onder bereikbaarheid wordt verstaan dat de projectlocatie en het werkterrein tijdens de uitvoering bereikbaar en bruikbaar blijven voor relevante partijen, waaronder beheerders, hulpdiensten, leveranciers en uitvoerende partijen, waarbij voor de casus geldt dat geen schepen aan steiger 22 en 23 zijn afgemeerd en deze steigers als werkterrein mogen worden ingericht. | 2026-09-28
10 | Inschrijffase | 1 | Nee | Aanbestedingsleidraad | Vraag: Bijkomende werkzaamheden bij KC1b: De leidraad geeft aan dat de inschrijver technisch noodzakelijke werkzaamheden waarvoor geen passende bestaande RAW-bestekspost beschikbaar is, als bijkomende werkzaamheden moet opnemen. Het scopedocument vermeldt echter dat voor deze deelopdracht geen bijkomende werkzaamheden worden beschouwd. Dient de inschrijver voor KC1b uitsluitend uit te gaan van de in het scopedocument omschreven werkzaamheden, of wordt verwacht dat de inschrijver zelfstandig technisch noodzakelijke bijkomende werkzaamheden onderkent en daarvoor, indien nodig, aanvullende RAW-besteksposten dit meeneemt? | Ja, de inschrijver dient voor KC1b zelfstandig te beoordelen of voor een volledige en uitvoerbare Deelopdracht technisch noodzakelijke werkzaamheden ontbreken en deze, indien geen passende bestaande RAW-bestekspost beschikbaar is, als aanvullende RAW-bestekspost op te nemen. | 2026-09-28
11 | Inschrijffase | 1 | Nee | Aanbestedingsleidraad bladnr. 23 van 40 | Vraag: KC2: startdatum voorbereiding en uitvoeringsplanning. In Bijlage B001 is voor Scenario 2 bepaald dat de voorbereiding start met het verzoek van RVB tot het uitwerken van de Deelopdracht en dat RVB de voorbereidingstermijn per Deelopdracht bepaalt. In het Scopedocument is voor de kwaliteitscasus alleen aangegeven dat de uitvoering plaatsvindt in Q1 2027 en dat de opleverdatum 1 april 2027 is; een exacte startdatum voor de voorbereiding of uitvoering ontbreekt. Welke fictieve startdatum dient inschrijver voor KC2 te hanteren, en mag inschrijver, als geen vaste datum geldt, zelf een realistische startdatum en voorbereidingsperiode bepalen binnen deze kaders? | Ja, de inschrijver mag zelf een fictieve startdatum opnemen. Toelichting: Voor de kwaliteitscasus is geen vaste startdatum voor de voorbereiding of uitvoering vastgesteld. Het Scopedocument bepaalt een geschatte uitvoeringsperiode Q1-2027 en een opleverdatum van 01-04-2027. Bijlage B001 bepaalt dat het Rijksvastgoedbedrijf per Deelopdracht de voorbereidingstermijn vaststelt en afstemt. Voor KC2 mag inschrijver daarom binnen deze kaders een realistische fictieve startdatum en voorbereidingsperiode hanteren, mits de gehanteerde uitgangspunten en doorlooptijden op de planning duidelijk worden vermeld. | 2026-09-28
12 | Inschrijffase | 1 | Nee | Aanbestedingsleidraad bladnr. 20 van 40 | Vraag: in KC1a vraagt u om een casus gebonden en inhoudelijk Werkplan Deelopdracht Casus, met een verplichte opbouw uit vier onderdelen en beoordeling op twaalf beoordelingsaspecten. Gezien de gevraagde inhoudelijke diepgang en het casus specifieke karakter is het zeer uitdagend om dit binnen maximaal vier A4 volledig, concreet en goed leesbaar uit te werken. Verzoek: kan opdrachtgever het maximum voor KC1a verruimen van 4 naar 6 pagina’s A4 en daarnaast één bijlage op A3-formaat toestaan voor aanvullende en toelichtende illustraties ter verduidelijking van het casus gebonden Werkplan? | Nee, opdrachtgever zal geen verruiming toestaan voor KC1a. Toelichting: Een verruiming naar zes A4 en een aanvullende A3-bijlage wijzigt de vormvereisten. Opdrachtgever is van mening dat in relatie met de andere KC er een goed beeld kan worden gegeven van de aanpak van de inschrijver. | 2026-09-28 |  |  | Antwoord aanvullen
13 | Inschrijffase | 1 | Nee | Aanbestedingsleidraad bladnr. 21 van 40 | Vraag over KC1b, bijkomende werkzaamheden: In het Scopedocument is opgenomen dat voor deze Deelopdracht geen bijkomende werkzaamheden worden beschouwd. Tegelijkertijd wordt bij KC1b beoordeeld of de inschrijver noodzakelijke werkzaamheden onderkent die niet met bestaande bestek posten kunnen worden beschreven en deze als bijkomende werkzaamheden overeenkomstig de RAW-systematiek uitwerkt. Dient inschrijver voor de kwaliteitscasus uit te gaan van het uitgangspunt dat geen bijkomende werkzaamheden aanwezig zijn, of wordt juist verwacht dat inschrijver zelfstandig eventueel noodzakelijke ontbrekende werkzaamheden onderkent en, als de bestaande bestek posten daarvoor niet toereikend zijn, hiervoor aanvullende RAW-bestek posten opstelt? | Ja, de inschrijver dient voor KC1b zelfstandig te beoordelen of voor een volledige en uitvoerbare Deelopdracht technisch noodzakelijke werkzaamheden ontbreken en deze, indien geen passende bestaande RAW-bestekspost beschikbaar is, als aanvullende RAW-bestekspost op te nemen. | 2026-09-28
14 | Inschrijffase | 1 | Nee | Algemeen | Zijn er ook watertappunten aanwezig op de steigers waar wij gebruik van kunnen en mogen maken? | Ja, deze zijn beschikbaar en mogen worden gebruikt. Toelichting: Op tekening X01 is het tappunt weergegeven. | 2026-09-28 |  |  | Zoals op tekening X01 is weergegeven van de casus. Er is watertappunt beschikbaar op steiger 22&23, hier kan de aannemer gebruik van maken
15 | Inschrijffase | 1 | Nee | Hoofdstuk 303 Conserveren - Hergebruik | Kunnen we ervan uit gaan dat het staal welke opnieuw moet worden geconserveerd dat deze geen chroom-6 delen bevatten? | Ja, de inschrijver mag ervan uitgaan dat het opnieuw te conserveren staal geen chroom-6-houdende delen bevat. | 2026-09-28
16 | Inschrijffase | 1 | Nee | Aanbestedingsprocedure | Is het mogelijk dat er nog een tweede ronde komt waarbij we nog verzoeken kunnen indienen om nadere inlichtingen? Gaande weg het proces kunnen er nog vragen ontstaan betreffende de te verrichten werkzaamheden welke genoemd zijn in het bestek. | Nee, er is geen tweede ronde voor nadere inlichtingen voorzien. Indien na publicatie nog vragen worden ontvangen die een wezenlijke invloed kunnen hebben op de aanbesteding, bijvoorbeeld vanwege geconstateerde tegenstrijdigheden waarvoor een meldingsplicht geldt, kan het Rijksvastgoedbedrijf alsnog besluiten aanvullende inlichtingen te verstrekken. | 2026-09-28
17 | Inschrijffase | 1 | Nee | Betek | Besteknummer 220130, bladnr. 22 van 110. Verwijderen bestorting. Hierin wordt omschreven dat er verschillende soorten steen aanwezig zijn binnen de objectgrenzen, kunt u aangeven welke verschillende soorten dit dan zijn en waar deze aanwezig zijn binnen de objectgrenzen? | Voor zover bij het Rijksvastgoedbedrijf bekend zijn de aanwezige typen zetsteen en taludbekleding opgenomen in de betreffende besteksposten. Voor zetsteen geldt als uitgangspunt dat deze in strak verband en ongebonden is aangebracht. Nadere informatie over de exacte typen en locaties binnen de objectgrenzen is niet beschikbaar. | 2026-09-28
18 | Inschrijffase | 1 | Nee | Bestek | Bestekspostnr. 210020 bladnr. 20 Het reinigen van de kraanbanen kade 60 en 63. Is er ook een tekening of foto waar de doorsnede van de railgoot is aangegeven inclusief maatvoering? | Ja, tekening C047 met de doorsnede en maatvoering van de railgoot is toegevoegd aan deze Nota van Inlichtingen. | 2026-09-28
19 | Inschrijffase | 1 | Nee | Bestek | Bestekspostnr. 200010 (bladnr.17) In deze bestekspost wordt verwezen naar bestekspost 110, deze wordt niet genoemd in het bestek kunt u dit nader toelichten? | Correct, de verwijzing in bestekspost 200010 naar bestekspost 110 is onjuist en wordt gewijzigd in bestekspost 20. Deze wijziging is verwerkt in de bij deze Nota van Inlichtingen gevoegde gewijzigde versie van de RAW-raamovereenkomst “Waterbouwkundige werken 2027-2030”. | 2026-09-28
20 | Inschrijffase | 1 | Nee | Algemeen | Wat is de hoogte van steiger 22 en 23 ten opzichten van laagwater en hoogwater? | De hoogte van steiger 22 en 23 bedraagt +3,00 m NAP. Het Maatgevend Hoog Water bedraagt +2,30 m NAP en het Maatgevend Laag Water bedraagt -1,25 m NAP. Deze waterstanden zijn toegevoegd aan Deel 2.1, paragraaf 08 van de bij deze Nota van Inlichtingen gevoegde gewijzigde versie van de RAW-raamovereenkomst “Waterbouwkundige werken 2027-2030”. | 2026-09-28
21 | Inschrijffase | 1 | Nee | Memo-scopedocument -2026-001- Deelopdracht Casus | Pagina 5 van 5 onder punt 4 Bijkomende werkzaamheden voor deze deelopdracht worden geen bijkomende werkzaamheden beschouwt, wat verstaat u hieronder kunt u dit nader toelichten? | Hiermee wordt bedoeld dat het Rijksvastgoedbedrijf vooraf geen bijkomende werkzaamheden heeft geïdentificeerd. De inschrijver dient voor KC1b wel zelfstandig te beoordelen of noodzakelijke werkzaamheden ontbreken en deze, indien geen passende bestaande RAW-bestekspost beschikbaar is, als aanvullende RAW-bestekspost op te nemen. | 2026-09-28
22 | Inschrijffase | 1 | Nee | Algemeen | Zijn er stroomvoorzieningen op de steiger aanwezig, waar wij gebruik van mogen maken? | Ja, deze zijn beschikbaar en mogen worden gebruikt. Toelichting: Op tekening X01 is het electrapunt weergegeven. | 2026-09-28
23 | Inschrijffase | 1 | Nee | Algemeen | Is het mogelijk dat wij foto's mogen ontvangen van de steiger 22&23 van het zijaanzicht, totaal overzicht, bolders, dekzerken, schamprail en de reddingstrappen? | Ja, bijlage F01 met aanvullend beeldmateriaal van steiger 22 en 23 is toegevoegd aan deze Nota van Inlichtingen. | 2026-09-28
24 | Inschrijffase | 1 | Nee | Memo-scopedocument -2026-001- Deelopdracht Casus | Pagina 2 van 5 U beschrijft dat onder hoofdstuk 6 van de aanbestedingsleidraad de gunningscriterium en de gunningsmethode wordt beschreven, volgens ons moet dit hoofdstuk 5 zijn. | Ja, dit is correct. In de bij deze Nota van Inlichtingen gevoegde versie van “Memo - Scopedocument deelopdrachten_casus” is op pagina 2 de verwijzing naar hoofdstuk 6 gewijzigd in hoofdstuk 5. Voor de kwaliteitscriteria wordt verwezen naar paragraaf 5.3. | 2026-09-28
25 | Inschrijffase | 1 | Nee | Deelopdracht behorende bij de raamovereenkomst | De complexcode 14B04 - Marinecomplex Nieuwe Haven komt niet overeen met de in het memo scopedocument genoemde defensieobject 14B03, kunt u dit toelichten? | Correct, de juiste complexcode is 14B03. In de bij deze Nota van Inlichtingen gevoegde versie 2.0 van “2026-001 - Deelopdracht_Casus” is op het voorblad complexcode 14B04 gewijzigd in 14B03. Deze wijziging betreft uitsluitend de correctie van de complexcode. | 2026-09-28
26 | Inschrijffase | 1 | Nee | Bestek Deel 3 01 16 71 | Onder welke post dient de CAR verzekering als benoemd onder deel 3. 01 16 71 beprijsd te worden? Hiervoor lijkt een post te ontbreken. | De aanbestedingsstukken bevatten geen afzonderlijke bestekspost voor de CAR-verzekering uit Deel 3, artikel 01 16 71. De prijsregels van paragraaf 6.4.2.2 van de Aanbestedingsleidraad bepalen dat kosten in de prijzen worden verwerkt, tenzij daarvoor een afzonderlijke bestekspost is opgenomen of uitdrukkelijk anders is bepaald. De stukken schrijven geen afzonderlijke verrekenpost voor de CAR-verzekering voor. | 2026-09-28
27 | Inschrijffase | 1 | Nee | Bestekpost 3000 | Kunt u tekening C024 toevoegen aan het aanbestedingsdossier? Deze lijkt te ontbreken. | Correct, tekening C024 en de ontbrekende tekeningen C020 tot en met C026 zijn toegevoegd aan het aanbestedingsdossier. Alle tekeningen zijn benoemd in Deel 2.1, paragraaf 01 “Tekeningen” en alle overige bijlagen in Deel 2.1, paragraaf 04 “Bijlagen” van de RAW-raamovereenkomst “Waterbouwkundige werken 2027-2030”. | 2026-09-28
28 | Inschrijffase | 1 | Nee | Bestek 121020 | De haven Den Helder is bereikbaar voor binnenvaartmaterieel wat zeehavengebied geschikt, maar feitelijk niet zeewaardig is. Daarnaast is een kraan met een hijsvermogen van 2 ton op 6 meter meer een afmeting die past bij binnenvaartmaterieel. Kunt u de betreffende bestekspost aanpassen, zodat zeehavengebiedwaardig binnenvaartmaterieel er kan worden toegepast? | De vraag als volgt geïnterpreteerd: Er wordt verzocht om bestekspost 121020 aan te passen zodat ook binnenvaartmaterieel kan worden ingezet dat geschikt is voor gebruik in het zeehavengebied, maar niet als zeewaardig is aangemerkt? Nee, bestekspost 121020 wordt niet aangepast. De opgenomen eisen voor het werkschip, waaronder geschiktheid voor het zeehavengebied en een hijsvermogen van minimaal 2 ton bij een bereik van 6 meter, blijven ongewijzigd. | 2026-09-28
29 | Inschrijffase | 1 | Nee | Bestekpostnummer 110010 | Van hoeveel storingen dienen we uit te gaan per week en wat is de tijdspanne per storing voor de inzetberekening op deze post? Is er een storingsgeschiedenis voor hande? Kunt u hierbij differentieren in de bestekspost naar werkzaamheden op texel en op het vaste land. | Nee, deze gegevens zijn niet voorhanden. | 2026-09-28
30 | Inschrijffase | 1 | Nee | Bestek 121020 | Kunt u aangeven hoe de 48 uur responstijd gezien moet worden in relatie tot werkdagen en bijv. het weekend (stel er komt een melding binnen op vrijdagmiddag 17.45 uur)? | De responstijd van 48 uur komt te vervallen en wordt vervangen door een responstijd van drie werkdagen. Deze wijziging is verwerkt in de bij deze Nota van Inlichtingen gevoegde gewijzigde versie van de RAW-raamovereenkomst “Waterbouwkundige werken 2027-2030”. | 2026-09-28
31 | Inschrijffase | 1 | Nee | Bestekspost 121010 Ponton | Dient het ponton stationair of zelfvarend te zijn? | Het betreft een werkponton zonder eigen aandrijving. | 2026-09-28
32 | Inschrijffase | 1 | Nee | Bestekspostnummer 121020 | Een werkbak is volgens gangbare ARBO normen veelal niet meer toegestaan of als uiterst middel te gebruiken. Kunt u aangeven wat u in de post afgeprijsd wilt hebben? Te denken valt aan een schaarhoogwerkertje. | Correct, in bestekspost 121020 komt de eis “Inclusief werkbak” te vervallen. De inschrijver hoeft binnen deze bestekspost geen werkbak of vervangend arbeidsmiddel zoals een schaarhoogwerker af te prijzen. Deze wijziging is verwerkt in de bij deze Nota van Inlichtingen gevoegde gewijzigde versie van de RAW-raamovereenkomst “Waterbouwkundige werken 2027-2030”. | 2026-09-28
33 | Inschrijffase | 1 | Nee | Bestekpostnummer 200 | Kunt u tekeningen aanleveren van de oeverconstructies met daarop aangegeven waar de begroeiing zich bevindt. Indien nee, kunt u uitgangspunten geven voor de dimensies en bereikbaarheid van genoemde oevers (bijv. vanaf land of water, en lengte talud en ruimte achter het talud). De bereikbaarheid is namelijk maatgevend voor de aanpak van de betreffende posten. | Nee, aanvullende tekeningen van de oeverconstructies met de ligging van de begroeiing zijn niet beschikbaar. Om de inschrijver voldoende uitgangspunten te geven voor de bereikbaarheid en uitvoeringswijze zijn de relevante beschrijvingen in de onderdelen 20, 21, 22 en 23 van Deel 2.2 van de RAW-raamovereenkomst aangevuld. Deze wijzigingen zijn verwerkt in de bij deze Nota van Inlichtingen gevoegde gewijzigde versie van de RAW-raamovereenkomst “Waterbouwkundige werken 2027-2030”. | 2026-09-28
34 | Inschrijffase | 1 | Nee | Bestekpostnummer 200 | Mogen we er vanuit gaan dat de stob mag blijven zitten? De huidige informatie in het bestek geeft geen informatie over hoe de begroeiing in de oever zit. | Nee, de stob mag niet blijven zitten voor zover deze binnen de voorgeschreven verwijderingsdiepte valt. De begroeiing moet conform de betreffende besteksposten tot minimaal 0,30 m onder maaiveld worden verwijderd. Het wortelgestel valt buiten de verwijderingsverplichting. | 2026-09-28
35 | Inschrijffase | 1 | Nee | Bestekspostnummer 200, 201 | Waar dienen de transportkosten naar de inrichting/erkende verwerker ingeprijsd te worden? | De transportkosten naar de inrichting of erkende verwerker dienen te zijn inbegrepen in de prijzen per eenheid van besteksposten 200010 tot en met 200040. In deze besteksposten is toegevoegd dat de vrijgekomen materialen moeten worden afgevoerd naar een inrichting of erkende verwerker. Deze wijziging is verwerkt in de bij deze Nota van Inlichtingen gevoegde gewijzigde versie van de RAW-raamovereenkomst “Waterbouwkundige werken 2027-2030”. | 2026-09-28
36 | Inschrijffase | 1 | Nee | Bestekpostnummers 201040,201050,201060 | Hoeveelheidsaanduiding lijkt niet te kloppen van het aantal, kunt u dit aanpassen? In de post wordt gesproken over m2, terwijl eenzelfde aantal ares wordt benoemd. Daarnaast lijkt het aantal in post 201050 niet goed weergegeven. | De hoeveelheidsaanduiding is conform de RAW-catalogus. De hoeveelheden in besteksposten 201050 en 201060 zijn aangepast. Deze wijziging is verwerkt in de bij deze Nota van Inlichtingen gevoegde gewijzigde versie van de RAW-raamovereenkomst “Waterbouwkundige werken 2027-2030”. | 2026-09-28
37 | Inschrijffase | 1 | Nee | Bestekspostnummer 210010 | Kunt u aangeven of transport naar een erkend verwerker in de post moet zijn opgenomen? | Ja, de transportkosten naar de inrichting of erkende verwerker maken onderdeel uit van bestekspost 210010. De acceptatiekosten worden afzonderlijk verrekend via een stelpost die aan de betreffende Deelopdracht wordt toegevoegd. | 2026-09-28
38 | Inschrijffase | 1 | Nee | Bestekspostnummer 22 | Kunt u detailtekeningen en uitgangspunten verstrekken voor het herstel van de oeverbekledingen? Bijv. lengte talud, bereikbaarheid, ruimte er rond heen, etc. | Nee, aanvullende detailtekeningen van de oeverbekledingen zijn niet beschikbaar. De relevante uitgangspunten voor onder meer talud, bereikbaarheid en uitvoeringsomstandigheden zijn nader beschreven bij de onderdelen 20, 21, 22 en 23 van Deel 2.2. Deze aanvulling is verwerkt in de bij deze Nota van Inlichtingen gevoegde gewijzigde versie van de RAW-raamovereenkomst “Waterbouwkundige werken 2027-2030”. | 2026-09-28
39 | Inschrijffase | 1 | Nee | Bestekspostnummer 220040 | Kunt u detailtekeningen en uitgangspunten verstrekken voor het herstel van de oeverbekledingen? Bijv. lengte talud, bereikbaarheid, ruimte er rond heen, etc. Tot welke diepte dient het stortsteen weggehaald te worden? | Nee, aanvullende detailtekeningen van de oeverbekledingen zijn niet beschikbaar. De relevante uitgangspunten voor talud, bereikbaarheid en uitvoeringsomstandigheden zijn nader beschreven bij de onderdelen 20, 21, 22 en 23 van Deel 2.2. Voor stortsteen geldt een laagdikte van 0,20 tot 1,00 m met een gemiddelde van 0,60 m voor stortsteen 10–60 kg en 0,20 tot 1,50 m met een gemiddelde van 0,75 m voor stortsteen 40–200 kg. Deze aanvullingen zijn verwerkt in de bij deze Nota van Inlichtingen gevoegde gewijzigde versie van de RAW-raamovereenkomst “Waterbouwkundige werken 2027-2030”. | 2026-09-28
40 | Inschrijffase | 1 | Nee | Bestekspostnummer 22 | Zijn de waterstanden als genoemd in de besteksposten correct? | Ja, de in de besteksposten genoemde waterstanden zijn correct. Waar is aangegeven dat de bestorting geheel boven water ligt, geldt dit bij een waterstand van NAP +0,50 m. | 2026-09-28
41 | Inschrijffase | 1 | Nee | Bestek | Bestekspostnummers 221020. Kunt u aangeven of de taludbescherming gezet moet worden of dat het een bestorting is. Kunt u obv dit antwoord de bestekstekst aanpassen? | Ja, bestekspost 221020 betreft een geplaatste of gezette taludbekleding van betonzuilen en geen losgestorte bestorting. De bestekstekst is hierop verduidelijkt en deze wijziging is verwerkt in de bij deze Nota van Inlichtingen gevoegde gewijzigde versie van de RAW-raamovereenkomst “Waterbouwkundige werken 2027-2030”. | 2026-09-28
42 | Inschrijffase | 1 | Nee | Bestekspostnummers 220110, 220120, 220130 | Enerzijds wordt er gesproken over bestorting, anderzijds over zetsteen. Kunt u aangeven of dit over een gezette glooiing gaat of losgestort? Ook van origine zetsteen kan losgestort immers zijn toegepast. | Het betreft een gezette taludbekleding en geen losgestort materiaal. De besteksposten 220110, 220120 en 220130 hebben betrekking op respectievelijk betonzuilen, basalt en zetsteen. De bijbehorende aanbrengposten 221120, 221130 en 221140 schrijven voor dat het materiaal in verband zonder doorgaande naden en door middel van plaatsen wordt aangebracht. | 2026-09-28
43 | Inschrijffase | 1 | Nee | Bestekspostnummer 222040 | Welk type zetsteen bedoeld u onder deze post? Kunt u de nadere specificaties geven van deze post? | Bestekspost 222040 betreft zetsteen met een hoogte van circa 0,25 tot 0,35 m en een diameter van circa 0,20 tot 0,25 m. Het materiaal dient aan te sluiten op de bestaande bekleding. De exacte aansluiting wordt in het werk bepaald. | 2026-09-28
44 | Inschrijffase | 1 | Nee | Bestekspostnummers 2211, 222 | Is het correct dat de hoeveelheden als beschreven in 2211 significant hoger liggen dan de te leveren hoeveelheden onder post 222? | Ja, dit is correct. Hoofdstuk 222 gaat uit van het leveren van circa 10% aanvullend materiaal ten opzichte van de bestaande ongebonden bekleding. De 2211-posten betreffen het aanbrengen of herplaatsen van maximaal 1.000 m² bestaande bekleding, terwijl de corresponderende 2221-posten maximaal 100 m² nieuw aanvullend materiaal betreffen. | 2026-09-28
45 | Inschrijffase | 1 | Nee | Besteksposten 223010, 223020 | Kalksteensplit 2-5mm komt ons erg fijn over voor het inwassen van een oeverbescherming. Kunt u nagaan of dit de juiste gradatie is en evt. het bestek hier op aanpassen? | Ja, de gradatie van kalksteensplit is aangepast van 2-5 mm naar 16-32 mm. Deze wijziging is verwerkt in de bij deze Nota van Inlichtingen gevoegde gewijzigde versie van de RAW-raamovereenkomst “Waterbouwkundige werken 2027-2030”. | 2026-09-28
46 | Inschrijffase | 1 | Nee | Bestek | Bestekspostnummer 310050. Dient er ook geleverd te worden volgens deze bestekspost? Zo ja, welke hoeveelheid dient aangehouden te worden? | Ja, levering maakt onderdeel uit van bestekspost 310050. De benodigde hoeveelheid is aan de bestekspost toegevoegd. Deze wijziging is verwerkt in de bij deze Nota van Inlichtingen gevoegde gewijzigde versie van de RAW-raamovereenkomst “Waterbouwkundige werken 2027-2030”. | 2026-09-28
47 | Inschrijffase | 1 | Nee | Bestek | Bestekspostnummer 330020. Is de hoeveelheid als benoemd in betreffende post correct? Bedoelt u hier 10 stuks i.p.v. 1 stuks? | Ja, de hoeveelheid resultaatsverplichting van bestekspost 330020 is aangepast van 1 naar 10 stuks. Deze wijziging is verwerkt in de bij deze Nota van Inlichtingen gevoegde gewijzigde versie van de RAW-raamovereenkomst “Waterbouwkundige werken 2027-2030”. | 2026-09-28
48 | Inschrijffase | 1 | Nee | Bestek | Bestekspostnummer 340010. De maatregelen als gevraagd in betreffende maatregel zijn afhankelijk van het type werk wat wordt uitgevoerd. Kunt u nadere specificatie geven aan deze post (bij welke posten van toepassing en onder welke condities?). | De bestekspost 340010 is komen te vervallen. | 2026-09-28
49 | Inschrijffase | 1 | Nee | Scopedocument | Kunt u bevestigen dat wij bij de uitwerking van de casus uitsluitend dienen uit te gaan van de in het scopedocument benoemde uitgangspunt dat er geen schepen liggen afgemeerd op steiger 22 en 23? En dat we bij de uitwerking van de casus dus geen rekening dienen te houden met scenario's waarin gedurende de uitvoering alsnog schepen gebruik dienen te maken van (delen van) de steiger? | Ja, voor de uitwerking van de casus geldt dat aan steiger 22 en 23 geen schepen zijn afgemeerd. Steiger 22 en 23 geldt als projectlocatie en kan als werkterrein worden ingericht. De inschrijver bepaalt binnen deze kaders zelf de bouwplaatsinrichting en hoeft daarbij niet noodzakelijk de volledige steiger te benutten, mits een veilige en doelmatige uitvoering en de benodigde bereikbaarheid zijn geborgd. | 2026-09-28
50 | Inschrijffase | 1 | Nee | Leidraad - Stakeholderafstemming | In het scopedocument is opgenomen dat de stakeholders reeds op de hoogte zijn van de geplande werkzaamheden. Tegelijkertijd wordt binnen KC1a onder andere gesproken over stakeholderafstemming. Kunt u toelichten welke rol- eb taakverdeling u als opdrachtgever voor ogen heeft ten aanzien van de communicatie en afstemming met stakeholders? | De rolverdeling is dat de stakeholders reeds door de opdrachtgever zijn geïnformeerd over de geplande werkzaamheden, terwijl de aannemer op grond van bestekspost 104010 verantwoordelijk is voor de uitvoeringsgerichte communicatie, afstemming en verslaglegging met de door de directie aangeleverde gebruikers en stakeholders. | 2026-09-28
51 | Inschrijffase | 1 | Nee | Algemeen | Het werken op een defensieterrein is voor een aantal inschrijvers nieuw, hoe borgt u dat deze partijen een eerlijk speelveld hebben t.o.v. de huidige aannemers die reeds een (andere) raamovereenkomst bij u hebben lopen? Dit (kan) namelijk een significant voordeel geven t.o.v. de rest in de casus, zeker als u de toegangsprocedures die niet beschreven zijn wel laat meewegen in de uitwerking. | Het gelijke speelveld wordt geborgd doordat alle inschrijvers uitsluitend worden beoordeeld op basis van de via TenderNed gepubliceerde aanbestedingsstukken, casusuitgangspunten, Nota’s van Inlichtingen en de beoordelingsaspecten uit paragraaf 5.3, waarbij niet-gepubliceerde kennis of ervaring met Defensietoegangsprocedures niet in de beoordeling wordt betrokken. | 2026-09-28
52 | Inschrijffase | 1 | Nee | Leidraad 5.3 | Voor het uitwerken van de casus heeft opdrachtgever tot doel om werkzaamheden praktisch en veilig in te richten. Op welke wijze verwacht opdrachtgever voor de casus te kunnen beoordelen of er sprake is van veilige inrichting? | Opdrachtgever beoordeelt de veilige inrichting uitsluitend aan de hand van de gepubliceerde beoordelingsaspecten van KC1a en KC3, waaronder de uitvoeringsaanpak, werkterreininrichting, bereikbaarheid, logistiek, hijs- en transportbewegingen, afzettingen, raakvlakken en risicobeheersing. | 2026-09-28
53 | Inschrijffase | 1 | Nee | Leidraad 5.3 | Voor het uitwerken van de casus heeft opdrachtgever tot doel om werkzaamheden praktisch en veilig in te richten. Wat is voor opdrachtgever in deze context de definitie van praktisch? | Praktisch betekent in deze context dat de gekozen uitvoeringsaanpak en bouwplaatsinrichting logisch, uitvoerbaar en beheersbaar zijn binnen de gegeven casus- en locatieomstandigheden, in samenhang met veiligheid, bereikbaarheid, tijdelijke voorzieningen, logistiek, personeel en materieel. | 2026-09-28
54 | Inschrijffase | 1 | Nee | Leidraad 5.3 | Wat bedoelt opdrachtgever in kwaliteitscriterium 1b met de RAW-inschrijvingsstaat is bruikbaar als basis voor de contractuele uitwerking van de Deelopdracht? | Hiermee bedoelt opdrachtgever dat de RAW-inschrijvingsstaat de werkzaamheden volledig en eenduidig vertaalt naar toepasselijke besteksposten en herleidbare hoeveelheden, zodat deze als basis kan dienen voor prijsvorming en verdere contractuele uitwerking van een Deelopdracht. | 2026-09-28
55 | Inschrijffase | 1 | Nee | Leidraad 5.3 | In kwaliteitscriterium 1b is een beoordelingsaspect: Aanvullende besteksposten een eenduidige resultaatsverplichting, eenheid en begrenzing bevatten. Op welke wijze verwacht opdrachtgever aanvullende besteksposten inzichtelijk te krijgen binnen de gevraagde inschrijfstaat? | Opdrachtgever verwacht dat eventuele aanvullende besteksposten rechtstreeks in de RAW-inschrijvingsstaat worden opgenomen, overeenkomstig de RAW-systematiek en voorzien van een eenduidige resultaatsverplichting, eenheid en begrenzing, binnen de toegestane omvang van maximaal drie A4-pagina’s. | 2026-09-28
56 | Inschrijffase | 1 | Nee | Leidraad 5.3 | In kwaliteitscriterium 1a worden casusgebonden risico’s en raakvlakken met beheersmaatregelen als beoordelingsaspect. Is er voor opdrachtgever in deze context een verschil tussen het beheersen van een risico of een raakvlak? Zo ja, graag uw toelichting. | Nee, voor de beoordeling binnen KC1a wordt geen afzonderlijk onderscheid gemaakt tussen het beheersen van risico’s en raakvlakken; beide moeten casusgebonden worden benoemd en voorzien van passende beheersmaatregelen. | 2026-09-28
57 | Inschrijffase | 1 | Nee | Leidraad 5.3 | In kwaliteitscriterium 1a worden casusgebonden risico’s en raakvlakken met beheersmaatregelen als beoordelingsaspect. Is er voor opdrachtgever in deze context een verschil tussen het beheersen van een risico of een raakvlak? Zo ja, graag uw toelichting. | Nee, voor de beoordeling binnen KC1a wordt geen afzonderlijk onderscheid gemaakt tussen het beheersen van risico’s en raakvlakken; beide moeten casusgebonden worden benoemd en voorzien van passende beheersmaatregelen. | 2026-09-28
58 | Inschrijffase | 1 | Nee | Leidraad 5.3 | In kwaliteitscriterium 1a worden vergunningen benoemd als beoordelingsaspect. Welke vergunningen zijn van toepassing op de casus? | Voor de casus dient de inschrijver rekening te houden met de werkvergunning conform het Defensieprotocol en, voor zover van toepassing, een Bal-melding voor werkzaamheden boven de waterlijn. Daarnaast dient de inschrijver zelf te bepalen welke vergunningen, ontheffingen, meldingen en toestemmingen noodzakelijk zijn voor de gekozen uitvoeringsmethode. Vergunningen, ontheffingen en meldingen die rechtstreeks samenhangen met de uitvoering en de gekozen werkmethode vallen onder de verantwoordelijkheid van de aannemer. Overige vergunningen en ontheffingen die samenhangen met de voorbereiding, het ontwerp of het bouwwerk vallen onder de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever. | 46293
59 | Inschrijffase | 1 | Nee | Leidraad 5.3 | In kwaliteitscriterium 1a wordt stakeholdersafstemming benoemd als beoordelingsaspect. Verwacht u conform bestekspost 104010 twee afstemmingsoverleggen van één uur met alle betrokken stakeholders? | Nee, bestekspost 104010 gaat uit van maximaal twee afstemmingsoverleggen van ieder één uur per Deelopdracht en niet van twee afzonderlijke overleggen per stakeholder. | 2026-09-28
60 | Inschrijffase | 1 | Nee | B001 Procedure deelopdrachten | In zowel paragraaf 4.1 als 4.2 start bij de laatste stap de uitvoering op de vijfde werkdag na de dag waarop het werk is opgedragen. Dit is de start van de voorbereiding van de deelopdracht die in opdracht is gegeven? | Nee, de vijfde werkdag betreft de start van de uitvoering na schriftelijke opdrachtverlening via de Opdrachtbrief. De voorbereiding vindt daarvoor plaats en de overeengekomen realistische planning van de Deelopdracht vormt daarbij het contractuele kader. | 2026-09-28
61 | Inschrijffase | 1 | Nee | B001 Procedure deelopdrachten | In paragraaf 4.2 is voor stap 3, 4 en 5 geen doorlooptijd aangegeven. Op welke doorlooptijden rekent opdrachtgever bij elke stap? | Bijlage B001 legt voor stap 3, 4 en 5 geen vaste doorlooptijden vast. Het Rijksvastgoedbedrijf bepaalt per Deelopdracht een passende voorbereidingstermijn op basis van aard, omvang en complexiteit en stemt deze af met de aannemer. | 2026-09-28
62 | Inschrijffase | 1 | Nee | B001 Procedure deelopdrachten | Een ‘aanwijzing en bespreking’ zoals bedoelt in Bijlage B001 Procedure Deelopdrachten wordt niet doorlopen voor de casus, hoe dienen we met interpretaties of bevindingen om te gaan in de uitwerking van de casus? | De inschrijver dient eventuele interpretaties, bevindingen, ontbrekende of tegenstrijdige informatie en gehanteerde aannames expliciet in de kwaliteitsuitwerking te benoemen en daarbij uitsluitend uit te gaan van de casusdocumenten, het locatiebezoek en de schriftelijk gepubliceerde Nota van Inlichtingen. | 2026-09-28
63 | Inschrijffase | 1 | Nee | Scopedocument H4 | Het scopedocument geeft aan onder H4: ‘Voor deze Deelopdracht worden geen bijkomende werkzaamheden beschouwt.’ Hoe hiermee om te gaan in kwaliteitscriterium 1b, waarin onder meer gevraagd wordt naar bijkomende werkzaamheden duidelijk en volledig uit te werken? | De inschrijver dient voor KC1b zelfstandig te beoordelen of noodzakelijke werkzaamheden ontbreken en deze, indien zij niet met bestaande besteksposten kunnen worden beschreven, als bijkomende werkzaamheden in aanvullende RAW-besteksposten uit te werken. | 2026-09-28
64 | Inschrijffase | 1 | Nee | Scopedocument H1 | Welke onderzoeken of inspectie liggen ten grondslag aan de omschreven werkzaamheden in de casus? Is dit een gelijk uitgangspunt voor alle partijen of verwacht opdrachtgever dat nader onderzoek door opdrachtnemer wordt verricht? | Dit betreft een fictieve casus waarvoor geen onderzoeken of inspecties aan de omschreven werkzaamheden ten grondslag liggen. Voor alle inschrijvers geldt hetzelfde uitgangspunt en van de inschrijver wordt voor de casus geen nader onderzoek verlangd. | 2026-09-28
65 | Inschrijffase | 1 | Nee | Stakeholderlijst | Kunt u toelichten met welke toestemming, procedures en doorlooptijden rekening dient te worden gehouden vanuit het Beveiliging/DBBO? | De inschrijver dient de toegang via de opdrachtgever te laten aanmelden en de geplande werkzaamheden uiterlijk twee werkdagen voor aanvang door te geven. Na toegang gelden de procedures uit Bijlage B012, waaronder melding bij het AMP, legitimatie en geldig VCA, een werkvergunning van maximaal vijf werkdagen indien vereist en aanvullende termijnen voor project- en hijswerkzaamheden. Specifieke aanvullende DBBO-toestemmingen en doorlooptijden zijn niet nader vastgelegd. | 2026-09-28
66 | Inschrijffase | 1 | Nee | Stakeholderlijst | Kunt u toelichten met welke toestemming, procedures en doorlooptijden rekening dient te worden gehouden vanuit het Aannemersmeldpunt? | De inschrijver dient rekening te houden met melding en registratie bij het Aannemersmeldpunt, legitimatie en geldig VCA, de veiligheidsinstructie bij eerste melding en een werkvergunning indien deze voor de werkzaamheden is vereist. Een reguliere werkvergunning is maximaal vijf werkdagen geldig. Voor specifieke werkzaamheden gelden de aanvullende aanvraagtermijnen uit Bijlage B012. | 2026-09-28
67 | Inschrijffase | 1 | Nee | Stakeholderlijst | Kunt u toelichten met welke toestemming, procedures en doorlooptijden rekening dient te worden gehouden vanuit Havencoördinatie? | De inschrijver dient rekening te houden met afstemming met Havencoördinatie bij het opstellen van een nautisch plan en bij de uitvoering van nautische maatregelen. Noodzakelijke maatregelen voor het scheepvaartverkeer moeten ten minste drie weken vooraf bij de Havendienst worden ingediend voor bekendmaking en publicatie. Andere specifieke toestemmingen of doorlooptijden vanuit Havencoördinatie zijn niet in de aanbestedingsstukken vastgelegd. | 2026-09-28
68 | Inschrijffase | 1 | Nee | Tekening X01 | Is het aangegeven werkterrein voor de casus zowel over land (vanaf de Zuidwal) als over water (vanuit de haven) zonder beperking bereikbaar? | Ja, voor de uitwerking van de casus mag de inschrijver ervan uitgaan dat het werkterrein zowel vanaf de Zuidwal als vanuit de haven bereikbaar is zonder aanvullende beperkingen. | 2026-09-28
69 | Inschrijffase | 1 | Nee | Algemeen | Welk veiligheidsprotocol is van kracht om werkzaamheden in de Nieuwe Haven beheerst, verantwoord en veilig te kunnen uitvoeren? | Voor werkzaamheden op Marinebasis Den Helder gelden Bijlage B012 “AMP protocol + Memo 2026”, de veiligheidsbepalingen uit Deel 3 van de RAW-raamovereenkomst, waaronder hoofdstuk 01 73 Veiligheid, en voor zover van toepassing Bijlage B016 “V&G plan Infra incl. RI&E”. Per Deelopdracht kunnen daarnaast projectspecifieke veiligheidsdocumenten en werkvergunningen van toepassing zijn. | 2026-09-28
70 | Inschrijffase | 1 | Nee | Algemeen | Verwacht opdrachtgever na opdracht een terrein of locatie aan de opdrachtnemer ter beschikking te stellen? Zo ja, kunt u toelichten wat aan opdrachtnemer beschikbaar wordt gesteld? | Ja, per Deelopdracht wordt het projectspecifieke werkterrein bepaald en ter beschikking gesteld. Voor de casus kunnen steiger 22 en 23 als projectlocatie en werkterrein worden ingericht. | 2026-09-28
71 | Inschrijffase | 1 | Nee | Document 2026-001 - Deelopdracht_Casus | Het blanco inschrijfstaat van deelopdracht 1 moeten wij voor K1b aanvullen met posten. De blanco inschrijfstaat is al 2 A4, verzoek is om de cap van max 2 A4 te verhogen naar 3 A4 | Ja, voor KC1b wordt het maximum verhoogd van twee naar drie pagina’s A4. De in paragraaf 5.3 van de Aanbestedingsleidraad opgenomen tekst “maximaal twee pagina’s A4-formaat” wordt met deze Nota van Inlichtingen gewijzigd in “maximaal drie pagina’s A4-formaat”. | 2026-09-28 |  |  | Aanbestedingleidraad aanpassen
72 | Inschrijffase | 1 | Nee | Doorlopend beantwoorden/vragen | U gaf tijdens de presentatie aan dat er doorlopen bevraagd en geantwoord mag worden. Wij komen eindelijk op een punt dat we zover in de materie zitten dat we de vragen kunnen formuleren. Echter is de deadline voor vragen morgen al. (redelijk ver voor de eind deadline). Kunt u overwegen om 1 week extra toe te voegen aan deze mogelijkheid? | Nee, de uiterste datum voor het indienen van verzoeken om nadere inlichtingen wordt/is niet verlengd. | 2026-09-28
73 | Inschrijffase | 1 | Nee | Bestek | Deel 3. 01 07 01. Kunt u een bestekspost incl. aantal en specificatie opnemen voor het beprijzen van de zekerheidsstelling? | Ja, artikel 01.07.01 is aangevuld met de leden 74 en 75, waarin de wijze van beprijzen en verrekenen van de zekerheidsstelling is vastgelegd. Deze wijziging is verwerkt in de bij deze Nota van Inlichtingen gevoegde gewijzigde versie van de RAW-raamovereenkomst “Waterbouwkundige werken 2027-2030”. | 2026-09-29
74 | Inschrijffase | 1 | Nee | Bestek deel 3 01 77 01 | Kunt u bullit 4 aangaande de verlichting nader toelichten; de zin is onduidelijk. | Met de vierde bullet van artikel 01 77 71 “Faunavriendelijke verlichting” wordt bedoeld dat verlichting, voor zover het gebruik van het werkterrein en de aanwezige observatiesystemen dit toelaten, moet kunnen worden uitgeschakeld of gedimd. Indien verlichting noodzakelijk is voor het operationele gebruik of de observatiesystemen, geldt deze mogelijkheid niet. | 2026-09-29
75 | Inschrijffase | 1 | Nee | Bestek deel 3 52 56 03 | De zin in betreffende omschrijving loopt niet, kunt u deze nader omschrijven? | Artikel 52.56.03 komt te vervallen. Deze wijziging is verwerkt in de bij deze Nota van Inlichtingen gevoegde gewijzigde versie van de RAW-raamovereenkomst “Waterbouwkundige werken 2027-2030”. | 2026-09-29
76 | Inschrijffase | 1 | Nee | KC3 | Wil OG graag zien wat we gaan maken of hoe we dit gaan maken op locatie? | Opdrachtgever wil binnen KC3 zowel zien wat de inschrijver gaat realiseren als hoe de inschrijver dit op locatie uitvoert en organiseert. | 2026-09-29
77 | Inschrijffase | 1 | Nee | KC 3 | Wordt er ook een uitvoeringstekening verlangd (ontwerp tekening) of een bouwplaats inrichting? | Ja, KC3 verlangt één integrale uitvoeringstekening waarin zowel de uitvoeringstechnische uitwerking als de bouwplaatsinrichting van de Deelopdracht Casus zichtbaar zijn. Opdrachtgever is van mening dat A1 onvoldoende bijdraagt aan de leesbaarheid en wijzigt het maximaal toegestane formaat daarom naar A0. Deze wijziging geldt op basis van deze Nota van Inlichtingen. | 2026-09-29
78 | Inschrijffase | 1 | Nee | Hout bewerken | In bestekspost 311030 wordt omschreven dat we hout moeten bewerken. Welke afmetingen heeft dit hout, hoeveel vellingkanten en hoeveel gaten moeten we van uit gaan bij het afprijzen van deze post? | Bestekspost 311010 geeft voor de bestaande wrijfstijl een kopmaat van 250 x 250 mm tot en met 450 x 500 mm en een maximale lengte van 5,85 m. Het aantal vellingkanten en gaten is niet nader vastgelegd. | 2026-09-29
79 | Inschrijffase | 1 | Nee | Hout | In bestekspost 310040 wordt Azobe gevraagd, maar ook een sterkteklasse van D50 omschreven. Mogen we van Azobe afwijken indien we wel voldoen aan de sterkteklasse D50? | Nee, afwijking van Azobé is niet toegestaan uitsluitend op basis van het voldoen aan sterkteklasse D50. Bestekspost 310040 schrijft zowel Azobé als een sterkteklasse van ten minste D50 en duurzaamheidsklasse 1 voor. | 2026-09-29
80 | Inschrijffase | 1 | Nee | Stekanker | In bestekspost 304010 wordt een gemiddelde diepte van het boorgat gevraagd van 170 mm, terwijl de ankerstang 400mm is. Of het gat is niet diep genoeg, of het anker is te lang. Waar dienen we van uit te gaan? | Correct, de lengte van de ankerstang in bestekspost 304010 is aangepast van 400 mm naar 220 mm. Deze wijziging is verwerkt in de bij deze Nota van Inlichtingen gevoegde gewijzigde versie van de RAW-raamovereenkomst “Waterbouwkundige werken 2027-2030”. | 2026-09-29
81 | Inschrijffase | 1 | Nee | Verwijzing | In bestekspost 302020 staat een andere bestekspost. Deze is echter niet ingevuld, graag aanvullen. | Correct, de ontbrekende verwijzing in bestekspost 302020 betreft bestekspost 3042. Deze wijziging is verwerkt in de bij deze Nota van Inlichtingen gevoegde gewijzigde versie van de RAW-raamovereenkomst “Waterbouwkundige werken 2027-2030”. | 2026-09-29
82 | Inschrijffase | 1 | Nee | Lashoogtes | Betsekspost 301040, de lassen staan schematisch weergegeven. Van welke a-hoogte dienen we uit te gaan qua prijsvorming? | De a-hoogte van de lassen in bestekspost 301040 bedraagt 5 mm. | 2026-09-29
83 | Inschrijffase | 1 | Nee | Kwaliteit staal | In bestekspost 300150 wordt aangegeven dat de staalkwaliteit S355JR is. Op tekening C030 staat echter S235JR, wat is juist? | Correct, de juiste staalkwaliteit voor bestekspost 300150 is S235JR. Deze wijziging is verwerkt in de bij deze Nota van Inlichtingen gevoegde gewijzigde versie van de RAW-raamovereenkomst “Waterbouwkundige werken 2027-2030”. | 2026-09-29
84 | Inschrijffase | 1 | Nee | Hergebruik bevestigingsmiddelen | In post 300010 wordt vermeld dat we de bevestigingsmiddelen moeten hergebruiken. Waarom deze keuze en wat als ze geoxideerd zijn, moeten we ze dan nog hergebruiken? | Indien de bevestigingsmiddelen geschikt zijn voor hergebruik, is bestekspost 300010 van toepassing. Indien de bevestigingsmiddelen door bijvoorbeeld corrosie niet geschikt zijn voor hergebruik, zijn de betreffende besteksposten voor het slopen van staalwerk van toepassing. | 2026-09-29
85 | Inschrijffase | 1 | Nee | Ponton | In bestekspost 121010 wordt voor het werkponton een minimale afmeting vermeld als (L×B×H) 10,00 × 4,00 m, terwijl slechts twee maatvoeringen zijn opgenomen. Daarnaast is een “laadvermogen tot 60 ton” voorgeschreven. Deze combinatie laat ruimte voor verschillende interpretaties ten aanzien van de vereiste pontonafmetingen en het daadwerkelijk vereiste laadvermogen. Kan opdrachtgever de beoogde minimale afmetingen, inclusief hoogte, en het vereiste laadvermogen eenduidig bevestigen, zodat alle inschrijvers van hetzelfde materieeluitgangspunt kunnen uitgaan? | Correct, bestekspost 121010 is aangepast. Voor het werkponton gelden minimale afmetingen van 10,00 × 4,00 m, een minimale vrijboord van 0,50 m en een maximaal laadvermogen van 30 ton. Deze wijziging is verwerkt in de bij deze Nota van Inlichtingen gevoegde gewijzigde versie van de RAW-raamovereenkomst “Waterbouwkundige werken 2027-2030”. | 2026-09-29
86 | Inschrijffase | 1 | Ja |  | Dit betreft een individueel gestelde vraag |  | 2026-09-29
87 | Inschrijffase | 1 | Ja |  | Dit betreft een individueel gestelde vraag |  | 2026-09-29
88 | Inschrijffase | 1 | Ja |  | Dit betreft een individueel gestelde vraag |  | 2026-09-29
89 | Inschrijffase | 1 | Ja |  | Dit betreft een individueel gestelde vraag |  | 2026-09-29
90 | Inschrijffase | 1 | Ja |  | Dit betreft een individueel gestelde vraag |  | 2026-09-29
91 | Inschrijffase | 1 | Ja |  | Dit betreft een individueel gestelde vraag |  | 2026-09-29
92 | Inschrijffase | 1 | Ja |  | Dit betreft een individueel gestelde vraag |  | 2026-09-29
93 | Inschrijffase | 1 | Ja |  | Dit betreft een individueel gestelde vraag |  | 2026-09-29
94 | Inschrijffase | 1 | Nee | Vergunningen en ontheffingen | Welke algemene vergunningen en ontheffingen heeft Opdrachtgever al geregeld voor dit contract? | Er zijn door Opdrachtgever geen algemene vergunningen of ontheffingen voor dit contract geregeld. Per Deelopdracht wordt bepaald welke vergunningen en ontheffingen noodzakelijk zijn en hoe deze worden aangevraagd en verkregen. | 2026-09-29
95 | Inschrijffase | 1 | Nee | Vergunningen en ontheffingen | Het is voor ons nu on duidelijk bij wie de verantwoordelijkheid ligt voor het verkrijgen van de vergunningen en ontheffingen. Ons inziens is het traject van het verstrekken van de deelopdracht tot het in opdracht krijgen van de deelopdracht ook te kort om deze verantwoordelijkheid bij de opdrachtnemer neer te leggen. Bij wie ligt deze verantwoordelijkheid? | Vergunningen, ontheffingen en meldingen die rechtstreeks samenhangen met de uitvoering en de door de aannemer gekozen werkmethode vallen onder de verantwoordelijkheid van de aannemer. Overige vergunningen en ontheffingen die samenhangen met de voorbereiding, het ontwerp of het bouwwerk vallen onder de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever. | 2026-09-29
96 | Inschrijffase | 1 | Ja |  | Dit betreft een individueel gestelde vraag |  | 2026-09-29
97 | Inschrijffase | 1 | Nee | Controle coating | Bij bestekspost 302140 – Controle laagdikte coating trapset vermeldt de inschrijfstaat een bereik van 13 tot en met 20 trapsets. In de uitgebreide besteksomschrijving valt deze post onder hoofdstuk 3021, dat betrekking heeft op 2 tot en met 20 trapsets. Kunt u bevestigen dat post 302140 ook van toepassing is op de 12 trapsets uit de casus en de omschrijving in de inschrijfstaat hierop aanpassen? Indien deze post niet van toepassing is, onder welke bestekspost dient de laagdiktecontrole voor deze twaalf trapsets te worden opgenomen? | Correct, bestekspost 302140 is ook van toepassing op de 12 trapsets uit de casus. De omschrijving van bestekspost 302140 is hierop aangepast. Deze wijziging is verwerkt in de bij deze Nota van Inlichtingen gevoegde gewijzigde versie van de RAW-raamovereenkomst “Waterbouwkundige werken 2027-2030”. | 2026-09-29
98 | Inschrijffase | 1 | Nee | Overlegmomenten | Vallen de voorgeschreven bouwvergaderingen in deel 3 van het bestek (01 23 02) onder de algemene post uitvoeringskosten? Of neemt u hier nog aparte besteksposten voor mee? | Ja, de voorgeschreven bouwvergaderingen als bedoeld in artikel 01 23 02 vallen onder de staartkosten en dienen daarin te worden opgenomen. Hiervoor worden geen afzonderlijke besteksposten opgenomen. | 2026-09-29
99 | Inschrijffase | 1 | Nee | Start werk | In B001 – memo deelopdracht wordt bij stap 6 voorgeschreven dat we op de vijfde werkdag na opdragen werk moeten starten. In deel 3 van het bestek staat echter onder 01 21 05 dat we binnen zes weken na elke deelopdracht met de werkzaamheden zijn gestart. Wat is de achterliggende reden van deze verschillende omschrijvingen? | Correct, de bepalingen in Bijlage B001 en artikel 01 21 05, leden 71 en 72, zijn op dit punt niet met elkaar in overeenstemming. Artikel 01 21 05, leden 71 en 72, komen te vervallen. Voor de datum van aanvang geldt § 7 lid 1 van de UAV 2012 (versie 2025), waarin is bepaald dat als datum van aanvang de vijfde werkdag na de dag waarop het werk aan de aannemer is opgedragen wordt aangemerkt. Indien voor een Deelopdracht op basis van de overeengekomen planning en het gedetailleerde Werkplan een andere datum van aanvang wordt overeengekomen, wordt deze expliciet vastgelegd in de Opdrachtbrief. De Opdrachtbrief legt de definitieve afspraken over de financiële omvang en de voor de Deelopdracht geldende planning vast. Deze wijziging is verwerkt in de bij deze Nota van Inlichtingen gevoegde gewijzigde versie van de RAW-raamovereenkomst “Waterbouwkundige werken 2027-2030”. | 2026-09-29
100 | Inschrijffase | 1 | Nee | Oppervlaktewater | Dienen we bij het reinigen en conserveren van staalwerk (hoofdpost 5) ook maatregelen mee te nemen in het kader van milieuvoorzieningen en tijdelijke afscherming? Zo ja, kunt u hier dan, gelijk aan post 340010 ook bestekposten voor opnemen? | Nee, hiervoor worden geen afzonderlijke besteksposten opgenomen. Bestekspost 340010 komt te vervallen. Het opvangen en beheersen van vrijkomende materialen is reeds opgenomen in de betreffende besteksposten. Deze wijziging is verwerkt in de bij deze Nota van Inlichtingen gevoegde gewijzigde versie van de RAW-raamovereenkomst “Waterbouwkundige werken 2027-2030”. | 2026-09-29
101 | Inschrijffase | 1 | Nee | Oppervlaktewater | Dienen we bij het betonwerk (hoofdpost 4), tijdens het reinigen van betonoppervlakten en slijtlagen ook maatregelen mee te nemen in het kader van milieuvoorzieningen en tijdelijke afscherming? Zo ja, kunt u hier dan, gelijk aan post 340010 ook bestekposten voor opnemen? | Nee, hiervoor worden geen afzonderlijke besteksposten opgenomen. Bestekspost 340010 komt te vervallen. Het opvangen en beheersen van vrijkomende materialen is reeds opgenomen in de betreffende besteksposten. Deze wijziging is verwerkt in de bij deze Nota van Inlichtingen gevoegde gewijzigde versie van de RAW-raamovereenkomst “Waterbouwkundige werken 2027-2030”. | 2026-09-29
102 | Inschrijffase | 1 | Nee | Oppervlaktewater | Is het ook mogelijk dat u bestekspost 340010 verder uitsplitst naar de verschillende objecten die we moeten conserveren? Maatregelen ten behoeve van het conserveren van een dekzerk zijn complexer dan de maatregelen die we moeten treffen bij het conserveren van een bolder bovenop de steiger. | Nee, hiervoor worden geen afzonderlijke besteksposten opgenomen. Bestekspost 340010 komt te vervallen. Het opvangen en beheersen van vrijkomende materialen is reeds opgenomen in de betreffende besteksposten. Deze wijziging is verwerkt in de bij deze Nota van Inlichtingen gevoegde gewijzigde versie van de RAW-raamovereenkomst “Waterbouwkundige werken 2027-2030”. | 2026-09-29
103 | Inschrijffase | 1 | Nee | Bestaande schamprail | Zijn er ook tekeningen beschikbaar van de nieuwe schampranden/ schamprail die geplaatst zijn op steiger 22&23? | Nee, deze tekeningen zijn niet beschikbaar. Voor de uitwerking dient de inschrijver uit te gaan van de in de betreffende bestekspost opgenomen oppervlakte. | 2026-09-29
104 | Inschrijffase | 1 | Nee | Draadstangen | In bestekposten 311020, 311120, 311220 en 311320 zijn de thermisch verzinkte draadstangen wel benoemd, maar niet opgenomen als te leveren product. Graag aanpassen in de betreffende bestekposten. | Correct, in besteksposten 311020, 311120, 311220 en 311320 is de levering van de thermisch verzinkte draadstangen toegevoegd. Deze wijziging is verwerkt in de bij deze Nota van Inlichtingen gevoegde gewijzigde versie van de RAW-raamovereenkomst “Waterbouwkundige werken 2027-2030”. | 2026-09-29
105 | Inschrijffase | 1 | Nee | Tekening C024 | Onder hoofdpost 3000 wordt verwezen naar tekening C024, deze kunnen we echter nergens terugvinden. Klopt de verwijzing wel, of is de tekening niet verstrekt? | Correct, tekening C024 is toegevoegd aan het aanbestedingsdossier, samen met de ontbrekende tekeningen C020 tot en met C026. | 2026-09-29
106 | Inschrijffase | 1 | Nee | Verwijzing | In de besteksposten 223010 en 223020 wordt verwezen naar bestekspostnummers 112. Deze post bestaat echter niet, graag de goede verwijzing neerzetten in de beide besteksposten. | Correct, de verwijzingen in besteksposten 223010 en 223020 naar bestekspost 112 zijn onjuist. De juiste verwijzing is bestekspost 220. Deze wijziging is verwerkt in de bij deze Nota van Inlichtingen gevoegde gewijzigde versie van de RAW-raamovereenkomst “Waterbouwkundige werken 2027-2030”. | 2026-09-29
107 | Inschrijffase | 1 | Nee | Bestaande oevers | Zijn er ook tekeningen beschikbaar van de opbouw van alle oevers? Het is ons nu niet duidelijk waar de omschreven werkzaamheden onder hoofdpost 22 zich bevinden en hoe de verhoudingen zijn qua type bekleding. | Nee, aanvullende tekeningen van de opbouw van de oevers zijn niet beschikbaar. De relevante uitgangspunten voor de werkzaamheden en typen oeverbekleding zijn nader beschreven bij de besteksposten 20, 21, 22 en 23. Deze aanvulling is verwerkt in de bij deze Nota van Inlichtingen gevoegde gewijzigde versie van de RAW-raamovereenkomst “Waterbouwkundige werken 2027-2030”. | 2026-09-29
108 | Inschrijffase | 1 | Nee | Mobilisatie | In de besteksposten onder hoofdpost 13 ‘Mobilisatie materieel’ geeft u aan dat we deze enkel mogen toepassen indien we meer dan 1x moeten mobiliseren in verband met de beschikbaarheid van de projectlocatie of op verzoek van de directie. Deze posten mogen we dus enkel opvoeren als we moeten (de)mobiliseren op verzoek van directie of nadere omstandigheden. Onder welke besteksposten moeten we nu de eerste keer (de)mobilisatie van het materieel per deelopdracht opnemen? | De eerste mobilisatie van het benodigde materieel per Deelopdracht dient te zijn inbegrepen in de betreffende besteksposten waarmee aan de resultaatsverplichting wordt voldaan. Artikel 01.79.01 “Mobiliseren” is hiervoor toegevoegd aan Deel 3. Meerdere mobilisaties als gevolg van de beschikbaarheid van de projectlocatie of op verzoek van het Rijksvastgoedbedrijf worden verrekend onder hoofdpost 13 en zijn uitsluitend toegestaan na schriftelijke goedkeuring of op verzoek van het Rijksvastgoedbedrijf. Deze wijziging is verwerkt in de bij deze Nota van Inlichtingen gevoegde gewijzigde versie van de RAW-raamovereenkomst “Waterbouwkundige werken 2027-2030”. | 2026-09-29
109 | Inschrijffase | 1 | Nee | Inzet werkschip | In de besteksposten 121010 en 121030 geeft u aan dat inzetten van het betreffende materieel enkel is bedoeld voor het uitvoeren van werkzaamheden die door directie nader worden opgedragen. In bestekspost 121020 is deze zinsnede echter niet opgenomen, is daar een reden voor? | Ook voor bestekspost 121020 geldt de algemene bepaling onder hoofdstuk 12 dat inzet van personeel en materieel uitsluitend op verzoek van het Rijksvastgoedbedrijf en na schriftelijke goedkeuring van de directie plaatsvindt. Het ontbreken van deze zinsnede in bestekspost 121020 wijzigt dit uitgangspunt niet. | 2026-09-29
110 | Inschrijffase | 1 | Nee | Inzet werkponton | In bestekspost 121010 wordt er omschreven dat we een werkponton moeten inzetten. Er staat tevens bij dat dit inclusief bediening is. Moeten we hier dan vanuit gaan dat u met bediening de sleepboot inclusief bemanning bedoelt? Indien deze aanname juist is, kunt u dit dan ook opnemen in de betreffende bestekpost? | Nee, met bediening wordt niet de inzet van een sleepboot inclusief bemanning bedoeld. Bestekspost 121010 betreft een werkponton zonder eigen aandrijving. Met bediening wordt de bediening op locatie en het verplaatsen van het werkponton binnen de Deelopdracht bedoeld. | 2026-09-29
111 | Inschrijffase | 1 | Nee | Depot | Stelt Opdrachtgever ook een terrein op de basis ter beschikking waar we een algemeen materiaaldepot kunnen inrichten en een uitvoerderskeet kunnen plaatsen? | Ja, op het Defensiecomplex Nieuwe Haven wordt een terrein ter beschikking gesteld voor het inrichten van een algemeen materiaaldepot en het plaatsen van een uitvoerderskeet. | 2026-09-29
112 | Inschrijffase | 1 | Nee | VOG verklaringen | Bestekspost 100010 is met de huidige omschrijving niet eenduidig af te prijzen. Kunt u aangeven voor hoeveel personen we per keer een VOG-verklaring moeten aanvragen? | Bestekspost 100010 ziet op het aanvragen van een VOG per medewerker. Iedere medewerker van de aannemer of onderaannemer die werkzaamheden op de Defensielocatie uitvoert, dient over een eigen geldige VOG te beschikken. Voor de verrekening geldt daarom één VOG-aanvraag voor één medewerker per keer. | 2026-09-29
113 | Inschrijffase | 1 | Nee | Oppervlaktes | Bij besteksposten 201040, 201050 en 201060 is de eenheid ‘are’, terwijl de toepassingsgrenzen in de omschrijving zijn aangegeven in m². De opgenomen fictieve hoeveelheden van respectievelijk 100, 2.000 en 20.000 are komen omgerekend overeen met 10.000, 200.000 en 2.000.000 m² en vallen daarmee buiten de bij de posten genoemde oppervlaktegrenzen. Kunt u bevestigen of deze fictieve hoeveelheden correct zijn en aangeven hoe deze hoeveelheden in relatie tot de genoemde staffelgrenzen moeten worden geïnterpreteerd? Indien de hoeveelheden niet correct zijn, verzoeken wij u de juiste fictieve hoeveelheden aan te geven | De hoeveelheidsaanduiding in are is conform de RAW-Catalogus. De fictieve hoeveelheden worden in overeenstemming gebracht met de genoemde toepassingsgrenzen. Voor bestekspost 201040 is 100 are aangehouden, voor bestekspost 201050 1000 are en voor bestekspost 201060 2000 are. Deze wijziging is verwerkt in de bij deze Nota van Inlichtingen gevoegde gewijzigde versie van de RAW-raamovereenkomst “Waterbouwkundige werken 2027-2030”. | 2026-09-29
114 | Inschrijffase | 1 | Nee | Relatie posten | Bij bestekspost 200010 t/m 200040 staat vermeld dat deze post in combinatie met bestekspost 1100 kan plaatsvinden. Kunt u toelichten wat de relatie is tussen deze besteksposten en wat met deze combinatie wordt bedoeld? | Correct, de verwijzing naar bestekspost 1100 is onjuist. Dit moet bestekspost 220 zijn. Deze wijziging is verwerkt in de bij deze Nota van Inlichtingen gevoegde gewijzigde versie van de RAW-raamovereenkomst “Waterbouwkundige werken 2027-2030”. | 2026-09-29
115 | Inschrijffase | 1 | Nee | Werkterrein | Bij besteksposten 101010 t/m 101040 wordt ‘Inrichting werkterrein’ genoemd als te leveren product. Bestekspost 103010 betreft eveneens het inrichten van het werkterrein. Kunt u bevestigen dat onder 101010 t/m 101040 uitsluitend het voorbereiden en uitwerken van de bouwplaatsinrichting wordt bedoeld, en dat het daadwerkelijk inrichten en aansluiten van de voorzieningen uitsluitend onder 103010 valt? Indien dit anders is bedoeld, verzoeken wij u de kostenverdeling tussen deze posten te verduidelijken, zodat overlap in de prijsstelling wordt voorkomen. | Ja, besteksposten 101010 tot en met 101040 betreffen de voorbereiding en uitwerking van de Deelopdracht, waaronder de bouwplaatsinrichting als document of uitwerking. Bestekspost 103010 betreft de daadwerkelijke fysieke inrichting van het werkterrein, waaronder het aanvoeren, plaatsen en aansluiten van de benodigde voorzieningen. | 2026-09-29
116 | Inschrijffase | 1 | Nee | Wrijfstijlen | Bij bestekposten 310050 en 310150 wordt een nieuwe wrijfstijl van loofhout omschreven, maar ontbreekt een hoeveelheid bouwstof met kenmerk L. Dient het hout voor deze wrijfstijlen door de aannemer te worden geleverd en, zo ja, kan de hoeveelheid/houtsoort worden toegevoegd? | Correct, het hout voor de wrijfstijlen in besteksposten 310050 en 310150 dient door de aannemer te worden geleverd. De benodigde houtsoort en hoeveelheid bouwstof met kenmerk L zijn aan de betreffende besteksposten toegevoegd. Deze wijziging is verwerkt in de bij deze Nota van Inlichtingen gevoegde gewijzigde versie van de RAW-raamovereenkomst “Waterbouwkundige werken 2027-2030”. | 2026-09-29
117 | Inschrijffase | 1 | Nee | Tijdelijke vluchttrap | Bestekspost 300170 heeft als eenheid ‘st’ en betreft het aanbrengen van een tijdelijke vluchttrap ter vervanging van een gesloopte of gedemonteerde reddingtrap. In de casus worden 12 reddingtrappen vervangen. Kunt u verduidelijken waarop de verrekenhoeveelheid van deze post moet worden gebaseerd: het aantal locaties waar een tijdelijke vluchttrap wordt aangebracht, of het aantal gelijktijdig benodigde tijdelijke vluchttrappen bij een gefaseerde uitvoering? | De verrekenhoeveelheid van bestekspost 300170 wordt bepaald op basis van het aantal locaties waar daadwerkelijk een tijdelijke vluchttrap wordt aangebracht. Het vervangen van 12 reddingtrappen betekent niet automatisch dat 12 tijdelijke vluchttrappen nodig zijn. Dit is afhankelijk van de door de aannemer gekozen uitvoeringsfasering en werkwijze, waarbij iedere locatie waar een reddingtrap wordt verwijderd bereikbaar moet blijven als vluchtroute uit het water. | 2026-09-29
118 | Inschrijffase | 1 | Nee | Stelpost | In de Deelopdracht Casus en het Scopedocument is post 950010 “Stelpost Acceptatiekosten afvoer” opgenomen met een voorgeschreven waarde van €1.250. Voor KC1b schrijft de aanbestedingsleidraad echter voor dat de RAW-inschrijvingsstaat geen prijzen of andere financiële informatie mag bevatten. Kunt u aangeven hoe post 950010 in KC1b moet worden weergegeven: inclusief de voorgeschreven waarde van €1.250, of uitsluitend met postnummer en omschrijving zonder financiële waarde? | Nee, de inschrijver mag in KC1b geen financiële waarde opnemen; post 950010 dient daarom uitsluitend met postnummer en omschrijving te worden weergegeven, zonder het bedrag van € 1.250. | 2026-09-29
119 | Inschrijffase | 1 | Nee | Deelopdracht casus | In het 2026-001 is aangegeven dat de Deelopdracht Casus één projectlocatie betreft, namelijk Steiger 22&23, en dat 12 reddingtrappen volledig worden vervangen. In het Scopedocument wordt hiervoor tekening C030 – Reddingtrap genoemd. In de Deelopdracht Casus wordt bij hoofdstuk 30 echter vermeld dat reddingtrappen voorkomen op de Defensieobjecten Joost Dourlein kazerne, Fort Harssens en De Nieuwe Haven, waarbij de tekeningen C024, C030 en C046 worden genoemd. Kunt u bevestigen dat de 12 reddingtrappen van Deelopdracht Casus 2026-001 uitsluitend op Steiger 22&23 zijn gelegen? En kunt u tevens bevestigen welke tekening(en) voor de uitwerking van KC1b moeten worden aangehouden: uitsluitend C030, of ook C024 en/of C046? | Ja, de 12 reddingtrappen van Deelopdracht Casus 2026-001 bevinden zich uitsluitend aan steiger 22 en 23. Voor de uitwerking van KC1b dient tekening C030 als uitgangspunt te worden aangehouden. | 2026-09-29
120 | Inschrijffase | 1 | Nee | Schamprail | De tekeningenlijst van de Deelopdracht noemt C041 niet. Kunt u bevestigen dat tekening C041 – Schamprail onderdeel uitmaakt van de casusdocumenten en als uitgangspunt voor de uitwerking van KC1b moet worden gehanteerd? | Ja, tekening C041 – Schamprail maakt onderdeel uit van de casusdocumenten en dient als uitgangspunt voor de uitwerking van KC1b te worden aangehouden. | 2026-09-29
121 | Inschrijffase | 1 | Nee | Memo - Scopedocument deelopdrachten | In het Scopedocument 2026-001 en in de RAW-raamovereenkomst wordt Marinecomplex de Nieuwe Haven aangeduid als complexcode 14B03. Op het voorblad van de Deelopdracht Casus en in de titelblokken van tekeningen X01 en X02 wordt echter 14B04 vermeld. Kunt u bevestigen welke complexcode voor Deelopdracht Casus 2026-001 als juist moet worden aangehouden? | De juiste complexcode voor Deelopdracht Casus 2026-001 is 14B03. De tekeningen X01 en X02 zijn hierop aangepast en als versie A beschikbaar gesteld. | 2026-09-29
122 | Inschrijffase | 1 | Nee | Leidraad par 3.3 | Voor de aanbesteding dienen er kwalitatieve plannen ingediend te worden. Vanuit de Inlichtingenronde kunnen naast antwoorden ook veel nieuwe vragen ontstaan die direct invloed hebben op het kwalitatieve deel. Hiervoor verzoeken wij u om een tweede inlichtingenronde toe te voegen aan de planning | Nee, er wordt geen tweede inlichtingenronde aan de aanbestedingsplanning toegevoegd. | 2026-09-29
123 | Inschrijffase | 1 | Nee | Leidraad par 5.3 | in de tabel kwaliteitscriteria is bij KC1A als beoordelingsaspect opgenomen ‘Het Werkplan aansluit ….en de Uitvoeringstekening’. De bijlage ‘2026-001 – Deelopdracht Casus’ is toegevoegd aan de Aanbestedingsleidraad. Klopt het dat de documenten Uitvoeringsplanning en Uitvoeringstekening niet zijn toegevoegd? Zo ja, dan ontvangen wij deze nog graag. | Ja, de Uitvoeringsplanning en Uitvoeringstekening zijn niet als casusdocumenten toegevoegd. De inschrijver dient deze zelf op te stellen op basis van de verstrekte aanbestedingsstukken, als respectievelijk bewijsstuk voor KC2 en KC3. | 2026-09-29
124 | Inschrijffase | 1 | Nee | Scopedocument H2 | Het scopedocument geeft aan onder H2 ‘Er kunnen andere (onderhouds)activiteiten zijn op de steiger door derde, Echter deze hebben geen invloed op de uitvoering van deze deelopdracht.’ Hoe hiermee om te gaan in kwaliteitscriterium 1a, waarin onder meer gevraagd wordt naar het volledig uitwerken van de raakvlakken? | Voor KC1a dient de inschrijver uit te gaan van het casusuitgangspunt dat activiteiten van derden geen invloed hebben op de uitvoering. Hiervoor hoeft geen afzonderlijke hinderbeheersing of fasering te worden uitgewerkt. Overige relevante raakvlakken binnen de casus dienen wel te worden benoemd en beheerst. | 2026-09-29
125 | Inschrijffase | 1 | Nee | Tekening C033 | wat is merk 1 bij de zware bolder? | Merk 1 op tekening C033, betreft de stalen schil van de bolder. | 2026-09-29
126 | Inschrijffase | 1 | Nee | Tekening C034 | De tekening geeft moten aan voor pieren I t/m VIII. Welke moten zijn van toepassing voor steiger 22 en 23? | Voor de uitwerking van de casus is niet relevant welke moten van toepassing zijn op steiger 22 en 23. De inschrijver dient uit te gaan van de in de casus opgenomen hoeveelheden. | 2026-09-29
127 | Inschrijffase | 1 | Nee | Planning van de procedure – vragenronde / Nota van Inlichtingen | In de huidige planning is één vragenronde voorzien. Gedurende de verdere uitwerking van onze inschrijving kunnen echter nog aanvullende (verduidelijkings)vragen ontstaan. Is het Rijksvastgoedbedrijf bereid om een extra vragenronde in te lassen en een tweede Nota van Inlichtingen (NvI 2) te publiceren? Zo ja, kan het Rijksvastgoedbedrijf de planning en de uiterste datum voor het indienen van deze aanvullende vragen bekendmaken? | Nee, het Rijksvastgoedbedrijf voegt geen extra vragenronde en geen tweede Nota van Inlichtingen toe aan de aanbestedingsplanning. | 2026-09-29
128 | Inschrijffase | 1 | Nee | Planning van de procedure - Bezoek van de locatie | Tijdens het (facultatieve) locatiebezoek is het conform de aanbestedingsstukken niet toegestaan om foto's en/of video's te maken. Om ons desondanks in staat te stellen een zo volledig en passend mogelijke inschrijving op de Deelopdracht Casus voor te bereiden, verzoeken wij de aanbestedende dienst/het Rijksvastgoedbedrijf om zelf foto's en/of ander beeldmateriaal van de bezochte locatie(s) beschikbaar te stellen aan de inschrijvers. | Ja, als bijlage F01 bij deze Nota van Inlichtingen is aanvullend beeldmateriaal van de bezochte locatie toegevoegd. | 2026-09-29
129 | Inschrijffase | 1 | Nee | 2.5 Algemene voorwaarden; Toegangsvoorwaarden en VOG | In de aanbestedingsstukken (o.a. paragraaf 2.5 Algemene voorwaarden) wordt als toepasselijke algemene voorwaarden uitsluitend de UAV 2012 (2025) genoemd. Sinds 1 januari 2026 gelden voor Rijksoverheidsopdrachten met een mogelijk risico voor de nationale veiligheid de Algemene Beveiligingseisen voor Rijksoverheidsopdrachten (ABRO), die door onder meer Defensie per direct worden toegepast. Wij verzoeken het Rijksvastgoedbedrijf te bevestigen of de ABRO – mede gezien de uitvoeringslocatie op een Defensiecomplex – van toepassing is (verklaard) op deze raamovereenkomst en/of de onderliggende deelopdrachten, en zo ja, welke aanvullende eisen dit voor de aannemer en zijn medewerkers met zich meebrengt (bijvoorbeeld een Verklaring van Geen Bezwaar (VGB) naast of in plaats van de gevraagde VOG). | Nee, de ABRO is op dit moment niet van toepassing op deze raamovereenkomst. Indien dit tijdens de looptijd wijzigt, wordt de aannemer hierover geïnformeerd en worden de dan geldende aanvullende beveiligingseisen van toepassing. | 2026-09-29
130 | Inschrijffase | 1 | Nee | Abnormaal lage inschrijvingen | In de leidraad heeft u in paragraaf 6.4.2.2 opgenomen dat manipulatief en abnormaal laag inschrijven niet gewenst is, maar niet automatisch tot ongeldigheid leidt. We willen u toch vragen om hier zorgvuldiger mee om te gaan. We constateren bij de laatste inschrijvingen namelijk abnormaal lage inschrijvingen die met geen mogelijkheid te verklaren zijn, zelfs niet als we enkel met een kale kostprijs schrijven. Daarbovenop hebben we het hier over de marinebasis van Nederland, waarbij de bereikbaarheid, veiligheid en operationele bedrijfsvoering van Defensie niet in gevaar mag komen. Het lijkt ons daarom wel wijs om kritischer zijn bij abnormaal lage inschrijvingen en dan ook objectieve wegingsfactoren mee te nemen in de leidraad. Bijvoorbeeld een heldere omschrijving waarbij u uitgaat van minimaal 5 inschrijvers waarbij de laagste inschrijver niet meer dan 25% mag afwijken van het gemiddelde van de 5 inschrijvers en niet meer dan 15% mag afwijken van de één na laagste inschrijver. Indien een inschrijver abnormaal laag inschrijft en aan bovenstaande criteria voldoet, dan is dit gewoon een ongeldige inschrijving. Moeilijker hoeft het in principe niet te zijn en hiermee voorkom je ongewenst duikgedrag. | In de aanbestedingsleidraad is in paragraaf 6.4.2.2. het volgende aangegeven: “Een manipulatieve, irreële of niet-uitvoerbare prijsopbouw is niet toegestaan”. Een manipulatieve inschrijving leidt derhalve wel degelijk tot een ongeldige inschrijving. Het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (ARW 2016 zoals gepubliceerd in Staatscourant 2020, nr. 30657) voorziet in artikel 2.34 in een procedure die ziet op abnormaal lage inschrijvingen. Indien er bij het Rijksvastgoedbedrijf gerede twijfel bestaat ten aanzien van een inschrijving die in verhouding tot de te verrichten opdracht abnormaal laag lijkt, dan zal het Rijksvastgoedbedrijf handelen conform het gestelde in artikel 2.34. Uw suggesties ten aanzien van de “objectieve wegingsfactoren” nemen we niet over. | 2026-09-29

## Mededelingen Aanbesteder
Nr. | Mededelingen van de Aanbesteder
1 | Tijdens het locatiebezoek op Marinecomplex de Nieuwe Haven zijn uitsluitend twee algemene vragen mondeling beantwoord. Ter borging van gelijke informatie worden deze vragen en antwoorden formeel opgenomen in deze Nota van Inlichtingen. Vraag 1: Wordt de inschrijvingssom vóór of na de kwalitatieve beoordeling bekendgemaakt aan het beoordelingsteam? Antwoord: De inschrijvingssom wordt pas aan de leden van het beoordelingsteam bekendgemaakt nadat de kwalitatieve beoordeling en de consensusbeoordeling zijn afgerond. Vraag 2: Wordt de inschrijvingssom beoordeeld op een mogelijk abnormaal laag prijsniveau en hoe gaat het Rijksvastgoedbedrijf daarmee om? Antwoord: Zie het antwoord op vraag 130 van de Nota van Inlichtingen.
2 | De tijdens het locatiebezoek gebruikte presentatie is als bijlage bij deze Nota van Inlichtingen toegevoegd.
3 | Bij deze Nota van Inlichtingen is een aangepaste RAW-raamovereenkomst “Waterbouwkundige werken 2027-2030” bijgevoegd. De bij deze Nota van Inlichtingen verstrekte en als meest recente versie aangeduide documenten zijn van toepassing op de RAW-raamovereenkomst “Waterbouwkundige werken 2027-2030”. De van toepassing zijnde tekeningen en bijlagen zijn opgenomen in Deel 2.1, paragraaf 01 “Tekeningen” en paragraaf 04 “Bijlagen”, inclusief de daarbij vermelde versieaanduidingen. Eerdere versies van gewijzigde documenten komen hiermee te vervallen en dienen niet meer te worden gebruikt.
4 | In TenderNed staat onder ‘Termijnen’ vermeld dat de looptijd van de overeenkomst 48 maanden bedraagt. Dit dient te worden gelezen als een initiële looptijd van de raamovereenkomst van 24 maanden, met de mogelijkheid tot eenmalige verlenging met een periode van 24 maanden. Deze looptijd is opgenomen in de Aanbestedingsleidraad en de RAW-raamovereenkomst “Waterbouwkundige werken 2027-2030".
5 | Op het dashboard van TenderNed onder “Eisen en criteria” onder eis 5 “(Referentieopdracht (t.b.v. kerncompetentie 1): Ervaring met waterbouwkundige werkzaamheden in een zeehaven gebied” is in de tekst onder “Aspecten” het volgende opgenomen: “Inschrijver dient genoemde kerncompetentie te bewijzen met een referentieopdracht die betrekking heeft op de volgende situaties:” U dient deze tekst te lezen, conform de tekst die in de Aanbestedingsleidraad is opgenomen, als: “De inschrijver toont genoemde kerncompetentie aan met één referentieopdracht die betrekking heeft op één van de volgende situaties:”