## Blad1
Ref. Nr. | Vragenronde | Perceel | Onderwerp | Vraag | Antwoord MUMC+
1 | 1 | Percutane hartklep (TAVI) | W1.1 | Waarom worden er 40 extra punten toegekend wanneer een product naast ≥5 jaar ervaring óók beschikt over intermediate/low risk óf brede real world data? Wat wordt precies verstaan onder deze begrippen en welke objectieve criteria worden gebruikt om te bepalen wanneer hieraan is voldaan? Zonder duidelijke definities en meetbare drempelwaarden lijkt dit criterium lastig reproduceerbaar en daarmee mogelijk subjectief te scoren. | De puntenverdeling werd aangepast. W1.1 wordt: ≥3 jaar = 60; ≥5 jaar = 100; ≥7 jaar = 120 W1.4 wordt: ≥3 jaar = 30; ≥5 jaar = 50; ≥7 jaar = 70; ≥10 jaar = 80
2 | 1 | Percutane hartklep (TAVI) | Bijlage 9 AIV Art 16.3 + art 20.2 | Boetes: MUMC stelt voor - naast aansprakelijkheid, garanties en vrijwaringen - ook nog boetes op te leggen (art. 16.3 en 20.2 NFU AIV 2024). Dat is in de sector ongebruikelijk. Een toelichting waarom dit proportioneel zou zijn in het concrete geval, ontbreekt. Graag verzoeken wij boetebepalingen achterwege te laten. Indien MUMC daartoe niet bereid is, verzoeken wij op zijn minst duidelijk te motiveren hoe deze boetebepalingen, de hoogte van de boetes en de afwezigheid van een boetemaximum proportioneel zijn, in het licht van de (waarde van de) opdracht. | De huidige bepaling in artikel 16.3 en 20.2, met een boete van EUR 25.000 per gebeurtenis, blijft ongewijzigd van toepassing. Deze hoogte is bewust gekozen om de ernst van schendingen van geheimhoudings- en gegevensbeschermingsverplichtingen te onderstrepen, gezien de grote impact op patiëntveiligheid, privacy en reputatie.
3 | 1 | Percutane hartklep (TAVI) | Bijlage 9 AIV art 19.2, 19.3 | Aansprakelijkheid: Kan MUMC bevestigen dat de uitsluitingsgronden op de beperking van de aansprakelijkheid van Leverancier zoals opgenomen in artikel 19.2 en 19.3 wederzijds zijn? | Nee. De doorbraakgronden in artikel 19.2 zien op de aansprakelijkheid van Leverancier; de aansprakelijkheid van MUMC+ is geregeld in de artikelen 19.3 en 19.4 en kent deze gronden niet. De regeling is niet wederkerig. Deze verdeling volgt uit het verschil in de aard van de schade tussen Leverancier en het UMC en vice versa. De aansprakelijkheid van MUMC+ jegens Leverancier (art. 19.3/19.4) ziet op schade die de Leverancier in de contractuele relatie lijdt en die voor rekening van MUMC+ komt. De doorbraakgronden van artikel 19.2 zien op risico's die naar hun aard aan de zijde van de Leverancier zijn belegd en die zij kan beheersen; toepassing daarvan op de (beperking van aansprakelijkheid) van MUMC+ is niet aan de orde. Voor zover schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van MUMC+, zal MUMC+ zich conform geldende jurisprudentie niet op de beperking van artikel 19.4 beroepen.
4 | 1 | Percutane hartklep (TAVI) | Bijlage 9 AIV Art 19 | Aansprakelijkheid: MUMC stelt voor om leverancier voor alle categorieën schade aansprakelijk te maken; en ook voor schade van derden; met een verzekeringsplicht; en ook nog de verplichting MUMC geheel te vrijwaren (art. 19 NFU AIV 2024). Dat is niet toegestaan, althans disproportioneel. De Herziene Gids Proportionaliteit eist van MUMC: “Bij de beoordeling welke limitering van de aansprakelijkheid proportioneel is slaat de aanbestedende dienst in ieder geval acht op: (a) de risico’s die de aanbestedende dienst daadwerkelijk loopt; (b) de gebruikelijke aansprakelijkheidseis in de betreffende branche of voor de betreffende opdracht naar aard en omvang” (Voorschrift 3.9D(2)). Graag uw bevestiging dat leverancier uitsluitend aansprakelijk is voor directe schade die MUMC leed als gevolg van een toerekenbare tekortkoming door leverancier in de nakoming van een contractuele verbintenis jegens MUMC, tot het maximumbedrag vermeld in art. 19.2 NFU AIV 2024 per schade-incident of serie van schade-incidenten. | Wij gaan niet akkoord met het voorstel. Artikel 7 van de raamovereenkomst en art. 19 van de Algemene Inkoopvoorwaarden bepaalt de reikwijdte van de aansprakelijkheid van de leverancier, inclusief de maxima per gebeurtenis en per kalenderjaar. Deze regeling is afgestemd op de aard van de prestaties en de risico’s die Maastricht UMC+ daadwerkelijk loopt. Het beperken van aansprakelijkheid uitsluitend tot directe schade en tot het maximum uit de NFU AIV 2021 is niet in lijn met onze huidige voorwaarden en zou onvoldoende waarborgen bieden voor situaties die kunnenvoorkomen. Bovendien is in artikel 7 van de raamovereenkomst reeds een proportionele limitering opgenomen, waarbij onderscheid wordt gemaakt naar de omvang van de opdracht.
5 | 1 | Percutane hartklep (TAVI) | Bijlage 9 AIV Art 17 | Intellectueel eigendom: MUMC stelt voor alle IE-rechten aan zichzelf toe te kennen en, onder meer door garanties en vrijwaringen, alle IE-risico’s bij leverancier (art. 17 NFU AIV 2024). Dat is niet toegestaan, althans disproportioneel. De Herziene Gids Proportionaliteit eist van MUMC: “Om dit probleem te voorkomen is niet per se het intellectueel eigendom nodig, maar volstaat veelal een uitgebreid gebruiksrecht. Als men uitgaat van dat laatste, wordt recht gedaan aan de positie van zowel de inschrijver als de aanbestedende dienst” (sub 3.9.1.2). Graag uw bevestiging dat MUMC zich, in plaats van voorgaande, aan het voorschrift van de Minister zal houden. | Wij gaan niet akkoord met het voorstel. Artikel 17 van de Algemene Inkoopvoorwaarden van Maastricht UMC+ bevat al hetgeen waar leverancier om vraagt: een niet-exclusieve, onopzegbare gebruikslicentie voor standaardproducten en overdracht van IE-rechten uitsluitend bij maatwerk. Daarnaast zijn garanties en vrijwaringen opgenomen om inbreuk op rechten van derden te voorkomen. Deze regeling voldoet aan de proportionaliteitsvereisten en waarborgt zowel de positie van de leverancier als de continuïteit en veiligheid voor Maastricht UMC+.
6 | 1 | Percutane hartklep (TAVI) | Bijlage 9 AIV Art 16 | Geheimhouding: MUMC stelt voor eenzijdige geheimhouding af te spreken (art. 16 NFU AIV 2024). Dit is in de sector ongebruikelijk. Graag uw bevestiging dat deze bepaling wederkerig is en dat ook MUMC vertrouwelijke gegevens geheim zal houden. | Wij gaan akkoord met de voorgestelde wijziging. Artikel 16 wordt wederkerig gemaakt, met uitzondering van benchmarkactiviteiten verricht vanuit UMCNL.
7 | 1 | Percutane hartklep (TAVI) | Bijlage 9 AIV Art 10.3 | Wettelijke rente: MUMC stelt dat de toepasselijke rente die van art. 6:119 BW is (art. 10.3 NFU AIV 2024). Echter de als gevolg van de aanbesteding te sluiten overeenkomst is een ‘handelsovereenkomst’ in de zin van art. 6:119a BW. Graag uw bevestiging dat het gaat om een fatale termijn, waarop het laatste artikel van toepassing is. | Het betreft hier de toepasselijkheid van artikel 6:119b BW , specifiek voor overheidsopdrachtgevers. Er is inderdaad sprake van een maximale betalingstermijn van 30 dagen na het moment van acceptatie en het ontvangen van een juiste factuur
8 | 1 | Percutane hartklep (TAVI) | Bijlage 9 AIV Art. 3.2, 6.3, 10.2, 10.8, 18.1 en 20 | Rechtsbescherming: MUMC stelt voor om leverancier wettelijke rechten en weren te ontzeggen, c.q. haar zonder ingebrekestelling in verzuim te laten raken (art. 3.2, 6.3, 10.2, 10.8, 18.1 en 20 NFU AIV 2024). Het verhinderen van effectieve rechtsbescherming en het ontzeggen van de mogelijkheid om een tekortkoming te repareren, is per definitie disproportioneel. Temeer nu MUMC zichzelf wel alle rechten en weren voorbehoudt (vgl. bijvoorbeeld art. 10.6 en 10.7 NFU AIV 2021). Graag uw bevestiging dat eerdergenoemde voorstellen komen te vervallen, althans voor zover in afwijking van de wettelijke regeling. Voor zover MUMC dit verzoek niet zou honoreert, gemotiveerd in het licht van het proportionaliteitsbeginsel, verzoekt leverancier op zijn minst de desbetreffende bepalingen wederkerig te maken (in de zin dat partijen dezelfde rechten en weren krijgen). | "Wij gaan niet akkoord met het voorstel. De genoemde bepalingen in de Algemene Inkoopvoorwaarden van Maastricht UMC+ zijn bewust opgenomen om de continuïteit van zorg en patiëntveiligheid te waarborgen. Deze bepalingen sluiten niet uit dat wettelijke rechten, zoals het recht op herstel bij niet-nakoming, blijven gelden waar de wet dat voorschrijft. Het opnemen van wederkerigheid is niet passend, omdat de positie van Maastricht UMC+ als aanbestedende dienst en zorginstelling wezenlijk verschilt van die van een commerciële leverancier. De huidige regeling blijft daarom ongewijzigd. Bovendien zijn de toepasselijke inkoopvoorwaarden van de NFU gangbare voorwaarden die al langere tijd gebruikt worden, ook in de lopende overeenkomsten. De inkoopvoorwaarden 2016 zijn eerder door de rechter in Den Haag als niet disproportioneel beoordeeld. Op deze opdracht zijn niet de AIV 2016 van toepassing, maar de AIV 2024, zoals terug te vinden bij de aanbestedingsstukken. Enige verschil tussen AIV 2016 en AIV 2024 is echter de MDR wetgeving."
9 | 1 | Percutane hartklep (TAVI) | Bijlage 9 AIV Art 4 | Meer- en minderwerk: MUMC stelt voor meer- en minderwerk te mogen verlangen (art. 4 NFU AIV 2024). Wij stemmen daarmee in. Echter dit is enkel toegestaan als het meer- of minderwerk geen wezenlijke wijziging oplevert (artikel 2:163a Aw 2012). Graag uw bevestiging dat MUMC deze bepaling ook zo uitlegt. | Ja, Maastricht UMC+ legt artikel 4 van de Algemene Inkoopvoorwaarden uit in overeenstemming met artikel 2:163a Aanbestedingswet 2012. Meer- en minderwerk is uitsluitend toegestaan voor zover dit geen wezenlijke wijziging van de overeenkomst oplevert. Dit uitgangspunt blijft onverkort van toepassing
10 | 1 | Percutane hartklep (TAVI) | Bijlage 9 AIV Algemeen | MUMC is als aanbestedende dienst gebonden aan het proportionaliteitsbeginsel: “Een aanbestedende dienst [...] stelt bij de voorbereiding van en het tot stand brengen van een overheidsopdracht [...] uitsluitend eisen, voorwaarden en criteria aan de inschrijvers en de inschrijvingen die in een redelijke verhouding staan tot het voorwerp van de opdracht” (art. 1.10(1), 1.13(1) en 1.16(1) Aw 2012). Om het proportionaliteitsbeginsel nader in te kleuren, stelde de Minister een richtsnoer vast, de zogenaamde Herziene Gids Proportionaliteit. Dat bevat algemene voorschriften aan MUMC: “Op basis van dit beginsel zijn aanbestedende diensten gehouden in het kader van de aanbestedingsprocedure proportionele eisen en voorwaarden te stellen. Het begrip ‘proportioneel’ betekent daarbij ‘in redelijke verhouding staan tot’. Meer concreet betekent dit in geval van aanbesteding van een opdracht, het in redelijke verhouding staan tot het voorwerp van de opdracht in termen van de aard en omvang van die opdracht. [...] Elke aanbestedende dienst moet zijn keuze tot afwijking van deze voorschriften kunnen motiveren, bijvoorbeeld wanneer zwaardere eisen gekozen worden. [...] In voorkomend geval zal gemotiveerd aangegeven moeten worden, waarom en in hoeverre in die specifieke situatie een afwijkend standpunt gerechtvaardigd is. Afwijking van de voorschriften kan derhalve niet zonder goede grond” (p. 9). Het proportionaliteitsbeginsel geldt in alle fasen van de aanbesteding en is ook van toepassing op de voorgestelde concept-overeenkomst inclusief NFU AIV 2024 (art. 1.10(2)(h), 1.13(2)(h) en 1.16(2)(d) Aw 2012). In zijn algemeenheid mag MUMC een contractueel risico alleen bij de leverancier neerleggen, als MUMC kan aantonen dat risico bij leverancier hoort: “De aanbestedende dienst alloceert het risico bij de partij die het risico het best kan beheersen of beïnvloeden” (Voorschrift 3.9A). De Herziene Gids Proportionaliteit schrijft voor: “De aanbestedende dienst biedt tijdens de aanbestedingsprocedure potentiële inschrijvers de kans suggesties te doen voor aanpassingen aan de conceptovereenkomst of af te wijken van de inkoopvoorwaarden” (Voorschrift 3.9B). MUMC is verplicht af te wegen of de door haar voorgestelde contractuele afwijkingen van het wettelijke stelsel in het concrete geval gerechtvaardigd zijn en, zo ja, de afwijking deugdelijk te motiveren, in het licht van het proportionaliteitsbeginsel en overige wet- en regelgeving (p. 64). Graag uw bevestiging dat MUMC vragen tijdens de NvI over de concept-overeenkomst inclusief NFU AIV 2024 op de voorgeschreven wijze zal beoordelen en, zo nodig, eventuele afwijkingen van het wettelijke stelsel deugdelijk zal motiveren. | Ja, Maastricht UMC+ beoordeelt alle vragen en voorstellen tijdens de Nota van Inlichtingen conform het proportionaliteitsbeginsel en de Aanbestedingswet 2012.
11 | 1 | Percutane hartklep (TAVI) | Leidraad par 1.3.1 | U stelt dat het UEA afgedrukt dient te worden voor ondertekening om het vervolgens in te scannen. Stemt MUMC ermee in om het document ook digitaal te ondertekeken via officiele software zoals ValidSign of DocuSign? | Ja, dit is geen probleem.
12 | 1 | Percutane hartklep (TAVI) | Raamovereenkomst art 5d; | MUMC stelt voor - naast aansprakelijkheid, garanties en vrijwaringen - ook nog boetes op te leggen (art. 5 d overeenkomst en art. 16.3 en 20.2 NFU AIV 2024). Dat is in de sector ongebruikelijk. Een toelichting waarom dit proportioneel zou zijn in het concrete geval, ontbreekt. Graag verzoeken wij boetebepalingen achterwege te laten. Indien MUMC daartoe niet bereid is, verzoeken wij op zijn minst duidelijk te motiveren hoe deze boetebepalingen, de hoogte van de boetes en de afwezigheid van een boetemaximum proportioneel zijn, in het licht van de (waarde van de) opdracht. | Voor artikel 5D van de overeenkomst zal het Maastricht UMC+ deze boeteclausule handhaven. De bepaling heeft een stimulerende werking en is bedoeld om leveranciers te prikkelen het UMC te prioriteren bij het oplossen van backorders. Backorders veroorzaken aanzienlijke extra werkzaamheden en kosten binnen het UMC, waaronder inzet van extra personeel, hetgeen disproportioneel belastend is voor de organisatie. De clausule is proportioneel: de boete ziet uitsluitend op het deel van de omzet dat niet tijdig geleverd wordt en blijft daarmee beperkt. Voorafgaand aan het opleggen van een boete vindt bovendien altijd overleg plaats en wordt een verbetertraject van maximaal drie maanden doorlopen. Deze combinatie van overleg, verbeterkans en een gematigde financiële prikkel maakt de clausule proportioneel en noodzakelijk om leverbetrouwbaarheid te waarborgen en de continuïteit van zorg te beschermen. De huidige bepaling in artikel 16.3 en 20.2, met een boete van EUR 25.000 per gebeurtenis, blijft ongewijzigd van toepassing. Deze hoogte is bewust gekozen om de ernst van schendingen van geheimhoudings- en gegevensbeschermingsverplichtingen te onderstrepen, gezien de grote impact op patiëntveiligheid, privacy en reputatie.
13 | 1 | Percutane hartklep (TAVI) | Bijlage 11 PvE 5.6–5.7; Raamovereenkomst art. 6d | MUMC stelt voor een minimale houdbaarheidstermijn van 12 maanden. Dit is in de sector ongebruikelijk. In het concrete geval lijkt zo’n lange periode ook onnodig en disproportioneel. Een minimale houdbaarheidsdatum van 8 maanden ligt meer voor de hand. Temeer indien de producten een hoge omloopsnelheid hebben en MUMC deze kan retourneren. MUMC wordt dan immers niet benadeeld door een minder verstrekkende houdbaarheidsdatum. Graag uw bevestiging dat een redelijke houdbaarheidsdatum van 8 maanden wordt aangehouden. | De initiële UBD werd al teruggebracht van 24 maanden naar 12 maanden, wat voor ons toch wel een minimale eis is wat overeenkomt met gelijkwaardige aanbesteding van andere UMC(s)
14 | 1 | Percutane hartklep (TAVI) | Bijlage 12 Pvw W1.3 | In W1.3 wordt gevraagd de hemodynamische performance te onderbouwen met RCT-, registry- en/of echodata, waarbij de beoordeling plaatsvindt op basis van mean gradient, effective orifice area (EOA), patient-prosthesis mismatch (PPM) en prestaties bij een small annulus. Kan Opdrachtgever per onderdeel specificeren welke objectieve grenswaarden, patiëntpopulaties, meetmomenten en definities worden gehanteerd, en hoe de vier onderdelen onderling worden gewogen? Kan Opdrachtgever tevens toelichten wanneer de ingediende onderbouwing wordt aangemerkt als voldoende gedetailleerd, volledig aansluitend op de vraag en volledig qua behandeling van alle aspecten, zodat inschrijvers hun antwoord gericht kunnen opstellen en de beoordeling transparant en reproduceerbaar is? | De vier parameters zullen niet apart gescoord worden, omwille van de nauwe samenhang tussen deze parameters. Een geïsoleerde puntentelling per parameter doet geen recht aan het klinisch totaalbeeld. Grenswaardes en definities obv VARC-3 criteria en ESC VHD richtlijnen, meetmomenten op 30d en 1 jaar. Als de onderbouwing alles omschrijft en ondersteund wordt door verifieerbare klinische bewijs krijg je maximale punten. Het ontbreken van 1 onderdeel of ondersteunend bewijs zal dan lager scoren, maar niet automatisch tot 0 punten leiden.
15 | 1 | Percutane hartklep (TAVI) | Bijlage 12 Pvw W1.7 | In W1.7 wordt gevraagd naar geschiktheid voor een large annulus met een diameter >30 mm. Kan Opdrachtgever bevestigen of een annulusdiameter van exact 30 mm binnen deze wens valt en de grenswaarde daarom moet worden gelezen als ≥30 mm? Zo ja, kan Opdrachtgever de formulering en beoordeling hierop aanpassen? | De puntenverdeling werd aangepast: - ≥30mm leidt tot 10 ptn; - ≥31mm leidt tot 25 ptn
16 | 1 | Percutane hartklep (TAVI) | PvE 4.3–4.4; Raamovereenkomst art. 5b | In art. 5.B van de Raamovereenkomst stelt u: ‘De inschrijver garandeert een leverbetrouwbaarheid van minimaal 98%.’ Wij merken op dat dit percentage in de praktijk nauwelijks haalbaar is en daardoor mogelijk disproportioneel. Kunt u aangeven op basis van welke (historische) marktgegevens dit percentage is vastgesteld? Bent u het met ons eens dat een realistisch percentage bijdraagt aan een kwalitatief beter contract? Indien ja, bent u bereid een meer haalbare norm, bijvoorbeeld 95%, te hanteren? Indien nee, kunt u toelichten waarom niet? | We zijn bereid om de minimale leverbetrouwbaarheid aan te passen naar 95%. Het gaat immers om planbare zorg en het bestelpatroon is dusdanig voorspelbaar. Het betreft overigens een levertijd van 2 werkdagen in plaats van de gebruikelijke 1 werkdag. Eis 4.3 en art 5b uit de raamovereenkomst worden aangepast naar 95%
17 | 1 | Percutane hartklep (TAVI) | Raamovereenkomst art. 5d; NFU AIV art. 6.3 | Kan MUMC bevestigen dat een eventueel recht op beeindiging door haar bij het niet halen van een levertermijn door Opdrachtnemer pas wordt ingeroepen nadat een overeengekomen verbetertraject niet tot verbetering heeft geleid en een schriftelijke aanmaning (ex. artikel 20.1 onder a) AIV) waarbij Opdrachtnemer een laatste termijn wordt gegeven om haar leveringen te verbeteren ook niet tot tot het gewenste resultaat heeft geleid? | Dat is akkoord.
18 | 1 | Percutane hartklep (TAVI) | Raamovereenkomst art. 11e, 11f, AIV art 3.2 | MUMC stelt voor een als gevolg van de aanbestedingsprocedure gesloten overeenkomst eenzijdig voortijdig te mogen beëindigen (artikel 11e en 11f, art. 3.2 NFU AIV 2024). Dat is een wezenlijke wijziging en niet toegestaan (artikel 2:163a Aw 2012). Graag uw bevestiging dat deze voorstellen vervallen. | Wij gaan niet akkoord met het verzoek. Artikel 3.2 van de Algemene Inkoopvoorwaarden van Maastricht UMC+ ziet uitsluitend op annulering vóór aanvang van de uitvoering en niet op eenzijdige beëindiging tijdens de looptijd van de overeenkomst. Maastricht UMC+ zal geen bepalingen hanteren die leiden tot een wezenlijke wijziging in strijd met artikel 2:163a Aanbestedingswet 2012. De huidige bepaling blijft daarom ongewijzigd. Voor Artikel 11e uit de raamovereenkomst is een opzegtermijn van drie maanden in de markt gebruikelijk en biedt de leverancier tijd om capaciteit af te bouwen, alternatieve afzet te zoeken of investeringen bij te sturen. De opzegging heeft geen terugwerkende kracht: alle reeds geleverde prestaties worden gewoon vergoed conform de overeenkomst. Als universitair medisch centrum zijn wij gehouden om doelmatig en rechtmatig met publieke middelen om te gaan en in te kunnen spelen op veranderende medische inzichten, technologische ontwikkelingen, wet- en regelgeving en budgettaire kaders. De mogelijkheid om een langlopende duurovereenkomst tussentijds te beëindigen met inachtneming van een redelijke termijn is daarvoor essentieel. De opzegtermijn in Artikel 11f uit de raamovereenkomst zal aangepast worden van één naar drie maanden.
19 | 1 | Percutane hartklep (TAVI) | Raamovereenkomst art. 7; AIV art. 19.2 en 19.7 | Is Opdrachtgever bereid artikel 7 van de raamovereenkomst zo te wijzigen dat de aansprakelijkheid bij opdrachten boven €500.000 wordt beperkt tot €2.500.000 per gebeurtenis en €5.000.000 per kalenderjaar, met behoud van de uitzonderingen uit artikel 19.2 AIV? | We handhaven Artikel 7 van de raamovereenkomst. De Algemene Inkoopvoorwaarden van het Maastricht UMC+ en de raamovereenkomst hanteren een gedifferentieerde en proportionele aansprakelijkheidsregeling, waarbij de maximale aansprakelijkheid afhankelijk is van de contractwaarde en waarbij uitzonderingen gelden voor situaties zoals letselschade, schending van intellectuele eigendomsrechten en AVG-verplichtingen.
20 | 1 | Percutane hartklep (TAVI) | Bijlage 12 Programma van Wensen W1.14 | Wij onderschrijven het belang van samenwerking op het gebied van wetenschappelijk onderzoek met academische instellingen. Tegelijkertijd merken wij op dat leveranciers op grond van compliance-regels, de GMH Code en de integriteitsclausule in de AIV NFU geen toezeggingen mogen doen over research in het kader van een commerciële aanbesteding. Kunt u toelichten hoe deze wens zich verhoudt tot deze regels en op welke wijze u waarborgt dat wetenschappelijk onderzoek volledig onafhankelijk blijft van de gunning van deze commerciële overeenkomst? | De wens wordt als volgt aangepast: Voor innovatie: - Beschrijf de mogelijkheden voor productgebonden logistiek rondom de ingreep en ondersteuning van gebruikers. - Geef de productroadmap weer voor de komende 3 jaar - Geef de wijze waarop gebruikerservaringen worden verzameld om verbeterpunten in het gebruik van de producten te signaleren en implementeren. Maak dit aantoonbaar middels concrete projecten en deliverables op max 2 A4.
21 | 1 | Percutane hartklep (TAVI) | Raamovereenkomst art 11a | Artikel 11.A bevat beëindigingsgronden die het MUMC het recht geven om de overeenkomst tussentijds te beëindigen indien de marktsituatie wijzigt en het prijsniveau met meer dan 10% daalt t.o.v. de concurrentie. Wij maken bezwaar tegen deze bepaling, aangezien het MUMC vooraf gunningscriteria heeft vastgesteld voor zowel prijs als kwaliteit, waarbij het mogelijk is dat een leverancier met een hogere prijs toch de opdracht rechtmatig gegund krijgt op basis van betere kwaliteit. Deze beëindigingsgronden lijken daarmee niet proportioneel en ondermijnen de rechtszekerheid van een overeenkomst die op transparante wijze is gegund. Wij verzoeken u artikel 11.A te verwijderen. Indien u daartoe niet bereid bent, verzoeken wij u gemotiveerd toe te lichten waarom dergelijke tussentijdse beëindigingsgronden verenigbaar zijn met het proportionaliteitsbeginsel en de oorspronkelijke gunningsbeslissing? | Het Maastricht UMC+ handhaaft artikel 11.A. Deze bepaling vormt een duidelijke herzieningsclausule in de zin van art. 2.163c Aw 2012 en is vooraf kenbaar gemaakt in de aanbesedingsstukken, zodat transparantie en rechtszekerheid zijn gewaarborgd. De clausule is proportioneel omdat zij uitsluitend ziet op substantiële marktwijzigingen (>10% prijsdaling) en noodzakelijk is om doelmatige besteding van publieke middelen te waarborgen. Ter tegemoetkoming wordt de opzegtermijn verlengd van één naar drie maanden.
22 | 1 | Percutane hartklep (TAVI) | Raamovereenkomst art 11a | Kan Opdrachtgever specificeren welke objectieve en vergelijkbare Nederlandse marktgegevens, meetperiode en vergelijkingsgrondslag worden gebruikt om een daling van het gemiddelde netto prijsniveau van meer dan 10% vast te stellen en toelichten wat objectieve baanbrekende productontwikkelingen zouden kunnen zijn die relevant zijn voor de Nederlandse markt . | Gemiddelde netto prijsniveau: het actuele Nederlandse marktprijsniveau van voldoende vergelijkbare producten. Hiebij wordt rekening gehouden met onder meer functionaliteit, kwaliteit, volumes, dienstverlening en overige commerciële voorwaarden. Het MUMC+ baseert zich hierbij op objectieve en verifieerbare marktinformatie zoals recente marktprijzen, vergelijkbare aanbestedingen en offertes. Onder baanbrekende ontwikkelingen worden substantiële, in Nederland beschikbare en toepasbare product- of technologische ontwikkelingen verstaan die aantoonbaar een wezenlijke verbetering bieden ten opzichte van de gecontracteerde producten en dit op bijvoorbeeld het gebied van prestaties, veiligheid, doelmatigheid of gebruikskosten.
23 | 1 | Percutane hartklep (TAVI) | Geschiktheid voor large annulus - Programma van Wensen W1.7 | Kan het MUMC bevestigen dat punten toegekend kunnen worden voor een annulusdiameter van 30mm en hoger? Mede ook gezien de eis van een annulusrange t/m 29mm. | Zie antwoord vraag 15
24 | 1 | Percutane hartklep (TAVI) | Specificatie concreet herinterventieplan - Programma van Wensen W1.5 | Kan het MUMC nader specificeren wat wordt verstaan onder een "concreet herinterventieplan" en welke elementen minimaal aanwezig moeten zijn om voor de maximale score van 25 punten in aanmerking te komen? | We verwachten een concreet herinterventieplan bij premature valvefailure met ondersteuning vanuit de leverancier. De garantietermijnen zijn geobjectiveerd. <2 jaar garantie= 0 ptn ≥ 2jaar, maar <5j garantie = 10 ptn ≥ 5 jaar, maar <7j garantie = 20 ptn ≥7j garantie = 25 ptn
25 | 1 | Percutane hartklep (TAVI) | Publicatievereisten klinische data - Programma van Wensen W1.4 | Kan het MUMC bevestigen of de aangeleverde data gepubliceerd dient te zijn in een wetenschappelijk tijdschrift om voor beoordeling in aanmerking te komen? | Het moet bewezen verifieerbare data zijn, maar hoeft niet in een wetenschappelijk tijdschrift gepubliceerd zijn
26 | 1 | Percutane hartklep (TAVI) | Weging van follow-upduur versus klinische uitkomsten - Programma van Wensen W1.4 | Kan het MUMC verduidelijken of bij de beoordeling van deze wens uitsluitend de lengte van de beschikbare follow-up bepalend is voor de score, of dat ook de daadwerkelijke uitkomsten gedurende deze follow-up, zoals SVD, BVD, hemodynamische prestaties en de noodzaak tot reinterventie, worden meegewogen? Indien dat het geval is, kan het MUMC dan verduidelijken welke criteria worden gehanteerd om te beoordelen of punten worden toegekend? | Zie antwoord vraag 14
27 | 1 | Percutane hartklep (TAVI) | Toepasbaarheid data 'equivalente generatie' - Programma van Wensen W1.4 | Kan het MUMC bevestigen dat ook voor deze wens uitsluitend data wordt geaccepteerd afkomstig van het aangeboden platform of een aantoonbaar equivalente generatie zoals gedefinieerd in W1.1? | Wij willen data van platform of equivalanten zoals in W1.1
28 | 1 | Percutane hartklep (TAVI) | Objectivering beoordelingscriteria en scoringsmethodiek - Programma van Wensen W1.2, W1.3, W1.6, W1.8 t/m W1.15 | Bij meerdere wensen wordt de beoordeling gebaseerd op begrippen als 'voldoende data', 'sluit volledig aan bij de vraag' en 'gewenste mate van detail'. Kan het MUMC, ter waarborging van een objectieve, transparante en reproduceerbare beoordeling, deze begrippen nader objectiveren en per wens aangeven welke concrete beoordelingscriteria worden gehanteerd voor de toekenning van de maximale score, zodat voor alle inschrijvers vooraf duidelijk is hoe onderscheid wordt gemaakt tussen de verschillende scorecategorieën? | Als de onderbouwing alles omschrijft en ondersteund wordt door verifieerbaar klinische bewijs krijg je maximale punten. Het ontbreken van 1 onderdeel of ondersteunend bewijs zal dan lager scoren, maar niet automatisch tot 0 punten leiden.
29 | 1 | Percutane hartklep (TAVI) | Representativiteit van klinische data van een "equivalente generatie" - Programma van Wensen W1.1 | Kan het MUMC toelichten volgens welke criteria wordt beoordeeld of klinische data die is gegenereerd met een eerdere productvariant nog representatief wordt geacht voor het thans aangeboden systeem, indien er tussentijds wijzigingen zijn doorgevoerd in het ontwerp? Op basis van welke objectieve maatstaven bepaalt het MUMC of dergelijke wijzigingen als "substantieel" worden aangemerkt, en hoe werkt deze beoordeling door in de scoring bij W1.1? | Klinische data van een eerdere productvariant kan bij W1.1 worden meegenomen indien u voldoende onderbouwt dat deze data representatief is voor het thans aangeboden platform of een aantoonbaar equivalente generatie. U dient voldoende te onderbouwen dat de wijzigingen geen invloed hebben gehad op klinische prestaties, veiligheid en/of de voor W1.1 relevante uitkomsten. Voor de beoordeling en scoring van W1.1 wordt uitsluitend de follow-upduur meegenomen waarvan voldoende is aangetoond dat de onderliggende klinische data representatief is voor het aangeboden platform of een aantoonbaar equivalente generatie. Bij onvoldoende onderbouwing kan de betreffende oudere klinische data niet of niet volledig worden meegenomen in de beoordeling.
30 | 1 | Percutane hartklep (TAVI) | Definitie 'aantoonbare equivalente generatie' - Programma van Wensen W1.1 | Kan het MUMC bevestigen dat een aantoonbare equivalente generatie betekent dat er geen substantiële wijzigingen hebben plaatsgevonden in stentframe design, framehoogte en/of leaflet design aangezien dit kan resulteren in verschillende klinische uitkomsten? | zie antwoord vraag 29
31 | 1 | Percutane hartklep (TAVI) | • 1.1.3 Opdrachtomschrijving. Pagina 9 | Vraag 1.1.3 : 15% van het geraamde volume zal onder nummer 3 en nummer 4 naar eigen inzicht worden verdeeld die afhangt van de medische situatie/klinische omstandigheid en wordt bepaald door de medisch specialist. Kan het MUMC+ aangeven hoe deze 15% onder de twee aanbieders verdeeld gaat worden, minstens een indicatie van de minimale te verwachten aantallen per jaar per aanbieder. | Er wordt naar een billijke verdeling gestreefd, maar dit is afhankelijk van het patiënten aanbod en indicatie. Daarbij maken we dan weer een onderscheid in ballon-expandable en self-expandable.
32 | 1 | Percutane hartklep (TAVI) | • 1.4.4.7 Uitsluitingsgrond op basis van EU-verordening inzake medische hulpmiddelen van Chinese oorsprong. Pagina 26 | Vraag 1.4.4.7: Een aantal marktpartijen neemt deel aan de aanbesteding als Europese distributeur of vertegenwoordiger van een internationale fabrikant. Kan Maastricht UMC+ toelichten of voor de beoordeling van paragraaf 1.4.4.7 uitsluitend wordt gekeken naar de oorsprong van het aangeboden medische hulpmiddel, dan wel ook naar de juridische structuur, aandeelhoudersstructuur of vestigingsplaats van de fabrikant achter het product? Tevens verzoeken wij Maastricht UMC+ te verduidelijken welke documentatie hiervoor als bewijs zal worden geaccepteerd. Vraag 1.4.4.7: Wij schrijven graag in op maximaal 40% van de totale waarde van de aanbesteding met een product van Chinese oorsprong. Wat betekent dit voor ons, als Nederlandse distributeur, voor deelname aan deze aanbesteding? | Paragraaf 1.4.4.7 bevat twee te onderscheiden toetsen. a) Oorsprong van de inschrijver (uitsluiting). De uitsluiting ziet op ondernemers van oorsprong uit China, vast te stellen conform Vo. (EU) 2022/1031 en de richtsnoeren van de Commissie. b) Oorsprong van de goederen (50%-drempel). Of hulpmiddelen ""van Chinese oorsprong"" zijn, wordt uitsluitend bepaald aan de hand van de oorsprongsregels van het douanewetboek van de Unie (Vo. (EU) 952/2013 en Gedelegeerde Vo. (EU) 2015/2446). De juridische structuur, aandeelhoudersstructuur of vestigingsplaats van de fabrikant is hiervoor niet bepalend. Bewijs: Bij inschrijving volstaat een eigen verklaring; op verzoek kan MUMC+ afdoende onderbouwing verlangen (oorsprongs- of leveranciersverklaring en/of oorsprongsdocumentatie conform het douanewetboek). De inschrijver is verantwoordelijk voor het aantonen van de oorsprong. Vestiging in Nederland sluit deelname niet uit: bepalend is dat de inschrijver geen ondernemer van oorsprong uit China is en dat het aandeel goederen van Chinese oorsprong over de gehele inschrijving niet meer dan 50% bedraagt. MUMC+ maakt in deze nota van inlichtingen geen op een individuele inschrijver toegesneden beoordeling; deze criteria gelden voor alle inschrijvers gelijk.
33 | 1 | Percutane hartklep (TAVI) | BIJLAGE 11 – Programma van Eisen TAVI MUMC - • 3.4 Opdrachtnemer hanteert een all-inprijs. | Vraag 3.4: Wat verstaat het MUMC+ onder “Noodzakelijke procedurele accessoires”, kunnen jullie een toelichting geven welke specifieke producten dit betreft? | Alles wat je nodig hebt buiten de standaard benodigdheden om de kleppreparatie en plaatsing te kunnen uitvoeren
34 | 1 | Percutane hartklep (TAVI) | Vraag 5.4: paragraaf 1.1.3 | Vraag 5.4: Volgens paragraaf 1.1.3 Opdrachtomschrijving in de aanbestedingsleidraad contracteert het MUMC+ maximaal 4 leveranciers om dit risico te ondervangen. Wat is de reden om deze eis zo specifiek te stellen? Vraag 5.4: Hoe moet deze vraag worden geïnterpreteerd in het geval van een Recallprocedure? | Eis 5.4 is opgenomen om de continuïteit van zorg en levering te waarborgen en te voorkomen dat het MUMC+ gedurende de contractperiode als gevolg van een door leverancier geïnitieerde productuitfasering wordt geconfronteerd met een minderwaardig vervangend product, hogere prijzen of een onvoorziene overstap naar een andere leverancier. De eis ziet daarmee op de verantwoordelijkheid van iedere afzonderlijke leverancier voor de continuïteit van het door hem aangeboden assortiment gedurende de looptijd van de overeenkomst. Het feit dat meerdere leveranciers worden gecontracteerd, doet aan deze verantwoordelijkheid niet af. Indien sprake is van een recall, veiligheidsmelding of andere onvoorziene situatie waardoor het product niet langer geleverd of gebruikt kan worden, geldt de termijn van zes (6) maanden niet. De leverancier informeert in dat geval onmiddellijk het MUMC+ en handelt conform de toepasselijke recall- en veiligheidsprocedures. De leverancier gaat direct met het MUMC+ in overleg over een passende tijdelijke of structurele oplossing waarbij het MUMC+ ontslaan wordt van de geraamde aantallen . Een afwijking is uitsluitend toegestaan na voorafgaande schriftelijke instemming van het MUMC+.
35 | 1 | Percutane hartklep (TAVI) | 7.3 Het aangeboden TAVI-platform | Vraag 7.3 PvE: Aanbestedende dienst geeft aan dat een prospectieve vergelijkende studie mag worden gebruikt indien deze is uitgevoerd ten opzichte van een TAVI-platform waarvoor RCT-bewijs versus chirurgische aortaklepvervanging beschikbaar is. Kan aanbestedende dienst bevestigen dat in dat geval voldoende is dat het gebruikte comparatorplatform beschikt over gepubliceerd RCT-bewijs versus chirurgie met minimaal één jaar follow-up? | Zolang het comparatorplatform RCT bewijs heeft ten opzichte van chirurgische AVR met meer dan 1 jaar follow up is dat voldoende
36 | 1 | Percutane hartklep (TAVI) | PvE 7.1 | MUMC+ verlangt op grond van PvE 7.1 dat inschrijvers op het moment van inschrijven en tijdens de looptijd van de Raamovereenkomst, inclusief verlengingen, het meest recente product aanbieden. Dit dient het kwalitatief hoogst mogelijke commercieel topsegmentproduct te zijn dat voldoet aan het programma van eisen en aan het prijsplafond. Wij onderschrijven volledig de doelstelling van MUMC+ om toegang tot innovatie en de nieuwste stand van de technologie te waarborgen. Het enkele feit dat een product nieuwer is, betekent echter niet noodzakelijkerwijs dat het klinisch superieur is. Aanbestedingseisen zouden in het algemeen gericht moeten zijn op klinische prestaties, duurzaamheid, veiligheid en technische functionaliteit. Bovendien lijkt de verplichting om uitsluitend het meest recente product aan te bieden verder te gaan dan noodzakelijk is om deze doelstelling te bereiken en kan dit: 1. de gelijke behandeling raken en de mededinging verstoren doordat leveranciers met een actieve innovatiepijplijn worden benadeeld ten opzichte van leveranciers die slechts één conform product aanbieden; 2. de mogelijkheid van MUMC+ beperken om alle producten die aan de eisen voldoen te beoordelen en te vergelijken op basis van hun klinische onderbouwing, kwaliteit, innovatie en algemene geschiktheid voor de patiëntenpopulatie; 3. innovatie onbedoeld benadelen wanneer toekomstige producten met aanzienlijke aanvullende technologische en klinische ontwikkeling mogelijk aan hetzelfde commerciële kader worden onderworpen als bestaande producten, hetgeen niet in lijn lijkt met de in de aanbesteding genoemde doelstelling om toegang tot de nieuwste technologie te bevorderen. Zou MUMC+ daarom PvE 7.1 willen wijzigen van een minimumeis naar een kwalitatief gunningscriterium, zodat de meerwaarde van de meest recente en innovatieve producten via de kwaliteitsscore kan worden erkend, terwijl klinisch gevestigde producten die volledig voldoen aan alle functionele, technische en klinische eisen niet uitsluitend worden uitgesloten omdat zij niet het meest recente product van de leverancier zijn? | Het MUMC+ verlangt dat inschrijvers inschrijven met het meest recente commercieel beschikbare kwalitatieve topproduct binnen hun relevante productportfolio, mits dit product voldoet aan alle eisen uit het Programma van Eisen. Het is voor het MUMC+ erg belangrijk om gedurende de looptijd van de Raamovereenkomst toegang te behouden tot de meest actuele technologie en toekomstige innovatie. Gelet op het belang van hoogwaardige, hoogrisicovolle en toekomstbestendige patiëntenzorg binnen het Hart+Vaat Centrum acht MUMC+ deze eis passend. De eis wordt voor alle inschrijvers op dezelfde wijze toegepast. In de huidige markt hebben alle leveranciers een actieve innovatieroadmap, zodanig dat er van enige benadeling geen sprake kan zijn. Om voldoende ruimte te bieden voor toekomstige productinnovaties wordt het prijsplafond verhoogd van € 14.500 naar € 15.000. Eis 7.1 blijft dus gehandhaafd en zal niet in een wens worden omgezet
37 | 1 | Percutane hartklep (TAVI) | PvE 1.8 & 5.5 | Wij begrijpen eisen 1.8 en 5.5 aldus dat een alternatief product uitsluitend mag worden geleverd na voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de daartoe aangewezen vertegenwoordiger van de Aanbestedende dienst en in overleg met de Aanbestedende dienst. Kan MUMC+ bevestigen dat het niet de bedoeling is om van inschrijvers te verlangen dat zij zich reeds op dit moment verplichten tot het leveren van toekomstige nieuwere en/of andere versies, waaronder upgrades of updates, die mogelijk nog niet bestaan en waarvan de technische kenmerken, wettelijke vereisten en productiekosten momenteel nog onbekend zijn? Om gelijke behandeling en een duidelijk contractueel kader voor beide partijen te waarborgen, in overeenstemming met de Aanbestedingswet, kan MUMC+ bevestigen dat de introductie van een dergelijke nieuwere en/of andere versie gedurende de looptijd van de overeenkomst uitsluitend zal plaatsvinden met wederzijdse instemming en na voorafgaande schriftelijke overeenstemming, met inbegrip van overeenstemming over de toepasselijke voorwaarden? | Indien gedurende de looptijd van de Raamovereenkomst een nieuwere versie of opvolgend product commercieel beschikbaar komt dat het gecontracteerde product vervangt of opvolgt en voldoet aan de gestelde eisen, verlangt het MUMC+ dat dit product tegen maximaal dezelfde prijs bij inschrijving (vermeerderd met eventuele indexering tijdens de optiejaren zoals bescheven in de leidraad) . Het MUMC+ hanteert deze begrenzing om de zorg gedurende de looptijd van de overeenkomst betaalbaar en budgettair beheersbaar te houden. Voor ingebruikname blijft voorafgaande schriftelijke goedkeuring van MUMC+ vereist. Het is met name belangrijk dat het nieuwe product aan de gestelde eisen voldoet en geschikt is voor de beoogde toepassing.
38 | 1 | Percutane hartklep (TAVI) | PvE 4.10 | Kan de aanbestedende dienst bevestigen dat aan deze eis eveneens wordt voldaan indien de betreffende informatie wordt verstrekt via begeleidende productdocumentatie (bijvoorbeeld de gebruiksaanwijzing (IFU)) en/of andere productgerelateerde documentatie die met het product wordt meegeleverd? | Nee, het is van belang dat de Logistiek medewerker tijdens het pickproces ziet welk product die in handen heeft met de in de Eis 4.10 benodigde informatie. We zullen wel consessie doen op “latexvrij” en ” pyrogeenvrij” en deze uit de eis verwijderen.