## PvW
Programma van Wensen - Percutane hartkleppen (TAVI) - VERSIE RECTIFICATIE 20260813
| Wensen aan TAVI | Voldoet (ja/nee) | Max Punten tav Wensen | Scoringsrichtlijn | Toelichting inschrijver
Klinische wensen
W1.1 | Wat is de follow-upduur van het aangeboden platform of aantoonbaar equivalente generatie. Onderbouw dit met RCT/publicaties/registry met paginaverwijzing en relevante passages markeren |  | 120 | ≥3 jaar = 60; ≥5 jaar = 100; ≥7 jaar = 120
W1.2 | Laag risico op permanente pacemakerimplantatie / hooggradig geleidingsblok. Onderbouw dit met RCT/registry, populatie en implantatietechniek vermelden op max 2 A4 |  | 40 | Score op basis van gepubliceerde 30-dagen PPI-data en onderbouwing; - Onvoldoende data / sluit niet aan bij de vraag/ is niet helder of concreet / niet in detail = 0; - Voldoende data / er is op alle aspecten ingegaan maar niet voldoende in detail = 20; - Sluit volledig aan bij de vraag / alle aspecten worden behandeld in de gewenste mate van detail = 40
W1.3 | Hemodynamische performance. Onderbouw dit met RCT/registry/echo-data. Op max 2A4 |  | 40 | Beoordeling mean gradient, EOA, PPM en small-annulus performance. - Onvoldoende data / sluit niet aan bij de vraag / is niet helder of concreet / niet in detail = 0; - Voldoende data / er is op alle aspecten ingegaan maar niet voldoende in detail = 20; - Sluit volledig aan bij de vraag / alle aspecten worden behandeld in de gewenste mate van detail = 40
Wensen m.b.t. durability
W1.4 | Aantoonbare structurele klepduurzaamheid en hemodynamische stabiliteit. Toon dit aan middels durability-publicatie, SVD/BVD-data, echo/hemodynamiek. |  | 80 | ≥3 jaar = 30; ≥5 jaar = 50; ≥7 jaar = 70; ≥10 jaar = 80
W1.5 | Wat is de strategie bij premature valve failure of herinterventie. Toon dit aan middels Contractuele verklaring + klinisch plan op maximum 1 A4 |  | 25 | <2 jaar garantie= 0 ptn ≥ 2jaar, maar <5j garantie = 10 ptn ≥ 5 jaar, maar <7j garantie = 20 ptn ≥7j garantie = 25 ptn
W1.6 | Wat is de zowel de TAV-in-TAV als de valve-in-valve lifetime management alsook de toepasbaarheid. Toon dit aan middels IFU/data/technisch dossier op max. 2A4 |  | 60 | Score op basis van redo-strategie, coronary access, commissural alignment, IFU/data, coronary obstruction-strategie. en platformhoogte. - Onvoldoende data / sluit niet aan bij de vraag / is niet helder of concreet / niet in detail = 0; - Voldoende data / er is op alle aspecten ingegaan maar niet voldoende in detail = 30; - Sluit volledig aan bij de vraag / alle aspecten worden behandeld in de gewenste mate van detail = 60
Productinhoudelijke Wensen
W1.7 | Geschiktheid voor large annulus (diameter ≥ +30mm) Onderbouw dit d.m.v. IFU, sizing matrix en klinische data op max 2 A4 |  | 25 | - ≥30mm leidt tot 10 ptn; - ≥31mm leidt tot 25 ptn
W1.8 | Data/toepasbaarheid bij bicuspide aortaklep. Geef de strategie aan en onderbouw het antwoord d.m.v. IFU, CE/MDR-indicatie, resitry/publicatie op max 1 A4 |  | 50 | - Onvoldoende data / sluit niet aan bij de vraag / is niet helder of concreet / niet in detail = 0; - Voldoende data / er is op alle aspecten ingegaan maar niet voldoende in detail = 25; - Sluit volledig aan bij de vraag / alle aspecten worden behandeld in de gewenste mate van detail = 50
W1.9 | Delivery/sheath-profiel en vaatvriendelijkheid. Geef een onderbouwing d.m.v. IFU, sheath-specificaties op max 1A4 |  | 50 | Lager profiel, hydrofiele coating, flexibiliteit en access-strategie. - Onvoldoende data / sluit niet aan bij de vraag / is niet helder of concreet / niet in detail = 0; - Voldoende data / er is op alle aspecten ingegaan maar niet voldoende in detail = 25; - Sluit volledig aan bij de vraag / alle aspecten worden behandeld in de gewenste mate van detail = 50
Wensen m.b.t. support en innovatie
W1.10 | Klinische ondersteuning tijdens procedures. Geef een onderbouwing over supportplan, responstijden, namen/rollen, plan van aanpak op max 1A4 |  | 50 | afhankelijk van supportplan worden punten toegekend. ruime beschikbaarheid, ervaren support en duidelijke escalatie. - Onvoldoende data / sluit niet aan bij de vraag / is niet helder of concreet / niet in detail = 0; - Voldoende data / er is op alle aspecten ingegaan maar niet voldoende in detail = 25; - Sluit volledig aan bij de vraag / alle aspecten worden behandeld in de gewenste mate van detail = 50
W1.11 | Training en proctoring. Onderbouw het antwoord met een trainingsplan en plan van aanpak op max 1 A4 |  | 30 | Initieel + doorlopend programma voor artsen, fellows, verpleegkundigen en technici. - Onvoldoende data / sluit niet aan bij de vraag / is niet helder of concreet / niet in detail = 0; - Voldoende data / er is op alle aspecten ingegaan maar niet voldoende in detail = 15; - Sluit volledig aan bij de vraag / alle aspecten worden behandeld in de gewenste mate van detail = 30
W1.12 | Post-TAVI ondersteuning. Geef een plan van aanpak met complicatieanalyse, echo/CT-review, outcome-feedback en verbeteracties op max 2 A4. |  | 20 | - 0 = onvoldoende data / sluit niet aan bij de vraag / is niet helder of concreet / niet in detail; - 20 = duidelijke data/ervaring/strategie.
W1.13 | Voorraadbeheer/logistiek/escalatie. Wat is de beschikbaarheid, back-up, spoedlevering, retourprocedure. Onderbouw uw antwoord met een SLA / logistiek plan. Toon aan met concrete projecten en deliverables op max 2 A4 |  | 40 | - Onvoldoende data / sluit niet aan bij de vraag / is niet helder of concreet / niet in detail = 0; - Voldoende data / er is op alle aspecten ingegaan maar niet voldoende in detail = 20; - Sluit volledig aan bij de vraag / alle aspecten worden behandeld in de gewenste mate van detail = 40
W1.14 | Voor innovatie: - Beschrijf de mogelijkheden voor productgebonden logistiek rondom de ingreep en ondersteuning van gebruikers. - Geef de productroadmap weer voor de komende 3 jaar - Geef de wijze waarop gebruikerservaringen worden verzameld om verbeterpunten in het gebruik van de producten te signaleren en implementeren. Maak dit aantoonbaar middels concrete projecten en deliverables op max 2 A4. |  | 50 | - 0 = Onvoldoende data / sluit niet aan bij de vraag / is niet helder of concreet / niet in detail; - 25 = uitvoerbaar / Voldoende data / er is op alle aspecten ingegaan maar niet voldoende in detail - 50 = zeer concreet met deliverables, planning en data-afspraken.
| Wensen m.b.t. duurzaamheid |  |  |  |  | De wijze waarop gebruikerservaringen kunnen worden verzameld en besproken om verbeterpunten in het gebruik van de producten te signaleren.
W1.15 | Beschrijf welke maatregelen er genomen worden om CO₂-reductie en waste tegen te gaan. Wat is de strategie m.b.t. verpakkingsreductie? Licht dit alles toe in max 2A4 + eventuele certificaten |  | 20 | - 0 = Onvoldoende data / sluit niet aan bij de vraag / is niet helder of concreet / niet in detail; - 10 = Voldoende data / er is op alle aspecten ingegaan maar niet voldoende in detail; - 20 = zeer concreet, meetbaar en relevant voor TAVI-logistiek
| Maximaal te behalen punten |  | 700