## Blad1
Vermogensberekeningen (t.b.v. G2.3)
Nr. | Onderdeel | Eenheid | Nadere opdracht 1 – Eerste Energieweg | Nadere opdracht 2 – Tweede Energieweg
1 | Aangeboden verwarmingsconcept | Omschrijving
2 | Elektrische radiatoren toegepast | Ja / Nee
3 | Aantal elektrische radiatoren per woonunit | Stuks
4 | Vermogen elektrische radiatoren per woonunit | kW
5 | Lucht-luchtwarmtepompen toegepast | Ja / Nee
6 | Aantal lucht-luchtwarmtepompen per woonunit | Stuks
7 | Nominaal verwarmingsvermogen lucht-luchtwarmtepompen | kW thermisch
8 | Maximaal elektrisch opgenomen vermogen lucht-luchtwarmtepompen | kW thermisch
9 | Nominaal koelvermogen | kW thermisch
10 | SCOP van de aangeboden lucht-luchtwarmtepomp | waarde
11 | SEER van de aangeboden lucht-luchtwarmtepomp | waarde
12 | Elektrische badkamerverwarming | kW per woonunit
13 | Elektrische warmtapwatervoorziening/boiler | kW per woonunit
14 | Ventilatie-installatie | kW per woonunit
15 | Verlichting en vaste algemene voorzieningen | kW per woonunit
16 | Overige vaste elektrische verbruikers | kW per woonunit
17 | Totaal aangesloten vermogen | kW per woonunit
18 | Maximaal gelijktijdig vermogen | kW per woonunit
19 | Gehanteerde gelijktijdigheidsfactor woonunit | factor
20 | Aantal aangeboden woonunits | Stuks
21 | Totaal maximaal gelijktijdig vermogen woonunits | kW
22 | Gehanteerde powerfactor | cos φ
23 | Totaal schijnbaar vermogen woonunits | kVA
24 | Vermogensmanagement noodzakelijk | Ja / Nee
25 | Vermogensmanagement inbegrepen in aanbieding | Ja / Nee
26 | Korte omschrijving vermogensmanagement | Omschrijving
27 | Maximaal begrensd vermogen complete woonunitopstelling | kW/kVA