## Installatie overzicht 2026
Datum: 17-7-2026 | [13 empty] | 0
Europese openbare aanbesteding Beheer en onderhoud gebouwgebonden E&W installaties met registratienummer TN 603938
Bijlage 7 Installatieoverzicht
Locatie omschrijving | Adres | Postcode | Woonplaats | Locatiecode | Beschrijving | Locatie binnen gebouw / aanvullende informatie | Status | Fabrikant | Aantal | Serienr. | Type Model | Installatiedatum | Subtotaal (per stuk) euro excl. BTW | Totaal euro excl. BTW
Beetskoog diesel | Beetskoogkade 2 | 1631 DP | Oudendijk |  | Algemene verlichting | Controle algemene verlichting. Lampen vervangen door LED. Vervangen armatuur op regie | Actief |  | 1 |  |  |  |  | 0
Beetskoog diesel | Beetskoogkade 2 | 1631 DP | Oudendijk |  | Verdeelkasten licht en kracht |  | Actief |  | 1 |  |  |  |  | 0
Berkmeermolen | Berkmeerdijk 18 | 1713 KX | Obdam |  | CV ketel | Molen | Actief | Nefit | 1 |  | Trendline HRC25 CW4 |  |  | 0
Betonningsloods | Amstelmmeerweg 2 | 1774 NN | Slootdorp |  | Algemene verlichting | Controle algemene verlichting. Vervangen armatuur/lamp op regie | Actief |  | 1 |  |  |  |  | 0
Betonningsloods | Amstelmmeerweg 2 | 1774 NN | Slootdorp |  | Noodverlichtingarmatuur | Noodverlichtingarmatuur vervangen armatuur en accu op regie | Actief | Beghelli | 5 |  | Close-in boiler 10 liter |  |  | 0
Betonningsloods | Amstelmmeerweg 2 | 1774 NN | Slootdorp |  | Electrische Boiler | Begane grond | Actief | Daalderop | 1 |  |  |  |  | 0
Centraal kantoor | Stationsplein 136 | 1703WC | Heerhugowaard | Warmteopwekking | Warmteopwekking | Verwarmingsinstallatie | Actief | Unical | 1 |  | Modulex 660 nom. Verm. 80/60 600,37 kW | 2011 |  | 0
Centraal kantoor | Stationsplein 136 | 1703WC | Heerhugowaard | Transport/overig | Elektrische liften | Elektrische liften door Kone, Care Advanced. 4 bezoeken per jaar. Exclusief liftkeuring, dit wordt door HHNK zelf in opdracht gegeven. Begeleiding wordt wel door Kone gedaan en zit in prijs Kone. | Actief | Kone | 2 |  |  | 2011 |  | 0
Centraal kantoor | Stationsplein 136 | 1703WC | Heerhugowaard | Beveiliging | Blusgasinstallatie | Eerste verdieping MER en depot museum | Actief | Saval | 2 |  | Ruimte MER 3 flessen en 0,25 fles Saval FK-5-1-12 Weight 80,2 + 80,2 + 80 + 50kg + Depot museum 3 flessen Saval FK-5-1-12 Weight 80,4 + 80,6 + 80,2 kg | 2026 |  | 0
Centraal kantoor | Stationsplein 136 | 1703WC | Heerhugowaard | Tapwater/VWA/HWA/San. Installaties | Tapwaterinstallatie | Hydrofoor door Duijvelaar | Actief | Duijvelaar | 1 |  | HU2 OPVME 4/3 B | 2011 |  | 0
Centraal kantoor | Stationsplein 136 | 1703WC | Heerhugowaard | Noodstroom | No-breakunit | No-breakunit tbv calamiteitenruimte + slagbomen + Webeasy | Actief | SOCOMEC | 5 |  | ITY3-TW020B | 2011 |  | 0
Centraal kantoor | Stationsplein 136 | 1703WC | Heerhugowaard | Warmteopwekking | Warmteopwekking | Ontharder | Actief | Geveke | 1 |  | Geveke Soft 030D | 2011 |  | 0
Centraal kantoor | Stationsplein 136 | 1703WC | Heerhugowaard | Warmteopwekking | Warmteopwekking | Luchtgordijn indirect gestookt | Actief |  | 1 |  |  | 2011 |  | 0
Centraal kantoor | Stationsplein 136 | 1703WC | Heerhugowaard | Warmteopwekking | Warmteopwekking | Voorraadboiler elektrisch | Actief | Inventum | 2 |  | EDR 80 | 2011 |  | 0
Centraal kantoor | Stationsplein 136 | 1703WC | Heerhugowaard | Warmteopwekking | Warmteopwekking | Rookgasafvoer | Actief |  | 2 |  |  | 2011 |  | 0
Centraal kantoor | Stationsplein 136 | 1703WC | Heerhugowaard | Warmteopwekking | Warmteopwekking | Ventilatie ketelhuis | Actief | S&P | 1 |  | HCFB/4-450/H | 2011 |  | 0
Centraal kantoor | Stationsplein 136 | 1703WC | Heerhugowaard | Warmteopwekking | Warmtebronnen | Warmtepomp | Actief | ETP | 1 |  | ETP All-IN bestaande uit: Basisniveau inspectie en controle / Correctief onderhoud / Exploitatiemanagement / Instandhoudingsgarantie | 2011 |  | 0
Centraal kantoor | Stationsplein 136 | 1703WC | Heerhugowaard | Koudeopwekkinge en koude distributie | Koudeopwekkinge en koude distributie | AC unit | Actief | Carrier | 2 |  | 30RBS-080-0170-PEE | 2011 |  | 0
Centraal kantoor | Stationsplein 136 | 1703WC | Heerhugowaard | Koudeopwekkinge en koude distributie | Koudeopwekkinge en koude distributie | Fancoilunits | Actief |  | 4 |  |  | 2011 |  | 0
Centraal kantoor | Stationsplein 136 | 1703WC | Heerhugowaard | Koudeopwekkinge en koude distributie | Koudeopwekkinge en koude distributie | Computairs | Actief | Tecnair LV | 3 |  | Computair 4,5kg R407C | 2011 |  | 0
Centraal kantoor | Stationsplein 136 | 1703WC | Heerhugowaard | Koudeopwekkinge en koude distributie | Koudeopwekkinge en koude distributie | AC unit | Actief | LG | 1 |  | Split Unit 1 kg R410A | 2011 |  | 0
Centraal kantoor | Stationsplein 136 | 1703WC | Heerhugowaard | Koudeopwekkinge en koude distributie | Koudeopwekkinge en koude distributie | AC unit | Actief | Daikin | 1 |  | Split Unit 0,76 kg R32 | 2011 |  | 0
Centraal kantoor | Stationsplein 136 | 1703WC | Heerhugowaard | Koudeopwekkinge en koude distributie | Koudeopwekkinge en koude distributie | Glycol meting + rapportage | Actief |  | 1 |  |  | 2011 |  | 0
Centraal kantoor | Stationsplein 136 | 1703WC | Heerhugowaard | Koudeopwekkinge en koude distributie | Koudeopwekkinge en koude distributie | Debietmeter | Actief | Krohne | 3 |  | Optiflux 2100 | 2011 |  | 0
Centraal kantoor | Stationsplein 136 | 1703WC | Heerhugowaard | Warmtedistributie | Tegenstroomapparaat | Tegenstroomapparaat (platenwisselaar) | Actief |  | 12 |  |  | 2011 |  | 0
Centraal kantoor | Stationsplein 136 | 1703WC | Heerhugowaard | Warmtedistributie | Appendages | Afsluiters | Actief |  | 283 |  |  | 2011 |  | 0
Centraal kantoor | Stationsplein 136 | 1703WC | Heerhugowaard | Warmtedistributie | Appendages | Vul- en aftapkraan | Actief |  | 110 |  |  | 2011 |  | 0
Centraal kantoor | Stationsplein 136 | 1703WC | Heerhugowaard | Warmtedistributie | Appendages | Strangventiel | Actief |  | 158 |  |  | 2011 |  | 0
Centraal kantoor | Stationsplein 136 | 1703WC | Heerhugowaard | Warmtedistributie | Appendages | Manometer | Actief |  | 61 |  |  | 2011 |  | 0
Centraal kantoor | Stationsplein 136 | 1703WC | Heerhugowaard | Warmtedistributie | Appendages | Regelklep + stelmotor | Actief | HORA | 42 |  | 160U44 | 2011 |  | 0
Centraal kantoor | Stationsplein 136 | 1703WC | Heerhugowaard | Warmtedistributie | Appendages | Drukexpansievat | Actief |  | 1 |  |  | 2011 |  | 0
Centraal kantoor | Stationsplein 136 | 1703WC | Heerhugowaard | Warmtedistributie | Appendages | Expansie automaat | Actief |  | 2 |  |  | 2011 |  | 0
Centraal kantoor | Stationsplein 136 | 1703WC | Heerhugowaard | Warmtedistributie | Appendages | Ontgasser | Actief |  | 1 |  |  | 2011 |  | 0
Centraal kantoor | Stationsplein 136 | 1703WC | Heerhugowaard | Warmtedistributie | Appendages | Buffervat stikstof | Actief |  | 1 |  |  | 2011 |  | 0
Centraal kantoor | Stationsplein 136 | 1703WC | Heerhugowaard | Warmtedistributie | Appendages | Ontluchter | Actief |  | 2 |  |  | 2011 |  | 0
Centraal kantoor | Stationsplein 136 | 1703WC | Heerhugowaard | Warmtedistributie | Appendages | Verdeler/verzamelaar | Actief |  | 5 |  |  | 2011 |  | 0
Centraal kantoor | Stationsplein 136 | 1703WC | Heerhugowaard | Warmtedistributie | Appendages | Water/slipstreamfilter reinigen | Actief |  | 8 |  |  | 2011 |  | 0
Centraal kantoor | Stationsplein 136 | 1703WC | Heerhugowaard | Warmtedistributie | Appendages | Compensator | Actief |  | 39 |  |  | 2011 |  | 0
Centraal kantoor | Stationsplein 136 | 1703WC | Heerhugowaard | Warmtedistributie | Appendages | Condenspot | Actief |  | 3 |  |  | 2011 |  | 0
Centraal kantoor | Stationsplein 136 | 1703WC | Heerhugowaard | Warmtedistributie | Pompen | Fundatiepomp | Actief | Wilo | 8 |  | BL50 | 2011 |  | 0
Centraal kantoor | Stationsplein 136 | 1703WC | Heerhugowaard | Warmtedistributie | Pompen | Inbouwpomp | Actief | Wilo | 16 |  | Stratos | 2011 |  | 0
Centraal kantoor | Stationsplein 136 | 1703WC | Heerhugowaard | Warmtedistributie | Pompen | Drukverhogingspomp | Actief | Grundfos | 1 |  | TP 40-60/2 A-F-A-BQBS | 2011 |  | 0
Centraal kantoor | Stationsplein 136 | 1703WC | Heerhugowaard | Luchtbehandeling | LBK 1 Restaurant & bestuurscentrum | LBK (toev) filter-verw 10.000-30.000 m3/h | Actief | OC Verhulst | 1 |  | VKT-1005/1005 LBK 10.000 - 30.000 m3/h | 2011 |  | 0
Centraal kantoor | Stationsplein 136 | 1703WC | Heerhugowaard | Luchtbehandeling | LBK 1 Restaurant & bestuurscentrum | Ventillator toevoerkast (LBK 10.000-30.000 m3/h) | Actief | OC Verhulst | 1 |  | VKT-1005/1005 LBK 10.000 - 30.000 m3/h | 2011 |  | 0
Centraal kantoor | Stationsplein 136 | 1703WC | Heerhugowaard | Luchtbehandeling | LBK 1 Restaurant & bestuurscentrum | Luchtfilter zakkenfilter vent. (LBK 10.000-30.000 m3/h) | Actief | OC Verhulst | 1 |  | VKT-1005/1005 LBK 10.000 - 30.000 m3/h | 2011 |  | 0
Centraal kantoor | Stationsplein 136 | 1703WC | Heerhugowaard | Luchtbehandeling | LBK 1 Restaurant & bestuurscentrum | Verwarmingselement (LBK 10.000-30.000 m3/h) | Actief | OC Verhulst | 1 |  | VKT-1005/1005 LBK 10.000 - 30.000 m3/h | 2011 |  | 0
Centraal kantoor | Stationsplein 136 | 1703WC | Heerhugowaard | Luchtbehandeling | LBK 1 Restaurant & bestuurscentrum | Luchtkleppensectie vent. (LBK 10.000-30.000 m3/h) | Actief | OC Verhulst | 1 |  | VKT-1005/1005 LBK 10.000 - 30.000 m3/h | 2011 |  | 0
Centraal kantoor | Stationsplein 136 | 1703WC | Heerhugowaard | Luchtbehandeling | LBK 2 Kantoren NW | LBK (toev) filter-verw 3.600-10.000 m3/h | Actief | OC Verhulst | 1 |  | VKT-1206/1206 LBK 3.600 - 10.000 m3/h | 2011 |  | 0
Centraal kantoor | Stationsplein 136 | 1703WC | Heerhugowaard | Luchtbehandeling | LBK 2 Kantoren NW | Ventillator toevoerkast (LBK 3.600-10.000 m3/h) | Actief | OC Verhulst | 1 |  | VKT-1206/1206 LBK 3.600 - 10.000 m3/h | 2011 |  | 0
Centraal kantoor | Stationsplein 136 | 1703WC | Heerhugowaard | Luchtbehandeling | LBK 2 Kantoren NW | Luchtfilter zakkenfilter vent. (LBK 3.600-10.000 m3/h) | Actief | OC Verhulst | 1 |  | VKT-1206/1206 LBK 3.600 - 10.000 m3/h | 2011 |  | 0
Centraal kantoor | Stationsplein 136 | 1703WC | Heerhugowaard | Luchtbehandeling | LBK 2 Kantoren NW | Verwarmingselement (LBK 3.600-10.000 m3/h) | Actief | OC Verhulst | 1 |  | VKT-1206/1206 LBK 3.600 - 10.000 m3/h | 2011 |  | 0
Centraal kantoor | Stationsplein 136 | 1703WC | Heerhugowaard | Luchtbehandeling | LBK 2 Kantoren NW | Luchtkleppensectie vent. (LBK 3.600-10.000 m3/h) | Actief | OC Verhulst | 1 |  | VKT-1206/1206 LBK 3.600 - 10.000 m3/h | 2011 |  | 0
Centraal kantoor | Stationsplein 136 | 1703WC | Heerhugowaard | Luchtbehandeling | LBK 3 Kantoren ZO | LBK (toev) filter-verw 3.600-10.000 m3/h | Actief | OC Verhulst | 1 |  | VKT-1005/1005 LBK 3.600 - 10.000 m3/h | 2011 |  | 0
Centraal kantoor | Stationsplein 136 | 1703WC | Heerhugowaard | Luchtbehandeling | LBK 3 Kantoren ZO | Ventillator toevoerkast (LBK 3.600-10.000 m3/h) | Actief | OC Verhulst | 1 |  | VKT-1005/1005 LBK 3.600 - 10.000 m3/h | 2011 |  | 0
Centraal kantoor | Stationsplein 136 | 1703WC | Heerhugowaard | Luchtbehandeling | LBK 3 Kantoren ZO | Luchtfilter zakkenfilter vent. (LBK 3.600-10.000 m3/h) | Actief | OC Verhulst | 1 |  | VKT-1005/1005 LBK 3.600 - 10.000 m3/h | 2011 |  | 0
Centraal kantoor | Stationsplein 136 | 1703WC | Heerhugowaard | Luchtbehandeling | LBK 3 Kantoren ZO | Verwarmingselement (LBK 3.600-10.000 m3/h) | Actief | OC Verhulst | 1 |  | VKT-1005/1005 LBK 3.600 - 10.000 m3/h | 2011 |  | 0
Centraal kantoor | Stationsplein 136 | 1703WC | Heerhugowaard | Luchtbehandeling | LBK 3 Kantoren ZO | Luchtkleppensectie vent. (LBK 3.600-10.000 m3/h) | Actief | OC Verhulst | 1 |  | VKT-1005/1005 LBK 3.600 - 10.000 m3/h | 2011 |  | 0
Centraal kantoor | Stationsplein 136 | 1703WC | Heerhugowaard | Luchtbehandeling | LBK 4 Museum & centrale hal | LBK (toev) filter-verw < 3.600 m3/h | Actief | OC Verhulst | 1 |  | VKT -0302/0302 LBK < 3.600 m3/h | 2011 |  | 0
Centraal kantoor | Stationsplein 136 | 1703WC | Heerhugowaard | Luchtbehandeling | LBK 4 Museum & centrale hal | Ventillator toevoerkast (LBK < 3.600 m3/h) | Actief | OC Verhulst | 1 |  | VKT -0302/0302 LBK < 3.600 m3/h | 2011 |  | 0
Centraal kantoor | Stationsplein 136 | 1703WC | Heerhugowaard | Luchtbehandeling | LBK 4 Museum & centrale hal | Luchtfilter zakkenfilter vent. (LBK < 3.600 m3/h) | Actief | OC Verhulst | 1 |  | VKT -0302/0302 LBK < 3.600 m3/h | 2011 |  | 0
Centraal kantoor | Stationsplein 136 | 1703WC | Heerhugowaard | Luchtbehandeling | LBK 4 Museum & centrale hal | Verwarmingselement (LBK < 3.600 m3/h) | Actief | OC Verhulst | 1 |  | VKT -0302/0302 LBK < 3.600 m3/h | 2011 |  | 0
Centraal kantoor | Stationsplein 136 | 1703WC | Heerhugowaard | Luchtbehandeling | LBK 4 Museum & centrale hal | Luchtkleppensectie vent. (LBK < 3.600 m3/h) | Actief | OC Verhulst | 1 |  | VKT -0302/0302 LBK < 3.600 m3/h | 2011 |  | 0
Centraal kantoor | Stationsplein 136 | 1703WC | Heerhugowaard | Luchtbehandeling | Luchtbehandeling | Frequentieregelaars LBK en motoren | Actief | ABB | 14 |  |  | 2011 |  | 0
Centraal kantoor | Stationsplein 136 | 1703WC | Heerhugowaard | Luchtbehandeling | Afzuigventilatie keuken | Frequentieregelaars | Actief | ABB | 2 |  | 5,4 kW en 6,9 kw | 2011 |  | 0
Centraal kantoor | Stationsplein 136 | 1703WC | Heerhugowaard | Luchtbehandeling | Algemeen | Buitenluchtrooster | Actief |  | 10 |  |  | 2011 |  | 0
Centraal kantoor | Stationsplein 136 | 1703WC | Heerhugowaard | Luchtbehandeling | Algemeen | Naverwarmer (elektrisch) | Actief |  | 36 |  | Ingebouwd in aanvoer luchtbehandeling kantoren en overlegruimtes | 2011 |  | 0
Centraal kantoor | Stationsplein 136 | 1703WC | Heerhugowaard | Luchtbehandeling | Algemeen | Naverwarmer batterij (water gevoed) | Actief |  | 11 |  |  | 2011 |  | 0
Centraal kantoor | Stationsplein 136 | 1703WC | Heerhugowaard | Luchtbehandeling | Algemeen | Dakventilator <3.600 m3/h | Actief | TLT-Turbo | 2 |  | DRV 250/28-4 | 2011 |  | 0
Centraal kantoor | Stationsplein 136 | 1703WC | Heerhugowaard | Luchtbehandeling | Algemeen | Centrifugaalventilator >3.600 | Actief |  | 2 |  |  | 2011 |  | 0
Centraal kantoor | Stationsplein 136 | 1703WC | Heerhugowaard | Luchtbehandeling | Algemeen | Axiaalventilatoren | Actief | Östberg | 2 |  | RK 600 x 300 F3 Utdr | 2011 |  | 0
Centraal kantoor | Stationsplein 136 | 1703WC | Heerhugowaard | Luchtbehandeling | Algemeen | Muurventilatoren | Actief | Östberg | 2 |  | IRE 200 B1 Aut Tp | 2011 |  | 0
Centraal kantoor | Stationsplein 136 | 1703WC | Heerhugowaard | Luchtbehandeling | Algemeen | VAV-box | Actief |  | 40 |  |  | 2011 |  | 0
Centraal kantoor | Stationsplein 136 | 1703WC | Heerhugowaard | Luchtbehandeling | Algemeen | Fancoil unit | Actief |  | 3 |  |  | 2011 |  | 0
Centraal kantoor | Stationsplein 136 | 1703WC | Heerhugowaard | Luchtbehandeling | Algemeen | Brandklep (visuele inspectie) | Actief | Trox | 91 |  | Diverse afmetingen | 2011 |  | 0
Centraal kantoor | Stationsplein 136 | 1703WC | Heerhugowaard | Regeling klimaat sanitair | GBS systeem Webeasy | GBS Systeem Webeasy - Helpdesk remote support - Jaarlijks preventief onderhouds werkzaamhede, oa Backup batterij door Webeasy - 2e lijns 24/7 support | Actief |  | 1 |  |  | 2011 |  | 0
Centraal kantoor | Stationsplein 136 | 1703WC | Heerhugowaard | Regeling klimaat sanitair | GBS systeem Webeasy | Onderhoud GBS systeem + begeleiding van Webeasy | Actief |  | 1 |  |  | 2011 |  | 0
Centraal kantoor | Stationsplein 136 | 1703WC | Heerhugowaard | Regeling klimaat sanitair | Testen alarmering koel- en vriesinstallatie | Keuken bedrijfsrestaurant | Actief |  | 12 |  |  | 2011 |  | 0
Centraal kantoor | Stationsplein 136 | 1703WC | Heerhugowaard | Regeling klimaat sanitair | Controleren meetsensoren | Bestuurscentrum 2 stuks | Actief |  | 1 |  |  | 2011 |  | 0
Centraal kantoor | Stationsplein 136 | 1703WC | Heerhugowaard | Centrale elektrische voorzieningen | NEN 3140 inspecties | NEN 3140 inspectie 10.000 m2 BVO 1/5 deel per jaar (2.000 BVO) | Actief |  | 1 |  |  | 2011 |  | 0
Centraal kantoor | Stationsplein 136 | 1703WC | Heerhugowaard | Beveiliging | Brandmeldinstallaties | Brandmeldcentrale | Actief | Esser | 2 |  | IQ8 control | 2011 |  | 0
Centraal kantoor | Stationsplein 136 | 1703WC | Heerhugowaard | Beveiliging | Brandmeldinstallaties | Automatische brandmelder/bekabeling | Actief |  | 39 |  |  | 2011 |  | 0
Centraal kantoor | Stationsplein 136 | 1703WC | Heerhugowaard | Beveiliging | Brandmeldinstallaties | Hand brandmelder/bekabeling | Actief |  | 26 |  |  | 2011 |  | 0
Centraal kantoor | Stationsplein 136 | 1703WC | Heerhugowaard | Beveiliging | Brandmeldinstallaties | Andere automatische brandmelder/bekabeling | Actief |  | 148 |  |  | 2011 |  | 0
Centraal kantoor | Stationsplein 136 | 1703WC | Heerhugowaard | Beveiliging | Brandmeldinstallaties | Alarmgever | Actief |  | 125 |  |  | 2011 |  | 0
Centraal kantoor | Stationsplein 136 | 1703WC | Heerhugowaard | Beveiliging | Brandmeldinstallaties | Kleefmagneet | Actief |  | 25 |  |  | 2011 |  | 0
Centraal kantoor | Stationsplein 136 | 1703WC | Heerhugowaard | Beveiliging | Brandmeldinstallaties | Sturing | Actief |  | 6 |  |  | 2011 |  | 0
Centraal kantoor | Stationsplein 136 | 1703WC | Heerhugowaard | Beveiliging | Brandmeldinstallaties | Nevenpaneel | Actief |  | 1 |  |  | 2011 |  | 0
Centraal kantoor | Stationsplein 136 | 1703WC | Heerhugowaard | Beveiliging | Brandmeldinstallaties | Brandcommandocentrale | Actief | Esser | 2 |  | LMST 8010 Ser.03 | 2011 |  | 0
Centraal kantoor | Stationsplein 136 | 1703WC | Heerhugowaard | Beveiliging | Brandmeldinstallaties | Flitslicht | Actief |  | 1 |  |  | 2011 |  | 0
Centraal kantoor | Stationsplein 136 | 1703WC | Heerhugowaard | Beveiliging | Brandmeldinstallaties | Maandelijkse OP inspectie | Actief |  | 12 |  |  | 2011 |  | 0
Centraal kantoor | Stationsplein 136 | 1703WC | Heerhugowaard | Beveiliging | Inbraaksignaleringsinstallatie | Inbraaksignaleringscentrale | Actief |  | 1 |  | Galaxy 520 | 2011 |  | 0
Centraal kantoor | Stationsplein 136 | 1703WC | Heerhugowaard | Beveiliging | Inbraaksignaleringsinstallatie | Codebedientableau | Actief |  | 1 |  |  | 2011 |  | 0
Centraal kantoor | Stationsplein 136 | 1703WC | Heerhugowaard | Beveiliging | Inbraaksignaleringsinstallatie | Ruimtelijke/combi sensoren | Actief |  | 61 |  |  | 2011 |  | 0
Centraal kantoor | Stationsplein 136 | 1703WC | Heerhugowaard | Beveiliging | Inbraaksignaleringsinstallatie | Magneetcontact | Actief |  | 136 |  |  | 2011 |  | 0
Centraal kantoor | Stationsplein 136 | 1703WC | Heerhugowaard | Beveiliging | Inbraaksignaleringsinstallatie | Paniekknop vast / draadloos | Actief |  | 4 |  |  | 2011 |  | 0
Centraal kantoor | Stationsplein 136 | 1703WC | Heerhugowaard | Beveiliging | Inbraaksignaleringsinstallatie | Sturing | Actief |  | 6 |  |  | 2011 |  | 0
Centraal kantoor | Stationsplein 136 | 1703WC | Heerhugowaard | Beveiliging | Inbraaksignaleringsinstallatie | Flitslicht | Actief |  | 1 |  |  | 2011 |  | 0
Centraal kantoor | Stationsplein 136 | 1703WC | Heerhugowaard | Beveiliging | Inbraaksignaleringsinstallatie | Voeding | Actief |  | 4 |  |  | 2011 |  | 0
Centraal kantoor | Stationsplein 136 | 1703WC | Heerhugowaard | Beveiliging | Inbraaksignaleringsinstallatie | Trilcontact | Actief |  | 1 |  |  | 2011 |  | 0
Centraal kantoor | Stationsplein 136 | 1703WC | Heerhugowaard | Beveiliging | Functionele testen | Functionele testen (BMC, IBC en NEN 3140) | Actief |  | 1 |  |  | 2011 |  | 0
Centraal kantoor | Stationsplein 136 | 1703WC | Heerhugowaard | Beveiliging | Aspiratiesysteem | Aspiratiesysteem MER inclusief vervangen filter 2 stuks - 2 stuks lift - 1 stuks centrale hal - 1 stuks kunst depot - 1 stuks KPN ruimte | Actief | Stratos | 7 |  | Micra 25 Aspiratie | 2011 |  | 0
Centraal kantoor | Stationsplein 136 | 1703WC | Heerhugowaard | Transport/overig | Slagboominstallatie | Slagboominstallatie parkeerterrein | Actief | Heras | 2 |  |  | 2011 |  | 0
Centraal kantoor | Stationsplein 136 | 1703WC | Heerhugowaard | Transport/overig | Schuifdeur | Schuifdeur fietsenstalling | Actief | Boon | 1 |  |  | 2011 |  | 0
Centraal kantoor | Stationsplein 136 | 1703WC | Heerhugowaard | Tapwater/VWA/HWA/San. Installaties | VWA installatie | Vetvangput inspectie | Actief |  | 1 |  |  | 2011 |  | 0
Centraal kantoor | Stationsplein 136 | 1703WC | Heerhugowaard | Tapwater/VWA/HWA/San. Installaties | VWA installatie | Vuilwaterpomp klein | Actief |  | 2 |  |  | 2011 |  | 0
Centraal kantoor | Stationsplein 136 | 1703WC | Heerhugowaard | Tapwater/VWA/HWA/San. Installaties | VWA installatie | Vuilwaterpomp regeling | Actief |  | 3 |  |  | 2011 |  | 0
Centraal kantoor | Stationsplein 136 | 1703WC | Heerhugowaard | Tapwater/VWA/HWA/San. Installaties | VWA installatie | Inspecteren pompputten | Actief |  | 4 |  |  | 2011 |  | 0
Centraal kantoor | Stationsplein 136 | 1703WC | Heerhugowaard | Tapwater/VWA/HWA/San. Installaties | HWA installaties | Dakgully | Actief |  | 26 |  |  | 2011 |  | 0
Centraal kantoor | Stationsplein 136 | 1703WC | Heerhugowaard | Tapwater/VWA/HWA/San. Installaties | Sanitaire installatiess | Wastafelcombinatie | Actief |  | 36 |  |  | 2011 |  | 0
Centraal kantoor | Stationsplein 136 | 1703WC | Heerhugowaard | Tapwater/VWA/HWA/San. Installaties | Sanitaire installatiess | Toiletcombinatie | Actief |  | 35 |  |  | 2011 |  | 0
Centraal kantoor | Stationsplein 136 | 1703WC | Heerhugowaard | Tapwater/VWA/HWA/San. Installaties | Sanitaire installatiess | Keukenblok | Actief |  | 9 |  |  | 2011 |  | 0
Centraal kantoor | Stationsplein 136 | 1703WC | Heerhugowaard | Tapwater/VWA/HWA/San. Installaties | Sanitaire installatiess | Douchecombinatie | Actief |  | 4 |  |  | 2011 |  | 0
Centraal kantoor | Stationsplein 136 | 1703WC | Heerhugowaard | Tapwater/VWA/HWA/San. Installaties | Tapwaterinstallatie | Circulatiepomp warm tapwater | Actief | Grundfos | 2 |  | MAGNA 25-60 N 180 | 2011 |  | 0
Centraal kantoor | Stationsplein 136 | 1703WC | Heerhugowaard | Tapwater/VWA/HWA/San. Installaties | Tapwaterinstallatie | Controleren boillers close-in / close up pantry | Actief | Itho Daalderop | 16 |  | Close-In 10 | 2011 |  | 0
Centraal kantoor | Stationsplein 136 | 1703WC | Heerhugowaard | Tapwater/VWA/HWA/San. Installaties | Tapwaterinstallatie | Ontkalken douchekoppen | Actief |  | 4 |  |  | 2011 |  | 0
Centraal kantoor | Stationsplein 136 | 1703WC | Heerhugowaard | Tapwater/VWA/HWA/San. Installaties | Vijverpomp installatie buitenvijver | Domperpomp | Actief |  | 2 |  |  | 2011 |  | 0
Centraal kantoor | Stationsplein 136 | 1703WC | Heerhugowaard | Tapwater/VWA/HWA/San. Installaties | Vijverpomp installatie buitenvijver | Blokpomp zelfaanzuigend | Actief |  | 1 |  |  | 2011 |  | 0
Centraal kantoor | Stationsplein 136 | 1703WC | Heerhugowaard | Tapwater/VWA/HWA/San. Installaties | Vijverpomp installatie buitenvijver | Afsluiter | Actief |  | 6 |  |  | 2011 |  | 0
Centraal kantoor | Stationsplein 136 | 1703WC | Heerhugowaard | Tapwater/VWA/HWA/San. Installaties | Vijverpomp installatie buitenvijver | Muurventilatoren | Actief |  | 1 |  |  | 2011 |  | 0
Centraal kantoor | Stationsplein 136 | 1703WC | Heerhugowaard | Tapwater/VWA/HWA/San. Installaties | Vijverpomp installatie buitenvijver | Ontgasser | Actief |  | 1 |  |  | 2011 |  | 0
Centraal kantoor | Stationsplein 136 | 1703WC | Heerhugowaard | Tapwater/VWA/HWA/San. Installaties | Vijverpomp installatie buitenvijver | Controleren van thermostaatventiel | Actief |  | 1 |  |  | 2011 |  | 0
Centraal kantoor | Stationsplein 136 | 1703WC | Heerhugowaard | Tapwater/VWA/HWA/San. Installaties | Vijverpomp installatie buitenvijver | Controleren van heater | Actief |  | 1 |  |  | 2011 |  | 0
Centraal kantoor | Stationsplein 136 | 1703WC | Heerhugowaard | Tapwater/VWA/HWA/San. Installaties | Vijverpomp installatie buitenvijver | Niveaumeting vijverinstallatie | Actief |  | 2 |  |  | 2011 |  | 0
Centraal kantoor | Stationsplein 136 | 1703WC | Heerhugowaard | Noodstroom | Noodstroomaggregaat | Noodstroomaggregaat door Zwart Techniek -Scios certificaat - 1x smeerolie analyse - 1x groot onderhoud - 1x periodieke inspectie brandstofdag- en voorraadtank - responstijd 8 uur | Actief | Zwart Techniek | 1 |  |  | 2011 |  | 0
Centraal kantoor | Stationsplein 136 | 1703WC | Heerhugowaard | Noodstroom | Functionlele test noodstroomaggregaat | Uitvoeren functionele test binnen werktijd | Actief |  | 12 |  |  | 2011 |  | 0
Centraal kantoor | Stationsplein 136 | 1703WC | Heerhugowaard | Verlichting | Noodverlichtingarmatuur vervangen aramtuur en accu op regie | Noodverlichting centraal gevoed | Actief |  | 43 |  |  | 2011 |  | 0
Centraal kantoor | Stationsplein 136 | 1703WC | Heerhugowaard | Verlichting | Noodverlichtingarmatuur vervangen aramtuur en accu op regie | Noodverlichting decentraal gevoed | Actief |  | 32 |  |  | 2011 |  | 0
Centraal kantoor | Stationsplein 136 | 1703WC | Heerhugowaard | Verlichting | Terreinverlichting | Reinigen terreinverlichting, vervangen armatuur/lamp op regie | Actief |  | 43 |  |  | 2011 |  | 0
Centraal kantoor | Stationsplein 136 | 1703WC | Heerhugowaard | Verlichting | Algemene verlichting | Controle algemene verlichting. Lampen grootdeels vervangen door LED. Vervangen armatuur/lamp op regie | Actief |  | 1 |  |  | 2011 |  | 0
Centraal kantoor | Stationsplein 136 | 1703WC | Heerhugowaard |  | Verdeelkasten licht en kracht |  | Actief |  | 21 |  |  | 2011 |  | 0
Gemaal Molenweg | Molenweg 48a | 1766 HN | Wieringerwaard |  | CV ketel |  | Actief | Remeha | 1 |  | Quinta 35C |  |  | 0
Gemaal Molenweg | Molenweg 48a | 1766 HN | Wieringerwaard |  | Algemene verlichting | Controle algemene verlichting. Lampen vervangen door LED. Vervangen armatuur/lamp op regie | Actief |  | 1 |  |  |  |  | 0
Gemaal Molenweg | Molenweg 48a | 1766 HN | Wieringerwaard |  | Verdeelkasten licht en kracht |  | Actief |  | 1 |  |  |  |  | 0
Gemaal Beatrix | Molendijk 9 | 1636 VK | Schermerhorn |  | Airco | AC unit | Actief | LG | 1 |  | Split Unit 1 kg R410A
Gemaal Boekel | Topaasweg 20 | 1812 RG | Alkmaar |  | Gasgevelkachel | kantoor | Actief | Pelgrim | 1 |  |  |  |  | 0
Gemaal Boekel | Topaasweg 20 | 1812 RG | Alkmaar |  | Gasgevelkachel | kantoor | Actief | Pelgrim | 1 |  |  |  |  | 0
Gemaal Boekel | Topaasweg 20 | 1812 RG | Alkmaar |  | Luchtverwarmer |  | Actief | Reznor | 1 |  | Euro T-2526A |  |  | 0
Gemaal De Helsdeur | Het Nieuwe Werk 55 | 1781 AL | Den Helder |  | Brandmeldinstallatie | 14 automatische melders, 4 handmelders, 17 slowwhoop | Actief | Morley | 1 |  | DXC2 |  |  | 0
Gemaal De Helsdeur | Het Nieuwe Werk 55 | 1781 AL | Den Helder |  | CV ketel |  | Actief | Remeha | 2 |  | Quinta PRO 65 |  |  | 0
Gemaal Drieban | Zuiderdijk 7 | 1606 ME | Venhuizen |  | CV ketel |  | Actief | Remeha | 1 |  | Avanta 28C CW4 |  |  | 0
Gemaal Geestmerambacht | Wagenweg 9a | 1724 PT | Oudkarspel |  | CV ketel |  | Actief | Remeha | 1 |  | Quinta pro 45 |  |  | 0
Gemaal Grootslag | Dijkweg 312 | 1619 JH | Andijk |  | CV ketel |  | Actief | Remeha | 1 |  | Quinta Pro 45 |  |  | 0
Gemaal Jacobus Bouman | Oostdijk 8 | 1461 DR | Zuidoostbeemster |  | Gasgevelkachel | kantoortje | Actief | DRU | 1 |  | ART 10 T |  |  | 0
Gemaal Jacobus Bouman | Oostdijk 8 | 1461 DR | Zuidoostbeemster |  | Luchtverwarming | Kelder | Actief | Brink | 1 |  | B 40 H |  |  | 0
Gemaal Lely | Zuiderdijkweg 22 | 1771 SH | Medemblik |  | CV ketel |  | Actief | Remeha | 1 |  | Quinta Pro 65 |  |  | 0
Gemaal Lely | Zuiderdijkweg 22 | 1771 SH | Medemblik |  | CV ketel |  | Actief | Remeha | 1 |  | Calenta 25s |  |  | 0
Gemaal Meldijk | Meldijk 54 | 1911 BB | Uitgeest |  | CV ketel |  | Actief | Intergas | 1 |  | Compact HRE |  |  | 0
Gemaal Overtoom | Westzanerdijk 530 | 1507 AT | Zaandam |  | CV ketel |  | Actief | Remeha | 1 |  | Quinta 25 S |  |  | 0
Gemaal Overtoom | Westzanerdijk 530 | 1507 AT | Zaandam |  | CV ketel |  | Actief | Remeha | 1 |  | Quinta 35 C |  |  | 0
Gemaal Ursem | Walingdijk 111 | 1645 RM | Ursem |  | CV ketel |  | Actief | Daalderop | 1 |  | Combipact 24/33 |  |  | 0
Gemaal Vier Noorder Koggen | Kagerbos 1 | 1693 AX | Wervershoof |  | CV ketel |  | Actief | Nefit | 1 |  | Topline HR 70 |  |  | 0
Gemaal De Waakzaamheid | Westfriesedijk 18A | 1732 NW | Lutjewinkel |  | Airco | AC unit | Actief | LG | 1 |  | Split Unit 1 kg R410A |  |  | 0
Gemaal De Waakzaamheid | Westfriesedijk 18A | 1732 NW | Lutjewinkel |  | CV ketel |  | Actief | Remeha | 1 |  | Quinta Pro 45 |  |  | 0
Gemaal Westerkogge | Ijsselmeerdijk 6A | 1634 DM | Scharwoude |  | CV ketel |  | Actief | Remeha | 1 |  | Quinta ACE65 |  |  | 0
Gemaal Wijdewormer | Ringdijk 11 | 1456 NT | Wijdewormer |  | CV ketel |  | Actief | Remeha | 1 |  | Quinta 30 S |  |  | 0
Gemaal Wouter Sluis | Westdijk 28 | 1464 PB | Westbeemster |  | Luchtverwarming |  | Actief | Brink | 1 |  | Allure B 40 HR 3400NL |  |  | 0
Gemaal Zeevang | Zeevangsdijkje 2 | 1471 EA | Kwadijk |  | Gasgevelkachel |  | Actief | DRU | 1 |  | ART 10 T |  |  | 0
Groenveldsemolen | Groenveldsedijk 12 | 1744 GD | Sint Maarten |  | CV ketel | molen | Actief | Intergas | 1 |  | HRE 36/30 CW5 |  |  | 0
Groetermolen | Hargerweg 12 | 1871 PJ | Groet |  | CV ketel | molen | Actief | Nefit | 1 |  | HRC25 CW4 |  |  | 0
Groote Keeten | Achterweg 1 | 1759NH | Callantsoog |  | Algemene verlichting | Controle algemene verlichting. Lampen vervangen door LED. Vervangen armatuur/lamp op regie | Actief |  | 1 |  |  |  |  | 0
Groote Keeten | Achterweg 1 | 1759NH | Callantsoog |  | Verdeelkasten licht en kracht |  | Actief |  | 1 |  |  |  |  | 0
Groote Keeten | Achterweg 1 | 1759NH | Callantsoog |  | Boiler | Begane grond | Actief | Daalderop | 1 |  | Close-in boiler 10 liter |  |  | 0
Hargermolen | Mosterdweg 9 | 1871 PN | Schoorl |  | CV ketel | molen | Actief | Nefit | 1 |  | HRC25 CW4 |  |  | 0
J.C. de Leeuw | Van Ewijcksvaart 9 | 1761 JS | Anna Paulowna |  | Algemene verlichting | Controle algemene verlichting. Lampen vervangen door LED. Vervangen armatuur op regie | Actief |  | 1 |  |  |  |  | 0
J.C. de Leeuw | Van Ewijcksvaart 9 | 1761 JS | Anna Paulowna |  | Verdeelkasten licht en kracht |  | Actief |  | 1 |  |  |  |  | 0
Katwoudermolen (Kathammer) | Achterdichtweg 2 | 1145 PX | Katwoude |  | Alleen elektrotechnische werkzaamheden in regie | [8 empty] | 0
Laboratorium Waterproef | Dijkgraaf Poschlaan 6 | 1135 GP | Edam | Pinterruimte 0.09 + ruimte 0.4 | Inbraakinstallatie | Inbraakinstallatie, 55 PIR, 18 magneetcontacten | Actief | Honeywell | 2 |  | Galaxy 500 + RIO 104 |  |  | 0
Laboratorium Waterproef | Dijkgraaf Poschlaan 6 | 1135 GP | Edam |  | Brandmeldinstallatie | 115 automatische melders, 19 handmelders, 22 slowwhoop | Actief | Esser | 1 |  | BMZ 8000M | 2005 |  | 0
Laboratorium Waterproef | Dijkgraaf Poschlaan 6 | 1135 GP | Edam |  | Maandelijks controle brandmeldinstallatie OP inspectie |  | Actief |  | 12 |  |  |  |  | 0
Laboratorium Waterproef | Dijkgraaf Poschlaan 6 | 1135 GP | Edam |  | Noodverlichtingarmatuur | Noodverlichtingarmatuur vervangen armatuur en accu op regie | Actief | Van Lien / Famostar | 74 |  |  |  |  | 0
Laboratorium Waterproef | Dijkgraaf Poschlaan 6 | 1135 GP | Edam |  | CV ketel | Eerste verdieping ruimte in kantine | Actief | Remeha | 1 |  | Quinta 115 | 2007 |  | 0
Laboratorium Waterproef | Dijkgraaf Poschlaan 6 | 1135 GP | Edam |  | Electrische Boiler | Eerste verdieping ruimte in kantine | Actief | Itho Daalderop | 1 |  | 07,14,38,049 | 2017 |  | 0
Laboratorium Waterproef | Dijkgraaf Poschlaan 6 | 1135 GP | Edam |  | Circulatiepomp CV | Eerste verdieping ruimte in kantine | Actief | Grundfos | 1 |  |  |  |  | 0
Laboratorium Waterproef | Dijkgraaf Poschlaan 6 | 1135 GP | Edam |  | Electrische Boiler | Begane grond dameskleedkamer | Actief | Inventum | 1 |  | EDR 80 80 liter / 2,4 kW | 2017 |  | 0
Laboratorium Waterproef | Dijkgraaf Poschlaan 6 | 1135 GP | Edam |  | Luchtbehandelingskast LAK 1 | Eerste verdieping Technische ruimte | Actief | Holland Heating | 1 |  | HHW-BC-1500D 533-2 (2.083 m3/s) | 1991 |  | 0
Laboratorium Waterproef | Dijkgraaf Poschlaan 6 | 1135 GP | Edam |  | Luchtbehandelingskast LBK 5 | Eersteverdieping ruimte naast kantine | Actief | Rosenberg | 1 |  | Rosenberg Airbox 1520 | 2005 |  | 0
Laboratorium Waterproef | Dijkgraaf Poschlaan 6 | 1135 GP | Edam |  | Luchtbehandelingskast LBK 3 | Eerste verdieping bij hoofdverdeler | Actief | Rosenberg | 1 |  | Rosenberg Liberty | 2005 |  | 0
Laboratorium Waterproef | Dijkgraaf Poschlaan 6 | 1135 GP | Edam |  | Luchtbehandelingskast LBK 1 | Eerste verdieping Technische ruimte | Actief | Holland Heating | 1 |  | HHW-BC-2225D 554-2/544-2 (5.583 m3/s) | 1991 |  | 0
Laboratorium Waterproef | Dijkgraaf Poschlaan 6 | 1135 GP | Edam |  | Luchtbehandelingskast LBK 2 | Eerste verdieping Technische ruimte | Actief | Holland Heating | 1 |  | HHW-BC-1500D 533-2 (2.097 m3/s) | 1991 |  | 0
Laboratorium Waterproef | Dijkgraaf Poschlaan 6 | 1135 GP | Edam |  | Luchtbehandelingskast | Eerste verdieping Technische ruimte | Actief | Rosenberg | 1 |  | Rosenberg Airbox 2025 Dv |  |  | 0
Laboratorium Waterproef | Dijkgraaf Poschlaan 6 | 1135 GP | Edam |  | Circulatiepomp CV | Eersteverdieping ruimte naast kantine | Actief | Wilo | 1 |  | Stratos 30/1-10 |  |  | 0
Laboratorium Waterproef | Dijkgraaf Poschlaan 6 | 1135 GP | Edam |  | Gebouwbeheersysteem | Errste verdieping 7 regel- / schakelkasten | Actief | Saia Burgess Controls | 1 |  | Wago en SAIA PCD3.M5540 |  |  | 0
Laboratorium Waterproef | Dijkgraaf Poschlaan 6 | 1135 GP | Edam |  | Regelafsluiter CV | Eersteverdieping ruimte naast kantine | Actief | Belimo | 1 |  | NR 24-SR |  |  | 0
Laboratorium Waterproef | Dijkgraaf Poschlaan 6 | 1135 GP | Edam |  | Circulatiepomp CV | Eersteverdieping ruimte naast kantine | Actief | Wilo | 1 |  | Stratos 30/1-8 |  |  | 0
Laboratorium Waterproef | Dijkgraaf Poschlaan 6 | 1135 GP | Edam |  | Brandkleppen | Brandklep (visuele inspectie) | Actief | Trox | 58 |  | Diverse afmetingen |  |  | 0
Laboratorium Waterproef | Dijkgraaf Poschlaan 6 | 1135 GP | Edam |  | Automatische deuren | Binnendeur ruimte 0.17 en bij receptie links en rechts | Actief | Boon | 4 |  | Draaideurautomaat (Record) |  |  | 0
Laboratorium Waterproef | Dijkgraaf Poschlaan 6 | 1135 GP | Edam |  | Automatische deuren | Binnendeur ruimte 0.31 | Actief | Boon | 2 |  | Omni Swing |  |  | 0
Laboratorium Waterproef | Dijkgraaf Poschlaan 6 | 1135 GP | Edam |  | Indirect gestookte boiler | Stookruimte eerste verdieping | Actief | Remeha | 1 |  | Aqua Cello 500L | 2024 |  | 0
Laboratorium Waterproef | Dijkgraaf Poschlaan 6 | 1135 GP | Edam |  | Circulatiepomp Warmwater | Stookruimte eerste verdieping | Actief | Wilo | 1 |  | Stratos MAXO-Z 25/0,5-8 |  |  | 0
Laboratorium Waterproef | Dijkgraaf Poschlaan 6 | 1135 GP | Edam |  | Circulatiepomp Warmwater | Stookruimte eerste verdieping | Actief | Biral | 1 |  | AX 20-6 150 Blue ( P1 = 5-45 W) |  |  | 0
Laboratorium Waterproef | Dijkgraaf Poschlaan 6 | 1135 GP | Edam | Onderhoudscontract lift | Lift |  | Actief | Möhringer Liften b.v. | 1 |  |  | 1992 |  | 0
Laboratorium Waterproef | Dijkgraaf Poschlaan 6 | 1135 GP | Edam |  | Circulatiepomp CV | Stookruimte eerste verdieping | Actief | Biral | 2 |  | Redline LX 401 (55-105 W) |  |  | 0
Laboratorium Waterproef | Dijkgraaf Poschlaan 6 | 1135 GP | Edam |  | Circulatiepomp CV | Stookruimte eerste verdieping | Actief | Grundfos | 1 |  | ALPHA1 25-60 180 |  |  | 0
Laboratorium Waterproef | Dijkgraaf Poschlaan 6 | 1135 GP | Edam |  | Circulatiepomp CV | Stookruimte eerste verdieping | Actief | Biral | 1 |  | NBZ 60-1S (310-490 W) |  |  | 0
Laboratorium Waterproef | Dijkgraaf Poschlaan 6 | 1135 GP | Edam |  | Circulatiepomp CV | Stookruimte eerste verdieping | Actief | Biral | 1 |  | Redline ME 14 (P1 = 59-160W) |  |  | 0
Laboratorium Waterproef | Dijkgraaf Poschlaan 6 | 1135 GP | Edam |  | Circulatiepomp CV | Stookruimte eerste verdieping | Actief | Grundfos | 1 |  | Magna3 32-60 180 | 2024 |  | 0
Laboratorium Waterproef | Dijkgraaf Poschlaan 6 | 1135 GP | Edam |  | Regelklep CV | Stookruimte eerste verdieping | Actief | Siemens | 1 |  | SAS61 |  |  | 0
Laboratorium Waterproef | Dijkgraaf Poschlaan 6 | 1135 GP | Edam |  | Air handling unit controller | Eerste verdieping Technische ruimte | Actief | Mitsubishi Electric | 1 |  | PAC-AH500M-J | 2011 |  | 0
Laboratorium Waterproef | Dijkgraaf Poschlaan 6 | 1135 GP | Edam |  | Air handling unit controller | Eerste verdieping Technische ruimte | Actief | Mitsubishi Electric | 1 |  | PAC-AH500M-J | 2011 |  | 0
Laboratorium Waterproef | Dijkgraaf Poschlaan 6 | 1135 GP | Edam |  | Circulatiepomp CV | Eerste verdieping Technische ruimte | Actief | Wilo | 1 |  | Yonos MAXO 50/0,5-8 |  |  | 0
Laboratorium Waterproef | Dijkgraaf Poschlaan 6 | 1135 GP | Edam |  | Regelklep CV | Eerste verdieping Technische ruimte | Actief | Siemens | 1 |  | SQX61 |  |  | 0
Laboratorium Waterproef | Dijkgraaf Poschlaan 6 | 1135 GP | Edam |  | Regelklep CV | Eerste verdieping Technische ruimte | Actief | Siemens | 1 |  | SAX61 |  |  | 0
Laboratorium Waterproef | Dijkgraaf Poschlaan 6 | 1135 GP | Edam |  | Circulatiepomp CV | Eerste verdieping Technische ruimte | Actief | Biral | 1 |  | Modula 32-4 170 RED |  |  | 0
Laboratorium Waterproef | Dijkgraaf Poschlaan 6 | 1135 GP | Edam |  | Schakelkast | Eerste verdieping Technische ruimte | Actief | Electroproject Zaandam | 1 |  | RVADU-3 Toerenregeling van ventilator op konstant druk (verschil) |  |  | 0
Laboratorium Waterproef | Dijkgraaf Poschlaan 6 | 1135 GP | Edam |  | Verdeelkasten licht en kracht |  | Actief |  | 8 |  |  |  |  | 0
Laboratorium Waterproef | Dijkgraaf Poschlaan 6 | 1135 GP | Edam |  | Circulatiepomp CV | Eerste verdieping ruimte LBK 4 | Actief | Wilo | 2 |  | Top-S30/10 |  |  | 0
Laboratorium Waterproef | Dijkgraaf Poschlaan 6 | 1135 GP | Edam |  | Circulatiepomp CV | Eerste verdieping ruimte LBK 4 | Actief | Belimo | 3 |  | NR24-SR |  |  | 0
Laboratorium Waterproef | Dijkgraaf Poschlaan 6 | 1135 GP | Edam |  | Frequentieomvormer | Eerste verdieping ruimte LBK 4 | Actief | Danfoss | 1 |  | VLT2882PT4B20STR3DBF00A00 |  |  | 0
Laboratorium Waterproef | Dijkgraaf Poschlaan 6 | 1135 GP | Edam |  | Frequentieomvormer | Eerste verdieping ruimte LBK 4 | Actief | Danfoss | 2 |  | VLT2855PT4B20STR1DBF00A00 |  |  | 0
Laboratorium Waterproef | Dijkgraaf Poschlaan 6 | 1135 GP | Edam |  | Frequentieomvormer | Eerste verdieping ruimte LBK 4 | Actief | Mitsubishi | 2 |  | FR-S540E-0,75K-EC |  |  | 0
Laboratorium Waterproef | Dijkgraaf Poschlaan 6 | 1135 GP | Edam | Koeling | Luchtbehandelingskast LBK 1 met koelsectie |  | Actief |  | 1 |  | Koudemiddel R407C (27,3 kg) |  |  | 0
Laboratorium Waterproef | Dijkgraaf Poschlaan 6 | 1135 GP | Edam | Koeling | Luchtbehandelingskast LBK 2 met koelsectie |  | Actief |  | 1 |  | Koudemiddel R22 (23 kg) |  |  | 0
Laboratorium Waterproef | Dijkgraaf Poschlaan 6 | 1135 GP | Edam | Koeling | Luchtbehandelingskast LBK 4 met koelsectie |  | Actief |  | 1 |  | Koudemiddel R407C (23 kg) |  |  | 0
Laboratorium Waterproef | Dijkgraaf Poschlaan 6 | 1135 GP | Edam | Koeling | Luchtbehandelingskast LBK 5 met koelsectie |  | Actief |  | 1 |  | Koudemiddel R407C (27,3 kg) | 2007 |  | 0
Laboratorium Waterproef | Dijkgraaf Poschlaan 6 | 1135 GP | Edam | Koeling | Koelcel (Groot) |  | Actief | Silensys | 1 |  | Binnendeel LEX-12-2-30 Buitendeel Sil4531Z Koudemiddel R407 (3,9 kg) | 2009 |  | 0
Laboratorium Waterproef | Dijkgraaf Poschlaan 6 | 1135 GP | Edam | Koeling | Koelcel (Klein) |  | Actief | Silensys | 1 |  | Buitendeel BitzeBit ZEC-32Y-40S Koudemiddel R507 (3,9 kg) | 2009 |  | 0
Laboratorium Waterproef | Dijkgraaf Poschlaan 6 | 1135 GP | Edam | Koeling | Airco split systeem | Koelmachine Meetruimte organisch 0.44 | Actief | Daikin | 1 |  | Binnendeel FCQ71C7VEB, Buitendeel RZQ71C7V1B Koelmiddel R410A (2,75 kg) | 2008 |  | 0
Laboratorium Waterproef | Dijkgraaf Poschlaan 6 | 1135 GP | Edam | Koeling | Airco multy split systeem |  | Actief | Daikin | 1 |  | Buitendeel 4MXM80A9 3x binnendeel FTXP20N9 1x binnendeel FTXP25N9 | 2012 |  | 0
Laboratorium Waterproef | Dijkgraaf Poschlaan 6 | 1135 GP | Edam | Koeling | Enkelzijdige DX systeem | Dak midden | Actief |  | 2 |  | Koudemiddel 410a (5,7 kg) | 2012 |  | 0
Laboratorium Waterproef | Dijkgraaf Poschlaan 6 | 1135 GP | Edam | Koeling | Airco split systeem | ICT ruimte begane grond | Actief | Mitsubishi | 1 |  | Hyper Inverter SRC50ZSX-W2 Koudemiddel R32(675) (1,3 kg) | 2021 |  | 0
Laboratorium Waterproef | Dijkgraaf Poschlaan 6 | 1135 GP | Edam | Koeling | Airco multy split systeem | Begane grond | Actief | Hisense | 1 |  | Koudemiddel R410A (2,2 kg) | 2017 |  | 0
Laboratorium Waterproef | Dijkgraaf Poschlaan 6 | 1135 GP | Edam | Koeling | Airco multy split systeem | Koelmachine kantoor 1.21 / 1.22 | Actief | Daikin | 1 |  | Koudemiddel R410A (2,0 kg) | 2008 |  | 0
Laboratorium Waterproef | Dijkgraaf Poschlaan 6 | 1135 GP | Edam | Koeling | Airco multy split systeem | Koelmachine kantoor 1.12 | Actief | Daikin | 1 |  | Binnendeel FTXS25G2V2B2X Buitendeel 3MXS52E3V18 Koudemiddel R410A (2,0 kg) | 2008 |  | 0
Laboratorium Waterproef | Dijkgraaf Poschlaan 6 | 1135 GP | Edam | Koeling | Airco multy split systeem |  | Actief | Daikin | 1 |  | Binnendeel FTXS25G2V1B Koudemiddel R410A (2,75 kg) | 2008 |  | 0
Laboratorium Waterproef | Dijkgraaf Poschlaan 6 | 1135 GP | Edam | Koeling | Airco multy split systeem |  | Actief | Daikin | 1 |  | Binnendeel FTXS25G2V1B Buitendeel 3MXS52E3V1B Koudemiddel R410A (2,0 kg) | 2008 |  | 0
Laboratorium Waterproef | Dijkgraaf Poschlaan 6 | 1135 GP | Edam |  | CV ketel | Eerste verdieping technische ruimte | Actief | Remeha | 4 |  | Quinta 115 | 2024 |  | 0
Laboratorium Waterproef | Dijkgraaf Poschlaan 6 | 1135 GP | Edam |  | Circulatiepomp CV | Stookruimte eerste verdieping | Actief | Grundfos | 4 |  | Magna3 50-40 F 240 | 2024 |  | 0
Menningweer molen | Menningweerdijk 2 | 1843 KE | Groot-Schemer |  | CV ketel | molen | Actief | Remeha | 1 |  | Avanta 28C CW4 |  |  | 0
Neckermolen | Kanaaldijk 51 | 1441 LD | Purmerend |  | CV ketel | molen | Actief | Nefit | 1 |  | HRC25 CW4 |  |  | 0
Noordermolen | Hoogegeest 41 | 1921 CG | Akersloot |  | CV ketel | molen | Actief | Remeha | 1 |  | Quinta 28C |  |  | 0
Noorderpolderhuis | Molendijk 11 | 1636 VK | Schermerhorn |  | Inbraakbeveiliging | Inbraakmeldinstallatie, 6 PIR, 2 deurcontacten | Actief | Honeywell | 1 |  | Galaxy 60 |  |  | 0
Noorderpolderhuis | Molendijk 11 | 1636 VK | Schermerhorn |  | Brandmeldinstallatie | 12 automatische melders | Actief | Esser | 1 |  | IQ8 control |  |  | 0
Noorderpolderhuis | Molendijk 11 | 1636 VK | Schermerhorn |  | Verwarmingsinstallatie | Timmerschuur ketelhuis | Actief | Remeha | 2 |  | Quinta ACE65 | 2022 |  | 0
Noorderpolderhuis | Molendijk 11 | 1636 VK | Schermerhorn |  | Verwarmingsinstallatie | Timmerschuur ketelhuis | Actief | Remeha | 1 |  | Calenta 28C | 2015 |  | 0
Noorderpolderhuis | Molendijk 11 | 1636 VK | Schermerhorn |  | Verwarmingsinstallatie | Timmerschuur temperatuurregelaar ketelhuis | Actief | Remeha | 1 |  | Rematic | 2002 |  | 0
Noorderpolderhuis | Molendijk 11 | 1636 VK | Schermerhorn |  | LBK | Timmerschuur LBK vergaderruimte 650 m3/h | Actief | Mitsubishi | 1 |  | Lossnay LGH-65RX5-E | 2013 |  | 0
Noorderpolderhuis | Molendijk 11 | 1636 VK | Schermerhorn |  | Ventilator | Timmerschuur afzuiging toiletten 200 m3/h | Actief | Stork | 1 |  | CMF14 | 2013 |  | 0
Noorderpolderhuis | Molendijk 11 | 1636 VK | Schermerhorn |  | Nood- vluchtwegverlichting | Timmerschuur | Actief | Famostar | 5 |  | Go ppa1 | 2013 |  | 0
Noorderpolderhuis | Molendijk 11 | 1636 VK | Schermerhorn |  | Warm water luchtverhitter | Timmerschuur werkplaats | Actief | Volcano | 1 |  | VR2 EC | 2019 |  | 0
Noorderpolderhuis | Molendijk 11 | 1636 VK | Schermerhorn |  | Warmwatervoorziening | Timmerschuur keuken | Actief | Itho Daalderop | 1 |  | Close-In 10 | 2013 |  | 0
Noorderpolderhuis | Molendijk 11 | 1636 VK | Schermerhorn |  | Verwarmingsinstallatie | Noorderpolderhuis | Actief | Nefit | 1 |  | 900I (50kW) | 2022 |  | 0
Noorderpolderhuis | Molendijk 11 | 1636 VK | Schermerhorn |  | Warmwatervoorziening | Noorderpolderhuis | Actief | Intergas | 1 |  | Kombi Kompact HRE 28/24 A | 2020 |  | 0
Noorderpolderhuis | Molendijk 11 | 1636 VK | Schermerhorn |  | Verdeelkasten licht en kracht |  | Actief |  | 3 |  |  |  |  | 0
Oosterdelmolen | Oosterdijk 1 | 1721 PB | Broek op Langedijk |  | CV ketel | molen | Actief | Nefit | 1 |  | HRC25 CW4 |  |  | 0
Rioolgemaal Alkmaar Oost | Ida Gerhardtstraat 37 | 1822 MG | Alkmaar |  | Aspiratiesysteem |  | Actief | Stratos | 1 |  | Stratos Micra 25 |  |  | 0
Rioolgemaal Beveland | J.J.P. Oudweg 12 | 1703 DE | Heerhugowaard |  | Aspiratiesysteem |  | Actief | Stratos | 1 |  | Stratos Micra 25 |  |  | 0
Rioolgemaal Westzijderveld | Westerwindpad 1 | 1507 XX | Zaandam |  | Aspiratiesysteem |  | Actief | Stratos | 1 |  | Stratos Micra 25 |  |  | 0
Rwzi Alkmaar | Jan van Scorelkade 6 | 1817ET | Alkmaar | E2310 | CV Ketel | Locatie Slibgisting gebouw beneden | Actief | REMEHA | 1 |  | GAS 5A / 18 Leden | 1993 |  | 0
Rwzi Alkmaar | Jan van Scorelkade 6 | 1817ET | Alkmaar |  | Boiler | Locatie Was & Douchruimte bedrijfsgebouw | Actief | Daalderop MPK (120L) | 1 |  | 07.14.28.053 | 2007 |  | 0
Rwzi Beemster | Zuiderweg 44 | 1461 GD | Zuid-Oost Beemster |  | Aardgas | Slibontwaterings gebouw naast het gas inkoopstation | Actief | Remeha | 1 |  | gas 210 Eco Pro 160 | 2016 |  | 0
Rwzi Beemster | Zuiderweg 44 | 1461 GD | Zuid-Oost Beemster |  | Boiler 120 liter | Bedrijfsgebouw | Actief | Daalderop | 1 |  | 07.11.49.053 | 2016 |  | 0
Rwzi Beemster | Zuiderweg 44 | 1461 GD | Zuid-Oost Beemster |  | Bioler 120 liter | Bedrijfsgebouw | Actief | Daalderop | 1 |  | 07.11.49.053 | 2016 |  | 0
Rwzi Beverwijk | Randweg 2 | 1948 NS | Beverwijk |  | Directgestookte gasboiler | Bedrijfsgebouw | Actief | AO Smith | 1 |  | BTL85NL | 2024 |  | 0
Rwzi Beverwijk | Randweg 2 | 1948 NS | Beverwijk |  | Aardgas/biogas | Bedrijfsgebouw | Actief | Remeha | 1 |  | Gas 5C | 2001 |  | 0
Rwzi De Stolpen | Schagerweg 2 | 1751DA | Schagerbrug |  | CV ketel | Bedrijfsgebouw | Actief | Remeha | 1 |  | HR | 2008 |  | 0
Rwzi Den Helder | Oostoeverweg 70 | 1786PS | Den Helder |  | CV Ketel-ketel (SCIOS) | Stookruimte Bedrijfsgebouw | Actief | Remeha | 1 |  | P300-11 | 2005-01-01 |  | 0
Rwzi Den Helder | Oostoeverweg 70 | 1786PS | Den Helder |  | CV Ketel-voorzetbrander (SCIOS) | Stookruimte Bedrijfsgebouw | Actief | Weishaupt | 1 |  | G3/1-E | 2005-01-01 |  | 0
Rwzi Den Helder | Oostoeverweg 70 | 1786PS | Den Helder |  | CV verdeel header met pompen en 3-weg regelkleppen en afsluiters | Stookruimte Bedrijfsgebouw | Actief | Diverse | 1 |  |  | 2015 |  | 0
Rwzi Den Helder | Oostoeverweg 70 | 1786PS | Den Helder |  | Warmwatervoorziening (Boiler en circulatiepomp) | Pompenkelder bedrijfsgebouw | Actief | NIBE | 1 |  | PUB2 DS20300L |  |  | 0
Rwzi Den Helder | Oostoeverweg 70 | 1786PS | Den Helder |  | WTW unit beneden verdieping | Bedijfsgebouw | Actief | Bergschenhoek Luchtcomfort | 1 |  | WHR 930 Basis R RF BH | 2015 |  | 0
Rwzi Den Helder | Oostoeverweg 70 | 1786PS | Den Helder |  | Luchtverwarmer | Bedrijfsgebouw | Actief | Wolf | 1 |  |  | 2016 |  | 0
Rwzi Den Helder | Oostoeverweg 70 | 1786PS | Den Helder |  | WTW unit werkplaatsgebouw | Werkplaatsgebouw | Actief | Ned Air | 1 |  | WTA HR 1000 type B | 2008 |  | 0
Rwzi Den Helder | Oostoeverweg 70 | 1786PS | Den Helder |  | Luchtverwarmer | Werkplaatsgebouw | Actief | Wolf | 2 |  | LH25 | 2008 |  | 0
Rwzi Den Helder | Oostoeverweg 70 | 1786PS | Den Helder |  | WTW unit slibontwateringsgebouw | Slibontwateringsgebouw | Actief | Ned Air | 1 |  | WTA HR 2000 type B | 2008 |  | 0
Rwzi Den Helder | Oostoeverweg 70 | 1786PS | Den Helder |  | Luchtverwarmer | Slibontwateringsgebouw | Actief | Wolf | 2 |  | LH25 | 2016 |  | 0
Rwzi Den Helder | Oostoeverweg 70 | 1786PS | Den Helder |  | WTW unit bedrijfswatergebouw | Bedrijfswatergebouw | Actief | Ned Air | 1 |  | WTA HR 1000 | 2008 |  | 0
Rwzi Den Helder | Oostoeverweg 70 | 1786PS | Den Helder |  | Luchtverwarmer en cv pomp | Zandwassergebouw | Actief | Wolf | 1 |  | KG Top 43 | 2008 |  | 0
Rwzi Geestmerambacht | Huiskebuurtweg 9 | 1749CL | Warmenhuizen |  | CV Ketel | Locatie Gashok bedrijfsgebouw | Actief | NEFIT | 3 |  | TOPLINE HR 45 | 2009 |  | 0
Rwzi Geestmerambacht | Huiskebuurtweg 9 | 1749CL | Warmenhuizen |  | Boiler | Locatie Gashok bedrijfsgebouw | Actief | SILE Vert Inox | 1 |  |  |  |  | 0
Rwzi Geestmerambacht | Huiskebuurtweg 9 | 1749CL | Warmenhuizen |  | CV Ketel | Opslag Garage Werkplaats | Actief | REMEHA | 1 |  | QUINTA-PRO | 2009 |  | 0
Rwzi Heiloo | Kanaalweg 11 | 1851LR | Heiloo | E3259 | CV Ketel | Locatie WKK/CV-Ruimte | Actief | REMEHA | 1 |  | P320 / 8 Leden | 2011 |  | 0
Rwzi Heiloo | Kanaalweg 11 | 1851LR | Heiloo |  | Boiler | Locatie Bedrijfsgebouw opslag | Actief | NIBE | 1 |  | BA-ST-9022-2 FE 080104 | 2011 |  | 0
Rwzi Katwoude | wagenweg 11 | 1145 PW | Katwoude |  | Aardgas | Bedrijfsgebouw | Actief | Remeha | 1 |  | Remeha Quinta 28c |  |  | 0
Rwzi Ursem | t Gors 2 | 1645 RJ | Ursem |  | CV ketel | Bedrijfsgebouw | Actief | Nefit | 1 |  | Trendline HRC25 of HRC30 | 2020 |  | 0
Rwzi Wervershoof | Ketellap 1 | 1693HC | wervershoof |  | CV ketel | bedrijfsgebouw | Actief | Remeha | 1 |  | Quinta 85 | 2009 |  | 0
Rwzi Wervershoof | Ketellap 1 | 1693HC | wervershoof |  | CV ketel | voormalig centrifuge gebouw | Actief | Nefit | 1 |  | Topline HR45 |  |  | 0
Rwzi Wervershoof | Ketellap 1 | 1693HC | wervershoof |  | CV ketel | Slibontwateringsgebouw | Actief | Remeha | 1 |  | Quinta 45 | 2008 |  | 0
Rwzi Wieringen | Rijksstraatweg 51 | 1779QQ | Den Oever |  | CV ketel | Bedrijfsgebouw | Actief | Nefit | 1 |  | Topline Compact HRC 25 | 2015 |  | 0
Rwzi Zaandam-Oost | Poelenburg 467 | 1504 NX | Zaandam |  | CV ketel Aardgas/biogas | Slibgistingsgebouw | Actief | Buderus | 1 |  | GE315 106-140 | 2019 |  | 0
Rwzi Zaandam-Oost | Poelenburg 467 | 1504 NX | Zaandam |  | CV ketel Aardgas/biogas | Slibgistingsgebouw | Actief | Buderus | 1 |  | GE315 171-200 | 2019 |  | 0
Rwzi Zaandam-Oost | Poelenburg 467 | 1504 NX | Zaandam |  | CV ketel | Bedrijfsgebouw | Actief | Vaillant | 1 |  | C13,C33,C43,C53,C63,C83,C93,B23,B23p,B33 | 2011 |  | 0
Sluismolen | Oude Helderseweg 85A | 1817 BJ | Alkmaar |  | CV ketel | molen | Actief | Nefit | 1 |  | HRC25 CW4 |  |  | 0
Stoomgemaal | Oosterdijk 4 | 1671 HJ | Medemblik |  | Inbraakinstallatie | Inbraakinstallatie, 8 PIR, 12 magneetcontacten | Actief | Honeywell | 1 |  | Galaxy 48 |  |  | 0
Stoomgemaal | Oosterdijk 4 | 1671 HJ | Medemblik |  | Brandmeldinstallatie | 24 automatische melders, 5 handmelders, 9 slowwhoop | Actief | Hertek | 1 |  |  |  |  | 0
Stoomgemaal | Oosterdijk 4 | 1671 HJ | Medemblik |  | Maandelijks controle brandmeldinstallatie OP inspectie |  | Actief |  | 12 |  |  |  |  | 0
Stoomgemaal | Oosterdijk 4 | 1671 HJ | Medemblik |  | CV ketel | Stookruimte eerste verdieping | Actief | Remeha | 1 |  | Quinta PRO 65 | 2011 |  | 0
Stoomgemaal | Oosterdijk 4 | 1671 HJ | Medemblik |  | CV ketel | Stookruimte eerste verdieping | Actief | Remeha | 1 |  | Quinta PRO 65 | 2011 |  | 0
Stoomgemaal | Oosterdijk 4 | 1671 HJ | Medemblik |  | CV ketel | Stoomtheater bij receptie | Actief | Itho Daalderop | 1 |  | Base Cube 24/30 13L | 2013 |  | 0
Stoomgemaal | Oosterdijk 4 | 1671 HJ | Medemblik |  | Luchtbehandeling | Stoomtheater eerste verdieping | Actief | Orcon | 1 |  | WTU-2000-EC-E | 2013 |  | 0
Stoomgemaal | Oosterdijk 4 | 1671 HJ | Medemblik |  | Afzuigventilator | Stoomtheater eerste verdieping | Actief | Orcon | 2 |  |  |  |  | 0
Stoomgemaal | Oosterdijk 4 | 1671 HJ | Medemblik |  | Plafond Luchtverwarmers | Stoomgemaal | Actief | Nivolair | 5 |  |  |  |  | 0
Stoomgemaal | Oosterdijk 4 | 1671 HJ | Medemblik |  | Noodverlichtingarmatuur | Noodverlichtingarmatuur vervangen armatuur en accu op regie | Actief |  | 13 |  | Blessing en Van Lien |  |  | 0
Stoomgemaal | Oosterdijk 4 | 1671 HJ | Medemblik |  | Verdeelkasten licht en kracht |  | Actief |  | 5 |  |  |  |  | 0
Stoomgemaal | Oosterdijk 4 | 1671 HJ | Medemblik |  | Rioolpomp |  | Actief | Duijvelaar | 1 |  | Mini-Compacta |  |  | 0
t Leven 1 | Lagedijk 143 | 1544 BE | Zaandijk |  | Algemene verlichting | Controle algemene verlichting. Vervangen armatuur/lamp op regie | Actief |  | 1 |  |  |  |  | 0
t Leven 1 | Lagedijk 143 | 1544 BE | Zaandijk |  | Verdeelkasten licht en kracht |  | Actief |  | 1 |  |  |  |  | 0
Veenhuizermolen | Veenhuizerkade 3 | 1704 DK | Heerhugowaard |  | CV ketel | molen | Actief | Remeha | 1 |  | Quinta 35C |  |  | 0
Werf Anna Paulowna | Van Ewijcksvaart 3 | 1761 JS | Anna Paulowna |  | Inbraakinstallatie | Inbraakmeldinstallatie, 10 PIR, 3 deurcontacten | Actief | Honeywell | 1 |  | Galaxy GD-264 |  |  | 0
Werf Anna Paulowna | Van Ewijcksvaart 3 | 1761 JS | Anna Paulowna |  | Noodverlichting |  | Actief |  | 5 |  |  |  |  | 0
Werf Anna Paulowna | Van Ewijcksvaart 3 | 1761 JS | Anna Paulowna |  | Luchtverwarmer |  | Actief | Winterwarm | 1 |  | Solar TR 100-2 | 2014 |  | 0
Werf Anna Paulowna | Van Ewijcksvaart 3 | 1761 JS | Anna Paulowna |  | Luchtverwarmer |  | Actief | Winterwarm | 1 |  | Solar XR 60 | 2014 |  | 0
Werf Anna Paulowna | Van Ewijcksvaart 3 | 1761 JS | Anna Paulowna |  | Algemene verlichting | Controle algemene verlichting. Lampen vervangen door LED. Vervangen armatuur/lamp op regie | Actief |  | 1 |  |  |  |  | 0
Werf Dirkshorn | C. de Vriesweg 11 | 1746 CL | Dikshorn |  | Inbraakinstallatie | Inbraakmeldinstallatie, 10 PIR, 9 deurcontacten | Actief | Honeywell | 1 |  | Galaxy GD-96 |  |  | 0
Werf Dirkshorn | C. de Vriesweg 11 | 1746 CL | Dikshorn |  | Brandmeldinstallatie | 11 automatische melders, 11 handmelders, 11 slowwhoop | Actief | Siemens | 1 |  | FC 1008 |  |  | 0
Werf Dirkshorn | C de Vriesweg 11 | 1746CL | Dirkshorn |  | CV Ketel | Technische ruimte 1e etage | Actief | Remeha | 1 |  | Quinta Pro 90 | 2012 |  | 0
Werf Dirkshorn | C de Vriesweg 11 | 1746CL | Dirkshorn |  | CV Ketel | Technische ruimte 1e etage | Actief | Remeha | 1 |  | Calenta 35 S | 2012 |  | 0
Werf Dirkshorn | C de Vriesweg 11 | 1746CL | Dirkshorn |  | LBK | Technische ruimte 1e etage | Actief | Horos | 1 |  | DanX 2/4 TT | 2012 |  | 0
Werf Dirkshorn | C de Vriesweg 11 | 1746CL | Dirkshorn |  | Voorraadboiler indirect gestookt | Technische ruimte 1e etage | Actief | Remeha | 1 |  | Aqua 120/30 | 2011 |  | 0
Werf Dirkshorn | C de Vriesweg 11 | 1746CL | Dirkshorn |  | Luchtverhitter indirect gestookt | Loods | Actief | GEA | 1 |  | 32mwARAP |  |  | 0
Werf Dirkshorn | C de Vriesweg 11 | 1746CL | Dirkshorn |  | Luchtverhitter indirect gestookt | Loods | Actief | GEA | 1 |  | 31mwARAP |  |  | 0
Werf Dirkshorn | C de Vriesweg 11 | 1746CL | Dirkshorn |  | Luchtverhitter indirect gestookt | Werkplaats | Actief | GEA | 1 |  | HN32.MWARAP.BRA.14.424.LA | 2012 |  | 0
Werf Dirkshorn | C de Vriesweg 11 | 1746CL | Dirkshorn |  | Lucht Compressor | Werkplaats | Actief | Shamal | 1 |  | ZT1101SD | 2008 |  | 0
Werf Dirkshorn | C de Vriesweg 11 | 1746CL | Dirkshorn |  | Lucht Koeler | Werkplaats | Actief | Friulair | 1 |  | ACT8/AC | 2008 |  | 0
Werf Dirkshorn | C de Vriesweg 12 | 1746CL | Dirkshorn |  | Circulatiepomp CV | Technische ruimte 1e etage | Actief | Grundfos | 1 |  | Magna 25-60 180 |  |  | 0
Werf Dirkshorn | C de Vriesweg 13 | 1746CL | Dirkshorn |  | Circulatiepomp CV | Technische ruimte 1e etage | Actief | Grundfos | 1 |  | UP 20-30 N 150 |  |  | 0
Werf Dirkshorn | C de Vriesweg 14 | 1746CL | Dirkshorn |  | Circulatiepomp CV | Technische ruimte 1e etage | Actief | Grundfos | 1 |  | Magna 25-60 180 |  |  | 0
Werf Dirkshorn | C de Vriesweg 11 | 1746CL | Dirkshorn |  | Circulatiepomp CV | Technische ruimte 1e etage | Actief | Grundfos | 1 |  | UPS 25-80 130 |  |  | 0
Werf Dirkshorn | C de Vriesweg 12 | 1746CL | Dirkshorn |  | Expansievat CV | Technische ruimte 1e etage | Actief | Flexcom | 1 |  | 25/0,5 | 2018 |  | 0
Werf Dirkshorn | C de Vriesweg 11 | 1746CL | Dirkshorn |  | Expansievat CV | Technische ruimte 1e etage | Actief | REFlex | 1 |  | 1,5/3bar 35Liter | 2016 |  | 0
Werf Dirkshorn | C de Vriesweg 11 | 1746CL | Dirkshorn |  | LBK/ LAK incl. compressiewarmtepomp | Technische ruimte 1e etage | Actief |  | 1 |  |  |  |  | 0
Werf Dirkshorn | C de Vriesweg 11 | 1746CL | Dirkshorn |  | Rada digitale douche besturing |  | Actief |  | 1 |  |  |  |  | 0
Werf Dirkshorn | C de Vriesweg 11 | 1746CL | Dirkshorn |  | Verdeler vloerverwarming | kantine | Actief | WTH | 1 |  | LT3 |  |  | 0
Werf Dirkshorn | C de Vriesweg 12 | 1746CL | Dirkshorn |  | Verdeler vloerverwarming | onder trap BG | Actief | WTH | 1 |  | LT15 |  |  | 0
Werf Dirkshorn | C de Vriesweg 13 | 1746CL | Dirkshorn |  | CV ketel | In berging | Actief | Nefit | 1 |  | Trendline hrc 30/CW5 | 2020 |  | 0
Werf Dirkshorn | C de Vriesweg 13 | 1746CL | Dirkshorn | Verlichting | Algemene verlichting | Controle algemene verlichting. Lampen vervangen door LED. Vervangen armatuur/lamp op regie | Actief |  | 1 |  |  |  |  | 0
Werf Dirkshorn | C. de Vriesweg 11 | 1746 CL | Dikshorn | Verlichting | Noodverlichtingarmatuur | Noodverlichtingarmatuur vervangen armatuur en accu op regie | Actief |  | 7 |  |  |  |  | 0
Werf Dirkshorn | C. de Vriesweg 11 | 1746 CL | Dikshorn |  | Verdeelkasten licht en kracht |  | Actief |  | 3 |  |  |  |  | 0
Werf Everstekoog | Pontweg 150 | 1796 MD | De Koog |  | Inbraakinstallatie | Inbraakmeldinstallatie, 10 PIR, 3 deurcontacten | Actief |  | 1 |  |  |  |  | 0
Werf Everstekoog | Pontweg 150 | 1796 MD | De Koog |  | Hydrofoor | Technische ruimte 0.16 | Actief | Duijvelaar | 1 |  |  |  |  | 0
Werf Everstekoog | Pontweg 150 | 1796 MD | De Koog |  | CV ketel | Technische ruimte 0.16 | Actief | Intergas | 1 |  | Hreco 24 |  |  | 0
Werf Everstekoog | Pontweg 150 | 1796 MD | De Koog |  | Warmtepomp | Technische ruimte 0.06 | Actief | Viessmann | 2 |  | Vicocal 300-G model BW301.B13 |  |  | 0
Werf Everstekoog | Pontweg 150 | 1796 MD | De Koog |  | Buffervat | Ruimte 0.08 | Actief | Viessmann | 1 |  | Vitocell 100-E type SVPB 600 liter |  |  | 0
Werf Everstekoog | Pontweg 150 | 1796 MD | De Koog |  | Circulatiepomp CV |  | Actief | Grundfos | 5 |  | Magna3 |  |  | 0
Werf Everstekoog | Pontweg 150 | 1796 MD | De Koog |  | Servomotor + afsluiter |  | Actief |  | 2 |  |  |  |  | 0
Werf Everstekoog | Pontweg 150 | 1796 MD | De Koog |  | Noodverlichting |  | Actief | Evago | 5 |  |  |  |  | 0
Werf Everstekoog | Pontweg 150 | 1796 MD | De Koog | Ventilatie | WTU | Eerste verdieping | Actief | Orcon | 1 |  | WTU-800-EC-IE |  |  | 0
Werf Everstekoog | Pontweg 150 | 1796 MD | De Koog |  | Elektrische kanaalverwarmer | Eerste verdieping | Actief | Orcon | 1 |  | CBA-250-20 (2 kW 230V) |  |  | 0
Werf Everstekoog | Pontweg 150 | 1796 MD | De Koog |  | Regellaar | Eerste verdieping | Actief | Orcon | 1 |  | Regin |  |  | 0
Werf Everstekoog | Pontweg 150 | 1796 MD | De Koog |  | CO2 opnemer | Ruimte 0.17, 1.02 en 1.04 | Actief | Theben | 3 |  | AMUN 716R |  |  | 0
Werf Everstekoog | Pontweg 150 | 1796 MD | De Koog |  | Boiler | Technische ruimte 0.16 | Actief | Stiebel Eltron | 1 |  | SH80S |  |  | 0
Werf Everstekoog | Pontweg 150 | 1796 MD | De Koog |  | Circulatiepomp warmwater | Technische ruimte 0.16 | Actief | Grundfos | 1 |  |  |  |  | 0
Werf Everstekoog | Pontweg 150 | 1796 MD | De Koog |  | Douchebesturingssysteem | Technische ruimte 0.16 | Actief | Flamco | 1 |  | Beturingskast Sanpro Tap12W |  |  | 0
Werf Everstekoog | Pontweg 150 | 1796 MD | De Koog |  | Algemene verlichting | Controle algemene verlichting. Alles LED. Vervangen armatuur op regie | Actief |  | 1 |  |  |  |  | 0
Werf Everstekoog | Pontweg 150 | 1796 MD | De Koog |  | Verdeelkasten licht en kracht |  | Actief |  | 3 |  |  |  |  | 0
Werf Kwadijk | Kwadijkerweg 3 | 1461 DW | Zuidoostbeemster |  | Inbraakinstallatie | Inbraakmeldinstallatie, 11 PIR, 19 deurcontacten | Actief | Honeywell | 1 |  | Galaxy GD-96 |  |  | 0
Werf Kwadijk | Kwadijkerweg 3 | 1461 DW | Zuidoostbeemster |  | Ontruimingsalarm | 5 handmelders, 5 slowwhoop | Actief | Siemens | 1 |  |  |  |  | 0
Werf Kwadijk | Kwadijkerweg 3 | 1461DW | Zuidoostbeemster |  | Algemene verlichting | Controle algemene verlichting. Lampen vervangen door LED. Vervangen armatuur/lamp op regie | Actief |  | 1 |  |  |  |  | 0
Werf Kwadijk | Kwadijkerweg 3 | 1461DW | Zuidoostbeemster |  | CV Ketel | Technische ruimte 1e verdieping | Actief | Remeha | 1 |  | Calenta ACE 35DS EXC80-80 |  |  | 0
Werf Kwadijk | Kwadijkerweg 3 | 1461DW | Zuidoostbeemster |  | CV Ketel | Technische ruimte 1e verdieping | Actief | Remeha | 1 |  | Calenta 35s |  |  | 0
Werf Kwadijk | Kwadijkerweg 3 | 1461DW | Zuidoostbeemster |  | LBK | Technische ruimte 1e verdieping | Actief | Horos | 1 |  | HRX XWP (ombouw 2022) |  |  | 0
Werf Kwadijk | Kwadijkerweg 3 | 1461DW | Zuidoostbeemster |  | Fancoilunits | Kantoor, spreekruimte en kantine | Actief |  | 3 |  | 42WM409C, 42WM109C en 42WM209C |  |  | 0
Werf Kwadijk | Kwadijkerweg 3 | 1461DW | Zuidoostbeemster |  | Servomotor + afsluiter | Technische ruimte 1e verdieping | Actief | Siemens | 5 |  | SAS61.03 |  |  | 0
Werf Kwadijk | Kwadijkerweg 3 | 1461DW | Zuidoostbeemster |  | Regelkast | Technische ruimte 1e verdieping | Actief | Priva | 1 |  |  |  |  | 0
Werf Kwadijk | Kwadijkerweg 3 | 1461DW | Zuidoostbeemster |  | Koelmachine | Buiten begane grond | Actief | Carrier | 1 |  | 30RB-017 |  |  | 0
Werf Kwadijk | Kwadijkerweg 3 | 1461DW | Zuidoostbeemster |  | Buffervat | Technische ruimte 1e verdieping | Actief | Flexcon | 1 |  | VSV 200 10 BAR |  |  | 0
Werf Kwadijk | Kwadijkerweg 3 | 1461DW | Zuidoostbeemster |  | Voorraadboiler indirect gestookt | Installatieruimte | Actief | Remeha | 1 |  | Aqua plus 125 liter | 2018 |  | 0
Werf Kwadijk | Kwadijkerweg 3 | 1461DW | Zuidoostbeemster |  | Verdeler vloerverwarming | Magazijn werfbeheerder 0.18 | Actief | WTH | 1 |  | LT-N7 |  |  | 0
Werf Kwadijk | Kwadijkerweg 3 | 1461DW | Zuidoostbeemster |  | Verdeler vloerverwarming | 0.15 Kast | Actief | WTH | 1 |  | LT-N6 |  |  | 0
Werf Kwadijk | Kwadijkerweg 3 | 1461DW | Zuidoostbeemster |  | Verdeler vloerverwarming | 0.13 Kast | Actief | WTH | 1 |  | LT-N13 |  |  | 0
Werf Kwadijk | Kwadijkerweg 3 | 1461DW | Zuidoostbeemster |  | Compressor + apendages | Zolder | Actief | Abac | 1 |  | B4900/LN/HP 4 V400 NT | 2010 |  | 0
Werf Kwadijk | Kwadijkerweg 3 | 1461DW | Zuidoostbeemster |  | Meerpuntsluiting | 2 deuren | Actief | Motor Tronic | 2 |  |  |  |  | 0
Werf Kwadijk | Kwadijkerweg 3 | 1461DW | Zuidoostbeemster |  | Persluchtdroger | Zolder | Actief | BEKO | 1 |  | Drypoint RA | 2010 |  | 0
Werf Kwadijk | Kwadijkerweg 3 | 1461DW | Zuidoostbeemster |  | Verdeelkasten licht en kracht |  | Actief |  | 4 |  |  |  |  | 0
Werf Kwadijk | Kwadijkerweg 3 | 1461 DW | Zuidoostbeemster |  | Noodverlichtingarmatuur | Noodverlichtingarmatuur vervangen armatuur en accu op regie | Actief |  | 8 |  |  |  |  | 0
Werf Oude Zeug | Noorderdijkweg 12 | 1771 MJ | Wieringerwerf |  | Inbraakinstallatie | Inbraakinstallatie, 2 PIR, 2 magneetcontacten | Actief | Honeywell | 1 |  | Galaxy 48 GD-48 |  |  | 0
Werf Oude Zeug | Noorderdijkweg 12 | 1771 MJ | Wieringerwerf |  | Brandmeldinstallatie | Vier brandmelders zijn aangesloten op de inbraakinstallatie | Actief |  | 1 |  |  |  |  | 0
Werf Oude Zeug | Noorderdijkweg 12 | 1771 MJ | Wieringerwerf |  | CV Ketel | Begane grond | Actief | Remeha | 1 |  | Tzerra 39C CW5 | 2013 |  | 0
Werf Oude Zeug | Noorderdijkweg 12 | 1771 MJ | Wieringerwerf |  | Noodverlichtingarmatuur | Noodverlichtingarmatuur vervangen armatuur en accu op regie | Actief |  | 3 |  |  |  |  | 0
Werf Zwaagdijk | Zwaagdijk 390 | 1686PH | Zwaagdijk-West |  | Algemene verlichting | Controle algemene verlichting. Lampen vervangen door LED. Vervangen armatuur/lamp op regie | Actief |  | 1 |  |  |  |  | 0
Werf Zwaagdijk | Zwaagdijk 390 | 1686PH | Zwaagdijk-West |  | CV Ketel | Timmerwerkplaats | Actief | Remeha | 1 |  | Quinta Pro 45 |  |  | 0
Werf Zwaagdijk | Zwaagdijk 390 | 1686PH | Zwaagdijk-West |  | CV Ketel | Technische ruimte | Actief | Remeha | 1 |  | Quinta Pro 115 |  |  | 0
Werf Zwaagdijk | Zwaagdijk 390 | 1686PH | Zwaagdijk-West |  | Expansievat | Technische ruimte | Actief | Flexcon | 1 |  | 140/0,5 | 2024 |  | 0
Werf Zwaagdijk | Zwaagdijk 390 | 1686PH | Zwaagdijk-West |  | Circulatiepomp | Technische ruimte | Actief | Magna | 1 |  | 3-50-80 F 240 | 2024 |  | 0
Werf Zwaagdijk | Zwaagdijk 390 | 1686PH | Zwaagdijk-West |  | Luchtbehandelingskast | Technische ruimte | Actief | Rox | 1 |  | HD11/150 |  |  | 0
Werf Zwaagdijk | Zwaagdijk 390 | 1686PH | Zwaagdijk-West |  | Koelinstallatie | Technische ruimte | Actief | Horos | 1 |  | Koudemiddel R407c (14,9 kg) | 2012 |  | 0
Werf Zwaagdijk | Zwaagdijk 390 | 1686PH | Zwaagdijk-West |  | Circulatiepomp | Technische ruimte | Actief | Grundfos | 1 |  | Magna-50-100 F240 |  |  | 0
Werf Zwaagdijk | Zwaagdijk 390 | 1686PH | Zwaagdijk-West |  | Circulatiepomp | Technische ruimte | Actief | Grundfos | 1 |  | Magna-25-80-180 |  |  | 0
Werf Zwaagdijk | Zwaagdijk 390 | 1686PH | Zwaagdijk-West |  | Circulatiepomp | Technische ruimte | Actief | Grundfos | 1 |  | Magna-25-60-180 |  |  | 0
Werf Zwaagdijk | Zwaagdijk 390 | 1686 PH | Zwaagdijk-West |  | Inbraakinstallatie | Inbraakmeldinstallatie, 11 PIR, 21 deurcontacten | Actief | Honeywell | 1 |  | Galaxy 60 |  |  | 0
Werf Zwaagdijk | Zwaagdijk 390 | 1686 PH | Zwaagdijk-West |  | Brandmeldinstallatie | 10 handmelders, 17 slowwhoop | Actief | Esser | 1 |  | IQ8control |  |  | 0
Werf Zwaagdijk | Zwaagdijk 390 | 1686PH | Zwaagdijk-West |  | Driewegklep | Technische ruimte | Actief | Schneider | 3 |  | M400 |  |  | 0
Werf Zwaagdijk | Zwaagdijk 390 | 1686PH | Zwaagdijk-West |  | Regelinstallatie | Technische ruimte | Actief | Xenta | 1 |  |  |  |  | 0
Werf Zwaagdijk | Zwaagdijk 390 | 1686PH | Zwaagdijk-West |  | Regelunit 01 | Kantoor naast trap | Actief | WTH | 1 |  | LT-N9 |  |  | 0
Werf Zwaagdijk | Zwaagdijk 390 | 1686PH | Zwaagdijk-West |  | Regelunit 02 | Kantine 1.07 | Actief | WTH | 1 |  | LT-N10 |  |  | 0
Werf Zwaagdijk | Zwaagdijk 390 | 1686PH | Zwaagdijk-West |  | Regelunit 03 | Begane grond plotterruimte | Actief | WTH | 1 |  | LT-N12 |  |  | 0
Werf Zwaagdijk | Zwaagdijk 390 | 1686PH | Zwaagdijk-West |  | Regelunit 04 | Begane grond Magazijn 0.11 | Actief | WTH | 1 |  | LT-N07 |  |  | 0
Werf Zwaagdijk | Zwaagdijk 390 | 1686PH | Zwaagdijk-West |  | Regelunit 05 | Begane grond Werkkast 0.25 | Actief | WTH | 1 |  | LT-N05 |  |  | 0
Werf Zwaagdijk | Zwaagdijk 390 | 1686PH | Zwaagdijk-West |  | Electrische Boiler | Begane grond Werkkast 0.25 | Actief | Daalderop | 1 |  | Mono 3 7,5 kW 150l | 2024 |  | 0
Werf Zwaagdijk | Zwaagdijk 390 | 1686PH | Zwaagdijk-West |  | Luchtverwarmer | Timmerwerkplaats/Metaal/Garage | Actief | GEA Happel | 2 |  | HN21.UWARAP.ESA |  |  | 0
Werf Zwaagdijk | Zwaagdijk 390 | 1686PH | Zwaagdijk-West |  | Luchtverwarmer | Timmerwerkplaats | Actief | GEA Happel | 1 |  | ZH2.3702 |  |  | 0
Werf Zwaagdijk | Zwaagdijk 390 | 1686PH | Zwaagdijk-West |  | Luchtverwarmer | Lasserij | Actief | GEA Happel | 1 |  | HN11.UWARAP.ESA |  |  | 0
Werf Zwaagdijk | Zwaagdijk 390 | 1686PH | Zwaagdijk-West |  | Luchtverwarmer | Lasserij | Actief | GEA Happel | 2 |  | ZH2.3702 |  |  | 0
Werf Zwaagdijk | Zwaagdijk 390 | 1686PH | Zwaagdijk-West |  | Meerpuntssluiting | 6 deuren | Actief | Motor Tronic | 6 |  | hmb meerpuntsluiting Motortronic |  |  | 0
Werf Zwaagdijk | Zwaagdijk 390 | 1686PH | Zwaagdijk-West |  | Naverwarmer | kantoor | Actief | Inatherm | 1 |  | CWW 160-2-2,5 |  |  | 0
Werf Zwaagdijk | Zwaagdijk 390 | 1686PH | Zwaagdijk-West |  | Compressor | Garage | Actief | Cotimac | 1 |  | CM1200 D Silent SDS | 2015 |  | 0
Werf Zwaagdijk | Zwaagdijk 390 | 1686PH | Zwaagdijk-West |  | Droger | Garage | Actief | KTC | 1 |  | KTC 70 1200 liter/minuut | 2015 |  | 0
Werf Zwaagdijk | Zwaagdijk 390 | 1686PH | Zwaagdijk-West |  | Ketel | Garage | Actief | Stanesi | 1 |  | Edilo 500 lit verticaal | 2015 |  | 0
Werf Zwaagdijk | Zwaagdijk 390 | 1686PH | Zwaagdijk-West |  | Olie water scheider | Garage | Actief | Kon | 1 |  | C3BMP | 2015 |  | 0
Werf Zwaagdijk | Zwaagdijk 390 | 1686PH | Zwaagdijk-West |  | Filter 1 | Garage | Actief | GTF | 1 |  | 60/FFS | 2015 |  | 0
Werf Zwaagdijk | Zwaagdijk 390 | 1686PH | Zwaagdijk-West |  | Filter 2 | Garage | Actief | GTF | 1 |  | 60/MFO | 2015 |  | 0
Werf Zwaagdijk | Zwaagdijk 390 | 1686PH | Zwaagdijk-West |  | Verdeelkasten licht en kracht |  | Actief |  | 4 |  |  |  |  | 0
Werf Zwaagdijk | Zwaagdijk 390 | 1686 PH | Zwaagdijk-West |  | Noodverlichtingarmatuur | Noodverlichtingarmatuur vervangen armatuur en accu op regie | Actief | Hertek en Famostar | 11 |  |  |  |  | 0
Westermolen | Oosterweg 6 | 1733 LA | Nieuwe Niedorp |  | Brandmeldinstallatie | Molen | Actief | Siemens | 1 |  | FC 120 Serie |  |  | 0
Westermolen | Oosterweg 6 | 1733 LA | Nieuwe Niedorp |  | CV ketel | molen | Actief | Nefit | 1 |  | HRC25 CW4 |  |  | 0
Woonhuis | Westkolkdijk 4 | 1511 HZ | Oostzaan |  | CV ketel | Zolder | Actief | Intergas | 1 |  | Kombi Kompakt HRE 28/24A | 2017 |  | 0
Woonhuis | Kanaaldijk 11 | 1458 PP | Spijkerboor |  | CV ketel | Bijkeuken | Actief | Nefit | 1 |  | TrendLine Hrc25 CW4 | 2015 |  | 0
Woonhuis | Zeevangsdijkje 18 | 1471 EA | Kwadijk |  | Warmwatertoestel | Bijkeuken | Actief | Brink | 1 |  | Renovent Hr/Cf 4 Or(Wtw) | 2004 |  | 0
Woonhuis | Zeevangsdijkje 18 | 1471 EA | Kwadijk |  | CV ketel | Bijkeuken | Actief | Remeha | 1 |  | Quinta 28C | 2004 |  | 0
Woonhuis | Havinghastraat 16 | 1817 DA | Alkmaar |  | CV ketel | Bijkeuken | Actief | Nefit | 1 |  | TrenLine Hrc30/CW5 | 2022 |  | 0
Woonhuis | Van Ewijcksvaart 3 | 1761 JS | Anna Paulowna |  | CV ketel | Bijkeuken | Actief | Atag | 1 |  | SHR 3S | 2005 |  | 0
Woonhuis | Spreeuwendijk 1 | 1755 LD | Petten |  | CV ketel | Hal | Actief | Nefit | 1 |  | HRC30 / CW5 | 2021 |  | 0
Woonhuis | Oosterdijk 5 | 1671HJ | Medemblik |  | CV ketel |  | Actief | Nefit | 1 |  | HRC30 / CW5 | 2020 |  | 0
Woonhuis | Zeevangsdijkje 3 | 1471EA | Kwadijk |  | CV ketel | Bijkeuken | Actief | Atag | 1 |  | Shr 24ti |  |  | 0
Woonhuis | Engewormer 24 | 1531MV | Wormer |  | CV ketel |  | Actief | Nefit | 1 |  | HRC30 / CW5 |  |  | 0
Woonhuis | Noordeinde 138 | 1141AS | Monnickendam |  | CV ketel |  | Actief | Nefit | 1 |  | Trendline 2 HRC25 CW4 | 2024 |  | 0
Woonhuis | Oostdijk 9 | 1461DR | Zuidoostbeemster |  | CV ketel |  | Actief | Nefit | 1 |  | HRC30 / CW5 | 2020 |  | 0
Woonhuis | Overtoom 198 | 1551PG | Westzaan |  | CV ketel |  | Actief | Bosch | 1 |  | HRC30 |  |  | 0
Woonhuis | Noorderweg 18 | 1757PC | Oudesluis |  | CV ketel |  | Actief | Nefit | 1 |  | HRC30 / CW5 |  |  | 0
Woonhuis | Molenweg 48 | 1766 HN | Wieringerwaard |  | CV ketel |  | Actief | Nefit | 1 |  | Trendline HRC30/CW5 | 2022-09-15 |  | 0
Woonhuis | Kanaalweg 3 | 1948 PL | Beverwijk |  | CV ketel |  | Actief | Nefit | 1 |  | Trendline HRC30/CW5 |  |  | 0
Woudaap | Woudaappad 2 | 1562 GW | Krommenie |  | Brandmeldinstallatie | molen | Actief | Siemens | 1 |  | FC 120 Serie |  |  | 0
Woudaap | Woudaappad 2 | 1562 GW | Krommenie |  | Warmte pomp | molen | Actief | Stiebel Eltron | 1 |  |  |  |  | 0
Zaangemaal | Westkade 1-2 | 1506BA | Zaandam |  | Brandmeldinstallatie | Ontruimingspaneel | Actief |  | 1 |  |  |  |  | 0
Zaangemaal | Westkade 1-2 | 1506BA | Zaandam |  | Inbraakinstallatie | Inbraakmeldinstallatie, 3 PIR, 1 deurcontact | Actief | Mikro | 1 |  | CMK 470 |  |  | 0
Zaangemaal / havenkantoor | Westkade 1-2 | 1506BA | Zaandam |  | Brandmeldinstallatie | 18 automatische melders, 3 handmelders, 3 slowwhoop | Actief | Esser | 1 |  | 8000C |  |  | 0
Zaangemaal / havenkantoor | Westkade 1-2 | 1506BA | Zaandam |  | CV ketel | Technische ruimte eerste verdieping | Actief | Nefit | 1 |  | Topline HRC30 | 2010 |  | 0
Zaangemaal / havenkantoor | Westkade 1-2 | 1506BA | Zaandam |  | Warmwatertoestel | Technische ruimte eerste verdieping | Actief | Nefit | 1 |  | HR30 | 2002 |  | 0
Zaangemaal / havenkantoor | Westkade 1-2 | 1506BA | Zaandam |  | Noodverlichtingarmatuur | Noodverlichtingarmatuur vervangen armatuur en accu op regie | Actief |  | 6 |  |  |  |  | 0
Zaangemaal / havenkantoor | Westkade 1-2 | 1506BA | Zaandam |  | Verdeelkasten licht en kracht |  | Actief |  | 2 |  |  |  |  | 0
Zoutopslag | Middenweg 190 | 1462 HM | Middenbeemster |  | Algemene verlichting | Controle algemene verlichting. Lampen vervangen door LED. Vervangen armatuur/lamp op regie | Actief |  | 1 |  |  |  |  | 0
Zoutopslag | Middenweg 190 | 1462 HM | Middenbeemster |  | Verdeelkasten licht en kracht |  | Actief |  | 1 |  |  |  |  | 0