## Blad1
Locatie | Luchtfilter |  |  | V-snaar
| Richting | Aantal | Afmeting | Aantal | type
Centraal kantoor
LBK 1 | Toevoer | 3x | 592 x 287 x 635 F7 | 4x | XPZ 1462 LW
| Toevoer | 3x | 592 x 592 x 635 F7
| Toevoer | 1x | 287 x 592 x 635 F7
| Retour | 3x | 592 x 592 x 635 F5 | 4x | XPZ 1600 LW
| Retour | 3x | 592 x 287 x 635 F5
| Retour | 1x | 287 x 592 x 635 F5
LBK 2 | Toevoer | 2x | 287 x 592 x 635 F7 | 4x | XPZ 2000 LW
| Toevoer | 8x | 592 x 592 x 635 F7
| Retour | 3x | 592 x 287 x 635 F5 | 4x | XPZ 1662 LW
| Retour | 3x | 592 x 592 x 635 F5
| Retour | 1x | 287 x 592 x 635 F5
LBK 3 | Toevoer | 3x | 592 x 287 x 535 70% | 4x | XPZ 1587 LW
| Toevoer | 3x | 592 x 592 x 635 70%
| Toevoer | 1x | 287 x 592 x 535 70%
| Retour | 3x | 592 x 592 x 635 F5 | 4x | XPZ 1850 LW
| Retour | 3x | 592 x 287 x 635 F5
| Retour | 1x | 287 x 592 x 635 F5
LBK 4 | Toevoer | 1x | 592 x 287 x 535 70% | 2x | XPZ 1060 LW
| Retour | 1x | 592 x 287 x 535 F5 | 2x | XPZ 1060 LW