## Vragen_en_antwoorden_605948_all
Ref. Nr. | Onderwerp | Vraag | Antwoord | Beantwoord op | Beantwoord door
1 | PvE, 3.3 Indeling paneelwerk, pag. 14 | Om goed invulling te geven aan 3.3.1 Inmeten componenten en 3.3 Indeling paneelwerk komt tijd kijken voor het opstellen van een ontwerp. Vindt dit plaats op basis van een nadere opdracht voor een vooronderzoek met daarna een offerte voor specifieke plaatsing? Graag uw toelichting. | Ja. Indien voor vervanging, aanpassing of uitbreiding eerst een ontwerp of vooronderzoek noodzakelijk is, wordt dit als onderdeel van de betreffende opdracht uitgevraagd. Op basis daarvan kan Opdrachtnemer een gespecificeerde offerte voor de uitvoering indienen. Er is geen sprake van een separate Nadere Overeenkomst; de werkzaamheden worden als opdracht onder de Raamovereenkomst verstrekt.
2 | PvE, 3.2.6 Elektronisch slot, pag. 14 | In 3.2.6 Elektronisch slot spreekt u over "Op de stroomkasten die in de huidige situatie zijn afgesloten met een half europrofiel cilinder en waar beveiligingen en/of stopcontacten in de stroomkast aanwezig zijn dient een elektronisch slot te worden geplaatst. Inschrijver plaatst een aan te sturen slot dat aangestuurd wordt vanuit de controller". Dient dit nog plaats te vinden voor de huidige kasten, is dit een directielevering of dient de inschrijver dit af te prijzen? Indien dit afgeprijsd moet worden voor levering en plaatsing gelieve hiervoor een mogelijkheid te bieden in het inschrijfblad als ook specificaties van reeds aanwezige elektronische sloten. Graag uw toelichting. | Wanneer dit van toepassing is dan mag daar een seperate offerte voor komen. De meeste zijn hier namelijk al van voorzien
3 | PvE, Bijlage 10 | In het PvE (o.a. 3.2.2 Bemetering, 3.2.4 Schakelen, 3.2.5 Distributieklemmen en 3.2.6 Elektronisch slot) wordt gesproken over "bijlage 10". Bijlage heeft echter als onderwerp/titel: Eenmalige verklaring E-Veiligheid. Graag uw toelichting en of voorzien in de bijlage waarnaar u verwijst in het PvE. | Eis komt te vervallen
4 | PvE, 1.2.5 Vervanging onderdelen, pag. 4 | Kijkend naar 1.2.5 Vervanging onderdelen en Bijlage 3 Prijzenblad Leiden stroomkasten 2026 valt op dat prijzen voor het leveren van de te vervangen onderdelen niet opgenomen zijn in het prijzenblad terwijl u hier wel aan refereert in het PvE. Hoe verwacht u van de inschrijvers hiermee om te gaan? Is dit allemaal op basis van nacalculatie of op basis van een vooraf goed te keuren offerte die tot stand komt op basis van de uitgevoerde inspectie(s)? Graag uw toelichting. | De kosten voor vervanging van onderdelen die vooraf niet kunnen worden bepaald, worden niet geacht zonder nadere opdracht in de reguliere onderhoudsprijzen te zijn inbegrepen. Na inspectie wordt, indien vervanging noodzakelijk is, vooraf een gespecificeerde offerte gevraagd. Uitvoering vindt plaats na akkoord van Opdrachtgever.
5 | Bijlage 3 Prijzenblad Leiden stroomkasten 2026, Dagelijks en groot onderhoud | In de tekst voor het uurloon tussen en buiten 07:00 en 17:00 uur op zater-, zon- en feestdagen gaat u uit van verschillende tarieven. In de praktijk leidt dit voor de afrekening tot grotere administratieve last terwijl er voor de tarieven in de weekenden voor marktpartijen geen verschil bestaat. Deze gaan doorgaans in om 00:00 uur zaterdagochtend en lopen tot 00:00 maandagochtend. Hierbij het voorstel geen onderscheid te maken in deze tarieven en alleen een tarief voor weekend op te nemen. Graag uw toelichting. | Niet akkoord. De in het prijzenblad opgenomen tariefstructuur blijft gehandhaafd. Inschrijvers dienen hun tarieven overeenkomstig de aangegeven tijdvakken in te vullen.
6 | Bijlage 3 Prijzenblad Leiden stroomkasten 2026 | In de tekst bovenaan de velden voor de hoeveelheden heeft u o.a. opgenomen: grondwerk, parkeergelden. Aan de hand van de aangeleverde informatie is geen redelijke inschatting te maken in hoeverre u de landelijke RVV-ontheffing van toepassing verklaart of dat u verplicht parkeren in een parkeervak wilt toepassen. Dit laatste is niet logisch gezien de aard van de werkzaamheden. Graag uw toelichting. | Parkeergelden zijn uitsluitend aan de orde indien deze voor de uitvoering van de betreffende werkzaamheden daadwerkelijk verschuldigd zijn. Van Opdrachtnemer wordt niet verlangd dat werkzaamheden uitsluitend vanuit reguliere parkeervakken worden uitgevoerd indien de aard van de werkzaamheden dit redelijkerwijs niet toelaat. Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het beschikken over de voor zijn voertuigen en werkwijze benodigde ontheffingen.
7 | Bijlage 3 Prijzenblad Leiden stroomkasten 2026 | In de tekst bovenaan de velden voor de hoeveelheden heeft u o.a. opgenomen: grondwerk, parkeergelden. Aan de hand van de aangeleverde informatie is geen redelijke inschatting te maken hoeveel graafwerk plaats zou moeten vinden in de komende 4 jaar. Hierbij het voorstel om voor graafwerk fictieve hoeveelheden te hanteren en hiervoor een graafploeg op te nemen (2 personen) per dag. Hierbij onderscheid te maken tussen mechanisch graven en handmatig graven (dus 2 regels). Graag uw toelichting. | Dit wordt aangepast en een nieuwe versie van het prijzenblad toegevoegd
8 | Bijlage 3 Prijzenblad Leiden stroomkasten 2026, Algemeen - Basiskosten raamovereenkomst | In "Algemeen - Basiskosten raamovereenkomst" spreekt u o.a. over 'rapportages' en 'overleggen'. Kunt u aangeven welke frequentie en duur u in gedachten heeft bij de overleggen? Ons voorstel zou zijn om hiervoor 1x per 3 maanden voor te hanteren met een duur van 120 minuten per overleg. Aanvullende overleggen worden afgerekend aan de hand van het in de overeenkomst opgenomen bedrag. Graag uw toelichting. | Dit wordt aangepast naar 2 keer per jaar maximaal 120 minuten.
9 | Bijlage 3 Prijzenblad Leiden stroomkasten 2026, Algemeen - Basiskosten raamovereenkomst | In "Algemeen - Basiskosten raamovereenkomst" spreekt u o.a. over 'rapportages' en 'overleggen'. Kunt u aangeven of met deze rapportages die van 1.3.2 Jaarrapportage uit het PvE worden bedoeld en niet de rapportage(s) als onderdeel van het afhandelen van een melding/storing? Graag uw toelichting. | Met de rapportages die onderdeel zijn van de basiskosten worden de reguliere periodieke/jaar- en contractrapportages bedoeld. Rapportage en vastlegging die rechtstreeks onderdeel zijn van de afhandeling van een individuele melding, storing of uitgevoerde werkzaamheid maken onderdeel uit van die betreffende werkzaamheid en worden niet afzonderlijk als algemene rapportage verrekend.
10 | Aanbestedingsleidraad, 1.4 De Overeenkomsten, pag. 7 | Kunt u toelichten waarom ARVODI-2025 van toepassing is verklaard, terwijl de opdracht in hoofdzaak lijkt te zien op zelfstandige aanneming van technisch werk aan stroomkasten? Waarom is niet gekozen voor UAV? Graag uw toelichting. | Het is een dienst in het onderhouden van
11 | PvE, 1.3.3 Vastlegging werkzaamheden, pag. 4 | Bent u voornemens om met MOON te werken voor de invulling de eis 1.3.3 Vastlegging werkzaamheden en vastlegging van foto's en beschrijving van de werkzaamheden? Graag uw toelichting. | Wij zijn het niet voornemens.
12 | PvE, 1.3.2 Jaarrapportage, pag. 4 | Kunt u ons meenemen in de gedachte om pas in december van het jaar te rapporteren of verwacht u dan een verzameling van alle gedurende het jaar opgetreden calamiteiten, risico, storingen en gebreken? Immers zouden deze zaken gedurende de maandelijkse contactmomenten als besproken en gerapporteerd moeten worden/zijn. Graag uw toelichting. | De jaarrapportage is een samenvattende rapportage over het verstreken jaar. Calamiteiten, risico's, storingen en relevante gebreken dienen niet te worden aangehouden tot de jaarrapportage, maar gedurende het jaar tijdig te worden gemeld en besproken. De jaarrapportage bevat hiervan een totaaloverzicht, trends en relevante verbeterpunten.
13 | PvE, 1.3.1 Beheerplan, pag. 4 | Bent u voornemens om met MOON te werken voor de besteksposten, meldingen en termijnstaten? Heeft u hier reeds een beeld en idee bij of gaat dit in een andere omgeving plaatsvinden? Wij hebben hier goede ervaring mee om dit ook in MOON te doen zodat u alle objecten zoveel als mogelijk op één plek en één manier kunt volgen. Graag uw toelichting. | De Aanbestedingsleidraad schrijft MOON niet als verplicht systeem voor. De concrete inrichting van de administratieve en digitale samenwerking wordt na gunning met Opdrachtnemer vastgesteld. Een voorstel van Opdrachtnemer voor een geschikt digitaal systeem kan daarbij worden betrokken.
14 | PvE, 1.2.7 Bedienen installaties, pag. 4 | Verwacht u in het kader van 1.2.7 Bedienen installaties ook een schakelplan in het kader van de STIPEL? Graag uw toelichting? | Nee wij verwachten dat niet.
15 | PvE, 1.2.6 Documentatie van de installatie, pag. 4 | Kunt u bevestigen of u in het kader van uw gestelde eis 1.2.6 Documentatie van de installatie de tekst "Alle documentatie loopt nooit meer dan een maand achter op de feitelijke situatie." ook op uw eerste levering van toepassing is? Indien dit niet van toepassing is, vraagt u hierin een meedenkende samenwerkingspartner die hiervoor een voorstel doet om hierin een goede basis neer te zetten? Graag uw toelichting. | De verplichting om documentatie maximaal één maand achter te laten lopen kan redelijkerwijs gelden vanaf het moment waarop Opdrachtnemer werkzaamheden aan de betreffende installatie heeft uitgevoerd en over de benodigde basisgegevens beschikt. Voor reeds bij aanvang ontbrekende of verouderde documentatie dient eerst gezamenlijk een uitgangssituatie te worden vastgesteld.
16 | PvE, 1.2.4 Verantwoordelijkheid inschrijver, pag. 3 | Kunt u bevestigen of u in het kader van uw gestelde eis in 1.2.4 Verantwoordelijkheid inschrijver ook gaat kijkt naar de arbeidstijdenwet? U vraagt wel een 24/7-storingsdienst, echter ook voldoende inschrijvers die tijdens de uitvoering van het contract hier niet aan voldoen met gezondheid voor de mensen door deze teveel uren in te zetten. Een voorbeeld hiervan is inzetten overdag én in de avonduren nog een storingsdienst laten draaien. Graag uw toelichting? | De leidraad bepaalt wel dat Opdrachtnemer na werkzaamheden elektronische tekeningen actualiseert en nieuwe tekeningen maakt wanneer deze ontbreken.
17 | PvE, 1.2.4 Verantwoordelijkheid inschrijver, pag. 3 | Kunt u bevestigen of u in het kader van uw gestelde eis in 1.2.4 Verantwoordelijkheid inschrijver ook gaat handhaven? We zien in uitvragen wel de eisen naar voren komen echter ook voldoende inschrijvers die tijdens de uitvoering van het contract hier niet aan voldoen. Graag uw toelichting? | Ja. Opdrachtgever zal gedurende de uitvoering controleren of de overeengekomen eisen en prestaties worden nagekomen. In de Aanbestedingsleidraad is expliciet opgenomen dat de uitvoering van de overeenkomst via contractmonitoring wordt bewaakt.
18 | PvE, 1.2.1 Combineren werkzaamheden, pag. 3 | Kunt u bevestigen of u in het kader van 1.2.1 Combineren werkzaamheden een concrete toelichting van werkzaamheden of contracten die reeds binnen uw gemeente plaatsvinden ook een positieve beoordeling kunnen krijgen of wordt dit uitgesloten en moet het combineren van werkzaamheden binnen de scope van deze uitvraag worden gezien? Graag uw toelichting, | Bij de beoordeling van het kwaliteitscriterium dient de Inschrijver zijn aanpak voor de onderhavige opdracht te beschrijven. Ervaringen en concrete voorbeelden uit bestaande werkzaamheden of andere contracten mogen ter onderbouwing worden genoemd, maar de aangeboden maatregel moet daadwerkelijk toepasbaar zijn binnen deze Raamovereenkomst.
19 | PvE, artikel 1.4.11, pag. 7 | Paragraaf 1.4.11 bepaalt dat opdrachtnemer vóór aanvang van de (graaf)werkzaamheden de ligging van kabels en leidingen lokaliseert en ervoor zorg draagt dat tijdens de uitvoering geen schade ontstaat. Deze formulering lijkt de verantwoordelijkheid voor het verkrijgen, verifiëren en interpreteren van informatie over ondergrondse infrastructuur volledig bij opdrachtnemer neer te leggen. Dit verhoudt zich niet zonder meer tot de systematiek van de CROW 500, waarin sprake is van een gezamenlijke verantwoordelijkheid van opdrachtgever, netbeheerder en grondroerder. Kan opdrachtgever bevestigen dat: - opdrachtgever voorafgaand aan uitvoering alle bij haar beschikbare KLIC-gegevens, revisiegegevens, ontwerpinformatie, onderzoeken en overige relevante informatie ter beschikking stelt; - werkzaamheden worden uitgevoerd conform de systematiek en rolverdeling van de vigerende CROW 500; - opdrachtnemer niet verantwoordelijk is voor onjuiste, ontbrekende of verouderde kabel- en leidinginformatie die niet redelijkerwijs door opdrachtnemer kon worden vastgesteld; - schade, vertraging of meerkosten als gevolg van onbekende, foutief geregistreerde of niet-gekarteerde kabels en leidingen worden beschouwd als een omstandigheid die recht geeft op vergoeding van aantoonbare meerkosten en eventuele termijnsverlenging. | Werkzaamheden moeten worden uitgevoerd overeenkomstig de geldende wettelijke kaders en toepasselijke systematiek voor zorgvuldig grondroeren. Opdrachtnemer blijft verantwoordelijk voor de verplichtingen die vanuit zijn eigen rol als uitvoerende partij op hem rusten. Indien tijdens uitvoering sprake blijkt van redelijkerwijs niet kenbare omstandigheden, wordt in overleg bepaald wat de gevolgen voor uitvoering, planning en kosten zijn.
20 | PvE, artikel 1.2.7, pag. 4 | Opdrachtnemer verzoekt opdrachtgever het begrip "minimum aan overlast" nader te concretiseren dan wel te vervangen door "zoveel mogelijk beperken van redelijkerwijs vermijdbare overlast". De huidige formulering bevat een subjectieve norm die vooraf niet objectief bepaalbaar is en daardoor niet eenduidig prijsbaar of toetsbaar is voor inschrijvers. | Akkoord. De formulering wordt verduidelijkt tot: "Opdrachtnemer beperkt de redelijkerwijs vermijdbare overlast voor omgeving, gebruikers en verkeer zoveel mogelijk." Hiermee wordt de verplichting beter objectief uitlegbaar en toetsbaar.
21 | Aanbestedingsleidraad, kwaliteitscriteria | Er zijn drie kwaliteitscriteria: plan van aanpak responstijd en communicatie, circulariteit/milieu en emissieverlagend vervoer. Er is geen separate EMVI-boete van toepassing. Echter de inschrijving wordt contractueel onderdeel van de overeenkomst, waardoor niet-nakoming indirect als tekortkoming kan worden behandeld. Kunt u bevestigen welke onderdelen van de kwaliteitsinschrijving als harde contractuele verplichting gelden en of daarop afzonderlijke sancties worden toegepast? En zo ja, via welke methodiek worden deze sancties dan SMART bepaald? | De inschrijving van de kwaliteitscriteria zijn inderdaad onderdeel van de overeenkomst. Het niveau van de inschrijving bepaald ook het niveau van de tekortkomingen. Deze zijn gekoppeld aan artikel 2.6 van de overeenkomst
22 | Leidraad, ROK, ARVODI | In de aanbestedingsstukken zijn verschillende verzekeringseisen opgenomen. De Aanbestedingsleidraad verlangt een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van minimaal € 500.000 per aanspraak en € 1.000.000 per verzekeringsjaar, terwijl de concept-Raamovereenkomst een minimale dekking van € 2.000.000 voorschrijft. De ARVODI-2025 bevat daarentegen geen vaste verzekerde bedragen maar verlangt slechts een naar verkeersnormen passende en gebruikelijke verzekering. Kan opdrachtgever bevestigen welke minimale verzekeringsdekking gedurende de contractperiode daadwerkelijk vereist is en op welke wijze deze eis zich verhoudt tot de aard, omvang en maximale waarde van de opdracht? Tevens verzoeken wij de aanbestedingsstukken op dit punt te harmoniseren zodat voor inschrijvers een eenduidige verzekeringsverplichting geldt. | Er zal een aanpassing in de Overeenkomst komen naar: edrijfsaansprakelijkheidsverzekering van minimaal € 500.000 per aanspraak en € 1.000.000 per verzekeringsjaar,
23 | Aanbestedingsleidraad | In artikel 3 Stap 8 wordt verwezen naar de situatie dat sprake is van "andere problemen". Voor inschrijvers is niet duidelijk welke omstandigheden hieronder worden verstaan en welke objectieve criteria daarbij worden gehanteerd. Kan opdrachtgever nader specificeren welke situaties onder het begrip "andere problemen" vallen en welke contractuele gevolgen hieraan zijn verbonden? Tevens verzoeken wij u daarnaast de bepaling zodanig te concretiseren dat vooraf voor alle inschrijvers duidelijk is wanneer van een dergelijke situatie sprake is. | IN de breedste zin van het woord. Het gaat om een goede samenwerking waarbij het voor beide partijen duidelijk is wat er verwacht wordt. Daarom is er een overleg nodig om misverstanden te voorkomen. Het is situatie afhankelijk wat de vervolgstap is.
24 | Bijlage 6. Concept Raamovereenkomst Diensten ARVODI, pag. 7 | Artikel 6.2 verwijst naar een niet verstrekte bijlage waarin de inhoudelijke eisen aan de kwartaalrapportage zouden zijn opgenomen. Zonder deze bijlage kunnen inschrijvers de omvang van de administratieve verplichtingen niet vaststellen en derhalve evenmin adequaat prijzen. Opdrachtnemer verzoekt opdrachtgever de ontbrekende bijlage alsnog te verstrekken. Indien geen bijlage beschikbaar is, verzoeken wij te bevestigen dat opdrachtnemer aan zijn rapportageverplichting voldoet door middel van een eigen model 'standaard kwartaalrapportage' en dat opdrachtgever gedurende de looptijd geen aanvullende of meer uitgebreide rapportage-eisen kan opleggen zonder vergoeding van de daarmee gepaard gaande extra werkzaamheden. | Akkoord
25 | Bijlage 6. Concept Raamovereenkomst Diensten ARVODI, pag. 7 | Opdrachtnemer verzoekt opdrachtgever de indexeringsregeling aan te passen zodat jaarlijkse indexatie plaatsvindt vanaf één jaar na contractingangsdatum. Het uitsluiten van prijsaanpassing gedurende vrijwel het gehele eerste contractjaar legt het risico van loon- en kosteninflatie eenzijdig bij opdrachtnemer, terwijl deze ontwikkelingen buiten diens invloedssfeer liggen en niet beheersbaar zijn. Hierdoor wordt een wezenlijk economisch risico bij opdrachtnemer neergelegd dat zich moeilijk laat prijzen bij een meerjarige raamovereenkomst. | Dit is een onderdenmersrisico
26 | Bijlage 6. Concept Raamovereenkomst Diensten ARVODI | Kan Opdrachtgever bevestigen dat een contractuele boete uitsluitend verschuldigd kan zijn nadat Opdrachtnemer schriftelijk in gebreke is gesteld en een redelijke hersteltermijn ongebruikt heeft laten verstrijken? Daarnaast verzoeken wij te bepalen dat de boete geldt als gefixeerde schadevergoeding en dat cumulatie met aanvullende schadevergoeding wordt uitgesloten, behoudens gevallen van opzet of bewuste roekeloosheid. De huidige regeling leidt tot een disproportionele stapeling van boete, nakoming en schadevergoeding. | Ja er zal een schriftelijke ingebreke stelling worden verstuurd. De boete bepaling is situatie afhankelijk en dient als belangrijkste proportioneel te zijn
27 | ARVODI art. 19.5 | Opdrachtnemer verzoekt Opdrachtgever te bevestigen dat Opdrachtnemer geen risico-aanvaarding doet ten aanzien van de bestaande toestand van installaties van Opdrachtgever en dat Opdrachtnemer mag uitgaan van de juistheid, volledigheid en normconformiteit van door Opdrachtgever verstrekte installatiegegevens. Voor zover daarvan tijdens uitvoering blijkt af te worden geweken, kwalificeert dit als een aan Opdrachtgever toe te rekenen omstandigheid die recht geeft op vergoeding van meerkosten en eventuele termijnsverlenging. Indien Opdrachtgever dit niet bevestigt, verzoeken wij te motiveren waarom deze risico's volledig bij Opdrachtnemer worden gelegd terwijl deze risico's zich bevinden in het eigendom, beheer en de invloedssfeer van Opdrachtgever en door Opdrachtnemer voorafgaand aan inschrijving niet kunnen worden vastgesteld, beheerst of geprijsd. | Akkoord
28 | Bijlage 6. Concept Raamovereenkomst Diensten ARVODI | Artikel 1.3 bepaalt dat Opdrachtgever niet verplicht is gedurende de looptijd opdrachten onder de Raamovereenkomst te verstrekken en dat Opdrachtnemer geen aanspraak kan maken op enige minimale afname. Kan Opdrachtgever bevestigen dat deze bepaling uitsluitend ziet op het ontbreken van een afnameverplichting en niet inhoudt dat Opdrachtgever gerechtigd is om gedurende de looptijd werkzaamheden die vallen binnen de scope van deze Raamovereenkomst en betrekking hebben op de in de aanbestedingsstukken genoemde installaties en diensten aan derden op te dragen? Indien dit juist is, verzoeken wij Opdrachtgever te bevestigen dat opdrachten voor de binnen deze Raamovereenkomst vallende werkzaamheden uitsluitend aan de gecontracteerde raamcontractant zullen worden verstrekt, behoudens expliciet in de aanbestedingsstukken genoemde uitzonderingen. | Het laatste onderdeel van uw vraag is correct en akkoord
29 | Bijlage 6. Concept Raamovereenkomst Diensten ARVODI, pag. 3 | In paragraaf 1.4 van de aanbestedingsleidraad is opgenomen dat de raamovereenkomst met maximaal één (1) inschrijver wordt gesloten. Artikel 1.1 van de concept-raamovereenkomst bepaalt echter dat opdrachtgever gedurende de looptijd een offerteaanvraag kan uitbrengen, die niet minder gunstig is dan de door Opdrachtnemer ingediende Inschrijving, waarna opdrachtnemer een offerte moet indienen en de opdracht vervolgens op basis van de gunningscriteria uit de aanbestedingsleidraad wordt gegund. Deze systematiek lijkt uit te gaan van een nadere gunningsprocedure, hetgeen zich moeilijk verhoudt tot het contracteren van slechts één raamcontractant. Tevens conflicteert de zin '.. die niet minder gunstig is dan ..' met een eventuele indexeringsregeling. Kan opdrachtgever verduidelijken: A) of na contractering nog sprake is van enige vorm van concurrentiestelling; B) op welke wijze opdrachten worden verstrekt onder de raamovereenkomst; C) welke betekenis in artikel 1.1 moet worden toegekend aan het begrip "gunning op basis van de gunningscriteria"; D) en of artikel 1.1 dient te worden aangepast indien slechts één raamcontractant wordt gecontracteerd? | B. Er kan bij het uitvragen van onderhoud of vervanging een offerte aan de winnende inschrijving gevraagd worden om in kaart te krijgen wat de kosten bedragen en of dit overeenkomt met de inschrijfprijs
30 | Aanbestedingsleidraad, Raamovereenkomst | In de Overweging 4e aandachtsstreepje van de concept-raamovereenkomst is opgenomen dat opdrachten worden gegund na een "(nadere) concurrentiestelling tussen de Raamcontractanten". Het 5e aandachtsstreepje en de aanbestedingsleidraad vermelden echter expliciet dat een raamovereenkomst wordt gesloten met maximaal één (1) inschrijver. Deze bepalingen lijken onderling tegenstrijdig. Kan opdrachtgever bevestigen dat slechts één raamcontractant wordt gecontracteerd en dat gedurende de looptijd geen nadere concurrentiestellingen plaatsvinden? Indien dit juist is, verzoeken wij opdrachtgever de betreffende bepalingen in de raamovereenkomst hierop aan te passen. | Dit wordt aangepast. Er is geen concurrentiestelling nadat de opdracht is gegund
31 | PvE, artikel 1.2.4 | Kunt u bevestigen dat ON niet aansprakelijk is voor gebreken of gevolgen die voortvloeien uit onvolledige, onjuiste of verouderde door OG verstrekte informatie, tenzij ON deze gebreken redelijkerwijs had moeten ontdekken? | Bevestigd, voor zover het gaat om onjuiste, onvolledige of verouderde informatie die door Opdrachtnemer redelijkerwijs niet als zodanig kon worden onderkend. De professionele onderzoeks- en waarschuwingsplicht van Opdrachtnemer blijft onverminderd gelden.
32 | PvE, artikel 1.2.6 | Kan opdrachtgever toelichten op welke grond zij het risico van ontbrekende, onjuiste of verouderde areaal-, ontwerp-, teken- en schemagegevens volledig bij opdrachtnemer neerlegt, terwijl deze gegevens onder beheer van opdrachtgever vallen en opdrachtnemer de juistheid daarvan vooraf niet kan verifiëren? Opdrachtgever is als eigenaar/beheerder volgens de NEN-1010 en NEN 3140 verantwoordelijk voor het beschikken- en bijhouden van actuele installatiedocumentatie. Het zonder vergoeding bij opdrachtnemer neerleggen van de gevolgen van ontbrekende of onjuiste gegevens leidt tot een disproportionele en niet-beheersbare risicoverlegging. Wij verzoeken opdrachtgever te bevestigen dat herstel, reconstructie, actualisatie of vervaardiging van ontbrekende tekeningen en schema's als aanvullende opdracht worden beschouwd en op basis van meerwerk worden vergoed, inclusief eventuele gevolgen voor de planning. | De Aanbestedingsleidraad bepaalt dat Opdrachtnemer na werkzaamheden de elektronische tekeningen actualiseert en nieuwe tekeningen maakt indien deze ontbreken. Daarmee valt enige documentatie-inspanning binnen de omschreven opdracht.Voor omvangrijke reconstructie van reeds vóór aanvang ontbrekende documentatie dient echter vooraf de omvang te worden vastgesteld. Indien dit werkzaamheden betreft die redelijkerwijs niet in de aangeboden standaardtarieven zijn begrepen, worden deze separaat opgedragen en vooraf geprijsd.
33 | Aanbestedingsleidraad, 5.4, pag. 23 en 24 | Voor SG1 vraagt u vijf subbullets uit. Voor de uitwerking staat u 1A A4 toe. Om uw vragen voor dit subgunningscriterium duidelijk en onderbouwd uit te werken is 1 A4 krap. Wilt u voor SG1 2 A4 toestaan? | Akkoord
34 | PvE (pag. 7) en Aanbestedingsleidraad (pag. 26) Vergunningen | In de aanbestedingsstukken zijn verschillende bepalingen opgenomen omtrent vergunningen, meldingen en kostenverrekening. In paragraaf 1.4.16 van het PvE is bovendien opgenomen dat de kosten van overige van toepassing zijnde vergunningen voor rekening van opdrachtnemer komen. Voor inschrijvers is echter niet inzichtelijk welke vergunningen gedurende de contractperiode daadwerkelijk benodigd zullen zijn en in welke omvang deze kunnen voorkomen, met name ten aanzien van graafvergunningen, verkeersmaatregelen en eventuele overige projectgebonden vergunningen. Wij verzoeken de aanbestedende dienst daarom: 1: een uitputtend overzicht te verstrekken van alle vergunningen, meldingen en ontheffingen die binnen de scope van deze overeenkomst kunnen voorkomen; 2: per vergunning aan te geven of de kosten geacht worden te zijn inbegrepen in de contractprijzen dan wel separaat worden vergoed; 3: te bevestigen dat uitsluitend vooraf kenbare en redelijkerwijs voorzienbare vergunningen voor rekening van opdrachtnemer komen; 4: voor vergunningen waarvan de noodzaak en omvang vooraf niet zijn vast te stellen (zoals graafvergunningen en verkeersmaatregelen) aan te geven op welke wijze deze gedurende de contractperiode worden opgedragen en vergoed, dan wel hiervoor fictieve aantallen te verstrekken zodat alle inschrijvers hun aanbieding op gelijke uitgangspunten kunnen baseren. | De all-in tarieven omvatten volgens de leidraad onder meer parkeergelden en vergunning-/ontheffingskosten. Dit uitgangspunt ziet op vergunningen en ontheffingen die redelijkerwijs behoren bij de reguliere uitvoering en bij inschrijving voorzienbaar zijn.
35 | PvE, 1.4.12, pag. 7 | In §1.4.12 van het PvE is opgenomen dat opdrachtnemer verantwoordelijk is voor het aanvragen van bodemonderzoek. Omdat de omvang en aard van eventuele bodemonderzoeken niet kenbaar zijn gemaakt, kunnen de hiermee samenhangende kosten niet objectief worden begroot. Wij verzoeken de aanbestedende dienst daarom te bevestigen dat bodemonderzoeken, inclusief eventuele vervolgonderzoeken en de daaruit voortvloeiende maatregelen, als projectgebonden kosten worden beschouwd en separaat worden opgedragen en vergoed. | Projectspecifieke vergunningen of maatregelen waarvan noodzaak en omvang vooraf niet objectief kunnen worden bepaald, dienen per opdracht te worden vastgesteld. Waar noodzakelijk worden deze afzonderlijk opgedragen en/of worden daarvoor in het prijzenblad fictieve hoeveelheden opgenomen.
36 | PvE, 4.5.4 en 4.5.5, pag. 19 | In paragraaf 4.5.4 en 4.5.5 van het PvE wordt van opdrachtnemer verwacht dat gebruikers worden ondersteund, waaronder sleuteluitgifte, instructie, ondersteuning bij aansluiting op de stroomvoorziening en mogelijk het geven van gebruiksinstructies. Het prijzenblad bevat hiervoor geen afzonderlijke verrekenpost. Wij verzoeken de aanbestedende dienst daarom nader te specificeren: 1: welke werkzaamheden exact onder "ondersteunen van gebruikers" worden verstaan; 2:of de benodigde gebruikersinstructies door opdrachtgever beschikbaar worden gesteld of door opdrachtnemer moeten worden opgesteld; 3: welke serviceniveaus, urgentieclassificaties en responstijden hierbij gelden; 4: wat de gemiddelde jaarlijkse omvang van deze werkzaamheden is (aantal meldingen/verzoeken); 5:op welke wijze deze werkzaamheden gedurende de contractperiode worden opgedragen en vergoed. | Komt te vervallen
37 | PvE, pag. 18/20 | De omvang van de storingsopvolging en de daaruit voortvloeiende herstelwerkzaamheden is voor inschrijvers niet inzichtelijk. Wij verzoeken de aanbestedende dienst inzicht te geven in: - het aantal storingen over de afgelopen drie jaren; - de verdeling tussen urgentie 1 en urgentie 2; - de gemiddelde herstelkosten per storing; - de wijze waarop vervolgwerkzaamheden contractueel worden opgedragen en vergoed. | Het zijn ongeveer 70 storingen per jaar waarbij 30 keer per jaar gebruik gemaakt wordt van de opdrachtnemer. Er is geen onderscheid nog in urgentie te maken.
38 | Aanbestedingsleidraad, PvE en prijzenblad (Leidraad pag. 6, PvE pag. 4) | De aanbestedingsstukken maken onvoldoende duidelijk welke inspanning van opdrachtnemer wordt verwacht ten aanzien van ontbrekende documentatie. Wij verzoeken de aanbestedende dienst te specificeren: - hoeveel objecten geen actuele documentatie hebben; - hoeveel revisietekeningen gedurende de contractperiode naar verwachting moeten worden opgesteld; - op welke wijze deze werkzaamheden financieel worden vergoed. | De Aanbestedingsleidraad bevat geen historische gegevens over aantallen storingen, verdeling naar urgentie of gemiddelde herstelkosten. Deze gegevens kunnen daarom niet op basis van de leidraad worden verstrekt. Vervolgwerkzaamheden naar aanleiding van een storing worden, voor zover zij niet binnen de reguliere storingsafhandeling vallen, na constatering en zo nodig op basis van een vooraf goedgekeurde offerte opgedragen. De leidraad verlangt in ieder geval dat een storingsmelding binnen één uur wordt opgevolgd door aanwezigheid en start van de reparatie.
39 | Referentie eis | In de eerder beëindigde aanbesteding voor dit werk, heeft u aangegeven de referentie-eis te verruimen, zodat ook referentieprojecten met het onderhoud van technisch gelijkwaardige of complexere installaties (zoals VRI- en OVL-kasten) in een openbare omgeving, als passend bewijs voor de gevraagde kerncompetentie worden geaccepteerd. In de huidige aanbesteding is dit echter niet aangepast. Kunt u bevestigen dat referenties zoals boven beschreven, geaccepteerd worden om de vakbekwaamheid afdoende aan te tonen? | Akkoord
40 | Prijzenblad/PVE/stroomkasten | Hoe zijn alle kasten opgebouwd en afgezekerd? | Onbekend
41 | Prijzenblad/PVE/stroomkasten | Hoeveel uitgaande groepen en contacten zijn er per evenementkast aanwezig en met welke waarden? | Onbekend
42 | Prijzenblad/PVE/stroomkasten | Wat zijn de aansluitwaarden van de 17 evenementenkasten? | 12x 80 A,18x 63 A,11x 32 A, 8x16A 1x 250A
43 | Prijzenblad/PVE/stroomkasten | Hoeveel uitgaande groepen en contacten zijn er per marktkast aanwezig en met welke waarden? | Onbekend
44 | Prijzenblad/PVE/stroomkasten | Wat zijn de aansluitwaarden van de 21 marktkasten? | Onbekend
45 | Prijzenblad/PVE/stroomkasten | Zijn er van de 76 OVL kasten ook kasten die daarna weer onderverdelers voeden? Zo ja hoeveel en welke? | Nee
46 | Prijzenblad/PVE/ overzicht stroomkasten | Er zijn geen specificaties van de verschillende soorten/typen kasten aangeleverd. Deze informatie is noodzakelijk om een goede inschatting te kunnen maken m.b.t. de uit te voeren inspectie/keuringswerkzaamheden. Bijlage 9 vermeld alleen de coördinaten en het soort kast. Graag ontvangen wij uitgebreide specificaties per kast. | Niet aanwezig
47 | Prijzenblad/PVE/ overzicht stroomkasten | • Er zijn geen specificaties van de verschillende soorten/typen kasten aangeleverd. Deze informatie is noodzakelijk om een goede inschatting te kunnen maken m.b.t. de uit te voeren inspectie/keuringswerkzaamheden. Bijlage 9 vermeld alleen de coördinaten en het soort kast. Graag ontvangen wij uitgebreide specificaties per kast. | Niet aanwezig
48 | Bijlage 6 concept raamovereenkomst | In de Raamovereenkomst is opgenomen dat betaling plaatsvindt na acceptatie van de Diensten en dat facturen gemiddeld binnen 30 dagen worden betaald. Kan Opdrachtgever verduidelijken binnen welke termijn acceptatie van de Diensten plaatsvindt en vanaf welk moment de betalingstermijn van 30 dagen gaat lopen? | bij correct indienen van de facturen met de gestelde eisen duurt dit maar een paar dagen.
49 | PVE | Kan de AD bevestigen dat bijlage "programma van eisen" alleen van toepassing is op hoofdstuk 4 "Eisen voor regulier onderhoud"? Dit omdat het prijzenblad geen andere werkzaamheden aangeeft als bij regulier onderhoud. | Uit de Aanbestedingsleidraad blijkt dat het Programma van Eisen betrekking heeft op de gehele opdracht en als integraal aanbestedingsdocument geldt. De opdracht omvat meer dan uitsluitend regulier onderhoud, namelijk ook herstel, storingsdienst, inspectie, vervanging en verwijdering.
50 | Aanbestedingsleidraad, p. 28 | Wat bedoelt OG met het voldoen aan 'geldende normen en prestatie-eisen' in het licht van de momenteel bekende en beschikbare technologie? Bedoelt OG dat ON mogelijk moet voldoen aan toekomstige normering die nog moet worden vastgesteld? Zo ja, welk uitgangspunt dient ON dan te hanteren voor prijsvorming? | Wanneer een momenteel vereist NEN3140-norm. Bijvoorbeeld eisen wijzigigd dient u dit ook door te voeren
51 | Prijzenblad | Is het prijzenblad compleet? Kan OG aangeven hoe er wordt omgegaan met exogene storingen zoals vandalisme en dergelijke? | Het prijzenblad dient alle onderdelen te bevatten die noodzakelijk zijn voor een objectieve vergelijking van de inschrijvingen. Indien werkzaamheden als gevolg van vandalisme niet behoren tot regulier onderhoud, worden deze als herstelwerkzaamheden onder de Raamovereenkomst opgedragen en, waar nodig, vooraf geoffreerd.
52 | Bijlage 2 PVE; 2.1 Eisen aan vervanging | In tegenstelling tot wat er hier staat worden er in bijlage 9 'Overzicht stroomkasten' helaas geen specificaties per kast vermeld. Zijn deze specificaties wel beschikbaar? Zo ja, zouden deze met gegadigde kunnen worden gedeeld? | De specificaties zijn niet aanwezig
53 | Bijlage 2 PVE; 4.5.4 Ondersteunen van gebruikers | Er wordt hier aangegeven dat een gebruiker een verzoek kan indienen voor het aansluiten van een gebruiker op een door hen gewenst type stopcontact. Dient er hiervoor iemand van de onderhoudspartij fysiek aanwezig te zijn ten tijde van de markt? Zo ja, met hoeveel van dit soort aanvragen moet gegadige dan rekening houden per jaar? | NIet nodig. Komt te vervallen
54 | Bijlage 2 PVE; 3.2.2 Bemetering | Er wordt hier verwezen naar: " In de bijlage (bijlage 10) is per stroomkast aangegeven hoeveel kWh meters er geplaatst dienen te worden." Deze bijlage lijkt ook te ontbreken, is niet dezelfde bijlage 10 die momenteel in het contract zit. Kan deze door OG worden toegevoegd? | Komt te vervallen
55 | Bijlage 2 PVE; 2.1.15 Inpassingen controller en communicatietechniek | Er wordt hier verwezen naar "(bijlage 11) Beschrijving wensen". Welke bijlage betreft dit en wat houdt deze bijlage in? | Document komt te vervallen en had eruit gemoeten
56 | Bijlage 3. Prijzenblad Leiden stroomkasten 2026 | Dienen de kosten voor het uitvoeren van een nulopname in de aanbieding bij opstartkosten te worden meegenomen? | Inspectie rapporten kunnen worden gedeeld na start overeenkomst.
57 | Bijlage 3. Prijzenblad Leiden stroomkasten 2026 | Worden met de inspectiekasten uit bijlage 3 zwerfkasten bedoeld? | Komt te vervallen
58 | Bijlage 2 PVE; 1.4.13 | Bij welk loket van de netbeheerder moeten wij zijn voor goedkeuring en hoelang bedraagt dit proces? Dit ivm de haalbaarheid van het tijdspad | Liander
59 | Bijlage 2 PVE; 4.4.1 Metingen | "Hoe wordt gecontroleerd dat marktkooplieden, kermisexploitanten en dergelijke veilig en conform de geldende normen worden aangesloten, en welke verantwoordelijkheid neemt de onderhoudspartij hierin?" | technische beheerder en installatie verantwoordelijke
60 | Bijlage 2 PVE; 4.4.1 Metingen | "Worden de afgaande groepen actief gemeten op overbelasting?" | Die dient u aan te leveren
61 | Bijlage 2 PVE; 4.2.1 Tijdsplan | Wat zijn de voorgeschreven onderhoudsfrequenties en zijn er onderhoudsplannen van deze kasten? | zie PVE 4.1 Introductie
62 | Bijlage 2 PVE; 5.3 Rol Installatieverantwoordelijke (IV) | "Is er een IV beschikbaar als direct verantwoordelijke voor een veilige bedrijfsvoering?" | Ja
63 | Bijlage 2 PVE; 4 Eisen voor regulier onderhoud | Zijn er foto's beschikbaar van de binnenzijde van de kasten? | Neen
64 | "Bijlage 2 PVE; 4.5.2 Urgentieniveaus | "Maken storingen veroorzaakt door aangesloten afnemers deel uit van de scope?" | Storingsafhandeling maakt als zodanig onderdeel uit van de scope van de Raamovereenkomst. Daarmee wordt een storing in eerste instantie opgevolgd ongeacht de vermoedelijke oorzaak. Indien vervolgens blijkt dat herstelwerkzaamheden buiten regulier onderhoud vallen, worden deze overeenkomstig de contractuele verrekeningssystematiek afgehandeld.
65 | "Bijlage 2 PVE; 4.4 Veiligheidsinspecties | Zijn er recente NEN3140 inspecties beschikbaar en zijn deze inspecties verplicht? Kan OG een uitgangspunt geven voor de te verrichten inspecties? | De leidraad bepaalt dat de stroomkasten aan NEN 3140 moeten voldoen en dat onderhoudswerkzaamheden op basis van inspectierapporten worden uitgevoerd. AAD?
66 | Bijlage 2 PVE; 4.4 Veiligheidsinspecties | Kan gegadigde ervan uit gaan dat alle bestaande kasten momenteel aanraakveilig zijn? | Ja dat kan
67 | Bijlage 2 PVE; 3.2.6 Elektronisch slot | Kan OG een uitgangspunt geven van hoeveel cillinders er nog vervangen moeten worden? Kan de "bijlage 10" met gegadigde worden gedeeld? | Nee indien nodig apart te offereren
68 | Bijlage 2 PVE; 3.2.2 Bemetering | Wie plaatst deze kWh meter? Betreft dit voor gegadigde alleen coördinatie met energieleverancier | Liander / netbeheerder
69 | Bijlage 2 PVE; 3.1 Introductie | Waarom benoemt OG zo specifiek het aansluiten van feestverlichting? Zijn hier specifieke vermogens of schakelingen bij nodig? | Het gaat om laagspanning .
70 | Bijlage 2 PVE; 4.2.4 Rapportage | Kan OG inzicht geven in de onderhoudshistorie van de stroomkasten over de afgelopen drie jaar, inclusief uitgevoerde herstelwerkzaamheden, storingen en vervangingen? | Zie vraag 37
| Raamovereenkomst | De structuur Raamovereenkomst, Nadere Overeenkomst en Onderhoudsovereenkomst voor dit project is niet geheel duidelijk Kan OG dit verduidelijken? Er wordt b.v. gerefereerd aan een NOK maar deze is niet toegevoegd. | De NOK is niet van toepassing
| Raamovereenkomst | Wordt de Onderhoudsovereenkomst Stroomkasten en Evenementen de eerste NOK onder de ROK? | Nee
| Raamovereenkomst | Kan de OG de concepttekst van de voor ogenstaande eerste NOK toevoegen? | Het is een normale raamovereenkomst zonder nadere overeenkomsten
| Raamovereenkomst - art 2.2 | De optie om een jaar te verlengen ligt eenzijdig bij OG. Is OG bereidt dit wederzijds te maken? En hoe lang voor het einde van de drie jaar looptijd wordt dit duidelijk gemaakt? | Niet akkoord. 3 maanden van te voren
| Raamovereenkomst - art 2.5 | Hoeveel NOK's verwacht OG onder deze ROK? | zie vraag 74
| Raamovereenkomst - art 4.3 | Kan de OG aangeven hoeveel overleggen er verwacht worden per jaar buiten de hier omschreven evaluatieoverleggen? | 2 keer per jaar a 120 min per keer
| Raamovereenkomst - art 6.3 | Is OG bereid de in ARVODI-2025 artikel 11.6 benoemde gevolgschade te laten vervallen? | Akkoord
| Raamovereenkomst - art 6.4 | Vrijwaring van evt. Aanspraken van derden op vergoeding schade dient niet ongelimiteerd te zijn. Is OG bereid hierover in overleg te gaan? | Akkoord
| ARVODI-2025 - art 19.2 | Bij 55 kEuro per jaar is dat 330 kEuro, echter bij een opdrachtwaarde van in totaal 350 kEuro is dit dan 1.4 mio. Is OG bereid de maximale aansprakelijkheid te beperken tot maximaal de waarde van de ROK? | Akkoord
| ARVODI-2025 - art 32.1 | Is OG bereid de Raad van Arbitrage Bouwgeschillen te overwegen? | Nee
| Aanbestedingsleidraad - art 1.2 | De ROK heeft een maximale waarde van 350 kEuro waarvan geschat 220 kEuro voor het onderhoud. Houdt dit in dat er max. 130 kEuro beschikbaar is voor storingen en vervanging/reparatie van de stroomkasten? | Nee. Uit de Aanbestedingsleidraad kan niet worden geconcludeerd dat exact € 130.000 is gereserveerd voor storingen en vervanging. De leidraad vermeldt een globale onderhoudsraming van € 55.000 per jaar en geeft daarnaast aan dat voor vervanging geen raming kan worden afgegeven omdat dit per kast wordt beoordeeld.
| Aanbestedingsleidraad - art 1.4 | Wat wordt de nieuwe startdatum voor de ROK? | 2026-12-01
| Aanbestedingsleidraad - art 3.4 - stap 2 | Er is geen schouw voorzien en er is geen informatie gedeeld over de huidige staat van de te onderhouden kasten en voorzieningen. Wij gaan er vanuit dat alle kasten en voorzieningen goed onderhouden zijn. Kan OG dit bevestigen? Door ontbreken informatie hieover heeft de huidige onderhoudspartij een voordeel. Kan OG hierover haar standpunt delen. | Alle kasten en voorzieningen zijn goed onderhouden
| PVE art. 1.3.1 Beheerplan | Kan OG nader toelichten wat bedoeld wordt met dagelijks onderhoud? Wij zien dit als onderhoud wat tijdens kantooruren (overdag) wordt uitgevoerd. Verwacht OG dat ON dagelijks op locatie is? | Met dagelijks onderhoud wordt niet bedoeld dat Opdrachtnemer iedere dag standaard op locatie aanwezig moet zijn. Het betreft regulier beheer en onderhoud dat plaatsvindt wanneer daartoe aanleiding bestaat of een opdracht wordt verstrekt. De verplichting tot beschikbaarheid voor storingen staat hiervan los.
| PVE art. 1.4.5 Elektrische normen | NEN3140/Scios Scope 10. Het Scios Scope 10 deel is enkel van toepassing voor een aanvullende inspectie. Kan OG dit bevestigen? | Nee dit hoeft niet gedaan te worden.
| PVE art. 4.4 Veiligheidsinspecties | De Scios Scope 10 inspectie wordt hier omschreven als aanvulling op de 2 jaarlijkse NEN3140 keuring. Kan OG bevestigen dat dit als extra werk verrekend worden? Kan OG aangeven om hoeveel kasten dit gaat? | Nee dit hoeft niet gedaan te worden.
| PVE art 2 & 3 Vervanging en verslimming | Deze artikelen zijn enkel van toepassing bij een vervanging of verslimming. Indien nodig wordt dit op basis van een raming als extra werk verrekend. Kan OG dit bevestigen? | Voor werkzaamheden die uitsluitend bij daadwerkelijke vervanging of aanpassing/verslimming van een stroomkast aan de orde zijn en waarvan de omvang vooraf niet bekend is, kan vooraf een raming of gespecificeerde offerte worden gevraagd. Uitvoering vindt plaats na opdracht van Opdrachtgever.
| PVE art 2.1 Eisen van vervanging | In de versie van bijlage 9 die wij hebben ontvangen zijn geen specificaties van de kasten terug te vinden. Kan OG de juiste verstrekken? | Niet aanwezig
| PVE art 2.1.15 Inpassingen controller en communicatietechniek | Genoemde bijlage 11 zat niet tussen de verstrekte documenten, kan OG deze verstrekken? | Komt te vervallen
| PVE art 3.2.2. Bemetering & 3.2.4. Schakelen | De in de artikelen genoemde bijlage 10 is niet verstrekt. Kan OG de bedoelde bijlage verstrekken? | Komt te vervallen
| PVE art 4.5.4 Ondersteunen van gebruikers | Kan OG aangeven hoe vaak en hoeveel uren gebruik gemaakt wordt voor de ondersteuning? | kan vervallen
| PVE art 4.5.5 Sleuteluitgifte | Zijn de gemaakte kosten voor het sleutelbeheer ook verrekenbaar? | kan vervallen
| Bijlage 3. Prijzenblad Leiden stroomkasten 2026 | Op het prijzenblad zijn cellen met een formule geblokeerd en de geel gemarkeerde vlakken moeten ingevuld worden. Echter cellen E28/E29, E31/E32 en E35/E36 zijn geel gemarkeerd maar bevatten een formule. Is dit een bewuste keuze of gaat OG een nieuwe versie hiervoor geven? | Wordt aangepast
| Bijlage 3. Prijzenblad Leiden stroomkasten 2026 | Kan OG toelichting geven op de opslagen die verwerkt in het prijzenblad voor de Voorrijkosten en uurlonen buiten kantoortijden? | De gehanteerde fictieve hoeveelheden en eventuele rekenkundige opslagen in het prijzenblad dienen uitsluitend om de aangeboden tarieven naar één vergelijkbare beoordelingsprijs om te rekenen. Zij wijzigen niet de daadwerkelijk door Inschrijver aangeboden eenheidstarieven. Indien de betreffende opslagen een andere functie hebben, moet dit in het prijzenblad nader worden toegelicht.
| Bijlage 3. Prijzenblad Leiden stroomkasten 2026 | Cel E41 bevat geen formule. Kan OG deze toevoegen? | Komt een nieuwe versie
| Bijlage 3. Prijzenblad Leiden stroomkasten 2026 | Zijn de genoemde fictieve hoeveelheden een door de OG gestelde inschatting van de verrekenbare kosten per jaar? | De gehanteerde fictieve hoeveelheden en eventuele rekenkundige opslagen in het prijzenblad dienen uitsluitend om de aangeboden tarieven naar één vergelijkbare beoordelingsprijs om te rekenen. Zij wijzigen niet de daadwerkelijk door Inschrijver aangeboden eenheidstarieven. Indien de betreffende opslagen een andere functie hebben, moet dit in het prijzenblad nader worden toegelicht.