## Blad1
|  | RISICO INFORMATIE | [9 empty] | AANDACHTSPUNTEN / AANBEVELINGEN
|  | BOUWJAAR | CONSTRUCTIE 1) | BRANDMELD- INSTALLATIE 2) | DOORMELDING PAC | INBRAAK- SIGNALERINGS- INSTALLATIE | DOORMELDING PAC | KEURING ELEKTRISCHE INSTALLATIE 3) | KEURING ELEKTRISCHE APPARATUUR 4) | VERWARMINGS- INSTALLATIE 6) | ZONNESTROOM- INSTALLATIE 7) | BRANDGEVAARLIJKE WERKZAAMHEDEN | SCOPE 8 KEURING ELEKTRICSHE INSTALLATIE (NEN3140) | SCOPE 10 KEURING ELEKTRICSHE INSTALLATIE (NTA8220) | SCOPE 9 KEURING 8) ELEKTRISCHE APPARATUUR (NEN3140) | SCOPE 12 KEURING ZONNESTROOM- INSTALLATIE | GEBRUIK ELEKTRISCHE VERLENGSNOEREN | LOSHANGENDE ELEKTRISCHE BEKABELING | BEKABELING ZONNEPANELEN | OPSLAG INSTALLATIES & APPARATUUR | HUISHOUDING OPSLAGRUIMTES | LOSLIGGENDE / VERWIJDERDE PLAFONDPLATEN | BUITEN GEPLAATSTE AFVALCPCONTAINERS / KLIKO'S | SLUITEN DEUREN BRANDWERENDE SCHEIDINGEN | OXIDATIE AANVOERLEIDING GASMETER
IKC BRASA (voorheen Nellestein) Leksmondplein 31 1108EL Amsterdam |  | CIRCA 1985 | BRANDBAAR DAK | X | X | BORG 2 | X | GEEN | ALLEEN GS 5) | CV | X | X | X | X | X |  |  |  | X | X | X | X
IKC DE BRINK Mijehof 302 1108HW Amsterdam |  | CIRCA 1985 | BRANDBAAR DAK | X | x | BORG 2 | X | GEEN | ALLEEN GS 5) | CV | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X
OBS HOLENDRECHT Holendrechtplein 39-40 1106LP Amsterdam |  | 1977 | BRANDBAAR DAK | X | X | BORG 2 | X | SCOPE 8 + 10 | ALLEEN GS 5) | CV | X | X |  |  | X |  | X |  | X | X | X
DE ICHTHUSSCHOOL Louis Davidsstraat 101 1068SJ Amsterdam |  | 2013 | ONBRANDBAAR | X | X | BORG 2 | X | SCOPE 8 | GEEN | CV | X | X |  | X | X |  | X |  |  | X |  | X |  | X
OBS WERELDWIJS Geerdinkhof 686 en 695 1103RP Amsterdam |  | 1975 1990/98 | BRANDBAAR DAK | X | X | BORG 2 | X | GEEN | ALLEEN GS 5) | STADS- VERWAR- MING | X | X | X | X | X |  | X | X | X | X | X | X
HET WESPENNEST Breedveld 6 1025PZ Amsterdam |  | 2021 | DAK ONBEKEND | X | X | BORG 2 | X | GEEN | GEEN | WARMTE- POMPEN | X | X | X 9) | X 9) | X | X 9) | X |  |  | X | X
| 1) | BRANDBAAR DAK: DAK GEÏSOLEERD MET POLYSTYREEN
| 2) | CONFORM NEN2535
| 3) | CONFORM SCIOS SCOPE 8 (NEN 3140) / SCOPE 10 (NTA8220)
| 4) | CONFORM SCIOS SCOPE 9 (NEN3140)
| 5) | GS = GEREEDSCHAPPEN
| 6) | VERWARMINGSINSTALLATIES WORDEN JAARLIJKS GEKEURD
| 7) | ONTBREKENDE SCIOS SCOPE 12 KEURING: ZIE AANBEVELING
| 8) | ELEKTRISCHE GEREEDSCHAPPEN ÉN OVERIGE APPARATUUR
| 9) | EERSTE KEURING GEPLAND (INSTALLATIE AANGELEGD IN 2021)