## EMVI
Project: Raamovereenkomst relinen 2025-2031 |  |  | Deelopdracht: |  |  | DO 1
Aangeboden prestatie: | 70% |  | Behaalde prestatie: |  |  | 100%
|  |  | Opdrachtsom: |  |  | 400000
Onderdeel: Voorbereiding
Prestatie: |  |  | 30% Weging |  |  |  | 3
3 = Tijdig ingediend en voldoet aan eisen | [6 empty] | 2
2 = Niet tijdig ingediend of voldoet niet aan eisen | [6 empty] | 0
0 = Niet tijdig ingediend en voldoet niet aan eisen
|  |  | Behaalde | Gewicht | Prestatie | Toelichting
|  |  | prestatie |  | waarde
|  |  | 3 | 1 | 3
Deelopdracht is volledig en binnen de gestelde termijn aangeleverd
Een deelopdracht is volledig als deze alle onderdelen bevat zoals vermeld in bestekspost 8311. Overeenkomstig stap 4 van het Proces deelopdrachten in paragraaf 1.11 van het bestek bedraagt de termijn voor het aanleveren van een deelopdracht 4 weken bij deelopdrachten kleiner of gelijk aan € 250.000, en 6 weken voor deelopdrachten groter dan € 250.000.
Onderdeel: Uitvoering
Prestatie |  |  | 40% Weging
3 = Voldaan zonder herstel of tekortkoming
2 = Voldaan na 1 verzoek of 1x herstel of bij incidentele tekortkoming
0 = Voldaan na herhaaldelijk verzoek of herhaaldelijk herstel of diverse tekortkomingen
|  |  | Behaalde | Gewicht | Prestatie | Toelichting
|  |  | prestatie |  | waarde
|  |  | 3 | 1 | 3
Verkeersmaatregelen
Verkeersmaatregelen worden uitgevoerd conform het goedgekeurde verkeersplan
|  |  | 3 | 1 | 3
Communicatie
Het inlichten van belanghebbenden gebeurt conform het goedgekeurde communicatieplan
|  |  | 3 | 3 | 9
Proefstukken
Elk proefstuk voldoet aan de minimale afmetingen zoals vermeld in artikel 25.25.03 deel 3 van de raamovereenkomst. De testresultaten van elk proefstuk voldoen minimaal aan de gedeclareerde waarden zoals vermeld in het DIBt-certificaat van het betreffende linertype.
|  |  | 3 | 5 | 15
Visuele afwijkingen
De liner zit over de gehele omtrek en lengte vlak en strak tegen de oorspronkelijke buiswand: - Plooien in de liner komen niet voor, tenzij deze worden veroorzaakt door één van de volgende factoren: hoekdraaiingen, radiale verplaatsingen, of een diameterverloop in de bestaande leiding. - Vervorming van de liner door imperfecties met een imperfectiewaarde groter dan 2% van de straal van de liner komt niet voor. - Vervorming van de liner door obstakels onder de liner komt niet voor.
Onderdeel: Oplevering
Prestatie |  |  | 30% Weging
3 = Tijdig ingediend en voldoet aan eisen
2 = Niet tijdig ingediend of voldoet niet aan eisen
0 = Niet tijdig ingediend en voldoet niet aan eisen
|  |  | Behaalde | Gewicht | Prestatie | Toelichting
|  |  | prestatie |  | waarde
|  |  | 3 | 1 | 3
De opleveringsrapportage is volledig en binnen de gestelde termijn aangeleverd
Een opleveringsrapportage is volledig als deze alle onderdelen bevat zoals vermeld in bestekspost 1002. Overeenkomstig bestekspost 1002 bedraagt de termijn voor het aanleveren van de opleveringsrapportage 4 weken na het plaatsen van de laatste deelliner
| Voorbereiding |  | 100% | 0.3 | 30%
| Uitvoering |  | 100% | 0.4 | 40%
| Oplevering |  | 100% | 0.3 | 30%
| Behaalde prestatie |  |  |  | 100%
| Bonus | 18000
| Malus | 0