## Brandblussers en haspels
Locatie | Gebouw | Adres | Gebouwcode | Gebouwfunctie | Bruto vloeroppervlak in m2 (WOZ) | Bouwjaar gebouw | Objectidentificatie | Ins Deel Aantal | Eenheid | Omschrijving | Fabricaat | Type Asset | Capaciteit | Bouwjaar | Plaats | Categorie | Taakomschrijving | Periode Eenheid | Periode Frequency | Cylcus Volgende Datum
Arsenaalgas 8-8A-8B-8C (complex) | Arsenaalgas 8 | Arsenaalgas 8 | 0001 | Kantoor | 0 | 0 | 0001.65-0046 | 4 | st | Brandslanghaspels en droge blusleiding |  |  |  |  | Installatie | Verplichting | 6513 - nen-en 671-3 keuring of afpersen (brandslanghaspel) | J | 1 | 2026-03-26
Arsenaalgas 8-8A-8B-8C (complex) | Arsenaalgas 8 | Arsenaalgas 8 | 0001 | Kantoor | 0 | 0 | 0001.65-0047 | 5 | st | Brandblussers |  |  |  |  | Installatie | Verplichting | 6513 - nen 2559 (groot) onderhoud of revisie (handblusser) | J | 1 | 2026-03-26
Elckerlijc | Elckerlijc (complex) | Mariënburg 75 | 0004 | Kantoor | 8840 | 0 | 0004.65-0108 | 13 | st | Brandslanghaspels en droge blusleiding |  |  |  |  | Installatie | Verplichting | 6513 - nen-en 671-3 keuring of afpersen (brandslanghaspel) | J | 1 | 2026-04-02
Elckerlijc | Elckerlijc (complex) | Mariënburg 75 | 0004 | Kantoor | 8840 | 0 | 0004.65-0109 | 14 | st | Brandblussers |  |  |  |  | Installatie | Verplichting | 6513 - nen 2559 (groot) onderhoud of revisie (handblusser) | J | 1 | 2026-04-02
Mariënburg complex | Mariënburg 30, Mariënbeurs | Marienburg 30 | 0005 | Kantoor | 13077 | 2001 | 0005.65-0020 | 29 | st | Brandslanghaspels |  |  |  |  | Installatie | Verplichting | 6513 - nen-en 671-3 keuring of afpersen (brandslanghaspel) | J | 1 | 2026-05-07
Mariënburg complex | Mariënburg 30, Mariënbeurs | Marienburg 30 | 0005 | Kantoor | 13077 | 2001 | 0005.65-0021 | 26 | st | Brandblussers |  |  |  |  | Installatie | Verplichting | 6513 - nen 2559 (groot) onderhoud of revisie (handblusser) | J | 1 | 2026-05-07
Mariënburg complex | Mariënburg 27, Regionaal Archief Nijmegen | Marienburg 30 | 0006 | Archief | 4420 | 2001 | 0006.65-0041 | 10 | st | Brandslanghaspels |  |  |  |  | Installatie | Verplichting | 6513 - nen-en 671-3 keuring of afpersen (brandslanghaspel) | J | 1 | 2026-03-24
Mariënburg complex | Mariënburg 27, Regionaal Archief Nijmegen | Marienburg 30 | 0006 | Archief | 4420 | 2001 | 0006.65-0042 | 9 | st | Brandblussers |  |  |  |  | Installatie | Verplichting | 6513 - nen 2559 (groot) onderhoud of revisie (handblusser) | J | 1 | 2026-03-24
Stadhuis (complex) | Stadhuis (complex) | Korte Nieuwstraat 6 | 0007 | Stadhuis | 15708 | 1555 | 0007.65-0047 | 37 | st | Brandslanghaspels |  |  |  |  | Installatie | Verplichting | 6513 - nen-en 671-3 keuring of afpersen (brandslanghaspel) | J | 1 | 2026-04-30
Stadhuis (complex) | Stadhuis (complex) | Korte Nieuwstraat 6 | 0007 | Stadhuis | 15708 | 1555 | 0007.65-0048 | 34 | st | Brandblussers |  |  |  |  | Installatie | Verplichting | 6513 - nen 2559 (groot) onderhoud of revisie (handblusser) | J | 1 | 2026-04-30
Mariënburgkapel | Mariënburg 26, Mariënburgkapel | Mariënburg 26 | 0012 | Kapel | 495 | 1431 | 0012.65-0003 | 1 | st | Brandslanghaspels |  |  |  |  | Installatie | Verplichting | 6513 - nen-en 671-3 keuring of afpersen (brandslanghaspel) | J | 1 | 2026-03-24
Mariënburgkapel | Mariënburg 26, Mariënburgkapel | Mariënburg 26 | 0012 | Kapel | 495 | 1431 | 0012.65-0041 | 2 | st | Brandblussers |  |  |  |  | Installatie | Verplichting | 6513 - nen 2559 (groot) onderhoud of revisie (handblusser) | J | 1 | 2026-03-24
Wijkcentrum Titus Brandsma Tweede Oude Heselaan 386 Complex | Tweede Oude Heselaan 386, Wijkcentrum Titus Brandsma | Tweede Oude Heselaan 386 | 0014 | Multifunctioneel | 3105 | 1977 | 0014.65-0041 | 8 | st | Brandslanghaspels / Installatie \ |  |  |  |  | Installatie | Verplichting | 6513 - nen-en 671-3 keuring of afpersen (brandslanghaspel) | J | 1 | 2025-08-19
Wijkcentrum Titus Brandsma Tweede Oude Heselaan 386 Complex | Tweede Oude Heselaan 386, Wijkcentrum Titus Brandsma | Tweede Oude Heselaan 386 | 0014 | Multifunctioneel | 3105 | 1977 | 0014.65-0042 | 5 | st | Brandblussers / Installatie \ |  |  |  |  | Installatie | Verplichting | 6513 - nen 2559 (groot) onderhoud of revisie (handblusser) | J | 1 | 2025-08-19
Akkerlaan 19 | Akkerlaan 19, School | Akkerlaan 19 | 0024 | School | 0 | 1956 | 0024.65-0031 | 7 | st | Brandblussers |  |  |  |  | Installatie | Verplichting | 6513 - nen 2559 (groot) onderhoud of revisie (handblusser) | J | 1 | 2026-03-19
Akkerlaan 19 | Akkerlaan 19, School | Akkerlaan 19 | 0024 | School | 0 | 1956 | 0024.65-0032 | 1 | st | Brandslanghaspels |  |  |  |  | Installatie | Verplichting | 6513 - nen-en 671-3 keuring of afpersen (brandslanghaspel) | J | 1 | 2026-03-19
Akkerlaan 19 | Akkerlaan 19, School | Akkerlaan 19 | 0024 | School | 0 | 1956 | 0024.65-0106 | 3 | st | Brandblussers |  |  |  |  | noodlokalen | Verplichting | 6513 - nen 2559 (groot) onderhoud of revisie (handblusser) | J | 1 | 2026-03-19
Akkerlaan 19 | Akkerlaan 19, School | Akkerlaan 19 | 0024 | School | 0 | 1956 | 0024.65-0107 | 1 | st | Brandslanghaspels |  |  |  |  | noodlokalen | Verplichting | 6513 - nen-en 671-3 keuring of afpersen (brandslanghaspel) | J | 1 | 2026-03-19
Archimedesstraat 9, Wijkcentrum De Schakel | Archimedesstraat 9, Wijkcentrum De Schakel | Archimedesstraat 9 | 0030 | Wijkaccommodatie | 771 | 1965 | 0030.65-0041 | 2 | st | Brandslanghaspels / Installatie \ |  |  |  |  | Installatie | Verplichting | 6513 - nen-en 671-3 keuring of afpersen (brandslanghaspel) | J | 1 | 2026-04-14
Archimedesstraat 9, Wijkcentrum De Schakel | Archimedesstraat 9, Wijkcentrum De Schakel | Archimedesstraat 9 | 0030 | Wijkaccommodatie | 771 | 1965 | 0030.65-0042 | 2 | st | Brandblussers / Installatie \ |  |  |  |  | Installatie | Verplichting | 6513 - nen 2559 (groot) onderhoud of revisie (handblusser) | J | 1 | 2026-04-14
Arsenaalgas 7, Parkeergarage Mariënburg | Arsenaalgas 7, Parkeergarage Mariënburg | Arsenaalgas 7 | 0031 | Parkeergarage | 9440 | 1886 | 0031.65-0007 | 3 | st | Brandblussers |  |  |  |  | Installatie | Verplichting | 6513 - nen 2559 (groot) onderhoud of revisie (handblusser) | J | 1 | 2026-03-26
Arsenaalgas 7A, Fietsenstalling Mariënburg | Arsenaalgas 7A, Fietsenstalling Mariënburg | Arsenaalgas 7A | 0032 | Fietsenstalling | 0 | 1886 | 0032.65-0022 | 1 | st | Brandblussers |  |  |  |  | Installatie | Verplichting | 6513 - nen 2559 (groot) onderhoud of revisie (handblusser) | J | 1 | 2026-03-26
Beetsplein 52, Wijkspeeltuin Beetsplein | Beetsplein 52, Wijkspeeltuin Beetsplein | Beetsplein 52 | 0050 | Beheerdersruimte | 83 | 2008 | 0050.65-0017 | 1 | st | Brandblussers |  |  |  |  | Installatie | Verplichting | 6513 - nen 2559 (groot) onderhoud of revisie (handblusser) | J | 1 | 2026-06-02
Bisschop Hamerstraat 19, fietsenstalling | Bisschop Hamerstraat 19, fietsenstalling | Bisschop Hamerstraat 19 | 0088 | Fietsenstalling | 284 | 1999 | 0088.65-0028 | 1 | st | Brandblusser | Smeba | Schuimblusser 6 AB |  | 2019 | Kantoor bewaking | Verplichting | 6513 - nen 2559 (groot) onderhoud of revisie (handblusser) | J | 1 | 2026-03-26
Cipresstraat 154, Wijkcentrum De Ark van Oost (complex) | Cipresstraat 154, Wijkcentrum De Ark van Oost (complex) | Cipresstraat 154 | 0101 | Multifunctioneel | 4599 | 2005 | 0101.65-0030 | 16 | st | Brandslanghaspels |  |  |  | 2005 | Installatie | Verplichting | 6513 - nen-en 671-3 keuring of afpersen (brandslanghaspel) | J | 1 | 2025-07-17
Cipresstraat 154, Wijkcentrum De Ark van Oost (complex) | Cipresstraat 154, Wijkcentrum De Ark van Oost (complex) | Cipresstraat 154 | 0101 | Multifunctioneel | 4599 | 2005 | 0101.65-0031 | 10 | st | Brandblussers |  |  |  | 2005 | Installatie | Verplichting | 6513 - nen 2559 (groot) onderhoud of revisie (handblusser) | J | 1 | 2025-07-17
Clematisstraat 3, wijkspeeltuin 't Veldje | Clematisstraat 3, wijkspeeltuin 't Veldje | Clematisstraat 3 | 0102 | Beheerdersruimte | 55 | 2021 | 0102.65-0014 | 1 | st | Brandblussers |  |  |  |  | Installatie | Verplichting | 6513 - nen 2559 (groot) onderhoud of revisie (handblusser) | J | 1 | 2026-01-01
Cortenaerpad 01, Sportzaal Bottendaal | Cortenaerpad 01, Sportzaal Bottendaal | Cortenaerpad 1 | 0103 | Sportzaal | 1302 | 1985 | 0103.65-0042 | 4 | st | Brandslanghaspels / Installatie \ |  |  |  |  | Installatie | Verplichting | 6513 - nen-en 671-3 keuring of afpersen (brandslanghaspel) | J | 1 | 2026-03-13
Cortenaerpad 01, Sportzaal Bottendaal | Cortenaerpad 01, Sportzaal Bottendaal | Cortenaerpad 1 | 0103 | Sportzaal | 1302 | 1985 | 0103.65-0043 | 3 | st | Brandblussers / Installatie \ |  |  |  |  | Installatie | Verplichting | 6513 - nen 2559 (groot) onderhoud of revisie (handblusser) | J | 1 | 2026-03-13
Couwenbergstraat 22, Wijkcentrum Hatert (Complex) | Couwenbergstraat 22,Wijkcentrum Hatert + De Kempenaerstrt 66 | Couwenbergstraat 22 | 0106 | Multifunctioneel | 1989 | 1966 | 0106.65-0045 | 7 | st | Brandslanghaspels / Installatie \ | 0 | 1 | 0 | 7 | Installatie | Verplichting | 6513 - nen-en 671-3 keuring of afpersen (brandslanghaspel) | J | 1 | 2026-03-18
Couwenbergstraat 22, Wijkcentrum Hatert (Complex) | Couwenbergstraat 22,Wijkcentrum Hatert + De Kempenaerstrt 66 | Couwenbergstraat 22 | 0106 | Multifunctioneel | 1989 | 1966 | 0106.65-0046 | 8 | st | Brandblussers / Installatie \ | 0 | 1 | 0 | 8 | Installatie | Verplichting | 6513 - nen 2559 (groot) onderhoud of revisie (handblusser) | J | 1 | 2026-03-18
Daalsehof 2, Wijkcentrum Daalsehof | Daalsehof 2, Wijkcentrum Daalsehof | Daalsehof 2 | 0107 | Wijkaccommodatie | 917 | 1936 | 0107.65-0043 | 3 | st | Brandslanghaspels / Installatie \ |  |  |  |  | Installatie | Verplichting | 6513 - nen-en 671-3 keuring of afpersen (brandslanghaspel) | J | 1 | 2026-03-13
Daalsehof 2, Wijkcentrum Daalsehof | Daalsehof 2, Wijkcentrum Daalsehof | Daalsehof 2 | 0107 | Wijkaccommodatie | 917 | 1936 | 0107.65-0044 | 5 | st | Brandblussers / Installatie \ |  |  |  |  | Installatie | Verplichting | 6513 - nen 2559 (groot) onderhoud of revisie (handblusser) | J | 1 | 2026-03-13
Daniëlsplein 1-3 (Complex) | Daniëlsplein 1, Jongerencentrum De Piramide | Daniëlsplein 1 | 0108 | Jongerencentrum | 235 | 1989 | 0108.65-0004 | 2 | st | Brandblussers / in keuken en 1e etage naast haspel \ | Smeba | 1x 2015 en 1x 2019 |  | 2015 | in keuken en 1e etage naast haspel | Verplichting | 6513 - nen 2559 (groot) onderhoud of revisie (handblusser) | J | 1 | 2026-06-04
Daniëlsplein 1-3 (Complex) | Daniëlsplein 1, Jongerencentrum De Piramide | Daniëlsplein 1 | 0108 | Jongerencentrum | 235 | 1989 | 0108.65-0005 | 2 | st | Brandslanghaspels / Installatie \ |  |  |  |  | Installatie | Verplichting | 6513 - nen-en 671-3 keuring of afpersen (brandslanghaspel) | J | 1 | 2026-06-04
Daniëlsplein 3, Wijkcentrum Heseweide | Daniëlsplein 3, Wijkcentrum Heseweide | Daniëlsplein 3 | 0109 | Wijkaccommodatie | 566 | 1985 | 0109.65-0004 | 3 | st | Brandblussers / Installatie \ |  |  |  |  | Installatie | Verplichting | 6513 - nen 2559 (groot) onderhoud of revisie (handblusser) | J | 1 | 2026-04-14
Daniëlsplein 3, Wijkcentrum Heseweide | Daniëlsplein 3, Wijkcentrum Heseweide | Daniëlsplein 3 | 0109 | Wijkaccommodatie | 566 | 1985 | 0109.65-0005 | 2 | st | Brandslanghaspels / Installatie \ |  |  |  |  | Installatie | Verplichting | 6513 - nen-en 671-3 keuring of afpersen (brandslanghaspel) | J | 1 | 2026-04-14
De Génestetlaan 34, Wijkspeeltuin 't Genestetje | De Génestetlaan 34, Wijkspeeltuin | De Genestetlaan 34 | 0111 | Beheerdersruimte | 68 | 1977 | 0111.65-0012 | 1 | st | Brandblusser |  | schuimblusser |  | 2015 | beheerdersruimte | Verplichting | 6513 - nen 2559 (groot) onderhoud of revisie (handblusser) | J | 1 | 2026-06-02
De Gildekamp 6018, Sportzaal De Gildekamp | De Gildekamp 6018, Sportzaal De Gildekamp | de Gildekamp 6018 | 0114 | Sportzaal | 1408 | 1979 | 0114.65-0041 | 4 | st | Brandslanghaspels / Installatie \ |  |  |  |  | Installatie | Verplichting | 6513 - nen-en 671-3 keuring of afpersen (brandslanghaspel) | J | 1 | 2026-04-01
De Gildekamp 6018, Sportzaal De Gildekamp | De Gildekamp 6018, Sportzaal De Gildekamp | de Gildekamp 6018 | 0114 | Sportzaal | 1408 | 1979 | 0114.65-0042 | 2 | st | Brandblussers / Installatie \ |  |  |  |  | Installatie | Verplichting | 6513 - nen 2559 (groot) onderhoud of revisie (handblusser) | J | 1 | 2026-04-01
Derde van Hezewijkstraat 2, Wijkcentrum Villanova | Derde van Hezewijkstraat 2, Wijkcentrum Villanova | Derde van Hezewijkstraat 2 | 0115 | Multifunctioneel | 963 | 1955 | 0115.65-0040 | 3 | st | Brandslanghaspels / Installatie \ |  |  |  |  | Installatie | Verplichting | 6513 - nen-en 671-3 keuring of afpersen (brandslanghaspel) | J | 1 | 2026-03-21
Derde van Hezewijkstraat 2, Wijkcentrum Villanova | Derde van Hezewijkstraat 2, Wijkcentrum Villanova | Derde van Hezewijkstraat 2 | 0115 | Multifunctioneel | 963 | 1955 | 0115.65-0041 | 4 | st | Brandblussers / Installatie \ |  |  |  |  | Installatie | Verplichting | 6513 - nen 2559 (groot) onderhoud of revisie (handblusser) | J | 1 | 2026-03-21
Derde van Hezewijkstraat 2A | Derde van Hezewijkstraat 2A | Derde van Hezewijkstraat 2A | 0116 | Ontmoetingsruimte | 507 | 1955 | 0116.65-0054 | 1 | st | Brand , haspel m.kast , Brandweermat. |  |  |  |  | gebouw | Verplichting | 6513 - nen-en 671-3 keuring of afpersen (brandslanghaspel) | J | 1 | 2026-04-02
Derde van Hezewijkstraat 2A | Derde van Hezewijkstraat 2A | Derde van Hezewijkstraat 2A | 0116 | Ontmoetingsruimte | 507 | 1955 | 0116.65-0055 | 3 | st | Brand , Slang 30 m1 , Brandweermat. |  |  |  |  | gebouw | Verplichting | 6513 - nen-en 671-3 keuring of afpersen (brandslanghaspel) | J | 1 | 2026-04-02
Derde van Hezewijkstraat 6 | Derde van Hezewijkstraat 6 | Derde van Hezewijkstraat 6 | 0117 | Kantoor | 1366 | 1934 | 0117.65-0053 | 2 | st | Brand , haspel z.kast , Brandweermat. |  |  |  |  | gebouw | Verplichting | 6513 - nen-en 671-3 keuring of afpersen (brandslanghaspel) | J | 1 | 2026-03-26
Derde van Hezewijkstraat 6 | Derde van Hezewijkstraat 6 | Derde van Hezewijkstraat 6 | 0117 | Kantoor | 1366 | 1934 | 0117.65-0054 | 2 | st | Brand , Slang 20 m1 , Brandweermat. |  |  |  |  | gebouw | Verplichting | 6513 - nen-en 671-3 keuring of afpersen (brandslanghaspel) | J | 1 | 2026-03-26
Dominicanenstraat 53, Gymzaal Dominicanenstraat | Dominicanenstraat 53, Gymzaal Dominicanenstraat | Dominicanenstraat 53 | 0124 | Gymzaal | 459 | 1960 | 0124.65-0035 | 1 | st | Brandslanghaspels |  |  |  |  | Installatie | Verplichting | 6513 - nen-en 671-3 keuring of afpersen (brandslanghaspel) | J | 1 | 2026-04-15
Dominicanenstraat 53, Gymzaal Dominicanenstraat | Dominicanenstraat 53, Gymzaal Dominicanenstraat | Dominicanenstraat 53 | 0124 | Gymzaal | 459 | 1960 | 0124.65-0036 | 1 | st | Brandblussers |  |  |  |  | Installatie | Verplichting | 6513 - nen 2559 (groot) onderhoud of revisie (handblusser) | J | 1 | 2026-04-15
Dorpsstraat 112, Kerktoren Neerbosch | Dorpsstraat 112, Kerktoren Neerbosch | Dorpsstraat 112 | 0132 | Toren | 209 | 1888 | 0132.65-0001 | 1 | pst | Contracten , Brandblusmiddel , Algemeen | Smeba Brandbeveiliging |  |  |  | 0 | Verplichting | 6513 - nen 2559 (groot) onderhoud of revisie (handblusser) | J | 1 | 2026-08-13
Dorpsstraat 112, Kerktoren Neerbosch | Dorpsstraat 112, Kerktoren Neerbosch | Dorpsstraat 112 | 0132 | Toren | 209 | 1888 | 0132.65-0107 | 2 | st | Brandblussers |  | Begane grond |  |  | Installatie | Verplichting | 6513 - nen 2559 (groot) onderhoud of revisie (handblusser) | J | 1 | 2026-07-01
Krekelstraat 10-12 (Complex) | Krekelstraat 10-12 | Krekelstraat 10-12 | 0150 | Atelier | 635 | 0 | 0150.65-0036 | 2 | st | Brandslang haspel (10) |  |  |  |  | 0 | Verplichting | 6513 - nen-en 671-3 keuring of afpersen (brandslanghaspel) | J | 1 | 2026-03-27
Krekelstraat 10-12 (Complex) | Krekelstraat 10-12 | Krekelstraat 10-12 | 0150 | Atelier | 635 | 0 | 0150.65-0065 | 2 | st | Brandslang haspel (12) |  |  |  |  | 0 | Verplichting | 6513 - nen-en 671-3 keuring of afpersen (brandslanghaspel) | J | 1 | 2026-03-27
Krekelstraat 10-12 (Complex) | Krekelstraat 10-12 | Krekelstraat 10-12 | 0150 | Atelier | 635 | 0 | 0150.65-0066 | 2 | st | Handblusser |  |  |  |  | 0 | Verplichting | 6513 - nen 2559 (groot) onderhoud of revisie (handblusser) | J | 1 | 2026-03-27
Eiermarkt 20, Parkeergarage Eiermarkt | Eiermarkt 20, Parkeergarage Eiermarkt | Eiermarkt 20 | 0177 | Parkeergarage | 13670 | 1984 | 0177.65-0006 | 26 | st | Brandblussers |  |  |  |  | Installatie | Verplichting | 6513 - nen 2559 (groot) onderhoud of revisie (handblusser) | J | 1 | 2026-03-20
Floraweg 51, Kinderboerderij Kobus (complex) | Floraweg 51, kinderboerderij Kobus | Floraweg 51 | 0185 | Kinderboerderij | 882 | 1997 | 0185.65-0062 | 1 | st | Brandslanghaspels | Pro Line |  |  | 2019 | dierenverblijf | Verplichting | 6513 - nen-en 671-3 keuring of afpersen (brandslanghaspel) | J | 1 | 2026-03-28
Florence Nightingalestraat 3, Gymzaal Fl. Night. | Florence Nightingalestraat 3, Gymzaal Florence Nightingale | Florence Nightingalestraat 3 | 0188 | Gymzaal | 470 | 1972 | 0188.65-0035 | 1 | st | Brandslanghaspels |  |  |  |  | Installatie | Verplichting | 6513 - nen-en 671-3 keuring of afpersen (brandslanghaspel) | J | 1 | 2026-04-11
Florence Nightingalestraat 3, Gymzaal Fl. Night. | Florence Nightingalestraat 3, Gymzaal Florence Nightingale | Florence Nightingalestraat 3 | 0188 | Gymzaal | 470 | 1972 | 0188.65-0036 | 1 | st | Brandblussers |  |  |  |  | Installatie | Verplichting | 6513 - nen 2559 (groot) onderhoud of revisie (handblusser) | J | 1 | 2026-04-11
Goffertweg 19, Natuurtuin Goffert | Goffertweg 19, Natuurtuin Goffert | Goffertweg 19 | 0195 | Beheerdersruimte | 132 | 1995 | 0195.65-0044 | 1 | st | Brandslanghaspels |  |  |  |  | Installatie | Verplichting | 6513 - nen-en 671-3 keuring of afpersen (brandslanghaspel) | J | 1 | 2026-03-28
Goffertweg 19, Natuurtuin Goffert | Goffertweg 19, Natuurtuin Goffert | Goffertweg 19 | 0195 | Beheerdersruimte | 132 | 1995 | 0195.65-0045 | 1 | st | Brandblussers |  |  |  |  | Installatie | Verplichting | 6513 - nen 2559 (groot) onderhoud of revisie (handblusser) | J | 1 | 2026-03-28
Graafseweg 419, opstal begraafplaats | Graafseweg 419, opstal begraafplaats | Graafseweg 419 | 0197 | Opslagruimte begraafplaats | 118 | 1920 | 0197.65-0038 | 4 | st | Brandblussers |  |  |  |  | Installatie | Verplichting | 6513 - nen 2559 (groot) onderhoud of revisie (handblusser) | J | 1 | 2026-03-18
Griftdijk 91 (complex) | Griftdijk 091 (complex) | Griftdijk 91 | 0203 | Kinderopvang | 1547 | 2009 | 0203.65-0032 | 8 | st | Brandslanghaspels / Installatie \ |  |  |  | 2007 | Installatie | Verplichting | 6513 - nen-en 671-3 keuring of afpersen (brandslanghaspel) | J | 1 | 2026-07-29
Griftdijk 91 (complex) | Griftdijk 091 (complex) | Griftdijk 91 | 0203 | Kinderopvang | 1547 | 2009 | 0203.65-0053 | 1 | st | Brandblusser / Installatie \ | Smeba |  |  | 2019 | Installatie | Verplichting | 6513 - nen 2559 (groot) onderhoud of revisie (handblusser) | J | 1 | 2026-07-29
Griftdijk Noord 9B, Sporthal de Triangel | Griftdijk Noord 09B, Sporthal de Triangel | Griftdijk Noord 9 | 0209 | Sporthal | 3043 | 2013 | 0209.65-0019 | 9 | st | Brandslanghaspels |  |  |  |  | Installatie | Verplichting | 6513 - nen-en 671-3 keuring of afpersen (brandslanghaspel) | J | 1 | 2026-05-15
Griftdijk Noord 9B, Sporthal de Triangel | Griftdijk Noord 09B, Sporthal de Triangel | Griftdijk Noord 9 | 0209 | Sporthal | 3043 | 2013 | 0209.65-0020 | 4 | st | Brandblussers |  |  |  |  | Installatie | Verplichting | 6513 - nen 2559 (groot) onderhoud of revisie (handblusser) | J | 1 | 2026-05-15
Hegdambroek 1325, kinderboerderij Lindenholt | Hegdambroek 1325, kinderboerderij Lindenholt | Hegdambroek 1325 | 0236 | Kinderboerderij | 243 | 2009 | 0236.65-0025 | 1 | st | Brandblussers |  |  |  |  | Installatie | Verplichting | 6513 - nen 2559 (groot) onderhoud of revisie (handblusser) | J | 1 | 2026-03-27
Hegdambroek 1325, kinderboerderij Lindenholt | Hegdambroek 1325, kinderboerderij Lindenholt | Hegdambroek 1325 | 0236 | Kinderboerderij | 243 | 2009 | 0236.65-0037 | 1 | st | Brandblussers |  |  |  |  | Installatie | Verplichting | 6513 - nen 2559 (groot) onderhoud of revisie (handblusser) | J | 1 | 2026-03-27
Heidebloemstraat 075, Gymzaal | Heidebloemstraat 075, Gymzaal | Heidebloemstraat 75 | 0238 | Gymzaal | 480 | 1969 | 0238.65-0036 | 1 | st | Brandslanghaspels / Installatie \ |  |  |  |  | Installatie | Verplichting | 6513 - nen-en 671-3 keuring of afpersen (brandslanghaspel) | J | 1 | 2026-03-13
Heidebloemstraat 075, Gymzaal | Heidebloemstraat 075, Gymzaal | Heidebloemstraat 75 | 0238 | Gymzaal | 480 | 1969 | 0238.65-0037 | 2 | st | Brandblussers / Installatie \ |  |  |  |  | Installatie | Verplichting | 6513 - nen 2559 (groot) onderhoud of revisie (handblusser) | J | 1 | 2026-03-13
Heidebloemstraat 201, Gymzaal | Heidebloemstraat 201, Gymzaal | Heidebloemstraat 201 | 0239 | Gymzaal | 488 | 1976 | 0239.65-0005 | 1 | st | Brandblussers / Installatie \ |  |  |  |  | Installatie | Verplichting | 6513 - nen 2559 (groot) onderhoud of revisie (handblusser) | J | 1 | 2026-03-13
Heidebloemstraat 201, Gymzaal | Heidebloemstraat 201, Gymzaal | Heidebloemstraat 201 | 0239 | Gymzaal | 488 | 1976 | 0239.65-0006 | 1 | st | Brandslanghaspels / Installatie \ |  |  |  |  | Installatie | Verplichting | 6513 - nen-en 671-3 keuring of afpersen (brandslanghaspel) | J | 1 | 2026-03-13
Horstacker 1401, Sporthal De Horstacker | Horstacker 1401, Sporthal De Horstacker | Horstacker 1401 | 0247 | Sporthal | 2504 | 1981 | 0247.65-0039 | 7 | st | Brandslanghaspels |  |  |  |  | Installatie | Verplichting | 6513 - nen-en 671-3 keuring of afpersen (brandslanghaspel) | J | 1 | 2026-03-27
Horstacker 1401, Sporthal De Horstacker | Horstacker 1401, Sporthal De Horstacker | Horstacker 1401 | 0247 | Sporthal | 2504 | 1981 | 0247.65-0040 | 3 | st | Brandblussers |  |  |  |  | Installatie | Verplichting | 6513 - nen 2559 (groot) onderhoud of revisie (handblusser) | J | 1 | 2026-03-27
Houthof 43, fietsenstalling | Houthof 43, fietsenstalling AFAC | Houthof 43 | 0249 | Fietsenstalling | 322 | 2007 | 0249.65-0034 | 1 |  | Handblusser | [5 empty] | Verplichting | 6513 - nen 2559 (groot) onderhoud of revisie (handblusser) | J | 1 | 2026-04-11
In de Betouwstraat 17/19 | In de Betouwstraat 19 | In de Betouwstraat 19 | 0255 | Opvangcentrum | 322 | 1883 | 0255.65-0040 | 4 | st | Brandslanghaspels |  |  |  |  | Installatie | Verplichting | 6513 - nen-en 671-3 keuring of afpersen (brandslanghaspel) | J | 1 | 2025-09-23
In de Betouwstraat 17/19 | In de Betouwstraat 19 | In de Betouwstraat 19 | 0255 | Opvangcentrum | 322 | 1883 | 0255.65-0041 | 6 | st | Brandblussers |  |  |  |  | Installatie | Verplichting | 6513 - nen 2559 (groot) onderhoud of revisie (handblusser) | J | 1 | 2025-09-23
Jagerspad 2 (Complex) | Jagerspad 2 (Complex) | Jagerspad 2 | 0260 | Multifunctioneel | 2032 | 1958 | 0260.65-0038 | 6 | st | Brandslanghaspels |  |  |  |  | Installatie | Verplichting | 6513 - nen-en 671-3 keuring of afpersen (brandslanghaspel) | J | 1 | 2026-03-21
Jagerspad 2 (Complex) | Jagerspad 2 (Complex) | Jagerspad 2 | 0260 | Multifunctioneel | 2032 | 1958 | 0260.65-0039 | 3 | st | Brandblussers |  |  |  |  | Installatie | Verplichting | 6513 - nen 2559 (groot) onderhoud of revisie (handblusser) | J | 1 | 2026-03-21
Kanunnik Faberstraat 65, Gymzaal | Kanunnik Faberstraat 65, Gymzaal | Kanunnik Faberstraat 65 | 0267 | Gymzaal | 462 | 1974 | 0267.65-0038 | 1 | st | Brandslanghaspels / Installatie \ |  |  |  |  | Installatie | Verplichting | 6513 - nen-en 671-3 keuring of afpersen (brandslanghaspel) | J | 1 | 2026-04-14
Kanunnik Faberstraat 65, Gymzaal | Kanunnik Faberstraat 65, Gymzaal | Kanunnik Faberstraat 65 | 0267 | Gymzaal | 462 | 1974 | 0267.65-0039 | 2 | st | Brandblussers / Installatie \ |  |  |  |  | Installatie | Verplichting | 6513 - nen 2559 (groot) onderhoud of revisie (handblusser) | J | 1 | 2026-04-14
Kolpingstraat 2A, Buurtcentrum De Inloop | Kolpingstraat 2A, Buurtcentrum De Inloop | Kolpingstraat 2A | 0277 | Wijkaccommodatie | 365 | 1956 | 0277.65-0037 | 2 | st | Brandslanghaspels |  |  |  |  | Installatie | Verplichting | 6513 - nen-en 671-3 keuring of afpersen (brandslanghaspel) | J | 1 | 2026-08-19
Kolpingstraat 2A, Buurtcentrum De Inloop | Kolpingstraat 2A, Buurtcentrum De Inloop | Kolpingstraat 2A | 0277 | Wijkaccommodatie | 365 | 1956 | 0277.65-0038 | 5 | st | Brandblussers |  |  |  |  | Installatie | Verplichting | 6513 - nen 2559 (groot) onderhoud of revisie (handblusser) | J | 1 | 2026-08-19
Laauwikstraat 5, Sportzaal De Spil | Laauwikstraat 5, Sportzaal De Spil | Laauwikstraat 5 | 0295 | Sportzaal | 1506 | 1994 | 0295.65-0041 | 4 | st | Brandslanghaspels |  |  |  |  | Installatie | Verplichting | 6513 - nen-en 671-3 keuring of afpersen (brandslanghaspel) | J | 1 | 2026-03-27
Laauwikstraat 5, Sportzaal De Spil | Laauwikstraat 5, Sportzaal De Spil | Laauwikstraat 5 | 0295 | Sportzaal | 1506 | 1994 | 0295.65-0042 | 1 | st | Brandblussers |  |  |  |  | Installatie | Verplichting | 6513 - nen 2559 (groot) onderhoud of revisie (handblusser) | J | 1 | 2026-03-27
Lankforst 2610 | Lankforst 2610 | Lankforst 2610 | 0304 | Onderwijsinstituut | 836 | 1969 | 0304.65-0041 | 2 | st | Brandslanghaspels |  |  |  |  | Installatie | Verplichting | 6513 - nen-en 671-3 keuring of afpersen (brandslanghaspel) | J | 1 | 2026-03-28
Lankforst 2610 | Lankforst 2610 | Lankforst 2610 | 0304 | Onderwijsinstituut | 836 | 1969 | 0304.65-0042 | 4 | st | Brandblussers |  |  |  |  | Installatie | Verplichting | 6513 - nen 2559 (groot) onderhoud of revisie (handblusser) | J | 1 | 2026-03-28
Leuvensbroek 2002, Gymzaal Leuvensbroek | Leuvensbroek 2002, Gymzaal Leuvensbroek | Leuvensbroek 2002 | 0306 | Gymzaal | 414 | 1986 | 0306.65-0036 | 1 | st | Brandslanghaspels / Installatie \ |  |  |  |  | Installatie | Verplichting | 6513 - nen-en 671-3 keuring of afpersen (brandslanghaspel) | J | 1 | 2026-03-27
Leuvensbroek 2002, Gymzaal Leuvensbroek | Leuvensbroek 2002, Gymzaal Leuvensbroek | Leuvensbroek 2002 | 0306 | Gymzaal | 414 | 1986 | 0306.65-0037 | 1 | st | Brandblussers / Installatie \ |  |  |  |  | Installatie | Verplichting | 6513 - nen 2559 (groot) onderhoud of revisie (handblusser) | J | 1 | 2026-03-27
Malvert 3355, Zorggroep Sifa | Malvert 3355 | Malvert 3355 | 0317 | Bedrijfsruimte | 447 | 1969 | 0317.65-0039 | 1 | st | Brandslanghaspels |  |  |  |  | Installatie | Verplichting | 6513 - nen-en 671-3 keuring of afpersen (brandslanghaspel) | J | 1 | 2026-04-04
Malvert 3355, Zorggroep Sifa | Malvert 3355 | Malvert 3355 | 0317 | Bedrijfsruimte | 447 | 1969 | 0317.65-0040 | 2 | st | Brandblussers |  |  |  |  | Installatie | Verplichting | 6513 - nen 2559 (groot) onderhoud of revisie (handblusser) | J | 1 | 2026-04-04
Malvert 3355A | Malvert 3355A | Malvert 3355A | 0318 | Ontmoetingsruimte | 447 | 1969 | 0318.65-0060 | 1 | st | Brandslanghaspels |  |  |  |  | Installatie | Verplichting | 6513 - nen-en 671-3 keuring of afpersen (brandslanghaspel) | J | 1 | 2026-04-04
Malvert 3355A | Malvert 3355A | Malvert 3355A | 0318 | Ontmoetingsruimte | 447 | 1969 | 0318.65-0061 | 2 | st | Brandblussers |  |  |  |  | Installatie | Verplichting | 6513 - nen 2559 (groot) onderhoud of revisie (handblusser) | J | 1 | 2026-04-04
Malvert 3357, Gymzaal Malvert | Malvert 3357, Gymzaal Malvert | Malvert 3357 | 0319 | Gymzaal | 476 | 1969 | 0319.65-0040 | 1 | st | Brandslanghaspels |  |  |  |  | Installatie | Verplichting | 6513 - nen-en 671-3 keuring of afpersen (brandslanghaspel) | J | 1 | 2026-03-28
Malvert 3357, Gymzaal Malvert | Malvert 3357, Gymzaal Malvert | Malvert 3357 | 0319 | Gymzaal | 476 | 1969 | 0319.65-0041 | 1 | st | Brandblussers |  |  |  |  | Installatie | Verplichting | 6513 - nen 2559 (groot) onderhoud of revisie (handblusser) | J | 1 | 2026-03-28
Malvert 5134, Wijkcentrum De Turf | Malvert 5134, Wijkcentrum De Turf | Malvert 5134 | 0321 | Wijkaccommodatie | 410 | 1999 | 0321.65-0033 | 1 | st | Brandslanghaspels / Installatie \ |  |  |  |  | Installatie | Verplichting | 6513 - nen-en 671-3 keuring of afpersen (brandslanghaspel) | J | 1 | 2026-04-14
Malvert 5134, Wijkcentrum De Turf | Malvert 5134, Wijkcentrum De Turf | Malvert 5134 | 0321 | Wijkaccommodatie | 410 | 1999 | 0321.65-0034 | 2 | st | Brandblussers / Installatie \ |  |  |  |  | Installatie | Verplichting | 6513 - nen 2559 (groot) onderhoud of revisie (handblusser) | J | 1 | 2026-04-14
Marie Curiestraat 11, Gymzaal Marie Curiestraat | Marie Curiestraat 11, Gymzaal Marie Curiestraat | Marie Curiestraat 11 | 0326 | Gymzaal | 487 | 1976 | 0326.65-0035 | 2 | st | Brandslanghaspels / Installatie \ |  |  |  |  | Installatie | Verplichting | 6513 - nen-en 671-3 keuring of afpersen (brandslanghaspel) | J | 1 | 2026-03-26
Marie Curiestraat 11, Gymzaal Marie Curiestraat | Marie Curiestraat 11, Gymzaal Marie Curiestraat | Marie Curiestraat 11 | 0326 | Gymzaal | 487 | 1976 | 0326.65-0036 | 1 | st | Brandblussers / Installatie \ |  |  |  |  | Installatie | Verplichting | 6513 - nen 2559 (groot) onderhoud of revisie (handblusser) | J | 1 | 2026-03-26
Mariënburg complex | Mariënburg 29, Bibliotheek Mariënburg | Marienburg 30 | 0328 | Bibliotheek | 4583 | 2001 | 0328.65-0032 | 8 | st | Brandslanghaspels |  |  |  |  | Installatie | Verplichting | 6513 - nen-en 671-3 keuring of afpersen (brandslanghaspel) | J | 1 | 2026-03-13
Mariënburg complex | Mariënburg 29, Bibliotheek Mariënburg | Marienburg 30 | 0328 | Bibliotheek | 4583 | 2001 | 0328.65-0033 | 5 | st | Brandblussers |  |  |  |  | Installatie | Verplichting | 6513 - nen 2559 (groot) onderhoud of revisie (handblusser) | J | 1 | 2026-03-13
Meijhorst 1107, Sporthal Meijhorst | Meijhorst 1107, Sporthal Meijhorst | Meijhorst 1107 | 0330 | Sporthal | 2156 | 1971 | 0330.65-0033 | 7 | st | Brandslanghaspels |  |  |  |  | Installatie | Verplichting | 6513 - nen-en 671-3 keuring of afpersen (brandslanghaspel) | J | 1 | 2026-03-20
Meijhorst 1107, Sporthal Meijhorst | Meijhorst 1107, Sporthal Meijhorst | Meijhorst 1107 | 0330 | Sporthal | 2156 | 1971 | 0330.65-0034 | 1 | st | Brandblussers |  |  |  |  | Installatie | Verplichting | 6513 - nen 2559 (groot) onderhoud of revisie (handblusser) | J | 1 | 2026-03-20
Nieuwe Marktstraat 60, Afwerkplaats | Nieuwe Marktstraat 60, Afwerkplaats | Nieuwe Marktstraat 60 | 0347 | Afwerkplek | 548 | 1884 | 0347.65-0032 | 1 | st | Brandslanghaspels |  |  |  |  | Installatie | Verplichting | 6513 - nen-en 671-3 keuring of afpersen (brandslanghaspel) | J | 1 | 2026-05-08
Nieuwe Marktstraat 60, Afwerkplaats | Nieuwe Marktstraat 60, Afwerkplaats | Nieuwe Marktstraat 60 | 0347 | Afwerkplek | 548 | 1884 | 0347.65-0033 | 2 | st | Brandblussers |  |  |  |  | Installatie | Verplichting | 6513 - nen 2559 (groot) onderhoud of revisie (handblusser) | J | 1 | 2026-04-17
Nieuwe Mollenhutseweg 91 | Nieuwe Mollenhutseweg 91 | Nieuwe Mollenhutseweg 91 | 0348 | Woning | 156 | 1938 | 0348.65-0001 | 4 | st | Brandblussers |  |  |  |  | Installatie | Verplichting | 6513 - nen 2559 (groot) onderhoud of revisie (handblusser) | J | 1 | 2026-04-15
Nocturnestraat 201, Kinderboerderij 't Boerke | Nocturnestraat 201, kinderboerderij 't Boerke | Nocturnestraat 201 | 0352 | Kinderboerderij | 312 | 1905 | 0352.65-0045 | 1 | st | Brandslanghaspels |  |  |  |  | Installatie | Verplichting | 6513 - nen-en 671-3 keuring of afpersen (brandslanghaspel) | J | 1 | 2026-04-14
Nocturnestraat 201, Kinderboerderij 't Boerke | Nocturnestraat 201, kinderboerderij 't Boerke | Nocturnestraat 201 | 0352 | Kinderboerderij | 312 | 1905 | 0352.65-0046 | 4 | st | Brandblussers |  |  |  |  | Installatie | Verplichting | 6513 - nen 2559 (groot) onderhoud of revisie (handblusser) | J | 1 | 2026-04-14
Papengas 08, Buurtcentrum 't Oude Weeshuis (Complex) | Papengas 08, Buurtcentrum 't Oude Weeshuis | Papengas 8 | 0371 | Wijkaccommodatie | 1522 | 1878 | 0371.65-0037 | 6 | st | Brandslanghaspels / Installatie \ |  |  |  |  | Installatie | Verplichting | 6513 - nen-en 671-3 keuring of afpersen (brandslanghaspel) | J | 1 | 2026-03-24
Papengas 08, Buurtcentrum 't Oude Weeshuis (Complex) | Papengas 08, Buurtcentrum 't Oude Weeshuis | Papengas 8 | 0371 | Wijkaccommodatie | 1522 | 1878 | 0371.65-0038 | 11 | st | Brandblussers / Installatie \ |  |  |  |  | Installatie | Verplichting | 6513 - nen 2559 (groot) onderhoud of revisie (handblusser) | J | 1 | 2026-03-24
Parallelweg 28 | Parallelweg 28, Vereniging Scouting Lent | Parallelweg 28 | 0372 | Scoutinggebouw | 130 | 2000 | 0372.65-0028 | 2 | st | Brandblussers |  |  |  |  | Installatie | Verplichting | 6513 - nen 2559 (groot) onderhoud of revisie (handblusser) | J | 1 | 2026-04-11
Parkweg 05, IJstoren/St. Jacobstoren | Parkweg 05, IJstoren/St. Jacobstoren | Parkweg 5 | 0373 | Toren | 181 | 1450 | 0373.65-0003 | 1 | st | Brandblusser |  |  |  | 2020 | Installatie | Verplichting | 6513 - nen 2559 (groot) onderhoud of revisie (handblusser) | J | 1 | 2026-03-25
Parkweg 65, Roomsche Voet | Parkweg 65, Roomsche Voet | Parkweg 65 | 0375 | Toren | 107 | 1450 | 0375.65-0022 | 1 | st | Brandslanghaspels |  |  |  |  | Installatie | Verplichting | 6513 - nen-en 671-3 keuring of afpersen (brandslanghaspel) | J | 1 | 2026-03-25
Pijkestraat 07A | Pijkestraat 07A, atelier | Pijkestraat 7A | 0386 | Atelier | 155 | 1900 | 0386.65-0010 | 1 | st | Brand , Slang 20 m1 , Brandweermat. |  |  |  |  | 0 | Verplichting | 6513 - nen-en 671-3 keuring of afpersen (brandslanghaspel) | J | 1 | 2025-10-21
Pijlpuntstraat 1, Voorzieningenhart De Klif (complex) | Pijlpuntstraat 1, Wijkcentrum De Klif | Pijlpuntstraat 1 | 0388 | Multifunctioneel | 7459 | 2006 | 0388.65-0020 | 22 | st | Brandslanghaspels |  |  |  |  | Installatie | Verplichting | 6513 - nen-en 671-3 keuring of afpersen (brandslanghaspel) | J | 1 | 2026-04-16
Pijlpuntstraat 1, Voorzieningenhart De Klif (complex) | Pijlpuntstraat 1, Wijkcentrum De Klif | Pijlpuntstraat 1 | 0388 | Multifunctioneel | 7459 | 2006 | 0388.65-0021 | 6 | st | Brandblussers |  |  |  |  | Installatie | Verplichting | 6513 - nen 2559 (groot) onderhoud of revisie (handblusser) | J | 1 | 2026-04-16
Ploegstraat 5 (complex) | Ploegstraat 5 (complex) | Ploegstraat 5 | 0390 | Sporthal | 1494 | 1998 | 0390.65-0041 | 4 | st | Brandslanghaspels |  |  |  |  | Installatie | Verplichting | 6513 - nen-en 671-3 keuring of afpersen (brandslanghaspel) | J | 1 | 2026-03-19
Ploegstraat 5 (complex) | Ploegstraat 5 (complex) | Ploegstraat 5 | 0390 | Sporthal | 1494 | 1998 | 0390.65-0042 | 2 | st | Brandblussers |  |  |  |  | Installatie | Verplichting | 6513 - nen 2559 (groot) onderhoud of revisie (handblusser) | J | 1 | 2026-03-19
Pluvierstraat 10, wijkspeeltuin 't Boerelandje | Pluvierstraat 10, Wijkspeeltuin 't Boerelandje | Pluvierstraat 10 | 0391 | Beheerdersruimte | 63 | 2021 | 0391.65-0016 | 1 | st | Brandblussers |  |  |  |  | Installatie | Verplichting | 6513 - nen 2559 (groot) onderhoud of revisie (handblusser) | J | 1 | 2026-03-28
Prins Hendrikstraat 07 | Prins Hendrikstraat 07 | Prins Hendrikstraat 7 | 0398 | Bedrijfsverzamelgebouw | 1464 | 1906 | 0398.65-0015 | 12 | st | Handblusser / Installatie \ |  |  |  |  | Installatie | Verplichting | 6513 - nen 2559 (groot) onderhoud of revisie (handblusser) | J | 1 | 2026-07-09
Prins Hendrikstraat 07 | Prins Hendrikstraat 07 | Prins Hendrikstraat 7 | 0398 | Bedrijfsverzamelgebouw | 1464 | 1906 | 0398.65-0016 | 5 | st | Brandslang haspel / Installatie \ |  |  |  |  | Installatie | Verplichting | 6513 - nen-en 671-3 keuring of afpersen (brandslanghaspel) | J | 1 | 2026-07-09
Queenstraat 37B, Voorzieningenhart De Ster (complex) | Queenstraat 37B, Wijkcentrum De Ster | Queenstraat 37B | 0403 | Multifunctioneel | 6228 | 2007 | 0403.65-0040 | 18 | st | Brandslanghaspels / Installatie \ |  |  |  |  | Installatie | Verplichting | 6513 - nen-en 671-3 keuring of afpersen (brandslanghaspel) | J | 1 | 2026-03-31
Queenstraat 37B, Voorzieningenhart De Ster (complex) | Queenstraat 37B, Wijkcentrum De Ster | Queenstraat 37B | 0403 | Multifunctioneel | 6228 | 2007 | 0403.65-0041 | 3 | st | Brandblussers / Installatie \ |  |  |  |  | Installatie | Verplichting | 6513 - nen 2559 (groot) onderhoud of revisie (handblusser) | J | 1 | 2026-03-31
Regulierstraat 75 (complex) | Regulierstraat 75 (complex) | Regulierstraat 75 | 0404 | Multifunctioneel | 314 | 1881 | 0404.65-0038 | 2 | st | Brandslanghaspels |  |  |  | 2009 | Installatie | Verplichting | 6513 - nen-en 671-3 keuring of afpersen (brandslanghaspel) | J | 1 | 2026-04-04
Regulierstraat 75 (complex) | Regulierstraat 75 (complex) | Regulierstraat 75 | 0404 | Multifunctioneel | 314 | 1881 | 0404.65-0039 | 2 | st | Brandblussers |  |  |  | 2009 | Installatie | Verplichting | 6513 - nen 2559 (groot) onderhoud of revisie (handblusser) | J | 1 | 2026-04-04
Scherpenkampweg 013 | Scherpenkampweg 013 | Scherpenkampweg 013 | 0411 | Onderwijsinstituut | 0 | 2010 | 0411.65-0020 | 2 | st | Brandblussers |  |  |  |  | Installatie | Verplichting | 6513 - nen 2559 (groot) onderhoud of revisie (handblusser) | J | 1 | 2026-04-08
Scherpenkampweg 013 | Scherpenkampweg 013 | Scherpenkampweg 013 | 0411 | Onderwijsinstituut | 0 | 2010 | 0411.65-0027 | 2 | st | Brandblussers |  |  |  |  | Installatie | Verplichting | 6513 - nen 2559 (groot) onderhoud of revisie (handblusser) | J | 1 | 2026-04-01
Seringenstraat 11, Wijkspeeltuin de Liguster | Seringenstraat 11, Wijkspeeltuin de Liguster | Seringenstraat 11 | 0415 | Beheerdersruimte | 25 | 1966 | 0415.65-0017 | 1 | st | Brandblussers |  |  |  |  | Installatie | Verplichting | 6513 - nen 2559 (groot) onderhoud of revisie (handblusser) | J | 1 | 2026-05-19
Slotemaker de Bruineweg 272, Wijkc. De Klokketoren | Slotemaker de Bruïneweg 272, Dienstencentrum | Slotemaker de Bruïneweg 272 | 0425 | Dienstencentrum | 1200 | 1963 | 0425.65-0046 | 3 | st | Brandslanghaspels |  |  |  |  | Installatie | Verplichting | 6513 - nen-en 671-3 keuring of afpersen (brandslanghaspel) | J | 1 | 2026-06-30
Slotemaker de Bruineweg 272, Wijkc. De Klokketoren | Slotemaker de Bruïneweg 272, Dienstencentrum | Slotemaker de Bruïneweg 272 | 0425 | Dienstencentrum | 1200 | 1963 | 0425.65-0047 | 5 | st | Brandblussers |  |  |  |  | Installatie | Verplichting | 6513 - nen 2559 (groot) onderhoud of revisie (handblusser) | J | 1 | 2026-06-30
Kanunnik Mijllinckstraat 72, Speeltuin Brakkefort (complex) | Kanunnik Mijllinckstraat 72, Speeltuin Brakkefort | Kanunnik Mijlinckstraat 72 | 1027 | Kantine | 341 | 1987 | 0428.65-0029 | 2 | st | Brandblussers |  |  |  |  | Installatie | Verplichting | 6513 - nen 2559 (groot) onderhoud of revisie (handblusser) | J | 1 | 2026-03-21
Luciaweg 2, Speeltuin de Leemkuil (complex) | Luciaweg 2, Speeltuin de Leemkuil (complex) | Luciaweg 2 | 0429 | Speeltuin | 479 | 0 | 0429.65-0022 | 6 | st | Brandblussers |  |  |  |  | Installatie | Verplichting | 6513 - nen 2559 (groot) onderhoud of revisie (handblusser) | J | 1 | 2026-03-19
Luciaweg 2, Speeltuin de Leemkuil (complex) | Luciaweg 2, Speeltuin de Leemkuil (complex) | Luciaweg 2 | 0429 | Speeltuin | 479 | 0 | 0429.65-0042 | 2 | st | Brandslanghaspels |  |  |  |  | Installatie | Verplichting | 6513 - nen-en 671-3 keuring of afpersen (brandslanghaspel) | J | 1 | 2026-03-19
Citycomplex | Smidstraat 31, Sportzaal Onder de St. Steven Citycomplex | Smidstraat 31 | 0432 | Sportzaal | 1248 | 1981 | 0431.65-0107 | 12 | st | Brandslanghaspels |  |  |  |  | Smidstraat 31 | Verplichting | 6513 - nen-en 671-3 keuring of afpersen (brandslanghaspel) | J | 1 | 2026-03-31
Citycomplex | Smidstraat 31, Sportzaal Onder de St. Steven Citycomplex | Smidstraat 31 | 0432 | Sportzaal | 1248 | 1981 | 0431.65-0108 | 4 | st | Brandblussers |  |  |  |  | Smidstraat 31 | Verplichting | 6513 - nen 2559 (groot) onderhoud of revisie (handblusser) | J | 1 | 2026-03-31
Citycomplex | Smidstraat 31, Sportzaal Onder de St. Steven Citycomplex | Smidstraat 31 | 0432 | Sportzaal | 1248 | 1981 | 0432.65-0031 | 4 | st | Brandslanghaspels / Installatie \ |  |  |  |  | Installatie | Verplichting | 6513 - nen-en 671-3 keuring of afpersen (brandslanghaspel) | J | 1 | 2026-03-31
Citycomplex | Smidstraat 31, Sportzaal Onder de St. Steven Citycomplex | Smidstraat 31 | 0432 | Sportzaal | 1248 | 1981 | 0432.65-0032 | 1 | st | Brandblussers / Installatie \ |  |  |  |  | Installatie | Verplichting | 6513 - nen 2559 (groot) onderhoud of revisie (handblusser) | J | 1 | 2026-03-31
St. Stevenskerkhof 02, Latijnse School | St. Stevenskerkhof 02 (samen met nr. 03), Latijnse School | St. Stevenskerkhof 2 | 0450 | Kantoor | 844 | 1885 | 0450.65-0035 | 8 | st | Brandslanghaspels / Installatie \ |  |  |  |  | Installatie | Verplichting | 6513 - nen-en 671-3 keuring of afpersen (brandslanghaspel) | J | 1 | 2025-09-23
St. Stevenskerkhof 02, Latijnse School | St. Stevenskerkhof 02 (samen met nr. 03), Latijnse School | St. Stevenskerkhof 2 | 0450 | Kantoor | 844 | 1885 | 0450.65-0036 | 8 | st | Brandblussers / Installatie \ |  |  |  |  | Installatie | Verplichting | 6513 - nen 2559 (groot) onderhoud of revisie (handblusser) | J | 1 | 2025-09-23
St. Stevenskerkhof 63, Stevenskerktoren | St. Stevenskerkhof 63, Stevenskerktoren | St. Stevenskerkhof 63 | 0459 | Toren | 340 | 1885 | 0459.65-0004 | 3 | st | Brandslanghaspels |  |  |  |  | Installatie | Verplichting | 6513 - nen-en 671-3 keuring of afpersen (brandslanghaspel) | J | 1 | 2026-06-30
St. Stevenskerkhof 63, Stevenskerktoren | St. Stevenskerkhof 63, Stevenskerktoren | St. Stevenskerkhof 63 | 0459 | Toren | 340 | 1885 | 0459.65-0060 | 1 |  | Handblusser | [5 empty] | Verplichting | 6513 - nen 2559 (groot) onderhoud of revisie (handblusser) | J | 1 | 2026-01-01
Staddijk 047, Wijkspeeltuin Speeldijk | Staddijk 047, wijkspeeltuin Speeldijk | Staddijk 47 | 0463 | Beheerdersruimte | 16 | 2012 | 0463.65-0014 | 1 | st | Brandblussers |  |  |  |  | Installatie | Verplichting | 6513 - nen 2559 (groot) onderhoud of revisie (handblusser) | J | 1 | 2026-03-31
Steenstraat 02, Het Brouwershuis | Steenstraat 02, Het Brouwershuis (met Vleeshouwerstraat 73) | Steenstraat 2 | 0474 | Kantoor | 592 | 1876 | 0474.65-0008 | 1 | st | Brandblussers |  |  |  |  | Installatie | Verplichting | 6513 - nen 2559 (groot) onderhoud of revisie (handblusser) | J | 1 | 2025-10-17
Steenstraat 26, Besiendershuis | Steenstraat 26, Besiendershuis | Steenstraat 26 | 0475 | Ontmoetingsruimte | 327 | 1876 | 0475.65-0007 | 2 | st | Brandblussers |  |  |  |  | Installatie | Verplichting | 6513 - nen 2559 (groot) onderhoud of revisie (handblusser) | J | 1 | 2026-03-21
Symfoniestraat 204, Wijkcentrum Schalmei | Symfoniestraat 204, Wijkcentrum de Schalmei | Symfoniestraat 204 | 0484 | Wijkaccommodatie | 1119 | 1973 | 0484.65-0045 | 3 | st | Brandslanghaspels / Installatie \ |  |  |  |  | Installatie | Verplichting | 6513 - nen-en 671-3 keuring of afpersen (brandslanghaspel) | J | 1 | 2026-04-14
Symfoniestraat 204, Wijkcentrum Schalmei | Symfoniestraat 204, Wijkcentrum de Schalmei | Symfoniestraat 204 | 0484 | Wijkaccommodatie | 1119 | 1973 | 0484.65-0046 | 6 | st | Brandblussers / Installatie \ |  |  |  |  | Installatie | Verplichting | 6513 - nen 2559 (groot) onderhoud of revisie (handblusser) | J | 1 | 2026-04-14
Stationsplein 11-11C Doornroosje (complex) | Stationsplein 11, Doornroosje (Complex) | Stationsplein 11, 11C | 0489 | Cultureel Centrum | 6263 | 2014 | 0489.65-0155 | 21 | st | Brandblussers |  |  |  | 2014 | Installatie | Verplichting | 6513 - nen 2559 (groot) onderhoud of revisie (handblusser) | J | 1 | 2026-01-01
Stationsplein 11-11C Doornroosje (complex) | Stationsplein 11, Doornroosje (Complex) | Stationsplein 11, 11C | 0489 | Cultureel Centrum | 6263 | 2014 | 0489.65-0154 | 15 | st | Brandslanghaspels | [5 empty] | Verplichting | 6513 - nen-en 671-3 keuring of afpersen (brandslanghaspel) | J | 1 | 2026-01-01
Thijmstraat 40, Voorzieningenhart 't Hert (complex) | Thijmstraat 40, Wijkcentrum 't Hert | Thijmstraat 40 | 0496 | Multifunctioneel | 4827 | 2011 | 0496.65-0041 | 13 | st | Brandslanghaspels |  |  |  |  | Installatie | Verplichting | 6513 - nen-en 671-3 keuring of afpersen (brandslanghaspel) | J | 1 | 2026-04-18
Thijmstraat 40, Voorzieningenhart 't Hert (complex) | Thijmstraat 40, Wijkcentrum 't Hert | Thijmstraat 40 | 0496 | Multifunctioneel | 4827 | 2011 | 0496.65-0042 | 4 | st | Brandblussers |  |  |  |  | Installatie | Verplichting | 6513 - nen 2559 (groot) onderhoud of revisie (handblusser) | J | 1 | 2026-04-18
Thorbeckestraat 75, Sportzaal Hatert | Thorbeckestraat 75, Sportzaal Hatert | Thorbeckestraat 75 | 0497 | Sportzaal | 1358 | 2008 | 0497.65-0039 | 5 | st | Brandslanghaspels / Installatie \ |  |  |  |  | Installatie | Verplichting | 6513 - nen-en 671-3 keuring of afpersen (brandslanghaspel) | J | 1 | 2026-04-01
Thorbeckestraat 75, Sportzaal Hatert | Thorbeckestraat 75, Sportzaal Hatert | Thorbeckestraat 75 | 0497 | Sportzaal | 1358 | 2008 | 0497.65-0040 | 1 | st | Brandblussers / Installatie \ |  |  |  |  | Installatie | Verplichting | 6513 - nen 2559 (groot) onderhoud of revisie (handblusser) | J | 1 | 2026-04-01
Tolhuis 4446, Gymzaal Tolhuis | Tolhuis 4446, Gymzaal Tolhuis | Tolhuis 4446 | 0502 | Gymzaal | 486 | 1974 | 0502.65-0038 | 2 | st | Brandslanghaspels / Installatie \ |  |  |  |  | Installatie | Verplichting | 6513 - nen-en 671-3 keuring of afpersen (brandslanghaspel) | J | 1 | 2026-03-21
Tolhuis 4446, Gymzaal Tolhuis | Tolhuis 4446, Gymzaal Tolhuis | Tolhuis 4446 | 0502 | Gymzaal | 486 | 1974 | 0502.65-0039 | 1 | st | Brandblussers / Installatie \ |  |  |  |  | Installatie | Verplichting | 6513 - nen 2559 (groot) onderhoud of revisie (handblusser) | J | 1 | 2026-03-21
Tolhuis 4450, Open Wijkschool (Complex) | Tolhuis 4450, Dienstencentrum | Tolhuis 4450 | 0503 | Dienstencentrum | 879 | 1973 | 0503.65-0038 | 2 | st | Brandslanghaspels |  |  |  |  | Installatie | Verplichting | 6513 - nen-en 671-3 keuring of afpersen (brandslanghaspel) | J | 1 | 2026-03-21
Tolhuis 4450, Open Wijkschool (Complex) | Tolhuis 4450, Dienstencentrum | Tolhuis 4450 | 0503 | Dienstencentrum | 879 | 1973 | 0503.65-0039 | 1 | st | Brandblussers |  |  |  |  | Installatie | Verplichting | 6513 - nen 2559 (groot) onderhoud of revisie (handblusser) | J | 1 | 2026-03-21
Uranusstraat 18, Gymzaal Uranusstraat | Uranusstraat 18, Gymzaal Uranusstraat | Uranusstraat 18 | 0511 | Gymzaal | 466 | 1970 | 0511.65-0034 | 1 | st | Brandslanghaspels |  |  |  |  | Installatie | Verplichting | 6513 - nen-en 671-3 keuring of afpersen (brandslanghaspel) | J | 1 | 2026-03-25
Uranusstraat 18, Gymzaal Uranusstraat | Uranusstraat 18, Gymzaal Uranusstraat | Uranusstraat 18 | 0511 | Gymzaal | 466 | 1970 | 0511.65-0035 | 1 | st | Brandblussers |  |  |  |  | Installatie | Verplichting | 6513 - nen 2559 (groot) onderhoud of revisie (handblusser) | J | 1 | 2026-03-25
Van Schaeck Mathonsingel 22, Keizer Karelgarage | Keizer Karelgarage P17 | Van Schaeck Mathonsingel 22 | 0517 | Parkeergarage | 17982 | 2012 | 0517.65-0024 | 24 | st | Brandblussers | de Vries | Poederblusser | 6 kg | 2012 | Installatie | Verplichting | 6513 - nen 2559 (groot) onderhoud of revisie (handblusser) | J | 1 | 2025-07-23
Van Spaenstraat 18 | Van Spaenstraat 18 | van Spaenstraat 18 | 0520 | Opvangcentrum | 18 | 1903 | 0520.65-0029 | 3 | st | Brandslanghaspels |  |  |  |  | Installatie | Verplichting | 6513 - nen-en 671-3 keuring of afpersen (brandslanghaspel) | J | 1 | 2026-04-02
Van Spaenstraat 18 | Van Spaenstraat 18 | van Spaenstraat 18 | 0520 | Opvangcentrum | 18 | 1903 | 0520.65-0030 | 1 | st | Brandblussers |  |  |  |  | Installatie | Verplichting | 6513 - nen 2559 (groot) onderhoud of revisie (handblusser) | J | 1 | 2026-04-02
Voerweg 2 , Parkeergarage Kelfkensbos | Voerweg 2 , Parkeergarage Kelfkensbos | Voerweg 2 | 0523 | Parkeergarage | 18375 | 1998 | 0523.65-0007 | 21 | st | Brandblussers |  |  |  |  | Installatie | Verplichting | 6513 - nen 2559 (groot) onderhoud of revisie (handblusser) | J | 1 | 2026-04-17
De Bastei (Complex) | Waalkade 83, De Bastei | Waalkade 83-84 | 0548 | Museum | 293 | 2018 | 0548.65-0033 | 7 | st | Brandslang haspel |  |  |  |  | Installatie | Verplichting | 6513 - nen-en 671-3 keuring of afpersen (brandslanghaspel) | J | 1 | 2026-04-11
De Bastei (Complex) | Waalkade 83, De Bastei | Waalkade 83-84 | 0548 | Museum | 293 | 2018 | 0548.65-0034 | 13 | st | Poederblusser |  |  |  |  | Installatie | Verplichting | 6513 - nen 2559 (groot) onderhoud of revisie (handblusser) | J | 1 | 2026-04-11
Waterstraat 146, Voorzieningenhart De Biezantijn (Complex) | Waterstraat 146, Wijkcentrum De Biezantijn | Waterstraat 146 | 0553 | Multifunctioneel | 1491 | 2015 | 0553.65-0029 | 3 | st | Brandslanghaspels / Installatie \ |  |  |  |  | Installatie | Verplichting | 6513 - nen-en 671-3 keuring of afpersen (brandslanghaspel) | J | 1 | 2026-03-25
Waterstraat 146, Voorzieningenhart De Biezantijn (Complex) | Waterstraat 146, Wijkcentrum De Biezantijn | Waterstraat 146 | 0553 | Multifunctioneel | 1491 | 2015 | 0553.65-0030 | 4 | st | Brandblussers / Installatie \ |  |  |  |  | Installatie | Verplichting | 6513 - nen 2559 (groot) onderhoud of revisie (handblusser) | J | 1 | 2026-03-25
Weezenhof 3003, Gymzaal Weezenhof | Weezenhof 3003, Gymzaal Weezenhof | Weezenhof 3003 | 0557 | Gymzaal | 486 | 1974 | 0557.65-0049 | 2 | st | Brandslanghaspels |  |  |  |  | Installatie | Verplichting | 6513 - nen-en 671-3 keuring of afpersen (brandslanghaspel) | J | 1 | 2026-04-01
Weezenhof 3003, Gymzaal Weezenhof | Weezenhof 3003, Gymzaal Weezenhof | Weezenhof 3003 | 0557 | Gymzaal | 486 | 1974 | 0557.65-0050 | 1 | st | Brandblussers |  |  |  |  | Installatie | Verplichting | 6513 - nen 2559 (groot) onderhoud of revisie (handblusser) | J | 1 | 2026-04-01
Weg door Jonkerbos 080, begraafpl. Vredehof | Weg door Jonkerbos 080, begraafplaats Vredehof | Weg door Jonkerbos 80 | 0562 | Multifunctioneel | 150 | 1961 | 0562.65-0046 | 3 | st | Brandblussers |  |  |  |  | Installatie | Verplichting | 6513 - nen 2559 (groot) onderhoud of revisie (handblusser) | J | 1 | 2026-03-18
Weg door Jonkerbos 100, Parkeergarage CWZ | Weg door Jonkerbos 100, Parkeergarage CWZ | Weg door Jonkerbos 100 | 0563 | Parkeerdek | 14800 | 1992 | 0563.65-0028 | 2 | st | Brandblussers |  |  |  |  | Installatie | Verplichting | 6513 - nen 2559 (groot) onderhoud of revisie (handblusser) | J | 1 | 2026-04-02
Weteringweg 51, Jongerencentrum De Sprok | Weteringweg 51, Jongerencentrum De Sprok | Weteringweg 51 | 0565 | Jongerencentrum | 455 | 1991 | 0565.65-0035 | 3 | st | Brandslanghaspels |  |  |  |  | Installatie | Verplichting | 6513 - nen-en 671-3 keuring of afpersen (brandslanghaspel) | J | 1 | 2026-03-17
Weteringweg 51, Jongerencentrum De Sprok | Weteringweg 51, Jongerencentrum De Sprok | Weteringweg 51 | 0565 | Jongerencentrum | 455 | 1991 | 0565.65-0036 | 2 | st | Brandblussers |  |  |  |  | Installatie | Verplichting | 6513 - nen 2559 (groot) onderhoud of revisie (handblusser) | J | 1 | 2026-03-17
Winkelsteegseweg 215, clubhuis Voor Anker | Winkelsteegseweg 215, vm. clubhuis Voor Anker | Winkelsteegseweg 215 | 0585 | Clubgebouw | 407 | 1991 | 0585.65-0035 | 2 | st | Brandslanghaspels / Installatie \ |  |  |  |  | Installatie | Verplichting | 6513 - nen-en 671-3 keuring of afpersen (brandslanghaspel) | J | 1 | 2026-06-02
Winkelsteegseweg 215, clubhuis Voor Anker | Winkelsteegseweg 215, vm. clubhuis Voor Anker | Winkelsteegseweg 215 | 0585 | Clubgebouw | 407 | 1991 | 0585.65-0036 | 2 | st | Brandblussers / Installatie \ |  |  |  |  | Installatie | Verplichting | 6513 - nen 2559 (groot) onderhoud of revisie (handblusser) | J | 1 | 2026-06-02
Zellersacker 1003, (Wijkcentrum) Wijkatelier | Zellersacker 1003, (Wijkcentrum) Wijkatelier (met nr. 1102) | Zellersacker 1003 | 0592 | Multifunctioneel | 1106 | 1982 | 0592.65-0012 | 3 | st | Brandblussers / Installatie \ |  |  |  |  | Installatie | Verplichting | 6513 - nen 2559 (groot) onderhoud of revisie (handblusser) | J | 1 | 2026-04-15
Zellersacker 1003, (Wijkcentrum) Wijkatelier | Zellersacker 1003, (Wijkcentrum) Wijkatelier (met nr. 1102) | Zellersacker 1003 | 0592 | Multifunctioneel | 1106 | 1982 | 0592.65-0013 | 3 | st | Brandslanghaspels / Installatie \ |  |  |  |  | Installatie | Verplichting | 6513 - nen-en 671-3 keuring of afpersen (brandslanghaspel) | J | 1 | 2026-04-15
Zijpendaalstraat 1A, Open Wijkschool Hatert | Zijpendaalstraat 1A, Dienstencentrum | Zijpendaalstraat 1A | 0597 | Dienstencentrum | 920 | 1965 | 0597.65-0042 | 2 | st | Brandslanghaspels |  |  |  |  | Installatie | Verplichting | 6513 - nen-en 671-3 keuring of afpersen (brandslanghaspel) | J | 1 | 2026-04-01
Zijpendaalstraat 1A, Open Wijkschool Hatert | Zijpendaalstraat 1A, Dienstencentrum | Zijpendaalstraat 1A | 0597 | Dienstencentrum | 920 | 1965 | 0597.65-0043 | 2 | st | Brandblussers |  |  |  |  | Installatie | Verplichting | 6513 - nen 2559 (groot) onderhoud of revisie (handblusser) | J | 1 | 2026-04-01
Zwaluwstraat 200, Sportzaal De Zwaluw | Zwaluwstraat 200, Sportzaal De Zwaluw | Zwaluwstraat 200 | 0600 | Sportzaal | 1215 | 1989 | 0600.65-0037 | 4 | st | Brandslanghaspels / Installatie \ |  |  |  |  | Installatie | Verplichting | 6513 - nen-en 671-3 keuring of afpersen (brandslanghaspel) | J | 1 | 2026-04-11
Zwaluwstraat 200, Sportzaal De Zwaluw | Zwaluwstraat 200, Sportzaal De Zwaluw | Zwaluwstraat 200 | 0600 | Sportzaal | 1215 | 1989 | 0600.65-0038 | 3 | st | Brandblussers / Installatie \ |  |  |  |  | Installatie | Verplichting | 6513 - nen 2559 (groot) onderhoud of revisie (handblusser) | J | 1 | 2026-04-11
Zwanenstraat 1A, Wijkcentrum De Kampenaar (Complex) | Zwanenstraat 1A | Zwanenstraat 1 | 0601 | Cultureel Centrum | 522 | 1982 | 0601.65-0023 | 5 | st | Brandslanghaspels / Installatie \ |  |  |  |  | Installatie | Verplichting | 6513 - nen-en 671-3 keuring of afpersen (brandslanghaspel) | J | 1 | 2026-06-04
Zwanenstraat 1A, Wijkcentrum De Kampenaar (Complex) | Zwanenstraat 1A | Zwanenstraat 1 | 0601 | Cultureel Centrum | 522 | 1982 | 0601.65-0024 | 6 | st | Brandblussers / Installatie \ |  |  |  | 2019 | Installatie | Verplichting | 6513 - nen 2559 (groot) onderhoud of revisie (handblusser) | J | 1 | 2026-06-04
Zwanenveld 2142, Gymzaal Zwanenveld | Zwanenveld 2142, Gymzaal Zwanenveld | Zwanenveld 2142 | 0602 | Gymzaal | 487 | 1975 | 0602.65-0031 | 1 | st | Brandslanghaspels / Installatie \ |  |  |  |  | Installatie | Verplichting | 6513 - nen-en 671-3 keuring of afpersen (brandslanghaspel) | J | 1 | 2026-04-02
Zwanenveld 2142, Gymzaal Zwanenveld | Zwanenveld 2142, Gymzaal Zwanenveld | Zwanenveld 2142 | 0602 | Gymzaal | 487 | 1975 | 0602.65-0032 | 1 | st | Brandblussers / Installatie \ |  |  |  |  | Installatie | Verplichting | 6513 - nen 2559 (groot) onderhoud of revisie (handblusser) | J | 1 | 2026-04-02
Zwanenveld 9082, Buurtcentrum De Grondel | Zwanenveld 9082 | Zwanenveld 9082 | 0615 | Bedrijfsverzamelgebouw | 290 | 1978 | 0615.65-0028 | 1 | st | Brandslanghaspels / Installatie \ |  |  |  |  | Installatie | Verplichting | 6513 - nen-en 671-3 keuring of afpersen (brandslanghaspel) | J | 1 | 2026-05-21
Zwanenveld 9082, Buurtcentrum De Grondel | Zwanenveld 9082 | Zwanenveld 9082 | 0615 | Bedrijfsverzamelgebouw | 290 | 1978 | 0615.65-0029 | 3 | st | Brandblussers / Installatie \ |  |  |  |  | Installatie | Verplichting | 6513 - nen 2559 (groot) onderhoud of revisie (handblusser) | J | 1 | 2026-05-21
B. v/d Berghstraat 112/114, Wijkcentrum Burghardt (complex) | B. v/d Berghstraat 114, Wijkcentrum Burghardt (complex) | Burghardt van den Berghstraat 114 | 0098 | Multifunctioneel | 2081 | 1895 | 0660.65-0048 | 7 | st | Brandslanghaspels / Installatie \ |  |  |  |  | Installatie | Verplichting | 6513 - nen-en 671-3 keuring of afpersen (brandslanghaspel) | J | 1 | 2026-03-25
B. v/d Berghstraat 112/114, Wijkcentrum Burghardt (complex) | B. v/d Berghstraat 114, Wijkcentrum Burghardt (complex) | Burghardt van den Berghstraat 114 | 0098 | Multifunctioneel | 2081 | 1895 | 0660.65-0049 | 4 | st | Brandblussers / Installatie \ |  |  |  |  | Installatie | Verplichting | 6513 - nen 2559 (groot) onderhoud of revisie (handblusser) | J | 1 | 2026-03-25
Stadhuis (complex) | Burchtstraat 20 (Stadhuis monumentale deel) | Korte Nieuwstraat 6 | 0679 | Stadhuis | 0 | 1873 | 0679.65-0109 | 8 | st | Brandblussers / Installatie \ |  |  |  |  | Installatie | Verplichting | 6513 - nen 2559 (groot) onderhoud of revisie (handblusser) | J | 1 | 2026-03-26
Stadhuis (complex) | Burchtstraat 20 (Stadhuis monumentale deel) | Korte Nieuwstraat 6 | 0679 | Stadhuis | 0 | 1873 | 0679.65-0110 | 4 | st | Brandslanghaspels / Installatie \ |  |  |  |  | Installatie | Verplichting | 6513 - nen-en 671-3 keuring of afpersen (brandslanghaspel) | J | 1 | 2026-03-26
Stadhuis (complex) | Raadhuisstraat 1, Parkeergarage Stadhuis | Korte Nieuwstraat 6 | 0681 | Parkeergarage | 7607 | 1555 | 0681.65-0008 | 8 | st | Brandblussers |  |  |  |  | Installatie | Verplichting | 6513 - nen 2559 (groot) onderhoud of revisie (handblusser) | J | 1 | 2026-04-15
Wijkcentrum Dukenburg, Meijhorst 7039 (Complex) | Meijhorst 7039, Wijkcentrum Dukenburg (Complex) | Meijhorst 7039 | 0015 | Multifunctioneel | 3986 | 1976 | 0792.65-0040 | 11 | st | Brandslanghaspels / Installatie \ |  |  |  |  | Installatie | Verplichting | 6513 - nen-en 671-3 keuring of afpersen (brandslanghaspel) | J | 1 | 2026-03-17
Wijkcentrum Dukenburg, Meijhorst 7039 (Complex) | Meijhorst 7039, Wijkcentrum Dukenburg (Complex) | Meijhorst 7039 | 0015 | Multifunctioneel | 3986 | 1976 | 0792.65-0041 | 16 | st | Brandblussers / Installatie \ |  |  |  |  | Installatie | Verplichting | 6513 - nen 2559 (groot) onderhoud of revisie (handblusser) | J | 1 | 2026-03-17
Luciaweg 2, Speeltuin de Leemkuil (complex) | Luciaweg 2, Entreegebouw Speeltuin De Leemkuil | Luciaweg 2 | 0952 | Kassa | 0 | 1982 | 0952.65-0012 | 1 | st | Brandblussers |  |  |  |  | Installatie | Verplichting | 6513 - nen 2559 (groot) onderhoud of revisie (handblusser) | J | 1 | 2026-03-19
Scherpenkampweg 050 | Scherpenkampweg 050 | Scherpenkampweg 50 | 1005 | Sportzaal | 1700 | 1970 | 1005.65-0035 | 2 | st | Brandslanghaspels |  |  |  |  | Installatie | Verplichting | 6513 - nen-en 671-3 keuring of afpersen (brandslanghaspel) | J | 1 | 2026-04-01
Scherpenkampweg 050 | Scherpenkampweg 050 | Scherpenkampweg 50 | 1005 | Sportzaal | 1700 | 1970 | 1005.65-0036 | 4 | st | Brandblussers |  |  |  |  | Installatie | Verplichting | 6513 - nen 2559 (groot) onderhoud of revisie (handblusser) | J | 1 | 2026-04-01
Plein 1944 154, fietstransferium Plein 1944 | Plein 1944 154, fietstransferium Plein 1944 | Plein 1944 154 | 1052 | Fietsenstalling | 841 | 2014 | 1052.65-0023 | 1 | st | Brandblussers - Beheerdersuimte |  |  |  | 2014 | Beheerdersruimte | Verplichting | 6513 - nen 2559 (groot) onderhoud of revisie (handblusser) | J | 1 | 2026-03-28
Leuvensbroek 1200-1200A, Wijkcentrum de Brack (complex) | Leuvensbroek 1200-1200A, Wijkcentrum de Brack (complex) | Leuvensbroek 1200 | 1061 | Wijkaccommodatie | 0 | 0 | 1061.65-0044 | 1 | st | Brandslanghaspels / Installatie \ |  |  |  |  | Installatie | Verplichting | 6513 - nen-en 671-3 keuring of afpersen (brandslanghaspel) | J | 1 | 2026-03-27
Leuvensbroek 1200-1200A, Wijkcentrum de Brack (complex) | Leuvensbroek 1200-1200A, Wijkcentrum de Brack (complex) | Leuvensbroek 1200 | 1061 | Wijkaccommodatie | 0 | 0 | 1061.65-0045 | 3 | st | Brandblussers / Installatie \ |  |  |  |  | Installatie | Verplichting | 6513 - nen 2559 (groot) onderhoud of revisie (handblusser) | J | 1 | 2026-03-27
Passage Molenpoort (complex) | Passage Molenpoort 203, bewakingsruimte | Passage Molenpoort 36A | 1065 | Kantoor | 28 | 1955 | 1065.65-0018 | 1 | st | Brandblussers |  |  |  |  | Installatie | Verplichting | 6513 - nen 2559 (groot) onderhoud of revisie (handblusser) | J | 1 | 2026-03-24
Floraweg 51, Kinderboerderij Kobus (complex) | Floraweg 51B, De Beestenkuil | Floraweg 51 | 1740 | Ontmoetingsruimte | 0 | 2016 | 1740.65-0100 | 3 | st | Brandblussers - kantine en educatieruimte | Smeba en Uroflame | 2016, 2018, 2019 |  | 2016 | kantine, educatieruimte, educatieruimte bij keukentje | Verplichting | 6513 - nen 2559 (groot) onderhoud of revisie (handblusser) | J | 1 | 2026-03-28
Floraweg 51, Kinderboerderij Kobus (complex) | Floraweg 51B, De Beestenkuil | Floraweg 51 | 1740 | Ontmoetingsruimte | 0 | 2016 | 1740.65-0101 | 3 | st | Brandblussers - dierenverblijf | Smeba |  |  | 2019 | Dierenverblijf en opslag achter dierenverblijf | Verplichting | 6513 - nen 2559 (groot) onderhoud of revisie (handblusser) | J | 1 | 2026-03-28
De Gildekamp 6016 | De Gildekamp 6016 | De Gildekamp 6016 | 2001 | School | 0 | 0 | 2001.65-0033 | 3 | st | Brandslang haspel | [5 empty] | Verplichting | 6513 - nen-en 671-3 keuring of afpersen (brandslanghaspel) | J | 1 | 2026-04-16
De Gildekamp 6016 | De Gildekamp 6016 | De Gildekamp 6016 | 2001 | School | 0 | 0 | 2001.65-0034 | 3 | st | Koolzuurblusser | [5 empty] | Verplichting | 6513 - nen 2559 (groot) onderhoud of revisie (handblusser) | J | 1 | 2026-04-16
Nieuwe Dukenburgseweg 21-21A-21B (Complex) | Nieuwe Dukenburgseweg 21-21A-21B (Complex) | Nieuwe Dukenburgseweg 21 | 2003 | Dienstencentrum | 21402 | 0 | 2003.65-0042 | 11 | st | Brandslanghaspels / Installatie \ |  |  |  |  | Installatie | Verplichting | 6513 - nen-en 671-3 keuring of afpersen (brandslanghaspel) | J | 1 | 2026-06-16
Nieuwe Dukenburgseweg 21-21A-21B (Complex) | Nieuwe Dukenburgseweg 21-21A-21B (Complex) | Nieuwe Dukenburgseweg 21 | 2003 | Dienstencentrum | 21402 | 0 | 2003.65-0043 | 58 | st | Brandblussers / Installatie \ |  |  |  |  | Installatie | Verplichting | 6513 - nen 2559 (groot) onderhoud of revisie (handblusser) | J | 1 | 2026-06-16
Havenweg 13-15 | Havenweg 13 (met nr. 14 en 15) | Havenweg 13 | 2199 | Bedrijfsruimte | 0 | 1972 | 2199.65-0037 | 4 | st | Brandslanghaspels |  |  |  |  | Installatie | Verplichting | 6513 - nen-en 671-3 keuring of afpersen (brandslanghaspel) | J | 1 | 2026-06-02
Havenweg 13-15 | Havenweg 13 (met nr. 14 en 15) | Havenweg 13 | 2199 | Bedrijfsruimte | 0 | 1972 | 2199.65-0038 | 6 | st | Brandblussers |  |  |  |  | Installatie | Verplichting | 6513 - nen 2559 (groot) onderhoud of revisie (handblusser) | J | 1 | 2026-06-02
Steltsestraat 48, Gymzaal De Stelt | Steltsestraat 48, Gymzaal De Stelt | Steltsestraat 48 | 2315 | Gymzaal | 0 | 2021 | 2315.65-0038 | 1 | st | Poederblusser |  |  |  |  | Installatie | Verplichting | 6513 - nen 2559 (groot) onderhoud of revisie (handblusser) | J | 1 | 2026-03-26
Steltsestraat 48, Gymzaal De Stelt | Steltsestraat 48, Gymzaal De Stelt | Steltsestraat 48 | 2315 | Gymzaal | 0 | 2021 | 2315.65-0037 | 1 | st | Brandslang haspel |  |  |  |  | Installatie | Verplichting | 6513 - nen-en 671-3 keuring of afpersen (brandslanghaspel) | J | 1 | 2026-03-26
St. Teunismolenweg 50B | St. Teunismolenweg 50B | St. Teunismolenweg 50B | 2837 | Bedrijfsruimte | 0 | 2007 | 2837.65-0021 | 1 | st | Brandslanghaspels |  |  |  |  | Installatie | Verplichting | 6513 - nen-en 671-3 keuring of afpersen (brandslanghaspel) | J | 1 | 2026-04-15
St. Teunismolenweg 50B | St. Teunismolenweg 50B | St. Teunismolenweg 50B | 2837 | Bedrijfsruimte | 0 | 2007 | 2837.65-0022 | 1 | st | Brandblussers |  |  |  |  | Installatie | Verplichting | 6513 - nen 2559 (groot) onderhoud of revisie (handblusser) | J | 1 | 2026-04-15
Korenpad 1 | Korenpad 1 | Korenpad 1 | 3375 | Bedrijfsverzamelgebouw | 0 | 1987 | 3375.65-0066 | 3 | st | Brandslang haspel |  |  |  |  | Installatie | Verplichting | 6513 - nen-en 671-3 keuring of afpersen (brandslanghaspel) | J | 1 | 2026-03-26
Korenpad 1 | Korenpad 1 | Korenpad 1 | 3375 | Bedrijfsverzamelgebouw | 0 | 1987 | 3375.65-0067 | 2 | st | Koolzuurblusser |  |  |  |  | Installatie | Verplichting | 6513 - nen 2559 (groot) onderhoud of revisie (handblusser) | J | 1 | 2026-03-26
Korenpad 1 | Korenpad 1 | Korenpad 1 | 3375 | Bedrijfsverzamelgebouw | 0 | 1987 | 3375.65-0068 | 2 | st | Poederblusser |  |  |  |  | Installatie | Verplichting | 6513 - nen 2559 (groot) onderhoud of revisie (handblusser) | J | 1 | 2026-03-26
Wijchenseweg 4 | Wijchenseweg 4 | Wijchenseweg 4 | 3498 | Bedrijfsruimte | 0 | 0 | 3498.65-0122 | 3 | st | Poederblusser | [5 empty] | Verplichting | 6513 - nen 2559 (groot) onderhoud of revisie (handblusser) | J | 1 | 2026-01-01
Thea Beckmanpad 5, Gymzaal Grote Boel | Thea Beckmanpad 5, Gymzaal Grote Boel | Thea Beckmanpad 5 | 2505 | Gymzaal | 0 | 2019 | 2505.65-0045 | 2 | st | Brandslang haspel |  |  |  |  | Installatie | Verplichting | 6513 - nen-en 671-3 keuring of afpersen (brandslanghaspel) | J | 1 | 2026-01-01