## Blad1
OEM | Artikelnummer | art GVB | naam
Spiro B.V. | 100999 | 100999 | Bevestigingsplaat Schakelhefboom
Siemens Nederland NV | 8WL6538-0 | 102575 | Overspanningsafleider met procelein beh.
Fabory Centre Amsterdam | 51080120001 | 102629 | MOER M12 RVS A2 DIN934
Fabory Centre Amsterdam | 51456120001 | 103817 | RING M12 RVS TANDBORG DIN6797A I-R
Fabory Centre Amsterdam | 51456160001 | 103818 | RING M16 RVS TANDBORG DIN6797A I-R
Siemens Nederland NV | 8WL1118-7 | 104058 | BEUGEL MASTRING NAGEL SPLITPEN I-R
Railtech B.V. | RTL2801158 | 104353 | KRUISLAS 14MM SPANDRAADOPH I-R
Siemens Nederland NV | 8WL4537-2 | 105561 | BORGKLEM BOCHTHDR ENKEL I-R
Spiro B.V. | 105963 | 105963 | UITSCHAK HEFBOOM, TEKST IN/UIT I-R
Railtech B.V. | RTD05803 | 109033 | BIJDRAADKLEM COMP RIJDRAAD
Scotch Hecho | 54007061328 | 113969 | TAPE 19MM L=20M ZWART NR33 [/STK]
SBI Connectors España S.A.U. | YAV70FM12 | 114083 | KABELSCH 70QMM FLEX GAT 12MM
SBI Connectors España S.A.U. | YAV70FM10 | 114084 | KABELSCH 70QMM FLEX GAT 10MM YAV
SBI Connectors España S.A.U. | YAV120M12 | 114086 | KABELSCH 120MM2 FLEX GAT 12MM YAV I-R
sbI Connectors España S.A.U. | YAV240M16 | 114090 | KABELSCH 240QMM GAT 16MM
sbI Connectors España S.A.U. | YAV500M16 | 114099 | KABELSCH 500QMM GAT 16MM YAV
sbI Connectors España S.A.U. | YA44-2G32 | 114107 | KABELSCH 500QMM GAT M16 SLEUFGAT M16
Thomas en Betts | TY527MXR | 115744 | KLEMBAND 7,6X338 NYL 66 ZWART
Railtech B.V. | RTD83401 | 116090 | RING M12 MS DIN125B
Railtech B.V. | RTB504016000 | 116091 | RING M16 MS DIN125B
Spiro B.V. | 116602 | 116602 | DRIEHOEKPL DIKTE 12MM I-R
Railtech B.V. | RTD00642 | 127544 | KABEL 240MM2 0,6/1KV MB GRIJS [/M]
Siemens Nederland NV | 8WL1076-0 | 133010 | KOGELGELUIDDEMPER, GAFFEL
Siemens Nederland NV | 8WL4517-1M | 139016 | RIJDRAADKLEM ENK M16-DRAAD I-R
Siemens Nederland NV | 8WL3555-7 | 139024 | BOCHTHDR 354 DUBB RIJDRAAD I-R
Siemens Nederland NV | 8WL3554-7 | 139025 | BOCHTHDR ENKEL GS RIJDRAAD I-R
Siemens Nederland NV | 8WL3600-3 | 139026 | RIJDRAADHDR VERSTELBAAR SIEMENS BOV
Railtech B.V. | NB80116 | 139047 | DRAAD 100MM2X3M LSTP 100 mm2 CuAg0,1
Siemens Nederland NV | 8WL4517-2C | 139060 | RIJDRAADKLEM DUBB M16-DRAAD I-R
Siemens Nederland NV | 8WL3520-2KB | 139247 | KOORD 2,6M SOEPELE OPH I-R
Siemens Nederland NV | 8WL3513-6KA | 139259 | BOCHTHDR 351 DUBB RIJDRAAD I-R
Railtech B.V. | RTL2801992 | 139292 | Stootklem
Railtech B.V. | RTL2802518 | 139382 | Hoornschakelaar 2000A 1500V
Siemens Nederland NV | 8WL2022-2 | 139396 | BOUT M16/M16 RVS ISOLATOR I-R
Railtech B.V. | RTOV41500 | 139413 | ZEK 750A NET I-R
Siemens Nederland NV | 8WL6230-0KD | 139515 | STANGENSTELSEL 102.622.001 COMP,3 BEV OG
Siemens Nederland NV | 8WL3132-1 | 139806 | ISOLATOR 1500V BUITEN I-R
Siemens Nederland NV | 8WL1240-0 | 139889 | AFSPANKLEM 100MM2 I-R
Bandimex | C206B206 | 139925 | KLEMBAND 3/4" RVS [18-8] [/ROL]
Bandimex | C256s256 | 139926 | KLEMPL 3/4" RVS KLEMBAND
Fabory Centre Amsterdam | 45810120050 | 139935 | BOUT M12X50 CUN5 TAP DIN933 RIBE I-R
Fabory Centre Amsterdam |  | 139936 | MOER M12 CU5 DIN934 I-R
Spiro B.V. | 140012 | 140012 | Beugel 160MM Spandraadbevestiging
Spiro B.V. | 140127 | 140127 | SCHAK STOEL ZONDER PAAL SIEMENS I-R
Merrem Materials B.V. | A143600068 | 140202 | KRIMPKOUS VOEDING AANSL [/STK]
Railtech B.V. | RTD00394 | 140305 | STEUN KABELBEV VOEDINGSPUNT I-R
Siemens Nederland NV | 8WL2150-0 | 140356 | HAAK MS SOEPEL KOORD I-R
Siemens Nederland NV | 8WL2864-1KA | 140388 | Zijwaardse uithouder Ø=26 L=700 m16
Lamifil | DIN43138 BZ IIEN SPC00070/003 | 148335 | HANGDRAAD 10MM2 BRONS I-R
Railtech B.V. | NB80126 | 148336 | BIJDRAAD 100MM2X6M NMBS RS
Siemens Nederland NV | 8WL2844-1 | 148337 | EINDAFSPANKLEM 150MM2 CON DRAAGKAB I-R
Siemens Nederland NV | 8WL2801-0 | 148342 | UITHDR Ø=38 L=7000 GFK-EP STAF I-R
Siemens Nederland NV | 8WL2838-1 | 148344 | KLEMHAAK Ø=38 SIEMENS I-R
Siemens Nederland NV | 8WL2006-0B | 148345 | KLEMHDR Ø=55, DRAAD M16 SIEMENS I-R
Siemens Nederland NV | 8WL2824-6 | 148346 | PIJPKL OPH & OOG PIJP Ø=55 I-R
Siemens Nederland NV | 8WL2844-1 | 148347 | PIJPKL OPH & HAAK PIJP Ø=55 I-R
Siemens Nederland NV | 8WL2838-3 | 148348 | KLEMHDR, HAAK PIJP Ø=55 SIEMENS I-R
Siemens Nederland NV | 8WL2721-0 | 148349 | HOUDER PIJP Ø=55 ZIJWAARTSETREK I-R
Siemens Nederland NV | 8WL4583-0 | 148353 | VOEDINGSKLEM DOORVER I-R
Railtech B.V. |  | 148356 | KABEL 6MM MINIROC
Siemens Nederland NV | 8WL2838-3 | 148358 | KABELROL, 1-ROL I-R
Siemens Nederland NV | 8WL2124-0KB | 148360 | SCHARNIERBOK RONDE MAST I-R
Fabory Centre Amsterdam | 50390040040 | 164149 | SPLITPEN 4X40 CU DIN94
Siemens Nederland NV | 8WL1080-5 | 169008 | SPANSCHROEF M16 EL.VZ.
Fischer | 50259 | 172932 | ANKERSTANG M16X190 GALV UPAT
Fischer | 50273 | 172933 | ANKER M16 CHEM UKA3 UPAT
Siemens Nederland NV | 8WL3553-7 | 173521 | UITHDR BEV KLEM I-R
Siemens Nederland NV | 8WL2802-0 | 173534 | UITHDR Ø=55 1 L=8 Meter GFK-EP-PIJP I-R
Railtech B.V. | RTD00404 | 173535 | KABEL 9MM MINIROC I-R
Rhevolec B.V. | RIBE NR 031109 | 173536 | KERFVERBINDER 50MM2 L=90 DIN48201 I-R
Rhevolec B.V. | RIBE NR 11809 | 173537 | KOUS 50MM2 CU DIN43154 I-R
Fabory Centre Amsterdam | 51010160040 | 176507 | BOUT M16X40 RVS A2 TAP DIN933
Fahrleitungsbau GmbH | 105 0023 001 | 181601 | VOEDINGSPUNTKLEM RI50/150MM2 RING 3MM
Scholte & de Vries - Estoppey B.V. | 50490 ???? | 188203 | DRAAD 3,04MM IJZER ELVZ [/KG]
Railtech B.V. | RTD00601 | 372582 | TIJDELIJKE ELEK.DOORVERB.SP.
Railtech B.V. | RTOV41802 | 372848 | ELEKTR. DOORVERB. L=1650 MM
Railtech B.V. | RTOV41803 | 372849 | ELEKTR. DOORVERB. L=2600 MM
Railtech B.V. | RTL2801170 | 903312 | GAFFEL
Railtech B.V. | RTL2801168 | 903315 | Wandrozet FABA
Handelsmaatschappij Jobarco B.V. | 2115907 | 906792 | KABEL 70MM2 4GKW-AX ZW 1,8/3KV RADOX
Railtech B.V. | RTD00609 | 909415 | RIJDRAAD 65QMM
Siemens Nederland NV | 8WL3553-7 | 909549 | Tussenhouder rijdraad
Fabory Centre Amsterdam | 51260160020 | 909630 | Plug voor muurrozet A2 DIN 916
Rhevolec B.V. | RIBE NR 011807 | 909686 | Kous 25-35 voor Cu. 16mm2
Spiro B.V. | 909687 | 909687 | Stoel voor hoornschakelaar & bliksemafl.
Railtech B.V. | NB40005 | 909820 | Raamwerk leidingonderbreker NS2
Railtech B.V. | RTOV41801 | 910010 | SPANDRAAD BRONS GEVLOCHTEN 35 mm2
Siemens Nederland NV | 8WL1160-8 | 910011 | SPANDRAADKLEM
Siemens Nederland NV | 8WL3001-2 | 910013 | LUS ISOLATOR 1,5kV 75kN
Siemens Nederland NV | 8WL2054-7 | 910014 | DRAAGKABELHOUDER GFK 55
Siemens Nederland NV | 8WL1112-2 | 910051 | Splitpenbout 19x100 t.b.v. 910030
Siemens Nederland NV | 8WL4505-6 | 910090 | Voedingspuntklem draagkabel 150/240 mm2
Railtech B.V. | RTL635012000 | 910364 | Rijdraadlasklem v.v. 6 bouten m10x35mm
Siemens Nederland NV | 3UG4632-1AA30 | 910370 | Relais 3RH1122-1BP40 2S+2O
Siemens Nederland NV | 3RH1122-1BP40 | 910377 | Relais 3RH1122-1BP40 2S+2O
Siemens Nederland NV | 8WL1202-1 | 910384 | SPANDRAADKLEM SPIE 2-gats
Siemens Nederland NV | 8WL1202-1 | 910385 | Kerf/persverbinder Cu spandraad 35mm2
Kummler + Matter | 910399 | 910399 | Spanschroef M12 t.b.v spandraad 35 mm2
Railtech B.V. | RTL2801495 | 911691 | UITHDR Bev Klem RS 35mm2 Brons
Siemens Nederland NV | 8WL4536-1 | 912693 | Stegklemme 22
Railtech B.V. | RTD50600 | 915052 | Doorslagbeveiliging CLS 2 RAY soule
Spiro B.V. | 915262 | 915262 | Beugel 219MM Spandraadbevestiging
Kummler + Matter | 915371 | 915371 | Spanschroef M16 oog / vork
electroline | 915551 | 915551 | Diodelijnonderbreker Electroline
Kummler + Matter | 915552 | 915552 | Montagebeugel diodelijnonderbreker
Kummler + Matter | B1303-1 | 916604 | Kudisc kruising
Kummler + Matter | 223111 | 916672 | Bochthouder enkele rijdraad M16
Railtech B.V. | RTD10350 | 919143 | Mastbeugel 220mm DUBBEL met scharnieren
Railtech B.V. | RTD10351 | 919144 | Mastbeugel 220mm ENKEL met scharnier
Railtech B.V. | RTD10352 | 919145 | Mastbeugel 160mm ENKEL met scharnier
Railtech B.V. | RTD10353 | 919146 | Mastbeugel 160mm DUBBEL scharnier
Siemens Nederland NV | 8WL1110-2 | 919188 | Splitpenbout RVS 19x52
Siemens Nederland NV | 8WL2828-0 | 919189 | Buiseindstuk 55
Siemens Nederland NV | 8WL2850-6 | 919190 | Pijpklem 55, zonder haak
Siemens Nederland NV | 8WL3120-5 | 919191 | Isolator M16/M16, 3kV DC
Siemens Nederland NV | 8WL3526-8 | 919192 | Plafondsteun voor 1 draagkabel, geisoleerd
Siemens Nederland NV | 8WL4000-0 | 919193 | Elastisch steunpunt 1.5kV DC
Siemens Nederland NV | 8WL4044-0A | 919194 | Elastisch steunpunt 1.5kV L= 800mm
Siemens Nederland NV | 8WL1115-2 | 919195 | Splitpen 5x28, A2, ISO1234
Kummler + Matter | 223860 | 919198 | GFK Schuimgevuld 38mm 6 meter
Kummler + Matter | 225680 | 919199 | GFK Schuimgevuld 55mm 8 meter
Railtech B.V. | 2351810 | 914101 | Rijdraad RIS 100 mm2 LSTP CuAg0,1
Staka | 20220138 | 105980 | Kast 600V Plus RVS
Staka | 20220137 | 105981 | Kast 600V Min RVS
Staka | 20220135 | 105982 | Kast sokkel RVS
Staka | 20220136 | 105983 | Kast 230V WVW kast RVS