## Instructieblad
Bijlage 12 a - Prijzenblad Aanbesteding Bovenleidingmaterialen Tram en Metro - perceel 1 Standaard materialen - Instructie
d.d. 13 Augustus 2026
Inschrijver dient in de geel gemarkeerde velden een vast bedrag in te vullen voor de levering van bovenleidingmaterialen, artikelnummer leverancier, minimale bestelhoeveelheid. Deze instructie is bindend. Indien wordt afgeweken van de instructie wordt de Inschrijving terzijde gelegd en komt Inschrijver niet voor gunning in aanmerking. De betreffende prijsstelling geldt voor de daadwerkelijke dienstverlening die onder de Overeenkomst wordt uitgevoerd. Bij het invullen dient de Inschrijver de navolgende instructie te volgen en uitgangspunten aan te houden voor prijsvorming:
1. Alle tarieven dienen te worden opgegeven in Euro’s en exclusief btw. Alle tarieven dienen met uiterlijk 2 decimalen achter de komma ingevuld te worden.
2. Alle in het Aanbestedingsdocument (incl. bijlagen) beschreven dienstverlening en/of te leveren producten dienen in de ingevulde tarieven te zijn opgenomen. Alle bedragen zijn dus integrale tarieven, inclusief alle directe, indirecte en vaste algemene kosten zoals (niet-limitatief): eenmalige kosten, algemene (bedrijfs-)kosten, periodiek overleg en rapportage naar opdrachtgever, verzekeringen, Bijkomst van de Leverancier(OEM), reis- en verblijfskosten, ICT-/telefoonkosten, licenties, verbruiksmaterialen, administratiekosten. Kosten die niet in de tarieven zijn opgenomen worden niet vergoed, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
3. De opgegeven tarieven dienen reëel te zijn en mogen geen negatieve bedragen bevatten, tenzij dit uitdrukkelijk is toegestaan in het Aanbestedingsdocument. Het is niet toegestaan tarieven te hanteren die de beoordelingssystematiek manipuleren waardoor toepassing van de beoordelingssystematiek onmogelijk wordt gemaakt. Bedragen dienen op verzoek van GVB geverifieerd te kunnen worden.
4. De Opdrachtnemer is gehouden om GVB inzicht te geven in haar berekening van de integrale kostprijs van regie en/ of aanvullend verrekenbare kosten.
5. Inschrijver dient alleen de geel gemarkeerde cellen in te vullen met een tarief en/of aantal waarvoor de materialen geleverd kunnen worden. Alleen de geel gemarkeerde cellen mogen en dienen allen te worden ingevuld, daar waar een invulling 0 is dient er 0 ingevuld te worden en geen cel leeggelaten. Enkele zaken, waaronder de totale inschrijfsom, worden automatisch uitgerekend. Inschrijver mag niets wijzigen aan de bestaande formules, inhoud en structuur van het prijzenblad.
6. Indien Inschrijver een alternatief materiaal voorstelt dan dient inschrijver in kolom i in de licht oranje velden van de prijslijst de omschrijving in te vullen. De prijs dient te worden ingevuld in kolom g en minimale bestelhoeveelheid in kolom f.
7. Wanneer een alternatief materiaal wordt voorgesteld zullen de technisch analist en assetmanager van GVB beoordelen of het alternatieve materiaal één op één uitwisselbaar is. Inschrijver mag maximaal 3 maal een materiaal voorstellen wat niet één op één uitwisselbaar is, er wordt dan door GVB een kans geboden om alsnog een passend materiaal voor te stellen wat één op één uitwisselbaar is en kan worden opgenomen.
Zie voor nadere beschrijving/ toelichting de Aanbestedingsleidraad en het PvE Bovenleidingmaterialen tram en metro

## Prijzenblad
Bijlage 12 a- Prijzenblad Aanbesteding Bovenleidingmaterialen Tram en Metro - perceel 1 Standaard materialen
Artikel nummer GVB | Omschrijving GVB | Totaal | Eenheid | Artikelnummer leverancier | Minimale bestel hoeveelheid | Prijs per eenheid | Totaal | Omschrijving alternatief artikel | Opmerkingen
100999 | Bevestigingsplaat Schakelhefboom | 20 | ST |  |  |  | 0
102575 | Overspanningsafleider met procelein beh. | 15 | ST |  |  |  | 0
102629 | MOER M12 RVS A2 DIN934 | 400 | ST |  |  |  | 0
103817 | RING M12 RVS TANDBORG DIN6797A I-R | 400 | ST |  |  |  | 0
103818 | RING M16 RVS TANDBORG DIN6797A I-R | 380 | ST |  |  |  | 0
104058 | BEUGEL MASTRING NAGEL SPLITPEN I-R | 500 | ST |  |  |  | 0
104353 | KRUISLAS 14MM SPANDRAADOPH I-R | 125 | ST |  |  |  | 0
105561 | BORGKLEM BOCHTHDR ENKEL I-R | 250 | ST |  |  |  | 0
105963 | UITSCHAK HEFBOOM, TEKST IN/UIT I-R | 3 | ST |  |  |  | 0
109033 | BIJDRAADKLEM COMP RIJDRAAD | 625 | ST |  |  |  | 0
113969 | TAPE 19MM L=20M ZWART NR33 [/STK] | 275 | ST |  |  |  | 0
114083 | KABELSCH 70QMM FLEX GAT 12MM | 500 | ST |  |  |  | 0
114084 | KABELSCH 70QMM FLEX GAT 10MM YAV | 2750 | ST |  |  |  | 0
114086 | KABELSCH 120MM2 FLEX GAT 12MM YAV I-R | 270 | ST |  |  |  | 0
114090 | KABELSCH 240QMM GAT 16MM | 250 | ST |  |  |  | 0
114099 | KABELSCH 500QMM GAT 16MM YAV | 5 | ST |  |  |  | 0
114107 | KABELSCH 500QMM GAT M16 SLEUFGAT M16 | 5 | ST |  |  |  | 0
115744 | KLEMBAND 7,6X338 NYL 66 ZWART | 2000 | ST |  |  |  | 0
116090 | RING M12 MS DIN125B | 400 | ST |  |  |  | 0
116091 | RING M16 MS DIN125B | 400 | ST |  |  |  | 0
116602 | DRIEHOEKPL DIKTE 12MM I-R | 25 | ST |  |  |  | 0
127544 | KABEL 240MM2 0,6/1KV MB GRIJS [/M] | 750 | M |  |  |  | 0
133010 | KOGELGELUIDDEMPER, GAFFEL | 25 | ST |  |  |  | 0
139016 | RIJDRAADKLEM ENK M16-DRAAD I-R | 850 | ST |  |  |  | 0
139024 | BOCHTHDR 354 DUBB RIJDRAAD I-R | 255 | ST |  |  |  | 0
139025 | BOCHTHDR ENKEL GS RIJDRAAD I-R | 255 | ST |  |  |  | 0
139026 | RIJDRAADHDR VERSTELBAAR SIEMENS BOV | 100 | ST |  |  |  | 0
139047 | DRAAD 100MM2X3M LSTP 100 mm2 CuAg0,1 | 50 | ST |  |  |  | 0
139060 | RIJDRAADKLEM DUBB M16-DRAAD I-R | 108 | ST |  |  |  | 0
139247 | KOORD 2,6M SOEPELE OPH I-R | 273 | ST |  |  |  | 0
139259 | BOCHTHDR 351 DUBB RIJDRAAD I-R | 15 | ST |  |  |  | 0
139292 | Stootklem | 575 | ST |  |  |  | 0
139382 | Hoornschakelaar 2000A 1500V | 43 | ST |  |  |  | 0
139396 | BOUT M16/M16 RVS ISOLATOR I-R | 250 | ST |  |  |  | 0
139413 | ZEK 750A NET I-R | 2 | ST |  |  |  | 0
139515 | STANGENSTELSEL 102.622.001 COMP,3 BEV OG | 3 | ST |  |  |  | 0
139806 | ISOLATOR 1500V BUITEN I-R | 138 | ST |  |  |  | 0
139889 | AFSPANKLEM 100MM2 I-R | 205 | ST |  |  |  | 0
139925 | KLEMBAND 3/4" RVS [18-8] [/ROL] | 15 | ROL |  |  |  | 0
139926 | KLEMPL 3/4" RVS KLEMBAND | 70 | ST |  |  |  | 0
139935 | BOUT M12X50 CUN5 TAP DIN933 RIBE I-R | 1085 | ST |  |  |  | 0
139936 | MOER M12 CU5 DIN934 I-R | 400 | ST |  |  |  | 0
140012 | Beugel 160MM Spandraadbevestiging | 250 | ST |  |  |  | 0
140127 | SCHAK STOEL ZONDER PAAL SIEMENS I-R | 10 | ST |  |  |  | 0
140202 | KRIMPKOUS VOEDING AANSL [/STK] | 55 | ST |  |  |  | 0
140305 | STEUN KABELBEV VOEDINGSPUNT I-R | 40 | ST |  |  |  | 0
140356 | HAAK MS SOEPEL KOORD I-R | 525 | ST |  |  |  | 0
140388 | Zijwaardse uithouder Ø=26 L=700 m16 | 190 | ST |  |  |  | 0
148335 | HANGDRAAD 10MM2 BRONS I-R | 625 | M |  |  |  | 0
148336 | BIJDRAAD 100MM2X6M NMBS RS | 50 | ST |  |  |  | 0
148337 | EINDAFSPANKLEM 150MM2 CON DRAAGKAB I-R | 50 | ST |  |  |  | 0
148342 | UITHDR Ø=38 L=7000 GFK-EP STAF I-R | 10 | ST |  |  |  | 0
148344 | KLEMHAAK Ø=38 SIEMENS I-R | 30 | ST |  |  |  | 0
148345 | KLEMHDR Ø=55, DRAAD M16 SIEMENS I-R | 350 | ST |  |  |  | 0
148346 | PIJPKL OPH & OOG PIJP Ø=55 I-R | 50 | ST |  |  |  | 0
148347 | PIJPKL OPH & HAAK PIJP Ø=55 I-R | 53 | ST |  |  |  | 0
148348 | KLEMHDR, HAAK PIJP Ø=55 SIEMENS I-R | 50 | ST |  |  |  | 0
148349 | HOUDER PIJP Ø=55 ZIJWAARTSETREK I-R | 50 | ST |  |  |  | 0
148353 | VOEDINGSKLEM DOORVER I-R | 15 | ST |  |  |  | 0
148356 | KABEL 6MM MINIROC | 250 | M |  |  |  | 0
148358 | KABELROL, 1-ROL I-R | 50 | ST |  |  |  | 0
148360 | SCHARNIERBOK RONDE MAST I-R | 300 | ST |  |  |  | 0
164149 | SPLITPEN 4X40 CU DIN94 | 4000 | ST |  |  |  | 0
169008 | SPANSCHROEF M16 EL.VZ. | 50 | ST |  |  |  | 0
172932 | ANKERSTANG M16X190 GALV UPAT | 25 | ST |  |  |  | 0
172933 | ANKER M16 CHEM UKA3 UPAT | 50 | ST |  |  |  | 0
173521 | UITHDR BEV KLEM I-R | 100 | ST |  |  |  | 0
173534 | UITHDR Ø=55 1 L=8 Meter GFK-EP-PIJP I-R | 15 | ST |  |  |  | 0
173535 | KABEL 9MM MINIROC I-R | 750 | M |  |  |  | 0
173536 | KERFVERBINDER 50MM2 L=90 DIN48201 I-R | 30 | ST |  |  |  | 0
173537 | KOUS 50MM2 CU DIN43154 I-R | 3625 | ST |  |  |  | 0
176507 | BOUT M16X40 RVS A2 TAP DIN933 | 610 | ST |  |  |  | 0
181601 | VOEDINGSPUNTKLEM RI50/150MM2 RING 3MM | 10 | ST |  |  |  | 0
188203 | DRAAD 3,04MM IJZER ELVZ [/KG] | 31313 | KG |  |  |  | 0
372582 | TIJDELIJKE ELEK.DOORVERB.SP. | 250 | ST |  |  |  | 0
372848 | ELEKTR. DOORVERB. L=1650 MM | 325 | ST |  |  |  | 0
372849 | ELEKTR. DOORVERB. L=2600 MM | 200 | ST |  |  |  | 0
903312 | GAFFEL | 230 | ST |  |  |  | 0
903315 | Wandrozet FABA | 208 | ST |  |  |  | 0
906792 | KABEL 70MM2 4GKW-AX ZW 1,8/3KV RADOX | 1250 | M |  |  |  | 0
909415 | RIJDRAAD 65QMM | 1375 | M |  |  |  | 0
909549 | Tussenhouder rijdraad | 50 | ST |  |  |  | 0
909630 | Plug voor muurrozet A2 DIN 916 | 100 | ST |  |  |  | 0
909686 | Kous 25-35 voor Cu. 16mm2 | 250 | ST |  |  |  | 0
909687 | Stoel voor hoornschakelaar & bliksemafl. | 18 | ST |  |  |  | 0
909820 | Raamwerk leidingonderbreker NS2 | 2 | ST |  |  |  | 0
910010 | SPANDRAAD BRONS GEVLOCHTEN 35 mm2 | 3000 | M |  |  |  | 0
910011 | SPANDRAADKLEM | 250 | ST |  |  |  | 0
910013 | LUS ISOLATOR 1,5kV 75kN | 525 | ST |  |  |  | 0
910014 | DRAAGKABELHOUDER GFK 55 | 15 | ST |  |  |  | 0
910051 | Splitpenbout 19x100 t.b.v. 910030 | 250 | ST |  |  |  | 0
910090 | Voedingspuntklem draagkabel 150/240 mm2 | 5 | ST |  |  |  | 0
910364 | Rijdraadlasklem v.v. 6 bouten m10x35mm | 50 | ST |  |  |  | 0
910370 | Relais 3RH1122-1BP40 2S+2O | 10 | ST |  |  |  | 0
910377 | Relais 3RH1122-1BP40 2S+2O | 10 | ST |  |  |  | 0
910384 | SPANDRAADKLEM SPIE 2-gats | 625 | ST |  |  |  | 0
910385 | Kerf/persverbinder Cu spandraad 35mm2 | 3540 | ST |  |  |  | 0
910399 | Spanschroef M12 t.b.v spandraad 35 mm2 | 190 | ST |  |  |  | 0
911691 | UITHDR Bev Klem RS 35mm2 Brons | 205 | ST |  |  |  | 0
912693 | Stegklemme 22 | 200 | ST |  |  |  | 0
915052 | Doorslagbeveiliging CLS 2 RAY soule | 8 | ST |  |  |  | 0
915262 | Beugel 219MM Spandraadbevestiging | 150 | ST |  |  |  | 0
915371 | Spanschroef M16 oog / vork | 200 | ST |  |  |  | 0
915551 | Diodelijnonderbreker Electroline | 3 | ST |  |  |  | 0
915552 | Montagebeugel diodelijnonderbreker | 28 | ST |  |  |  | 0
916604 | Kudisc kruising | 10 | ST |  |  |  | 0
916672 | Bochthouder enkele rijdraad M16 | 290 | ST |  |  |  | 0
919143 | Mastbeugel 220mm DUBBEL met scharnieren | 23 | ST |  |  |  | 0
919144 | Mastbeugel 220mm ENKEL met scharnier | 13 | ST |  |  |  | 0
919145 | Mastbeugel 160mm ENKEL met scharnier | 95 | ST |  |  |  | 0
919146 | Mastbeugel 160mm DUBBEL scharnier | 53 | ST |  |  |  | 0
919188 | Splitpenbout RVS 19x52 | 200 | ST |  |  |  | 0
919189 | Buiseindstuk 55 | 50 | ST |  |  |  | 0
919190 | Pijpklem 55, zonder haak | 50 | ST |  |  |  | 0
919191 | Isolator M16/M16, 3kV DC | 50 | ST |  |  |  | 0
919192 | Plafondsteun voor 1 draagkabel, geisoleerd | 30 | ST |  |  |  | 0
919193 | Elastisch steunpunt 1.5kV DC | 30 | ST |  |  |  | 0
919194 | Elastisch steunpunt 1.5kV L= 800mm | 30 | ST |  |  |  | 0
919195 | Splitpen 5x28, A2, ISO1234 | 1000 | ST |  |  |  | 0
919198 | GFK Schuimgevuld 38mm 6 meter | 60 | ST |  |  |  | 0
919199 | GFK Schuimgevuld 55mm 8 meter | 88 | ST |  |  |  | 0
914101 | Rijdraad RIS 100 mm2 LSTP CuAg0,1 | 22400 | M |  |  |  | 0
105980 | Kast 600V Plus RVS | 13 | ST |  |  |  | 0
105981 | Kast 600V Min RVS | 8 | ST |  |  |  | 0
105982 | Kast sokkel RVS | 45 | ST |  |  |  | 0
105983 | Kast 230V WVW kast RVS | 35 | ST |  |  |  | 0
Totaalprijs perceel 1 (per jaar) | [6 empty] | 0
Totaalprijs perceel 1 (8 jaar) | [6 empty] | 0
Aldus voor akkoord getekend en naar waarheid verstrekt.
Datum:
Organisatie:
Naam vertegenwoordiger Inschrijver c.q. Penvoerder:
Functie:
Handtekening: