## Vragen_en_antwoorden_562895_all
Ref. Nr. | Perceel | Onderwerp | Vraag | Antwoord
1 | Medische gebruiksartikelen | Regel 10 - Bijlage 3 Prijzenblad | Heine set Beta 200/400: zou u meer specificaties kunnen geven: moet het de 200 of de 400 zijn? | 200, 400 en 200/400. Prijzenblad is aangepast.
2 | Medische gebruiksartikelen | Regel 15 – Bijlage 3 prijzenblad | Hier worden 2 maten opgevraagd, is het mogelijk dit te splitsen in 2 regels? | Ja, prijzenblad is aangepast.
3 | Medische verbruiksartikelen | Regel: 20 – Bijlage 4 prijzenblad | Sharpsafe naaldencontainers 4 liter zijn niet meer leverbaar, is alleen nog in 5 liter, gelieve de 4 liter laten vervallen. | Prijzenblad is aangepast.
4 | Medische verbruiksartikelen | Regel: 51 - Bijlage 4 prijzenblad | Alcohol doekjes, er wordt gevraagd 5x5 en 3x3, mag dit alleen 3x3 worden? | Prijzenblad is aangepast.
5 | Medische verbruiksartikelen | Regel: 53 - Bijlage 4 prijzenblad | Injectiepleisters leukoplast lijken er dubbel in te staan, zie ook regel 28. Kan één regel komen te vervallen? | Prijzenblad is aangepast.
6 | Medische verbruiksartikelen | Regel: 54 – Bijlage 4 prijzenblad | Gaaskompres steriel, lijkt er dubbel in te staan, zie ook regel 30. Kan één regel komen te vervallen? | Prijzenblad is aangepast.
7 | Medische verbruiksartikelen | Regel 62 – Bijlage 4 prijzenblad | Wat wordt hier precies mee bedoeld? Gaat dit wellicht om reguliere stickers waar je de houdbaarheid op kan noteren? | Ja.
8 | Medische gebruiksartikelen, Medische verbruiksartikelen | L1. Levertijd | bij PVE Perceel 1 wordt een levertijd aangegeven van maximaal 7 kalenderdagen. Bij PVE Perceel 2 betreft dit 14 dagen. In geval van gunning van beide percelen aan 1 opdrachtgever: is het mogelijk de levertijd van maximaal 14 dagen aan te houden voor beide percelen samen? Hierdoor is efficiënte (en duurzamere) levering mogelijk. Spoedleveringen zijn uiteraard altijd daarnaast mogelijk. | Ja wordt aangepast naar 14 kalenderdagen.
9 | Medische gebruiksartikelen, Medische verbruiksartikelen | F5. Franco levering | bij PVE Perceel 1 & 2 wordt aangegeven dat alle leveringen franco geleverd dienen te worden. Verzoek om hier toevoeging te plaatsen dat spoedleveringen in overleg gaan en niet per definitie franco geleverd worden. | Niet akkoord. Spoedleveringen komen max 1x per kwartaal voor.
10 | Medische gebruiksartikelen, Medische verbruiksartikelen | V2. Retour pallets | bij PVE Perceel 1&2 wordt aangegeven dat opdrachtnemer pallets retour dient te nemen. Verzoek is om – in geval van levering via een derde partij – dit te laten doen door deze derde partij in plaats van de opdrachtnemer zelf. | Akkoord, echter opdrachtnemer blijft verantwoordelijk.
11 | Medische verbruiksartikelen | Bijlage 4 Prijzenblad perceel 2 | Hoe dient inschrijver om te gaan met artikelen waarvan de door de fabrikant gehanteerde besteleenheid afwijkt van de in het prijsblad vermelde besteleenheid? Bijvoorbeeld wanneer in het prijsblad een verpakkingseenheid van 30 stuks is opgenomen, terwijl het betreffende artikel uitsluitend leverbaar is per 25 stuks. Kan opdrachtgever aangeven hoe deze situatie in de inschrijving verwerkt dient te worden? | De inhoud dient te worden omgerekent naar de uitgevraagde hoeveelheid.
12 | Medische verbruiksartikelen | 4.3.2 ( GC2 Plan van aanpak ) | Zijn er eisen aan levertijden ( regulier en spoed ) die niet expliciet in het PvE staan maar wel worden getoetst bij GC2? | Nee.
13 | Medische verbruiksartikelen | 4.3.2 ( GC3 Duurzaamheid ) | Is er voor GC3 ( Duurzaamheid ) een voorkeur of verwachting rond specifieke duurzaamheidscertificeringen, of is elke onderbouwde aanpak gelijkwaardig ? | Dit is een gunningscriteria en derhalve aan inschrijver. Opdrachtgever heeft geen voorkeur of verwachting.
14 | Medische verbruiksartikelen | Referentieblad | Ten aanzien van de referentie-eis vernemen wij graag of ook intramurale zorginstellingen (zoals ziekenhuizen, verpleeghuizen en overige zorginstellingen) kunnen worden aangemerkt als een opdrachtgever vergelijkbaar met GGD Groningen. Met andere woorden: worden leveringen van medische verbruiksartikelen aan intramurale instellingen eveneens geaccepteerd als geldige referentie voor het aantonen van de gevraagde ervaring?" | Ja.
15 | Medische verbruiksartikelen | Concept contract - 5.5 | U geeft aan een verhoging volgens CPI standaarden. Stemt u er ook mee in om conform NZA te verhogen? | Akkoord. Aangepast in de overeenkomst.
16 | Medische verbruiksartikelen | Prijzenblad | Is het mogelijk om artikelnummers, zi nummers, referentie nummers toe te voegen aan het prijzenblad? | Nee.
17 | Medische verbruiksartikelen | 6.4.3. ( Verificatie inschrijver EMVI ) | Is er, nadat de gunning heeft plaatsgevonden, de mogelijkheid tot een kennismaking ? | Ja.
18 | Medische verbruiksartikelen | Algemeen - bijlage 5 / 6 | Gelden er specifieke eisen rond gegevensbescherming ( AVG ) voor bestel- en leveringsproces ? | De algemeen geldende regelgeving.
19 | Medische verbruiksartikelen | Faseplanning -2.2.1 / 6.1.1 | Moet de nieuwe opdrachtnemer al voor 1 januari 2027 acties ondernemen ( bijvoorbeeld testbestellingen, systeemkoppeling ) om een soepele start te garanderen? Zo ja, wat zijn dit voor acties? | Zie 2.2.1 De overeenkomst gaat in per 1 januari 2027. Ter bespreking van het startgesprek welke kan worden ingepland na definitieve gunning .
20 | Medische verbruiksartikelen | Overeenkomst - 2.2.1 | Is er sprake van een warme overdracht ( voorraad, openstaande bestellingen) vanuit de huidige leverancier bij aanvang contract? | Nee.
21 | Medische verbruiksartikelen | Opdrachtomschrijving - 2.1.2 | Gelden er beperkingen voor bevoorrading (denk aan voertuigen) in de binnenstad van Groningen die relevant zijn voor levering aan Hanzeplein 120? | Het Hanzeplein ligt net buiten de strikte binnenstadzone (De Diepenring), maar vanaf het Hanzeplein rijd u direct deze zone in. Zie https://gemeente.groningen.nl/ontheffing-venstertijden-en-autovrijgebied-aanvragen.
22 | Medische verbruiksartikelen | 4.3.2 ( GC2, onderdeel D ) | Geldt er een specifieke SLA voor spoedleveringen bij calamiteiten ( GC2, onderdeel d )? | Gunningscriterium, is aan inschrijver.
23 | Medische verbruiksartikelen | 2.1.1 (Bijlage 3 en 4 prijzenbladen) | Op basis waarvan zijn de indicatieve aantallen per artikel bepaald? | Op basis van bestellingen uit het verleden.
24 | Medische verbruiksartikelen | PvE - bijlage 3 en 4 | Via welke procedure worden artikelen door opdrachtgever aan assortiment toegevoegd of verwijderd? | In onderling overleg tussen opdrachtgever en opdrachtnemer kunnen arikelen worden toegevoegd.
25 | Medische verbruiksartikelen | GC2, onderdeel C - 4.3.2 | Gelden er specifiek eisen aan het bestelsysteem? ( koppelingen etc.) | OCI koppeling indien mogelijk en verder geen specifieke eisen dan omschreven.
26 | Medische verbruiksartikelen | Kwalitatieve Gunningscriteria GC2, onderdeel C - 4.3.2. | Is er een minimale bestelwaarde per order? Zo ja, welke? | Nee.
27 | Medische verbruiksartikelen | Opdrachtomschrijving - 2.1.2 | Er wordt levering gevraagd op de hoofdlocatie ( Hanzeplein 120 Groningen ). Klopt het dat er geen directe levering op de decentrale locaties wordt gevraagd? (perceel 2) | Klopt.
28 | Medische verbruiksartikelen | Concept contract paragraaf 7 | Kan opdrachtgever bevestigen dat een vervangend artikel als bedoeld in eis P7 niet tegen een lagere prijs hoeft te worden aangeboden indien de marktomstandigheden of inkoopprijzen aantoonbaar zijn gewijzigd en levering tegen de oorspronkelijke prijs redelijkerwijs niet mogelijk is? | Correct, indien dit gemotiveerd en objectief onderbouwt kan worden.
29 | Medische verbruiksartikelen | Concept contract paragraaf 7 | In artikel 7 van de conceptovereenkomst wordt een boeteregeling opgenomen voor te late levering. Inschrijver verzoekt opdrachtgever te verduidelijken of deze bepaling niet van toepassing is indien de vertraging aantoonbaar het gevolg is van omstandigheden buiten de invloedssfeer van opdrachtnemer, zoals leveringsproblemen bij fabrikanten, wereldwijde tekorten aan grondstoffen, transportverstoringen, overheidsmaatregelen of andere vormen van overmacht. Is opdrachtgever bereid deze uitzondering expliciet op te nemen in de overeenkomst? | Akkoord, overeenkomst is aangepast.
30 | Medische verbruiksartikelen | Concept contract -5.5- | In artikel 5 van de conceptovereenkomst is opgenomen dat prijsaanpassingen uitsluitend via jaarlijkse CPI-indexatie plaatsvinden. In de markt van medische gebruiks- en verbruiksartikelen kunnen zich uitzonderlijke omstandigheden voordoen waarbij kostprijsstijgingen van grondstoffen, energie, transport of producentenprijzen significant afwijken van de CPI-ontwikkeling. Is opdrachtgever bereid een hardheidsclausule op te nemen, zodat partijen bij aantoonbare uitzonderlijke marktomstandigheden in overleg kunnen treden over een redelijke prijsherziening | Zie antwoord vraag 16, 30.
31 | Medische verbruiksartikelen | Prijzenblad, perceel 2, naaldencontainers | In bijlage 4 prijzenblad perceel 2 worden naaldencontainers uitgevraagd. Welke functionele eisen stelt aanbestedende dienst bij deze producten? | UN3291 certificaat.
32 | Medische verbruiksartikelen | Prijzenblad, Mondmaskers FFP2, KN95 | In bijlage 4 prijzenblad perceel 2 wordt uitgevraagd: Mondmaskers FFP2 KN95. KN95 is een normering welke niet (meer) is toegestaan op de Nederlandse Kan aanbestedende dienst bevestigen dat het adembeschermingsmasker moet voldoen aan de PPE regulation 2016/425 en MDR 2017/745. Zo niet, welke eisen stelt aanbestedende dienst aan dit masker? | FFP2 maskers: Ademhalingsmaskers Europese Verordening Persoonlijke beschermingsmiddelen (EU) 2016/425 NEN-EN 14683:2019+C1:2019, NEN-EN 149:2001+A1:2009 ; Chirurgische mondneusmaskers Type IIR: Chirurgische mondneusmaskers Europese Verordening Persoonlijke beschermingsmiddelen (EU) 2016/425; NEN-EN 14683:2019+C1:2019 Zie prijzenblad artikel 48 en 49.
33 | Medische gebruiksartikelen, Medische verbruiksartikelen | Alternatief | Indien inschrijver een alternatief aanbiedt met een andere inhoud dan het referentieproduct; is het dan toegestaan om de prijs terug te berekenen naar de inhoud van het referentieproduct? Zo niet, ontstaat er wellicht een scheef vergelijk in de beoordeling. | Ja is toegestaan.
34 | Medische gebruiksartikelen | Prijzenblad, M3 & M6 | In bijlage 3 prijzenblad perceel 1 worden een omron M3 en M6 aangevraagd. Deze modellen zijn niet meer leverbaar. Kan aanbestedende dienst bevestigen dat de aangeboden bloeddrukmeter kan worden gekoppeld aan een kindermanchet? | U dient hierbij een gelijkwaardig model aan te bieden. Zie offerteaanvraag p. 9.
35 | Medische verbruiksartikelen | Prijzenblad, Wiechen Leporello boekje | Het Wiechen Leporello-boekje is niet langer verkrijgbaar in de markt en wordt door slechts 1 aanbieder nog uit bestaande voorraad geleverd. Deze aanbieder levert enkel aan eindgebruikers. Kan Opdrachtgever aangeven aan welke functionele en inhoudelijke eisen een gelijkwaardig alternatief dient te voldoen, zodat inschrijvers een passend vervangend product kunnen aanbieden? Of zo nee, is aanbestedende dienst bereid het leporello boekje uit de prijslijst te verwijderen zodat niet onbedoeld inschrijvers worden uitgesloten? | Is uit het prijzenblad verwijderd.
36 | Medische gebruiksartikelen, Medische verbruiksartikelen | Overeenkomst, Artikel 7. | Kunt u nader toelichten hoe de hoogte van de in de overeenkomst opgenomen boeteclausule is vastgesteld? Gezien de omvang van de opdracht lijkt de maximale boete niet in verhouding te staan tot de opdrachtwaarde. Kan Opdrachtgever bevestigen dat de boeteclausule proportioneel is en toelichten welke afweging hieraan ten grondslag ligt? | Artikel 7 is aangepast.
37 | Medische gebruiksartikelen, Medische verbruiksartikelen | Vrachtwagenheffing | Met ingang van 1 juli is de wettelijke vrachtwagenheffing ingevoerd. Kan Opdrachtgever verduidelijken of deze door de markt niet beïnvloedbare kosten dienen te worden opgenomen in de inschrijfprijzen, dan wel gedurende de looptijd van de overeenkomst separaat mogen worden doorbelast? | Zie voorwaarden prijzenblad. 01. Alle prijzen die in de Inschrijving worden weergegeven dienen vast te zijn. Er kunnen geen andere kosten en/of opslagpercentages ter dekking van welk onderwerp of zaak worden ingediend; 02.Er kunnen geen andere kosten in rekening worden gebracht dan hetgeen is aangeboden bij de inschrijving; 03.Hetgeen wordt aangeboden dient de volledige dienstverlening/levering te dekken
38 | Medische gebruiksartikelen | PvE, L1 | Opdrachtgever hanteert een maximale levertijd van 14 kalenderdagen. Voor investeringsgoederen, zoals weegschalen, zijn wij afhankelijk van de levertijden van fabrikanten, waardoor deze termijn niet altijd haalbaar is. Kan Opdrachtgever bevestigen dat voor deze productcategorie in overleg een minimale voorraad per artikel mag worden afgestemd, zodat een vooraf overeengekomen aantal producten direct uit voorraad geleverd kan worden? | Ja dit kunnen wij bevestigen.
39 | Medische gebruiksartikelen, Medische verbruiksartikelen | PvE, P3 | Er wordt gevraagd om, voor zover relevant, een gebruiksaanwijzing en/of bijsluiter in Nederlandse en/of Engelse taal toe te voegen. Kunt u bevestigen of het ook voldoende is om deze in slechts één van beide talen te verstrekken? | Ja, dit kunnen wij bevestigen.
40 | Medische gebruiksartikelen, Medische verbruiksartikelen | PvE, F6 | Aangegeven wordt dat er pas per 1 januari 2028 een prijsverhoging mag plaatsvinden. Dit brengt een groot risico voor inschrijvers met zich mee en heeft wellicht een nadelig effect op de aanbiedingen. Grondstof- en transportprijzen van een aantal artikelen blijven onzeker en onstabiel, waardoor de inkoopprijzen gedurende het jaar sterk fluctueren. De gehanteerde indexatiemethode is daarmee niet in verhouding met de werkelijke fluctuaties op de grondstoffenmarkt. Bent u ermee akkoord dat Opdrachtnemer en Opdrachtgever bij significante prijswijzigingen (meer of minder dan 5%) in overleg treden over alternatieven en/of aanpassing van condities? | Opdrachtgever is akkoord om bij prijswijzigingen van meer dan 5% in overleg te treden. De eerste 5% is voor risico van opdrachtnemer.
41 | Medische gebruiksartikelen, Medische verbruiksartikelen | PvE, F6 | Aangegeven wordt dat er pas per 1 januari 2028 een prijsverhoging mag plaatsvinden. Dit brengt een groot risico voor inschrijvers met zich mee en heeft wellicht een nadelig effect op de aanbiedingen. Grondstof- en transportprijzen van een aantal artikelen blijven onzeker en onstabiel, waardoor de inkoopprijzen gedurende het jaar sterk fluctueren. De gehanteerde indexatiemethode is daarmee niet in verhouding met de werkelijke fluctuaties op de grondstoffenmarkt. Bent u ermee akkoord dat de prijzen geindexeerd worden vanaf 1 juli 2027? | Nee.
42 | Medische gebruiksartikelen | Prijzenblad, weegschalen | Kan aanbestedende dienst bevestigen dat alle aangeboden weegschalen een medische ijking, conform ijkklasse III metrologiewet moeten hebben? | Ja, behalve de Seca 803.
43 | Medische gebruiksartikelen, Medische verbruiksartikelen | Inschrijving, beschrijvend document 3.1 | Inschrijver heeft volgens de KvK meer dan 1 bestuurder. In de statuten is opgenomen dat minimaal 2 bestuurders moeten tekenen, wil het document rechtsgeldig ondertekent zijn. Gaat u ermee akkoord dat deze bestuurders van de inschrijver een volmacht verklaring ondertekenen waarbij deze akkoord verklaren dat de gemachtigde inschrijver alle documenten in de inschrijving en de inschrijving in totaliteit alleen ondertekent? | Akkoord.
44 | Medische gebruiksartikelen | Bijlage 3 perceel 1. | 1. Zijn jullie bereid om de Wiechen artikelen eruit te halen? , dit omdat we dit niet kunnen leveren omdat dit alleen door 1 bepaalde leverancier geleverd wordt en die niet aan andere groothandels wilt leveren 2. Welk merk & type glucosemeter gebruiken jullie nu? 3. Wat bedoelen jullie met Omron bloeddrukmanchet 22-42cm en dan plus maat s? er is geen kleinere maat namelijk beschikbaar 4. Regel 15 staat alleen maat S, wat bedoelen jullie hier? 5. Regel 20 21 en 28, moeten dit geen klasse 3 geeikte weegschaal zijn/worden? 6. Regel 43, mag dit ook een groene zijn? 7. Regel 53, hoeveel cm moet de verbandschaar zijn? | 1. Akkoord. 2. Glucosemeter-Accu-Check instant . 3. Prijslijst is aangepast. 4.Prijslijst is aangepast. 5. Seca 803 geen ijkklasse. Overige ijkklasse 3. 6. Nee. 7. verbandschaar mt 14.
45 | Medische gebruiksartikelen, Medische verbruiksartikelen | Bestellen | De manier/wens van bestellen is voor ons nog erg onduidelijk. Kunnen jullie toelichting geven op onderstaande vragen. 1) Wensen jullie te werken met of zonder OCI koppeling? 2) Hoeveel locaties hebben jullie? Gaan deze allemaal los bestellen of word er door 1 iemand voor alle locaties besteld? 3) Hebben alle locaties een aparte kostenplaats? 4) Wanneer de wens is om voor iedere locatie een aparte kostenplaats mee te geven, is onze werkwijze, dat we hier dan ook aparte inlogcodes voor aan moeten maken. Dit om alles juist te kunnen laten verlopen in zowel het bestelportaal als de informatie die jullie wensen te krijgen op de facturen. | 1. Indien mogelijk met OCI koppeling. 2. 17 locaties; de hoofdlocatie besteld voor alle locatie. 3. Alle locatie hebben een eigen kostenplaats. . 4. Geen aparte inlogcode per kostenplaats.
46 | Medische verbruiksartikelen | Bijlage 4 perceel 2 | 1. Welk merk en type Otoscoop gebruiken jullie, dit ivm de dopjes hiervoor 2. Regel 12 is een injectienaald en geen opzuignaald, wat is er nodig? 3. Regel 14, met of zonder filter? 4. Regel 34, Is de Fagron koelzalf met vaseline 20% tube 100gram (1 stuk) ook akkoord? 5. Regel 51 en 52, mag dat ook 65x30mm zijn, 1x gevouwen? 6. Regel 57 en 58 , wat voor jas bedoelen jullie hier? 7. Regel 60, waar word deze reinigingsspray op toegepast? | 1. zie antwoord vraag 2. 2. Injectienaald.Prijzenblad is aangepast. 3. Injectienaald zonder filter. 4. Nee Geen koelzalf. 5. Nee. Prijzenblad is aangepast. 6. Disposable jas met lange mouwen: Beschermende kleding Europese Verordening Persoonlijke beschermingsmiddelen (EU) 2016/425 NEN-EN 14126, NEN-ISO 16603, NEN-ISO 16604, NEN-ISO 22610, ISO/DIS 22611, NEN-ISO 22612 en NEN-EN-13795 deel 1 en 2 7. Multifunctioneel
47 | Medische gebruiksartikelen, Medische verbruiksartikelen | Facturen | 1) Moet er een factuur komen per order of per locatie? 2) Hoe weten wij welke kostenplaatsen er op de facturen moeten komen? Geven jullie deze mee per bestelling of zijn ze gekoppeld aan afleveradressen? 3) Hoeveel aparte locaties zijn er? | 1. Per locatie. 2. deze worden bij de bestelling meegegeven. 3. 17 locaties, 1 afleverlocatie
48 | Medische gebruiksartikelen, Medische verbruiksartikelen | Planning | 15-12-26 is de definitieve opdrachtverlening, op welke datum willen jullie van start gaan met de samenwerking? Word hierin rekening gehouden met de komende feestdagen? | Zie ook antwoord vraag 20.
49 | Medische gebruiksartikelen, Medische verbruiksartikelen | Gunningscriteria 2-3 | Zijn de aangegeven A4, met of zonder afbeeldingen? | Met afbeeldingen.
50 | Medische gebruiksartikelen, Medische verbruiksartikelen | PVE - F6 | Zijn jullie bereid te werken met NZA index i.p.v. CBS Consumentenprijsindex (CPI) | Ja.
51 | Medische gebruiksartikelen, Medische verbruiksartikelen | GC2 | Wat verstaat GGD precies onder spoed/calamiteit en welke levertijd verwachten jullie dan? Er staat nu enkele dagen, kunnen jullie hier specifiek in zijn? | Nee, gunningscriteria, uitwerking is aan inschrijver.
52 | Medische verbruiksartikelen | Bijlage 4 | 1. regel 53; Welke maat wordt hier gevraagd? 2. Alcohol Podior 80% 1L staat er twee keer in. 3. Regel 49; is het een masker met oorlussen of knooplinten? 4. Regel 55; Welke maat? 5. Het valt op dat voor de beschermjassen er per stuk wordt aangevraagd, wat als we die enkel per doos kunnen leveren? 6. Regel 59, wordt hier een onsteriel gaas bedoelt? En wat is een vlies gaas? Ik ken de hydrofiele gaaskompressen en de non-woven variant. Of wordt er verwezen naar een merk, Vliwasoft ? | 1. Prijzenblad is aangepast. 2. Prijzenblad is aangepast. 3. Oorlussen. 4. Uit prijzenblad gehaald. 5.Omrekenen in stuksprijs. 6. non-woven.
53 | Medische gebruiksartikelen, Medische verbruiksartikelen | Eis L4 en V1 | In eis L4 en V1 wordt aangegeven dat bij iedere zending een pakbon zichtbaar aan de buitenzijde van de verpakking dient te worden aangebracht. Kan opdrachtgever aangeven of het ook is toegestaan om de pakbon digitaal beschikbaar te stellen (bijvoorbeeld per e-mail of via een klantenportaal)? Zo niet, dan wordt inschrijver wellicht onbewust uitgesloten van inschrijving. | Nee, dit is niet werkbaar voor GGD .
54 | Medische verbruiksartikelen | ISO certificaat NEN-ISO/IEC 27001 | Wij hebben vooralsnog geen ISO certificaat NEN-ISO/IEC 27001 maar hebben wel al de maatregelen en stappen ondernomen om deze aan te vragen. Is het voldoende dat wij dit adhv het auditrapport kunnen voorleggen uitgevoerd door een externe auditeur aub? Alsook een beschrijving van het geïmplementeerde informaticabeveiligingssysteem. | Ja, zie is voldoende. Zie bij Bewijsmiddelen (beschrijving of gelijkwaardige bewijzen van maatregelen) .
55 | Medische verbruiksartikelen | indexering CBS index | 1. Kan worden bevestigd dat een prijsindexatie volgens de CBS-index pas per 1 januari 2028 kan plaatsvinden, op basis van de index van november 2027? 2. Daarnaast vernemen wij graag of het mogelijk is om, bij tussentijdse prijsstijgingen in de markt die door onze fabrikanten worden doorgevoerd, deze prijsstijgingen tussentijds door te voeren. Dit uiteraard mits voorafgaande kennisgeving aan de opdrachtgever en indien hiervoor een duidelijke clausule in het contract wordt opgenomen. | 1. Indexering is gewijzigd . Zie vraag 16 en overeenkomst. 2. Zie antwoord vraag 40.