## 1. Uitleg
Uitleg template
Deze template is een hulpmiddel voor het gestructureerd vastleggen van alle asset- en apparaatinformatie die tijdens de OT-inventarisatie wordt verzameld. Het doel van deze template is om een uniform overzicht te creëren tijdens het inventariseren van OT-assets en de bijbehorende OT-componenten. Per OT-asset worden de relevante gegevens vastgelegd in de daarvoor bestemde velden. De template moet gebruikt worden in de inventarisatiefase van OT-assets. Structuur Er is gekozen voor een structuur waarbij alle assets die onder hetzelfde assettype vallen in één Excelbestand worden uitgewerkt. Dit zorgt ervoor dat de Excellijsten overzichtelijk blijven en maakt het makkelijker om informatie te analyseren en beheren. Per assettype wordt er dan één Excelbestand aangemaakt, bijvoorbeeld: • een Excelbestand voor het inventariseren van alle gemalen; • een Excelbestand voor het inventariseren van alle bruggen; • een Excelbestand voor het inventariseren van alle toezichtcamera’s etc. Inhoud template Deze template bestaat uit drie tabbladen: 1. Uitleg – Dit tabblad bevat een uitleg over de werking van het Excelbestand en een uitleg van alle in te vullen gegevens. 2. Assetlijst – Dit tabblad bevat een tabel waarin alle assets binnen één assettype worden opgenomen. Per asset wordt relevante informatie vastgelegd, zoals locatie, assetverantwoordelijke en andere kenmerken. 3. Componentenlijst – Dit tabblad bevat een overzicht van de componenten die aanwezig zijn bij de assets. Hiermee wordt per asset inzichtelijk gemaakt welke componenten er aanwezig zijn en welke technische gegevens bij deze componenten horen. De template is bedoeld als praktisch hulpmiddel om informatie gestructureerd op te slaan tijdens de inventarisatie. Uiteindelijk moet de geïnventariseerde informatie worden opgeslagen in de CMDB. Voor een verdere uitleg over het inventarisatieproces van OT-assets wordt verwezen naar de Toolbox OT-assetmanagement.
Belangrijk: Het template is momenteel ingevuld voor het assettype rioolgemalen als voorbeeld. Verwijder voor gebruik de voorbeeldinformatie en wijzig rioolgemalen naar het juiste assettype!
Assetinformatie
Informatie | Toelichting
Organisatieonderdeel | Naam van het organisatieonderdeel (zoals Stadsruimte of Stadsreiniging).
Assetcategorie | Naam van hoofd-assetcategorie (zoals Stadsruimte of Stadsreiniging).
Assetnaam | Naam van de asset.
Asset ID | Unieke identificatie van de asset.
Assetomschrijving | Korte omschrijving van de asset. (Wat is het, wat is de functie etc.).
Locatie | Fysieke locatie van de asset, bijvoorbeeld het adres van een gemaal.
Asset verantwoordelijke | Verantwoordelijke van de asset.
Leverancier | Leverancier/beheerpartij van de asset.
Bediening op afstand | Mogelijkheid om de asset op afstand te bedienen.
Beheer op afstand | Mogelijkheid om beheeractiviteiten zoals het updaten van software op afstand uit te voeren.
Documentatie | Documentatie die over de asset beschikbaar is en waar deze documentatie is opgeslagen.
OT-Componentinformatie
Informatie | Uitleg
Host naam | Naam van de component (in het netwerk).
Serienummer | Serienummer van de component.
Installatiedatum | Datum waarop de component is geïnstalleerd.
Component eigenaar | Wie is de eigenaar van de component?
Locatie | Fysieke locatie waar de component zich bevindt.
Ruimte | Ruimte waarin de component staat (indien van toepassing).
Kast | Kast waarin de component staat (indien van toepassing).
Component type | Zoals PC, switch, firewall.
Omschrijving | Omschrijving van de component.
Model | Model type van het component.
Leverancier | De leveranciers van het component.
Besturingssysteem | Besturingssysteem van de component? (indien van toepassing).
Firmware | Firmware van de component.
Primaire applicatie | Primaire applicatie op de component.
Netwerkverbinding | Is het component verbonden met het netwerk?
Wanneer End-of-Support | Wanneer wordt het component niet meer ondersteund?
Na End-of-Support | Wat gebeurt er met het component als deze ‘End of Support’ is? (vervangen, blijft draaien etc.).
Onderhoudscontract | Is er een onderhoudscontract voor de component aanwezig?
Antimalware software mogelijk? | Kan er antimalware software op de component draaien?
Antimalware software | Welke antimalware software is geïnstalleerd? (indien van toepassing).
Laatste Windows-patch update | Wanneer is de laatste Windows-patch geïnstalleerd?
Geïnstalleerde software | Welke software (inclusief versie) is geïnstalleerd op de component? (indien van toepassing).
Update status software | Is er software die niet geüpdatet is?
Laatste software update | Wanneer zijn de laatste software updates geïnstalleerd?

## 2. Assetlijst
Inventarisatielijst
Organisatieonderdeel | Assetcategorie | Assetnaam | ID | Assetomschrijving | Locatie | Assetverantwoordelijke | Leverancier | Bediening op afstand mogelijk? | Beheer op afstand mogelijk? | Recente documentatie aanwezig? | Link naar foto's (optioneel) | Link naar documentatie en/of netwerktekening (optioneel)
Stadsbedrijf | Facilitaire zaken | Portofoon | P1

## 3. Componentenlijst
Inventarisatielijst component beveilgiing
Asset | Asset ID | Host naam | Serienummer | Installatiedatum | Component eigenaar | Locatie | Ruimte | Kast | Component type | Omschrijving | Model | Leverancier | Besturingssysteem | Firmware | Primaire applicatie | Netwerkverbinding | Wanneer End-of-Support | Na End-of-Support | Onderhoudscontract | Anti-malware mogelijk? | Anti-malware software | Laatste Windows-patch update | Geïnstalleerde software | Update status software | Laatste softwareupdate
Portofoon | P1
…
is

## data (hidden)
Ja/Nee keuze | Device types
Ja | PLC
Nee | Server
PC
Virtual Machine
UPS
Netwerk switch
Firewall
Printer
Wireless access point
Other