## Nota van inlichtingen opm hamm
Ref. Nr. | Fase | Inschrijfronde | Vragenronde | Perceel | Onderwerp | Vraag | Antwoord
1 | Inschrijffase | 1 | 1 | Medische & Technische Gassen: Levering en Co-makerschap | Beschrijvend document 3.1 Procedure blz 9 | U geeft hier aan dat als criterium wordt gehanteerd, de beste prijs-kwaliteitsverhouding. Echter geeft u in 6.7 van ditzelfde document aan dat de prijs als 80% meetelt en de kwalitatieve gunningscriteria als 20%. Dit lijkt meer dat de methode laagste prijs wordt gehanteerd omdat deze verhouding tussen de gunningscriteria niet volgens de adviezen van Aanbestedingsprocedures voor overheidsopdrachten verloopt. Daar wordt bij BKPV een verhouding van minimaal 70% prijs en 30% kwalitatieve gunningscriteria geadviseerd. En in de praktijk met gelijkwaardige aanbestedingen wordt er zelfs gekozen voor 50% - 50% of zelfs 40% - 60%. Kunt u dit heroverwegen? | Middels een zorgvuldige voorbereiding en strategiebepaling heeft AD expliciet gekozen voor onderhavige weging. Derhalve gaat AD gaat niet mee in uw vraag.
2 | Inschrijffase | 1 | 1 | Medische & Technische Gassen: Levering en Co-makerschap | Beschrijvend document 4.4.2. blz 16 | Bij kerncompetentie 1 wordt er gevraagd om bijlage F in te vullen met een referentie die aan de gestelde voorwaarden voldoet. Dit is voor ons duidelijk, echter is het onduidelijk wat er wordt bedoeld met de vraag "Documenten ten bewijze van vereiste kerncompetentie en aspecten". Is een door de referent (en dus niet door de inschrijver) opgestelde en getekende brief met hierop alle gegevens voldoende om hieraan te voldoen? | Uw aanname is correct. AD verlangd een tevredenheidsverklaring van referent. Dit kan middels een kort begeleidend schrijven en een handtekening en naam referent.
3 | Inschrijffase | 1 | 1 | Medische & Technische Gassen: Levering en Co-makerschap | Beschrijvend document 4.4.2. blz 17 | Bij kerncompetentie 2 wordt er gevraagd om bijlage F in te vullen met een referentie die aan de gestelde voorwaarden voldoet. Dit is voor ons duidelijk, echter is het onduidelijk wat er wordt bedoeld met de vraag "Documenten ten bewijze van vereiste kerncompetentie en aspecten". Is een door de referent (en dus niet door de inschrijver) opgestelde en getekende brief met hierop alle gegevens voldoende om hieraan te voldoen? | Zie antwoord vraag 2.
4 | Inschrijffase | 1 | 1 | Medische & Technische Gassen: Levering en Co-makerschap | Beschrijvend document 4.4.2. blz 17 | In het beschrijvend document op pagina 17 wordt genoemd waar een referentieopdracht aan moet voldoen. De vraag is of referent die al meer dan 15 naar volle tevredenheid klant is en voldoet aan de gestelde eisen voor referentieopdracht 1 mag worden opgevoerd? Want dit is voor ons onduidelijk in de beschrijving. | U dient onderhavige referentie in te dienen conform vigerende wetgeving ''AW 2012'' c.q. hetgeen beschreven in Beschrijvend document. Een dergelijke terugkijktermijn is 3 jaar voor Levering & diensten. In deze terugkijktijn dient Inschrijver te voldoen aan hetgeen beschreven als kerncompetentie. Zie antwoord vraag 2 voor aanvullend antwoord.
5 | Inschrijffase | 1 | 1 | Medische & Technische Gassen: Levering en Co-makerschap | Beschrijvend document 4.4.4. blz 21 | In dit artikel staat beschreven dat inschrijver de bijgevoegde verklaring (geen Russische deelneming) ondertekend moet inleveren. Echter is er in de aangeleverde documenten geen verklaring bijgevoegd en wordt in 4.1 van hetzelfde document aangegeven dat dit pas op verzoek gedaan moet worden. Wat klopt er hier? | Begunstigde Inschrijver wordt bij gunning gevraagd een ingevulde verklaring te verstrekken (in de bezwaarperiode). Dit formulier ontvangt Begunstigde Inschrijver van AD. Derhalve hoeft u bij Inschrijving nog geen verklaring in te dienen.
6 | Inschrijffase | 1 | 1 | Medische & Technische Gassen: Levering en Co-makerschap | Beschrijvend document 6.7.1. blz 27 | Hier geeft u aan dat de beantwoording van Gunningscriterium G1 mag worden gedaan in 3 pagina`s in A4 formaat met lettergrootte 10. Aangezien u veel vragen hierbij stelt, is 3 pagina`s nogal erg compact om alles te kunnen beantwoorden. Kunt u dit uitbreiden naar maximaal 6 pagina`s? | AD gaat mee in uw vraag. Derhalve is het toegestaan om voor dit onderdeel gebruik te maken van maximaal 6 A4 lettergrootte 10.
7 | Inschrijffase | 1 | 1 | Medische & Technische Gassen: Levering en Co-makerschap | Beschrijvend document 6.7.1. blz 28 | Hier geeft u aan dat de beantwoording van Gunningscriterium G2 mag worden gedaan in 3 pagina`s in A4 formaat met lettergrootte 10. Aangezien u veel vragen hierbij stelt, is 3 pagina`s nogal erg compact om alles te kunnen beantwoorden. Kunt u dit uitbreiden naar maximaal 6 pagina`s? | Zie antwoord op vraag 6.
8 | Inschrijffase | 1 | 1 | Medische & Technische Gassen: Levering en Co-makerschap | Beschrijvend document 6.7.1. blz 30 | Hier geeft u aan dat de beantwoording van Gunningscriterium G3 mag worden gedaan in 3 pagina`s in A4 formaat met lettergrootte 10. Aangezien u veel vragen hierbij stelt, is 3 pagina`s nogal erg compact om alles te kunnen beantwoorden. Kunt u dit uitbreiden naar maximaal 6 pagina`s? | Zie antwoord op vraag 6.
9 | Inschrijffase | 1 | 1 | Medische & Technische Gassen: Levering en Co-makerschap | Beschrijvend document 7.11. blz 34 | U omschrijft hier dat de UEA ondertekent moet worden en dat er voor alle andere documenten dan niet getekend hoeven te worden. Echter wordt er op o.a. het prijzenblad om een handtekening gevraagd. Dient deze wel ondertekend te worden? | Op het prijzenblad dient Inschrijver inderdaad een handtekening te plaatsen.
10 | Inschrijffase | 1 | 1 | Medische & Technische Gassen: Levering en Co-makerschap | Programma van eisen 4. Bulkinstallatie 1. | U geeft hier aan dat de bulkgasinstallatie bestaat uit 3 bronnen met een bulkgastank. En dat dit geldt voor UMCG en Beatrixoord. Voor UMCG klopt het dat er 3 bronnen zijn die allemaal bestaan uit een bulkgasinstallatie, maar voor Beatrixoord geldt dat er hier 1 bulkgasinstallatie staat (verantwoordelijkheid inschrijver) en voor de reservebron en noodbron een cilinder batterij met een omschakelinstallatie (verantwoordelijkheid opdrachtgever). Kunt u dit aanpassen? | AD verwijst u naar bijlage J. In deze bijlage is weergegeven dat twee reservebronnen van locatie Beatrixoord uit dergelijke cilinders bestaan.
11 | Inschrijffase | 1 | 1 | Medische & Technische Gassen: Levering en Co-makerschap | Programma van eisen 4. Bulkinstallatie 12. | Hiergeeft u aan dat inschrijver iedere bulkgasinstallatie koppelt aan het GBS systeem. In de praktijk werkt het zo, dat de inschrijver de signalen aanlevert en dat de technische dienst van opdrachtnemer (of een medewerker van de leverancier van GBS) de aansluitingen en inrichting van GBS verzorgt. Inschrijver is in de meeste gevallen niet gerechtigd om de aansluitingen hiervan in GBS te doen. Kunt u dit aanpassen? | Uw aanname is correct. De aansluiting op het GBS wordt door AD verzorgt.
12 | Inschrijffase | 1 | 1 | Medische & Technische Gassen: Levering en Co-makerschap | Programma van eisen 5. Onderhoud Bulkinstallatie 2. | Hier geeft u aan dat er een reiniging van de bulktanks wordt geeist van 1x per half jaar. Nu worden de tanken eens per jaar gereinigd. Uit de ervaring blijkt dat dit ruim voldoende is om de tanken schoon te houden. Kunt u dat aanpassen of anders motiveren waarom dit naar 1x per half jaar zou moeten? | AD staat toe dat de reiniging van de bulktanks minimaal 1 x per jaar dient plaats te vinden.
13 | Inschrijffase | 1 | 1 | Medische & Technische Gassen: Levering en Co-makerschap | Programma van Eisen 6. Cilindergassen 13. | De standen van de flowregelaar die u hier aangeeft zijn niet de standen van de cilinders die nu in gebruik zijn. Dit zijn de standen 1, 2, 3, 4, 5 ,6, 7, 8, 9, 12, 15 en 25 ltr. Een stap van 0,25 ltr kan wel met de cilinder gemaakt worden, maar dan is er een extra apart reduceerventiel nodig, welke op de DIN uitgang van de cilinder gemonteerd wordt. Kunt u dit aanpassen? | AD gaat akkoord met de standen vanaf 1 L per minuut tot en met 25 L per minuut (met de eerder onderhavige tussenstappen). Indien lagere flowssnelheden dan 1 L per minuut noodzakelijk zijn dan is een DIN aansluiting afdoende.
14 | Inschrijffase | 1 | 1 | Medische & Technische Gassen: Levering en Co-makerschap | Programma van eisen 13. Prijzen 1. | Hier bespreekt u de wijze van indexering van het energiekosten gedeelte en dat is duidelijk, daar zullen we de juiste gegevens voor aanleveren. Echter wordt er niet gesproken over de indexering van het niet-energiekosten gedeelte (zoals vervoerskosten, handelingskosten, afschrijving, huur, etc.) die in de totale cilinderprijs zijn opgenomen. Hoe wordt daarmee omgegaan. We stellen voor hier de methode van NZA te hanteren met een verdeling van 50% NZA personele kosten en 50% NZA materiële kosten. Dit zou dan 1 maal per jaar op 1 januari mogen worden aangepast. Kunt u hier akkoord voor geven of uw zienswijze in aangeven? | Aanvankelijke percentages NZA Personele kosten blijven gehandhaafd. AD ziet namelijk geen meerwaarde om te werken met verschillende tarieven. Het verschil van deze tarieven wordt namelijk summer geacht.
15 | Inschrijffase | 1 | 1 | Medische & Technische Gassen: Levering en Co-makerschap | Bijlage G Algemeen | In het beschrijvend document bij de beschrijving van de bijlagen, wordt aangegeven "Bijlage G: Beroep financiële en economische draagkracht". Echter de Bijlage G die is bijgeleverd heeft de benamin "Bijlage G: Beroep technische en beroepsbekwaamheid". Waarschijnlijk gaat hier iets fout. Kunt u aangeven wat de juiste benaming dient te zijn? En wanneer je niet gebruik maakt van de middelen van een Derde, dient dit document dan ingeleverd te worden? | De naam en inhoud op de bijlage is te allen tijde leidend. Als Inschrijver geen gebruik gemaakt van de draagkracht van een derde, wordt men aangemerkt als onderaannemer en hoeft geen UEA e.d. ingediend te worden. Als Inschrijver wel gebruik maakt van de draagkracht, in wat voor variant dan ook voor het doen van een Inschrijving, dient Inschrijver wel een UEA e.d. in te dienen.
16 | Inschrijffase | 1 | 1 | Medische & Technische Gassen: Levering en Co-makerschap | Bijlage H Algemeen | Wanneer er geen gebruik gemaakt wordt van een derde hiervoor, dienst dit document dan ingeleverd te worden? | Zie antwoord op 15.
17 | Inschrijffase | 1 | 1 | Medische & Technische Gassen: Levering en Co-makerschap | Volume zuurstoftank Beatrixoord | In Bijlage J wordt voor locatie Beatrixoord een cryogene zuurstoftank als primaire bron beschreven. De inhoud, capaciteit en gewenste toekomstige uitvoering van deze tank zijn echter niet vermeld. Kan opdrachtgever aangeven wat de huidige inhoud van deze tank is en bevestigen welke minimale of gewenste tankcapaciteit door opdrachtnemer moet worden aangeboden voor locatie Beatrixoord? Indien vervanging van deze tank onderdeel uitmaakt van de opdracht, verzoeken wij tevens om de relevante technische gegevens en afmetingen beschikbaar te stellen. | De huidige tank voor locatie Beatrixoord heeft een grootte van 1500 L. Zie voor meer informatie bijlage J.
18 | Inschrijffase | 1 | 1 | Medische & Technische Gassen: Levering en Co-makerschap | Prijsbeoordeling implementatiekosten en gelijk speelveld | In het prijzenblad worden implementatiekosten als afzonderlijke prijspost uitgevraagd, terwijl de beoordeling plaatsvindt op basis van de totale inschrijfprijs. Een zittende leverancier beschikt reeds over de aanwezige installaties en hoeft mogelijk aanzienlijk minder implementatiekosten te maken dan een nieuwe leverancier die dient te investeren in onder meer de vervanging van bulktanks, implementatie van nieuwe voorzieningen en de uitvoering van de overgang naar de nieuwe situatie. Kan opdrachtgever toelichten hoe binnen de gekozen prijsbeoordelingsmethodiek een gelijk speelveld tussen zittende en niet-zittende leveranciers wordt geborgd? Overweegt opdrachtgever daarbij een separate beoordeling of neutralisatie van implementatiekosten, zodat inschrijvers primair worden beoordeeld op de structurele exploitatiekosten en kwaliteit van de dienstverlening? | AD beantwoordt deze vraag in NvI 2.
19 | Inschrijffase | 1 | 1 | Medische & Technische Gassen: Levering en Co-makerschap | Terugverdientijd investeringen en contractduur | In de aanbestedingsstukken wordt aangegeven dat de raamovereenkomst een initiële looptijd heeft van vier jaar, met de mogelijkheid voor opdrachtgever om de overeenkomst driemaal met twee jaar te verlengen. Tevens wordt door opdrachtgever erkend dat de implementatie van de levering van medische en technische gassen aanzienlijke investeringen van de opdrachtnemer kan vergen. Nieuwe marktpartijen dienen mogelijk omvangrijke investeringen te doen voor onder meer de vervanging en implementatie van bulkgasinstallaties, cilindervoorzieningen, telemetrie, track & trace en overige implementatieactiviteiten, terwijl de terugverdienmogelijkheid van deze investeringen afhankelijk is van toekomstige verlengingsbesluiten van opdrachtgever. Kan opdrachtgever toelichten op welke wijze zij heeft geborgd dat deze contractstructuur leidt tot een proportionele aanbesteding en een gelijk speelveld tussen de huidige leverancier en potentiële nieuwe aanbieders? | Een Raamovereenkomst dient volgens ''AW2012'' en ''Gids P'' strikt genomen een looptijd te bevatten van maximaal 4 jaar. Met een dergelijke verlenging tot maximaal 10 jaar is dit al een sigjnificante verruiming van deze maximale termijn. Derhalve is volgens AD daarmee geborgd dat Inschrijver afdoende terugverdientijd heeft. Het is mede aan Inschrijver om betrouwbaar en behoorlijk Opdrachtnemerschap te tonen zodat de Opdracht maximaal uitgenut wordt. AD zal op haar beurt vanzelfsprekend fungeren als goede Opdrachtgever.
20 | Inschrijffase | 1 | 1 | Medische & Technische Gassen: Levering en Co-makerschap | Relatie tussen Programma van Eisen en Gunningscriteria / omvang inschrijving | In het Programma van Eisen worden diverse eisen, wensen en onderdelen van de dienstverlening beschreven die niet expliciet terugkomen in de uitwerking van de Gunningscriteria G1 (Implementatie), G2 (Invulling Co-makersfunctie) en G3 (Dienstverlening en Contractuitvoering). Tegelijkertijd geldt voor deze gunningscriteria een maximale omvang van drie pagina’s per uitwerking Wij verzoeken opdrachtgever te verduidelijken of inschrijvers in hun kwalitatieve uitwerkingen aanvullend aandacht mogen besteden aan onderwerpen uit het Programma van Eisen die niet expliciet zijn benoemd in de betreffende gunningscriteria, maar die naar het oordeel van de inschrijver wel bijdragen aan de kwaliteit, continuïteit, veiligheid, innovatie of uitvoering van de opdracht. Daarnaast verzoeken wij opdrachtgever te bevestigen: 1. Of dergelijke aanvullende informatie wordt betrokken bij de beoordeling van de betreffende gunningscriteria; 2. Of deze informatie uitsluitend mag worden opgenomen binnen de voor het betreffende gunningscriterium gestelde maximale paginaomvang; 3. Of het toegestaan is aanvullende documenten, bijlagen, schema’s, tekeningen, visualisaties of toelichtingen toe te voegen die niet meetellen binnen het gestelde maximum aantal pagina’s, en zo ja, op welke wijze deze worden betrokken bij de beoordeling. Deze verduidelijking is van belang om te waarborgen dat alle inschrijvers hun aanbieding op een uniforme wijze opstellen en gelijke kansen hebben om relevante meerwaarde binnen de beoordeling zichtbaar te maken. | U mag volgens AD enkel en alleen gebruik maken voor het beantwoorden van de kwaliteit van de desbetreffende gunningscriteria. U dient sec de criteria te beantwoorden en daarop wordt Inschrijver beoordeeld. Wel mag u naar uw eigen optiek de vragen zo goed en uitgebreid mogelijk beantwoorden, mits dit binnen de kaders van het criteria past.
21 | Inschrijffase | 1 | 1 | Medische & Technische Gassen: Levering en Co-makerschap | Schouwing en toetsing bestaande bulktankopstelling Huisje Rozema/Rozenburg | In het Programma van Eisen is opgenomen dat bij vervanging van de huidige bulkgasinstallatie de nieuwe installatie op de bestaande fundering dient te worden geplaatst en dat de installatie bij Huisje Rozema/Rozenburg ingebouwd dient te worden zoals momenteel het geval is. Tevens dient de installatie gedurende de gehele contractperiode te voldoen aan alle geldende wet- en regelgeving en veiligheidsvoorschriften. Wij verzoeken opdrachtgever te bevestigen of de huidige opstelling van de bulktank bij Huisje Rozema/Rozenburg voldoet aan de momenteel vigerende PGS 9-richtlijn en overige relevante wet- en regelgeving, dan wel aan te geven welke eventuele afwijkingen of aandachtspunten bij opdrachtgever bekend zijn en voor wiens rekening eventuele noodzakelijke bouwkundige, technische of vergunningstechnische aanpassingen komen. Daarnaast verzoeken wij opdrachtgever om een schouwingsmogelijkheid beschikbaar te stellen voor deze locatie, zodat inschrijvers de bestaande situatie kunnen beoordelen op aspecten zoals toegankelijkheid, hijs- en plaatsingsmogelijkheden, beschikbare ruimte, bereikbaarheid voor transport, veiligheidsvoorzieningen en de praktische haalbaarheid van het plaatsen en in bedrijf stellen van een nieuwe bulktank binnen de gestelde randvoorwaarden. Deze informatie is noodzakelijk om de technische haalbaarheid, risico's, investeringen en implementatieplanning zorgvuldig en verantwoord te kunnen beoordelen. | In zoverre informatie van de AD reikt, voldoet de huidige opstelling van de bulktanks. Voor wat betreft het inlassen van een schouw: een antwoord hierover volgt in de tweede nota van inlichtingen.
22 | Inschrijffase | 1 | 1 | Medische & Technische Gassen: Levering en Co-makerschap | Implementatie periode cilinders/bulk | "Wij begrijpen uit paragraaf 3.10 van het Beschrijvend Document dat wordt uitgegaan van een implementatieperiode van zes maanden. Kan opdrachtgever bevestigen dat zowel de implementatie van de bulkgasinstallaties als de implementatie van de cilindergassen en het track & trace-systeem uiterlijk binnen zes maanden na ingangsdatum van de raamovereenkomst succesvol afgerond dienen te zijn? Indien afwijkende termijnen gelden per onderdeel, verzoeken wij deze expliciet te benoemen." | Uw aanname is correct, alle soorten gassen dienen binnen 6 maanden geïmplementeerd te zijn.