## Toelichting
Inschrijfformulier E1 - Inschrijfprijs onderhoud E&W Installaties
Toelichting:
In dit prijzenblad vult u uw definitieve prijzen in voor uw Inschrijving. De genoemde aantallen zijn fictief en zijn opgesteld voor een goed prijsvergelijk. Hier kunnen dan ook geen rechten aan ontleend worden.
| aantal ingevulde cellen van de 286 | 0 | Niet alle velden zijn ingevuld
Legenda:
Tekst | Invoer UMCG. Niet wijzigen.
Niet van toepassing voor dit jaar i.v.m. onderhoudsfrequentie. Niet wijzigen.
Invoer | Cellen bestemd voor uw invoer. Inschrijver dient deze cellen in dit Prijzenblad in te vullen. Het niet of niet op juiste wijze invullen van dit Prijzenblad kan leiden tot uitsluiting van deze Aanbesteding. LET OP, plekken waar een handtekening dient te komen wordt niet meegenomen in de berekening hierboven, maar de prijsbladen dienen wel ondertekend te worden op de aangewezen plekken.
Berekening | Berekeningen in werkblad. Niet wijzigen.
Opmerkingen | Ruimte voor uw opmerkingen of toelichting.
Totalen | Berekeningen van totalen in werkblad. Niet wijzigen.
Uw Inschrijfprijs Onderhoud | Berekening van uw Inschrijfprijs voor onderhoud. Niet wijzigen.
Noten:
1) De inschrijfprijs staat niet gelijk aan de opdrachtwaarde zoals deze is vermeld in hoofdstuk 2 van het aanbestedingsdocument. 2) Inschrijver geeft zijn prijzen op exclusief BTW. 3) Inschrijver is slechts gerechtigd om bedragen te factureren die opgenomen zijn in dit prijzenblad. UMCG wenst niet geconfronteerd te worden met onverwachte meerkosten.
Recapitulatie:
CONTACTGEGEVENS INSCHRIJVER
Onderneming:
Gevestigd te:
KVK-nummer:
Functie:
Naam rechtsgeldig ondertekenaar:
Datum:
Handtekening:
TOTAAL KOSTEN
Omschrijving |  |  | Bedrag in €
Inschrijfprijs 2027 |  |  | 0
Inschrijfprijs 2028 |  |  | 0
Inschrijfprijs 2029 |  |  | 0
Inschrijfprijs 2030 |  |  | 0
Inschrijfprijs keuringen |  |  | 0
Inschrijfprijs nul-meting |  |  | 0
|  | TOTALE KOSTEN | 0
UW INSCHRIJFPRIJS VOOR DE ONDERHOUDS- EN BEHEERWERKZAAMHEDEN |  |  | 0

## Installatieoverzicht
[16 empty] | Jaartarieven onderhoud |  |  |  | Jaartarieven Keuring |  | Prijs voor nul-meting
Topdesk ID | Locatie | Groep | soort | Merk | Type | Naam (Spec) | Serienummer | Bouwjaar | Hoeveelheid | Laatste onderhoud | Volgende keuring | Toestand | Opmerking | Frequentie onderhoud | Prijs per stuk | Prijs voor 2027 | Prijs voor 2028 | Prijs voor 2029 | Prijs voor 2030 | Prijs per keuring/per stuk | Type keuring | Prijs voor de nul-meting van alle locaties (prijs voor de gehele nul-meting)
INST-00394 | Annen | Brandblusmiddelen | Brandblussers | NL-safe | FM6-FV | Brandblussers |  | 2026 | 1 | 2026-02-13 | 2027-02-13 | actief | Garage | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Scope 10
INST-00395 | Annen | Brandblusmiddelen | Brandslanghaspel | PRO-LINE | 25M X 3/4 | Brandslanghaspel |  | 2023 | 1 | 2026-02-13 | 2027-02-13 | actief | Garage | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Scope 12
INST-00392 | Annen | Inbraakinstallatie | Inbraakinstallatie |  |  | Inbraakinstallatie |  |  | 1 |  |  | actief |  | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | NEN1010
INST-00396 | Annen | PV Zonnepanelen installatie | PV Zonnepanelen installatie | SolarEdge |  | PV Zonnepanelen installatie | Sj4920-07eoc681A | 2017 | 35 |  |  | actief | Ketel ruimte | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | NEN3140
INST-00402 | Annen | PV Zonnepanelen installatie | Omvormer |  |  | Omvormer |  |  | 1 |  |  | goed | DAK | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00390 | Annen | Verwarming en koeling | Centrale verwarming | Remeha | Calenta 40C | Centrale verwarming | 2104325816430 | 2021 | 1 |  |  | goed | Gang kast | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00391 | Annen | Verwarming en koeling | Multisplit buiten deel 1 | Fujitsu | AOYG30KBTA4 | Multisplit buiten deel 1 | T000925 | 2018 | 1 |  |  | goed | Dak | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00393 | Annen | Verwarming en koeling | Verdeler |  |  | Verdeler |  |  | 1 |  |  | goed | Onder de vloer | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00397 | Annen | Verwarming en koeling | Airco binnen + buiten unit | Fujitsu | AUXG07KVLA | Multisplit binnen deel 1a | R010468 | 2018 | 1 |  |  | goed | Woonkamer | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00398 | Annen | Verwarming en koeling | Airco binnen + buiten unit | Fujitsu | AUXG07KVLA | Multisplit binnen deel 1b | R000109 | 2018 | 1 |  |  | goed | Kantoor | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00399 | Annen | Verwarming en koeling | Airco binnen + buiten unit | Fujitsu | AUXG07KVLA | Multisplit binnen deel 1c | R000098 | 2018 | 1 |  |  | goed | Slaapkamer rechts | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00400 | Annen | Verwarming en koeling | Airco binnen + buiten unit | Fujitsu | AUXG07KVLA | Multisplit binnen deel 1d | R000080 | 2018 | 1 |  |  | goed | Slaapkamer links | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00401 | Annen | Verwarming en koeling | Klokthermostaat | Honeywell | EvoHome | Klokthermostaat |  |  | 1 |  |  | actief | Woonkamer | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00409 | Assen | Afzuiging | Afzuigventilatoren | Systemair | AXZENT 400 ec | Afzuigventilatoren | 37748/1006571532-002/20220527 | 2021 | 1 |  |  | goed | Stallingsruimte 1/2-3/4 BG | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00440 | Assen | Brandblusmiddelen | Brandhaspel |  |  | Brandhaspel | 30 meter | 2021 | 1 |  |  |  | 33 rookmelders en 3 thermomaximaal meters | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00444 | Assen | Brandblusmiddelen | Brandhaspel |  |  | Brandhaspel | 30 meter | 2021 | 1 |  |  |  |  | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00445 | Assen | Brandblusmiddelen | Brandhaspel |  |  | Brandhaspel | 30 meter | 2021 | 1 |  |  |  |  | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00439 | Assen | Brandmeld/ontruimingsinstallatie | BMI | Harwig |  | BMI |  | 2021 | 1 |  |  |  | entree | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00441 | Assen | Keukenapparatuur | Quooker | Quooker |  | Quooker |  | 2021 | 1 |  |  |  |  | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00417 | Assen | mechanische ventilatie | LBK met verwarmen en koelen | ALKO | AT4 08x06 | LBK met verwarmen en koelen | 3232078/20210760 | 2021 | 1 |  |  | goed | Wasplaats BG | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00438 | Assen | Noodverlichting | Noodverlichting |  |  | Noodverlichting |  | 2021 | 20 |  |  |  | 17 beneden 3 boven | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00442 | Assen | PV Zonnepanelen installatie | PV-installatie | SolarEdge | JAM54S30-405/MR | PV-installatie |  | 2021 | 160 |  |  |  | 160x405wp | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00443 | Assen | PV Zonnepanelen installatie | Omvormer | Goodwe | GW80K-MT | Omvormer | 9080KMTU217W0062 | 2021 | 3 |  |  |  |  | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00403 | Assen | Verwarming en koeling | Warmtepomp | Daikin | ERLA16DW1 | Warmtepomp | 6230480 | 2021 | 1 |  |  | goed | DAK | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00404 | Assen | Verwarming en koeling | Warmtepomp | Daikin | ERQ100AV1 | Warmtepomp | ERQ100A7V1B | 2022 | 1 |  |  | goed | DAK | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00405 | Assen | Verwarming en koeling | Warmtepomp | Daikin | RXYQ8U | Warmtepomp | 4205114 | 2022 | 1 |  |  | goed | TR | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00406 | Assen | Verwarming en koeling | Warmtepomp | Daikin | EBBX16DF9W | Warmtepomp | 0200263 | 2022 | 1 |  |  | goed | TR | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00408 | Assen | Verwarming en koeling | VRF binnen delen | Daikin | FSXQ20 | VRF binnen delen | Niet te lezen door isolatie | 2021 | 2 |  |  | goed | Wasplaats BG | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00410 | Assen | Verwarming en koeling | Luchtverwarmer | ORCON | Toebehoren algemeen | Luchtverwarmer | CBRF-400-90 | 2021 | 2 |  |  | goed | Stallingsruimte 4/5 en 6/7 BG | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00411 | Assen | Verwarming en koeling | WTW unit | Systemair | Topvex FR08 CAV | WTW unit | 94557/1006857040-001/20220412 | 2021 | 1 |  |  | goed | Stallingsruimte 1/2-3/4 BG | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00412 | Assen | Verwarming en koeling | WTW unit | Systemair | Topvex FR08 CAV | WTW unit | 94556/1006839514-00120220412 | 2021 | 1 |  |  | goed | Magazijn BG | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00413 | Assen | Verwarming en koeling | VRF binnen delen | Daikin | BS6Q14AV1B | VRF binnen delen | Niet te lezen door isolatie | 2021 | 1 |  |  | goed | Kantoor BG | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00414 | Assen | Verwarming en koeling | VRF binnen delen | Daikin | FSXQ20 | VRF binnen delen | Niet te lezen door isolatie | 2021 | 1 |  |  | goed | Kantine BG | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00415 | Assen | Verwarming en koeling | VRF binnen delen | Daikin | FXSQ50 | VRF binnen delen | Niet te lezen door isolatie | 2021 | 1 |  |  | goed | Opleidingsruimte BG | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00416 | Assen | Verwarming en koeling | VRF binnen delen | Daikin | FXSQ25 | VRF binnen delen | Niet te lezen door isolatie | 2021 | 1 |  |  | goed | DAK | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00419 | Assen | Verwarming en koeling | Circulatiepomp | Grundfos | MAGNA 32-80 | Circulatiepomp |  | 2021 | 3 |  |  | goed | 3x VV verdeler | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00420 | Assen | Verwarming en koeling | Afsluiter | STA | STAD DN25 | Afsluiter |  | 2021 | 6 |  |  | goed | 3x VV verdeler | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00421 | Assen | Verwarming en koeling | Opnemers | Siemens | QAE2120.010 | Opnemers |  | 2021 | 3 |  |  | goed | Kleedkamer 1.3&1.4 | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00422 | Assen | Verwarming en koeling | Regelkleppen en stelmotoren warmtedistributie | Solid Air | VCMHOA 125 | Regelkleppen en stelmotoren warmtedistributie |  | 2021 | 4 |  |  | goed | Badkamer 1.3a&1.4a | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00423 | Assen | Verwarming en koeling | Regelkleppen en stelmotoren warmtedistributie | Solid Air | VCMHOA 80 | Regelkleppen en stelmotoren warmtedistributie |  | 2021 | 2 |  |  | goed | Slaapkamer 1.6&1.9 | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00424 | Assen | Verwarming en koeling | Regelkleppen en stelmotoren warmtedistributie | Airconcepts | VSR-DW-100-BE1 | Regelkleppen en stelmotoren warmtedistributie |  | 2021 | 2 |  |  | goed | Badkamer 1.7&1.8 | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00425 | Assen | Verwarming en koeling | Regelkleppen en stelmotoren warmtedistributie | Solid Air | VCMHOA 80 | Regelkleppen en stelmotoren warmtedistributie |  | 2021 | 2 |  |  | goed | Toilet 0.10 | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00426 | Assen | Verwarming en koeling | Regelkleppen en stelmotoren warmtedistributie | Solid Air | VCMHOA 80 | Regelkleppen en stelmotoren warmtedistributie |  | 2021 | 1 |  |  | goed | Opleidingsruimte | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00427 | Assen | Verwarming en koeling | Regelkleppen en stelmotoren warmtedistributie | Airconcepts | VSR-DW-125-BE1 | Regelkleppen en stelmotoren warmtedistributie |  | 2021 | 1 |  |  | goed | Kantine/woonkamer | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00428 | Assen | Verwarming en koeling | Regelkleppen en stelmotoren warmtedistributie | Airconcepts | VSR-DW-160-BE1 | Regelkleppen en stelmotoren warmtedistributie |  | 2021 | 1 |  |  | goed | Kantoor | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00429 | Assen | Verwarming en koeling | Regelkleppen en stelmotoren warmtedistributie | Airconcepts | VSR-DW-125-BE1 | Regelkleppen en stelmotoren warmtedistributie |  | 2021 | 1 |  |  | goed | Spoelruimte 0.5&0.12 | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00430 | Assen | Verwarming en koeling | Regelkleppen en stelmotoren warmtedistributie | Solid Air | VCMHOA 80 | Regelkleppen en stelmotoren warmtedistributie |  | 2021 | 2 |  |  | goed | Berging 0.6&0.11 | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00431 | Assen | Verwarming en koeling | Regelkleppen en stelmotoren warmtedistributie | Solid Air | VCMHOA 100 | Regelkleppen en stelmotoren warmtedistributie |  | 2021 | 2 |  |  | goed | Medicijn 0.4&0.9 | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00432 | Assen | Verwarming en koeling | Regelkleppen en stelmotoren warmtedistributie | Solid Air | VCMHOA 80 | Regelkleppen en stelmotoren warmtedistributie |  | 2021 | 2 |  |  | goed | Meterkast, sensor OBAS | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00433 | Assen | Verwarming en koeling | Control unit | ACO | OLEOPATOR 6 1200 | Control unit |  | 2021 | 1 |  |  | actief | Plat dak | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00434 | Assen | Verwarming en koeling | Split- unit buiten deel 1 | Daikin | RXM35A5V1B | Split- unit buiten deel 1 |  | 2024 | 1 |  |  | actief | Kantoor | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00435 | Assen | Verwarming en koeling | Split- unit binnen deel 1a | Daikin | FTXM35R5V1B | Split- unit binnen deel 1a |  | 2024 | 1 |  |  | actief |  | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00407 | Assen | Verwarming en warmwater | Buffervat | Nibe | PUB2 | Buffervat | S235JR | 2021 | 1 |  |  | goed | Slaapkamers 1&2 1e verd. | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00418 | Assen | Verwarming en warmwater | Buffervat | RAINMASTER | FAVORIT SC | Buffervat |  | 2021 | 1 |  |  | goed | 3x VV verdeler | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00436 | Assen | Verwarming en warmwater | Boiler elektrisch 1 (117L) | Logitex | LX ACDC/M+K 125 ABC | Boiler elektrisch 1 (117L) | 011-0092-20123569 | 2021 | 1 |  |  | actief |  | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00437 | Assen | Verwarming en warmwater | Boiler elektrisch 2 (117L) | Logitex | LX ACDC/M+K 125 ABC | Boiler elektrisch 2 (117L) |  | 2021 | 1 |  |  |  |  | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00447 | Beilen | Brandblusmiddelen | Brandblussers |  | schuimblusser | Brandblussers |  |  | 1 |  |  | actief | Begane grond, gang | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00448 | Beilen | Brandblusmiddelen | Brandblussers |  | schuimblusser | Brandblussers |  |  | 1 |  |  | actief | Begane grond, garage | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00449 | Beilen | Brandblusmiddelen | Brandslanghaspel |  |  | Brandslanghaspel |  |  | 1 |  |  | actief | Begane grond, gang | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00446 | Beilen | Brandmeld/ontruimingsinstallatie | Brandmeldinstallatie |  |  | Brandmeldinstallatie |  |  | 1 |  |  |  |  | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00455 | Beilen | mechanische ventilatie | Dakventilator algemeen |  |  | Dakventilator algemeen |  |  | 4 |  |  | actief |  | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00458 | Beilen | Noodverlichting | Noodverlichting 1x8W |  |  | Noodverlichting 1x8W |  |  | 3 |  |  | actief |  | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00451 | Beilen | PV Zonnepanelen installatie | PV Zonnepanelen installatie |  |  | PV Zonnepanelen installatie |  |  | 75 |  |  | actief | Garage | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00459 | Beilen | PV Zonnepanelen installatie | Omvormer |  |  | Omvormer |  |  | 1 |  |  | nader onderzoek nodig |  | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00450 | Beilen | Verwarming en koeling | Verdeler |  |  | Verdeler |  |  | 1 |  |  | actief | Ketelruimte woonkamer | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00452 | Beilen | Verwarming en koeling | Centrale verwarming | Intergas | Kombi Kompakt HReco 36 | Centrale verwarming | 041507-1507h00027 | 2015 | 1 |  |  | actief | Ketelruimte woonkamer | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00454 | Beilen | Verwarming en koeling | Airco | Samsung |  | Airco |  |  | 3 |  |  | actief | Slaapkamers | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00456 | Beilen | Verwarming en koeling | Luchtverhitter | Mark B.V. | MDA 111 L | Luchtverhitter |  | 2003 | 2 |  |  | actief | Garages | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00457 | Beilen | Verwarming en koeling | Regelkast |  |  | Regelkast |  |  | 1 |  |  | actief |  | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00453 | Beilen | Verwarming en warmwater | Expansievat 18 liter | Flamco | 18/0,5 | Expansievat 18 liter |  | 2025 | 1 |  |  | redelijk | Ketelruimte woonkamer | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00460 | Borger | Brandblusmiddelen | Brandblussers | ecosaftey | schuimblusser | Brandblussers | s6-ef | 2024 | 1 | 2024-12-06 | 2025-12-06 | actief | gang | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00461 | Borger | Brandblusmiddelen | Brandblussers | NL-safe | schuimblusser | Brandblussers | fm6-b | 2021 | 1 | 2024-12-06 | 2025-12-06 | actief | dagverblijf | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00462 | Borger | Brandblusmiddelen | Brandblussers | ecosaftey | schuimblusser | Brandblussers | s6-ef | 2024 | 1 | 2024-12-06 | 2025-12-06 | actief | deur naar garage | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00463 | Borger | Brandblusmiddelen | Brandblussers | NL-safe | schuimblusser | Brandblussers | fm6-b | 2021 | 1 | 2024-12-06 | 2025-12-06 | actief | garage | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00464 | Borger | Brandmeld/ontruimingsinstallatie | Inbraakinstallatie |  |  | Inbraakinstallatie |  |  | 1 | 2022 |  | nader onderzoek nodig |  | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00482 | Borger | Keukenapparatuur | Quooker | Quooker |  | Quooker |  |  | 1 |  |  |  | dagverblijf | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00483 | Borger | Keukenapparatuur | Oven |  |  | Oven |  |  | 1 |  |  |  | dagverblijf
INST-00484 | Borger | Keukenapparatuur | Vaatwasser |  |  | Vaatwasser |  |  | 1 |  |  |  | dagverblijf
INST-00480 | Borger | Noodverlichting | Noodverlichting |  |  | Noodverlichting |  |  | 3 |  |  |  | 2x gang 1x garage | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00465 | Borger | PV Zonnepanelen installatie | PV Zonnepanelen installatie | Talesun | TP660P | Zonnepanelen 235 WP | Peak Power:235-255Wp |  | 34 | 2025 | 2030 | goed | dak | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00466 | Borger | PV Zonnepanelen installatie | PV Zonnepanelen installatie | Risen | Titans | Zonnepanelen 390 WP | RSM40-8-390M-410-M |  | 13 | 2025 | 2030 | goed | dak | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00485 | Borger | PV Zonnepanelen installatie | Omvormer | Solis | S6-GR1P5K | Omvormer | 180205022618006 |  | 1 |  |  | goed | dak | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00486 | Borger | PV Zonnepanelen installatie | Omvormer | Solis | S5-GR3P8K | Omvormer | 180504022C110243 |  | 1 |  |  | goed | dak | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00467 | Borger | Verwarming en koeling | Airco binnen + buiten unit |  |  | Multisplit binnen deel 1a |  |  | 1 |  |  |  | slaapkamer 1 | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00468 | Borger | Verwarming en koeling | Airco binnen + buiten unit |  |  | Multisplit binnen deel 1b |  |  | 1 |  |  |  | slaapkamer 2 | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00469 | Borger | Verwarming en koeling | Airco binnen + buiten unit |  |  | Multisplit binnen deel 1c |  |  | 1 |  |  |  | medisch magazijn | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00470 | Borger | Verwarming en koeling | Airco binnen + buiten unit |  |  | Multisplit binnen deel 1d |  |  | 1 |  |  |  | garage | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00471 | Borger | Verwarming en koeling | Airco binnen + buiten unit |  |  | Multisplit buiten deel 1 |  |  | 1 |  |  |  | dak | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00472 | Borger | Verwarming en koeling | Airco binnen + buiten unit |  |  | Multisplit buiten deel 2 |  |  | 1 |  |  |  | dak | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00473 | Borger | Verwarming en koeling | e-radiatoren |  |  | e-radiatoren |  |  | 1 |  |  |  | douche 1 | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00474 | Borger | Verwarming en koeling | e-radiatoren |  |  | e-radiatoren |  |  | 1 |  |  |  | douche 2 | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00475 | Borger | Verwarming en koeling | e-radiatoren |  |  | e-radiatoren |  |  | 1 |  |  |  | kleedruimte 1 | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00476 | Borger | Verwarming en koeling | e-radiatoren |  |  | e-radiatoren |  |  | 1 |  |  |  | kleedruimte 2 | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00477 | Borger | Verwarming en koeling | e-radiatoren |  |  | e-radiatoren |  |  | 1 |  |  |  | berging | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00478 | Borger | Verwarming en koeling | e-radiatoren |  |  | e-radiatoren |  |  | 1 |  |  |  | gang | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00479 | Borger | Verwarming en koeling | e-radiatoren |  |  | e-radiatoren |  |  | 1 |  |  |  | gang | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00481 | Borger | Verwarming en warmwater | Boiler/cv |  |  | Boiler/cv |  |  | 1 |  |  |  | cv ruimte | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00487 | Coevorden | Brandblusmiddelen | Brandblussers | Westhart | schuimblusser | schuimblusser | S6DM ECO-CLASSIC | 2021 | 1 | 2025-12-11 | 2026-12-11 | actief | Gang kleedkamers | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00488 | Coevorden | Brandblusmiddelen | Brandslanghaspel | ajax | 20 x 3/4m | Brandslanghaspel |  | 2025 | 1 | 2025-12-11 | 2026-12-11 | actief | Gang kleedkamers | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00489 | Coevorden | Waterontharder | Waterontharder |  |  | Waterontharder |  |  | 1 |  |  | actief | onbekend | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00491 | Dieverbrug | Brandblusmiddelen | Brandblussers | Westhart | schuimblusser | schuimblusser | S6DN Eco classic | 2021 | 1 | 2025-12-11 | 2026-12-11 | actief | ingang garage | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00492 | Dieverbrug | Brandblusmiddelen | Brandblussers | NL-safe | schuimblusser | schuimblusser | fm6-b | 2023 | 1 | 2025-12-11 | 2026-12-11 | actief | keuken | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00493 | Dieverbrug | Brandblusmiddelen | Brandblussers | NL-safe | schuimblusser | schuimblusser | fm6-b | 2023 | 1 | 2025-12-11 | 2026-12-11 | actief | entree | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00490 | Dieverbrug | Brandmeld/ontruimingsinstallatie | Brandmeldinstallatie |  |  | Brandmeldinstallatie |  |  | 1 |  |  | actief |  | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00501 | Dieverbrug | mechanische ventilatie | Mechanische ventilatiebox | Itho Daalderop | Ventilatie,Accessoires | Mechanische ventilatiebox | ? | 2011 | 1 |  |  | goed | Technische ruimte | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00494 | Dieverbrug | Noodverlichting | Noodverlichting 1x8W |  |  | Noodverlichting 1x8W |  |  | 1 |  |  | nader onderzoek nodig |  | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00495 | Dieverbrug | Noodverlichting | Noodverlichting 1x8W |  |  | Noodverlichting 1x8W |  |  | 1 |  |  | nader onderzoek nodig |  | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00496 | Dieverbrug | Noodverlichting | Noodverlichting 1x8W |  |  | Noodverlichting 1x8W |  |  | 1 |  |  | nader onderzoek nodig |  | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00497 | Dieverbrug | PV Zonnepanelen installatie | PV Zonnepanelen installatie |  |  | PV Zonnepanelen installatie |  |  | 39 |  |  | actief |  | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00500 | Dieverbrug | Verwarming en koeling | Airconditioner | Panasonic | CU-RE9JKE-1 | Airconditioner | 2917326702R | 2011 | 1 |  |  | redelijk | Platdak/slp.kmr verpleegkundige | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00502 | Dieverbrug | Verwarming en koeling | Regelkast |  | schuimkas | Regelkast |  |  | 1 |  |  | goed |  | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00503 | Dieverbrug | Verwarming en koeling | Airconditioner | Panasonic | CU-RE15JKE-1 | Airconditioner | 2917105078R | 2011 | 1 |  |  | redelijk | Platdak/wnk.kmr/keuken | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00504 | Dieverbrug | Verwarming en koeling | Airconditioner | Panasonic | CU-RE9JKE-1 | Airconditioner | 2917325870R | 2011 | 1 |  |  | redelijk | Platdak/slp.kmr Chauffeur | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00498 | Dieverbrug | Verwarming en warmwater | Centrale verwarming | Remeha | Avanta 35C | Centrale verwarming | 1106101834690 | 2011 | 1 |  |  | redelijk | Technische ruimte | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00499 | Dieverbrug | Verwarming en warmwater | Expansievat 18 liter | Flamco | 18/0,5 | Expansievat 18 liter | 11L09215303 | 2011 | 1 |  |  | goed | Technische ruimte | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00515 | Eelde | Brandblusmiddelen | Schuimblusser | Westhart | S6DN eco-classic | Brandblusser |  | 2021 | 1 | 2025-12-12 |  |  | 1ste etage \gang \bij kantine | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00516 | Eelde | Brandblusmiddelen | Schuimblusser | Westhart | S6DN eco-classic | Brandblusser |  | 2021 | 1 | 2025-12-12 |  |  | Begane grond \garage 1 \tussen overheaddeuren | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00517 | Eelde | Brandblusmiddelen | Schuimblusser | Westhart | S6DN eco-classic | Brandblusser |  | 2021 | 1 | 2025-12-12 |  |  | Begane grond \garage 2 | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00518 | Eelde | Brandblusmiddelen | Schuimblusser | Westhart | S6DN eco-classic | Brandblusser |  | 2021 | 1 | 2025-12-12 |  |  | Begane grond \hangar trauma-heli \rechts | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00519 | Eelde | Brandblusmiddelen | Schuimblusser | Westhart | S6DN eco-classic | Brandblusser |  | 2021 | 1 | 2025-12-12 |  |  | Begane grond \hangar trauma-heli \links | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00520 | Eelde | Brandblusmiddelen | Poederblusser | Ecosafety | P12-EF | Brandblusser |  | 2025 | 1 | 2025-12-11 |  | Nieuw geleverd |  | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00521 | Eelde | Brandblusmiddelen | Poederblusser | Moyne Roberts | MP-6 | Brandblusser |  | 2017 | 1 | 2025-12-11 |  | Onderhouden | buitenterrein \platform | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00522 | Eelde | Brandblusmiddelen | Koolzuursneeuwblusser | Ajax | C2S | Brandblusser |  | 2016 | 1 | 2025-12-12 |  | Onderhouden | begane grond \garage 1\magazijn \bij serverruimte | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00523 | Eelde | Brandblusmiddelen | Schuimblusser | NL-Safe | FM6-FV | Brandblusser |  | 2025 | 1 | 2025-12-11 |  | Nieuw geleverd SW | Begane grond \hangar 2 \ingang | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00524 | Eelde | Brandblusmiddelen | Schuimblusser | NL-Safe | FM6-FV | Brandblusser |  | 2025 | 1 | 2025-12-11 |  | Nieuw geleverd SW | Begane grond \hangar 2 \ingang | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00525 | Eelde | Brandblusmiddelen | Schuimblusser | NL-Safe | FM6-FV | Brandblusser |  | 2025 | 1 | 2025-12-11 |  | Nieuw geleverd SW | Begane grond \hangar 2 \ingang | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00526 | Eelde | Brandblusmiddelen | Schuimblusser | Westhart | S6DN eco-classic | Brandblusser |  | 2021 | 1 | 2025-12-11 |  | Onderhouden | Begane grond \hangar 2 \in kantoor | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00527 | Eelde | Brandblusmiddelen | Schuimblusser | Westhart | S6DN eco-classic | Brandblusser |  | 2021 | 1 | 2025-12-11 |  | Onderhouden | Begane grond \hangar 2 \in kantoor | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00528 | Eelde | Brandblusmiddelen | Brandslanghaspel | Ajax | 30m x 3/4" | Brandslanghaspel |  | 2016 | 1 | 2025-12-12 |  | Onderhouden |  | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00529 | Eelde | Brandblusmiddelen | Brandslanghaspel | Ajax | 30m x 3/4" | Brandslanghaspel |  | 2016 | 1 | 2025-12-12 |  | Onderhouden |  | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00530 | Eelde | Brandblusmiddelen | Brandslanghaspel | Ajax | 30m x 3/4" | Brandslanghaspel |  | 2016 | 1 | 2025-12-12 |  | Onderhouden |  | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00531 | Eelde | Brandblusmiddelen | Brandslanghaspel | Ajax | 30m x 3/4" | Brandslanghaspel |  | 2016 | 1 | 2025-12-12 |  | Onderhouden |  | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00532 | Eelde | Brandblusmiddelen | Brandslanghaspel | Ajax | 30m x 3/4" | Brandslanghaspel |  | 2016 | 1 | 2025-12-11 |  | Onderhouden |  | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00533 | Eelde | Brandblusmiddelen | Brandslanghaspel | Pro-Line | 30m x 3/4" | Brandslanghaspel |  | 2024 | 1 | 2025-12-11 |  | Onderhouden |  | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00506 | Eelde | Brandmeld/ontruimingsinstallatie | Brandmeldinstallatie | Siemens | Cerberus FC 722 | Brandmeldinstallatie |  | 2016 | 1 |  |  | actief |  | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00509 | Eelde | Keukenapparatuur | Koelkast | Inventum | Onderbouw | Koelkast |  | 2025 | 1
INST-00510 | Eelde | Keukenapparatuur | Koelkast | Inventum | Onderbouw | Koelkast |  | 2025 | 1 |  |  | actief
INST-00511 | Eelde | Keukenapparatuur | Vriezer | Inventum | Onderbouw | Vriezer |  |  | 1
INST-00512 | Eelde | Keukenapparatuur | Vriezer | Inventum | Onderbouw | Vriezer |  | 2025 | 1 |  |  | actief
INST-00508 | Eelde | Keukenapparatuur | Kokend waterkraan | Unito | Ace BOIL zwart 3 in 1 kraan | Kokendwaterkraan |  | 2025 | 1 |  |  |  |  | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00513 | Eelde | Noodverlichting | Noodverlichting | [5 empty] | 21 |  |  | actief |  | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00514 | Eelde | Verwarming | CV-Ketel | Eco Heating Systems | Consul+ 35 | CV ketel | 000-263-000003-27-16 |  | 1 |  |  | conditie 2 = goed | Stookruimte | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00505 | Eelde | Verwarming en koeling | Luchtbehandelingskast | Mark B.V. | Airstream HWX 4500 | WTW unit | V20n00061 | 2016 | 1 |  |  | conditie 2 = goed | Project nr Projectnummer 345763-01, Hanger | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00507 | Eelde | Verwarming en warmwater | Centrale verwarming | Remeha | Quinta Pro 65S |  | 1624214333820 | 2016 | 1 |  |  | conditie 4 = matig | Stookruimte | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00545 | Emmen | Brandblusmiddelen | Schuimblusser | NL-safe | FM6-B | Brandblusser |  | 2024 | 1 | 2025-12-11 |  | Onderhouden | 1ste etage \gang \bij brandslanghaspel | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00546 | Emmen | Brandblusmiddelen | Schuimblusser | NL-safe | FM6-B | Brandblusser |  | 2023 | 1 | 2025-12-11 |  | Onderhouden | begane grond \garage \tussen overheaddeur 4&5 | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00547 | Emmen | Brandblusmiddelen | Schuimblusser | NL-safe | FM6-B | Brandblusser |  | 2023 | 1 | 2025-12-11 |  | Onderhouden | begane grond \garage \tussen overheaddeur 2&3 | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00548 | Emmen | Brandblusmiddelen | Brandslanghaspel | Ajax | 20m x 3/4" | Brandslanghaspel |  | 2000 | 1 | 2025-12-11 |  | Onderhouden | begane grond \hal \ingang | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00549 | Emmen | Brandblusmiddelen | Brandslanghaspel | Ajax | 20m x 3/4" | Brandslanghaspel |  | 2000 | 1 | 2025-12-11 |  | Onderhouden | 1ste etage \gang \ingang | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00536 | Emmen | Koudwater | Koudwaterinstallatie | CIAT |  | Koudwaterinstallatie |  |  | 5 |  |  | actief |  | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00540 | Emmen | Luchtverwarming | Luchtbehandelingskast | ALKO |  | Luchtbehandelingskast | 988460 | 2000 | 1 |  |  | conditie 2 = goed | Garage | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00534 | Emmen | Noodverlichting | Noodverlichting 1x8W |  |  | Noodverlichting 1x8W | F1U383AT2.V3/ |  | 2 |  |  | conditie 2 = goed |  | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00541 | Emmen | PV Zonnepanelen installatie | PV Zonnepanelen installatie |  |  | PV Zonnepanelen installatie | 304995860 | 2015 | 95 |  |  | actief | Garage | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00566 | Emmen | PV Zonnepanelen installatie | PV Zonnepanelen installatie |  |  | PV Zonnepanelen installatie |  | 2025 | 25 | 2030 |  | actief | nieuwe garagebox | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00537 | Emmen | Ventilator | Dak afzuig ventilator | Stork |  | Dak afzuig ventilator |  |  | 3 |  |  | conditie 2 = goed | 1e verdieping chillruimte | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00538 | Emmen | Verwarming | Luchtverhitter Ventmatika |  |  | Luchtverhitter Ventmatika | 100435 | 2016 | 1 |  |  | conditie 3 = redelijk | Kabel temperatuur voeler niet aangesloten | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00544 | Emmen | Verwarming | CV ketel |  |  | CV ketel |  | 2025 | 1 |  |  |  |  | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00542 | Emmen | Verwarming en koeling | Regelkast |  |  | Regelkast |  |  | 1 |  |  | conditie 2 = goed | Technische ruimte 1ste | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00535 | Emmen | Verwarming en warmwater | Boiler | Daalderop | Close-in boiler | Boiler | 0241301026381 |  | 1 |  |  | conditie 3 = redelijk |  | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00543 | Emmen | Warmtepomp | Warmtepomp |  |  | Warmtepomp |  | 2025 | 5 |  |  | actief | Technische ruimte 1ste | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00539 | Emmen | Verwarming en koeling | WTW | Mark B.V. | Airstream cvx 2000P | WTW Unit | V20N00057 | 2016 | 1 |  |  | conditie 2 = goed |  | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00556 | Emmer-Compascuum | Brandblusmiddelen | Schuimblusser | Ecosafety | S6-EF | Brandblusmiddelen |  | 2024 | 1 | 2025-12-11 |  | actief |  | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00557 | Emmer-Compascuum | Brandblusmiddelen |  | Ecosafety | S6-EF | Brandblusmiddelen |  | 2024 | 1 | 2025-12-11 |  | actief |  | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00555 | Emmer-Compascuum | Brandmeld/ontruimingsinstallatie |  |  |  | Brandmeldinstallatie |  |  | 1 |  |  | actief |  | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00551 | Emmer-Compascuum | mechanische ventilatie | Ventilator | ITHO |  | mechanische ventilatie | ? |  | 1 |  |  | conditie 3 = redelijk | boven plafond | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00553 | Emmer-Compascuum | Noodverlichting | Noodverlichting | 3x ropag kmu003 |  | Noodverlichting | 3x ropag kmu003 |  | 6 |  |  | conditie 8 - niet te inspecteren |  | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00554 | Emmer-Compascuum | PV Zonnepanelen installatie | PV Zonnepanelen installatie |  |  | PV Zonnepanelen installatie | 98000DTU175W0009 | 2017 | 25 |  |  | actief | garage | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00550 | Emmer-Compascuum | Verwarming | CV ketel | Remeha | Calenta 40C | Remeha Calenta 40 | 1400608433140 | 2014 | 1 |  |  | conditie 2 = goed | kantoor | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00558 | Emmer-Compascuum | Verwarming en koeling | Airconditioner | Daikin | RXF25C5V1B | Split- unit buiten deel 1 | T004213 | 2022 | 1 |  |  | conditie 3 = redelijk | dak | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00559 | Emmer-Compascuum | Verwarming en koeling | Airconditioner | Daikin |  | Split- unit binnen deel 1a | T001582 | 2022 | 1 |  |  | conditie 3 = redelijk | Kantoor | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00560 | Emmer-Compascuum | Verwarming en koeling | Airconditioner | Fujitsu | AOYR07LGC | Split- unit buiten deel 2 | E014419 | 2014 | 1 |  |  | conditie 3 = redelijk | dak | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00561 | Emmer-Compascuum | Verwarming en koeling | Airconditioner | Fujitsu | ASYA14LGC | Split- unit binnen deel 2a | E013866 | 2011 | 1 |  |  | conditie 3 = redelijk | Woonkamer | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00562 | Emmer-Compascuum | Verwarming en koeling | Airconditioner | Fujitsu | AOYR07LGC | Split- unit buiten deel 3 | E011190 | 2011 | 1 |  |  | conditie 3 = redelijk | dak | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00563 | Emmer-Compascuum | Verwarming en koeling | Airconditioner | Fujitsu | AOYR07LGC | Split- unit binnen deel 3a | E013866 | 2011 | 1 |  |  | conditie 3 = redelijk | Slaapkamer rechts | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00564 | Emmer-Compascuum | Verwarming en koeling | Airconditioner | Fujitsu | AOYR07LGC | Split- unit buiten deel 4 | Niet leesbaar | 2011 | 1 |  |  | conditie 3 = redelijk | dak | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00565 | Emmer-Compascuum | Verwarming en koeling | Airconditioner | Fujitsu | AOYR07LGC | Split- unit binnen deel 4a | E013855 | 2011 | 1 |  |  | conditie 3 = redelijk | Slaapkamer links | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00552 | Emmer-Compascuum | Verwarming en warmwater | Boiler | Itho Daalderop | Close-up 15L | Boiler electrisch | KLB141350008 | 2014 | 1 |  |  | conditie 2 = goed | garage | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00576 | Hoogeveen | Brandblusmiddelen | Brandblussers | NL-safe | FM6-B | Brandblusmiddelen |  | 2021 | 1 | 2025-12-11 |  | Onderhouden | 1ste etage \gang \bij brandslanghaspel | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00577 | Hoogeveen | Brandblusmiddelen | Brandblussers | NL-safe | FM6-FV | Brandblusmiddelen |  | 2025 | 1 | 2025-12-11 |  | Onderhouden | 1ste etage \trappenhuis A | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00578 | Hoogeveen | Brandblusmiddelen | Brandblussers | NL-safe | FM6-B | Brandblusmiddelen |  | 2021 | 1 | 2025-12-11 |  | Onderhouden | begane grond \garage \bij brandslanghaspel | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00579 | Hoogeveen | Brandblusmiddelen | Brandslanghaspel | Ajax | 25m x 3/4" | Brandslanghaspel |  | 2005 | 1 | 2025-12-11 |  | Onderhouden | 1ste etage \gang | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00580 | Hoogeveen | Brandblusmiddelen | Brandslanghaspel | Ajax | 30m x 3/4" | Brandslanghaspel |  | 2013 | 1 | 2025-12-11 |  | Onderhouden | begane grond \garage | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00568 | Hoogeveen | Noodverlichting |  |  |  | Noodverlichting 1x8W |  |  | 15 |  |  | conditie 7 - nader onderzoek nodig | Onderhoud op noodverlichting gedaan. Hierbij waren 2 armaturen defect. Deze zijn 30-7-2021 vervangen en logboek is bijgewerkt. | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00567 | Hoogeveen | Verdeler |  |  |  | Verdeler |  |  | 1 |  |  | conditie 4 = matig | 1e verdieping, Sleutel nodig voor toegangsdeur | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00569 | Hoogeveen | Verwarming en koeling | Airconditioner | Mitsubishi Heavy |  | VRF buiten delen 01 | FDCA140HKXES4 model | 2014 | 1 |  |  | conditie 2 = goed | Dak garage | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00570 | Hoogeveen | Verwarming en koeling |  |  |  | Luchtverhitter | Verco type A8241031ERP2015 |  | 3 |  |  | conditie 2 = goed | Garages | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00571 | Hoogeveen | Verwarming en koeling | Airconditioner | Mitsubishi |  | VRF binnen delen 01.01 | FDKA22KXE4 |  | 1 |  |  | conditie 2 = goed | Kantoren | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00572 | Hoogeveen | Verwarming en koeling | Airconditioner | Mitsubishi |  | VRF binnen delen 01.02 | FDKA22KXE4 |  | 1 |  |  | conditie 2 = goed | Kantoren | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00573 | Hoogeveen | Verwarming en koeling | Airconditioner | Mitsubishi Heavy | SRK50ZS-W | VRF binnen delen 01.03 | FXRA56KXE4 model | 2014 | 1 |  |  | conditie 2 = goed | Woonkamer | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00574 | Hoogeveen | Verwarming en koeling | Airconditioner | Mitsubishi |  | VRF binnen delen 01.04 | FDQMA22KXE4A |  | 1 |  |  | conditie 2 = goed | Slaapkamer | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00575 | Hoogeveen | Verwarming en koeling | Airconditioner | Mitsubishi |  | VRF binnen delen 01.05 | FDQMA22KXE4A | 2014 | 1 |  |  | conditie 2 = goed | Slaapkamer | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00581 | Klazienaveen | Brandblusmiddelen | Brandblussers | NL-safe | FM6-FV | Brandblusmiddelen |  | 2025 | 1 | 2025-09-08 |  | Onderhouden | Garage | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00582 | Klazienaveen | Brandblusmiddelen | Brandblussers | NL-safe | FM6-FV | Brandblusmiddelen |  | 2025 | 1 | 2025-09-08 |  | Onderhouden | Hal | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00583 | Klazienaveen | Brandblusmiddelen | Brandslanghaspel | Pro-Line | 25m x 3/4" | Brandslanghaspel |  | 1997 | 1 | 2025-09-08 |  | Slang beproeven Nee , Uitgevoerd in 2022 | Garage | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00636 | Meppel | Brandblusmiddelen |  |  |  | Brandblusmiddelen |  | 2025 | 1 |  |  |  |  | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00635 | Meppel | Brandblusmiddelen | Brandblusmiddelen | Pro-Line Mecu Haspel 600 | 30 meter ¾ | Brandslanghaspel |  | 2025 | 1 |  |  |  |  | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00610 | Meppel | Brandmeld/ontruimingsinstallatie | Brandmeldinstallatie |  |  | Brandmeldinstallatie |  | 2025 | 1 |  |  |  |  | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00612 | Meppel | Keukenapparatuur | heetwaterboiler |  |  | Quooker |  | 2025 | 1 |  |  |  | Dagverblijf | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00611 | Meppel | Keukenapparatuur | Heetwaterkraan |  | Fusion Square | Quooker |  | 2025 | 1 |  |  |  |  | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00629 | Meppel | Keukenapparatuur | Koelkast |  |  | Koelkast |  | 2025 | 1 |  |  |  | Dagverblijf
INST-00630 | Meppel | Keukenapparatuur | Vaatwasser |  |  | Vaatwasser |  | 2025 | 1 |  |  |  | Dagverblijf
INST-00613 | Meppel | Koeling | Koelinstallatie |  |  | Koelinstallatie |  | 2025 | 1 |  |  |  | Dagverblijf | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00614 | Meppel | Koeling | Koelinstallatie | Samsung 6,8kW cool/8,0kW heat | AJ068TXJ3KG | Buitendeel | 0ULYPAFY201452N | 2025 | 1 |  |  |  | Kantoor | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00615 | Meppel | Koeling | Koelinstallatie |  |  | Binnendeel |  | 2025 | 2 |  |  |  | Kantoor | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00616 | Meppel | Koeling | Koelinstallatie |  |  | Buitendeel |  | 2025 | 1 |  |  |  | Slaapkamer 1 | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00617 | Meppel | Koeling | Koelinstallatie |  |  | Binnendeel |  | 2025 | 2 |  |  |  | Slaapkamer 1 | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00618 | Meppel | Koeling | Koelinstallatie |  |  | Buitendeel |  | 2025 | 1 |  |  |  | Slaapkamer 2 | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00619 | Meppel | Koeling | Koelinstallatie |  |  | Binnendeel |  | 2025 | 2 |  |  |  | Slaapkamer 2 | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00620 | Meppel | Koeling | Koelinstallatie |  |  | Buitendeel |  | 2025 | 1 |  |  |  | Studieruimte | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00621 | Meppel | Koeling | Koelinstallatie |  |  | Binnendeel |  | 2025 | 2 |  |  |  | Studieruimte | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00622 | Meppel | Koeling | Koelinstallatie |  |  | Buitendeel |  | 2025 | 1 |  |  |  | Vergaderruimte | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00623 | Meppel | Koeling | Koelinstallatie |  |  | Binnendeel |  | 2025 | 2 |  |  |  | Vergaderruimte | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00624 | Meppel | Koeling | Koelinstallatie |  |  | Buitendeel |  | 2025 | 1 |  |  |  | Dagverblijf | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00625 | Meppel | Koeling | Koelinstallatie |  |  | Binnendeel |  | 2025 | 2 |  |  |  | Dagverblijf | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00626 | Meppel | Koeling | Koelinstallatie |  |  | Buitendeel |  | 2025 | 1 |  |  |  | Medische ruimte | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00627 | Meppel | Koeling | Koelinstallatie |  |  | Binnendeel |  | 2025 | 2 |  |  |  | Medische ruimte | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00637 | meppel | Noodverlichting |  |  |  | Noodverlichting |  | 2025 | 1 |  |  |  |  | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00628 | Meppel | PV Zonnepanelen installatie | PV Zonnepanelen installatie |  |  | PV Zonnepanelen installatie |  | 2025 | 70 |  |  |  | Buitenterrein | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00631 | Meppel | Regenwaterfiltersysteem | Regenwaterfiltersysteem |  |  | Regenwaterfiltersysteem |  | 2025 | 1 |  |  |  | Wasbox | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00632 | Meppel | Verwarming | Warmtepomp | Bosch | Compress 2000AWF | Luchtwarmtepomp | S/N: 3730-537-000007-7738602287 | 2025 | 1 |  |  |  | Buitenterrein | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00633 | Meppel | Verwarming en koeling | WTW | Zhender | ComfoAir Q600 | WTW Unit |  | 2025 | 1 |  |  |  | Begane grond | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00634 | Meppel | Verwarming en koeling | WTW | Zhender | ComfoAir Q450 | WTW Unit |  | 2025 | 1 |  |  |  | Verdieping | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00607 | Roden | Brandblusmiddelen | Brandblusmiddelen | NL-Safe | FM6-B | Brandblusmiddelen |  | 2024 | 1 | 2024-11-25 |  | Onderhouden |  | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00608 | Roden | Brandblusmiddelen | Brandblusmiddelen | NL-Safe | FM6-B | Brandblusmiddelen |  | 2023 | 1 | 2024-11-25 |  | Onderhouden |  | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00609 | Roden | Brandblusmiddelen | Brandblusmiddelen | NL-Safe | FM6-B | Brandblusmiddelen |  | 2023 | 1 | 2024-11-25 |  | Onderhouden |  | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00584 | Roden | Inbraakinstallatie | Inbraakinstallatie |  |  | Inbraakinstallatie |  |  | 1 |  |  | actief |  | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00606 | Roden | Keukenapparatuur | Quooker | Quooker |  | Quooker |  |  | 1 |  |  |  |  | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00585 | Roden | Noodverlichting | Noodverlichting 1x8W |  |  | Noodverlichting 1x8W |  |  | 1 |  |  | actief |  | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00586 | Roden | PV Zonnepanelen installatie | PV Zonnepanelen installatie |  |  | PV Zonnepanelen installatie |  |  | 1 |  |  | actief |  | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00605 | Roden | PV Zonnepanelen installatie | Omvormer |  |  | Omvormer |  |  | 1 |  |  |  |  | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00587 | Roden | Ventilator | Dak afzuig ventilator |  |  | Dak afzuig ventilator |  |  | 1 |  |  | actief |  | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00588 | Roden | Verwarming | Elektrische radiator |  |  | Elektrische radiator |  |  | 1 |  |  | actief | Badkamer | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00589 | Roden | Verwarming | Elektrische radiator |  |  | Elektrische radiator |  |  | 1 |  |  | actief | Badkamer | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00590 | Roden | Verwarming | Elektrische radiator |  |  | Elektrische radiator |  |  | 1 |  |  | actief | Gang | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00591 | Roden | Verwarming | Elektrische radiator |  |  | Elektrische radiator |  |  | 1 |  |  | actief | Gang | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00592 | Roden | Verwarming | Elektrische radiator |  |  | Elektrische radiator |  |  | 1 |  |  | actief | Gang | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00593 | Roden | Verwarming | Elektrische radiator |  |  | Elektrische radiator |  |  | 1 |  |  | actief | Kleedkamer dames | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00594 | Roden | Verwarming | Elektrische radiator |  |  | Elektrische radiator |  |  | 1 |  |  | actief | Kleedkamer heren | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00596 | Roden | Verwarming en koeling | Split- unit buiten deel 1 | Daikin | Daikin split buitendeel | Split- unit buiten deel 1 | T003757 | 2024 | 1 |  |  | conditie 1 = uitstekend | T.b.v. 001 steriele ruimte | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00597 | Roden | Verwarming en koeling | Split- unit binnen deel 1a | Daikin | FTXM50M2V1B | Split- unit binnen deel 1a | 3P704390-10 | 2024 | 1 |  |  | conditie 2 = goed | 001 steriele ruimte | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00598 | Roden | Verwarming en koeling | Split- unit buiten deel 2 | Daikin | Buitendeel | Split- unit buiten deel 2 | T009193 | 2024 | 1 |  |  | conditie 1 = uitstekend | T.b.v. 002 garage | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00599 | Roden | Verwarming en koeling | Split- unit binnen deel 2a | Daikin | Binnedeel | Split- unit binnen deel 2a | 3P628672-15E |  | 1 |  |  | conditie 2 = goed | 002 garage | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00600 | Roden | Verwarming en koeling | Split- unit buiten deel 3 | Daikin | Buitendeel | Split- unit buiten deel 3 | T020769 |  | 1 |  |  | conditie 1 = uitstekend | T.b.v. 003 woonkamer | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00601 | Roden | Verwarming en koeling | Split- unit binnen deel 3a | Daikin | FCAG50B | Split- unit binnen deel 3a | 3P561438-3C | 2024 | 1 |  |  | conditie 2 = goed | 003 woonkamer | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00602 | Roden | Verwarming en koeling | Split- unit binnen deel 4 | Toshiba | RAV-SM1402BT | Split- unit binnen deel 4 | 02700180 |  | 1 |  |  | conditie 1 = uitstekend | T.b.v. 004 en 005 slaapkamer | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00603 | Roden | Verwarming en koeling | Multisplit binnen deel 4a | Toshiba |  | Multisplit binnen deel 4a | 02800479 |  | 1 |  |  | conditie 2 = goed | 004 slaapkamer | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00604 | Roden | Verwarming en koeling | Multisplit binnen deel 4b |  |  | Multisplit binnen deel 4b |  |  | 1 |  |  | conditie 2 = goed | 005 slaapkamer | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00595 | Roden | Verwarming en warmwater | Elektrische boiler | Bosch Thermotechniek BV |  | Elektrische boiler | 8370-380-000307-7736503605 | 2023 | 1 |  |  | actief | Woonkamer | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00670 | Tynaarlo Garage NIEUW | Brandblusmiddelen | Schuimblusser |  |  | Brandblusser |  |  | 1 |  |  |  |  | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00671 | Tynaarlo Garage NIEUW | Brandblusmiddelen | Brandslanghaspel |  |  | Brandslanghaspel |  |  | 1 |  |  |  |  | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00672 | Tynaarlo Garage NIEUW | Noodverlichting | Noodverlichting 1x8W |  |  | Noodverlichting 1x8W |  |  | 1 |  |  |  |  | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00645 | Tynaarlo Hoofdkantoor | Bliksembeveiliging |  |  |  | Bliksembeveiliging |  |  | 1 |  |  | Behoeft geen afzonderlijke onderhoud / actie |  | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00655 | Tynaarlo Hoofdkantoor | Brandblusmiddelen | Schuimblusser | NL-Safe | FM6-B | Brandblusser |  | 2022 | 1 | 2024-11-26 |  | Onderhouden | Begane grond/gang/hoofdingang | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00656 | Tynaarlo Hoofdkantoor | Brandblusmiddelen | Schuimblusser | NL-Safe | FM6-B | Brandblusser |  | 2023 | 1 | 2024-11-26 |  | Onderhouden | 1e etage/gang | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00657 | Tynaarlo Hoofdkantoor | Brandblusmiddelen | Schuimblusser | NL-Safe | FM6-B | Brandblusser |  | 2023 | 1 | 2024-11-26 |  | Onderhouden | Begane grond/garage/linkervleugel | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00658 | Tynaarlo Hoofdkantoor | Brandblusmiddelen | Schuimblusser | NL-Safe | FM6-B | Brandblusser |  | 2023 | 1 | 2024-11-26 |  | Onderhouden | Begane grond/wasserij/rechtervleugel | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00659 | Tynaarlo Hoofdkantoor | Brandblusmiddelen | Sneeuwschuimblusser | NL-Safe | K5 | Brandblusser |  | 2023 | 1 | 2024-11-26 |  | Onderhouden | Begane grond/serverruimte | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00660 | Tynaarlo Hoofdkantoor | Brandblusmiddelen | Schuimblusser | Exofex |  | Brandblusser |  | 2024 | 1 | 2024-11-26 |  | Onderhouden | Buiten in Generator ruimte | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00661 | Tynaarlo Hoofdkantoor | Brandblusmiddelen | Brandslanghaspel | Ajax | 25m x 3/4" | Brandslanghaspel |  | 2003 | 1 | 2024-11-26 |  | Onderhouden | 1e etage/gang | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00662 | Tynaarlo Hoofdkantoor | Brandblusmiddelen | Brandslanghaspel | Ajax | 25m x 3/4" | Brandslanghaspel |  | 2003 | 1 | 2024-11-26 |  | Onderhouden | Begane grond/gang/hoofdingang | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00663 | Tynaarlo Hoofdkantoor | Brandblusmiddelen | Brandslanghaspel | Ajax | 25m x 3/4" | Brandslanghaspel |  | 2003 | 1 | 2024-11-26 |  | Onderhouden | Begane grond/garage/linkervleugel | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00664 | Tynaarlo Hoofdkantoor | Brandblusmiddelen | Brandslanghaspel | Ajax | 25m x 3/4" | Brandslanghaspel |  | 2003 | 1 | 2024-11-26 |  | Onderhouden | Begane grond/wasserij/rechtervleugel | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00640 | Tynaarlo Hoofdkantoor | Brandmeld/ontruimingsinstallatie |  |  |  | Brandmeldinstallatie |  |  | 1 |  |  | actief |  | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00642 | Tynaarlo Hoofdkantoor | Camerabewakingssysteem |  |  |  | Camerabewakingssysteem |  |  | 1 |  |  | actief |  | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00641 | Tynaarlo Hoofdkantoor | Inbraakinstallatie | Inbraakinstallatie |  |  | Inbraakinstallatie |  |  | 1 |  |  | actief |  | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00669 | Tynaarlo Hoofdkantoor | Keukenapparatuur | heetwaterboiler |  |  | Quooker |  |  | 2 |  |  |  |  | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00668 | Tynaarlo Hoofdkantoor | Keukenapparatuur | Heetwaterkraan |  |  | Quooker |  |  | 2 |  |  |  |  | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00666 | Tynaarlo Hoofdkantoor | Keukenapparatuur | Koelkast |  |  | Koelkast |  |  | 2
INST-00667 | Tynaarlo Hoofdkantoor | Keukenapparatuur | Vaatwasser |  |  | Vaatwasser |  |  | 2
INST-00665 | Tynaarlo Hoofdkantoor | Koeling | Koelinstallatie |  |  | Koelinstallatie |  | 2027 | 1 |  |  |  |  | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00649 | Tynaarlo Hoofdkantoor | Luchtverwarming |  | Mark B.V. |  | Luchtverhitter |  |  | 1 |  |  | conditie 2 = goed |  | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00648 | Tynaarlo Hoofdkantoor | mechanische ventilatie | Dak afzuig ventilator | ITHO |  | Ventilatoren |  |  | 1 |  |  | conditie 2 = goed |  | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00644 | Tynaarlo Hoofdkantoor | Noodverlichting | Noodverlichting 1x8W |  |  | Noodverlichting 1x8W |  |  | 1 |  |  | conditie 2 = goed |  | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00652 | Tynaarlo Hoofdkantoor | PV Zonnepanelen installatie |  |  |  | PV Zonnepanelen installatie |  |  | 1 |  |  | actief |  | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00651 | Tynaarlo Hoofdkantoor | Responsetijd |  |  |  | Responsetijd |  |  | 1 |  |  | actief |  | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00650 | Tynaarlo Hoofdkantoor | Verdeler | Regelkast |  |  | Regelaars |  |  | 1 |  |  | conditie 2 = goed |  | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00643 | Tynaarlo Hoofdkantoor | Verdeler |  |  |  | Verdeler |  |  | 1 |  |  | conditie 2 = goed |  | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00653 | Tynaarlo Hoofdkantoor | Verwarming | Quinta Ace 45 | Remeha |  | Centrale verwarming | 19 311 2262 5900 |  | 1 |  |  | conditie 2 = goed |  | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00654 | Tynaarlo Hoofdkantoor | Verwarming | Quinta Ace 65 | Remeha |  | Centrale verwarming | 19 302 2253 2610 |  | 1 |  |  | conditie 2 = goed |  | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00646 | Tynaarlo Hoofdkantoor | Verwarming en warmwater |  | Daalderop |  | Warmwatertoestellen |  |  | 1 |  |  | conditie 2 = goed |  | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00647 | Tynaarlo Hoofdkantoor | Verwarming en warmwater | Expansievat 18 liter |  |  | Flessen en tanks |  |  | 1 |  |  | conditie 2 = goed |  | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00638 | Zweeloo | Brandblusmiddelen | Brandblusmiddelen | NL-safe | FM6-FV | Brandblusmiddelen |  | 2025 | 1 | 2025-12-11 |  |  | Garage | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00639 | Zweeloo | Brandblusmiddelen | Brandblusmiddelen | NL-safe | FM6-FV | Brandblusmiddelen |  | 2025 | 1 | 2025-12-11 |  |  | Gang | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0

## Inschrijfformulier 2027-2030
UMCG Inschrijfformulier, Prijsopgave aanneemsom
| Op te geven door de inschrijver |  |  |  | Paragraaf Inschrijver
Inschrijver:
Datum:
Prijs per jaar voor 2027-2030
Groep
Locatie | Afzuiging | Bliksembeveiliging | Brandblusmiddelen | Brandmeld/ontruimingsinstallatie | Camerabewakingssysteem | mechanische ventilatie | Inbraakinstallatie | Keukenapparatuur | Koeling | Luchtverwarming | Koudwater | Noodverlichting | PV Zonnepanelen installatie | Verdeler | Regenwaterfiltersysteem | Responsetijd | Ventilator | verwarming | Verwarming en koeling | Verwarming en warmwater | Warmtepomp | Waterontharder | Subtotaal locatie
Annen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Assen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Beilen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Borger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Coevorden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dieverbrug | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Eelde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Emmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Emmer-Compascuum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Hoogeveen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Klazienaveen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Meppel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zweeloo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tynaarlo Hoofdkantoor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tynaarlo Garage NIEUW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subtotaal Groep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Jaartotaal per totaal
Prijs per keuring voor 2027-2030 |  |  | Prijs voor nul-meting
Type keuring
Scope 10 | 0 |  | Nul-meting | 0
Scope 12 | 0 |  | totaal nul-meting | 0
NEN1010 | 0
NEN3140 | 0
Totaal keuringen | 0