## Toelichting
Inschrijfformulier E2 - Inschrijfprijs onderhoud E&W Installaties
Toelichting:
In dit prijzenblad vult u uw definitieve prijzen in voor uw Inschrijving. De genoemde aantallen zijn fictief en zijn opgesteld voor een goed prijsvergelijk. Hier kunnen dan ook geen rechten aan ontleend worden.
| Aantal ingevulde cellen van de 314 | 0 | Niet alle velden zijn ingevuld
Legenda:
Tekst | Invoer UMCG. Niet wijzigen.
Niet van toepassing voor dit jaar i.v.m. onderhoudsfrequentie. Niet wijzigen.
Invoer | Cellen bestemd voor uw invoer. Inschrijver dient deze cellen in dit Prijzenblad in te vullen. Het niet of niet op juiste wijze invullen van dit Prijzenblad kan leiden tot uitsluiting van deze Aanbesteding. LET OP, plekken waar een handtekening dient te komen wordt niet meegenomen in de berekening hierboven, maar de prijsbladen dienen wel ondertekend te worden op de aangewezen plekken.
Berekening | Berekeningen in werkblad. Niet wijzigen.
Opmerkingen | Ruimte voor uw opmerkingen of toelichting.
Totalen | Berekeningen van totalen in werkblad. Niet wijzigen.
Uw Inschrijfprijs Onderhoud | Berekening van uw Inschrijfprijs voor onderhoud. Niet wijzigen.
Noten:
1) De inschrijfprijs staat niet gelijk aan de opdrachtwaarde zoals deze is vermeld in hoofdstuk 2 van het aanbestedingsdocument. 2) Inschrijver geeft zijn prijzen op exclusief BTW. 3) Inschrijver is slechts gerechtigd om bedragen te factureren die opgenomen zijn in dit prijzenblad. UMCG wenst niet geconfronteerd te worden met onverwachte meerkosten.
Recapitulatie:
CONTACTGEGEVENS INSCHRIJVER
Onderneming:
Gevestigd te:
KVK-nummer:
Functie:
Naam rechtsgeldig ondertekenaar:
Datum:
Handtekening:
TOTAAL KOSTEN
Omschrijving |  |  | Bedrag in €
Inschrijfprijs 2027 |  |  | 0
Inschrijfprijs 2028 |  |  | 0
Inschrijfprijs 2029 |  |  | 0
Inschrijfprijs 2030 |  |  | 0
Inschrijfprijs keuringen |  |  | 0
Inschrijfprijs nul-meting |  |  | 0
|  | TOTALE KOSTEN | 0
UW INSCHRIJFPRIJS VOOR DE ONDERHOUDS- EN BEHEERWERKZAAMHEDEN |  |  | 0

## Installatieoverzicht
[16 empty] | Jaartarieven onderhoud |  |  |  | Jaartarieven Keuring |  | Prijs voor nul-meting
Topdesk ID | Locatie | Groep | soort | Merk | Type | Naam (Spec) | Serienummer | Bouwjaar | Hoeveelheid | Laatste onderhoud | Volgende keuring | Toestand | Opmerking | Frequentie onderhoud | Prijs per stuk | Prijs voor 2027 | Prijs voor 2028 | Prijs voor 2029 | Prijs voor 2030 | Prijs per keuring/per stuk | Type keuring | Prijs voor de nul-meting van alle locaties (prijs voor de gehele nul-meting)
INST-00080 | Bolsward | Afzuiging | ventilator voor uitlaatgassen | zehnder | RPM 19/24 | pijp dakventilator | n.b. | 2016. | 1 |  |  | goed | ambulance stalling/dak | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Scope 10
INST-00091 | Bolsward | Brandblusmiddelen | Brandblusser | Neuruppin | schuimblusser | schuimblusser |  |  | 1 | 2025 11 | 2026 11 |  | ambulance stalling | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Scope 12
INST-00092 | Bolsward | Brandblusmiddelen | Brandblusser | KIV Noord | schuimblusser | schuimblusser |  |  | 1 | 2025 11 | 2026 11 |  | trainingsruimte | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | NEN1010
INST-00093 | Bolsward | Brandblusmiddelen | Brandblusser | Neuruppin | schuimblusser | schuimblusser |  |  | 1 | 2025 11 | 2026 11 |  | gang | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | NEN3140
INST-00094 | Bolsward | Keukenapparatuur | oven | Inventum | IMC6044GK/01 | oven | 23480119. | 2016. | 1 |  |  |  | keuken | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00095 | Bolsward | Keukenapparatuur | vaatwasser | AEG | GHE613CB4 | vaatwasser | 225100032. | 2016. | 1 |  |  |  | keuken | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00096 | Bolsward | Keukenapparatuur | koelkast | Candy | n.b. | koelkast | n.b. | 2016. | 1 |  |  |  | keuken | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00082 | Bolsward | Noodverlichting | permanent opbouw | Famostar | Go WPA-1 | Noodverlichting |  | 2016. | 1 | 2025 11 | 2026 11 |  | ambulance stalling | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00083 | Bolsward | Noodverlichting | permanent opbouw | Decladed | Led | Noodverlichting |  | 2016. | 1 | 2025 11 | 2026 11 |  | ambulance stalling | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00084 | Bolsward | Noodverlichting | niet permanent opbouw | van Lien | PRE-1/R/LED | Noodverlichting |  | 2016. | 1 | 2025 11 | 2026 11 |  | gang | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00085 | Bolsward | Noodverlichting | niet permanent opbouw | van Lien | PRE-1/R/LED | Noodverlichting |  | 2016. | 1 | 2025 11 | 2026 11 |  | gang | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00086 | Bolsward | Noodverlichting | niet permanent opbouw | van Lien | Solo-P/zt | Noodverlichting |  | 2016. | 1 | 2025 11 | 2026 11 |  | gang | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00087 | Bolsward | Rookmelders | 9V alkaline Batterij | Ei | Ei 146 | rookmelders 230V |  | 2016. | 1 | 2025 11 | 2026 11 |  | gang | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00088 | Bolsward | Rookmelders | 9V alkaline Batterij | Ei | Ei 146 | rookmelders 230V |  | 2016. | 1 | 2025 11 | 2026 11 |  | gang | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00089 | Bolsward | Rookmelders | 9V alkaline Batterij | Ei | Ei 146 | rookmelders 230V |  | 2016. | 1 | 2025 11 | 2026 11 |  | slaapkamer | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00090 | Bolsward | Rookmelders | 9V alkaline Batterij | Ei | Ei 146 | rookmelders 230V |  | 2016. | 1 | 2025 11 | 2026 11 |  | slaapkamer | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00081 | Bolsward | verwarming | Elektrische luchtverwarmer | Winterwarm | EH 5 | luchtverwarmer | n.b. | 2016. | 1 |  |  | goed | ambulance stalling | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00074 | Bolsward | Verwarming en koeling | Airco binnen + buiten unit | Mitsubishi | SRC25ZM-S | buitendeel | 681604026BE | 2016. | 1 |  |  | goed | gevel | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00075 | Bolsward | Verwarming en koeling | Airco binnen + buiten unit | Mitsubishi | SRK25ZM-S | binnendeel | 639710933BE | 2016. | 1 |  |  | goed | slaapkamer | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00076 | Bolsward | Verwarming en koeling | Airco binnen + buiten unit | Mitsubishi | SRC25ZM-S | buitendeel | 681604039BE | 2016. | 1 |  |  | goed | gevel | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00077 | Bolsward | Verwarming en koeling | Airco binnen + buiten unit | Mitsubishi | SRK25ZM-S | binnendeel | n.b. | 2016. | 1 |  |  | goed | slaapkamer | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00078 | Bolsward | Verwarming en warmwater | elektrische boiler | Daalderop 120 liter | Mono 3 koper | elektrische boiler | GRB151280071 | 2016. | 1 |  |  | goed | magazijn | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00079 | Bolsward | Verwarming en warmwater | elektrische boiler | Daalderop 10 liter | Close in 10 liter | close in boiler | n.b. | 2016. | 1 |  |  | goed | keuken | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00038 | Buitenpost | Afzuiging | Ventilator voor uitlaatgassen | S&P | HCFB/44-400/H | muur ventilator | 01JH84449 | n.b. | 1 |  |  | goed | ambulancestalling | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00045 | Buitenpost | Brandblusmiddelen | Brandblusser | NL Brandbeveiliging | schuimblusser | schuimblusser |  | 2019 | 1 | 2025 11 | 2026 11 |  | hal, Uitgebreid Onderhoud 5 jaarlijks Ja , Uitgevoerd | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00046 | Buitenpost | Brandblusmiddelen | Brandblusser | KIV Noord | schuimblusser | schuimblusser |  | 2024 | 1 | 2025 11 | 2026 11 |  | ambulance stalling | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00047 | Buitenpost | Keukenapparatuur | Oven | Pelgrim | OM540MAT | Oven | 40830085. | 2022. | 1 |  |  |  | keuken | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00048 | Buitenpost | Keukenapparatuur | Koelkast | Pelgrim | Koelkast | Koelkast | n.b. | 2022. | 1 |  |  |  | keuken | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00035 | Buitenpost | Mechanische ventilatie | Mechanische ventilatie | Orcon | MVS-15R | ventilatiebox | n.b. | 2023. | 1 |  |  | goed | zolder | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00036 | Buitenpost | Mechanische ventilatie | Mechanische ventilatie | Itho | CVE-S ECO SP | ventilatiebox | CVE240720367 | 2024. | 1 |  |  | goed | zolder | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00037 | Buitenpost | Mechanische ventilatie | Mechanische ventilatie | Zehnder | Comfofan silent | ventilatiebox | 4091828701. | 2023. | 1 |  |  | goed | zolder | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00039 | Buitenpost | Rookmelders | 9V alkaline Batterij | Ei | Ei 146 | Rookmelders 230V |  | 2024. | 1 | 2025 11 | 2026 11 |  | woonkamer | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00040 | Buitenpost | Rookmelders | 9V alkaline Batterij | Ei | Ei 146 | Rookmelders 230V |  | 2024. | 1 | 2025 11 | 2026 11 |  | zolder | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00041 | Buitenpost | Rookmelders | 9V alkaline Batterij | Ei | Ei 146 | Rookmelders 230V |  | 2024. | 1 | 2025 11 | 2026 11 |  | medische opslag | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00042 | Buitenpost | Rookmelders | 9V alkaline Batterij | Ei | Ei 146 | Rookmelders 230V |  | 2020. | 1 | 2025 11 | 2026 11 |  | slaapkamer | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00043 | Buitenpost | Rookmelders | 9V alkaline Batterij | Ei | Ei 146 | Rookmelders 230V |  | 2020. | 1 | 2025 11 | 2026 11 |  | slaapkamer | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00044 | Buitenpost | Rookmelders | 9V alkaline Batterij | Ei | Ei 146 | Rookmelders 230V |  | 2020. | 1 | 2025 11 | 2026 11 |  | kantoor | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00026 | Buitenpost | Verwarming en koeling | Airco binnen + buiten unit | Starair | KFRA-32GW/A | buitendeel | n.b. | 2011. | 1 |  |  | matig | achtergevel | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00027 | Buitenpost | Verwarming en koeling | Airco binnen + buiten unit | Starair | n.b. | binnendeel | n.b. | 2011. | 1 |  |  | matig | keuken | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00028 | Buitenpost | Verwarming en koeling | Airco binnen + buiten unit | Mitsubishi | MUZ-HR25VF | buitendeel | 3C031967TR | 2023. | 1 |  |  | goed | achtergevel | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00029 | Buitenpost | Verwarming en koeling | Airco binnen + buiten unit | Mitsubishi | MSZ-HR25VF | binnendeel | n.b. | 2023. | 1 |  |  | goed | medische opslag | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00030 | Buitenpost | Verwarming en koeling | Airco binnen + buiten unit | Fujitsu | AOYG07LMCA | buitendeel | E015357 | 2015. | 1 |  |  | goed | achtergevel | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00031 | Buitenpost | Verwarming en koeling | Airco binnen + buiten unit | Fujitsu | n.b. | binnendeel | n.b. | 2015. | 1 |  |  | goed | slaapkamer | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00032 | Buitenpost | Verwarming en koeling | Airco binnen + buiten unit | Fujitsu | AOYG07LMCA | buitendeel | E015345 | 2015. | 1 |  |  | goed | achtergevel | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00033 | Buitenpost | Verwarming en koeling | Airco binnen + buiten unit | Fujitsu | n.b. | binnendeel | n.b. | 2015. | 1 |  |  | goed | slaapkamer | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00034 | Buitenpost | Verwarming en warmwater | kombiketel | Intergas | Prestige | cv ketel | 057158-1704j01750 | 2017. | 1 |  |  | goed | zolder | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00009 | Grou | Afzuiging | ventilator voor uitlaatgassen | Exhausto | BESF18041EC | muur ventilator | PO 3055647/2021 | 2021 | 1 |  |  | goed | ambulance stalling | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00017 | Grou | Brandblusmiddelen | Brandblusser | KIV Noord | schuimblusser | Brandblusser |  | 2022 | 1 | 2025 11 | 2026 11 |  | hal | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00018 | Grou | Brandblusmiddelen | Brandblusser | KIV Noord | schuimblusser | Brandblusser |  | 2023 | 1 | 2025 11 | 2026 11 |  | ambulance stalling | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00019 | Grou | Brandblusmiddelen | Brandblusser | KIV Noord | schuimblusser | Brandblusser |  | 2023 | 1 | 2025 11 | 2026 11 |  | woonkamer | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00020 | Grou | Keukenapparatuur | keukenmengkraan | Franke | Multiwaterkraan | keukenmengkraan | n.b. | 2023 | 1 |  |  |  | keuken | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00021 | Grou | Keukenapparatuur | waterfilter | Franke | ProM | waterfilter | 120305558. | 2023 | 1 | 2025.09 | 2026.09 |  | keuken | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00022 | Grou | Keukenapparatuur | heetwaterboiler | Franke | boiler 4L | heetwaterboiler | n.b. | 2023 | 1 |  |  |  | keuken | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00023 | Grou | Keukenapparatuur | oven | Pelgrim | MAC214GLS | oven | 22110159. | 2022 | 1 |  |  |  | keuken | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00024 | Grou | Keukenapparatuur | vaatwasser | Pelgrim | GVW201L | vaatwasser | 225100032. | 2022 | 1 |  |  |  | keuken | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00025 | Grou | Keukenapparatuur | koelkast | Pelgrim | PKVS2102 | koelkast | 22510441. | 2022 | 1 |  |  |  | keuken | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00010 | Grou | Noodverlichting | niet permanent opbouw | Famostar | Celo CS VA-1C | noodverlichting |  | 2023 | 2 | 2025 11 | 2026 11 |  | gang | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00011 | Grou | Noodverlichting | permanent opbouw | Famostar | Go PPa-1 | noodverlichting |  | 2023 | 2 | 2025 11 | 2027 11 |  | gang | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00012 | Grou | Noodverlichting | permanent opbouw | Famostar | Pro WPA-1 | noodverlichting |  | 2023 | 1 | 2025 11 | 2028 11 |  | ambulance stalling | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00013 | Grou | Noodverlichting | niet permanent opbouw | Famostar | Pro WPA-2 | noodverlichting |  | 2023 | 1 | 2025 11 | 2028 11 |  | ambulance stalling
INST-00014 | Grou | Rookmelders | 9V alkaline Batterij | Ei | Ei 3016 | rookmelders 230V |  | 2024 | 1 | 2025 11 | 2026 11 |  | woonkamer
INST-00015 | Grou | Rookmelders | 9V alkaline Batterij | Ei | Ei 3016 | rookmelders 230V |  | 2024 | 1 | 2025 11 | 2026 11 |  | gang
INST-00016 | Grou | Rookmelders | 9V alkaline Batterij | Ei | Ei 3016 | rookmelders 230V |  | 2024 | 1 | 2025 11 | 2026 11 |  | magazijn
INST-00001 | Grou | Verwarming en koeling | airco binnen + buiten unit | Mitsubishi | MUZ-HR25VF | buitendeel | 1C079017TR | 2021 07 | 1 |  |  | goed | terrein
INST-00002 | Grou | Verwarming en koeling | airco binnen + buiten unit | Mitsubishi | MSZ-HR25VF | binnendeel | 1E06842TR | 2021 06 | 1 |  |  | goed | medisch magazijn
INST-00003 | Grou | Verwarming en koeling | airco binnen + buiten unit | Mitsubishi | MUZ-HR50VF | buitendeel | 3C013419TR | 2023 02 | 1 |  |  | goed | terrein
INST-00004 | Grou | Verwarming en koeling | airco binnen + buiten unit | Mitsubishi | MZS-HR50VF | binnendeel | 3E006427TR | 2023 03 | 1 |  |  | goed | woonkamer
INST-00007 | Grou | Verwarming en koeling | electrische radiatoren | Dialight | Sirio 15 (1500W) | electrische radiatoren | n.b. |  | 2 |  |  | goed | gang 2x
INST-00377 | Grou | Verwarming en koeling | electrische radiatoren | Dialight | Sirio 15 (1500W) | electrische radiatoren | n.b. |  | 1 |  |  | goed | kleedruimte
INST-00378 | Grou | Verwarming en koeling | electrische radiatoren | Dialight | Sirio 15 (1500W) | electrische radiatoren | n.b. |  | 1 |  |  | goed | kleedruimte
INST-00005 | Grou | Verwarming en warmwater | luchtwarmtepomp | Atlantic | Alfea Extensa Duo | binnendeel | 2430700035950. | 2022 07 | 1 |  |  | goed | medisch magazijn
INST-00006 | Grou | Verwarming en warmwater | luchtwarmtepomp | Fujitsu/Atlantic | WOYA060KLT | buitendeel | T094231 | 2022 10 | 1 |  |  | goed | terrein
INST-00008 | Grou | WTW | WTW | Zehnder | Comfoair E300 RF | WTW (incl. Filterset) | 4068321706. | 2023 02 | 1 |  |  | goed | medisch magazijn
INST-00056 | Joure | Afzuiging | ventilator voor uitlaatgassen | S&P | HOFB/4-250/H-A | muur ventilator | 02vQ9376 | 2016. | 1 |  |  | goed | ambulance stalling
INST-00057 | Joure | Afzuiging | ventilator voor uitlaatgassen | S&P | HOFB/4-250/H-A | muur ventilator | 02vQ9145 | 2016. | 1 |  |  | goed | ambulance stalling
INST-00068 | Joure | Brandblusmiddelen | Brandblusser | NL Brandbeveiliging |  | schuimblusser |  | 2021 | 1 | 2024 12 | 2025 12 |  | hal | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00069 | Joure | Brandblusmiddelen | Brandblusser | NL Brandbeveiliging |  | schuimblusser |  | 2021 | 1 | 2024 12 | 2025 12 |  | ambulance stalling
INST-00070 | Joure | Brandblusmiddelen | Brandblusser | KIV Noord |  | schuimblusser |  | 2021 | 1 | 2024 12 | 2025 12 |  | ambulance stalling
INST-00071 | Joure | Keukenapparatuur | oven | Whirpool | AMW 9605 | oven | 858760501900. | 2016. | 1 |  |  |  | keuken
INST-00072 | Joure | Keukenapparatuur | vaatwasser | AEG | GHE613CB4 | vaatwasser | 225100032. | 2016. | 1 |  |  |  | keuken | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00073 | Joure | Keukenapparatuur | koelkast | AEG | n.b. | koelkast | n.b. | 2016. | 1 |  |  |  | keuken
INST-00058 | Joure | Noodverlichting | permanent opbouw | Ledo Light | EmEx led | Noodverlichting |  | 2023. | 2 | 2024 12 |  |  | gang
INST-00059 | Joure | Noodverlichting | permanent opbouw | Ledo Light | EmEx led | Noodverlichting |  | 2023. | 2 | 2024 12 |  |  | ambulance stalling
INST-00060 | Joure | Noodverlichting | niet permanent opbouw | SG | Discos E27 CFL | Noodverlichting |  | 2023. | 1 | 2024 12 |  |  | entree gang | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00061 | Joure | Noodverlichting | niet permanent opbouw | KIV Noord | Led 180mah | Noodverlichting |  | 2023. | 1 | 2024 12 |  |  | meterkast
INST-00062 | Joure | Noodverlichting | niet permanent opbouw | Intelight | Starled External led | Noodverlichting |  | 2016. | 1 | 2024 12 |  |  | gang
INST-00063 | Joure | Noodverlichting | niet permanent opbouw | Intelight | Starled External led | Noodverlichting |  | 2016. | 1 | 2024 12 |  |  | gang
INST-00064 | Joure | Rookmelders | 9V alkaline Batterij | Ei | Ei 146 | rookmelders 230V |  | 2016. | 1 | 2024 12 |  |  | woonkamer | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00065 | Joure | Rookmelders | 9V alkaline Batterij | Ei | Ei 146 | rookmelders 230V |  | 2016. | 3 | 2024 12 |  |  | ambulance stalling
INST-00066 | Joure | Rookmelders | 9V alkaline Batterij | Ei | Ei 146 | rookmelders 230V |  | 2016. | 1 | 2024 12 |  |  | slaapkamer
INST-00067 | Joure | Rookmelders | 9V alkaline Batterij | Ei | Ei 146 | rookmelders 230V |  | 2016. | 1 | 2024 12 |  |  | slaapkamer
INST-00049 | Joure | Verwarming en koeling | Airco binnen + buiten unit | Daikin | 4MXM80A | buitendeel | n.b. | 2016. | 1 |  |  | goed | dak
INST-00050 | Joure | Verwarming en koeling | Airco binnen + buiten unit | Daikin | FFQ25C2VEB | binnendeel | n.b. | 2016. | 1 |  |  | goed | slaapkamer
INST-00051 | Joure | Verwarming en koeling | Airco binnen + buiten unit | Daikin | FFQ25C2VEB | binnendeel | n.b. | 2016. | 1 |  |  | goed | slaapkamer
INST-00052 | Joure | Verwarming en koeling | Airco binnen + buiten unit | Daikin | FFQ25C2VEB | binnendeel | n.b. | 2016. | 1 |  |  | goed | kantoor
INST-00053 | Joure | Verwarming en koeling | Airco binnen + buiten unit | Daikin | FFQ25C2VEB | binnendeel | n.b. | 2016. | 1 |  |  | goed | woonkamer
INST-00054 | Joure | Verwarming en warmwater | CV ketel | Intergas | HRE 36/30A | cv ketel | 043327-1609g14951 | 2016. | 1 |  |  | goed | medisch magazijn
INST-00055 | Joure | WTW | WTW | Brink Renovent | Excellent 400 | WTW Unit | 420020162706. | 2016. | 1 |  |  | goed | medisch magazijn
INST-00136 | Koudum | afzuiging | ventilator voor uitlaatgassen | Exhausto | BESF18041EC | muur ventilator | PO3151656/2023 | 2023. | 1 |  |  | goed | ambulance stalling | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00155 | Koudum | Brandblusmiddelen | Brandblusser | Ajax | schuimblusser | schuimblusser |  | 2023 | 1 | 2025 11 | 2026 11 |  | ambulance stalling | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00156 | Koudum | Brandblusmiddelen | Brandblusser | Ajax | schuimblusser | schuimblusser |  | 2023 | 1 | 2025 11 | 2026 11 |  | grote gang | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00157 | Koudum | Brandblusmiddelen | Brandblusser | Ajax | schuimblusser | schuimblusser |  | 2023 | 1 | 2025 11 | 2026 11 |  | woonkamer | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00158 | Koudum | Keukenapparatuur | oven | Pelgrim | MAC114GLS | oven | 22060110. | 2022. | 1 |  |  |  | keuken | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00159 | Koudum | Keukenapparatuur | vaatwasser | Pelgrim | GVW200L | vaatwasser | 222001770. | 2022. | 1 |  |  |  | keuken | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00160 | Koudum | Keukenapparatuur | koelkast | Pelgrim | PKVS2102 | koelkast | 22141115. | 2022. | 1 |  |  |  | keuken | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00161 | Koudum | Keukenapparatuur | kokenwaterkraan | Franke | 119,0537.067 | Franke + filter | BD5222590058 | 2023. | 1 |  |  |  | keuken | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00135 | Koudum | mechanische ventilatie | WTW unit | Mitsubishi/Lossnay | LGH-80RVX-E | Wtw unit | 22080009. | 2022. | 1 |  |  | goed | boven plafond gang | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00139 | Koudum | Noodverlichting | niet permanent opbouw | Famostar | Nightlife VPA-1 | Noodverlichting |  | 2023. | 1 | 2025 11 | 2026 11 |  | buitengevel ambulance stalling | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00140 | Koudum | Noodverlichting | permanent opbouw | Famostar | Pro WPA-1 | Noodverlichting |  | 2023. | 1 | 2025 11 | 2026 11 |  | ambulance stalling | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00141 | Koudum | Noodverlichting | niet permanent opbouw | Famostar | PRO VPA-1 | Noodverlichting |  | 2023. | 1 | 2025 11 | 2026 11 |  | ambulance stalling | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00142 | Koudum | Noodverlichting | permanent inbouw | Famostar | GO! PPA-1 | Noodverlichting |  | 2023. | 1 | 2025 11 | 2026 11 |  | kleine gang | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00143 | Koudum | Noodverlichting | permanent inbouw | Famostar | GO! PPA-1 | Noodverlichting |  | 2023. | 1 | 2025 11 | 2026 11 |  | grote gang | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00144 | Koudum | Noodverlichting | niet permanent inbouw | Famostar | CELO CI VA-1L | Noodverlichting |  | 2023. | 1 | 2025 11 | 2026 11 |  | grote gang | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00145 | Koudum | Noodverlichting | niet permanent inbouw | Famostar | CELO CI VA-1L | Noodverlichting |  | 2023. | 1 | 2025 11 | 2026 11 |  | grote gang | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00146 | Koudum | Noodverlichting | permanent inbouw | Famostar | GO! PPA-1 | Noodverlichting |  | 2023. | 1 | 2025 11 | 2026 11 |  | grote gang | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00147 | Koudum | Noodverlichting | permanent inbouw | Famostar | GO! PPA-1 | Noodverlichting |  | 2023. | 1 | 2025 11 | 2026 11 |  | woonkamer | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00148 | Koudum | Noodverlichting | niet permanent opbouw | Famostar | Nightlife VPA-1 | Noodverlichting |  | 2023. | 1 | 2025 11 | 2026 11 |  | buitengevel woonkamer | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00149 | Koudum | Rookmelders | 9V alkaline Batterij | Ei | Ei 3016 | rookmelders 230V |  | 2024 | 1 | 2025 11 | 2026 11 |  | kleine gang | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00150 | Koudum | Rookmelders | 9V alkaline Batterij | Ei | Ei 3016 | rookmelders 230V |  | 2024 | 1 | 2025 11 | 2026 11 |  | grote gang | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00151 | Koudum | Rookmelders | 9V alkaline Batterij | Ei | Ei 3016 | rookmelders 230V |  | 2024 | 1 | 2025 11 | 2026 11 |  | slaapkamer 1 | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00152 | Koudum | Rookmelders | 9V alkaline Batterij | Ei | Ei 3016 | rookmelders 230V |  | 2024 | 1 | 2025 11 | 2026 11 |  | slaapkamer 2 | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00153 | Koudum | Rookmelders | 9V alkaline Batterij | Ei | Ei 3016 | rookmelders 230V |  | 2024 | 1 | 2025 11 | 2026 11 |  | grote hal | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00154 | Koudum | Rookmelders | 9V alkaline Batterij | Ei | Ei 3016 | rookmelders 230V |  | 2024 | 1 | 2025 11 | 2026 11 |  | woonkamer | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00126 | Koudum | Verwarming en koeling | Airco binnen + buiten unit | Mitsubishi | MXZ-5F102VF | buitendeel | 28U19249 | 2022. | 1 |  |  | goed | terrein | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00127 | Koudum | Verwarming en koeling | Airco binnen + buiten unit | Mitsubishi | SEZ-M50DA2 | binnendeel | 26MO3338 | 2022. | 1 |  |  | goed | boven plafond personeelsverblijf | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00128 | Koudum | Verwarming en koeling | Airco binnen + buiten unit | Mitsubishi | MZS-AP15VGK | binnendeel | 2013077T | 2022. | 1 |  |  | goed | slaapkamer | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00129 | Koudum | Verwarming en koeling | Airco binnen + buiten unit | Mitsubishi | MZS-AP15VGK | binnendeel | 2013296T | 2022. | 1 |  |  | goed | slaapkamer | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00130 | Koudum | Verwarming en koeling | Airco binnen + buiten unit | Fijitsu | AOYG07KMCC | buitendeel | E300103 | 2020. | 1 |  |  | goed | terrein | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00131 | Koudum | Verwarming en koeling | Airco binnen + buiten unit | Fijitsu | ASYG07KMCC | binnendeel | E163116 | 2020. | 1 |  |  | goed | medisch magazijn | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00132 | Koudum | Verwarming en koeling | luchtwarmtepomp | Fijitsu | Alfea Extensa TRI | binnendeel | 2411510307097. | 2022. | 1 |  |  | goed | medisch magazijn | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00133 | Koudum | Verwarming en koeling | luchtwarmtepomp | Fujitsu/Atlantic | WOYK112LCTA | buitendeel | T030098 | 2022. | 1 |  |  | goed | terrein | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00137 | Koudum | Verwarming en koeling | verwarming | luchtverwarmer | Winterwarm | Elektrische luchtverwarmer | EH 5 | 2016. | 1 |  |  | goed | ambulance stalling | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00134 | Koudum | Verwarming en warmwater | elektrische boiler | Daalderop | Mono 3 koper 80ltr | elektrische boiler | GRB151280074 | 2022. | 1 |  |  | goed | opslag | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00138 | Koudum | Waterontharder | waterontharder | North Star | n.b. | waterontharder | n.b. | n.b. | 1 |  |  | goed | ambulance stalling | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00216 | Leeuwarden | Afzuiging | WTW unit | Brink | Renovent Large | Wtw unit | 300020071807. | 2007. | 1 |  |  | goed | technische ruimte | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00217 | Leeuwarden | Afzuiging | WTW unit | Brink | Renovent Large | Wtw unit | 300020071805. | 2007. | 1 |  |  | goed | technische ruimte | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00218 | Leeuwarden | Afzuiging | ventilator voor uitlaatgassen | S&P | CVAB/4-1400/250N | ventilator voor uitlaatgassen | 5137825400. | 2025 | 1 |  |  | goed | ambulance stalling klein | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00219 | Leeuwarden | Afzuiging | ventilator voor uitlaatgassen | Exhausto | CVAB/4-1400/250N | ventilator voor uitlaatgassen | 5137825500. | 2025 | 1 |  |  | goed | ambulance stalling groot | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00243 | Leeuwarden | Brandblusmiddelen | Brandblusser | Westheart | schuimblusser | schuimblusser |  | 2020 | 1 | 2025 10 | 2026 10 |  | ambulance stalling groot | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00244 | Leeuwarden | Brandblusmiddelen | Brandblusser | KIV Noord | schuimblusser | schuimblusser |  | 2024 | 1 | 2025 10 | 2026 10 |  | ambulance stalling bij werkbank | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00245 | Leeuwarden | Brandblusmiddelen | Brandblusser | Westheart | schuimblusser | schuimblusser |  | 2020 | 1 | 2025 10 | 2026 10 |  | ambulancehal klein | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00246 | Leeuwarden | Brandblusmiddelen | Brandslanghaspel | Noha | Brandslanghaspel | Brandslanghaspel |  | 2007 | 1 | 2025 10 | 2026 10 |  | ambulancehal klein | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00247 | Leeuwarden | Brandblusmiddelen | Brandblusser | Westheart | schuimblusser | schuimblusser |  | 2020 | 1 | 2025 10 | 2026 10 |  | instructieruimte | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00248 | Leeuwarden | Brandblusmiddelen | Brandblusser | KIV Noord | schuimblusser | schuimblusser |  | 2024 | 1 | 2025 10 | 2026 10 |  | 1e verd. Gang midden | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00249 | Leeuwarden | Brandblusmiddelen | Brandslanghaspel | Noha | Brandslanghaspel | Haspel |  | 2007 | 1 | 2025 10 | 2026 10 |  | 1e verd. Gang midden | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00250 | Leeuwarden | Brandblusmiddelen | Brandblusser | NL brandbeveiliging | schuimblusser | schuimblusser |  | 2021 | 1 | 2025 10 | 2026 10 |  | 1e verd. Einde gang | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00251 | Leeuwarden | Brandblusmiddelen | Brandblusser | NL brandbeveiliging | schuimblusser | schuimblusser |  | 2021 | 1 | 2025 10 | 2026 10 |  | 1e verd. Keuken | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00242 | Leeuwarden | Brandmeld/ontruimingsinstallatie | Brandmeld/ontruimingsinstallatie | Hertek | SBR20452 | Brandmeld/ontruimingsinstallatie | SBR20452 |  | 1 |  |  |  | entree | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00252 | Leeuwarden | Keukenapparatuur | oven | Atag | BCM4611C | oven | 31630079. | n.b. | 1 |  |  |  | keuken | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00253 | Leeuwarden | Keukenapparatuur | vaatwasser | Siemens | Extraklasse | vaatwasser | n.b. | n.b. | 1 |  |  |  | keuken | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00254 | Leeuwarden | Keukenapparatuur | koelkast | Etna | KKD7102 | koelkast | 24491792. | 2025 09 | 1 |  |  |  | keuken | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00255 | Leeuwarden | Keukenapparatuur | heetwaterkraan | Selsius | n.b. | heetwaterkraan | n.b. | n.b. | 1 |  |  |  | keuken | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00256 | Leeuwarden | Keukenapparatuur | afzuigkap | Atag | WMB.1/A01 | afzuigkap | 0721 071. | n.b. | 1 |  |  |  | keuken bij slaapkamers | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00257 | Leeuwarden | Keukenapparatuur | kookplaat elektrisch | Domestic | n.b. | kookplaat elektrisch | n.b. | n.b. | 1 |  |  |  | keuken bij slaapkamers | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00258 | Leeuwarden | Keukenapparatuur | koelkast | Atag | HPI1566 | koelkast | 72130018. | n.b. | 1 |  |  |  | keuken bij slaapkamers | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00224 | Leeuwarden | Noodverlichting | permanent opbouw | Famostar | GO! WPA1 | Noodverlichting |  | 2023. | 1 | 2025 10 | 2026 10 |  | bg ingang trappenhal hoog | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00225 | Leeuwarden | Noodverlichting | permanent opbouw | Famostar | GO! WPA1 | Noodverlichting |  | 2023. | 1 | 2025 10 | 2026 10 |  | bg ingang trappenhal hoog | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00226 | Leeuwarden | Noodverlichting | permanent opbouw | Famostar | GO! WPA1 | Noodverlichting |  | 2023. | 1 | 2025 10 | 2026 10 |  | bg gang links naar ambulancehal | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00227 | Leeuwarden | Noodverlichting | permanent opbouw | KIV Noord | led | Noodverlichting |  | 2024. | 1 | 2025 10 | 2026 10 |  | ambulancestalling groot | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00228 | Leeuwarden | Noodverlichting | niet permanent opbouw | KIV Noord | led | Noodverlichting |  | 2024. | 4 | 2025 10 | 2026 10 |  | ambulanvestalling groot | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00229 | Leeuwarden | Noodverlichting | permanent opbouw | Fisher | F1U383AT2.V3 | Noodverlichting |  | 2018. | 1 | 2025 10 | 2026 10 |  | ambulancestalling klein | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00230 | Leeuwarden | Noodverlichting | niet permanent opbouw | KIV Noord | led | Noodverlichting |  | 2024. | 1 | 2025 10 | 2026 10 |  | ambulancestalling klein | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00231 | Leeuwarden | Noodverlichting | niet permanent inbouw | Famostar | CELO CI VA-1L | Noodverlichting |  | 2022. | 1 | 2025 10 | 2026 10 |  | entree hal kantoor | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00232 | Leeuwarden | Noodverlichting |  |  |  | Noodverlichting |  |  | 1 |  |  |  |  | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00233 | Leeuwarden | Noodverlichting | niet permanent inbouw | Taurac | seol spot 900mAh | Noodverlichting |  | 2024. | 1 | 2025 10 | 2026 10 |  | 1e verdieping trappenhal gang | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00234 | Leeuwarden | Noodverlichting | permantent opbouw | van Lien | EVA-DOW-22 | Noodverlichting |  | 2024. | 1 | 2025 10 | 2026 10 |  | 1e verdieping gang naast serverruimte | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00235 | Leeuwarden | Noodverlichting | permantent opbouw | van Lien | EVA-DOW-22 | Noodverlichting |  | 2024. | 1 | 2025 10 | 2026 10 |  | 1e verdieping gang midden | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00236 | Leeuwarden | Noodverlichting | niet permanent inbouw | Taurac | seol spot 900mAh | Noodverlichting |  | 2024. | 1 | 2025 10 | 2026 10 |  | 1e verdieping gang thv kleedruimte | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00237 | Leeuwarden | Noodverlichting | niet permanent inbouw | Taurac | seol spot 900mAh | Noodverlichting |  | 2024. | 1 | 2025 10 | 2026 10 |  | 1e verdieping gang einde | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00238 | Leeuwarden | Noodverlichting | permantent opbouw | van Lien | EVA-DOW-22 | Noodverlichting |  | 2024. | 1 | 2025 10 | 2026 10 |  | 1e verdieping gang midden | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00239 | Leeuwarden | Noodverlichting | permantent opbouw | van Lien | EVA-DOW-22 | Noodverlichting |  | 2024. | 2 | 2025 10 | 2026 10 |  | 1e verdieping slaapvertrekken | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00240 | Leeuwarden | Noodverlichting | niet permanent inbouw | van Lien | AQL DSA/1 | Noodverlichting |  | 2022. | 1 | 2025 10 | 2026 10 |  | 1e verdieping noodtrap buiten | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00241 | Leeuwarden | Noodverlichting | permanent opbouw | Famostar | GO! WPA1 | Noodverlichting |  | 2021. | 1 | 2025 10 | 2026 10 |  | 1e verdieping keuken | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00220 | Leeuwarden | Verwarming | Verwarming | Intergas | HRE 36/46 A | cv kombiketel | 043337-1606e08208 | 2016. | 1 |  |  | goed | technische ruimte | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00221 | Leeuwarden | Verwarming | Verwarming | Mark | MDA 121H | indirect gestookte heater | n.b. | 2007. | 2 |  |  | goed | ambulancestalling groot | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00222 | Leeuwarden | Verwarming | Verwarming | Mark | MDA 121H | indirect gestookte heater | n.b. | 2007. | 1 |  |  | goed | ambulance stalling klein | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00206 | Leeuwarden | Verwarming en koeling | Airco binnen + buiten unit | Daikin | 2MXM50N2V1B9 | buitendeel Multisplit | n.b. | 2022. | 1 |  |  | goed | dak | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00207 | Leeuwarden | Verwarming en koeling | Airco binnen + buiten unit | Daikin | FTXM25R5V1B | binnendeel | T067435 | 2022. | 1 |  |  | goed | slaapkamer 1 | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00208 | Leeuwarden | Verwarming en koeling | Airco binnen + buiten unit | Daikin | FTXM25R5V1B | binnendeel | T081009 | 2022. | 1 |  |  | goed | slaapkamer 2 | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00209 | Leeuwarden | Verwarming en koeling | Airco binnen + buiten unit | Daikin | 4MXM80N2V1B | buitendeel Multisplit | 3P622180.5C | 2022. | 1 |  |  | goed | dak | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00210 | Leeuwarden | Verwarming en koeling | Airco binnen + buiten unit | Daikin | FTXM25N2V1B | binnendeel | J242579 | 2022. | 1 |  |  | goed | slaapkamer 3 | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00211 | Leeuwarden | Verwarming en koeling | Airco binnen + buiten unit | Daikin | FTXM25N2V1B | binnendeel | J242701 | 2022. | 1 |  |  | goed | slaapkamer 4 | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00212 | Leeuwarden | Verwarming en koeling | Airco binnen + buiten unit | Daikin | FTXM25N2V1B | binnendeel | J242703 | 2022. | 1 |  |  | goed | dagverblijf waddenappartement | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00213 | Leeuwarden | Verwarming en koeling | Airco binnen + buiten unit | Daikin | FTXM25N2V1B | binnendeel | J242704 | 2022. | 1 |  |  | goed | kantoor | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00214 | Leeuwarden | Verwarming en koeling | Airco binnen + buiten unit | Mitsubishi | PUH-P71YHA | buitendeel | 6H00947 | 2001. | 1 |  |  | goed | dak | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00215 | Leeuwarden | Verwarming en koeling | Airco binnen + buiten unit | Mitsubishi | NN33YCAMT | binnendeel | 220506. | 2001. | 1 |  |  | goed | dagverblijf algemeen | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00223 | Leeuwarden | Waterontharder | waterontharder | Digisoft | DS-1200HE | waterontharder | n.b. | 2021 | 1 |  |  | goed | stalling achter meterkast | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00320 | Schiermonnikoog | Brandblusmiddelen | Brandslanghaspel | Ajax | Brandslanghaspel | Brandslanghaspel |  | 2006 | 1 | 2025-06-17 |  |  | Ingang hal, | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00321 | Schiermonnikoog | Brandblusmiddelen | Brandblusser | Ansul | Brandblusser | Brandblusser |  | 2022 | 1 | 2025-06-17 |  |  | Ingang hal | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00322 | Schiermonnikoog | Brandblusmiddelen | Brandblusser | Ansul | Brandblusser | Brandblusser |  | 2022 | 1 | 2025-06-17 |  |  | 1e verdieping woonkamer 1 | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00323 | Schiermonnikoog | Brandblusmiddelen | Brandblusser | Ansul | Brandblusser | Brandblusser |  | 2022 | 1 | 2025-06-17 |  |  | 1e verdieping woonkamer 2 | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00330 | Schiermonnikoog | Brandmeld/ontruimingsinstallatie | Brandmeld/ontruimingsinstallatie |  |  | Brandmeld/ontruimingsinstallatie |  |  | 1 |  |  |  | Kinwell, loopt via veiligheidsregio Fryslan bij de brandweer | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00324 | Schiermonnikoog | Noodverlichting | Noodverlichting | KIV Noord | LED | Noodverlichting |  | 2024 | 1 | 2025-06-17 |  |  | ingang hal | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00325 | Schiermonnikoog | Noodverlichting | Noodverlichting | KIV Noord | LED | Noodverlichting |  | 2024 | 1 | 2025-06-17 |  |  | ambu hal | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00326 | Schiermonnikoog | Noodverlichting | Noodverlichting | KIV Noord | LED | Noodverlichting |  | 2024 | 1 | 2025-06-17 |  |  | kantine | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00327 | Schiermonnikoog | Noodverlichting | Noodverlichting | KIV Noord | LED | Noodverlichting |  | 2024 | 1 | 2025-06-17 |  |  | ghor | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00328 | Schiermonnikoog | Noodverlichting | Noodverlichting | BLESSING | Blv 3420 | Noodverlichting |  | 2008 | 1 | 2025-06-17 |  |  | 1e verdieping boven trap | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00173 | Sneek | Afzuiging | WTW unit | Mitsubishi/Lossnay | LGH-50RVX-E | Wtw unit | 22050104. | 2022. | 1 |  |  | goed | boven plafond gang | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00174 | Sneek | Afzuiging | ventilator voor uitlaatgassen | Exhausto | BESB40041EC | ventilator voor uitlaatgassen | PO3151531/2022 | 2022. | 1 |  |  | goed | ambulance stalling | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00197 | Sneek | Brandblusmiddelen | Brandblusser | KIV Noord | schuimblusser | schuimblusser |  |  | 1 | 2024 11 | 2025 11 |  | ambulance stalling | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00198 | Sneek | Brandblusmiddelen | Brandblusser | KIV Noord | schuimblusser | schuimblusser |  |  | 1 | 2024 11 | 2025 11 |  | recreatieruimte | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00199 | Sneek | Brandblusmiddelen | Brandblusser | KIV Noord | schuimblusser | schuimblusser |  |  | 1 | 2024 11 | 2025 11 |  | gang toiletten | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00200 | Sneek | Brandblusmiddelen | Brandblusser | KIV Noord | schuimblusser | schuimblusser |  |  | 1 | 2024 11 | 2025 11 |  | trainingsruimte | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00201 | Sneek | Brandblusmiddelen | Brandblusser | KIV Noord | schuimblusser | schuimblusser |  |  | 1 | 2024 11 | 2025 11 |  | entree hal kantoor | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00202 | Sneek | Keukenapparatuur | oven | Pelgrim | MAC114GLS | oven | n.b. | 2022. | 1 |  |  |  | keuken | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00203 | Sneek | Keukenapparatuur | vaatwasser | Pelgrim | GVW200L | vaatwasser | 221800211. | 2022. | 1 |  |  |  | keuken | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00204 | Sneek | Keukenapparatuur | koelkast | Pelgrim | PKVS2102 | koelkast | 22141063. | 2022. | 1 |  |  |  | keuken | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00205 | Sneek | Keukenapparatuur | kokendwaterkraan | Franke | 119,0537.067 | Franke + filter | n.b. | 2022. | 1 |  |  |  | keuken | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00177 | Sneek | Noodverlichting | niet permanent opbouw | Famostar | Nightlife VPA-1 | Noodverlichting |  | 2022. | 1 | 2024.11 | 2025.11 |  | buitengevel ambulance stalling | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00178 | Sneek | Noodverlichting | permanent opbouw | Famostar | PRO PPA-1 | Noodverlichting |  | 2022. | 1 | 2024.11 | 2025.11 |  | ambulance stalling | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00179 | Sneek | Noodverlichting | niet permanent opbouw | Famostar | PRO VPA-1 | Noodverlichting |  | 2022. | 1 | 2024.11 | 2025.11 |  | ambulance stalling | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00180 | Sneek | Noodverlichting | niet permanent opbouw | Famostar | PRO VPA-1 | Noodverlichting |  | 2022. | 1 | 2024.11 | 2025.11 |  | ambulance stalling | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00181 | Sneek | Noodverlichting | niet permanent inbouw | Famostar | CELO CI VA-1L | Noodverlichting |  | 2022. | 1 | 2024.11 | 2025.11 |  | gang | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00182 | Sneek | Noodverlichting | permanent inbouw | Famostar | GO! IPPA-1 | Noodverlichting |  | 2022. | 1 | 2024.11 | 2025.11 |  | gang | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00183 | Sneek | Noodverlichting | niet permanent inbouw | Famostar | CELO CI VA-1L | Noodverlichting |  | 2022. | 1 | 2024.11 | 2025.11 |  | gang toiletten | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00184 | Sneek | Noodverlichting | niet permanent inbouw | Famostar | CELO CI VA-1L | Noodverlichting |  | 2022. | 1 | 2024.11 | 2025.11 |  | entree hal kantoor | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00185 | Sneek | Noodverlichting | permanent inbouw | Famostar | GO! IPPA-1 | Noodverlichting |  | 2022. | 1 | 2024.11 | 2025.11 |  | entree kantoor | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00186 | Sneek | Noodverlichting | permanent opbouw | Famostar | GO! WPA-1 | Noodverlichting |  | 2022. | 1 | 2024.11 | 2025.11 |  | gang slaapvertrekken | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00187 | Sneek | Noodverlichting | niet permanent inbouw | Famostar | CELO CI VA-1L | Noodverlichting |  | 2022. | 1 | 2024.11 | 2025.11 |  | gang slaapvertrekken | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00188 | Sneek | Rookmelders | 10 jaars Lithium batterij | Ei | Ei 3016 | rookmelders 230V |  | 2022. | 1 | 2024.11 | 2025.11 |  | gang | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00189 | Sneek | Rookmelders | 10 jaars Lithium batterij | Ei | Ei 3016 | rookmelders 230V |  | 2022. | 1 | 2024.11 | 2025.11 |  | recreatieruimte | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00190 | Sneek | Rookmelders | 10 jaars Lithium batterij | Ei | Ei 3016 | rookmelders 230V |  | 2022. | 1 | 2024.11 | 2025.11 |  | entree hal kantoor | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00191 | Sneek | Rookmelders | 10 jaars Lithium batterij | Ei | Ei 3016 | rookmelders 230V |  | 2022. | 1 | 2024.11 | 2025.11 |  | trainingsruimte | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00192 | Sneek | Rookmelders | 10 jaars Lithium batterij | Ei | Ei 3016 | rookmelders 230V |  | 2022. | 1 | 2024.11 | 2025.11 |  | kantoor | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00193 | Sneek | Rookmelders | 10 jaars Lithium batterij | Ei | Ei 3016 | rookmelders 230V |  | 2022. | 1 | 2024.11 | 2025.11 |  | entree hal kantoor | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00194 | Sneek | Rookmelders | 10 jaars Lithium batterij | Ei | Ei 3016 | rookmelders 230V |  | 2022. | 1 | 2024.11 | 2025.11 |  | gang slaapvertrekken | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00195 | Sneek | Rookmelders | 10 jaars Lithium batterij | Ei | Ei 3016 | rookmelders 230V |  | 2022. | 1 | 2024.11 | 2025.11 |  | slaapkamer 1 | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00196 | Sneek | Rookmelders | 10 jaars Lithium batterij | Ei | Ei 3016 | rookmelders 230V |  | 2022. | 1 | 2024.11 | 2025.11 |  | slaapkamer 2 | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00175 | Sneek | Verwarming | verwarming | Reznor | ULSA025-EC | gasheater | 200232610102. | 2022. | 1 |  |  | goed | ambulance stalling | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00162 | Sneek | Verwarming en koeling | Airco binnen + buiten unit | Mitsubishi | PURY-P250YNW-A1 | buitendeel VRF systeem | 27W02065 | 2022. | 1 |  |  | goed | terrein | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00163 | Sneek | Verwarming en koeling | Airco binnen + buiten unit | Mitsubishi | PKFY-P20VLM-E | binnendeel | 25MO2190 | 2022. | 1 |  |  | goed | slaapkamer | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00164 | Sneek | Verwarming en koeling | Airco binnen + buiten unit | Mitsubishi | PKFY-P20VLM-E | binnendeel | 25MO1319 | 2022. | 1 |  |  | goed | slaapkamer | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00165 | Sneek | Verwarming en koeling | Airco binnen + buiten unit | Mitsubishi | PEFY-M50VMA-A | binnendeel | n.b. | 2022. | 1 |  |  | goed | boven plafond recreatieruimte | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00166 | Sneek | Verwarming en koeling | Airco binnen + buiten unit | Mitsubishi | PEFY-M50VMA-A | binnendeel | n.b. | 2022. | 1 |  |  | goed | boven plafond entree hal kantoor | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00167 | Sneek | Verwarming en koeling | Airco binnen + buiten unit | Mitsubishi | PEFY-M50VMA-A | binnendeel | 26MO3338 | 2022. | 1 |  |  | goed | boven plafond gang toiletten | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00168 | Sneek | Verwarming en koeling | Airco binnen + buiten unit | Mitsubishi | PEFY-M50VMA-A | binnendeel | n.b. | 2022. | 1 |  |  | goed | boven plafond kantoor | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00169 | Sneek | Verwarming en koeling | Airco binnen + buiten unit | Mitsubishi | PEFY-M50VMA-A | binnendeel | n.b. | 2022. | 1 |  |  | goed | boven plafond trainingsruimte | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00170 | Sneek | verwarming en koeling | airco binnen + buiten unit | Mitsubishi | MUY-TP35VF | buitendeel | 2000905T | 2022. | 1 |  |  | goed | dak | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00171 | Sneek | Verwarming en koeling | Airco binnen + buiten unit | Mitsubishi | MSY-TP35VF | binnendeel | 2000653T | 2022. | 1 |  |  | goed | medisch magazijn | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00172 | Sneek | Verwarming en warmwater | warmwatervoorziening | Daalderop | Mono 3 koper 120ltr | elektrische boiler | GRB222430101 | 2022. | 1 |  |  | goed | berging | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00176 | Sneek | Waterontharder | waterontharder | North Star | NSC 11 | waterontharder | n.b. | n.b. | 1 |  |  | goed | patchruimte | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00107 | Stiens | afzuiging | afzuiging voor uitlaatgassen | ventilator | zehnder | pijp dakventilator | RPM 19/24 | n.b. | 1 |  |  | goed | ambulance stalling | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00120 | Stiens | Brandblusmiddelen | Brandblusser | KIV Noord | schuimblusser | schuimblusser |  | 2023 | 1 | 2025 11 | 2026 11 |  | ambulance stalling | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00121 | Stiens | Brandblusmiddelen | Brandblusser | KIV Noord | schuimblusser | schuimblusser |  | 2024 | 1 | 2025 11 | 2026 11 |  | gang slaapkamers | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00122 | Stiens | Keukenapparatuur | oven | Pelgrim | MAC113GLS | oven | 23090006. | 2023. | 1 |  |  |  | keuken | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00123 | Stiens | Keukenapparatuur | vaatwasser | Pelgrim | GVW201L | vaatwasser | 233200258. | 2023. | 1 |  |  |  | keuken | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00124 | Stiens | Keukenapparatuur | koelkast | Pelgrim | PKVS2102 | koelkast | 22130409. | 2022. | 1 |  |  |  | keuken | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00125 | Stiens | Keukenapparatuur | kokenwaterkraan | Franke | n.b. | Franke + filter | n.b. | 2023. | 1 |  |  |  | keuken | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00106 | Stiens | mechanische ventilatie | ventilatiebox | Itho Daalderop | CVE ECO RFT SE | ventilatiebox | 545-5026-001 | n.b. | 1 |  |  | goed | opslag | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00108 | Stiens | Noodverlichting | permanent opbouw | KIV Noord | Led | Noodverlichting |  | 2023. | 1 | 2025 11 | 2026 11 |  | woonkamer | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00109 | Stiens | Noodverlichting | permanent opbouw | KIV Noord | Led | Noodverlichting |  | 2023. | 1 | 2025 11 | 2026 11 |  | halletje | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00110 | Stiens | Noodverlichting | permanent opbouw | KIV Noord | Led | Noodverlichting |  | 2023. | 1 | 2025 11 | 2026 11 |  | ambulance stalling | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00111 | Stiens | Noodverlichting | niet permanent opbouw | Famostar | Nightlife VPA-1 | Noodverlichting |  | 2023. | 1 | 2025 11 | 2026 11 |  | ambulance stalling buiten | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00112 | Stiens | Noodverlichting | niet permanent opbouw | Prolumia | Pro Portal | Noodverlichting |  | 2023. | 1 | 2025 11 | 2026 11 |  | woonkamer buiten | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00329 | Stiens | PV Zonnepanelen installatie | Zonnepanelen | Sunova | 405 WP | Zonnepanelen |  | 2026 | 2 | 2026-03-01 |  |  | Naar aanleidng van dakrenovatie 2x paneel vervangen | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00113 | Stiens | Rookmelders | 9V alkaline Batterij | Ei | EI 166 | rookmelders 230V |  | 2016. | 1 | 2025 11 | 2026 11 |  | woonkamer | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00114 | Stiens | Rookmelders | 9V alkaline Batterij | Ei | EI 166 | rookmelders 230V |  | 2016. | 1 | 2025 11 | 2026 11 |  | gang slaapkamers | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00115 | Stiens | Rookmelders | 9V alkaline Batterij | Ei | EI 166 | rookmelders 230V |  | 2016. | 1 | 2025 11 | 2026 11 |  | berging | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00116 | Stiens | Rookmelders | 9V alkaline Batterij | Ei | EI 166 | rookmelders 230V |  | 2016. | 1 | 2025 11 | 2026 11 |  | halletje | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00117 | Stiens | Rookmelders | 9V alkaline Batterij | Ei | EI 166 | rookmelders 230V |  | 2016. | 1 | 2025 11 | 2026 11 |  | ambulance stalling | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00118 | Stiens | Rookmelders | 9V alkaline Batterij | Ei | EI 166 | rookmelders 230V |  | 2016. | 1 | 2025 11 | 2026 11 |  | slaapkamer | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00119 | Stiens | Rookmelders | 9V alkaline Batterij | Ei | EI 166 | rookmelders 230V |  | 2016. | 1 | 2025 11 | 2026 11 |  | slaapkamer | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00097 | Stiens | Verwarming en koeling | Airco binnen + buiten unit | Mitsubishi | MUZ-HR25VF | buitendeel | n.b. | 2024. | 1 |  |  | goed | dak | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00098 | Stiens | Verwarming en koeling | Airco binnen + buiten unit | Mitsubishi | MSZ-HR35VFK | binnendeel | 4E005083TR | 2024. | 1 |  |  | goed | personeelsverblijf | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00099 | Stiens | Verwarming en koeling | Airco binnen + buiten unit | Daikin | RXP20M | buitendeel | n.b. | 2018. | 1 |  |  | goed | dak | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00100 | Stiens | Verwarming en koeling | Airco binnen + buiten unit | Daikin | FTXP20L2V1B | binnendeel | 3P513546-1A | 2018. | 1 |  |  | goed | slaapkamer | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00101 | Stiens | Verwarming en koeling | Airco binnen + buiten unit | Daikin | RXP20M | buitendeel | n.b. | 2018. | 1 |  |  | goed | dak | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00102 | Stiens | Verwarming en koeling | Airco binnen + buiten unit | Daikin | FTXP20L2V1B | binnendeel | n.b. | 2018. | 1 |  |  | goed | slaapkamer | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00103 | Stiens | Verwarming en koeling | Airco binnen + buiten unit | Daikin | RXP20M | buitendeel | n.b. | 2024. | 1 |  |  | goed | dak | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00104 | Stiens | Verwarming en koeling | Airco binnen + buiten unit | Daikin | FTXM20A5V1B | binnendeel | 3P743543-2 | 2024. | 1 |  |  | goed | opslag | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00105 | Stiens | Verwarming en koeling | cv ketel | Intergas | Kombi Kompakt HRE 28/24 A | kombiketel | 2602j03936 | 2026 | 1 |  |  | goed | Regeling; Honeywell Chronotherm Touch (weersafhankelijk) Opslag | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00385 | Terschelling | Brandblusmiddelen | Brandblusser | KIV Noord | Brandblusser | schuimblusser |  | 2024 | 1 | 2025-05-13 |  | Onderhouden | Garage | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00386 | Terschelling | Brandblusmiddelen | Brandblusser | KIV Noord | Brandblusser | schuimblusser |  | 2025 | 1 | 2025-05-13 |  | Nieuw geleverd | Appartementen | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00388 | Terschelling | Brandblusmiddelen | Brandslanghaspel | Ansul | 20m x 3/4" | Brandslanghaspel |  | 1999 | 1 | 2025-05-13 |  | Onderhouden | Garage | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00389 | Terschelling | Brandblusmiddelen | Brandblusser | KIV Noord | Brandblusser | schuimblusser vet/vorstvrij |  | 2024 | 1 | 2025-05-13 |  | Onderhouden | Appartementen | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00383 | Terschelling | Noodverlichting | Noodverlichting | KIV Noord | Niet permanent opbouw | Noodverlichtingsarmatuur |  |  | 1 |  |  |  |  | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00379 | Terschelling | Verwarming en koeling |  |  |  | Remeha Avanta (incl. oh-set) |  |  | 1 |  |  |  |  | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00380 | Terschelling | Afzuiging |  |  |  | Afzuigventilatie |  |  | 1 |  |  |  |  | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00381 | Terschelling | Verwarming en koeling |  |  |  | Buitenunit + 3x binnenunit |  |  | 1 |  |  |  |  | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00382 | Terschelling | Verwarming en koeling |  |  |  | Buitenunit + 4x binnenunit |  |  | 1 |  |  |  |  | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00384 | Terschelling | PV Zonnepanelen installatie |  |  |  | PV panelen |  |  | 1 |  |  |  |  | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00281 | Vlieland | Brandblusmiddelen | Brandblusser | KIV Noord | Brandblusser | Brandblusser |  |  | 1 | 2025-11-03 |  |  | Garage GGB | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00282 | Vlieland | Brandblusmiddelen | Brandslanghaspel | Ajax | Brandslanghaspel | Brandslanghaspel |  | 2022 | 1 | 2025-11-03 |  |  | Uitgang kantoor | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00283 | Vlieland | Brandblusmiddelen | Brandslanghaspel | Ajax | Brandslanghaspel | Brandslanghaspel |  | 2021 | 1 | 2025-11-03 |  |  | Gang begane grond | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00284 | Vlieland | Brandblusmiddelen | Brandblusser | KIV Noord | Brandblusser | Brandblusser |  | 2021 | 1 | 2025-11-03 |  |  | 1e verdieping bij wasmachine | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00285 | Vlieland | Brandblusmiddelen | Brandblusser | KIV Noord | Brandblusser | Brandblusser |  | 2023 | 1 | 2025-11-03 |  |  | garage | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00260 | Vlieland | Keukenapparatuur | boiler | itho daalderop 15 |  | boiler |  | 2021 | 1 |  |  |  | garage | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00261 | Vlieland | Keukenapparatuur | boiler | itho daalderop 15 |  | boiler |  | 2021 | 1 |  |  |  | garage | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00262 | Vlieland | Keukenapparatuur | boiler | itho daalderop 15 |  | boiler |  | 2021 | 1 |  |  |  | dagverblijf | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00263 | Vlieland | Keukenapparatuur | boiler | itho daalderop 80L |  | boiler |  | 2021 | 1 |  |  |  | GGB boven (dagverblijf) | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00264 | Vlieland | Keukenapparatuur | boiler | itho daalderop 80L |  | boiler |  | 2021 | 1 |  |  |  | zolder | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00265 | Vlieland | Keukenapparatuur | boiler |  |  | boiler |  | 2021 | 1 |  |  |  |  | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00266 | Vlieland | Keukenapparatuur | boiler |  |  | boiler |  | 2021 | 1 |  |  |  |  | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00269 | Vlieland | mechanische ventilatie | LTHO MV-box | Itho daalderop |  | LTHO MV-box |  | 2021 | 1 |  |  |  | Technische ruimte | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00270 | Vlieland | mechanische ventilatie | LTHO MV-box | Itho daalderop |  | LTHO MV-box |  | 2021 | 1 |  |  |  | Technische ruimte | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00302 | Vlieland | Noodverlichting | Noodverlichting | Famostar | GO! WPA1 | Noodverlichting |  | 2025 | 1 | 2025-11-03 |  |  | Garage | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00303 | Vlieland | Noodverlichting | Noodverlichting | Famostar | GO! WPA1 | Noodverlichting |  | 2025 | 1 | 2025-11-03 |  |  | Garage | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00304 | Vlieland | Noodverlichting | Noodverlichting | Famostar | GO! PPA1 | Noodverlichting |  | 2025 | 1 | 2025-11-03 |  |  | appartement | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00305 | Vlieland | Noodverlichting | Noodverlichting | Famostar | GO! PPA1 | Noodverlichting |  | 2025 | 1 | 2025-11-03 |  |  | appartement | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00306 | Vlieland | Noodverlichting | Noodverlichting | Famostar | GO! PPA1 | Noodverlichting |  | 2025 | 1 | 2025-11-03 |  |  | gang BG | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00307 | Vlieland | Noodverlichting | Noodverlichting | Famostar | GO! PPA1 | Noodverlichting |  | 2025 | 1 | 2025-11-03 |  |  | gang BG | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00308 | Vlieland | Noodverlichting | Noodverlichting | Famostar | GO! PPA1 | Noodverlichting |  | 2025 | 1 | 2025-11-03 |  |  | Uitgang Helihaven | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00309 | Vlieland | Noodverlichting | Noodverlichting | Famostar | GO! PPA1 | Noodverlichting |  | 2025 | 1 | 2025-11-03 |  |  | calimiteiten garage | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00310 | Vlieland | Noodverlichting | Noodverlichting | Famostar | GO! WPA1 | Noodverlichting |  | 2025 | 1 | 2025-11-03 |  |  | calimiteiten garage | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00311 | Vlieland | Noodverlichting | Noodverlichting | Famostar | GO! WPA1 | Noodverlichting |  | 2025 | 1 | 2025-11-03 |  |  | Uitgang kantoor voorzijde | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00312 | Vlieland | Noodverlichting | Noodverlichting | Famostar | GO! WPA1 | Noodverlichting |  | 2025 | 1 | 2025-11-03 |  |  | instructie ruimte 1e | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00313 | Vlieland | Noodverlichting | Noodverlichting | Famostar | GO! WPA1 | Noodverlichting |  | 2025 | 1 | 2025-11-03 |  |  | buiten | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00314 | Vlieland | Noodverlichting | Noodverlichting | Famostar | GO! WPA1 | Noodverlichting |  | 2025 | 1 | 2025-11-03 |  |  | buiten | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00315 | Vlieland | Noodverlichting | Noodverlichting | Famostar | GO! Nightlife VPA-1 | Noodverlichting |  | 2025 | 1 | 2025-11-03 |  |  | buiten | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00316 | Vlieland | Noodverlichting | Noodverlichting | Famostar | GO! Nightlife VPA-1 | Noodverlichting |  | 2025 | 1 | 2025-11-03 |  |  | buiten | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00317 | Vlieland | Noodverlichting | Noodverlichting | Famostar | GO! Nightlife VPA-1 | Noodverlichting |  | 2025 | 1 | 2025-11-03 |  |  | buiten | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00318 | Vlieland | Noodverlichting | Noodverlichting | Famostar | GO! Nightlife VPA-1 | Noodverlichting |  | 2025 | 1 | 2025-11-03 |  |  | buiten | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00319 | Vlieland | Noodverlichting | Noodverlichting | HBI | LED | Noodverlichting |  | 2025 | 1 | 2025-11-03 |  |  | buiten | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00286 | Vlieland | Rookmelders | 9V alkaline Batterij |  |  | rookmelders 230V |  | 2022 | 1 | 2025-11-03 |  |  | In het gebouw | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00287 | Vlieland | Rookmelders | 9V alkaline Batterij |  |  | rookmelders 230V |  | 2022 | 1 | 2025-11-03 |  |  | In het gebouw | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00288 | Vlieland | Rookmelders | 9V alkaline Batterij |  |  | rookmelders 230V |  | 2022 | 1 | 2025-11-03 |  |  | In het gebouw | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00289 | Vlieland | Rookmelders | 9V alkaline Batterij |  |  | rookmelders 230V |  | 2022 | 1 | 2025-11-03 |  |  | In het gebouw | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00290 | Vlieland | Rookmelders | 9V alkaline Batterij |  |  | rookmelders 230V |  | 2022 | 1 | 2025-11-03 |  |  | In het gebouw | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00291 | Vlieland | Rookmelders | 9V alkaline Batterij |  |  | rookmelders 230V |  | 2022 | 1 | 2025-11-03 |  |  | In het gebouw | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00292 | Vlieland | Rookmelders | 9V alkaline Batterij |  |  | rookmelders 230V |  | 2022 | 1 | 2025-11-03 |  |  | In het gebouw | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00293 | Vlieland | Rookmelders | 9V alkaline Batterij |  |  | rookmelders 230V |  | 2022 | 1 | 2025-11-03 |  |  | In het gebouw | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00294 | Vlieland | Rookmelders | 9V alkaline Batterij |  |  | rookmelders 230V |  | 2022 | 1 | 2025-11-03 |  |  | In het gebouw | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00295 | Vlieland | Rookmelders | 9V alkaline Batterij |  |  | rookmelders 230V |  | 2022 | 1 | 2025-11-03 |  |  | In het gebouw | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00296 | Vlieland | Rookmelders | 9V alkaline Batterij |  |  | rookmelders 230V |  | 2022 | 1 | 2025-11-03 |  |  | In het gebouw | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00297 | Vlieland | Rookmelders | 9V alkaline Batterij |  |  | rookmelders 230V |  | 2022 | 1 | 2025-11-03 |  |  | In het gebouw | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00298 | Vlieland | Rookmelders | 9V alkaline Batterij |  |  | rookmelders 230V |  | 2022 | 1 | 2025-11-03 |  |  | In het gebouw | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00299 | Vlieland | Rookmelders | 9V alkaline Batterij |  |  | rookmelders 230V |  | 2022 | 1 | 2025-11-03 |  |  | In het gebouw | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00300 | Vlieland | Rookmelders | 9V alkaline Batterij |  |  | rookmelders 230V |  | 2022 | 1 | 2025-11-03 |  |  | In het gebouw | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00301 | Vlieland | Rookmelders | 9V alkaline Batterij |  |  | rookmelders 230V |  | 2022 | 1 | 2025-11-03 |  |  | In het gebouw | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00259 | Vlieland | Verwarming en koeling | CV Ketel | Remeha |  | CV Ketel |  | 2021 | 1 |  |  |  |  | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00267 | Vlieland | Verwarming en koeling | heater | Kampmann |  | heater |  | 2021 | 1 |  |  |  | garage | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00268 | Vlieland | Verwarming en koeling | heater | Kampmann |  | heater |  | 2021 | 1 |  |  |  | garage GGB | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00271 | Vlieland | Verwarming en koeling | Airco binnen + buiten unit | daikin |  | Airco binnenunit |  | 2025 | 1 |  |  |  | medisch magazijn | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00272 | Vlieland | Verwarming en koeling | Airco binnen + buiten unit | daikin |  | airco buitenunit |  | 2025 | 1 |  |  |  | buitenterrein | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00273 | Vlieland | Verwarming en koeling | Airco binnen + buiten unit | daikin |  | Airco binnenunit |  | 2021 | 1 |  |  |  | dagverblijf | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00274 | Vlieland | Verwarming en koeling | Airco binnen + buiten unit | daikin |  | Airco binnenunit |  | 2021 | 1 |  |  |  | slaapkamer app. 1 | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00275 | Vlieland | Verwarming en koeling | Airco binnen + buiten unit | daikin |  | Airco binnenunit |  | 2021 | 1 |  |  |  | woonkamer app. 1 | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00276 | Vlieland | Verwarming en koeling | Airco binnen + buiten unit | daikin |  | Airco binnenunit |  | 2021 | 1 |  |  |  | slaapkamer app. 2 | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00277 | Vlieland | Verwarming en koeling | Airco binnen + buiten unit | daikin |  | Airco binnenunit |  | 2021 | 1 |  |  |  | woonkamer app. 2 | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00278 | Vlieland | Verwarming en koeling | Airco binnen + buiten unit | daikin |  | airco buitenunit |  | 2025 | 1 |  |  |  | buitenterrein | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00279 | Vlieland | PV Zonnepanelen installatie | Zonnepanelen |  |  | Zonnepanelen |  | 2021 | 80 |  |  |  | 80 x 390 wp Dak | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0
INST-00280 | Vlieland | PV Zonnepanelen installatie | Omvormer | SMA sunny tripower |  | Omvormer |  | 2021 | 1 |  |  |  | Technische ruimte | 1/j |  | 0 | 0 | 0 | 0

## Inschrijfformulier 2027-2030
UMCG Inschrijfformulier, Prijsopgave aanneemsom
| Op te geven door de inschrijver |  |  |  | Paragraaf Inschrijver
Inschrijver:
Datum:
Prijs per jaar voor 2027-2030
Groep
Locatie | Afzuiging | Brandblusmiddelen | Brandmeld/ontruimingsinstallatie | Keukenapparatuur | Mechanische ventilatie | Noodverlichting | PV Zonnepanelen installatie | Rookmelders | verwarming | Verwarming en koeling | Verwarming en warmwater | Waterontharder | WTW | Subtotaal
Bolsward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Buitenpost | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Grou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Joure | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Koudum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Leeuwarden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Schiermonnikoog | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sneek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Stiens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Terschelling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vlieland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subtotaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jaartotaal per jaar
Prijs per keuring voor 2027-2030 |  |  | Prijs voor nul-meting
Type keuring
Scope 10 | 0 |  | Nul-meting | 0
Scope 12 | 0 |  | totaal nul-meting | 0
NEN1010 | 0
NEN3140 | 0
Totaal keuringen | 0