## Blad1
Zaaknummer: Z/26/303259
Inschrijfstaat onderhoud minigemalen, rioolgemalen en randvoorzieningen
Omschrijving | Eenheid | Hoeveelheid/jaar (verrekenbaar) | Prijs per stuk € | Totaalbedrag €
Voor alle onderdelen geld: inclusief installeren en demonteren te vervangen onderdelen en afvoeren vrijkomende materialen naar erkende verwerker. Hoeveelheden zijn verrekenbaar. Aan de aantallen kunnen geen rechten worden ontleend.
Flygt MP3069 HT 254 1,7kW | stuks | 30
Flygt MP3069 HT 250 2,4kW | stuks | 5
Xylem (Flygt) MP3068.170 HT 1,7 kW | stuks | 30
Xylem (Flygt) MP3085.171 HT 2,4 kW | stuks | 2
Landustrie DSP 22-04BE 2,6 kW | stuks | 4
Landustrie DSP 22-04BD 2,2 kW | stuks | 6
Landustrie DSP 22-04BB 1,5 kW | stuks | 4
HOMA GRP16D 0,9 kW | stuks | 2
HOMA GRP26D 1,9 kW | stuks | 40
HOMA GRP36D 3,1 kW | stuks | 10
Grundfos SEG.40.15.E.2.50B AUTOadapt 1,5 kW | stuks | 20
Sulzer AS0840 S17/2D 1,7 kW | stuks | 10
Sulzer Piranha S21/2 D 2,1 kW | stuks | 4
Onderdelen
Slot RONIS nr BC1374 halve euro profiel cilinder | stuks | 25
Radarmeting Vegawell C11 | stuks | 9
Niveausensor Vegawell 52 0 -4 m | stuks | 3
Niveauwipper (vlotter) | stuks | 30
Openbel+Slang+Openbel koppeling (complete set) | stuks | 70
Overgangsplaat voor verschillende types/merken | stuks | 10
Wippergewicht 10 kg met RVS staaldraad <10m (compleet) | stuks | 20
Accu t.b.v. uitval rioolgemalen en BBB, 24V 4Ah | stuks | 35
Geleidestang minigemaal rvs a4 enkel | stuks | 2
Geleidestang minigemaal rvs a4 dubbel | stuks | 2
Geleidestangen minigemaal xylem rvs a4 | stuks | 2
Geleidebuishouder minigemaal rvs a4 | stuks | 15
Bevestigingshaken kabelophanging rvs a4 | stuks | 30
Rode led storingslamp (vandaalbestendig) | stuks | 50
Drukschakelaar minigemaal | stuks | 10
Magneetschakelaars max 3 kW | stuks | 20
Magneetschakelaar ster driehoek 7,5 kW | stuks | 2
Thermischblok 2-4,5 A | stuks | 10
Thermischblok 4-7 A | stuks | 5
Thermischblok 6-10 A | stuks | 5
Antenne GPRS | stuks | 4
Leveren en monteren leidingwerk 2"RVS in drukrioolunit (compleet). - Voetbocht 2 gietijzer inclusief bevestigingsmaterialen. - Zeskantnippel 2 rvs a4. - Balkeerklep 2 rvs a4. - 2x puntstuk + E-las mof 2 x 63 PE (overgangskoppeling en overgangsknie). - Persleiding 63 SDR17 PE. - Kogelkraan met volle doorlaat 2 a4. - Persleiding 2 a4. - Overgangskoppeling 2 50 mm of 63 mm - 2x geleidebuizen inclusief bevestigingsbeugel rvs a4. - Inclusief alle benodigde bevestigingsmaterialen a4." | stuks | 25
Buitenopstellingskast drukriool (moeder), conform PvE rioolgemalen Land van Cuijk | stuks | 5
Buitenopstellingskast drukriool (dochter), conform PvE rioolgemalen Land van Cuijk | stuks | 5
Besturingskast Modderkolk drukrioolgemalen (of gelijkwaardig, conform PvE drukrioolgemalen Land van Cuijk) | stuks | 25
Besturingskast Robuust drukrioolgemalen (of gelijkwaardig, conform PvE drukrioolgemalen Land van Cuijk) | stuks | 25
Olie pomp vervangen | stuks | 10
Mantelbuis rode ribbuis 50 mm, 4 m | stuks | 5
Ophalen pomp op gemeentewerf en installeren op locatie | stuks | 15
Luchtpomp Schego Optimal + borrelbuis + luchtslang (complete set) | stuks | 25
Afdichten mantelbuizen met prop en siliconenkit | stuks | 40
Totaalbedrag Materialen (exclusief BTW)
Arbeid
Preventief onderhoud Rioolgemaal (1-pomp) 1keer/jaar | stuks | 13
Preventief onderhoud Rioolgemaal (2-pompen) 1keer/jaar | stuks | 83
Preventief onderhoud Rioolgemaal (3-pompen) 1keer/jaar | stuks | 1
Preventief onderhoud Rioolgemaal (4-pompen) 1keer/jaar | stuks | 11
Preventief onderhoud Randvoorziening met ( 1-pomp) 1keer/jaar | stuks | 2
Preventief onderhoud Randvoorziening met (2-pompen) 1keer/jaar | stuks | 23
Preventief onderhoud Randvoorziening met (3-pompen) 1keer/jaar | stuks | 4
Preventief onderhoud Randvoorziening met (4-pompen) 1keer/jaar | stuks | 2
Preventief onderhoud Vijzelgemaal 1keer/jaar | stuks | 4
Reiniging Rioolgemaal (1-pomp) 1keer/jaar | stuks | 13
Reiniging Rioolgemaal (2-pompen) 1keer/jaar | stuks | 83
Reiniging Rioolgemaal (3-pompen) 1keer/jaar | stuks | 1
Reiniging Rioolgemaal (4-pompen) 1keer/jaar | stuks | 11
Reiniging Randvoorziening met ( 1-pomp) 1keer/jaar | stuks | 2
Reiniging Randvoorziening met (2-pompen) 1keer/jaar | stuks | 23
Reiniging Randvoorziening met (3-pompen) 1keer/jaar | stuks | 4
Reiniging Randvoorziening met (4-pompen) 1keer/jaar | stuks | 2
Reiniging Vijzelgemaal 1keer/jaar | stuks | 4
Meerprijs voor afdalen in besloten ruimte | stuks | 10
Urgente storingen per installatie (rioolgemaal/randvoorziening) | stuks | 30
Niet urgente storingen per installatie (rioolgemaal/randvoorziening) | stuks | 80
Preventief onderhoud minigemaal (1 pomps) 1keer/2jaar | stuks | 907
Preventief onderhoud minigemaal (2 pomps) 1keer/2jaar | stuks | 3
Preventief onderhoud CVK drukriool 1keer/2jaar | stuks | 16
Storingonderhoud minigemaal (1 of 2 pomps) | stuks | 5
Reiniging minigemaal (1 of 2 pomps) extreem vervuild met combi | stuks | 5
Uurtarief monteur plus bus inclusief reiskosten voor aanvullende werkzaamheden | uur | 400
Afvoeren en storten vrijgekomen slib | ton | 13
Totaalbedrag Arbeid (exclusief BTW)
Totaalbedrag (exclusief BTW)