## regelkast template
Datum | [5 empty] | in te vullen door beheer
projectnaam
aanvrager
bouwdeel
verdieping
Regelkast
stramien (X..Y..) | [5 empty] | Regelkast naam
omschrijving regelkast
plc 1 | [5 empty] | naam plc
mac adres eth1 (ict netwerk gbs) |  | ip adres (ict) |  |  |  | ETH2 ip adres
mac adres eth2 (technisch netwerk) |  | Subnet | 255.255.255.0 |  |  | bacnet nr
DS nummer aansluiting |  | gateway | gelijk aan ip maar laatste segment is 1 |  |  | ip node
plc 2 | [5 empty] | naam plc
mac adres eth1 (ict netwerk gbs) |  | ip adres (ict) |  |  |  | ETH2 ip adres
mac adres eth2 (technisch netwerk) |  | Subnet | 255.255.255.0 |  |  | bacnet nr
DS nummer aansluiting |  | gateway | gelijk aan ip maar laatste segment is 1 |  |  | ip node
plc 3 | [5 empty] | naam plc
mac adres eth1 (ict netwerk gbs) |  | ip adres (ict) |  |  |  | ETH2 ip adres
mac adres eth2 (technisch netwerk) |  | Subnet | 255.255.255.0 |  |  | bacnet nr
DS nummer aansluiting |  | gateway | gelijk aan ip maar laatste segment is 1 |  |  | ip node
Bij vervanging bestaande installaties alleen op locatie geinventariseerde installaties inclusief i/o omschrijven.
aangesloten systemen | omschrijving systeem | stramien locatie | P1/P2/NP selectie | koelmatrix | klokprogramma | systeem code | omschrijving

## systeem template
systeem naam
omschrijving systeem
I/Olijst (in volgorde medium)
omschrijving | naam en type i/o | DI | DO | AI | AO | COM BUS

## naregelingen template
merk en type naregeling
type netwerk | [6 empty] | in te vullen door beheer
mac adres / unieke code
bouwdeel en verdieping
ruimtenr | [6 empty] | systeem nr
locatie klemmenkast/ regelaar x….y... | [6 empty] | eth 2 ipnr
aangesloten PXC (naam rk) | [6 empty] | omschrijving
omschrijving
I/Olijst (in volgorde medium)
omschrijving | naam en type i/o | DI | DO | AI | AO | COM BUS