## Voorblad
Programma van Eisen
Auteur: | Afdeling Vastgoed
Datum: | 2026-09-18
Naam aanbesteding: | Toengangssysteem Gemeente Purmerend
Aanbestedingsnummer:
Versie: | 2.0

## Algemene informatie
1. Algemene informatie |  | IDWare
Categorie | Omschrijving
Algemeen | Organisatie: Gemeente Purmerend
Algemeen | Aantal Gebouwen: 4 grotere locaties met 70/40/30/10 paslezers.
Algemeen | Uitbreiding Toegangssyteem: De komende jaren moet uitbreiding naar meerdere locaties met slechts één tot enkele paslezers mogelijk zijn.
Algemeen | Type toegangssysteem: Onder toegangssysteem worden alle applicaties verstaan die bijdragen aan het verlenen van toegang tot de werklocaties van de gemeente Purmerend. Het toegangssysteem bevat naast fucties van een Toegangscontrolesysteem, functies voor het inrichten van Physical Identity Acces Management (PIAM) en Card Managagement (CMS). Dit kan zowel ingericht worden door gebruikt te maken van meerdere gekoppelde applicaties of geintegreerd worden in één applicatie.
Algemeen | De gemeente Purmerend heeft de voorkeur voor een on-premise toegangssysteem. In de toekomst zou deze eventueel naar een SaaS model aangepast moeten kunnen worden.
Gebruikersaantallen | Overige gebruikers: Naast mededewerkers worden toegangspassen voor bezoekers, leveranciers, installateurs, externen en andere tijdelijke bezoekers aangemaakt.
Gebruikersaantallen | Toekomstige uitbreiding: Systeem moet schaalbaar zijn om groei in de toekomst te kunnen faciliteren.
Toegangstoken | De gemeente Pumerend wil gebruik maken van fysieke toegangspassen.

## 1. Algemene eisen
1. Algemene eisen |  |  | Opmerking / toelichting
Nr. | Categorie | Omschrijving
ALG 1 | Algemeen | De leverancier levert en implementeert toegangssysteem conform eisen uit dit PvE
ALG 2 | Algemeen | Op 01-06-2027 moet de door leverancier aangeboden oplossing in productie zijn.
ALG 3 | Algemeen | De leverancier garandeert dat gedurende de contractperiode de aangeboden oplossing wordt onderhouden, ondersteund en doorontwikkeld.
ALG 4 | Algemeen | Leverancier levert voor de oplevering in de productieomgeving een Nederlands- of Engelstalige handleiding voor de medewerkers van de gemeente op.
ALG 5 | Algemeen | Geautoriseerde medewerkers die namens leverancier en voor opdrachtgever op het stadhuis werken, ondertekenen bij aanvang van de opdracht de Integriteits- en geheimhoudingsverklaring externen zoals opgenomen als Bijlage 2
IMP 1 | Implementatie | Leverancier stelt een projectleider aan die gedurende het hele project alsmede de gehele implementatiefase als aanspreekpunt fungeert voor de gemeente.
IMP 2 | Implementatie | Leverancier is leidend in en verantwoordelijk voor het in overleg met de opdrachtgever: A. Opstellen van concept en definitieve versie van de planning voor de implementatie; B. Het begeleiden van de medewerkers van de opdrachtgever met de migratie naar de nieuwe voorziening; C. Opstellen van test- en acceptatieplannen; D. Beschikbaar maken van een testomgeving; E. Als uit de acceptatietest restpunten komen, dan worden deze voor ingebruikname opgelost waarna opnieuw een acceptatietest zal worden uitgevoerd; F. Opstellen en uitvoeren van een trainingsplan voor beheerders van de gemeente.
OPL 1 | Opleiding | De gebruikers van de opdrachtgever dienen te worden getraind en opgeleid zodat direct voor acceptatie van de voorziening in staat zijn om de applicatie volledig te gebruiken. leverancier draagt zorg voor organisatie van deze opleidingen.
OPL 2 | Opleiding | Opleiding en training wordt in het Nederlands gegeven en documentatie is in het Nederlands beschikbaar.
OPL 3 | Opleiding | De opleiding zal plaatsvinden in Nederland en tijdens kantoortijden (09:00 - 17:00) op locatie Purmersteenweg 42 in Purmerend.
CON 1 | Consultancy | Leverancier verzorgt zowel gevraagd als ongevraagd advies.
CON 2 | Consultancy | Wanneer uit het advies projecten voortkomen zullen deze apart worden aangeboden door middel van een aanvullende offerte. Deze offerte is onderdeel van deze aanbesteding en voldoet altijd aan het gestelde in de aanbestedingsstukken en de inschrijving van leverancier zoals de tarieven.
CON 3 | Consultancy | Opdrachtnement zal, in woord en geschrift, de Nederlandse of Engelse taal bezigen voor consultancy werkzaamheden.
COM 1 | Communicatie | Leverancier wijst gedurende de looptijd van de overeenkomst één vast contactpersoon (en een vaste vervanger) aan op operationeel, tactisch en strategisch niveau.
COM 2 | Communicatie | De gemeente wijst gedurende de looptijd van de overeenkomst één vast contactpersoon (en een vaste vervanger) aan op operationeel, tactisch/strategisch niveau.
COM 3 | Communicatie | De leverancier draagt zorg voor schriftelijke verslaglegging van alle overlegvormen en levert dit binnen 5 werkdagen op aan de gemeente. De leverancier is initiatiefnemer met betrekking tot de organisatie van de overleggen, de agenda en de schriftelijke verslaglegging.
PM 1 | Projectmanagement | In geval van een project neemt leverancier de gehele projectleiding op zich, dit betekent dat de leverancier verantwoordelijk is voor alles wat nodig is om het project goed te laten verlopen.
PM 2 | Projectmanagement | Leverancier stelt een projectleider aan die gedurende het gehele project fungeert als aanspreekpunt voor de gemeente. Deze projectleider beheerst de Nederlandse taal in woord en geschrift. De projectleider is bij alle overleggen aanwezig. Wanneer het nodig is voor de werkzaamheden is de projectleider ook aanwezig op locatie van de gemeente.
PM 3 | Projectmanagement | Elke 4 weken vindt er een project/voortgangsoverleg plaatst, tenzij er problemen in de planning of uitvoering ontstaan. In dat geval kan de gemeente van leverancier eisen dat er binnen 5 dagen na verzoek van de gemeente een extra projectoverleg plaatsvindt. Project- en voortgang overleggen worden niet in rekening gebracht.
PM 4 | Projectmanagement | leverancier zorgt voor een vaste vervanger van de projectleider.
OFF 1 | Offerte | Aanvullende offertes worden binnen 10 werkdagen na aanvraag opgeleverd en besproken, tenzij partijen anders overeenkomen. Pas na schriftelijk akkoord van de gemeente op de nadere offerteaanvraag mag de nadere opdracht worden uitgevoerd.
OFF 2 | Offerte | Er mogen geen kosten in rekening gebracht worden voor het maken van een aanvullende offerte en eventueel het plan van aanpak.
OFF 3 | Offerte | In iedere nadere offerte zal een gestandsdoeningstermijn worden aangegeven. Bij gebrek daaraan geldt een gestanddoeningstermijn van 60 dagen.
OFF 4 | Offerte | Indien blijkt dat tijdens de uitvoering meerwerk wordt geconstateerd doet leverancier hiervoor een aanbieding. Alleen na schriftelijke goedkeuring van de gemeente mag dit meerwerk worden uitgevoerd.
FAC 1 | Facturatie | Facturatie implementatie/migratiefase De facturatie van implementatie en migratie kosten vindt plaats volgens onderstaande termijnen: Facturatie voorziening • 50% na ondertekening overeenkomst • 25% na acceptatie • 25% na ingebruikname Facturatie van de laatste termijn vindt alleen plaats na afronding en goedkeuring van de gemeente van de werkzaamheden en oplevering van rapporten, garantiecertificaten etc.
FAC 2 | Facturatie | Facturatie bij jaarlijkse kosten Jaarlijkse licentie en onderhoudskosten worden 1 keer per jaar vooraf gefactureerd.
FAC 3 | Facturatie | Facturen worden digitaal in een readable Pdf-document verstuurd naar purmerend@factuurportal.eu De facturen dienen de volgende informatie te bevatten: • Factuurdatum • Factuurnummer • Verplichtingsnummer gemeente • Contactpersoon gemeente • Totaalbedrag exclusief en inclusief btw • Specificatie van de gefactureerde werkzaamheden • Contractnummer • Juiste adressering Eventueel verdere eisen ten aanzien van facturatie wordt tijdens de implementatieperiode met elkaar afgestemd. Facturen die niet voldoen aan de in deze eis vermelde gegevens worden geretourneerd.
FAC 4 | Facturatie | Er worden geen andere bedragen gefactureerd dan datgene wat is geoffreerd en goedgekeurd door Gemeente Purmerend.
FAC 5 | Facturatie | Facturen worden digitaal verstrekt binnen 30 dagen na afronding van een fase of opdracht met een vervaltermijn van 1 maand.
FAC 6 | Facturatie | De gehanteerde tarieven in de factuur dienen in overeenstemming te zijn met de door de leverancier aangeleverde tarieven zoals vermeld in de offerte, tenzij met de gemeente anders is overeengekomen.

## 2. Functionele eisen
2. Functionele eisen |  |  | Opmerking / toelichting
Nr. | Categorie | Omschrijving
FE-001 | Algemeen | Het toegangssysteem bevat functionaliteiten voor Toegangscontrole, Physical Identity Acces Management (PIAM) en Card Managagement. Dit kan zowel ingericht worden door gebruik te maken van meerdere gekoppelde applicaties of geintegreerd worden in één applicatie.
FE-002 | Algemeen | Het toegangssysteem moet meerdere locaties kunnen integreren in het centrale systeem, waaronder vier hoofdlocaties met tientallen paslezers tot meerdere kleinere locaties met enkele paslezers.
FE-003 | Algemeen | Het toegangssysteem moet toegang kunnen verlenen aan uniek geautoriseerde personen op minimaal 200 toegangen en schaalbaar zijn richting meer toegangen (naar keuze alleen ingaand verkeer of ook uitgaand verkeer)
FE-004 | Gebruikersaantallen | Het toegangssysteem moet toegang kunnen verlenen aan meer dan 2000 uniek geautoriseerde personen; Systeem is schaalbaar om eventuele toekomstige groei te kunnen faciliteren. indien er capaciteitsbeperkingen of staffels zijn dienen deze ook aangegeven te worden.
FE-005 | Algemeen | Het toegangssysteem is in staat om verschillende toegangspassen aan te maken voor medewerkers, tijdelijke (externe) medewerkers, bezoekers, leveranciers en installateurs.
FE-006 | Toegangssysteem functionaliteit | Beheer van toegangscontrole op meerdere locaties of faciliteiten dient vanuit één gebruikersinterface mogelijk te zijn
FE-007 | Toegangssysteem functionaliteit | Het systeem is te bedienen in het Nederlands en Engels, en alle hulpfuncties zijn beschikbaar in zowel de Nederlandse als de Engelse taal.
FE-008 | Toegangssysteem functionaliteit | Het systeem moet eenvoudig te bedienen zijn voor gebruikers en beheerders. Beheerder en gebruikers moeten met een minimale trainingsinspanning met het systeem kunnen werken.
FE-009 | Toegangssysteem functionaliteit | Het systeem moet modulair zijn opgebouwd en daarmee eenvoudig functioneel uitbreidbaar / schaalbaar te zijn om toekomstige groei te accommoderen.
FE-010 | Toegangssysteem functionaliteit | Het systeem dient voldoende flexibiliteit te bieden voor het laagdrempelig verlenen van toegang voor laag risico gebieden tot en met het verlenen van toegang tot high security gebieden op basis van hoogwaardige identificatie/ 2 factor identificatie onder ander met behulp van dual-authentication of een pincodetableu
FE-011 | Toegangssysteem functionaliteit | Het systeem dient de mogelijkheid te hebben om specifieke waarschuwingen in te stellen op basis van gebeurtenissen (bijv. deur te lang of geforceerd open, ongeldige pas aangeboden, werknemersbadge verlopen).
FE-012 | Toegangssysteem functionaliteit | Het systeem is voorzien van logging en rapportagefuncties ten behoeve van activiteitenregistratie, rapportage en audittrails
FE-013 | Toegangssysteem functionaliteit | Het systeem dient binnen de aangegeven dimensies voor de duur van 15 jaar te kunnen functioneren. De leverancier draagt hiervoor zorg middels lifecycle management van het systeem en alle bijbehorende componenten.
FE-014 | Toegangssysteem functionaliteit | Licenties worden verstrekt op basis van aantal en zijn bij het verplaatsen van toegangen te hergebruiken.
FE-015 | Toegangssysteem functionaliteit | Het systeem moet in staat zijn om verschillende elementen aan te sturen, waaronder: - deuren - hekwerken - tourniquets - andere bouwkundige oplossingen die toegang tot terreinen en/of gebouwen kunnen regelen
FE-016 | Toegangssysteem functionaliteit | Toegangssysteem kent een anti passback functie
FE-017 | Toegangssysteem functionaliteit | Het systeem biedt de mogelijkheid tot het inrichten van response workflows ten behoeve van meldingen en incidenten
FE-018 | Card management | Het toegangssysteem ondersteunt de processen van aanmaak, printen, uitgifte en inname van toegangspassen. Denk hierbij aan: - Interne toegangspas gemeente Purmerend - Toegangspas voor bezoekers & gasten - Tijdelijke toegangspas voor internen en leveranciers/leveranciers (bij vergeten pas) - Toegangspas voor vaste leverancier/leveranciers - Toegangspas voor eenmalige leveranciers/leveranciers
FE-019 | PIAM-functionaliteit | Het Physical Identity & Access management (PIAM) omgeving en/of functionaliteit is ofwel een losstaande ofwel een geïntegreerde applicatie met het Toeganscontrolesysteem;
FE-020 | PIAM-functionaliteit | Het toegangssysteem en/of PIAM maakt het mogelijk om tokenhouders op basis van functies & rollen / gebruikersprofielen (N.T.B.) geautomatiseerd toegangsrechten/ autorisaties toe te kennen
FE-021 | PIAM-functionaliteit | Het toegangssysteem en/of PIAM maakt het mogelijk om op basis van een rule-engine op basis van meerdere voorwaarden autorisaties/ toegangsrechten toe te kennen
FE-022 | PIAM-functionaliteit | De autorisatiematrix kan gebruikersvriendelijk beheerd worden binnen de applicatie
FE-023 | PIAM-functionaliteit | Toegekende autorisaties zijn per tokenhouder overzichtelijk te raadplegen
FE-024 | PIAM-functionaliteit | Het toegangssysteem en/of PIAM is inzetbaar als audittool (bron voor alle toegekende autorisaties)
FE-025 | PIAM-functionaliteit | Er zijn meerdere aanvraag en goedkeuringsprocessen te configureren naar type tokenhouder
FE-026 | PIAM-functionaliteit | Binnen het toegangssysteem en/of PIAM is inzichtelijk wat de automatische en handmatige autorisaties zijn
FE-027 | PIAM-functionaliteit | Handmatige autorisaties kennen altijd een einddatum en kunnen afwijkend zijn van de automatisch toegekende autorisaties
FE-028 | PIAM-functionaliteit | Bij het aanpassen van een autorisatie van een pashouder, wordt deze aanpassing realtime of near-realtime verwerkt in het toegangssysteem en op de toegangspas. Bij het verwijderen van autorisaties, is deze dus direct niet meer toepasbaar om toegang te krijgen tot de ruimtes die vallen binnen het verwijderde autorisatieprofiel.
FE-029 | PIAM-functionaliteit | Het toegangssysteem en/of PIAM ondersteunt het automatische versturen van notificaties naar tokenhouders, leidinggevende om hen te informeren over gewijzigde of aflopende autorisaties. Dit is configureerbaar.
FE-030 | PIAM-functionaliteit | Het verlenen van toegang tot het PIAM-systeem dient role-based te zijn en te voorzien in verschillende toegangsrechten en rollen voor beheerders en gebruikers.
FE-031 | PIAM-functionaliteit | Het toegangssysteem moet op basis van HR-bronsysteem (momenteel AFAS Profit) en Entra ID pashouders en hun functies en rollen kunnen uitlezen zodat deze automatisch gekoppeld kunnen worden aan autorisatieprofielen binnen het Toegangscontrolesysteem.
FE-032 | leverancier- en Bezoekersregistratie | Het toegangssysteem faciliteert een eenvoudig registratieproces voor leveranciers en bezoekers, inclusief tijdelijke en eenmalige toegangstokens.
FE-033 | leverancier- en Bezoekersregistratie | Het is mogelijk om specifieke toegangsrechten en tijdslimieten voor leveranciers in te stellen.
FE-034 | leverancier- en Bezoekersregistratie | Er is een procedure voor de tijdelijke toegangverlening van een storingsmonteur op locatie na sluitingstijd als een storing zich voordoet aan het toegangssysteem
FE-035 | leverancier- en Bezoekersregistratie | Een geregistreerde bezoeker dient bij binnenkomst gevalideerd te kunnen worden door de gastheer / gastvrouw
FE-036 | leverancier- en Bezoekersregistratie | Bezoeken van bezoekers dienen op eigen naam of op naam van de gastheer/vrouw terug gezocht te kunnen worden.
FE-037 | leverancier- en Bezoekersregistratie | Van bezoekers dient een volledig logging te worden vastgelegd
FE-038 | Toegangssysteem functionaliteit | Het systeem kan overweg met feestdagen, handmatig is aan te geven of een deur reageert op feestdagen (standaard is een feestdag gelijk aan een zondag)
FE-039 | Rapportage en logging | Systeem beschikt over uitgebreide rapportagemogelijkheden, bijvoorbeeld voor op maat gemaakte rapporten voor auditing, compliance en analyse (denk aan: waar is een persoon geweest, wie is op plaats .. geweest, gebeurtenissen per deur, enz.).;
FE-040 | Rapportage en logging | Bewaartermijnen van pashouders en logging zijn instelbaar en te configureren door de gemeente (AVG).
Note on D16: [Opmerkingenthread] U kunt deze opmerkingenthread lezen in uw versie van Excel. Eventuele wijzigingen aan de thread gaan echter verloren als het bestand wordt geopend in een nieuwere versie van Excel. Meer informatie: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Opmerking: Wat gebeurt er wanneer deze termijn gedurende de looptijd door beëindiging ondersteuning of faillissement niet wordt behaald?

## 3. Technische TCS Eisen
3. Technische toegangssysteem eisen (Niet-functionele eisen) |  |  | Opmerking / toelichting
Nr. | Categorie | Omschrijving
TTE-001 | Technische vereisten | De hard- en software is bij verschillende partijen verkrijgbaar en is door meerdere partijen uit te breiden, te servicen en beheren.
TTE-002 | Technische vereisten | Het systeem integreert naadloos met hardware voor toegangscontrole (controllers, lezers, sloten etc) van meerdere fabricaten en biedt integratiemogelijkheden naar andere securitysystemen zoals videobewakingscamera's, intercom, inbraakalarmsystemen en meer.
TTE-003 | Technische vereisten | Voor communicatie tussen de verschillende systemen/onderdelen geld end-to-end encryptie volgens de laatste standaarden (TLS1.2+ , OSDPV2+)
TTE-004 | Technische vereisten | Binnen het systeem moeten zowel online als offline sloten geïnstalleerd kunnen worden
TTE-005 | Technische vereisten | Op basis van de in te richten gebruikersprofielen moet toegang tot elk afzonderlijk element (deur, tourniquet, etc.) verleend kunnen worden
TTE-006 | Technische vereisten | De paslezers ondersteunen specificaties en mogelijkheden, inclusief maar niet beperkt tot: - Ondersteunde protocollen (m.n. CSN/UID, 3DES, AES) - Meerdere paslezers per deur is mogelijk - Visueel de status tonen - Eventuele verschillende uitvoeringen (smal, inbouw, opbouw, buitentoepassing) - Op afstand (online lezers) te voorzien van nieuwe firmware
TTE-007 | Technische vereisten | De deurcontrollers hebben specificaties en mogelijkheden, inclusief maar niet beperkt tot: - Aantal inputs / outputs (minimaal 6 inputs en 4 outputs) - Configureerbaarheid op afstand - Software upload duurt niet langer dan 10 minuten - Een defecte controller beïnvloedt de andere, in het cluster geplaatste controllers, niet nadelig - Controllers kunnen ook inbraakdetectie qua beveiligingsdiscipline ondersteunen - Controller ondersteunt Power over Ethernet (POE) IEEE 802.3 af type 1 (max. 15,4W) en/of IEEE 802.3at type 2 (max. 30W)
TTE-008 | Technische vereisten | De software ondersteunt minimaal 2 gelijktijdig ingelogde (web)clients. Binnen het systeem zijn verschillende clients aan te maken en verschillende rechten.
TTE-009 | Technische vereisten | Leessnelheid token is maximaal 1 seconde en leesafstand is maximaal 10 cm
TTE-010 | Technische vereisten | Systeem ondersteunt tijdsturingen op deuren, vanuit de applicatie kan ingesteld worden dat deuren bepaalde momenten open staan andere momenten gesloten zijn waarna de token gebruikt moet worden
TTE-011 | Technische vereisten | Het systeem ondersteunt toegangsschema's zoals op tijd gebaseerde toegangsbeperkingen voor deuren, gebieden en/of personeel.
TTE-012 | Technische vereisten | Het systeem ondersteunt lock down scenario's waarbij middels een druk op de knop een gebouw, terrein en andere verzameling van deuren te vergrendelen zijn en geen enkele token meer toegang heeft (calamiteitentokens uitgesloten)
TTE-013 | Technische vereisten | Iedere toegangstoken kan minimaal 5 toegangsprofielen toegewezen krijgen
TTE-014 | Technische vereisten | Toegangsprofielen zijn gekoppeld aan personen en niet aan tokens, verandering van token kan met behoud van toegangsprofielen en historie
TTE-015 | Technische vereisten | Binnen systeem worden verschillende typen toegangsprofielen aangemaakt en deze zijn als zodanig herkenbaar.
TTE-016 | Technische vereisten | Het systeem is in staat te reageren als een beveiligingssysteem en kan meldingen en alarmen lokaal (bij de deur via de paslezer) alsook centraal genereren.
TTE-017 | Technische vereisten | Het systeem moet voorzien in het on-demand verschaffen van een actuele aanwezigheidsregistratie (bijv. in het geval van calamiteiten)
TTE-018 | Technische vereisten | Het systeem ondersteunt edge-apparaten voor toegangscontrole (bijv. controllers, lezers en sensoren) die autonoom kunnen werken, zelfs zonder een directe verbinding met de centrale server. Toegang moet ook verleend kunnen worden op basis van security token en paslezer wanneer de server niet beschikbaar is. Toegangsgevens blijven lokaal bewaard totdat de verbinding hersteld is.
TTE-019 | Technische vereisten | Alle communicatie tussen apparaten en servers wordt versleuteld om te voldoen aan privacy- en beveiligingsnormen. Databases zijn encrypted at rest
TTE-020 | Technische vereisten | Deurcontrollers worden voornamelijk geplaatst in de daarvoor bestemde technische ruimtes. De gemeente verzorgt de netwerkinfrastructuur tot aan de deurcontroller en maakt hiervoor gebruik van CAT7 UTP-bekabeling. De leverancier realiseert de bekabeling vanaf de deurcontroller naar de deur en de paslezer(s). ​​
TTE-021 | Wet- en regelgeving | Het systeem moet voldoen aan de geldende veiligheidsnormen en -voorschriften * EN 60839 * EN 50133-1 (deels vervangen)
TTE-022 | Wet- en regelgeving | Het systeem moet passen binnen de wettelijke kaders (AVG, NIS2, BIO, CER, WPG)
TTE-023 | Wet- en regelgeving | Alle systemen worden gehardend volgens best practices, waarbij: - Uitschakelen van niet-noodzakelijke services en functionaliteiten. - Sluiten van ongebruikte netwerkpoorten. - Uitschakelen of verwijderen van standaardaccounts. - Activeren van beschikbare beveiligingsopties. - Wijzigingen en activeringen worden uitsluitend uitgevoerd door geautoriseerd personeel. - Configuraties zijn afgestemd op minimale blootstelling aan risico’s. | CSIR 3.4 - 2.5 (HP2), ICT6.6
TTE-024 | Wet- en regelgeving | Het toegangssysteem moet na onderbreking of falen terug kunnen keren naar de meest recente bekende veilige staat. | IT3
TTE-025 | Wet- en regelgeving | Het toegangssysteem en bediening moeten kunnen schakelen naar/van noodstroomvoorziening zonder invloed op beveiligingsstatus. | IT4
TTE-026 | Wet- en regelgeving | Het toegangssysteem geeft bij inloggen geen feedback over welke inloggegevens onjuist zijn | LT1/LT9/LT10/LT14,
TTE-027 | Wet- en regelgeving | Toegang tot het toegangssysteem en ondersteunende systemen is geblokkeerd, tenzij expliciet toegestaan. | LT2, uitbreiding op ICT6.7, ICT8.5
TTE-028 | Wet- en regelgeving | Voor bedienaars, beheerders, software processen en systemen worden unieke ID’s gehanteerd zodat uitgevoerde handelingen terug te leiden zijn tot een persoon, software proces of systeem. | LT3/LT4, uitbreiding op ICT7.7, ICT7.8
TTE-029 | Wet- en regelgeving | Toegang tot programmabroncode moet beperkt zijn en beschermd. | LT6/LT11, strenger dan ICT7.13.4
TTE-030 | Wet- en regelgeving | Bij het gebruik van een chipcardtoken of NFC-tokens voor toegang tot systemen wordt bij het verwijderen van het token de toegangsbeveiligingslock automatisch geactiveerd. | LT16
TTE-031 | Wet- en regelgeving | Ongeautoriseerde pogingen tot wijzigingen in software en opgeslagen gegevens dienen te worden gedetecteerd, gerapporteerd en voorkomen. | MT2/MT3
TTE-032 | Wet- en regelgeving | De ingebouwde beveiligingsfuncties, controlemechanismen en waarschuwingen die systemen genereren dienen te worden geactiveerd en benut voor registratie en rapportage van beveiligingsincidenten. | IT1, uitbreiding op ICT6.12, ICT7.7, ICT7.8
TTE-033 | Wet- en regelgeving | De leverancier levert na een ernstig incident een post-incident evaluatie aan de opdrachtgever. | NIS2 art. 23
TTE-034 | Technische vereisten | Het systeem moet paslezers kunnen bevatten die verschillende soorten security tokens kunnen uitlezen, waaronder minimaal: - fysieke passen (MiFare DESFIRE EV3) - Paslezers in combinatie met een pincode
TTE-035 | Technische vereisten | Fysieke pas voldoet aan: - ISO 14443 part 1 t/m 4 - ISO 7810 voor fysieke eigenschappen - ISO 7816-1 v.w.b. tolerantie voor mechanische invloeden en ontladingen van statische elektriciteit
TTE-036 | Koppelingen | Het toegangssysteem kan koppelen met meerdere HR bronsystemen, waarvan in ieder geval - AFAS Profit
TTE-037 | Koppelingen | De toegangspas is te gebruiken voor het authentiseren bij de printers van de gemeente.
TTE-038 | Koppelingen | Het toegangscontrolesysteem dient te kunnen communiceren met het aanwezige NOX-inbraakdetectiesysteem. De koppeling dient minimaal de volgende functionaliteiten te ondersteunen: - automatische uitschakeling van gekoppelde inbraakzones op basis van geautoriseerde toegang - statusuitwisseling tussen beide systemen (ingeschakeld, uitgeschakeld, alarm en storing) - veilige en betrouwbare communicatie tussen beide systemen - fail-safe gedrag bij communicatiestoringen - logging van relevante gebeurtenissen
TTE-039 | Koppelingen | Het toegangscontrolesysteem dient te kunnen communiceren met de aanwezige brandmeldinstallatie. De koppeling dient minimaal te voorzien in: - automatische vrijgave van aangewezen deuren bij een brandmelding - prioriteit van brandmeldingen boven autorisaties en vergrendelcommando's - gecontroleerd herstel van de normale situatie na reset van de brandmeldinstallatie - bewaking van de verbinding tussen beide systemen
TTE-040 | Koppelingen | Het toegangscontrolesysteem dient te kunnen communiceren met Traka sleutelkasten.
TTE-041 | Koppelingen | Het toegangssysteem kan koppelen met Vecos kluisjes. De kluisjes zijn te openen door gebruik te maken van de toegangspas.
TTE-042 | Koppelingen | Het toegangssysteem kan koppelen met Entra ID/ Active Directory zodat pashouders en hun functies en rollen kunnen uitlezen zodat deze automatisch gekoppeld kunnen worden aan autorisatieprofielen binnen het Toegangscontrolesysteem.
TTE-043 | Beheer en Onderhoud | Het systeem dient te worden onderhouden volgens de richtlijnen van de fabrikant en de meest recente inzichten/best practices ten aanzien van cybersecurity
TTE-044 | Beheer en Onderhoud | Het systeem dient te worden voorzien van de meest recente updates en patches, waarbij patches ter mitigatie van hoog risico zo snel mogelijk worden doorgevoerd.
TTE-045 | Beheer en Onderhoud | In het geval van software met meerdere versies dient het systeem nooit meer dan 1 major versie achter te lopen op de meest recente softwareversie
TTE-046 | Beheer en Onderhoud | Tijdens het plegen van regulier onderhoud mag geen verstoring/onderbreking plaatsvinden van de daadwerkelijke toegangsverlening.
TTE-047 | Beheer en Onderhoud | Tijdens het plegen van regulier onderhoud (met beperkte downtime) mag geen informatie verloren gaan.
TTE-048 | Beheer en Onderhoud | Tijdens het plegen van regulier onderhoud (met beperkte downtime) mag geen toegangshistorie verloren gaan.
TTE-049 | Beheer en Onderhoud | Onderhoud: Installateur is in staat om regelmatig onderhoud uit te voeren en voorziet het systeem van updates om optimale prestaties en beveiliging te garanderen.
TTE-050 | Beheer en Onderhoud | De leverancier biedt een 24-7-365 beschikbaarheid (bij urgente storingen oplostijd van (prio 1) maximaal 4 uur) voor serviceverzoeken en technische storingen door aantoonbaar deskundig personeel
TTE-051 | Beheer en Onderhoud | De leverancier beschikt uit voorraad over alle relevante reserve onderdelen
TTE-052 | Beheer en Onderhoud | De leverancier verzorgt een volledige revisiedocumenten (core- en netwerk design, plattegronden, blokschema's. CMDB etc.) en houdt deze actueel gedurende de contractperiode

## 4. Eisen leverancier
4. Eisen leverancier |  |  | Opmerking / toelichting
Nr. | Categorie | Omschrijving
EL-001 | Geschiktheid leverancier | De leverancier heeft aantoonbaar meerdere jaren ervaring met het voorgestelde product
EL-002 | Geschiktheid leverancier | Van het toegangssysteem is in Nederland een fabrikant/vertegenwoordiging aanwezig
EL-003 | Geschiktheid leverancier | De leverancier kan minimaal 3 referenties noemen van projecten uit de afgelopen 2 jaar met minimaal 100 toegangsdeuren.
EL-004 | Geschiktheid leverancier | De leverancier heeft aantoonbaar ervaring met het autoriseren van gebruikers vanuit externe applicaties
EL-005 | Geschiktheid leverancier | De leverancier heeft aantoonbaar ervaring met gedegen projectmanagementprincipes en multi disciplinaire (facility/security/ ICT) projectteams
EL-006 | Geschiktheid leverancier | De leverancier is in staat om het gehele project (servers, software, randapparatuur, netwerk incl. netwerksecurity, hosted services en integraties) integraal te ontwerpen en te realiseren.
EL-007 | Geschiktheid leverancier | Leverancier van het toegangssysteem is regiepartner voor het tot stand brengen van de koppelingen tussen toegangssysteem en overige te koppelen systemen (beschreven bij tabblad 4, 'Koppelingen').
EL-008 | Toegangspassen | Fysieke passen worden extern, door leverancier gecodeerd. Personaliseren en printen gebeurd door de gemeente Purmerend zelf. Tijdens de implementatie worden de eerste batch passen (circa 1400 stuks) wel door de leverancier gepersonaliseerd, gecodeerd en geprint.
EL-009 | Toegangspassen | Voor het printen van de passen wordt een pasprinter geleverd, geconfigureerd en bedrijfsklaar opgeleverd.
EL-010 | Implementatie | Leverancier levert 1 aanspreekpunt voor de implementatie en die bij het gehele proces betrokken is.
EL-011 | Wet- en regelgeving | De leverancier levert op verzoek een actuele SBOM (Software Bill of Materials) van alle gebruikte software in het toegangssysteem | NIS2 art. 21, 44
EL-012 | Wet- en regelgeving | De leverancier rapporteert security-incidenten in de keten direct aan de opdrachtgever. | NIS2 art. 23, aanvulling op ICT 6.13
EL-013 | Wet- en regelgeving | De leverancier heeft een aantoonbaar proces voor supply chain risk management, inclusief periodieke evaluatie van leveranciersrisico’s. | NIS2 art. 21, 44

## 5. ICT Eisen
5. ICT eisen pakket
ICT1 | On-premise oplossing toegangssysteem
1 | De leverancier levert een toegangssysteem op basis van een on-premise oplossing.
2 | Uiterlijk 01-06-2027 moet de door leverancier aangeboden oplossing in productie zijn.
2.1 | Voor afronding van de PoC voor 01-03-2027 heeft de leverancier een door de opdrachtgever geteste en geaccepteerde oplossing opgeleverd welke voldoet aan het programma van eisen en de afgesproken uitvoering van aangeboden wensen binnen de gunningscriteria.
3 | De leverancier garandeert dat gedurende de contractperiode de aangeboden oplossing wordt onderhouden, ondersteund en doorontwikkeld
6.3 | Het is niet toegestaan om vaste IPv6 adressen in de softwarecode op te nemen.
7 | De voorziening is een webbased oplossing en het front-end voor de medewerkers van de opdrachtgever bestaat uit een webapplicatie.
8 | De voorziening is volledig in het Nederlands in woord en geschrift.
ICT2 | Doelgroep gebruikers
1 | De door de leverancier geleverde oplossing geeft het recht tot gebruik van de voorziening door alle medewerkers van de opdrachtgever en uitvoeringsorganisaties voor zover deze taken uitvoeren voor de opdrachtgever.
ICT3 | Technische beveiliging
1 | De leverancier hanteert een degelijk patchschema om alle componenten (zoals firmware, operating systems, applicaties) van de oplossing actueel te houden om verbeteringen door te voeren en bekende fouten op te lossen en levert bijbehorende releasenotes aan.
2 | De leverancier geeft hoge prioriteit aan het snel aanleveren van de laatste beveiligingspatches.
3 | De leverancier maakt gebruik van een hardeningsproces zodat alle ICT-componenten zijn gehard tegen aanvallen. Het realiseren hiervan leidt tot een beter beveiligd systeem dat moeilijker door kwaadwillenden is te misbruiken.
4 | De toegang tot de webapplicatie maakt gebruik van een versleutelde (HTTPS) verbinding.
5 | Situaties waarin meer dan normale kwetsbaarheden of risico’s aanwezig zijn, worden onmiddellijk gemeld aan en besproken met de opdrachtgever.
6 | Leverancier levert installatiebestanden die voorzien zijn van een vertrouwd certificaat.
ICT4 | Informatieveiligheid
1 | De leverancier houdt zich aan alle wet- en regelgeving (Nederlandse en Europese) aangaande privacybescherming m.b.t. de door hem geleverde oplossing en diensten. Denk bijvoorbeeld aan rechten van betrokkenen, anonimiseren, dataminimalisatie, verwijderen van gegevens, bewaartermijnen, etc. Alle wet- en regelgeving zoals de GDPR/AVG zijn leidend i.g.v. tegenstrijdigheden met andere eisen, wensen of voorstellen van leverancier.
2 | De aangeboden oplossing legt een audittrail vast over het gebruik.
2.1 | Deze audittrail bevat alle handelingen m.b.t. gebruikersautorisaties en functioneel gebruik (van medewerkers van opdrachtgever) van gevraagd systeem zoals raadplegen, aanmaken, muteren en verwijderen van informatie.
2.2 | Vastlegging vindt minimaal plaats op gebruikersniveau en -rol, tijdstip en verrichte actie en is inzichtelijk voor de opdrachtgever.
2.3 | Het systeem ondersteunt dat de logbestanden ten behoeve van de audittrail gedurende een door de opdrachtgever nader te bepalen periode bewaard worden waarna het mogelijk is deze uit het systeem te verwijderen. Standaard wordt een periode van een jaar aangehouden.
3 | Wachtwoorden in de voorziening worden nooit in plaintext opgeslagen of verstuurd. Basic Authentication is niet toegestaan.
4 | De voorziening voldoet aan de actuele vereisten gesteld in de NCSC ICT-beveiligingsrichtlijnen voor Transport Layer Security (TLS).
5 | leverancier maakt voor de uitwisseling van e‑mail en bestanden met opdrachtgever gebruik van de door opdrachtgever aangeboden oplossing voor veilig mailen, welke voldoet aan de eisen uit NTA 7516:2019 (thans: Zivver). Indien leverancier een oplossing ter beschikking heeft kan dit na goedkeuring van bevoegd ICT-manager van de opdrachtgever als alternatief dienen.
5.1 | leverancier mag uitsluitend gebruikmaken van een eigen oplossing voor veilige e‑mail‑ en bestandsuitwisseling indien deze aantoonbaar voldoet aan alle relevante eisen uit NTA 7516:2019.
5.2 | Gebruik van een eigen oplossing door leverancier is alleen toegestaan na voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de bevoegd ICT‑manager van opdrachtgever. Voor deze beoordeling dient leverancier onder meer inzicht te geven in: - de toegepaste beveiligingsmaatregelen conform NTA 7516 (zoals TLS 1.2+, DANE, DNSSEC, DKIM, DMARC, SPF, NTA‑header), - opslag en verwerking binnen de EU/EER, - de borging van integriteit en vertrouwelijkheid bij uitwisseling van berichten.
5.3 | leverancier waarborgt gedurende de gehele looptijd van de overeenkomst dat de gebruikte oplossing blijft voldoen aan de NTA 7516‑vereisten.
6 | Indien de leverancier werkzaamheden op afstand dient te verrichten kan via Teamviewer toegang tot het domein van Purmerend worden verkregen. Ondersteuning is hierbij op een afgesproken moment waarbij de werkzaamheden onder supervisie van opdrachtgever worden uitgevoerd.
ICT5 | Technisch beheer
1 | Eindgebruikers hebben geen lokale administrator rechten nodig.
ICT6 | Functioneel beheer
1 | Voor het functioneel beheer van het systeem is geen programmeerkennis nodig (principe van klikken en niet tikken).
2 | Het systeem voorziet in een scheiding tussen systeembeheer, technisch- en functioneel beheer.
3 | Voor het uitvoeren van functioneel beheer moet de functioneel beheerder zelf de autorisaties (rollen en rechten) en stamtabellen kunnen inrichten en beheren met begin- en einddatum en gebruikmakend van logfiles. Voorbeelden daarvan zijn het aanmaken en wijzigen van gebruikers, functierollen, stuur- en stamgegevens en het beheren van helpteksten.
4 | De functioneel beheerder kan uit systeemlogging rapporten genereren. De oplossing beschikt over een niet-muteerbare audit-trail met daarin minimaal de gebeurtenis; de benodigde informatie die nodig is om het incident met hoge mate van zekerheid te herleiden tot; het gebruikte apparaat; het resultaat van de handeling; een datum en tijdstip van de gebeurtenis.
4.1 | Een logregel bevat in geen geval gegevens die tot het doorbreken van de beveiliging kunnen leiden.
5 | Ten behoeve van de loganalyse is op basis van een expliciete risicoafweging de bewaarperiode van de logging bepaald. Binnen deze periode is de beschikbaarheid van de loginformatie gewaarborgd. Hierna kan deze worden verwijderd.
ICT7 | Toegang voorziening via webapplicatie
1 | De webapplicatie is bruikbaar op apparaten met het Windows 11/2022 en hoger operating system, ook als het Windows operating systeem is gevirtualiseerd (SBC of VDI).
2 | De webapplicatie is device aware en past de weergave (o.a. schaalbaarheid) aan het soort apparaat aan.
3 | De webapplicatie is toegankelijk en compatible met de meest recente versie (en twee versies lager) van webbrowser Microsoft Edge Chromium
4 | Voor een webbased applicatie gelden de onderstaande eisen: a. Volledig HTML5 ondersteuning b. Het gebruik van JAVA is niet toegestaan. c. Het gebruik van plug-ins en extensions is niet toegestaan. d. Het gebruik van OpenGL of DirectX is niet toegestaan.
4.1 | De webapplicatie controleert voor elk http-verzoek of de initiator geauthenticeerd is en de juiste autorisaties heeft.
5 | Het gebruik van indirecte toegangsvormen (RDP, Citrix) om niet-webgebaseerde functionaliteit van de voorziening aan te bieden wordt als niet compliant beschouwd en is derhalve niet toegestaan.
ICT8 | Koppelvlakken
1 | Er is een actief LDAP (AD-FS) koppelvlak met de AD van de opdrachtgever voor gebruikersbeheer (gebruiker, inlognaam en wachtwoord, account active/ disabled).
1.1 | leverancier ondersteunt het gebruik van AD Authenticatie ADFS staat voor Active Directory Federation-services, is een oplossing van Microsoft voor Single sign-on en web-gebaseerde authenticatie voor systemen en applicaties. De opdrachtgever maakt gebruik van Microsoft ADFS i.c.m. met Azure Multi-Factor Authentication. Protocollen die hierbij worden ondersteund zijn: • OpenID Connect (voorkeur) • OAuth (voorkeur) • WS-Federation, • WS-Trust, • SAML
2 | De opdrachtgever organiseert de afstemming en realisatie van de koppelingen (gegevensuitwisseling) met andere noodzakelijke applicaties van de opdrachtgever. De leverancier heeft een ondersteunende rol.
3 | Voor het beveiligen van informatiestromen naar externe voorzieningen vragen wij: - het veilig beschikbaar stellen van bestaande services (web services, REST JSON, API's). - dat gegevensuitwisseling gebeurd op basis van API’s (Application Programming Interface), waarbij de volgende standaarden zijn ondersteund: WUS, http/S, WS-Addressing, WS-Policy, WS-Security JMS, RPC Services, WCF Services, REST Services, Java en .Net Services, SOAP 1.x, PKI-Tokens, Digikoppeling en ebMS. - dat - indien van toepassing - de standaarden zoals vastgesteld door het forum van standaardisatie worden ondersteund
4 | De applicatie ondersteunt Microsoft Office; Excel voor het exporteren en importeren van gegevens van en naar Excel en rapportages naar Word. De extensies .doc en .xls worden niet geaccepteerd.
5 | De applicatie beschikt over moderne, gedocumenteerde API’s gebaseerd op open standaarden voor gegevensuitwisseling. De API’s ondersteunen minimaal REST/JSON (voorkeur) of SOAP, inclusief versiebeheer en rate limiting, zodat snelle integratie mogelijk is en afhankelijkheid van maatwerk wordt beperkt. De leverancier garandeert dat de betrouwbaarheid van API‑connectoren minimaal 99,9% beschikbaarheid bedraagt.
ICT9 | Uitwisselformaten
1 | Uitwisselingen im- en export van gegevens vindt alleen plaats op een beveiligde wijze. Zonder de noodzaak van een directe user mapping naar een filesysteem binnen de netwerkomgeving van de opdrachtgever of op de apparatuur van de gebruiker.
ICT10 | Architectuur
1 | leverancier levert technische architectuurplaten van de oplossing en houdt deze gedurende de overeenkomst actueel.
1.1 | De leverancier levert een technische architectuurplaat op hoofdlijnen met alle componenten, koppelvlakken, disaster/recovery en uitwijk (geografisch gescheiden datacenters).
2 | De leverancier levert voor de oplevering minimaal de volgende documentatie: a. de architectuur van de applicatie b. datamodelspecificatie van de koppelvlakken
3 | De leverancier draagt zorg voor een installatieverslag na elke installatie. Daarin is in elk geval opgenomen: een netwerktekening met gebruikte protocollen en poorten.
ICT11 | Support SLA
1 | Medewerkers van leverancier bieden ondersteuning in de Nederlandse taal in woord en geschrift.
2 | leverancier levert voor de oplevering in de productieomgeving beheerdocumentatie voor functioneel beheer en systeembeheer en een Nederlandstalige handleiding voor de medewerkers van de opdrachtgever en houdt deze gedurende de looptijd van de voorziening c.q. overeenkomst actueel.
3 | leverancier beschikt over een helpdesk welke bevoegde medewerkers van de opdrachtgever van maandag tot en met vrijdag van 9:00 tot 17:00 per telefoon te woord kan staan.
4 | leverancier conformeert zich aan de gestelde eisen tot het handelen bij verstoringen. Zie tabblad 'Verstoringen bedr.kritisch'
5 | Opdrachtgever (contractmanager) is verantwoordelijk voor het actueel houden van een contactenmatrix op functieniveau van alle betrokken medewerkers van opdrachtgever. leverancier is verantwoordelijk voor het aanleveren van de contactenmatrix op functieniveau van alle betrokken medewerkers van leverancier, rekening houdende met achtervang van de betrokken medewerkers bij afwezigheid. Periodiek <periodiciteit vermelden (jaarlijks, 2-jaarlijks, per kwartaal) wordt de contactenmatrix door leverancier en opdrachtgever gecontroleerd. In de contactenmatrix worden minimaal de volgende gegevens bijgehouden: functienaam, naam, tel.nr en emailadres
ICT12 | Opleiding
1 | De leverancier biedt inhouse (op locatie gemeente Purmerend) gebruikerstrainingen voor zowel functioneel beheerders als eindgebruikers.
2 | Trainingen worden in het Nederlands gegeven; documentatie is in het Nederlands beschikbaar.
ICT13 | Overdracht gegevens/data bij beëindiging overeenkomst
1 | Alle gegevens in de voorziening zijn en blijven te allen tijde eigendom van opdrachtgever en mogen door leverancier niet voor andere dan de overeengekomen doeleinden worden gebruikt. Bij beëindiging van de overeenkomst worden alle gegevens, naar keuze van opdrachtgever, overgedragen aan de opdrachtgever in een standaard uitwisselformaat dan wel vernietigd/gewist. Hiervan wordt een bewijs van vernietiging door leverancier aangeleverd.
2 | De oplossing ondersteunt het toekennen, beheren en uitvoeren van verschillende bewaartermijnen voor alle data en metadata binnen de oplossing.
3 | De oplossing maakt het mogelijk om zonder tussenkomst van de leverancier de bewaartermijn of vernietigingsdatum van specifieke data aan te passen indien daarvoor een organisatorische of wettelijke grondslag bestaat. Denk aan bijvoorbeeld een incident, onderzoek, bezwaar-, beroeps- of juridische procedure.
4 | Met de oplossing is het mogelijk om alle data (incl. loggegevens) en metadata na afloop van de geldende bewaartermijn op een rechtmatige manier te vernietigen uit de oplossing.
5 | Vernietiging van data en metadata kan in eigen beheer worden uitgevoerd zonder tussenkomst van leverancier en/of inhuur derden
6 | De oplossing voorziet in een exportfunctionaliteit voor het genereren van een export van de data en metadata (volledig, gestructureerd en leesbaar) in voorkeursformaten. (https://www.nationaalarchief.nl/archiveren/kennisbank/lijst-voorkeursformaten).
8 | De exportfunctionaliteit kan in eigen beheer worden uitgevoerd zonder tussenkomst van leverancier en/of inhuur derden.
9 | De exportfunctionaliteit ondersteunt de voorkeursformaten zoals opgenomen in de "Lijst Voorkeursformaten" van het Nationaal Archief.
10 | Bij vervanging of beëindiging van de oplossing kunnen data, metadata en onderlinge relaties met behoud van context, structuur en samenhang worden geëxporteerd of gemigreerd naar een opvolgende oplossing.
ICT14 | DMS (Document Management Systeem)
Indien binnen de aangeboden oplossing archiefbescheiden worden opgeslagen, dan dienen de Adviseurs Informatiebeheer betrokken te worden voor het opstellen van de specifieke eisen (scenario's).
ICT15 | Privacy: Verwerker
1 | De leverancier houdt zich aan alle wet- en regelgeving (Nederlandse en Europese) aangaande privacybescherming m.b.t. de door hem geleverde oplossing en diensten. Alle wet- en regelgeving zoals de AVG/UAVG en/of Wpg zijn leidend in geval van tegenstrijdigheden met andere eisen, wensen of voorstellen van leverancier.
2 | De gegevens van opdrachtgever worden alleen in de EER opgeslagen
3 | Tussen de opdrachtgever en leverancier wordt een verwerkersovereenkomst afgesloten conform het 'model standaard verwerkersovereenkomst VNG'. Ten tijde van het afsluiten van de verwerkersovereenkomst zal door partijen de nieuwste versie van het ‘model standaard verwerkersovereenkomst VNG’ worden gebruikt
4 | Geautoriseerde medewerkers die namens leverancier en voor opdrachtgever op het stadhuis werken, ondertekenen bij aanvang van de opdracht de Integriteits- en geheimhoudingsverklaring externen zoals opgenomen als Bijlage 2
5 | Bij beëindiging van de overeenkomst of op verzoek van de opdrachtgever worden alle persoonsgegevens naar keuze van en na overleg met de opdrachtgever teruggegeven en/of vernietigd/gewist.
6 | De leverancier kan aantonen dat hij met alle door hem ingeschakelde verwerkers een schriftelijke verwerkersovereenkomst heeft gesloten, met daarin ten minste de verplichtingen die zijn vastgesteld zoals bedoeld in artikel 28 AVG, en dat hij toeziet op de naleving daarvan.
7 | De leverancier mag (persoons)gegevens niet zonder toestemming van de opdrachtgever gebruiken voor het trainen, verbeteren of ontwikkelen van kunstmatige intelligentie (AI) modellen.
8 | leverancier gebruikt bij het testen van de aangeboden applicatie/systeem en/of applicaties/systemen uitsluitend anonieme data.
9 | Eventuele caching van gegevens mag niet langer beschikbaar zijn dan de tijdseenheid welke benodigd is voor een succesvolle anonimisering en retournering van gegevens.
10 | De oplossing ondersteunt standaard geen realtime persoonsvolgsystematiek, route-analyse, gedragsprofilering of continue aanwezigheidsmonitoring van medewerkers tenzij dit aantoonbaar noodzakelijk is voor beveiligingsdoeleinden en vooraf schriftelijk is goedgekeurd door opdrachtgever.
11 | De oplossing logt alle exports van persoonsgegevens en auditgegevens inclusief gebruiker, datum/tijdstip en omvang van de export.
Note on C5: [Opmerkingenthread] U kunt deze opmerkingenthread lezen in uw versie van Excel. Eventuele wijzigingen aan de thread gaan echter verloren als het bestand wordt geopend in een nieuwere versie van Excel. Meer informatie: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Opmerking: Incl. toegangsmiddelen

## Verstoringen bedr.kritisch
De helpdesk is verantwoordelijk voor de gehele behandeling van meldingen, incidenten m.b.t. de Oplossing volgens de procedure zoals vastgelegd in de Service Level Agreement (SLA). De opdrachtgever bepaalt de prioriteit van incidenten. Ten aanzien van de ondersteuning wordt de volgende prioriteitsbepaling gehanteerd:
Categorie | Type (ver)storing | Omschrijving
1 | Kritiek | Voorziening is volledig niet beschikbaar
2 | Groot | Voorziening is deels niet beschikbaar of deels niet beschikbaar voor 10% van de gebruikers
3 | Klein | Kleine verstoringen
4 | Vraag | Gebruikers of beheerdersvragen
De helpdesk draagt tevens zorg voor relateren van incidenten aan reeds bekende problemen m.b.t. de Oplossing. De leverancier maakt voor de gemeente inzichtelijk wanneer een incident in behandeling is genomen en wat de status van afhandeling is. De leverancier is eindverantwoordelijk voor het beheren van incidenten.
Categorie | Reactietijd | Oplostijd
1 | 0 – ½ uur (24/7) | Work-around binnen 4 uur, Oplossing binnen 8 uur
2 | 1 uur (op werkdagen tussen 08:00 en 17:00 uur) | Work-around binnen 8 uur op werkdagen, Oplossing binnen 24 uur op werkdagen
3 | 24 uur (op werkdagen tussen 08:00 en 17:00 uur) | Work-around binnen 2 werkdagen, Oplossing in volgende reguliere versie werkdagen
4 | 24 uur (op werkdagen tussen 08:00 en 17:00 uur) | Antwoord binnen 1 week
De leverancier meldt beveiligingsincident direct aan de opdrachtgever. Waarbij een incident wordt geclassificeerd en de volgende termijnen voor herstel worden gerealiseerd.
Classificatie | Omschrijving | Oplostijd
Extreem | Extreem hoog risico op gecompromitteerde beveiligingsinrichting met mogelijke catastrofale gevolgen op het gebied van financien, reputatie etc. | 4 uur
Hoog | Hoog risico op gecompromitteerde beveiligingsinrichting met mogelijke (significante) financieel, reputatie etc. gevolgen. | 1 dag
Midden | Middelmatig risico op gecompromitteerde beveiligingsinrichting met minimale financieel, reputatie etc. gevolgen. | 1 week
Laag | Laag risico op gecompromitteerde beveiligingscontrole met meetbare negatieve impact als resultaat. | 2 weken

## Bijlage Versienummers
In ICT eisen genoemde producten | Huidige versie welke ondersteund moet worden binnen de aangeboden oplossing
Windows server | 2022
Citrix Virtual Apps en Desktop | 7 2209
Cognos BI | 11
Microsoft 365 Apps for enterprise | Semi-annual
Oracle Server | 19
Microsoft SQL Server | 2022
NCSC ICT Beveiligingsrichtlijnen voor webapplicaties | Juli 2024
Azure MTA Oauth | 2.0
NCSC ICT Beveiligingsrichtlijnen voor mobiele apps | December 2017