## Nota
Nota van Inlichtingen 1 - Selectiefase
Naam aanbesteding | Beheer en onderhoud Elektrotechnische en werktuigbouwkundige installaties
Leveranciersnaam
Datum | 2026-09-10
Vragen
Vraagnummer | Heeft betrekking op document Klik op de cel en maak een keuze | Paragraaf/artikel | Pag. nr. | Vraag | Antwoord
1 | Leidraad | 2.2 | p.8 | In paragraaf 2.2 is opgenomen dat de opdrachtnemer dient te voldoen aan geldende wet- en regelgeving, waaronder actief legionellabeheer. In de scopetabel op pagina 9 is bij NL-Sfb 53 Water echter opgenomen dat legionellabeheer en controle van keerkleppen buiten de scope van de opdracht vallen. Kunt u verduidelijken welke van beide bepalingen leidend is en of legionellabeheer wel of geen onderdeel vormt van de scope van deze opdracht? | Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het uitvoeren van eventuele aanpassingen die voortvloeien uit het legionellabeheer dat door een externe partij wordt uitgevoerd. Deze aanpassingen dienen te voldoen aan de geldende wet- en regelgeving met betrekking tot legionellabeheer. Het legionellabeheer en de bijbehorende controles zelf maken geen onderdeel uit van de scope van deze opdracht.
2 | Leidraad | 2.2 | p.8 | Is voor deze opdracht een actuele asset-/installatielijst beschikbaar? Zo ja, kan deze reeds in de selectiefase beschikbaar worden gesteld? | De assetlijst zal in de volgende fase worden verstrekt.
3 | Leidraad | 2.1 | p.7 | Kunt u de duurzaamheidsdoelstellingen van ROCvA-F waaraan de opdrachtnemer een actieve bijdrage dient te leveren nader concretiseren, dan wel aangeven waar deze zijn opgenomen? | Het ROCvA-F sluit zich aan bij de doelstellingen uit het klimaatakkoord om toe te werken naar een klimaat neutraal Nederland in 2050.
4 | Leidraad | 2.2 | p.8 | In paragraaf 2.2 is opgenomen dat de opdrachtnemer “gegarandeerd merkonafhankelijk” onderhoud moet kunnen uitvoeren en onderdelen moet kunnen leveren. Kunt u bevestigen dat van de opdrachtnemer niet wordt verlangd dat hij de beschikbaarheid of levering garandeert van onderdelen waarvan de beschikbaarheid afhankelijk is van fabrikanten of andere derden en waarop de opdrachtnemer redelijkerwijs geen invloed kan uitoefenen? | De opdrachtnemer moet merkonafhankelijk onderhoud kunnen uitvoeren en zich inspannen om benodigde onderdelen te leveren. Onderdelen waarvan de beschikbaarheid afhankelijk is van fabrikanten of andere derden, kan de opdrachtnemer niet altijd garanderen. De opdrachtnemer informeert de Opdrachtgever hierover tijdig en zoekt waar mogelijk naar een passend alternatief.
5 | Leidraad | 2.2 | p.8 | In paragraaf 2.2 is opgenomen dat projecten tot € 25.000 1-op-1 worden gegund aan de opdrachtnemer. Tegelijkertijd behoudt ROCvA-F het recht om de marktconformiteit te toetsen en een project eventueel aan een derde te gunnen. Kunt u verduidelijken wat in dit kader onder ‘1-op-1 gunnen’ wordt verstaan en wanneer van dit uitgangspunt kan worden afgeweken? | Met 1-op-1 gunnen wordt bedoeld dat projecten tot € 25.000 rechtstreeks aan de opdrachtnemer worden opgedragen, zonder dat hiervoor meerdere offertes worden opgevraagd. Opdrachtgever behoudt het recht om de marktconformiteit te toetsen. Indien blijkt dat de aangeboden prijs niet marktconform is, kan opdrachtgever het project aan een derde gunnen.
6 | Leidraad | 2.2 | p.9 | Kunt u aangeven binnen welke kwantitatieve en/of financiële bandbreedte ROCvA-F gedurende de looptijd onderhoudswerkzaamheden en gebouwen kan toevoegen of weghalen? | Opdrachtgever kan gedurende de looptijd van de overeenkomst onderhoudswerkzaamheden en gebouwen toevoegen of verwijderen, bijvoorbeeld als gevolg van wijzigingen in het gebouwenbestand. Hiervoor geldt geen vooraf vastgestelde kwantitatieve of financiële bandbreedte. De opdrachtnemer wordt hierover tijdig geïnformeerd.
7 | Leidraad | 2.4 | p.10 | In paragraaf 2.4 staat dat de vereiste kerncompetenties worden uitgevraagd via selectiecriteria. Wij begrijpen dat de kerncompetenties R1 t/m R4 worden aangetoond middels referenties en onderdeel vormen van de toetsing aan de geschiktheidseisen. Kunt u bevestigen dat met de verwijzing naar ‘selectiecriteria’ in paragraaf 2.4 feitelijk ‘geschiktheidseisen’ wordt bedoeld? | Ja, dat is correct. Met de verwijzing naar ‘selectiecriteria’ in paragraaf 2.4 worden de ‘geschiktheidseisen’ bedoeld. De kerncompetenties R1 t/m R4 worden aangetoond met referenties en maken onderdeel uit van de toetsing aan de geschiktheidseisen.
8 | Leidraad | 3.6 | p.17 | De tweede Nota van Inlichtingen wordt volgens de planning op 24 september 2026 gepubliceerd, terwijl het Verzoek tot Deelname uiterlijk op 6 oktober 2026 om 11:00 uur moet worden ingediend. Om gegadigden voldoende gelegenheid te bieden de tweede Nota van Inlichtingen zorgvuldig te verwerken en daarmee een kwalitatief beter Verzoek tot Deelname in te dienen, verzoeken wij u de indieningstermijn met twee weken te verlengen. Kunt u hiermee instemmen en de planning dienovereenkomstig aanpassen? | Opdrachtgever gaat hiermee niet akkoord. De Opdrachtgever is van mening dat de beschikbare termijn tussen publicatie van de tweede Nota van Inlichtingen en de uiterste indieningsdatum voldoende is om deze informatie te verwerken en het Verzoek tot Deelname tijdig in te dienen. De planning wordt daarom niet aangepast.
9 | Leidraad | 3.8 | p.18 | In paragraaf 3.8 is opgenomen dat (potentiële) gegadigden na afloop van de selectiefase afstand doen van het recht om bezwaar te maken tegen eventuele schendingen van het aanbestedingsrecht. Kunt u bevestigen dat deze bepaling uitsluitend ziet op bezwaren die een gegadigde redelijkerwijs gedurende de selectiefase naar voren had kunnen brengen en niet op omstandigheden of gebreken die pas nadien kenbaar worden? | Opdrachtgever kan dit bevestigen.
10 | Leidraad | 3.3/3.8/3.14.2 | p.16/p.18/p.20 | In paragraaf 3.8 is opgenomen dat gegadigden na afloop van de selectiefase volledig akkoord gaan met de inhoud van de aanbestedingsdocumenten. Daarnaast is in paragraaf 3.14.2 opgenomen dat een gegadigde door het indienen van een Verzoek tot Deelname onvoorwaardelijk akkoord gaat met alle gestelde eisen en voorwaarden van deze aanbesteding. In paragraaf 3.3 is echter opgenomen dat geselecteerde gegadigden pas in fase 2 de Inschrijvingsleidraad ontvangen, waarin onder andere de definitieve opdrachtomschrijving, het programma van eisen, het prijzenblad, de beoordelingscriteria en de bijbehorende bijlagen worden toegelicht. Kunt u bevestigen dat het akkoord in de paragrafen 3.8 en 3.14.2 uitsluitend betrekking heeft op de eisen, voorwaarden en aanbestedingsdocumenten die in de selectiefase beschikbaar zijn gesteld en dat gegadigden in fase 2 de mogelijkheid behouden om vragen en bezwaren naar voren te brengen over de in die fase verstrekte documenten? | Opdrachtgever kan dit bevestigen.
11 | Leidraad | 3.14.3 | p.21 | In paragraaf 3.14.3 zijn de documenten opgenomen die uitsluitend na de voorlopige gunningsbeslissing in fase 2 worden opgevraagd. Kunt u aangeven of gegadigden deze documenten desgewenst reeds bij het Verzoek tot Deelname in fase 1 mogen aanleveren, of dat deze documenten uitsluitend na de voorlopige gunningsbeslissing dienen te worden ingediend? | Het is toegestaan deze reeds bij het Verzoek tot Deelname aan te leveren.
12 | Leidraad | 3.14.3 / 4.1.3 / 4.1.4 | p.21/p.25 | In paragraaf 3.14.3 is opgenomen dat de Gedragsverklaring Aanbesteden (GVA) en de Verklaring Belastingdienst uitsluitend na de voorlopige gunning worden opgevraagd. Deze documenten zijn tevens niet opgenomen in de tabel van paragraaf 3.14.2 met de bij het Verzoek tot Deelname in te dienen documenten. In de paragrafen 4.1.3 en 4.1.4 wordt echter voor beide documenten verwezen naar het moment van indiening van het Verzoek tot Deelname. Kunt u verduidelijken op welk moment de GVA en de Verklaring Belastingdienst moeten worden ingediend en welke bepalingen hierbij leidend zijn? | Met het indienen van het Verzoek tot Deelname verklaart de gegadigde over een geldige GVA en een geldige Verklaring Belastingdienst te beschikken. Deze documenten hoeven niet bij het Verzoek tot Deelname te worden ingediend.
13 | Leidraad | 4.2.2 | p.26 | Kunt u bevestigen dat voor het aantonen van de kerncompetenties ook een lopende onderhoudsovereenkomst als referentie mag worden opgegeven, mits de voor de betreffende kerncompetentie relevante werkzaamheden reeds daadwerkelijk zijn uitgevoerd en aantoonbaar voldoen aan de gestelde eisen? | Dat bevestigen wij, mits deze lopende overeenkomst waar naar verwezen wordt als referentie minimaal op 1 september 2025 is ingegaan.
14 | Leidraad | 3.15/4.2.2 | p.21/p.22/p.26/p.27 | In paragraaf 4.2.2 is opgenomen dat de gegadigde bevoegd dient te zijn voor onder meer NEN 2654-1 met betrekking tot onderhoud aan brandmeldinstallaties. Kunt u bevestigen dat voor deze geschiktheidseis een beroep mag worden gedaan op een daartoe bevoegde derde conform paragraaf 3.15, mits deze derde daadwerkelijk wordt ingezet bij de uitvoering van de opdracht? | Dat bevestigen wij.
15 | Leidraad | 4.2.2 | p.26 | In paragraaf 4.2.2 is opgenomen dat werknemers van de opdrachtnemer en eventuele onderaannemers gecertificeerd dienen te zijn conform het VCA-keurmerk. Kunt u verduidelijken welke VCA-diploma’s of kwalificaties hiermee voor de individuele medewerkers worden bedoeld? | Voor medewerkers die werkzaamheden uitvoeren binnen de opdracht geldt minimaal een geldig VCA-basis diploma. Voor leidinggevenden die direct betrokken zijn bij de uitvoering geldt minimaal VCA-VOL.
16 | Leidraad | 5.1 | p.28 | Kunt u bevestigen dat binnen de beschrijving van één selectiecriterium meerdere opdrachten als voorbeelden mogen worden gebruikt om de gevraagde aspecten en behaalde resultaten te onderbouwen, met inachtneming van het maximale aantal van drie A4-pagina’s? | Opdrachtgever gaat hiermee akkoord.
17 | Leidraad | 5.1.4 | p.30 | In paragraaf 5.1.4 is onder ‘Randvoorwaarden’ opgenomen dat voor selectiecriterium 3 maximaal drie (3) A4-pagina’s mogen worden aangeleverd. Kunt u bevestigen dat hier selectiecriterium 4 (S4) wordt bedoeld? | Dat klopt, wij passen dit aan.
18 | Leidraad | 5.2 | p.31 | In paragraaf 5.2 wordt bij de beoordeling onderscheid gemaakt tussen geen, enige, reguliere en grote toegevoegde waarde. Kunt u nader concretiseren op basis van welke objectieve kenmerken wordt bepaald in welke mate een antwoord toegevoegde waarde biedt en daarmee welke waardering wordt toegekend? | Dat kunnen wij niet concretiseren. De individuele beoordelingen worden tijdens het beoordelingsoverleg besproken en in consensus wordt bepaald in welke mate de beschrijving toegevoegde waarde heeft en wordt het eindcijfer inclusief motivering vastgelegd.
19 | Leidraad | 5.2 | p.31 | Kunt u verduidelijken hoe de waardering van een selectiecriterium wordt bepaald wanneer de verschillende gevraagde onderwerpen binnen dat criterium kwalitatief verschillend worden beoordeeld? Worden de onderwerpen afzonderlijk beoordeeld en vervolgens tot één waardering samengebracht, of wordt het selectiecriterium uitsluitend integraal beoordeeld? | Elk selectie criterium wordt integraal beoordeeld.
20 | Leidraad | 5.3 | p.32 | Paragraaf 5.3 ‘In te dienen stukken bij verzoek tot deelname’ lijkt onvolledig en bevat uitsluitend het woord ‘Voor’. Kunt u bevestigen of in deze paragraaf tekst ontbreekt en, zo ja, de volledige tekst van paragraaf 5.3 beschikbaar stellen? | In paragraaf 3.14.3 staat een overzicht van de in te dienen stukken bij het verzoek tot deelname. Deze hebben we ook toegevoegd aan paragraag 5.3.
21 | Leidraad | 3.14.3 | p.21 | Kunt u bevestigen dat voor het aantonen van de vereiste verzekering een verzekeringscertificaat volstaat? | Dat bevestigen wij.
22 | Leidraad | 2.2 | p.8 | Zijn voor de locaties waar de werkzaamheden worden uitgevoerd actuele asbest- en chroom-6-inventarisaties beschikbaar en worden deze voorafgaand aan de uitvoering van de betreffende werkzaamheden aan opdrachtnemer verstrekt? | Indien deze beschikbaar zijn worden deze na gunning van de opdracht aan de opdrachtnemer verstrekt.
23 | Bijlage 9 - Verklaring beroep derden | Bijlage 7 | p.1 | In Bijlage 7 is opgenomen dat de Verklaring beroep op derden moet worden ondertekend door de contactpersoon van de referentie. Kunt u bevestigen dat dit een verschrijving betreft en dat de verklaring dient te worden ondertekend door de inschrijver en de derde waarop een beroep wordt gedaan? | Dat klopt, wij passen dit in de bijlage aan.
24 | Bijlage 8 - Referentieformulier voor kerncompetentie | Bijlage 2 | p.1 | In Bijlage 2 is opgenomen dat het referentieformulier door de contactpersoon van de referentie moet worden ondertekend. Hierdoor is de gegadigde voor het indienen van een volledig Verzoek tot Deelname mede afhankelijk van externe partijen. Kunt u ermee instemmen dat het referentieformulier in plaats daarvan rechtsgeldig wordt ondertekend door de gegadigde, waarmee wordt verklaard dat de opgenomen referentiegegevens volledig en naar waarheid zijn ingevuld, waarbij ROCvA-F de opgegeven referentie desgewenst kan verifiëren? | Dat is akkoord, wij passen bijlage 2 referentieformulier aan.
25 | Bijlage 7 – ARVODI | art. 19 | p.7 | De aansprakelijkheid is niet beperkt in soort schade. Dit is voor inschrijver niet acceptabel met het oog op een verantwoorde bedrijfsvoering en bovendien in strijd met de Gids Proportionaliteit. Bent u bereid om de aansprakelijkheid te beperken tot directe materiële schade inclusief eventueel daaruit voortvloeiende gevolgschade, e.e.a. conform voornoemde bedragen? Indien u hier niet mee akkoord bent ontvangen wij graag een tegenvoorstel. | Niet akkoord. Het ROCvA-F stemt niet in met het voorstel en handhaaft de betreffende bepaling uit de Inkoopvoorwaarden. De aansprakelijkheid is reeds begrensd naar hoogte, zowel per gebeurtenis als per contractjaar. Het ROCvA-F acht deze limitering, gelet op de aard en risico's van de opdracht, proportioneel. Een aanvullende beperking tot uitsluitend directe materiële schade wordt niet wenselijk geacht. Voor de vaststelling welke schade voor vergoeding in aanmerking komt, gelden de wettelijke bepalingen van Boek 6 BW, waaronder de vereisten ten aanzien van causaliteit en toerekening zoals opgenomen in artikel 6:98 BW. De aanbestedingsstukken worden op dit punt niet gewijzigd.
26 | Bijlage 7 – ARVODI | art. 16.5 | p.6 | U vraagt opdrachtnemer afstand te doen van het opschortingsrecht. Het opschortingsrecht is een wettelijk recht dat voorziet in de mogelijkheid om de werkzaamheden op te schorten indien de opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt. Hieraan zijn strenge voorwaarden gesteld. Bent u bereid het opschortingsrecht in stand te houden voor de situatie dat Opdrachtgever de reguliere termijnen en goedgekeurd meerwerk niet voldoet, ook niet na schriftelijke ingebrekestelling? | Het ROCvA-F begrijpt deze vraag niet, kunt u uw vraag verduidelijken?
27 | Overig / Algemeen | n.v.t. | n.v.t. | Opdrachtnemer ziet op dit moment dat er nog steeds sprake kan zijn van extreme stijgingen in grondstoffen en materialen die de kosten van het werk aanzienlijk verhogen en waarschuwt dat deze kosten mogelijk nog verder zullen stijgen. Daarnaast constateert opdrachtnemer dat bepaalde grondstoffen en materialen een lage beschikbaarheid hebben met als gevolg langere levertijden, hetgeen door de politieke spanningen in de wereld mogelijk verergert. Het is niet mogelijk om daarvan een zinnige inschatting te maken voor de inschrijving. Het lijkt opdrachtnemer niet in het belang van opdrachtgever om op voorhand te speculeren op verdere stijging van prijzen en toenemende levertijden omdat opdrachtgever dan mogelijk een onnodig hoge prijs betaalt. Wij stellen voor om de gevolgen van mogelijke stijging van de prijzen en mogelijk langere levertijden na aanbesteding te verrekenen wanneer die zich voordoen, en samen te overleggen over de mogelijkheden om de gevolgen voor kosten en uitvoeringsduur te beperken. Is Opdrachtgever daartoe bereid, of ziet Opdrachtgever een andere goede oplossing voor dit probleem? | De Opdrachtgever ziet geen aanleiding om hiervoor een separate prijsherzieningsregeling op te nemen. Voor de inschrijving worden, naast het standaard onderhoudsmateriaal, met name afprijzen voor onderhoudswerkzaamheden en uurtarieven gevraagd. De door u genoemde onzekerheden rondom grondstoffen- en materiaalprijzen zijn daarom niet bepalend voor de inschrijving.
28 | Bijlage 7 – ARVODI | Algemeen |  | Mag gegadigde vragen stellen over de inkoopvoorwaarden in fase 2 daar nog niet alle stukken beschikbaar zijn? | Opdrachtgever gaat hiermee akkoord.
29 | Bijlage 5 ARVODI 2025 |  |  | Kan de opdrachtgever de conceptovereenkomst reeds in deze fase beschikbaar stellen, zodat inschrijvers de contractvoorwaarden kunnen beoordelen in samenhang met de aanbestedingsstukken? Indien dit niet mogelijk is, verzoeken wij eventuele vragen over de overeenkomst en de toepassing van de ARVODI 2025 door te schuiven naar de gunningsfase. | Deze wordt in fase 2 beschikbaar gesteld. U mag in deze fase vragen stellen over de overeenkomst en de ARVODI 2025.
30 | Leidraad Art 2.4 |  |  | Kunt u motiveren waarom het ROC niet als referent mag worden opgegeven? | Het ROC kan niet als referent worden opgegeven, omdat de referentie onafhankelijk moet kunnen aantonen dat de gegadigde over de gevraagde ervaring en competenties beschikt. Een referentie van het ROC zelf kan daarbij niet als onafhankelijke referentie worden aangemerkt.
31 | Perceelverdeling |  |  | Gare du Nord 13 is ondergebracht in perceel 1 en Gare du Nord 5 in perceel 3. Beide gebouwen zijn onderling verbonden. We vragen ons af of dit een bewuste keuze is geweest en indien ja, of u dit kunt motiveren? | Dit is niet correct. Gare du nord 5 wordt toegevoegd aan perceel 1. We passen bijlage 9 perceelverdeling hierop aan. Tevens zagen wij dat het aantal m2 bij locatie Buiksloterweg 85 perceel 3 was weggevallen. Deze hebben we weer toegevoegd.
32 | Leidraad art 2.2 pagina 7 |  |  | U geeft aan actief legionellabeheer te wensen. Echter staat op pagina 9 dat dit buiten de scope valt. Kunt u ons aangeven welk artikel klopt? | Voor het antwoord op deze vraag wordt verwezen naar het antwoord op vraag 1.
33 | Leidraad art 3.15 |  |  | Het is ons in deze fase niet duidelijk of er gebruik gemaakt wordt van onderaannemers en derhalve ook niet welke. Kunt u bevestigen dat we bij het invullen van het UEA geen rekening hoeven te houden met het eventueel gebruik van derden? | Dat bevestigen wij, indien u op deze derde geen beroep doet om te voldoen aan de geschiktheidseisen.
34 | Bijlage 5 - ARVODI 2025 |  |  | In artikel 19.3 laat u de beperking van aansprakelijkheid vervallen. Dit leidt er toe dat er risico's ontstaan welke niet in te schatten of te verzekeren zijn. Wij verzoeken u deze beperking niet te laten vervallen. | Dat is niet akkoord.
35 | ARVODI artikel 19 |  |  | Bij voorkeur zien wij graag een aansprakelijkheis eis van € 1.250.000 per gebeurtenis en maximaal € 2.500.000 per jaar aangezien deze dan meer in lijn ligt met de te verwachten opdrachtwaarde. En zowel voor directe als indirecte gebeurtenissen? | Niet akkoord, wij achten dit proportioneel. Zie ook antwoord op vraag 25.
36 | Selectieleidraad, kerncompententies en selectiecriteria |  |  | In paragraaf 2.4 worden de vereiste kerncompetenties beschreven, welke volgens paragraaf 4.2.2 moeten worden aangetoond met referenties (R1 t/m R4). Daarnaast worden in hoofdstuk 5 de selectiecriteria S1 t/m S4 beschreven, waarvoor afzonderlijke beschrijvingen moeten worden ingediend. Kan aanbestedende dienst bevestigen dat voor de onderbouwing van de selectiecriteria S1 t/m S4 dezelfde referentieopdracht(en) mogen worden gebruikt als voor het aantonen van de kerncompetenties R1 t/m R4, mits de betreffende referentie(s) aantoonbaar aansluiten bij zowel de gevraagde kerncompetentie(s) als het betreffende selectiecriterium? | Ja, dat mag.
37 | Bijlage 2 Referentie formulier |  |  | In Bijlage 2 wordt gevraagd om een door de contactpersoon van de referentie ondertekend referentieformulier. Gezien de administratieve belasting die dit met zich meebrengt voor zowel inschrijvers als opdrachtgevers, verzoeken wij u te bevestigen dat ook een door de opdrachtgever afgegeven tevredenheidsverklaring, waaruit ondubbelzinnig blijkt dat de referentieopdracht naar tevredenheid is uitgevoerd en die is ondertekend door een bevoegde vertegenwoordiger van de opdrachtgever, als gelijkwaardig bewijs wordt geaccepteerd. Indien dit niet het geval is, verzoeken wij u gemotiveerd toe te lichten waarom een dergelijke verklaring niet volstaat. | Dat is akkoord , zie ook antwoord vraag 24.
38 | Nota 2 |  |  | U geeft in de planning aan dat er een mogelijkheid is tot verduidelijkingsvragen nav de eerste nota. Er was een relatief korte periode tot de eerste nota, wij verzoeken u daarom of u naast verduidelijkingsvragen ook nieuwe vragen voor de 2e nota toestaat. | Opdrachtgever gaat hiermee akkoord.
39 | Leidraad | paragraaf 2.8 |  | Het valt op dat de overeenkomst op 1 mei 2027 ingaat. Normaliter loopt een boekjaar van januari tot december en wordt er ook per 1 januari geindexeerd en mag er na een jaar worden geindexeerd. In dit geval wijkt dit af van een kalenderjaar. Mag inschrijver al vanaf 1 januari 2028 indexeren? | U heeft een punt. Wij trekken de looptijd van de overeenkomst gelijk met een kalenderjaar. Dit betekent dat de looptijd van de overeenkomst wordt aangepast naar 3 jaar en 8 maanden. Let op, dit betekent dat opdrachtnemer het eerste jaar onderhoud vóór 31 december 2027 dient uit te voeren en vanaf 1 januari 2028 kan indexeren.

## Blad1
Heeft betrekking op:
Leidraad
Bijlage 1 - Programma van eisen
Bijlage 2 - Prijzenblad
Bijlage 3 - KPI-dashboard
Bijlage 4 - Foto's
Bijlage 5 - Conceptovereenkomst
Bijlage 6 - Wachtkamerovereenkomst
Bijlage 7 – ARVODI
Bijlage 8 - Referentieformulier voor kerncompetentie
Bijlage 9 - Verklaring beroep derden
Bijlage 10 - Verklaring geen Russische betrokkenheid
Bijlage 11 - Vragenformulier voor Nota van Inlichtingen
Bijlage 12 - Verklaring Combinatievorming
Overig / Algemeen