## AMC
Code | Omschrijving | Ruimtenr. | Typenr. | Serienr. | Leverancier | Kostenplaats code | Inventarissoort | Fabrikant | Recordstatus | Kostenplaats omschrijving | Code ruimte | Installatiedatum | locatie inventarisatie 2026
14002034 | brancards; Novymed; ISIDE 14BB1523 WEEG | C01-230 | ISIDE 14BB1523 WEEG | VOR-14-0024 | NOVYMED INTERNATIONAL BV | A2538 | Brancard Prime 1105 | Stryker | Operationeel | NEURO CENTRUM AMC | C01-230 | 2014-01-01
18012513 | brancards; Stryker; HYDRAULISH | PB01-410 | HYDRAULISH | 1611-036980 | NOVYMED INTERNATIONAL BV | A6844 | Brancard Prime 1105 | Stryker | Operationeel | High Care Kliniek & PMU | PB01-410 | 2016-01-01 | psychiatrie kliniek
19009057 | brancards; Oostwoud; 2761.0605 | A1-232 | 2761.0605 | 20001010 |  | A1014 | Brancard Prime 1105 | Oostwoud | Operationeel | Polikliniek V&G | A1-232 | 2016-01-01 | poli gyn - op de gang
16007188 | brancards; Novymed; 1115 BIG WHEEL | D01-408 | 1115 BIG WHEEL | 1607-039201 | NOVYMED INTERNATIONAL BV | A1005 | Brancard Prime 1105 | Stryker | Operationeel | SPOEDEISENDE HULP ALGEMEEN | D01-408 | 2016-01-01
16007189 | brancards; Novymed; 1115 BIG WHEEL | C01-376 | 1115 BIG WHEEL | 1607-039202 | NOVYMED INTERNATIONAL BV | A1005 | Brancard Prime 1105 | Stryker | Operationeel | SPOEDEISENDE HULP ALGEMEEN | C01-376 | 2016-01-01
16007190 | brancards; Novymed; 1115 BIG WHEEL | C01-432 | 1115 BIG WHEEL | 1607-039203 | NOVYMED INTERNATIONAL BV | A1005 | Brancard Prime 1105 | Stryker | Operationeel | SPOEDEISENDE HULP ALGEMEEN | C01-432 | 2016-01-01
16007191 | brancards; Novymed; 1115 BIG WHEEL | D01-408 | 1115 BIG WHEEL | 1607-039204 | NOVYMED INTERNATIONAL BV | A1005 | Brancard Prime 1105 | Stryker | Operationeel | SPOEDEISENDE HULP ALGEMEEN | D01-408 | 2016-01-01
16007192 | brancards; Novymed; 1115 BIG WHEEL | C01-432 | 1115 BIG WHEEL | 1607-039205 | NOVYMED INTERNATIONAL BV | A1005 | Brancard Prime 1105 | Stryker | Operationeel | SPOEDEISENDE HULP ALGEMEEN | C01-432 | 2016-01-01
16007193 | brancards; Novymed; 1115 BIG WHEEL | C01-432 | 1115 BIG WHEEL | 1607-039206 | NOVYMED INTERNATIONAL BV | A1005 | Brancard Prime 1105 | Stryker | Operationeel | SPOEDEISENDE HULP ALGEMEEN | C01-432 | 2016-01-01
16007194 | brancards; Novymed; 1115 BIG WHEEL | D01-408 | 1115 BIG WHEEL | 1607-039207 | NOVYMED INTERNATIONAL BV | A1005 | Brancard Prime 1105 | Stryker | Operationeel | SPOEDEISENDE HULP ALGEMEEN | D01-408 | 2016-01-01
16007195 | brancards; Novymed; 1115 BIG WHEEL | C01-432 | 1115 BIG WHEEL | 1607-039208 | NOVYMED INTERNATIONAL BV | A1005 | Brancard Prime 1105 | Stryker | Operationeel | SPOEDEISENDE HULP ALGEMEEN | C01-432 | 2016-01-01
16007196 | brancards; Novymed; 1115 BIG WHEEL | D01-408 | 1115 BIG WHEEL | 1607-039209 | NOVYMED INTERNATIONAL BV | A1005 | Brancard Prime 1105 | Stryker | Operationeel | SPOEDEISENDE HULP ALGEMEEN | D01-408 | 2016-01-01
16007197 | brancards; Novymed; 1115 BIG WHEEL | C01-432 | 1115 BIG WHEEL | 1607-039210 | NOVYMED INTERNATIONAL BV | A1005 | Brancard Prime 1105 | Stryker | Operationeel | SPOEDEISENDE HULP ALGEMEEN | C01-432 | 2016-01-01
16007198 | brancards; Novymed; 1115 BIG WHEEL | C01-432 | 1115 BIG WHEEL | 1607-039211 | NOVYMED INTERNATIONAL BV | A1005 | Brancard Prime 1105 | Stryker | Operationeel | SPOEDEISENDE HULP ALGEMEEN | C01-432 | 2016-01-01
16007199 | brancards; Novymed; 1115 BIG WHEEL | C01-432 | 1115 BIG WHEEL | 1607-039212 | NOVYMED INTERNATIONAL BV | A1005 | Brancard Prime 1105 | Stryker | Operationeel | SPOEDEISENDE HULP ALGEMEEN | C01-432 | 2016-01-01 | AMC A1-229 CTG kamer ("SEH brancard 26")
16007200 | brancards; Novymed; 1115 BIG WHEEL | C01-432 | 1115 BIG WHEEL | 1607-039213 | NOVYMED INTERNATIONAL BV | A1005 | Brancard Prime 1105 | Stryker | Operationeel | SPOEDEISENDE HULP ALGEMEEN | C01-432 | 2016-01-01
16007201 | brancards; Novymed; 1115 BIG WHEEL | C01-146 | 1115 BIG WHEEL | 1607-039214 | NOVYMED INTERNATIONAL BV | A1005 | Brancard Prime 1105 | Stryker | Operationeel | SPOEDEISENDE HULP ALGEMEEN | C01-146 | 2016-01-01
16007202 | brancards; Novymed; 1115 BIG WHEEL | C01-432 | 1115 BIG WHEEL | 1607-039215 | NOVYMED INTERNATIONAL BV | A1005 | Brancard Prime 1105 | Stryker | Operationeel | SPOEDEISENDE HULP ALGEMEEN | C01-432 | 2016-01-01
16007203 | brancards; Novymed; 1115 BIG WHEEL | C01-432 | 1115 BIG WHEEL | 1607-039216 | NOVYMED INTERNATIONAL BV | A1005 | Brancard Prime 1105 | Stryker | Operationeel | SPOEDEISENDE HULP ALGEMEEN | C01-432 | 2016-01-01
16007204 | brancards; Novymed; 1115 BIG WHEEL | C01-432 | 1115 BIG WHEEL | 1607-039217 | NOVYMED INTERNATIONAL BV | A1005 | Brancard Prime 1105 | Stryker | Operationeel | SPOEDEISENDE HULP ALGEMEEN | C01-432 | 2016-01-01
16007205 | brancards; Novymed; 1115 BIG WHEEL | D01-408 | 1115 BIG WHEEL | 1607-039218 | NOVYMED INTERNATIONAL BV | A1005 | Brancard Prime 1105 | Stryker | Operationeel | SPOEDEISENDE HULP ALGEMEEN | D01-408 | 2016-01-01
16007206 | brancards; Novymed; 1115 BIG WHEEL | C01-432 | 1115 BIG WHEEL | 1607-039219 | NOVYMED INTERNATIONAL BV | A1005 | Brancard Prime 1105 | Stryker | Operationeel | SPOEDEISENDE HULP ALGEMEEN | C01-432 | 2016-01-01
16007207 | brancards; Novymed; 1115 BIG WHEEL | D01-408 | 1115 BIG WHEEL | 1607-039220 | NOVYMED INTERNATIONAL BV | A1005 | Brancard Prime 1105 | Stryker | Operationeel | SPOEDEISENDE HULP ALGEMEEN | D01-408 | 2016-01-01
16007208 | brancards; Novymed; 1115 BIG WHEEL | C01-432 | 1115 BIG WHEEL | 1607-039221 | NOVYMED INTERNATIONAL BV | A1005 | Brancard Prime 1105 | Stryker | Operationeel | SPOEDEISENDE HULP ALGEMEEN | C01-432 | 2016-01-01
16007210 | brancards; Novymed; 1115 BIG WHEEL | D01-408 | 1115 BIG WHEEL | 1607-039223 | NOVYMED INTERNATIONAL BV | A1005 | Brancard Prime 1105 | Stryker | Operationeel | SPOEDEISENDE HULP ALGEMEEN | D01-408 | 2016-01-01
16007211 | brancards; Novymed; 1115 BIG WHEEL | C01-432 | 1115 BIG WHEEL | 1607-039224 | NOVYMED INTERNATIONAL BV | A1005 | Brancard Prime 1105 | Stryker | Operationeel | SPOEDEISENDE HULP ALGEMEEN | C01-432 | 2016-01-01
16007212 | brancards; Novymed; 1115 BIG WHEEL | C01-214 | 1115 BIG WHEEL | 1607-039225 | NOVYMED INTERNATIONAL BV | A1005 | Brancard Prime 1105 | Stryker | Operationeel | SPOEDEISENDE HULP ALGEMEEN | C01-214 | 2016-01-01
16007213 | brancards; Novymed; 1115 BIG WHEEL | C01-432 | 1115 BIG WHEEL | 1607-039226 | NOVYMED INTERNATIONAL BV | A1005 | Brancard Prime 1105 | Stryker | Operationeel | SPOEDEISENDE HULP ALGEMEEN | C01-432 | 2016-01-01
16007214 | brancards; Novymed; 1115 BIG WHEEL | C01-432 | 1115 BIG WHEEL | 1607-039227 | NOVYMED INTERNATIONAL BV | A1005 | Brancard Prime 1105 | Stryker | Operationeel | SPOEDEISENDE HULP ALGEMEEN | C01-432 | 2016-01-01
16007215 | brancards; Novymed; 1115 BIG WHEEL | C01-432 | 1115 BIG WHEEL | 1607-039228 | NOVYMED INTERNATIONAL BV | A1005 | Brancard Prime 1105 | Stryker | Operationeel | SPOEDEISENDE HULP ALGEMEEN | C01-432 | 2016-01-01
16007216 | brancards; Novymed; 1115 BIG WHEEL | C01-432 | 1115 BIG WHEEL | 1607-039229 | NOVYMED INTERNATIONAL BV | A1005 | Brancard Prime 1105 | Stryker | Operationeel | SPOEDEISENDE HULP ALGEMEEN | C01-432 | 2016-01-01
16007217 | brancards; Novymed; 1115 BIG WHEEL | C01-432 | 1115 BIG WHEEL | 1607-039230 | NOVYMED INTERNATIONAL BV | A1005 | Brancard Prime 1105 | Stryker | Operationeel | SPOEDEISENDE HULP ALGEMEEN | C01-432 | 2016-01-01
16007218 | brancards; Novymed; 1115 BIG WHEEL | C01-432 | 1115 BIG WHEEL | 1607-039231 | NOVYMED INTERNATIONAL BV | A1005 | Brancard Prime 1105 | Stryker | Operationeel | SPOEDEISENDE HULP ALGEMEEN | C01-432 | 2016-01-01
16007686 | brancards; Novymed; 1115 BIG WHEEL | C01-432 | 1115 BIG WHEEL | 1607-039232 | NOVYMED INTERNATIONAL BV | A1005 | Brancard Prime 1105 | Stryker | Operationeel | SPOEDEISENDE HULP ALGEMEEN | C01-432 | 2016-01-01
16007209 | brancards; Novymed; 1115 BIG WHEEL | C01-432 | 1115 BIG WHEEL | 1607-039222 | NOVYMED INTERNATIONAL BV | A2980 | Brancard Prime 1105 | Stryker | Operationeel | VAARDIGHEDENCENTRUM | C01-432 | 2016-01-01
250000339 | brancards; Novymed; 1115 BIG WHEEL | A1-229 | 1115 BIG WHEEL | VOR-17-0253/40 | NOVYMED INTERNATIONAL BV | A1014 | Brancard Prime 1105 | Stryker | Operationeel | Polikliniek V&G | A1-229 | 2024-01-01
260000832 | Brancard Prime 1105 | A1-259 | Prime 1105 | 0198.7502.3860.014 | NOVYMED INTERNATIONAL BV | A1014 | Brancard Prime 1105 | Stryker | Operationeel | Polikliniek V&G | A1-259 | 2026-01-15 | is vrijwel zeker brancard 260000703 op kamer A1-121 (contact: anjoeska mindlin)
260002480 | tweedehands brancard | [11 empty] | Polikliniek Orthopedie & Traumachirurgie (recent aangevraaagde sticker voor tweedehands brancard)
Afkomstig van VUmc maar met lateralisatie naar AMc verplaatst:
Code | Beheerderscode | Omschrijving | Vestiging | Ruimtenr. | Typenr. | Serienr. | Kostenplaats code | Recordstatus | Ruimte | Installatiedatum | Locatie inventarisatie
022047 | POL 062 | Brancard Prime 1105 | Locatie VUmc Amsterdam UMC | PK 2 Z 180 | Prime 1105 | 2017006100162 | V7543 | Operationeel | Zit- werkkamer | 2017-10-31 | AMC A1-229 CTG kamer --> overgeplaatst
022065 | POL 080 | Brancard Prime 1105 | Locatie VUmc Amsterdam UMC | PK 0 Y 187 | Prime 1105 | 2017006100180 | V7543 | Operationeel | Flexruimte | 2017-10-17 | AMC A1-229 CTG kamer --> overgeplaatst

## VUmc
Code | Beheerderscode | Omschrijving | Vestiging | Ruimtenr. | Typenr. | Serienr. | Kostenplaats code | Recordstatus | Ruimte | Installatiedatum | Locatie inventarisatie 2026
022598 | POL 091 | Brancard Prime 1105 | Locatie VUmc Amsterdam UMC | ZH 5 A 88 | Prime 1105 | 1503-030-156 | V7543 | Operationeel | Zit- werkkamer | 2015-01-01 | behandelkamer longgeneeskunde
022599 | POL 092 | Brancard Prime 1105 | Locatie VUmc Amsterdam UMC | ZH 5 A 88 | Prime 1105 | 1503-030-157 | V7543 | Operationeel | Zit- werkkamer | 2015-01-01 | behandelkamer longgeneeskunde
022600 | POL 093 | Brancard Prime 1105 | Locatie VUmc Amsterdam UMC | ZH 5 A 88 | Prime 1105 | 1503-030-158 | V7543 | Operationeel | Zit- werkkamer | 2015-01-01 | behandelkamer longgeneeskunde
022017 | POL 035 | Brancard Prime 1105 | Locatie VUmc Amsterdam UMC | PK 2 X 008 | Prime 1105 | 2017006100135 | V7543 | Operationeel | PK 2 X 008 - Kantoor | 2017-10-03
022025 | POL 040 | Brancard Prime 1105 | Locatie VUmc Amsterdam UMC | PK 2 X 008 | Prime 1105 | 2017006100140 | V7543 | Operationeel | PK 2 X 008 - Kantoor | 2017-10-03
022032 | POL 047 | Brancard Prime 1105 | Locatie VUmc Amsterdam UMC | PK 2 X 008 | Prime 1105 | 2017006100147 | V7543 | Operationeel | PK 2 X 008 - Kantoor | 2017-10-03
022033 | POL 048 | Brancard Prime 1105 | Locatie VUmc Amsterdam UMC | PK 2 X 008 | Prime 1105 | 2017006100147 | V7543 | Operationeel | PK 2 X 008 - Kantoor | 2017-10-03
022037 | POL 052 | Brancard Prime 1105 | Locatie VUmc Amsterdam UMC | PK 2 X 008 | Prime 1105 | 2017006100152 | V7543 | Operationeel | PK 2 X 008 - Kantoor | 2017-10-03
022042 | POL 057 | Brancard Prime 1105 | Locatie VUmc Amsterdam UMC | PK 2 X 008 | Prime 1105 | 2017006100157 | V7543 | Operationeel | PK 2 X 008 - Kantoor | 2017-10-03
022015 | POL 033 | Brancard Prime 1105 | Locatie VUmc Amsterdam UMC | PK 2 X 008 | Prime 1105 | 2017006100133 | V7543 | Operationeel | PK 2 X 008 - Kantoor | 2017-10-03 | behandelkamer longgeneeskunde
022051 | POL 066 | Brancard Prime 1105 | Locatie VUmc Amsterdam UMC | PK 2 X 008 | Prime 1105 | 2017006100166 | V7543 | Operationeel | PK 2 X 008 - Kantoor | 2017-10-03
022052 | POL 067 | Brancard Prime 1105 | Locatie VUmc Amsterdam UMC | PK 2 X 008 | Prime 1105 | 2017006100167 | V7543 | Operationeel | PK 2 X 008 - Kantoor | 2017-10-03
022055 | POL 070 | Brancard Prime 1105 | Locatie VUmc Amsterdam UMC | PK 4 W 066 | Prime 1105 | 2017006100170 | V7543 | Operationeel | PK 4 W 066 - Behandel-/onderzoeksruimte | 2017-10-03
022057 | POL 072 | Brancard Prime 1105 | Locatie VUmc Amsterdam UMC | PK 2 X 008 | Prime 1105 | 2017006100172 | V7543 | Operationeel | PK 2 X 008 - Kantoor | 2017-10-03
022059 | POL 074 | Brancard Prime 1105 | Locatie VUmc Amsterdam UMC | PK 2 X 008 | Prime 1105 | 2017006100174 | V7543 | Operationeel | PK 2 X 008 - Kantoor | 2017-10-03
022060 | POL 075 | Brancard Prime 1105 | Locatie VUmc Amsterdam UMC | PK 2 X 008 | Prime 1105 | 2017006100175 | V7543 | Operationeel | PK 2 X 008 - Kantoor | 2017-10-03
022062 | POL 077 | Brancard Prime 1105 | Locatie VUmc Amsterdam UMC | ZH -1 D 170 | Prime 1105 | 2017006100177 | V7543 | Operationeel | Beddencentrale -SCHOON- | 2017-10-03
022021 | POL 038 | Brancard Prime 1105 | Locatie VUmc Amsterdam UMC | PK 2 X 008 | Prime 1105 | 2017006100138 | V7543 | Operationeel | PK 2 X 008 - Kantoor | 2017-10-03 | behandelkamer longgeneeskunde
022064 | POL 079 | Brancard Prime 1105 | Locatie VUmc Amsterdam UMC | ZH 2 H 132 | Prime 1105 | 2017006100179 | V7543 | Operationeel | ZH 2 H 132 - Kleedruimte patienten | 2017-10-03
022069 | POL 084 | Brancard Prime 1105 | Locatie VUmc Amsterdam UMC | ZH -1 D 170 | Prime 1105 | 2017006100124 | V7543 | Operationeel | Beddencentrale -SCHOON- | 2017-10-03
022070 | POL 085 | Brancard Prime 1105 | Locatie VUmc Amsterdam UMC | PK 2 X 008 | Prime 1105 | 2017006100125 | V7543 | Operationeel | PK 2 X 008 - Kantoor | 2017-10-03
022073 | POL 088 | Brancard Prime 1105 | Locatie VUmc Amsterdam UMC | ZH -1 D 170 | Prime 1105 | 2017006100128 | V7543 | Operationeel | Beddencentrale -SCHOON- | 2017-10-03
022075 | POL 090 | Brancard Prime 1105 | Locatie VUmc Amsterdam UMC | PK 2 X 102 | Prime 1105 | 2017006100130 | V7543 | Operationeel | PK 2 X 102 - Kantoor | 2017-10-03
022013 | POL 031 | Brancard Prime 1105 | Locatie VUmc Amsterdam UMC | PK 2 Z 006 | Prime 1105 | 2017006100131 | V7543 | Operationeel | Rontgenkamer | 2017-10-17 | poli KNO
022029 | POL 044 | Brancard Prime 1105 | Locatie VUmc Amsterdam UMC | PK 2 Z 116 | Prime 1105 | 2017006100144 | V7543 | Operationeel | Behandelkamer 7 | 2017-10-17 | poli KNO
022068 | POL 083 | Brancard Prime 1105 | Locatie VUmc Amsterdam UMC | PK 2 Z 115 # PK 2 Z 015 | Prime 1105 | `2017006100123 | V7543 | Operationeel | Opslag | 2017-10-17 | poli KNO
022014 | POL 032 | Brancard Prime 1105 | Locatie VUmc Amsterdam UMC | PK 2 Z 106 | Prime 1105 | 2017006100132 | V7543 | Operationeel | Behandelkamer 2 | 2017-10-17
022016 | POL 034 | Brancard Prime 1105 | Locatie VUmc Amsterdam UMC | PK 4 W 066 | Prime 1105 | 2017006100134 | V7543 | Operationeel | PK 4 W 066 - Behandel-/onderzoeksruimte | 2017-10-17
022020 | POL 037 | Brancard Prime 1105 | Locatie VUmc Amsterdam UMC | PK 4 W 066 | Prime 1105 | 2017006100137 | V7543 | Operationeel | PK 4 W 066 - Behandel-/onderzoeksruimte | 2017-10-17
022024 | POL 039 | Brancard Prime 1105 | Locatie VUmc Amsterdam UMC | PK 4 W 066 | Prime 1105 | 2017006100139 | V7543 | Operationeel | PK 4 W 066 - Behandel-/onderzoeksruimte | 2017-10-17
022027 | POL 042 | Brancard Prime 1105 | Locatie VUmc Amsterdam UMC | PK 2 Z 135 | Prime 1105 | 2017006100142 | V7543 | Operationeel | Functieruimte | 2017-10-17
022028 | POL 043 | Brancard Prime 1105 | Locatie VUmc Amsterdam UMC | PK 0 Y 031 | Prime 1105 | 2017006100143 | V7543 | Operationeel | S/O kamer | 2017-10-17
022034 | POL 049 | Brancard Prime 1105 | Locatie VUmc Amsterdam UMC | PK 4 Y 103 | Prime 1105 | 2017006100149 | V7543 | Operationeel | Verkoeverruimte | 2017-10-17
022053 | POL 068 | Brancard Prime 1105 | Locatie VUmc Amsterdam UMC | ZH -1 D 170 | Prime 1105 | 2017006100168 | V7543 | Operationeel | Beddencentrale -SCHOON- | 2017-10-17
022054 | POL 069 | Brancard Prime 1105 | Locatie VUmc Amsterdam UMC | PK 1 Y 106 | Prime 1105 | 2017006100169 | V7543 | Operationeel | PK 1 Y 106 - Behandel-/onderzoeksruimte | 2017-10-17
022056 | POL 071 | Brancard Prime 1105 | Locatie VUmc Amsterdam UMC | PK 4 Y 103 | Prime 1105 | 2017006100171 | V7543 | Operationeel | Verkoeverruimte | 2017-10-17
022058 | POL 073 | Brancard Prime 1105 | Locatie VUmc Amsterdam UMC | ZH -1 D 170 | Prime 1105 | 2017006100173 | V7543 | Operationeel | Beddencentrale -SCHOON- | 2017-10-17
022071 | POL 086 | Brancard Prime 1105 | Locatie VUmc Amsterdam UMC | ZH -1 D 170 | Prime 1105 | 2017006100126 | V7543 | Operationeel | Beddencentrale -SCHOON- | 2017-10-17
022072 | POL 087 | Brancard Prime 1105 | Locatie VUmc Amsterdam UMC | PK 0 Y 063 | Prime 1105 | 2017006100127 | V7543 | Operationeel | S/O kamer | 2017-10-17
022074 | POL 089 | Brancard Prime 1105 | Locatie VUmc Amsterdam UMC | PK 4 Y 103 | Prime 1105 | 2017006100129 | V7543 | Operationeel | Verkoeverruimte | 2017-10-17
022031 | POL 046 | Brancard Prime 1105 | Locatie VUmc Amsterdam UMC | PK 0 Y 151 | Prime 1105 | 2017006100146 | V7543 | Operationeel | S/O kamer | 2017-10-17 | poli pijngeneeskunde en urologie
022063 | POL 078 | Brancard Prime 1105 | Locatie VUmc Amsterdam UMC | ZH 5 A 88 | Prime 1105 | 2017006100178 | V7543 | Operationeel | Zit- werkkamer | 2017-10-17 | behandelkamer longgeneeskunde
022026 | POL 041 | Brancard Prime 1105 | Locatie VUmc Amsterdam UMC | PK 2 X 063 | Prime 1105 | 2017006100141 | V7543 | Operationeel | Rontgenkamer -1- | 2017-10-31 | SSO
022035 | POL 050 | Brancard Prime 1105 | Locatie VUmc Amsterdam UMC | PK 0 X 036 | Prime 1105 | 2017006100150 | V7543 | Operationeel | HDR 2 | 2017-10-31
022036 | POL 051 | Brancard Prime 1105 | Locatie VUmc Amsterdam UMC | PK 1 Z 037 | Prime 1105 | 2017006100151 | V7543 | Operationeel | Doktersass. | 2017-10-31
022038 | POL 053 | Brancard Prime 1105 | Locatie VUmc Amsterdam UMC | ZH 2 A 44 | Prime 1105 | 2017006100153 | V7543 | Operationeel | ZH 2 A 44 - Woonkamer | 2017-10-31
022039 | POL 054 | Brancard Prime 1105 | Locatie VUmc Amsterdam UMC | PK 4 W H01 | Prime 1105 | 2017006100154 | V7543 | Operationeel | Lifthal | 2017-10-31
022040 | POL 055 | Brancard Prime 1105 | Locatie VUmc Amsterdam UMC | PK 5 W - | Prime 1105 | 2017006100155 | V7543 | Operationeel | Lifthal | 2017-10-31
022041 | POL 056 | Brancard Prime 1105 | Locatie VUmc Amsterdam UMC | PK 2 Y 105 | Prime 1105 | 2017006100156 | V7543 | Operationeel | S/O kamer | 2017-10-31
022044 | POL 059 | Brancard Prime 1105 | Locatie VUmc Amsterdam UMC | PK 2 X 050 | Prime 1105 | 2017006100159 | V7543 | Operationeel | S/O kamer | 2017-10-31
022045 | POL 060 | Brancard Prime 1105 | Locatie VUmc Amsterdam UMC | PK 5 W 05 | Prime 1105 | 2017006100160 | V7543 | Operationeel | Familiekamer | 2017-10-31
022046 | POL 061 | Brancard Prime 1105 | Locatie VUmc Amsterdam UMC | PK 7 W - | Prime 1105 | 2017006100161 | V7543 | Operationeel | PK 7 W - - Gang | 2017-10-31
022048 | POL 063 | Brancard Prime 1105 | Locatie VUmc Amsterdam UMC | PK 5 W - | Prime 1105 | 2017006100163 | V7543 | Operationeel | Lifthal | 2017-10-31
022049 | POL 064 | Brancard Prime 1105 | Locatie VUmc Amsterdam UMC | PK 0 Y 056 | Prime 1105 | 2017006100164 | V7543 | Operationeel | Uitrustkamer | 2017-10-31
022050 | POL 065 | Brancard Prime 1105 | Locatie VUmc Amsterdam UMC | PK 1 Z 039 | Prime 1105 | 2017006100165 | V7543 | Operationeel | Berging | 2017-10-31
022018 | POL 036 | Brancard Prime 1105 | Locatie VUmc Amsterdam UMC | PK 2 Z 061 | Prime 1105 | 2017006100136 | V7543 | Operationeel | S/O kamer | 2017-10-31 | poli pijngeneeskunde en urologie
022030 | POL 045 | Brancard Prime 1105 | Locatie VUmc Amsterdam UMC | PK 0 Y 056 | Prime 1105 | 201700610045 | V7543 | Operationeel | Uitrustkamer | 2017-10-31 | poli pijngeneeskunde en urologie
022067 | POL 082 | Brancard Prime 1105 | Locatie VUmc Amsterdam UMC | PK 6 W - | Prime 1105 | 2017006100122 | V7543 | Operationeel | PK 6 W - - Gang | 2017-10-31
022043 | POL 058 | Brancard Prime 1105 | Locatie VUmc Amsterdam UMC | PK 0 Y 056 | Prime 1105 | 2017006100158 | V7543 | Operationeel | Uitrustkamer | 2017-10-31 | poli pijngeneeskunde en urologie
022061 | POL 076 | Brancard Prime 1105 | Locatie VUmc Amsterdam UMC | ZH 1 H 301 | Prime 1105 | 2017006100176 | V7543 | Operationeel | ZH 1 H 301 - Rontgenruimte | 2017-10-31 | poli pijngeneeskunde en urologie
022066 | POL 081 | Brancard Prime 1105 | Locatie VUmc Amsterdam UMC | PK 2 Z 050 | Prime 1105 | 2017006100121 | V7543 | Operationeel | Zit- werkkamer | 2017-10-31 | MKA
042209 | POL 096 | Brancard Prime 1105 | Locatie VUmc Amsterdam UMC | PK 2 X 102 | Prime 1105 | 2020006704303 | V7543 | Operationeel | PK 2 X 102 - Kantoor | 2020-07-01 | poli KNO
042200 | POL 094 | Brancard Prime 1105 | Locatie VUmc Amsterdam UMC | PK 2 X 102 | Prime 1105 | 2020006704293 | V7543 | Operationeel | PK 2 X 102 - Kantoor | 2020-07-01
042208 | POL 095 | Brancard Prime 1105 | Locatie VUmc Amsterdam UMC | PK 2 X 102 | Prime 1105 | 2020006704294 | V7543 | Operationeel | PK 2 X 102 - Kantoor | 2020-07-01
042224 | POL 097 | Brancard Prime 1105 | Locatie VUmc Amsterdam UMC | PK 2 X 102 | Prime 1105 | 2020006704307 | V7543 | Operationeel | PK 2 X 102 - Kantoor | 2020-07-01
042254 | POL 098 | Brancard Prime 1105 | Locatie VUmc Amsterdam UMC | PK 2 X 102 | Prime 1105 | 2020006103053 | V7543 | Operationeel | PK 2 X 102 - Kantoor | 2020-07-01 | behandelkamer longgeneeskunde
042255 | POL 099 | Brancard Prime 1105 | Locatie VUmc Amsterdam UMC | PK 2 X 102 | Prime 1105 | VON205014102 | V7543 | Operationeel | PK 2 X 102 - Kantoor | 2020-07-01
042256 | POL 100 | Brancard Prime 1105 | Locatie VUmc Amsterdam UMC | PK 2 X 102 | Prime 1105 | 2020006103054 | V7543 | Operationeel | PK 2 X 102 - Kantoor | 2020-07-01 | behandelkamer longgeneeskunde
250006803 | MDL-1 | Brancard Prime 1105 | Locatie VUmc Amsterdam UMC | PK 1 X 124 | Prime 1105 | 00000 | V7543 | Operationeel | Opslag MDL | 2020-07-01
250006807 | MDL-2 | Brancard Prime 1105 | Locatie VUmc Amsterdam UMC | PK 1 X 124 | Prime 1105 | 00000 | V7543 | Operationeel | Opslag MDL | 2020-07-01
250006809 | MDL-3 | Brancard Prime 1105 | Locatie VUmc Amsterdam UMC | PK 1 X 124 | Prime 1105 | 00000 | V7543 | Operationeel | Opslag MDL | 2020-07-01
250006810 | MDL-4 | Brancard Prime 1105 | Locatie VUmc Amsterdam UMC | PK 1 X 124 | Prime 1105 | 00000 | V7543 | Operationeel | Opslag MDL | 2020-07-01
250006812 | MDL-5 | Brancard Prime 1105 | Locatie VUmc Amsterdam UMC | PK 1 X 124 | Prime 1105 | 00000 | V7543 | Operationeel | Opslag MDL | 2020-07-01
250006813 | MDL-6 | Brancard Prime 1105 | Locatie VUmc Amsterdam UMC | PK 1 X 124 | Prime 1105 | 0000 | V7543 | Operationeel | Opslag MDL | 2020-07-01
250006817 | MDL-7 | Brancard Prime 1105 | Locatie VUmc Amsterdam UMC | PK 1 X 124 | Prime 1105 | 00000 | V7543 | Operationeel | Opslag MDL | 2020-07-01
250006818 | MDL-8 | Brancard Prime 1105 | Locatie VUmc Amsterdam UMC | PK 1 X 124 | Prime 1105 | 00000 | V7543 | Operationeel | Opslag MDL | 2020-07-01
250006824 | MDL-9 | Brancard Prime 1105 | Locatie VUmc Amsterdam UMC | PK 1 X 124 | Prime 1105 | 00000 | V7543 | Operationeel | Opslag MDL | 2020-07-01
250006826 | MDL-10 | Brancard Prime 1105 | Locatie VUmc Amsterdam UMC | PK 1 X 124 | Prime 1105 | 00000 | V7543 | Operationeel | Opslag MDL | 2020-07-01
250006827 | MDL-11 | Brancard Prime 1105 | Locatie VUmc Amsterdam UMC | PK 1 X 124 | Prime 1105 | 00000 | V7543 | Operationeel | Opslag MDL | 2020-07-01
250006830 | MDL-12 | Brancard Prime 1105 | Locatie VUmc Amsterdam UMC | PK 1 X 124 | Prime 1105 | 00000 | V7543 | Operationeel | Opslag MDL | 2020-07-01
041184 | US 006 | Brancard U-Shape | Locatie VUmc Amsterdam UMC | ZH 0 G 108 | U-Shape 953 SEH |  | V6280 | Operationeel | Shockroom B | 2022-03-02 | SSO
Afkomstig van VUmc maar met lateralisatie naar AMC verplaatst:
022065 | POL 080 | Brancard Prime 1105 | Locatie VUmc Amsterdam UMC | PK 0 Y 187 | Prime 1105 | 2017006100180 | V7543 | Operationeel | Flexruimte | 2017-10-17 | AMC A1-229 CTG kamer --> overgeplaatst
022047 | POL 062 | Brancard Prime 1105 | Locatie VUmc Amsterdam UMC | PK 2 Z 180 | Prime 1105 | 2017006100162 | V7543 | Operationeel | Zit- werkkamer | 2017-10-31 | AMC A1-229 CTG kamer --> overgeplaatst