## Prestatiemeter
Prestatiemeter - Bouwkundig onderhoud en onderhoud brandwerende voorzieningen
Datum
Opdrachtnemer
Contractbeheerder
Contracteigenaar
Contractperiode
Verlengingen
Onderwerp | Uitgangspunt/ norm | Meetmethode | Informatiebron | Q1 2027 | Q2 2027 | Q3 2027 | Q4 2027 | Trend | Verbetermaatregel | Actiehouder | Opmerkingen(en)
Prestatie indicatoren (PI)
PI 1 Controle brandwerende deuren en kozijnen | 100% van de geregistreerde brandwerende deuren en kozijnen zijn tweemaal per kalenderjaar aantoonbaar gecontroleerd. | Percentage gecontroleerde objecten | Managementrapportage Opdrachtnemer | 0% | 0% | 0% | 0%
PI 2 Controle brandwerende doorvoeringen | Minimaal 25% van de geregistreerde brandwerende doorvoeringen per kalenderjaar gecontroleerd. | Percentage gecontroleerde objecten | Managementrapportage Opdrachtnemer | 0% | 0% | 0% | 0%
PI 3 Naleving responstijden | Minimaal 95% van de meldingen wordt binnen de overeengekomen responstijd opgepakt. | Percentage meldingen binnen responstijd | FMIS / managementrapportage | 0% | 0% | 0% | 0%
PI 4 Naleving hersteltijden | Minimaal 95% van alle meldingen wordt binnen de overeengekomen hersteltijd afgehandeld. | Percentage meldingen binnen hersteltijd | FMIS / managementrapportage | 0% | 0% | 0% | 0%
PI 5 Tijdige aanlevering managementrapportages | 100% van de managementrapportages wordt uiterlijk één week voorafgaand aan het tactisch overleg aangeleverd. | Percentage rapportages binnen termijn | Beoordeling Opdrachtgever | 0% | 0% | 0% | 0%
PI 6 Tijdige offerteverstrekking | Minimaal 95% van de gevraagde offertes binnen de overeengekomen termijn én conform de in het Programma van Eisen gestelde eisen verwerkt. | Percentage offertes binnen norm | Registratie Opdrachtgever | 0% | 0% | 0% | 0%
PI 7 Registratie brandwerende voorzieningen | 100% van de uitgevoerde werkzaamheden aan brandwerende voorzieningen is volledig en herleidbaar digitaal geregistreerd, inclusief foto’s, locatie, status en, indien van toepassing, actualisatie van het digitale logboek, conform de in het Programma van Eisen gestelde termijnen. | Percentage volledig geregistreerde werkzaamheden | Digitaal logboek/ managementrapportage | 0% | 0% | 0% | 0%
PI 8 Herstel geconstateerde gebreken | Minimaal 95% van de tijdens inspecties geconstateerde gebreken binnen de overeengekomen hersteltermijn opgelost. | Percentage tijdig herstelde gebreken | FMIS / managementrapportage | 0% | 0% | 0% | 0%
PI 9 Kwaliteit samenwerking en communicatie | Objectieve beoordeling op bereikbaarheid, communicatie, opvolging van acties, afstemming met Avans en samenwerking met andere contractpartijen. | Groen / Oranje / Rood | Beoordeling Opdrachtgever
PI 10 Proactieve advisering | Opdrachtnemer signaleert actief onderhoudsbehoeften, veiligheidsrisico's, verduurzamingskansen en optimalisaties en adviseert Avans hierover. | Groen / Oranje / Rood | Beoordeling Opdrachtgever
PI 11 Contractnaleving | Werkzaamheden worden uitgevoerd conform de Raamovereenkomst, het Beschrijvend Document, het Programma van Eisen en verstrekte opdrachten. | Groen / Oranje / Rood | Beoordeling Opdrachtgever
PI 12 Duurzaamheid en continu verbeteren | Opdrachtnemer levert aantoonbaar een bijdrage aan duurzaamheidsdoelstellingen en continue verbetering van de dienstverlening. | Groen / Oranje / Rood | Beoordeling Opdrachtgever
Statusbepaling
Status | Betekenis
Groen | Prestatie voldoet volledig aan de overeengekomen norm.
Oranje | Prestatie voldoet gedeeltelijk aan de norm; verbetermaatregelen zijn noodzakelijk.
Rood | Prestatie voldoet niet aan de norm; herstel- en verbeterplan vereist.
Trend bepaling
Symbool | Betekenis
▲ | Verbetering
► | Gelijk gebleven
▼ | Verslechtering