## NvI I
Nota van Inlichtingen I Onderhoudspartij (B, E & W) Stichting resonans
Ref. Nr. | Status | Fase | Inschrijfronde | Vragenronde | Perceel | Individueel | Motivatie individueel | Onderwerp | Onderneming | Vraag | Antwoord | Ontvangen op | Beantwoord op | Beantwoord door | Motivatie afwijzing
1 | Onbeantwoord | Inschrijffase | 1 | 1 | Onderhoudspartij (B) | Nee |  | Prijzenblad - Werkomschrijving vervangen dakbedekking | KernBouw B.V. | Kan een prijs voor overlagen dakbedekking in donkere kleur volstaan? Kaderen risico’s bij vervanging zonder inspectie niet mogelijk; komt isolatie mee als dakbedekking verwijderd wordt en hoe te herstellen etc. | Ja, dat kan. | 2026-09-11
2 | Onbeantwoord | Inschrijffase | 1 | 1 | Onderhoudspartij (B) | Nee |  | Prijzenblad - Werkomschrijving vs P1 bouwkundig | KernBouw B.V. | Omschreven is plintmarmoleum, in de werkomschrijving wordt natuursteen omschreven. Wat aan te houden? | Marmoleum dient te worden aangehouden. Het aangepaste Calculatieblad zal samen met de Nota van Inlichtingen I 18-09-2026 worden meegestuurd. | 2026-09-11
3 | Onbeantwoord | Inschrijffase | 1 | 1 | Onderhoudspartij (B) | Nee |  | Prijzenblad - P269Z21DJ | KernBouw B.V. | Wat betreft de ondervloer? | Voor de ondervloer dient parket te worden aangehouden. | 2026-09-11
4 | Onbeantwoord | Inschrijffase | 1 | 1 |  | Nee |  | Budget | KernBouw B.V. | ‘Voor de werkzaamheden in dit onderdeel is op basis van het MJOP een budget van € 1.484.000 gereserveerd, gebaseerd op prijspeil 2026. De door inschrijver aangeboden prijs voor dit onderdeel mag dit budget niet overschrijden. Het genoemde budget betreft een niet-geïndexeerd bedrag. Prijsindexering wordt gedurende de contractperiode toegepast overeenkomstig de bepalingen uit het PvE.’ Leidt een hogere prijs tot uitsluiting? | Ja. Indien de door inschrijver aangeboden prijs het genoemde maximale budget overschrijdt (prijspeil 2026), voldoet de inschrijving niet aan de gestelde voorwaarden en leidt dit tot uitsluiting van verdere beoordeling. Gedurende de contractperiode is vervolgens indexering mogelijk conform de bepalingen uit het Programma van Eisen. | 2026-09-11
5 | Onbeantwoord | Inschrijffase | 1 | 1 | Onderhoudspartij (E & W) | Nee |  | Aanbestedingsleidraad_Onderhoudspartij_Resonans, 6.6, blz.25 / Bijlage 06_Calculatieblad_Onderhoudspartij_Resonans | A. de Jong Installatietechniek B.V. | Hoe dient inschrijver om te gaan met de kosten voor bijvoorbeeld werkvoorbereiding en algemene kosten? Dienen deze in de all-in uurtarieven te zijn verwerkt? | Ja. Alle kosten die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de opdracht, waaronder werkvoorbereiding, algemene kosten en overige indirecte kosten, dienen door inschrijver te zijn verwerkt in de aangeboden all-in uurtarieven, tenzij in de aanbestedingsstukken expliciet anders is bepaald. Er worden hiervoor geen afzonderlijke vergoedingen verstrekt. | 2026-09-11
6 | Onbeantwoord | Inschrijffase | 1 | 1 | Onderhoudspartij (E & W) | Nee |  | Aanbestedingsleidraad_Onderhoudspartij_Resonans, 5.2.5 ( moet waarschijnlijk zijn: 5.3.5), blz.22 | A. de Jong Installatietechniek B.V. | Uit welke functies bestaat de beoordelingscommissie m.b.t. de plannen van aanpak? | De beoordelingscommissie bestaat uit een vertegenwoordiging van functies vanuit het stafbureau met expertise op het gebied van financiën, inkoop, contractmanagement en huisvesting. Daarnaast maakt een vertegenwoordiging vanuit de schoollocaties deel uit van de beoordelingscommissie, waaronder een directielid en facilitair medewerker. | 2026-09-11
7 | Onbeantwoord | Inschrijffase | 1 | 1 | Onderhoudspartij (E & W) | Nee |  | Aanbestedingsleidraad_Onderhoudspartij_Resonans, 5.1.7, blz.17 | A. de Jong Installatietechniek B.V. | Welke bedragen worden hier bedoeld? Er staan bij de kerncompetenties geen bedragen genoemd en in de aanbestedingsleidraad staat geen opdrachtwaarde voor deze aanbesteding genoemd? | De verwijzing naar een opdrachtwaarde is per abuis toegevoegd aan de aanbesteding. Aan referenties wordt geen minimale of maximale opdrachtwaarde gesteld. De aangepaste aanbestedingsleidraad zal samen met de Nota van Inlichtingen I 18-09-2026 worden meegestuurd. | 2026-09-11
8 | Onbeantwoord | Inschrijffase | 1 | 1 | Onderhoudspartij (E & W) | Nee |  | Aanbestedingsleidraad_Onderhoudspartij_Resonans, 5.1.7, blz.17 | A. de Jong Installatietechniek B.V. | Indien toegestaan om W en E referenties apart aan te leveren, wenst opdrachtgever dan voor elke kerncompetentie een E en W referentie te ontvangen of blijft het totaal op maximaal 2 aan te leveren referenties? | Nee, het is niet vereist om per kerncompetentie zowel een W- als een E-referentie in te dienen. Per kerncompetentie dient te worden aangetoond dat aan de betreffende eis wordt voldaan. Voor de drie kerncompetenties mogen in totaal maximaal drie referenties worden ingediend. De verwijzing naar maximaal twee referenties is onjuist. De aangepaste aanbestedingsleidraad zal samen met de Nota van Inlichtingen I 18-09-2026 worden meegestuurd. | 2026-09-11
9 | Onbeantwoord | Inschrijffase | 1 | 1 | Onderhoudspartij (E & W) | Nee |  | Aanbestedingsleidraad_Onderhoudspartij_Resonans, 5.1.7, blz.17 | A. de Jong Installatietechniek B.V. | Is het toegestaan om de W- en E-referenties apart aan te leveren, wanneer in combinatie wordt ingeschreven of als Hoofd/onderaannemer? | Ja. Indien wordt ingeschreven als samenwerkingsverband, als hoofd-/onderaannemerconstructie of met een beroep op gegevens van derden, mogen de gevraagde kerncompetenties overeenkomstig paragraaf 6.8 gezamenlijk worden aangetoond. Indien meerdere partijen gezamenlijk invulling geven aan een kerncompetentie, dient uit de ingediende documenten duidelijk te blijken op welke wijze gezamenlijk aan de betreffende kerncompetentie wordt voldaan. | 2026-09-11
10 | Onbeantwoord | Inschrijffase | 1 | 1 | Onderhoudspartij (E & W) | Nee |  | Aanbestedingsleidraad_Onderhoudspartij_Resonans, 5.1.7, blz.17 | A. de Jong Installatietechniek B.V. | Opdrachtgever vraag eerst per kerncompetentie 1 referentie, maar maximaal 2 referenties in te leveren? Wat dienen wij aan te houden? | Per kerncompetentie dient minimaal één referentie te worden ingediend. Voor de drie kerncompetenties mogen in totaal maximaal drie referenties worden ingediend. Zie tevens het antwoord op vraag 8. | 2026-09-11
11 | Onbeantwoord | Inschrijffase | 1 | 1 |  | Nee |  | Bijlage 04 Concept Overeenkomst, artikel 3.3, pagina 3 | Constructif B.V. | Wij begrijpen dat de ‘normale’ wijzigingen van tarieven tussentijds niet worden doorberekend, echter is het wel van belang om onvoorziene kostenverhogende omstandigheden bespreekbaar en verrekenbaar te stellen. De aanbieding of inschrijving is gebaseerd op de marktomstandigheden zoals deze gelden op het moment van aanbieding. In verband met de huidige geopolitieke ontwikkelingen, waaronder de oorlogssituatie in het Midden-Oosten en de daarmee samenhangende spanningen op internationale energie-, grondstoffen- en transportmarkten, behoudt opdrachtnemer zich het recht voor de prijs, planning en/of uitvoeringsvoorwaarden in redelijkheid aan te passen indien zich omstandigheden voordoen die buiten de invloedssfeer van opdrachtnemer liggen. Hieronder worden in ieder geval begrepen: stijgingen van brandstof- en energieprijzen, verstoringen in internationale toeleveringsketens of transportstromen, schaarste of prijsstijgingen van materialen en grondstoffen, internationale sancties of handelsbeperkingen, alsmede vergelijkbare geopolitieke of macro-economische ontwikkelingen die directe invloed hebben op de uitvoering van de opdracht. Wij nemen aan dat Opdrachtgever o.b.v. verantwoord Opdrachtgeverschap met bovenstaand uitgangspunt akkoord kan gaan? | Zie overmachtsclausule Bijlage 04_Concept Overeenkomst_Onderhoudspartij_Resonans | 2026-09-11
12 | Onbeantwoord | Inschrijffase | 1 | 1 |  | Nee |  | Bijlage 04 Concept Overeenkomst, artikel 1.3.V, pagina 3 | Constructif B.V. | De in de contractdocumenten vermelde lege sjablonen, welke als bijlagen zijn vermeld, behoeven niet te worden opgenomen in een rangorde overzicht. Wij stellen voor om de lege sjablonen bijlage 2, 3, 6 en 7 uit de rangorderegeling te verwijderen. Als Opdrachtgever de door Inschrijver (Opdrachtnemer) ingevulde sjablonen (Bijlagen) bedoeld op te nemen in de rangorderegeling, dan is het verzoek om dit expliciet te vermelden incl. vermelding van de datum van het ingevulde document. | De genoemde bijlagen maken onderdeel uit van de aanbestedingsstukken zoals gepubliceerd op 28-08-2026 en blijven om die reden onderdeel van de rangorderegeling. De rangorderegeling zal daarom niet worden aangepast door de genoemde lege sjablonen te verwijderen. Opdrachtgever is het ermee eens dat voor de ingevulde bijlagen duidelijk dient te zijn welke versie onderdeel uitmaakt van de overeenkomst. Daarom zal de rangorde van de inschrijving van Inschrijver worden verduidelijkt, zodat expliciet wordt vermeld welke door opdrachtnemer ingevulde bijlagen onderdeel uitmaken van de overeenkomst, inclusief de datum van de betreffende documenten. De aangepaste overeenkomst zal samen met de Nota van Inlichtingen I 18-09-2026 worden meegestuurd. | 2026-09-11
13 | Onbeantwoord | Inschrijffase | 1 | 1 |  | Nee |  | Bijlage 05 20181119 Algemene inkoopvoorwaarden Resonans, Eis 19.1 - J, pagina 4 | Constructif B.V. | Wij verzoeken Opdrachtgever om i.r.t. art. 19.1-j eerst een ingebrekestelling met bijpassende hersteltermijn toe te passen, aangezien er een situatie kan ontstaan waarbij Opdrachtnemer zich kan herstellen. | Opdrachtgever zal in voorkomende gevallen beoordelen of de aard van de tekortkoming aanleiding geeft om Opdrachtnemer eerst in de gelegenheid te stellen de tekortkoming te herstellen. | 2026-09-11
14 | Onbeantwoord | Inschrijffase | 1 | 1 |  | Nee |  | Bijlage 05 20181119 Algemene inkoopvoorwaarden Resonans, Eis 17.1, pagina 4 | Constructif B.V. | Indien Opdrachtgever de betalingsverplichting niet nakomt, dan dient opschorting door Opdrachtnemer mogelijk te zijn. Wij verzoeken Opdrachtgever om deze aanpassing op dit art. 17.1 van de AIV in de Raamovereenkomst te verwerken. | Ja. Opdrachtgever kan zich vinden in deze opmerking. In afwijking van artikel 17.1 geldt dat Opdrachtnemer bij het uitblijven van betaling van een opeisbare en onbetwiste factuur, na voorafgaande schriftelijke aanmaning en het bieden van een redelijke betalingstermijn, bevoegd is gebruik te maken van zijn wettelijke opschortingsrechten. | 2026-09-11
15 | Onbeantwoord | Inschrijffase | 1 | 1 |  | Nee |  | Bijlage 05 20181119 Algemene inkoopvoorwaarden Resonans, Eis 13.4, pagina 3 | Constructif B.V. | Overmacht is voor Opdrachtnemer alle situatie waar Opdrachtgever geen invloed op kan uitoefenen. Dit geldt bijvoorbeeld voor grondstoffentekort of transportproblemen n.a.v. bijvoorbeeld de geopolitieke- en oorlogssituaties. Wij verzoeken Opdrachtgever om deze wijziging op dit artikel in de Raamovereenkomst op te nemen. | Zie overmachtsclausule Bijlage 04_Concept Overeenkomst_Onderhoudspartij_Resonans | 2026-09-11
16 | Onbeantwoord | Inschrijffase | 1 | 1 |  | Nee |  | Bijlage 05 20181119 Algemene inkoopvoorwaarden Resonans, Eis 13.2, pagina 3 | Constructif B.V. | Indien er buiten de beïnvloedingssfeer van Opdrachtnemer zich een overmachtsituatie voordoet, dan is het redelijk dat Opdrachtnemer de daardoor ontstane schade van Opdrachtgever vergoed krijgt. Wij verzoeken Opdrachtgever op dit artikel een wijziging op te nemen in de Raamovereenkomst. | De overmachtsclausule voorziet erin dat partijen niet aansprakelijk zijn voor het niet nakomen van verplichtingen als gevolg van een overmachtsituatie. Opdrachtgever ziet geen aanleiding om daarnaast een recht op vergoeding van door Opdrachtnemer geleden schade op te nemen. De overeenkomst wordt op dit punt niet aangepast. | 2026-09-11
17 | Onbeantwoord | Inschrijffase | 1 | 1 |  | Nee |  | Bijlage 05 20181119 Algemene inkoopvoorwaarden Resonans, Eis 4.7, pagina 1 | Constructif B.V. | Wij nemen aan dat er voor de onderhoudswerkzaamheden geen boeteclausule van toepassing is? | Opdrachtgever ziet geen aanleiding deze bepaling buiten toepassing te verklaren of aan te passen. Voor onderhoudswerkzaamheden gelden de in eis 120 van het Programma van Eisen opgenomen reactie- en doorlooptijden. Voor de toepassing van de boetebepaling geldt tevens hetgeen in de overeenkomst is bepaald, waaronder de overmachtsclausule. | 2026-09-11
18 | Onbeantwoord | Inschrijffase | 1 | 1 |  | Nee |  | Bijlage 05 20181119 Algemene Inkoopvoorwaarden Resonans, art. 3.1, pagina 1 | Constructif B.V. | Opdrachtgever heeft voor de aanbesteding t.b.v. de raamovereenkomst een gestanddoeningstermijn van 90 dagen vermeld, echter is de gestanddoeningstermijn van de in art. 3.1 van de AIV Resonans vermelde 3 maanden voor offertes gedurende de samenwerking niet realistisch (onverantwoord) o.b.v. de huidige markt-, geopolitieke- en oorlogssituaties. Wij verzoeken Opdrachtgever voor toekomstige offertes een gestanddoeningstermijn van 30 (max. 60) dagen toe te passen. | De gestanddoeningstermijn van 90 dagen voor de inschrijving in deze aanbesteding blijft ongewijzigd van toepassing. Opdrachtgever kan zich er wel in vinden dat voor nadere offertes die gedurende de looptijd van de raamovereenkomst worden uitgevraagd een maximale gestanddoeningstermijn van 60 dagen geldt. | 2026-09-11
19 | Onbeantwoord | Inschrijffase | 1 | 1 |  | Nee |  | Bijlage 05 20181119 Algemene inkoopvoorwaarden Resonans, art. 1 - e, pagina 1 | Constructif B.V. | Waarom is bij de definitie 'Opdrachtgever' de naam Respons in plaats van Resonans als Opdrachtgever vermeld? | Dit betreft een fout. Waar in de definitie van Opdrachtgever "Respons" is vermeld, dient "Resonans" te worden gelezen. | 2026-09-11
20 | Onbeantwoord | Inschrijffase | 1 | 1 |  | Nee |  | Aanbestedingsleidraad, 6.7 - pagina 26 | Constructif B.V. | In dit artikel is aangegeven dat 'of gelijkwaardig' akkoord is, echter is in art. 6.5 vermeld dat het indienen van varianten of alternatieven niet zijn toegestaan. Welk uitgangspunt dienen wij nu aan te houden? | Van een tegenstrijdigheid is geen sprake. Het is niet toegestaan om een variant- of alternatieve inschrijving aan te bieden die afwijkt van de gevraagde oplossing. Het aanbieden van een aantoonbaar gelijkwaardig product, materiaal, merk, type of oplossing ter invulling van de gestelde eisen is daarentegen wel toegestaan. | 2026-09-11
21 | Onbeantwoord | Inschrijffase | 1 | 1 | Onderhoudspartij (B), Onderhoudspartij (E & W) | Nee |  | Aanbestedingsleidraad, 6.2 - pagina 23 | Constructif B.V. | Conform dit artikel dient de communicatie omtrent deze tender via Young Group plaats te vinden, echter dient o.b.v. art. 3.5 te worden gecommuniceerd met Stichting Resonans. Wij ontvangen van Opdrachtgever graag een eenduidig uitgangspunt m.b.t. de communicatie tijdens de tender(aanbestedings) fase. | Alle communicatie tijdens de aanbestedingsprocedure verloopt via Young Group. De in artikel 3.5 genoemde contactpersonen zijn werkzaam bij Young Group en treden gedurende de aanbestedingsprocedure namens Stichting Resonans op. Stichting Resonans is de aanbestedende dienst, waarbij Young Group de aanbestedingsprocedure namens Stichting Resonans begeleidt. Inschrijvers dienen gedurende de aanbestedingsprocedure uitsluitend via Young Group te communiceren. | 2026-09-11
22 | Onbeantwoord | Inschrijffase | 1 | 1 |  | Nee |  | Aanbestedingsleidraad, 3.4 pagina 11 (Beroep op derden) | Constructif B.V. | U verwijst voor verdere algemene aanbestedingsvoorwaarden naar hoofdstuk 6 aanbestedingsvoorwaarden Young Group. Helaas vinden wij dit document niet tussen de aanbestedingsstukken. Kan opdrachtgever dit document verstrekken? | Met de verwijzing wordt hoofdstuk 6 van de aanbestedingsleidraad bedoeld. Er is geen afzonderlijk document "Aanbestedingsvoorwaarden Young Group". | 2026-09-11
23 | Onbeantwoord | Inschrijffase | 1 | 1 |  | Nee |  | Bijlage 01 Programma van Eisen, Eis 135, tabblad 2 | Constructif B.V. | Het verhelpen van een garantieklacht binnen 10 werkdagen zal vanwege bijvoorbeeld leveringstijden niet altijd mogelijk zijn. Wij nemen aan dat als dient te worden afgeweken van de gestelde 10 werkdagen, dat partijen dit met elkaar kunnen bespreken? | Ja, bij deze bevestigd. In dergelijke gevallen treden opdrachtgever en opdrachtnemer hierover tijdig met elkaar in overleg en worden passende afspraken gemaakt over de planning en afhandeling. | 2026-09-11
24 | Onbeantwoord | Inschrijffase | 1 | 1 |  | Nee |  | Bijlage 01 Programma van Eisen, Eis 98, tabblad 2 | Constructif B.V. | Wij verzoeken Opdrachtgever om in deze eis 98 toe te voegen dat Opdrachtnemer alleen aansprakelijk te stellen is n.a.v. de eigen werkzaamheden van, of de door Opdrachtnemer in opdrachtgegeven werkzaamheden door Oprachtnemer. | De aansprakelijkheid uit eis 98 ziet uitsluitend op tekortkomingen die voortvloeien uit de aan Opdrachtnemer en door opdrachtnemer ingehuurde derden, opgedragen werkzaamheden en verantwoordelijkheden. Voor schade die buiten de invloedssfeer of contractuele verantwoordelijkheid van Opdrachtnemer ligt, kan Opdrachtnemer niet aansprakelijk worden gehouden. | 2026-09-11
25 | Onbeantwoord | Inschrijffase | 1 | 1 |  | Nee |  | Bijlage 01 Programma van Eisen, Eis 21, tabblad 1 | Constructif B.V. | In deze eis 21 is door Opdrachtgever de BDB- en CBS-indexen vermeld. Wij nemen aan dat de tarieven e.d. kunnen worden geïndexeerd o.b.v. de BDB-indexen? | Nee. Conform eis 21 van het PvE geldt de BDB-index uitsluitend voor de aanneemsom exclusief personele kosten. De personeelskosten per uur voor dienstverlening worden geïndexeerd op basis van de CBS-index Cao-lonen, contractuele loonkosten en arbeidsduur. | 2026-09-11
26 | Onbeantwoord | Inschrijffase | 1 | 1 |  | Nee |  | Bijlage 01 Programma van Eisen, Eis 7, tabblad 1 | Constructif B.V. | Wij nemen aan dat als wet- en regelgeving na ondertekening van de overeenkomst wijzigt, dat partijen met elkaar in overleg kunnen treden en zo nodig de eventuele financiële gevolgen zullen verrekenen? Zie hiervoor tevens eis 13. | Indien gedurende de looptijd van de overeenkomst relevante wijzigingen in wet- en regelgeving optreden die gevolgen hebben voor de uitvoering van de overeenkomst, zullen partijen hierover tijdig met elkaar in overleg treden. Eventuele gevolgen voor de uitvoering worden in dat kader besproken en beoordeeld conform de bepalingen uit de overeenkomst. | 2026-09-11
27 | Onbeantwoord | Inschrijffase | 1 | 1 |  | Nee |  | Bijlage 01 Programma van Eisen, Eis 1, tabblad 1 | Constructif B.V. | Ter volledigheid verzoeken wij Opdrachtgever in Eis 1 tevens de Nota's van Inlichtingen te vermelden. | Akkoord. Het aangepaste Programma van Eisen zal samen met de Nota van Inlichtingen I 18-09-2026 worden meegestuurd. | 2026-09-11
28 | Onbeantwoord | Inschrijffase | 1 | 1 |  | Nee |  | Aanbestedingsleidraad, Gunningscriteria, pag.18 | Constructif B.V. | Is het toegstane aantal pagina's in of exclusief beeldmateriaal? | Het toegestane aantal pagina's is inclusief beeldmateriaal. | 2026-09-11
29 | Onbeantwoord | Inschrijffase | 1 | 1 |  | Nee |  | Aanbestedingsleidraad, Gunningscriteria, pag. 18 | Constructif B.V. | Het maximaal aantal pagina's staat omschreven. Is het toegstaan om een voorblad en introductie / inhoudopgave pagina te maken en tellen deze niet mee in het totaal aantal pagina's? | Een introductiepagina is niet toegestaan. Indien een introductiepagina wordt ingediend, wordt deze voorafgaand aan de beoordeling verwijderd en niet aan de beoordelingscommissie verstrekt. Alleen een voorblad en inhoudsopgave zijn uitgezonderd van het maximale aantal pagina's. | 2026-09-11
30 | Onbeantwoord | Inschrijffase | 1 | 1 | Onderhoudspartij (E & W) | Nee |  | Aanbestedingsleidraad, 5.3.1 - bullet 3, pag. 18 | Constructif B.V. | Hoe Inschrijver een serviceorganisatie borgt die 24/7 urgente storingen, meldingen en calamiteiten verhelpt die zich voordoen bij de beschreven installaties en hoe daarbij met Opdrachtgever gecommuniceerd wordt. | De tekst betreft een onderdeel van gunningscriterium 1: Plan van Aanpak en SLA voor het correctieve onderhoud. De aangehaalde tekst is één-op-één overgenomen uit de uitvraag en bevat geen concrete vraag of verzoek tot verduidelijking. Deze opmerking behoeft daarom geen beantwoording. | 2026-09-11
31 | Onbeantwoord | Inschrijffase | 1 | 1 |  | Nee |  | Aanbestedingsleidraad, 5.3 Gunningscriteria, pag. 18 | Constructif B.V. | De Opdracht wordt gegund op grond van het gunningscriterium “Economisch meest voordelige Inschrijving” dat wordt vastgesteld op basis van de beste prijs-kwaliteitverhouding (30/70). Bij de puntenverdeling is het kwalitatieve deel 60 punten. Welke verhouding word in de beoordeling aangehouden? | De beoordeling vindt plaats op basis van een verhouding van 30/70 (prijs/kwaliteit). De aangepaste aanbestedingsleidraad zal samen met de Nota van Inlichtingen I 18-09-2026 worden meegestuurd. | 2026-09-11
32 | Onbeantwoord | Inschrijffase | 1 | 1 |  | Nee |  | Bijlage 01 Programma van Eisen / Aanbestedingsleidraad, Eis 107 / bijlagenlijst, Exceldocument / pag. 31 | Constructif B.V. | In eis 107 wordt verwezen naar de Assetlijst als “Bijlage 11”, terwijl in de Aanbestedingsleidraad de Assetlijst als Bijlage 8 is opgenomen. Kunt u bevestigen dat met de in eis 107 genoemde Bijlage 11 de gepubliceerde Assetlijst van deze aanbesteding wordt bedoeld en dat uitsluitend de laatst gepubliceerde versie daarvan als contractuele basis voor de uitvoering en actualisatie geldt? | Ja, bij deze bevestigd. Het aangepaste Programma van Eisen zal samen met de Nota van Inlichtingen I 18-09-2026 worden meegestuurd. | 2026-09-11
33 | Onbeantwoord | Inschrijffase | 1 | 1 |  | Nee |  | Aanbestedingsleidraad / Bijlage 01 Programma van Eisen, §5.3.1 / eis 15, 16 en 86, pag. 18-19 / Exceldocument | Constructif B.V. | De Aanbestedingsleidraad verlangt voor het correctieve onderhoud een serviceorganisatie die 24/7 urgente storingen, meldingen en calamiteiten kan verhelpen. Het PvE noemt voor de reguliere bereikbaarheid kantooruren en werkdagen, met dienstverlening in het weekend op afroep. Kunt u eenduidig definiëren wat onder een urgente storing of calamiteit wordt verstaan, welke responstijd minimaal wordt verwacht en bevestigen dat de kosten voor 24/7 consignatie en inzet buiten reguliere uren alleen via de in het Calculatieblad opgenomen toeslagen en tarieven worden beoordeeld en vergoed? | Onder urgente storingen en calamiteiten worden de categorieën verstaan zoals opgenomen in eis 120 van het PvE, inclusief de daarbij behorende reactie- en doorlooptijden. Ter verduidelijking zijn aan eis 120 definities per categorie toegevoegd. De beoordeling en vergoeding van 24/7 consignatie en inzet buiten reguliere uren vindt plaats op basis van de door Inschrijver aangeboden tarieven en toeslagen in het Calculatieblad. | 2026-09-11
34 | Onbeantwoord | Inschrijffase | 1 | 1 |  | Nee |  | Aanbestedingsleidraad / Bijlage 04 Conceptovereenkomst, Geschiktheidseis verzekering / artikel 9, pag. 16 / pag. 2 | Constructif B.V. | De Aanbestedingsleidraad verlangt dat de Inschrijver adequaat verzekerd is via een AVB en/of beroepsaansprakelijkheidsverzekering en verwijst voor de minimaal verzekerde bedragen naar de Overeenkomst. In de conceptovereenkomst is wel een aansprakelijkheidslimiet opgenomen, maar geen expliciete minimale verzekeringssom of nadere eis aan het type verzekering. Kunt u aangeven welke concrete minimale verzekeringsbedragen en dekkingen per perceel vereist zijn en bevestigen dat een bestaande AVB met voldoende dekking voor de werkzaamheden volstaat, tenzij sprake is van daadwerkelijk opgedragen ontwerp- of advieswerkzaamheden waarvoor een beroepsaansprakelijkheidsverzekering noodzakelijk is? | De minimaal vereiste verzekerde bedragen zijn gelijk aan de in de overeenkomst opgenomen aansprakelijkheidslimieten, zijnde € 1.000.000 per aanspraak en € 2.500.000 per verzekeringsjaar. Een AVB-verzekering met ten minste deze dekking volstaat voor de uitvoering van de overeenkomst. Indien gedurende de looptijd van de overeenkomst aanvullende ontwerp- of advieswerkzaamheden worden opgedragen waarvoor een beroepsaansprakelijkheidsverzekering gebruikelijk of noodzakelijk is, dient Opdrachtnemer hiervoor zorg te dragen. | 2026-09-11
35 | Onbeantwoord | Inschrijffase | 1 | 1 |  | Nee |  | Bijlage 01 Programma van Eisen / Aanbestedingsleidraad, Eis 90, 92, 93 en 94 / §2.1, Exceldocument / pag. 5-10 | Constructif B.V. | Het PvE verlangt uitgebreide kwartaal- en jaarrapportages met onder meer actuele assetinformatie, inspecties, onderhoudsresultaten, storingen, kosten en SLA-prestaties. De Aanbestedingsleidraad geeft daarnaast aan dat de bestaande assetinformatie in het eerste jaar nog moet worden gecontroleerd en geactualiseerd. Kunt u bevestigen welke rapportageverplichtingen in het eerste contractjaar gelden zolang de assetbasis en historische gegevens nog niet volledig zijn gevalideerd en vanaf welk moment de Opdrachtnemer op volledige en gevalideerde KPI- en assetrapportages wordt beoordeeld? | Gedurende het eerste contractjaar gelden de rapportageverplichtingen zoals opgenomen in het Programma van Eisen. Daarbij geldt dat uitsluitend kan worden gerapporteerd over gegevens die daadwerkelijk beschikbaar en gevalideerd zijn. Opdrachtgever en Opdrachtnemer maken na opdrachtverstrekking nadere afspraken over de invulling van de rapportages gedurende het eerste contractjaar. | 2026-09-11
36 | Onbeantwoord | Inschrijffase | 1 | 1 |  | Nee |  | Aanbestedingsleidraad / Bijlage 04 Conceptovereenkomst, §3.4 / artikel 4 lid 2, pag. 11 / pag. 1 | Constructif B.V. | De Aanbestedingsleidraad staat hoofd-/onderaanneming toe en vermeldt dat de hoofdaannemer verantwoordelijk en aansprakelijk blijft. De conceptovereenkomst bepaalt dat derden alleen met nadrukkelijke schriftelijke toestemming mogen worden ingezet. Kunt u bevestigen dat het toegestaan blijft om na gunning gebruik te maken van een tijdens de inschrijving opgegeven netwerk van gespecialiseerde onderaannemers en dat vervanging binnen dit netwerk mogelijk is, mits de Opdrachtgever vooraf wordt geïnformeerd en de vervangende partij aantoonbaar aan dezelfde eisen voldoet? | Ja, bij deze bevestigd. De hoofdaannemer blijft te allen tijde verantwoordelijk en aansprakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst. | 2026-09-11
37 | Onbeantwoord | Inschrijffase | 1 | 1 |  | Nee |  | Aanbestedingsleidraad / Bijlage 01 Programma van Eisen, §6.6 / eis 104, 105 en 106, pag. 24 / Exceldocument | Constructif B.V. | De Aanbestedingsleidraad stelt dat de in het Calculatieblad opgegeven tarieven maximale all-in tarieven zijn en dat geen aanvullende kosten of toeslagen mogen worden berekend. Tegelijkertijd bepalen de eisen 105 en 106 dat assets uit het onderhoudscontract kunnen worden verwijderd en nieuwe assets op basis van een vergelijkbaar tarief kunnen worden toegevoegd. Kunt u bevestigen dat bij een nieuw asset waarvoor geen aantoonbaar vergelijkbaar asset of tarief in de oorspronkelijke inschrijving bestaat, partijen vooraf een nieuw marktconform tarief overeenkomen en dat de Opdrachtnemer niet verplicht is een niet-passend bestaand tarief toe te passen? | Ja, bij deze bevestigd. | 2026-09-11
38 | Onbeantwoord | Inschrijffase | 1 | 1 |  | Nee |  | Bijlage 01 Programma van Eisen / Bijlage 05 Algemene Inkoopvoorwaarden, Eis 9 en 14 / artikel 12 en 19, Exceldocument / pag. 3-5 | Constructif B.V. | Het PvE legt bij onder meer onvoldoende prestatie, onjuiste calculatie en het niet tijdig signaleren van onderhouds- of keuringsactiviteiten een vergaande schade- en boeteverplichting bij Opdrachtnemer neer. Kunt u bevestigen dat schade en boetes alleen voor rekening van Opdrachtnemer komen voor zover sprake is van een aantoonbare, toerekenbare tekortkoming en een rechtstreeks causaal verband bestaat tussen die tekortkoming en de geleden schade? | Ja, bij deze bevestigd. | 2026-09-11
39 | Onbeantwoord | Inschrijffase | 1 | 1 |  | Nee |  | Bijlage 01 Programma van Eisen / Bijlage 04 Conceptovereenkomst, Eis 24, 30, 31 en 34 / artikel 3 lid 7, Exceldocument / pag. 1 | Constructif B.V. | Eis 24 bepaalt een betalingstermijn van 30 dagen na ontvangst van de factuur, met uitzondering van de zomervakantieperiode. Eis 31 spreekt over 30 dagen na ontvangst en/of goedkeuring van de factuur. Kunt u bevestigen op welk moment de betalingstermijn exact ingaat en welke maximale termijn Opdrachtgever hanteert voor de beoordeling van een correcte factuur? Graag ontvangen wij tevens een toelichting op de betekenis van de uitzondering voor de zomervakantieperiode. | De betalingstermijn vangt aan op de datum van ontvangst van een correcte factuur door opdrachtgever. Opdrachtgever beoordeelt ontvangen facturen binnen een redelijke termijn. Indien een factuur onjuistheden bevat of nadere toelichting vereist, wordt de opdrachtnemer hierover geïnformeerd. Met de uitzondering voor de zomervakantieperiode wordt bedoeld dat gedurende de schoolvakantie sprake kan zijn van een beperkte personele bezetting aan de zijde van opdrachtgever. De in eis 24 genoemde betalingstermijn van 30 dagen heeft betrekking op werkdagen gedurende de reguliere bedrijfsvoering van opdrachtgever. | 2026-09-11
40 | Onbeantwoord | Inschrijffase | 1 | 1 |  | Nee |  | Bijlage 01 Programma van Eisen / Bijlage 04 Conceptovereenkomst, Eis 48 en 61 / artikel 4 lid 2, Exceldocument / pag. 1 | Constructif B.V. | Het PvE bepaalt dat vooraf bij de inschrijving gemelde onderaannemers mogen worden ingezet en dat andere onderaannemers vooraf schriftelijk moeten worden goedgekeurd. De conceptovereenkomst bepaalt algemener dat derden uitsluitend na nadrukkelijke schriftelijke toestemming mogen worden ingezet. Kunt u bevestigen dat voor onderaannemers die reeds bij de inschrijving en/of in het UEA zijn opgegeven geen aanvullende toestemming per inzet of opdracht nodig is, mits zij worden ingezet voor de aangegeven werkzaamheden? | Ja, bij deze bevestigd. Bij ondertekening van de overeenkomst dient Opdrachtnemer een overzicht van de in te zetten onderaannemers aan te leveren. | 2026-09-11
41 | Onbeantwoord | Inschrijffase | 1 | 1 |  | Nee |  | Bijlage 01 Programma van Eisen, Eis 64 / eis 61 en 62, Exceldocument | Constructif B.V. | Voor alle in te zetten medewerkers, waaronder uitzendkrachten en flexibel personeel, wordt een geldige nieuwe VOG niet ouder dan zes maanden verlangd. Kunt u bevestigen of dit vereiste ook geldt voor incidenteel ingezette specialistische onderaannemers en leveranciers die slechts kortdurend op locatie werkzaamheden uitvoeren? Zo ja, kunt u aangeven of een reeds geldige VOG binnen het screeningsprofiel 60 Onderwijs van de betreffende medewerker wordt geaccepteerd wanneer deze op het moment van inzet niet ouder is dan zes maanden? | Ja. De VOG-eis geldt voor alle medewerkers die door opdrachtnemer worden ingezet op locatie van opdrachtgever, ongeacht de aard of duur van de inzet. Dit omvat ook medewerkers van onderaannemers die werkzaamheden op locatie verrichten. Een reeds aanwezige VOG wordt geaccepteerd, mits deze voldoet aan screeningsprofiel 60 Onderwijs en op het moment van inzet niet ouder is dan zes maanden. | 2026-09-11
42 | Onbeantwoord | Inschrijffase | 1 | 1 |  | Nee |  | Bijlage 01 Programma van Eisen, Eis 45 en 46, Exceldocument | Constructif B.V. | Voor klachten geldt een eerste reactie binnen één werkdag en volledige oplossing binnen vijf werkdagen, tenzij complexiteit een tussentijdse update rechtvaardigt. Kunt u bevestigen dat de beoordeling van deze termijn rekening houdt met omstandigheden buiten de invloed van Opdrachtnemer, zoals levertijden, noodzakelijke toestemming van derden, specialistische expertise, toegang tot locaties en afhankelijkheden van Opdrachtgever of leveranciers? | Ja, bij deze bevestigd. Hierbij geldt wel dat opdrachtnemer opdrachtgever tijdig informeert over deze omstandigheden en de voortgang van de afhandeling actief communiceert. | 2026-09-11
43 | Onbeantwoord | Inschrijffase | 1 | 1 |  | Nee |  | Bijlage 01 Programma van Eisen, Eis 39, 49 en 55, Exceldocument | Constructif B.V. | De reguliere werktijden zijn vastgesteld op maandag tot en met vrijdag van 07:30 tot 16:30 uur, terwijl tevens wordt verlangd dat werkzaamheden zoveel mogelijk buiten de onderwijsperiode plaatsvinden en planmatig onderhoud bij voorkeur buiten schooltijden wordt uitgevoerd. Kunt u aangeven welke tijdvensters per locatie daadwerkelijk beschikbaar zijn voor werkzaamheden buiten de onderwijsperiode en hoe wordt omgegaan met extra kosten of inefficiëntie wanneer werkzaamheden door beperkte toegang, gebruik van ruimten of locatiegebonden restricties niet binnen de reguliere uren kunnen worden uitgevoerd? | De genoemde werktijden van maandag tot en met vrijdag van 07:30 tot 16:30 uur betreffen de gebruikelijke openingstijden van de schoollocaties. Het uitgangspunt is niet dat alle werkzaamheden buiten deze tijden moeten worden uitgevoerd, maar dat de uitvoering van werkzaamheden het onderwijsproces zo min mogelijk mag verstoren. Hierbij vindt afstemming plaats met de betreffende locatie. Daarnaast wordt van Opdrachtnemer verwacht dat, waar mogelijk en passend, gebruik wordt gemaakt van schoolvakanties voor de uitvoering van planmatige onderhoudswerkzaamheden. | 2026-09-11
44 | Onbeantwoord | Inschrijffase | 1 | 1 |  | Nee |  | Bijlage 01 Programma van Eisen / Bijlage 04 Conceptovereenkomst, Eis 38 / artikel 3 lid 5, Exceldocument / pagina 1 | Constructif B.V. | Eis 38 verlangt dat een nadere offerte voor eventueel meerwerk binnen vijf dagen wordt toegezonden. De conceptovereenkomst bepaalt daarnaast dat aanvullende kosten alleen na voorafgaande schriftelijke toestemming in rekening mogen worden gebracht. Kunt u bevestigen dat de termijn van vijf dagen pas start nadat de Opdrachtnemer beschikt over alle voor een betrouwbare offerte noodzakelijke informatie, waaronder toegang voor opname, tekeningen, specificaties en eventuele randvoorwaarden op locatie? | Ja, bij deze bevestigd. Van opdrachtnemer wordt hierbij wel een actieve rol verwacht bij het kenbaar maken en tijdig verkrijgen van de benodigde informatie. | 2026-09-11
45 | Onbeantwoord | Inschrijffase | 1 | 1 |  | Nee |  | Aanbestedingsleidraad / Bijlage 04 Conceptovereenkomst / Bijlage 05 Algemene Inkoopvoorwaarden, §2.5 / artikel 2 / artikel 18, pag. 10 / pag. 1 / pag. 4 | Constructif B.V. | De Aanbestedingsleidraad en conceptovereenkomst gaan uit van een looptijd van vijf jaar met vijf mogelijke verlengingen van één jaar. De Algemene Inkoopvoorwaarden bevatten daarnaast een bepaling voor duurovereenkomsten voor onbepaalde tijd met een algemene opzegtermijn van drie maanden. Kunt u bevestigen dat voor deze raamovereenkomst uitsluitend de specifiek overeengekomen looptijd en beëindigingsregeling uit de conceptovereenkomst en het PvE gelden en dat artikel 18 van de Algemene Inkoopvoorwaarden daarop niet aanvullend van toepassing is? | Ja, bij deze bevestigd. | 2026-09-11
46 | Onbeantwoord | Inschrijffase | 1 | 1 |  | Nee |  | Bijlage 01 Programma van Eisen / Bijlage 04 Conceptovereenkomst / Bijlage 05 Algemene Inkoopvoorwaarden, Eis 8 en 9 / artikel 9 / artikel 12 en 19, Excel / pag. 2 / pag. 3-5 | Constructif B.V. | Kunt u aangeven hoe de aansprakelijkheidsbeperking in artikel 9 van de conceptovereenkomst zich verhoudt tot de open schadevergoedings- en beëindigingsbepalingen in het PvE en de Algemene Inkoopvoorwaarden? In het bijzonder ontvangen wij graag een bevestiging dat de limieten uit artikel 9 prevaleren bij tegenstrijdigheid of overlap. | Ja. De overeenkomst bevat een expliciete rangorderegeling waarbij de Overeenkomst prevaleert boven de overige contractdocumenten, waaronder het PvE en de Algemene Inkoopvoorwaarden. Voor zover sprake zou zijn van tegenstrijdigheid tussen de aansprakelijkheidsbeperking in artikel 9 van de Overeenkomst en bepalingen uit het PvE of de Algemene Inkoopvoorwaarden, prevaleert artikel 9 van de Overeenkomst. | 2026-09-11
47 | Onbeantwoord | Inschrijffase | 1 | 1 |  | Nee |  | Bijlage 04 Conceptovereenkomst / Bijlage 05 Algemene Inkoopvoorwaarden, Artikel 9 lid 2 / artikel 12 en 19, pagina 2 / pag. 3-5 | Constructif B.V. | De conceptovereenkomst beperkt de aansprakelijkheid tot € 1.000.000 per aanspraak en € 2.500.000 per jaar. Het PvE en de Algemene Inkoopvoorwaarden bevatten daarnaast bepalingen over schade, boetes, vervangende dienstverlening en overige verhaalsrechten. Kunt u bevestigen dat de in artikel 9 opgenomen aansprakelijkheidslimieten gelden voor alle aanspraken uit hoofde van de overeenkomst, inclusief eventuele schadeclaims wegens vervangende inkoop, contractuele boetes en indirecte schade, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is bepaald? | Ja, bij deze bevestigd. De in artikel 9 van de overeenkomst opgenomen aansprakelijkheidslimieten zijn leidend. | 2026-09-11
48 | Onbeantwoord | Inschrijffase | 1 | 1 |  | Nee |  | Bijlage 01 Programma van Eisen, Eis 8 en eis 9, Exceldocument | Constructif B.V. | Opdrachtgever kan de overeenkomst tussentijds met een opzegtermijn van drie maanden beëindigen. Bij beëindiging wegens onder meer onvoldoende prestatie of een aan de Opdrachtnemer toegerekende onjuiste calculatie kan daarnaast schade worden verhaald, waaronder het prijsverschil met een derde partij over de resterende looptijd. Kunt u bevestigen dat een dergelijke beëindiging en schadeverhaal uitsluitend aan de orde is na een toerekenbare tekortkoming die voldoende concreet is vastgesteld en nadat de Opdrachtnemer, behoudens spoedeisende of onherstelbare situaties, een redelijke hersteltermijn heeft gekregen? | Ja, bij deze bevestigd. | 2026-09-11
49 | Onbeantwoord | Inschrijffase | 1 | 1 |  | Nee |  | Aanbestedingsleidraad, §2.1 en §2.2 meldingenbeheer, pagina 9-10 | Constructif B.V. | De Aanbestedingsleidraad voorziet in de mogelijkheid dat de Opdrachtnemer een meldingenbeheersysteem beheert en vermeldt dat Opdrachtgever op termijn een centrale Servicedesk ontwikkelt waarop dit systeem moet kunnen aansluiten. Kunt u aangeven welke functionele en technische eisen gelden voor deze toekomstige koppeling, wie verantwoordelijk is voor eventuele ontwikkel- en implementatiekosten en of deze kosten binnen de ingediende tarieven moeten worden opgenomen? | De functionele en technische eisen voor een eventuele toekomstige koppeling zijn op dit moment nog niet bekend. Inschrijvers dienen hun aanbieding daarom te baseren op de huidige situatie. Opdrachtgever begrijpt dat een eventuele toekomstige centrale Servicedesk afhankelijk zal zijn van het door opdrachtnemer aangeboden meldingenbeheersysteem. Omdat de specificaties van de centrale Servicedesk nog niet bekend zijn, kan opdrachtgever op dit moment geen nadere eisen stellen aan een eventuele koppeling. Eventuele gevolgen hiervan zullen te zijner tijd nader worden beoordeeld. | 2026-09-11
50 | Onbeantwoord | Inschrijffase | 1 | 1 |  | Nee |  | Aanbestedingsleidraad, §2.1 Scope veiligheidsinstallaties, pagina 9 | Constructif B.V. | Voor de brandmeld- en inbraakinstallaties wordt aangegeven dat deze in het eerste jaar in kaart worden gebracht en dat vervolgens een offerte voor integraal onderhoud wordt gevraagd, terwijl hiervoor reeds posten in het Calculatieblad zijn opgenomen voor de prijsvergelijking. Kunt u toelichten of de in het Calculatieblad opgenomen aantallen en werkzaamheden uitsluitend voor beoordeling zijn of tevens als uitgangspunt voor een toekomstige opdracht gelden? Is de Opdrachtgever na ontvangst van de offerte verplicht deze werkzaamheden aan de raamcontractpartij te gunnen? | De in het Calculatieblad opgenomen prijzen gelden zowel voor de beoordeling als uitgangspunt voor toekomstige onderhoudsopdrachten. De opgegeven prijs voor het opgenomen merk/type installatie is bindend en de opgenomen aantallen staan vast. Voor aantoonbaar afwijkende installaties met een andere opzet die na inventarisatie worden vastgesteld, dienen de ingeschreven prijzen als uitgangspunt voor het bepalen van de onderhoudsprijs. Opdrachtgever zal dergelijke werkzaamheden in beginsel eerst bij Opdrachtnemer uitvragen, maar is niet verplicht een opdracht te verstrekken. | 2026-09-11
51 | Onbeantwoord | Inschrijffase | 1 | 1 |  | Nee |  | Aanbestedingsleidraad / Bijlage 01 Programma van Eisen, §2.1 Scope / eis 105 en 106, pagina 7-8 / Excel | Constructif B.V. | Voor een aantal onderhoudscategorieën, waaronder PV-panelen, laadpalen, groen- en pleinonderhoud en speeltoestellen, geldt dat deze bij aanvang in beginsel buiten scope vallen maar later mogelijk aan de overeenkomst kunnen worden toegevoegd. Kunt u bevestigen dat dergelijke toevoegingen uitsluitend na separate schriftelijke opdracht en financiële overeenstemming plaatsvinden? Indien hiervoor geen passend vergelijkbaar tarief in het Calculatieblad is opgenomen, op welke wijze mag de prijs dan worden bepaald? | Ja, bij deze bevestigd. Indien voor de betreffende onderhoudscategorie een passend vergelijkbaar tarief is opgenomen in het calculatieblad, wordt dit als uitgangspunt gehanteerd. Indien geen passend vergelijkbaar tarief beschikbaar is, dient opdrachtnemer een marktconform tariefvoorstel in ter beoordeling door opdrachtgever. Pas na akkoord van opdrachtgever kunnen de betreffende werkzaamheden worden uitgevoerd. | 2026-09-11
52 | Onbeantwoord | Inschrijffase | 1 | 1 |  | Nee |  | Aanbestedingsleidraad / Bijlage 01 Programma van Eisen, §2.1 en §2.5 / eis 10, 105 en 106, Pagina 7 - 10 / Excel | Constructif B.V. | De overeenkomst is een raamovereenkomst waarbij locaties, assets en onderhoudsonderdelen gedurende de looptijd kunnen worden toegevoegd of verwijderd. Het PvE bepaalt dat verwijdering zonder compensatie kan plaatsvinden, terwijl toevoegingen moeten aansluiten op vergelijkbare tarieven uit de inschrijving. Kunt u aangeven op welke wijze substantiële wijzigingen in locatieomvang of assetvolume financieel worden verwerkt en bevestigen dat bij structurele uitbreiding of krimp eerst de preventieve onderhoudsomvang en bijbehorende vergoeding evenredig worden aangepast? | De overeenkomst betreft een raamovereenkomst en biedt geen garantie ten aanzien van de omvang van de af te nemen werkzaamheden. Toevoegingen of verwijderingen van locaties en/of assets kunnen gedurende de looptijd plaatsvinden. Opdrachtnemer heeft uitsluitend recht op vergoeding van daadwerkelijk opgedragen en uitgevoerde werkzaamheden. Indien locaties of assets vervallen, bestaat geen recht op compensatie voor daardoor wegvallende werkzaamheden. | 2026-09-11
53 | Onbeantwoord | Inschrijffase | 1 | 1 |  | Nee |  | Aanbestedingsleidraad / Bijlage 01 Programma van Eisen, §2.1 / eis 99 en 107, pagina 9 / Excel | Constructif B.V. | De Aanbestedingsleidraad vermeldt dat de huidige tekeningen verouderd zijn en dat het actualiseren daarvan mogelijk als aparte opdracht aan de Opdrachtnemer wordt verstrekt. Tegelijkertijd wordt verwacht dat assetinformatie, revisiedocumentatie en conditiegegevens structureel worden beheerd en geactualiseerd. Kunt u bevestigen welke werkzaamheden in het eerste jaar als reguliere contractverplichting zijn inbegrepen en welke werkzaamheden met betrekking tot opname, actualisatie van tekeningen, revisie en het completeren van assetinformatie als separate opdracht en tegen afzonderlijke vergoeding worden verstrekt? | De werkzaamheden die onderdeel uitmaken van de overeenkomst zijn beschreven in de aanbestedingsstukken. Daarbij geldt dat uitsluitend gegevens kunnen worden beheerd, geactualiseerd en gerapporteerd voor zover deze beschikbaar zijn. Voor de werkzaamheden die onderdeel uitmaken van de opdracht wordt verwezen naar de aanbestedingsstukken. Het actualiseren van tekeningen kan, zoals vermeld in de Aanbestedingsleidraad, als separate opdracht worden verstrekt. Een dergelijke separate opdracht maakt geen onderdeel uit van de onderhavige aanbesteding. Opdrachtgever ziet daarom geen aanleiding hierop nader vooruit te lopen. Ten behoeve van een eventuele toekomstige opdracht wordt hiervoor wel een tarief uitgevraagd in het Calculatieblad. Het aangepaste Calculatieblad zal samen met de Nota van Inlichtingen I 18-09-2026 worden meegestuurd. | 2026-09-11
54 | Onbeantwoord | Inschrijffase | 1 | 1 |  | Nee |  | Aanbestedingsleidraad / Bijlage 01 Programma van Eisen, §2.1 en §2.2 / eis 99 en 107, pagina 9 / Excel | Constructif B.V. | In de Aanbestedingsleidraad staat dat in het eerste contractjaar de assets voor preventief onderhoud worden vastgesteld en vervolgens het definitieve onderhoudsbedrag wordt vastgelegd. Het PvE bepaalt daarnaast dat de Opdrachtnemer de assetlijst controleert en actualiseert. Kunt u beschrijven volgens welke procedure en prijsgrondslag dit definitieve bedrag wordt vastgesteld, binnen welke termijn hierover overeenstemming wordt bereikt en wat geldt wanneer partijen het niet eens worden over de volledigheid van de assets of de financiële consequenties daarvan? | Opdrachtnemer stelt conform de gebruikelijke procedure een offerte op, gebaseerd op de ingediende prijzen uit het Calculatieblad. Voor het in het Calculatieblad opgenomen merk/type installatie zijn de aangeboden prijzen bindend. Indien tijdens de actualisatie van de assetlijst blijkt dat sprake is van afwijkende merken, typen of omvang van installaties, worden deze in overleg met Opdrachtgever verwerkt in een offerte, waarbij de ingediende prijzen als uitgangspunt dienen. Bij verschil van inzicht over de volledigheid van de assets of de verwerking daarvan in de offerte treden partijen in overleg om tot overeenstemming te komen. | 2026-09-11
55 | Onbeantwoord | Inschrijffase | 1 | 1 |  | Nee |  | Bijlage 01 Programma van Eisen / Bijlage 08 Assetlijst / Bijlage 06 Calculatieblad, Eis 99, 104 en 107 / Assets / tabbladen P1 en P2, geen pagina - Excel | Constructif B.V. | De Opdrachtnemer moet de door Opdrachtgever aangeleverde assetdata in het eerste jaar controleren en actualiseren, terwijl de kosten voor preventief onderhoud vooraf per asset of installatie in de inschrijving moeten zijn opgenomen. In de Assetlijst ontbreken bij een groot deel van de assets gegevens zoals locatie, capaciteit, fabricaat, type en/of bruikbaar bouwjaar. Kunt u bevestigen dat afwijkingen, ontbrekende assets en onvolledige assetgegevens die bij de eerste controle worden vastgesteld, leiden tot een gezamenlijke actualisatie van de scope en een daarop gebaseerde aanpassing van het preventieve onderhoudsbudget en niet volledig voor rekening en risico van Opdrachtnemer komen? | Ja, bij deze bevestigd. | 2026-09-11
56 | Onbeantwoord | Inschrijffase | 1 | 1 |  | Nee |  | Aanbestedingsleidraad / Bijlage 06 Calculatieblad, §2.5 en §6.6 / tabbladen P1 en P2, pagina 10 / Excel | Constructif B.V. | Het Calculatieblad vermeldt dat de aantallen zijn gebaseerd op het MJOP en dat aan deze gegevens geen rechten kunnen worden ontleend. Dezelfde aantallen worden wel gebruikt voor de prijsvergelijking. Kunt u bevestigen dat de aantallen uitsluitend een fictieve of historische beoordelingsbasis vormen en geen minimale afnameverplichting voor Opdrachtgever inhouden? Kunt u daarnaast aangeven welke bandbreedte of historische omzet/volume per perceel als indicatie voor de daadwerkelijke contractomvang beschikbaar kan worden gesteld? | De in het Calculatieblad opgenomen aantallen zijn gebaseerd op de meest actuele MJOP-gegevens die ten tijde van de aanbesteding beschikbaar zijn. De aantallen worden gebruikt voor de prijsvergelijking tussen inschrijvers. Aan deze aantallen kunnen geen rechten worden ontleend, aangezien gedurende de looptijd afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van gewijzigde inzichten, planmatige keuzes of correcties op de beschikbare gegevens. De overeenkomst betreft een raamovereenkomst en kent geen afnameverplichting. | 2026-09-11
57 | Onbeantwoord | Inschrijffase | 1 | 1 |  | Nee |  | Aanbestedingsleidraad / Bijlage 01 Programma van Eisen, §6.6 / eis 15 en 23, pagina 24 / Excel | Constructif B.V. | De Aanbestedingsleidraad en het PvE bepalen dat tarieven integraal en all-in moeten zijn, inclusief bijkomende kosten. Tegelijkertijd bepaalt eis 15 dat bij werkzaamheden in het weekend op verzoek van Opdrachtgever eventuele extra kosten vooraf in overleg kunnen worden vastgesteld. Kunt u bevestigen welke extra kosten in afwijkende werktijden afzonderlijk mogen worden verrekend en welke toeslagen reeds geacht worden onderdeel uit te maken van de ingediende all-in tarieven? | Voor werkzaamheden buiten reguliere werktijden dient inschrijver de daarvoor opgenomen tarieven in het calculatieblad te hanteren. Deze tarieven vormen het uitgangspunt voor eventuele werkzaamheden in de avond, nacht of het weekend. | 2026-09-11
58 | Onbeantwoord | Inschrijffase | 1 | 1 |  | Nee |  | Bijlage 04 Conceptovereenkomst / Bijlage 01 Programma van Eisen, Artikel 3 lid 6-8 / eis 27 en 28, pagina 1 / Excel | Constructif B.V. | Wanneer gebruik wordt gemaakt van een onderaannemer of leverancier moet de onderliggende offerte worden meegestuurd en moeten prijzen worden teruggerekend naar eenheidsprijzen. Kunt u toelichten hoe hiermee wordt omgegaan bij specialistische werkzaamheden, maatwerkproducten of leveranciersoffertes met vertrouwelijke commerciële voorwaarden, die niet één-op-één zijn terug te rekenen naar de eenheidsprijzen uit het Calculatieblad? Is in die gevallen een gespecificeerde kostencalculatie op hoofdlijnen voldoende? | Ja. Indien prijzen vanwege de aard van de werkzaamheden, maatwerkproducten of vertrouwelijke commerciële voorwaarden niet één-op-één zijn terug te rekenen naar de eenheidsprijzen uit het calculatieblad, volstaat een voldoende gespecificeerde kostencalculatie. Hierbij geldt als uitgangspunt dat voor alle soorten onderhoud, zowel correctief als vervangend, boven € 1.500 exclusief btw een gespecificeerde offerte op basis van NEN 2699 niveau 6 wordt aangeleverd. | 2026-09-11
59 | Onbeantwoord | Inschrijffase | 1 | 1 |  | Nee |  | Bijlage 01 Programma van Eisen / Bijlage 04 Conceptovereenkomst, Eis 26 / artikel 3 lid 6, Excel / pagina 1 | Constructif B.V. | Voor alle werkzaamheden boven de drempel wordt een offerte op basis van NEN 2699 niveau 6 gevraagd. Kunt u toelichten of dit vereiste ook geldt voor relatief kleine, spoedeisende of repeterende correctieve werkzaamheden waarbij een volledige kostenraming op niveau 6 niet proportioneel is? Zo ja, kunt u aangeven welke minimale kostenopbouw Opdrachtgever in die situaties verwacht? | Voor werkzaamheden met een waarde boven € 1.500 exclusief btw geldt dat vooraf een gespecificeerde offerte conform NEN 2699 niveau 6 wordt aangeleverd. Voor werkzaamheden onder deze drempel is dit vereiste niet van toepassing. De aard van de werkzaamheden, waaronder spoedeisendheid, correctief onderhoud of een repeterend karakter, doet hier niet aan af. | 2026-09-11
60 | Onbeantwoord | Inschrijffase | 1 | 1 |  | Nee |  | Bijlage 01 Programma van Eisen / Bijlage 04 Conceptovereenkomst, Eis 103 / artikel 3 lid 6, (Excel) /pagina 1 | Constructif B.V. | Eis 103 bepaalt dat correctief onderhoud onder het drempelbedrag zonder mondelinge of schriftelijke toestemming mag worden uitgevoerd. De conceptovereenkomst koppelt boven de drempel aan een gespecificeerde offerte en opdrachtverstrekking. Kunt u bevestigen dat bij een urgente storing waarbij vooraf niet betrouwbaar kan worden vastgesteld of de totale herstelkosten boven de drempel uitkomen, de Opdrachtnemer eerst de noodzakelijke schadebeperkende en veiligheidsmaatregelen mag treffen en de verdere werkzaamheden vervolgens conform de offerteprocedure kan laten accorderen? | Ja, bij deze bevestigd. Voor herstelwerkzaamheden waarvan redelijkerwijs verwacht wordt dat de kosten de drempelwaarde van € 1.500 overschrijden, dient Opdrachtnemer zo spoedig mogelijk contact op te nemen met Opdrachtgever voor akkoord conform de offerteprocedure. | 2026-09-11
61 | Onbeantwoord | Inschrijffase | 1 | 1 |  | Nee |  | Bijlage 01 Programma van Eisen / Bijlage 04 Conceptovereenkomst, Eis 103 / artikel 3 lid 6, (Excel)/pagina 1 | Constructif B.V. | Voor correctief onderhoud wordt in eis 103 een drempelbedrag van € 1.500 inclusief BTW genoemd, terwijl de conceptovereenkomst voor de facturatie en offerteverplichting uitgaat van € 1.500 exclusief BTW. Kunt u bevestigen welk drempelbedrag contractueel leidend is en of dit bedrag wordt bepaald op basis van de totale opdrachtwaarde inclusief uren, materialen, toeslagen en eventueel ingeschakelde derden? | In eis 103 wordt abusievelijk verwezen naar € 1.500 inclusief btw. Het juiste drempelbedrag is € 1.500 exclusief btw. Het aangepaste Programma van Eisen zal samen met de Nota van Inlichtingen I 18-09-2026 worden meegestuurd. | 2026-09-11
62 | Onbeantwoord | Inschrijffase | 1 | 1 |  | Nee |  | Bijlage 01 Programma van Eisen, Hoofdstuk 2 eis 21 | Constructif B.V. | Eis 21 bepaalt dat indexering minimaal twee maanden vóór 1 januari ter goedkeuring moet worden aangeleverd en dat het recht op indexatie vervalt indien deze na 1 januari niet is doorgevoerd. Kunt u bevestigen dat het recht op indexatie niet vervalt wanneer de Opdrachtnemer de onderbouwing tijdig en volledig heeft ingediend, maar de schriftelijke beoordeling of goedkeuring door Opdrachtgever pas na 1 januari plaatsvindt? | Ja, bij deze bevestigd. | 2026-09-11
63 | Onbeantwoord | Inschrijffase | 1 | 1 |  | Nee |  | Bijlage 01 Programma van Eisen / Bijlage 04 Conceptovereenkomst / Aanbestedingsleidraad, Eis 21 artikel 3 lid 3/ §6.6, (excel)/2/ca. 24 | Constructif B.V. | De indexeringsbepalingen lijken inhoudelijk niet volledig op elkaar aan te sluiten. Het Programma van Eisen onderscheidt een BDB-index voor de aanneemsom exclusief personele kosten en een CBS-index voor vaste verrekentarieven. De conceptovereenkomst verwijst voor de tarieven in algemene zin naar de BDB-index, terwijl de Aanbestedingsleidraad spreekt over jaarlijkse indexering van de maximale all-in tarieven overeenkomstig de BDB-index. Kunt u bevestigen welke bepaling prevaleert en voor ieder onderdeel van het Calculatieblad aangeven welke indexreeks moet worden toegepast? | Zie antwoord vraag 25. De aangepaste Overeenkomst zal samen met de Nota van Inlichtingen I 18-09-2026 worden meegestuurd. | 2026-09-11
64 | Onbeantwoord | Inschrijffase | 1 | 1 | Onderhoudspartij (B), Onderhoudspartij (E & W) | Nee |  | Bijlage 01 Programma van Eisen, Hoofdstuk 2, n.v.t (Excel) | Constructif B.V. | In eis 17 staat dat de in de inschrijving aangeboden tarieven gedurende de totale looptijd van het project vaststaan en niet kunnen worden gewijzigd. Eis 21 bepaalt vervolgens dat de aanneemsom en vaste verrekentarieven jaarlijks mogen worden geïndexeerd, met verschillende indexreeksen. Ook de Aanbestedingsleidraad en de conceptovereenkomst bevatten bepalingen over jaarlijkse indexatie. Kunt u eenduidig bevestigen welke tarieven gedurende de looptijd daadwerkelijk vaststaan en welke tarieven jaarlijks mogen worden geïndexeerd? Graag ontvangen wij tevens een duidelijke verdeling per prijsonderdeel van het Calculatieblad van de toepasselijke indexeringsmethodiek. | De in het calculatieblad aangeboden tarieven en bedragen vormen gedurende de looptijd van de overeenkomst het uitgangspunt voor de prijsstelling. Deze tarieven en bedragen kunnen niet tussentijds worden gewijzigd, anders dan door toepassing van de in de aanbestedingsstukken opgenomen indexeringsbepalingen. | 2026-09-11
65 | Onbeantwoord | Inschrijffase | 1 | 1 | Onderhoudspartij (E & W) | Nee |  | Concept overeenkomst - 1.3 lid e & lid i | Van Dorp Installaties bv | Kan opdrachtgever bevestigen dat de Algemene Inkoopvoorwaarden Resonans van toepassing zullen zijn op de uitvoering van het onderhoudscontract en dat de AVA 2013 alleen van toepassing zullen zijn op de uitvoering van werken die boven € 1.500,00 in opdracht worden gegeven? Indien dit niet het geval is, kan opdrachtgever dan motiveren waarom beide sets naast elkaar van toepassing zijn? | De AVA 2013 wordt niet van toepassing verklaard. Op de uitvoering van het onderhoudscontract zijn uitsluitend de Algemene Inkoopvoorwaarden Resonans van toepassing. Hiermee vervalt de vraag over de samenloop tussen beide voorwaarden. | 2026-09-11
66 | Onbeantwoord | Inschrijffase | 1 | 1 | Onderhoudspartij (E & W) | Nee |  | AIV Resonans - 17.1 | Van Dorp Installaties bv | Wij verzoeken u een uitzondering te maken op het opschortingsrecht. Als opdrachtgever onbetwiste facturen onbetaald laat, dan willen wij wel een beroep kunnen uitoefenen op ons opschortingsrecht. | Zie antwoord vraag 14. | 2026-09-11
67 | Onbeantwoord | Inschrijffase | 1 | 1 | Onderhoudspartij (E & W) | Nee |  | AIV Resonans - 12.5 | Van Dorp Installaties bv | Wij verzoeken u aan 12.5 te laten toevoegen dat alleen redelijke buitengerechtelijke kosten en door de rechter toegewezen gerechtelijke kosten voor vergoeding in aanmerking komen. | Opdrachtgever ziet geen aanleiding artikel 12.5 aan te passen. Bij de toepassing van deze bepaling zullen de geldende maatstaven van redelijkheid en billijkheid in acht worden genomen. | 2026-09-11
68 | Onbeantwoord | Inschrijffase | 1 | 1 | Onderhoudspartij (E & W) | Nee |  | AIV Resonans - 4.7 | Van Dorp Installaties bv | De AIV Resonans bepalen dat er een boete van kracht is bij te late levering. Te late levering is in de context van onderhoudswerk een erg breed begrip en afhankelijk van veel factoren waar wij als leverancier beperkt invloed op hebben. Wij zien deze bepaling daarom als onevenredig in de context van uw uitvraag. Bent u bereid om dit artikel te laten vervallen? | Nee. Opdrachtgever ziet geen aanleiding deze bepaling te laten vervallen. Voor de uitvoering van de overeenkomst geldt de in de overeenkomst opgenomen overmachtsclausule. Daarnaast geldt bij eventuele tegenstrijdigheden de in de overeenkomst opgenomen rangorderegeling, waarbij de overeenkomst prevaleert boven de Algemene Inkoopvoorwaarden. De overeenkomst wordt op dit punt niet aangepast. | 2026-09-11
69 | Onbeantwoord | Inschrijffase | 1 | 1 | Onderhoudspartij (E & W) | Nee |  | PVE - Eis 64 | Van Dorp Installaties bv | Deze eis vraagt om een VOG niet ouder dan 6 maanden met screeningsprofiel 60. Binnen onze organisatie worden VOG's jaarlijks vernieuwd voor alle collega's. Kunt u om de administratieve last voor opdrachtnemer beheersbaar te houden instemmen met VOG's van maximaal 1 jaar oud? | Nee. Opdrachtgever handhaaft de gestelde eis. Voor alle in te zetten medewerkers dient een VOG met screeningsprofiel 60 Onderwijs te worden overgelegd die op het moment van inzet niet ouder is dan zes maanden. | 2026-09-11
70 | Onbeantwoord | Inschrijffase | 1 | 1 | Onderhoudspartij (E & W) | Nee |  | PVE - Eis 24 | Van Dorp Installaties bv | Deze eis impliceert betaling voor geleverde diensten achteraf, voor het jaarlijks preventief onderhoud is dit niet wenselijk. Kunt u ons bevestigen dat de vergoeding voor jaarlijks preventief onderhoud in gelijke termijnen verdeeld over het kalenderjaar betaald wordt aan aannemer? Wij stellen voor dit in 4 termijnen per kwartaal te regelen. | De vergoeding voor preventief onderhoud kan in kwartaaltermijnen plaatsvinden. De nadere afspraken hierover worden na gunning tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer gemaakt en vastgelegd. | 2026-09-11
Opdrachtgever heeft geconstateerd dat de brandmeld- en beveiligingsinstallaties niet correct zijn opgenomen uit het MJOP in het Calculatieblad. Dit wordt gecorrigeerd door de betreffende onderhoudsactiviteiten alsnog op te nemen in het Calculatieblad. Deze aanvulling heeft geen gevolgen voor het vastgestelde prijsplafond, aangezien bij de bepaling van het prijsplafond reeds rekening is gehouden met de onderhoudskosten aan deze installaties. Daarnaast wordt een jaarlijkse controle van airco-installaties toegevoegd aan de scope van het preventief onderhoud. Deze onderhoudsactiviteit maakt geen onderdeel uit van het huidige MJOP en was daarom nog niet opgenomen in de uitvraag. Deze aanvulling leidt tot een verhoging van het prijsplafond.
De schouw vindt plaats op vrijdag 25-09-2026. Aanmelden voor de schouw kan via de berichtenmodule van TenderNed. Elke inschrijver mag met maximaal 2 personen komen. Programma: • 09:30 - 10:15 uur > De Thermiek (Blauwe Vogelweg 1, 2333 VK Leiden) • 10:15 - 10:30 uur > reistijd • 10:30 - 11:00 uur > Korte Vlietschool (Donizettilaan 1a, 2324 BE Leiden) • 11:00 - 11:30 uur > Praktijkcollege Het Metrum (Schubertlaan 131, 2324 CR Leiden)
Onderhoudspartij B, E & W, Stichting Resonans - Nota van Inlichtingen I, PRJ-2402008.01, 18-09-2026. Commercieel vertrouwelijk