

Invulstaten mobiele pompsystemen
	
	
	



Invulstaat specificaties aanschaf nieuwe standalone pomp Type A

	

	Algemene specificaties
	Eisen

	 
	Capaciteit in m3/uur
	

	
	Opvoerhoogte in mwk
	

	
	Druk in bar
	

	
	Diameter zuig / pers in mm
	

	
	Aansluitdelen
	

	
	Afdichting pomp(seal)
	

	
	Vuildoorlaat in mm
	

	
	Waaiertype
	

	
	Materiaal waaier
	

	
	Materiaal pomphuis
	

	
	Veiligheid
	

	
	Geluidsniveau (bronniveau) in dB
	

	
	Optimaal rendement pompsysteem in %
	

	Vacuümsysteem

	
	Vacuüm in m
	

	
	Capaciteit in m3/uur lucht
	

	
	Aandrijving
	

	
	Aanzuiging
	

	
	Vlotterbak
	

	
	Type terugslagklep
	

	
	Materiaal terugslagklep
	

	Motor

	
	Vermogen in kW
	

	
	Variabel toerental in tpm
	

	
	Brandstof
	

	
	Brandstofverbruik in p/u vollast
	

	
	Cilinderinhoud in cm3
	

	
	Aantal cilinders
	

	
	Emissienorm
	

	
	Onderhoudsinterval in uren
	

	Brandstofsysteem

	
	Inhoud brandstoftank in ltr. 
	

	
	Dop brandstoftank in mm
	

	
	Draaitijd brandstoftank in uren vollast
	

	Aansturing/elektrisch systeem & beveiligingen

	
	Aansturing pomp
	

	
	Telemetrie
	

	
	Signalering
	

	
	Voeding
	

	
	Veiligheid
	

	
	Registratie
	

	Omkasting

	
	Afmetingen L x B x H in mm
	

	
	Materiaal basisframe
	

	
	Materiaal dakpaneel
	

	
	Aantal deuren
	

	
	Materiaal deuren
	

	
	Aantal heftruckkokers
	

	
	Hijsoog
	

	
	Stapelbaar 
	

	
	Uitlaatsysteem
	

	
	Leeggewicht in kg
	

	
	Overig
	

	Diversen

	
	Transport
	

	
	Verwachte levensduur in draaiuren
	

	
	Olieniveau
	

	
	Alarmmeldingen
	

	
	Motorbewaking
	

	
	Motor en pompstoring
	

	
	Beveiliging 
	





Invulstaat specificaties aanschaf nieuwe standalone pomp Type B

	

	Algemene specificaties
	Eisen

	 
	Capaciteit in m3/uur
	

	
	Opvoerhoogte in mwk
	

	
	Druk in bar
	

	
	Diameter zuig / pers in mm
	

	
	Aansluitdelen
	

	
	Afdichting pomp(seal)
	

	
	Vuildoorlaat in mm
	

	
	Waaiertype
	

	
	Materiaal waaier
	

	
	Materiaal pomphuis
	

	
	Veiligheid
	

	
	Geluidsniveau (bronniveau) in dB
	

	
	Optimaal rendement pompsysteem in %
	

	Vacuümsysteem

	
	Vacuüm in m
	

	
	Capaciteit in m3/uur lucht
	

	
	Aandrijving
	

	
	Aanzuiging
	

	
	Vlotterbak
	

	
	Type terugslagklep
	

	
	Materiaal terugslagklep
	

	Motor

	
	Vermogen in kW
	

	
	Variabel toerental in tpm
	

	
	Brandstof
	

	
	Brandstofverbruik in p/u vollast
	

	
	Cilinderinhoud in cm3
	

	
	Aantal cilinders
	

	
	Emissienorm
	

	
	Onderhoudsinterval in uren
	

	Brandstofsysteem

	
	Inhoud brandstoftank in ltr. 
	

	
	Dop brandstoftank in mm
	

	
	Draaitijd brandstoftank in uren vollast
	

	Aansturing/elektrisch systeem & beveiligingen

	
	Aansturing pomp
	

	
	Telemetrie
	

	
	Signalering
	

	
	Voeding
	

	
	Veiligheid
	

	
	Registratie
	

	Omkasting

	
	Afmetingen L x B x H in mm
	

	
	Materiaal basisframe
	

	
	Materiaal dakpaneel
	

	
	Aantal deuren
	

	
	Materiaal deuren
	

	
	Aantal heftruckkokers
	

	
	Hijsoog
	

	
	Stapelbaar 
	

	
	Uitlaatsysteem
	

	
	Leeggewicht in kg
	

	
	Overig
	

	Diversen

	
	Transport
	

	
	Verwachte levensduur in draaiuren
	

	
	Olieniveau
	

	
	Alarmmeldingen
	

	
	Motorbewaking
	

	
	Motor en pompstoring
	

	
	Beveiliging 
	





Invulstaat specificaties aanschaf nieuwe standalone pomp Type C

	

	Algemene specificaties
	Eisen

	 
	Capaciteit in m3/uur
	

	
	Opvoerhoogte in mwk
	

	
	Druk in bar
	

	
	Diameter zuig / pers in mm
	

	
	Aansluitdelen
	

	
	Afdichting pomp(seal)
	

	
	Vuildoorlaat in mm
	

	
	Waaiertype
	

	
	Materiaal waaier
	

	
	Materiaal pomphuis
	

	
	Veiligheid
	

	
	Geluidsniveau (bronniveau) in dB
	

	
	Optimaal rendement pompsysteem in %
	

	Vacuümsysteem

	
	Vacuüm in m
	

	
	Capaciteit in m3/uur lucht
	

	
	Aandrijving
	

	
	Aanzuiging
	

	
	Vlotterbak
	

	
	Type terugslagklep
	

	
	Materiaal terugslagklep
	

	Motor

	
	Vermogen in kW
	

	
	Variabel toerental in tpm
	

	
	Brandstof
	

	
	Brandstofverbruik in p/u vollast
	

	
	Cilinderinhoud in cm3
	

	
	Aantal cilinders
	

	
	Emissienorm
	

	
	Onderhoudsinterval in uren
	

	Brandstofsysteem

	
	Inhoud brandstoftank in ltr. 
	

	
	Dop brandstoftank in mm
	

	
	Draaitijd brandstoftank in uren vollast
	

	Aansturing/elektrisch systeem & beveiligingen

	
	Aansturing pomp
	

	
	Telemetrie
	

	
	Signalering
	

	
	Voeding
	

	
	Veiligheid
	

	
	Registratie
	

	Omkasting

	
	Afmetingen L x B x H in mm
	

	
	Materiaal basisframe
	

	
	Materiaal dakpaneel
	

	
	Aantal deuren
	

	
	Materiaal deuren
	

	
	Aantal heftruckkokers
	

	
	Hijsoog
	

	
	Stapelbaar 
	

	
	Uitlaatsysteem
	

	
	Leeggewicht in kg
	

	
	Overig
	

	Diversen

	
	Transport
	

	
	Verwachte levensduur in draaiuren
	

	
	Olieniveau
	

	
	Alarmmeldingen
	

	
	Motorbewaking
	

	
	Motor en pompstoring
	

	
	Beveiliging 
	





Invulstaat specificaties aanschaf nieuwe standalone pomp Type D

	

	Algemene specificaties
	Eisen

	 
	Capaciteit in m3/uur
	

	
	Opvoerhoogte in mwk
	

	
	Druk in bar
	

	
	Diameter zuig / pers in mm
	

	
	Aansluitdelen
	

	
	Afdichting pomp(seal)
	

	
	Vuildoorlaat in mm
	

	
	Waaiertype
	

	
	Materiaal waaier
	

	
	Materiaal pomphuis
	

	
	Veiligheid
	

	
	Geluidsniveau (bronniveau) in dB
	

	
	Optimaal rendement pompsysteem in %
	

	Vacuümsysteem

	
	Vacuüm in m
	

	
	Capaciteit in m3/uur lucht
	

	
	Aandrijving
	

	
	Aanzuiging
	

	
	Vlotterbak
	

	
	Type terugslagklep
	

	
	Materiaal terugslagklep
	

	Motor

	
	Vermogen in kW
	

	
	Variabel toerental in tpm
	

	
	Brandstof
	

	
	Brandstofverbruik in p/u vollast
	

	
	Cilinderinhoud in cm3
	

	
	Aantal cilinders
	

	
	Emissienorm
	

	
	Onderhoudsinterval in uren
	

	Brandstofsysteem

	
	Inhoud brandstoftank in ltr. 
	

	
	Dop brandstoftank in mm
	

	
	Draaitijd brandstoftank in uren vollast
	

	Aansturing/elektrisch systeem & beveiligingen

	
	Aansturing pomp
	

	
	Telemetrie
	

	
	Signalering
	

	
	Voeding
	

	
	Veiligheid
	

	
	Registratie
	

	Omkasting

	
	Afmetingen L x B x H in mm
	

	
	Materiaal basisframe
	

	
	Materiaal dakpaneel
	

	
	Aantal deuren
	

	
	Materiaal deuren
	

	
	Aantal heftruckkokers
	

	
	Hijsoog
	

	
	Stapelbaar 
	

	
	Uitlaatsysteem
	

	
	Leeggewicht in kg
	

	
	Overig
	

	Diversen

	
	Transport
	

	
	Verwachte levensduur in draaiuren
	

	
	Olieniveau
	

	
	Alarmmeldingen
	

	
	Motorbewaking
	

	
	Motor en pompstoring
	

	
	Beveiliging 
	





Invulstaat specificaties aanschaf nieuwe standalone pomp Type E

	

	Algemene specificaties
	Eisen

	 
	Capaciteit in m3/uur
	

	
	Opvoerhoogte in mwk
	

	
	Druk in bar
	

	
	Diameter zuig / pers in mm
	

	
	Aansluitdelen
	

	
	Afdichting pomp(seal)
	

	
	Vuildoorlaat in mm
	

	
	Waaiertype
	

	
	Materiaal waaier
	

	
	Materiaal pomphuis
	

	
	Veiligheid
	

	
	Geluidsniveau (bronniveau) in dB
	

	
	Optimaal rendement pompsysteem in %
	

	Vacuümsysteem

	
	Vacuüm in m
	

	
	Capaciteit in m3/uur lucht
	

	
	Aandrijving
	

	
	Aanzuiging
	

	
	Vlotterbak
	

	
	Type terugslagklep
	

	
	Materiaal terugslagklep
	

	Motor

	
	Vermogen in kW
	

	
	Variabel toerental in tpm
	

	
	Brandstof
	

	
	Brandstofverbruik in p/u vollast
	

	
	Cilinderinhoud in cm3
	

	
	Aantal cilinders
	

	
	Emissienorm
	

	
	Onderhoudsinterval in uren
	

	Brandstofsysteem

	
	Inhoud brandstoftank in ltr. 
	

	
	Dop brandstoftank in mm
	

	
	Draaitijd brandstoftank in uren vollast
	

	Aansturing/elektrisch systeem & beveiligingen

	
	Aansturing pomp
	

	
	Telemetrie
	

	
	Signalering
	

	
	Voeding
	

	
	Veiligheid
	

	
	Registratie
	

	Omkasting

	
	Afmetingen L x B x H in mm
	

	
	Materiaal basisframe
	

	
	Materiaal dakpaneel
	

	
	Aantal deuren
	

	
	Materiaal deuren
	

	
	Aantal heftruckkokers
	

	
	Hijsoog
	

	
	Stapelbaar 
	

	
	Uitlaatsysteem
	

	
	Leeggewicht in kg
	

	
	Overig
	

	Diversen

	
	Transport
	

	
	Verwachte levensduur in draaiuren
	

	
	Olieniveau
	

	
	Alarmmeldingen
	

	
	Motorbewaking
	

	
	Motor en pompstoring
	

	
	Beveiliging 
	






Invulstaat specificaties aanschaf nieuwe tractorgedreven pomp Type A

	 

	Algemene specificaties 
	Eisen

	 
	Min. Capaciteit in cm3
	

	
	Min. Opvoerhoogte in mwk
	

	
	Min. Druk in bar
	

	
	Aansluitdelen
	

	
	Asafdichting
	

	
	Min. Vuildoorlaat in mm
	

	
	Waaiertype
	

	
	Materiaal waaier
	

	
	Materiaal pomphuis
	

	
	Materiaal slijtplaat
	

	
	Materiaal pompas
	

	
	Pakkingen
	

	
	Hefinrichting
	

	
	Aftakas
	

	
	Veiligheid
	

	
	Afvoerleiding aansluiting
	

	Vacuümsysteem

	
	Max. vacuüm
	

	
	Aandrijving
	

	
	Aanzuiging
	

	
	Vlotterbak
	

	
	Terugslagklep
	

	
	Materiaal klep
	

	Frame
	
	

	
	Samenbouw
	

	
	Extra
	

	
	Verlichting
	

	
	Standaard
	

	Aandrijving

	
	Variabel toerental in rpm
	

	Diversen

	
	Transport
	

	
	Levensduur in draaiuren
	

	
	Verlichting
	

	
	Beveiliging
	





Invulstaat specificaties aanschaf nieuwe tractorgedreven pomp Type B

	 

	Algemene specificaties 
	Eisen

	 
	Min. Capaciteit in cm3
	

	
	Min. Opvoerhoogte in mwk
	

	
	Min. Druk in bar
	

	
	Aansluitdelen
	

	
	Asafdichting
	

	
	Min. Vuildoorlaat in mm
	

	
	Waaiertype
	

	
	Materiaal waaier
	

	
	Materiaal pomphuis
	

	
	Materiaal slijtplaat
	

	
	Materiaal pompas
	

	
	Pakkingen
	

	
	Hefinrichting
	

	
	Aftakas
	

	
	Veiligheid
	

	
	Afvoerleiding aansluiting
	

	Vacuümsysteem

	
	Max. vacuüm
	

	
	Aandrijving
	

	
	Aanzuiging
	

	
	Vlotterbak
	

	
	Terugslagklep
	

	
	Materiaal klep
	

	Frame
	
	

	
	Samenbouw
	

	
	Extra
	

	
	Verlichting
	

	
	Standaard
	

	Aandrijving

	
	Variabel toerental in rpm
	

	Diversen

	
	Transport
	

	
	Levensduur in draaiuren
	

	
	Verlichting
	

	
	Beveiliging
	





Invulstaat specificaties aanschaf nieuwe tractorgedreven pomp Type C

	 

	Algemene specificaties 
	Eisen

	 
	Min. Capaciteit in cm3
	

	
	Min. Opvoerhoogte in mwk
	

	
	Min. Druk in bar
	

	
	Aansluitdelen
	

	
	Asafdichting
	

	
	Min. Vuildoorlaat in mm
	

	
	Waaiertype
	

	
	Materiaal waaier
	

	
	Materiaal pomphuis
	

	
	Materiaal slijtplaat
	

	
	Materiaal pompas
	

	
	Pakkingen
	

	
	Hefinrichting
	

	
	Aftakas
	

	
	Veiligheid
	

	
	Afvoerleiding aansluiting
	

	Vacuümsysteem

	
	Max. vacuüm
	

	
	Aandrijving
	

	
	Aanzuiging
	

	
	Vlotterbak
	

	
	Terugslagklep
	

	
	Materiaal klep
	

	Frame
	
	

	
	Samenbouw
	

	
	Extra
	

	
	Verlichting
	

	
	Standaard
	

	Aandrijving

	
	Variabel toerental in rpm
	

	Diversen

	
	Transport
	

	
	Levensduur in draaiuren
	

	
	Verlichting
	

	
	Beveiliging
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