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In dit document zijn voorbeelden weergegeven van foto’s welke bij de ROVK- Elektrotechnische veiligheid inspecties van elektrotechnische installaties in de openbare ruimte van gemeente Utrecht
Besteknummer: 2025-SB-684 aan de opdracht zijn opgenomen. De voorbeeld foto’s zijn niet uitputtend, er is slechts getracht om de voornaamste elementen weer te geven. 
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	Toegankelijkheid object, straatwerk netjes
	Sleuteltype object
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	status hydrokorrels
	Kabels op trek ontlast
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	Hoofdaardrail voorzien sticker aarde
	Metalen delen geaard, waaronder deur
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	kWh meter met beveiliging energieleverancier
	Hoofdvoeding voorzien sticker gevaar elektrische spanning
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	Hoofdbeveiliging besturingskast
	Stroominstelling aanzetappartuur
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	Verkeerde installatieautomaat K32
	Juiste installatieautomaat B16A
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	PLC configuratie
	Voeding 24Vdc + Router
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	Identificatie besturingskast conform NEN1010
	Afwerking elektra kabel

	[image: ]
	


	Sticker gemeente Utrecht “Openbare Verlichting  bij storing bellen 030-286 00 00”
	Aantonen van aardverspreidingsweerstand incl. instellingen
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	Putkast WCD CEEFORM 3x63A tbv Evenement
	Putkast powerlock 3x250A tbv Evenement
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	Pukast Neude indeling
	Putkast Domplein indeling
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Figuur 1: alle 4 zijden, als het lukt
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