## Vragen en Antwoorden - WRM Rust
Vragen en antwoorden
WRM Rustig Water, De Horn
Ref. Nr. | Fase | Onderwerp | Vraag | Antwoord | Opmerking | Actiehouder
1 | Inschrijffase | Inschrijfstaten Fase 1 en Fase 2 | Het is ons inmiddels duidelijk op welke wijze de prijzen moeten worden ingediend. Wij constateren echter dat er separate bestekken zijn opgesteld voor Fase 1 en Fase 2, terwijl slechts één RSX-bestand beschikbaar is gesteld. Hierdoor is het niet mogelijk om de prijzen voor Fase 1 en Fase 2 afzonderlijk op te bouwen en aan te leveren, terwijl op de inschrijvingsstaat (bijlage G1) wel afzonderlijke bedragen per fase worden gevraagd. Daarnaast constateren wij dat de posten en hoeveelheden in het beschikbare RSX-bestand niet lijken aan te sluiten op de inhoud van de twee bestekken. Kunt u aangeven op welke wijze de inschrijving dient te worden opgesteld? Indien sprake is van een onjuistheid in de aanbestedingsstukken, verzoeken wij u de bestekken en/of het RSX-bestand hierop aan te passen. | Zie antwoord op vraag 2
2 | Inschrijffase | Inschrijfstaten Fase 1 en Fase 2 | Vorige ingediende vraag bevat een tekstuele fout zie hieronder de aangepaste vraag gezien het onduidelijk is i.p.v. duidelijk: Het is ons ONduidelijk op welke wijze de prijzen moeten worden ingediend. Wij constateren echter dat er separate bestekken zijn opgesteld voor Fase 1 en Fase 2, terwijl slechts één RSX-bestand beschikbaar is gesteld. Hierdoor is het niet mogelijk om de prijzen voor Fase 1 en Fase 2 afzonderlijk op te bouwen en aan te leveren, terwijl op de inschrijvingsstaat (bijlage G1) wel afzonderlijke bedragen per fase worden gevraagd. Daarnaast constateren wij dat de posten en hoeveelheden in het beschikbare RSX-bestand niet lijken aan te sluiten op de inhoud van de twee bestekken. Kunt u aangeven op welke wijze de inschrijving dient te worden opgesteld? Indien sprake is van een onjuistheid in de aanbestedingsstukken, verzoeken wij u de bestekken en/of het RSX-bestand hierop aan te passen. | Bijlage F is komen te vervallen. Hiervoor in de plaats zijn er twee nieuwe bestanden toegevoegd, Bijlage F.1 voor Fase 1 en Bijlage F.2 voor fase 2.
3 | Inschrijffase | Bestek 2.1 lid 04 | In paragraaf 2.1 lid 04 van het bestek wordt verwezen naar het BLVC-plan en de locaties van de kunstwerken, welke ter informatie zouden zijn toegevoegd. Wij kunnen deze documenten echter niet terugvinden tussen de gepubliceerde aanbestedingsstukken. Kunt u aangeven waar deze documenten beschikbaar zijn, of deze alsnog met de inschrijvers delen? | bijlagen vervallen. Kunstwerken op nieuwe situatie | Beide verwijzingen uit bestek | Pro Infra
4 | Inschrijffase | Bestek Fase 1 Post 595110 | Voor de ondergrondse containers zijn betonputten voorgeschreven. De opgegeven afmetingen lijken echter niet in verhouding te staan tot de gangbare afmetingen van ondergrondse containers. Tevens zijn de benodigde putafmetingen afhankelijk van het type container en de leverancier. Kunt u aangeven welk type ondergrondse container wordt toegepast en de bijbehorende afmetingen of detailtekeningen van de benodigde betonputten verstrekken, zodat deze post correct kan worden geprijsd? |  | Nagaan of verwijzing hergebruik klopt >> Pro Infra Nagaan of afmetingen kloppen >> Katwijk | Pro Infra & Katwijk
5 | Inschrijffase | Bestek Fase 1 Bepaling 01.10.03 | Kunnen inschrijvers ervan uitgaan dat alle randvoorwaarden, voorschriften en uitgangspunten uit de reeds door opdrachtgever aangevraagde vergunningen volledig zijn verwerkt in de aanbestedingsstukken? Indien tijdens uitvoering aanvullende eisen of kosten voortvloeien uit deze vergunningen die niet uit de aanbestedingsstukken blijken, komen deze dan voor rekening van opdrachtgever? |  | Vergunning fase 1 opzoeken en delen, zodat we dit kunnen beoordelen. Fase 2 komt na gunning. Tekst aanpassen | Pro Infra & Katwijk
6 | Inschrijffase | Bestek Fase 1 Bepaling 01.10.01 | Vergunning zijn nog niet toegevoegd aan de stukken. Zou OG deze alsnog willen delen |  | Vergunning fase 1 opzoeken en delen, zodat we dit kunnen beoordelen. Fase 2 komt na gunning. | Katwijk
7 | Inschrijffase | Bestek Fase 1 Bepaling 01.01.15 lid02 | In deze bepaling is opgenomen dat eventuele meerkosten die voortvloeien uit afstemming met particulieren voor rekening en risico van de opdrachtnemer komen. Kunt u nader specificeren welke werkzaamheden, verplichtingen en verwachtingen hieronder worden verstaan, zodat inschrijvers een reële inschatting kunnen maken van het hiermee samenhangende risico? | Werkzaamheden op particulier terrein zijn nu niet voorzien. Bepaling is van toepassing op eventueel meerwerk.
8 | Inschrijffase | Bestek Fase 1 Post 8241100+824210 | De betreffende posten zijn als europosten opgenomen en zijn daardoor niet eenduidig af te prijzen. Dit kan leiden tot aanzienlijke interpretatieverschillen tussen inschrijvers. Ter bevordering van een transparante en onderling vergelijkbare aanbieding verzoeken wij u deze posten op te splitsen naar afzonderlijke onderdelen voor aanbrengen, instandhouden, verplaatsen en verwijderen. Is opdrachtgever bereid deze opsplitsing door te voeren? | De toe te passen hoeveelheden en tijdsbepaling zijn afhankelijk van de werkwijze van de aannemer. U kunt efficiëntievoordeel halen door hier verstandig mee om te gaan. Posten worden niet aangepast.
9 | Inschrijffase | Bestek Fase 1 730020 | Bij deze post wordt het grondwerk voor mantelbuizen gevraagd. In het bestek is echter geen afzonderlijke post opgenomen voor het leveren en aanbrengen van de mantelbuizen. Kunt u bevestigen dat hier de mantelbuizen uit post 733050 worden bedoeld? Indien ja, dan constateren wij dat de hoeveelheden onderling niet overeenkomen. Kunt u dit nader toelichten en indien nodig corrigeren? |  | Uitzoeken | Pro Infra
10 | Inschrijffase | Bestek Fase 1 Post | Deze post is als europost opgenomen en kan op meerdere manieren worden geïnterpreteerd, waardoor deze niet eenduidig is af te prijzen. Kunt u nader specificeren welke werkzaamheden en kosten onder deze post dienen te worden verstaan? | Er is geen post benoemd in de vraag. Daarom kunnen wij deze vraag niet beantwoorden. | Aannemer berichten voor verduidelijking | Katwijk
11 | Inschrijffase | Bestek Fase 1 Post 7300010 | Deze post lijkt betrekking te hebben op het graven en aanvullen van een sleuf ten behoeve van een nieuw kabeltracé. Uit de aanbestedingsstukken blijkt echter niet wie verantwoordelijk is voor het leveren en aanbrengen van de betreffende kabel of leiding. Kunt u aangeven of de opdrachtnemer uitsluitend de sleufwerkzaamheden dient uit te voeren of dat tevens de levering en aanleg van de kabel en/of leiding onderdeel van de opdracht is? Indien dit laatste het geval is, verzoeken wij u het type kabel/leiding en de bijbehorende hoeveelheden te verstrekken. |  | Uitzoeken | Pro Infra
12 | Inschrijffase | Bestek Fase 1 Post 544310 | Er is hier aangegeven in elleboogverband, klopt dit? |  | Uitzoeken | Pro Infra
13 | Inschrijffase | Bestek Fase 1 Post 340110 | Op basis van de verstrekte tekeningen is niet vast te stellen waar het nieuwe nutstracé behorende bij deze bestekspost is voorzien. Op de rioleringstekeningen zijn uitsluitend bestaande tracés weergegeven. Kunt u een tekening beschikbaar stellen waarop het aan te leggen nutstracé voor fase 1 is aangegeven? | Deze nutstracés zijn wel degelijk aangegeven op de riooltekening. De nieuwe tracés zijn zwart aangeduid en de bestaande grijs.
14 | Inschrijffase | Bestek Fase 1 Post 320410 | Volgens het bestek dient deze grond te worden vervoerd naar een depot binnen de werkgrenzen. Is reeds bekend welke locatie hiervoor als depot wordt aangewezen? Indien ja, kunt u deze locatie met de inschrijvers delen? | Nee, de exacte locatie is nog niet bekend en dient in de bouwvergadering afgestemd te worden. De aanduiding dat het binnen het projectgebied is biedt voldoende informatie voor de prijsvorming.
15 | Inschrijffase | Bestek Fase 1 Post 330620 | In de hoeveelheidsbepaling is aangegeven dat afrekening plaatsvindt op basis van weegbonnen. Beschikt het betreffende depot over een weegbrug zodat de benodigde weegbonnen kunnen worden verstrekt? |  | Uitzoeken, evt aanpassen naar theoretisch profiel | Pro Infra
16 | Inschrijffase | Bestek Fase 1 Post 330620 | Deze post betreft het afvoeren van zand naar een nog nader te bepalen depot. Kunt u aangeven of dit een gemeentelijk depot betreft en of voor het accepteren van dit materiaal stort- of acceptatiekosten van toepassing zijn? Indien hiervan sprake is, verzoeken wij u aan te geven of deze kosten voor rekening van de opdrachtgever of de opdrachtnemer komen. |  | Uitzoeken, evt aanpassen naar theoretisch profiel | Pro Infra
17 | Inschrijffase | Bestek Fase 1 Post 330620 | Bij deze post is aangegeven dat vrijkomend materiaal dient te worden afgevoerd naar een depot met een enkele rijafstand van 5 km. Kunt u aangeven om welk depot het hier gaat? | Nee, de rijafstand geeft voldoende informatie voor de prijsvorming.
18 | Inschrijffase | Fase 2 Deel 2.2 post 732010 | De coördinatie met Liander zit ook al in de montage posten van de objecten. Graag nazien welke coördinatie dit betreft. |  | uitzoeken | Pro Infra
19 | Inschrijffase | Fase 2 Deel 2.2 Post 727410 | Aantal m1 snoer is te kort voor alle armaturen gezien er ook 6m masten in het project zitten. |  | uitzoeken | Pro Infra
20 | Inschrijffase | Fase 2 Deel 2.2 Hoofdstuk 7271 | Er wordt veel verwezen naar tek: 25087-NS-2- 2026-05-22, deze bestaat niet. Graag nazien. |  | uitzoeken | Pro Infra
21 | Inschrijffase | Fase 2 Deel 2.2 post 723210 | De hoeveelheid ter inlichtingen is I (informatief) dus er zijn geen leveringen en alleen arbeid. We benoemen dit omdat de in de omschrijving geheel anders is dan de daadwerkelijk te leveren armaturen. (zie 7272). Wij houden de leverposten aan qua omschrijving, als er in deze post wel zaken staan die geleverd dienen worden die gegevens dan ook bij de leverposten plaatsen graag. |  | Uitzoeken | Pro Infra
22 | Inschrijffase | Fase 2 Deel 2.2 post 723210 | Dit betreft het aanbrengen van de armaturen die ook al benoemd zijn te plaatsen onder 7231. Deze post graag laten vervallen. |  | Uitzoeken | Pro Infra
23 | Inschrijffase | Fase 2 Deel 2.2 post 723120 | De snoerlengte is veel te kort voor de 6m EU mast, graag nagaan. |  | Uitzoeken | Pro Infra
24 | Inschrijffase | Fase 1 Deel 2.2 post 733040 | Standaard opleverdosier staat als opvragen in deel 3 en geeft dus geen beeld van de werkzaamheden. Graag de formulieren uit deel 3 -34 13 08 aanleveren. |  | Formulieren uit 34 13 08 opvragen | Katwijk
25 | Inschrijffase | Fase 1 Deel 2.2 post 730020 | Onder 730020 staat 95m graven voor mantelbuizen, onder 733050 staat 64m aan te brengen. Op geen tekening zien wij de mantelbuis. Graag aangeven op welke tek de mantelbuizen staan en de eenheden op elkaar afstemmen. |  | Uitzoeken | Pro Infra
26 | Inschrijffase | Fase 1 Deel 2.2 post 723120 | In post 730020 worden 4 mast nummers gegeven. Graag de 5 stuks hier benoemen omdat er op de betsektekeningen nog veel meer masten van hetzelfde type staan en nu niet te herleiden is waar wat komt. |  | Uitzoeken | Pro Infra
27 | Inschrijffase | Fase 1 Deel 2.2 post 727110 | Tek waarnaar verwezen wordt is niet aangeleverd, graag juiste opgeven. |  | Uitzoeken | Pro Infra
28 | Inschrijffase | Fase 1 Deel 2.2 post 733030 | De tekening(en) waarnaar verwezen wordt “25087-NS-2- 2026-05-22” zijn niet aangeleverd. Graag juiste tekening benoemen om de omvang van deze post te kunnen bepalen. Indien u tek. 25087-NS-3-01 - 2026-06-29 bedoeld, dan specifiek benoemen welke lampen geschouwd (zie renvooi) dienen te worden, dit omdat fase 1 bestek slechts 5 Armaturen benoemd en er veel meer op tek. staan. 12. 727110: Tek waarnaar verwezen wordt is niet aangeleverd, graag juiste opgeven. |  | Uitzoeken | Pro Infra
29 | Inschrijffase | Fase 1 Deel 2.2 post 733030 | Er staat 5st, zijn dat 5 lampen of tijdens het werk 5 keer. Wat wel veel lijkt vor een werk van 3 maanden. Graag toelichten. | Dit betreft het eenmalig schouwen van de 5 lampen. Post wordt aangepast naar 1 st. | Hoeveelheid aanpassen naar 1. | Pro Infra
30 | Inschrijffase | Fase 1 Deel 2.2 post 733030 | Het lichtbeeld en de afscherming kunnen beoordeeld worden maar niet “bepaald”, dat dient ruim voor de bestelling plaats te vinden en staat helder omschreven in de armatuur gegevens. Graag bepaald wijzigen naar “beoordeeld. |  | Uitzoeken | Pro Infra
31 | Inschrijffase | Fase 1 Deel 2.2 POst 732010 | Wij zien de toegevoegde waard van deze post niet gezien de coördinatie post 950040. Verder staat hier ‘op afroep” en “een aansluiting”, dus voor de 5 masten kan deze post 5x opgevoerd worden? Graag de nut en noodzaak van deze post herzien of uitputtelijk aangeven voor welke aansluiting deze post bedoeld is. | Post 732010 vervalt. Post 950040 wordt aangepast naar 5000 euro. | Posten aanpassen | Pro Infra
32 | Inschrijffase | Fase 1 Deel 2.2 POst 732010 | ‘op afroep” De netbeheerder aansturen kan natuurlijk maar de doorloop van de netbeheerder kan niet verkort worden. Ter kennisgeving: momenteel komen 11 weken voor t.b.v. de administratieve doorloop. Is OG bekend met de lange doorlooptijden van de netbeheerder? | Zie antwoord op vraag 31
33 | Inschrijffase | Fase 1 Deel 2.2 Post 731010 | 6. 731010 In deze sleufwerkzaamheden post staat per abuis “bestratingsmateriaal (rekening houden met 20% breuk)”. Sleufwerkzaamheden voor OV kunnen niet gecombineerd worden met sleufbedekking in verband met de kostehomgeniteit (RAW systematiek). Graag die post verwijderen OF de sleufbedekking specifiek benoemen welk type en in een separate post daarvoor toevoegen. | Vermelding leverantie vervalt. | Post aanpassen | Pro Infra
34 | Inschrijffase | Fase 1 Deel 2.2 Post 727110 | We ontvangen graag de desbetreffende tekeningen om na te zien of deze voldoen aan de bestek omschrijving |  | Uitzoeken | Pro Infra
35 | Inschrijffase | Fase 1 Deel 2.2 Post 723120 | Object plaatsen. De hoeveelheid ter inlichtingen staat een L van leveren graag aanpassen naar I aangezien er in 723 staat niets te leveren en het armatuur en de mast onder 727 staan. |  | Uitzoeken, leverantie lijkt dubbel | Pro Infra
36 | Inschrijffase | Fase 1 Deel 2.2 hoofdstuk 723 | Hier staat “posten betreffen alleen arbeid”. Echter staat er in post 723120 dat de masten en armaturen geleverd dienen te worden. Graag toelichten. |  | Uitzoeken, leverantie lijkt dubbel | Pro Infra
37 | Inschrijffase | Fase 1 Deel 2.2 Post 723120 | Er wordt verwezen naar de stelpost in 950040 voor de kosten van het netwerkbedrijf. Daar is die stelpost veel te laag voor en is bedoeld voor de coördinatie. Netwerkkosten liggen altijd bij de grondeigenaar die een contract heeft met Liander (nooit de installateur). Graag deze 2 posten op elkaar afstemmen aangezien er in beide de coördinatie staat benoemd. |  | Stelpost wordt aangepast, europost vervalt
38 | Inschrijffase | Fase 1 deel 2 1. Bestekspost 950040 | 1. Bestekspost 950040 bedraagt € 100,00. Gezien de omschrijving betreffende aanvraag-, afstemmings- en coördinatiewerkzaamheden met Liander lijkt dit bedrag extreem laag te staan tot de gevraagde werkzaamheden. Liander vraagt alleen voor de coördinatie al tekeningen, grond gegevens, contact personen e.d. dat is al zeker 4 manuren en dat is nog exclusief de verder in de post benoemde werkzaamheden. Bedoelt de OG € 1.000,00 ? Zo niet dan graag toelichten. | Stelpost wordt aangepast naar 5000 euro. | Zie eerdere vragen | Pro Infra
39 | Inschrijffase | Algemeen Uitsluiting risicoregeling voor fase 1 en slechts 1 maal indexeren voor fase 2 | U sluit de risicoregeling uit, echter de nieuwe RAW2025 stelt. De risicoregeling mag alleen worden uitgesloten als daartoe zwaarwegende/gegronde redenen voor bestaan waarbij hiervoor een deugdelijke motivatie moet worden opgegeven door de opdrachtgever. "Voor meer info https://www.cumela.nl/nieuws/nieuwe-risicoregeling-raw-dit-moet-je-als-cumela-lid-onthouden" |  | Berend info naar Eugène sturen. Eerste gevoel Eugène is dat we het nu goed geregeld hebben. | Pro Infra
40 | Inschrijffase | Algemeen Aanspreekpunt opdrachtnemer op werk | "Wij lezen niets over de betalingsregeling aangaande frequentie aan op te stellen termijnfacturaties, hiervoor stellen wij het volgende voor: Om eindeloze voorfinanciering van projecten in de infrasector een halt toe te roepen is een betalingsregeling ontwikkeld. Eindeloze voorfinanciering van projecten is al jarenlang een groot zorgpunt in de infrasector. Dat trekt een zware wissel op de gezonde bedrijfsvoering van de (mkb)ondernemer en frustreert de hele keten. Gebrek aan liquiditeit zet bovendien een ongewenste rem op noodzakelijke investeringen. Door een mkb-werkgroep is een betalingsregeling ontwikkeld om deze voorfinanciering te beteugelen. De regeling - die gebaseerd is op de bestaande RAW-systematiek zoals opgenomen in hoofdstuk 01 van de Standaard RAW Bepalingen - is in het belang van alle partijen in de bouwkolom om de sector gezond te houden en klaar te zijn voor de grote maatschappelijke uitdagingen. In CROW-verband is door ketenpartijen het belang van de definitieve omslag in het betalingssysteem onderschreven. Het proces voor verankering in de RAW-systematiek is in dat verband al enige tijd geleden opgestart. Op basis van deze positieve ervaringen wordt de alternatieve regeling opgenomen als facultatieve tekst in de RAW-Catalogus met bepalingen. Uiteindelijk kan deze alternatieve regeling doorgroeien naar dé betalingsregeling in RAW. De RAW-teksten in deze Definitieve tekst worden verwerkt in de eerstkomende release van RAW, te weten September 2026. We zullen via de berichtenmodule de brochure ""Hervorming betalingsregeling in de infra.pdf"" en CROW-paragraaf 01.02 “Betalingsregeling definitieve tekst 2026-04-24.pdf” aan u toesturen." |  | In basis niet van toepassing verklaren. Pro Infra doet check. | Pro Infra
41 | Inschrijffase | Algemeen Aanspreekpunt opdrachtnemer op werk | U stelt: Gedurende alle werkzaamheden dient minimaal de uitvoerder van de aannemer het aanspreekpunt op het werk te zijn t.b.v. de communicatie met bewoners en gebruikers. Betekent dit dat de uitvoerder 100% fysiek aanwezig dient te zijn op het project? |  | Vraag over inschrijfleidraad? Nagaan | Katwijk
42 | Inschrijffase | Deel 2 Fase 2 post 630010 | Aanbrengen schanskorven 29 m1. Hoe mogen deze worden aangebracht? Koud/opstaal gefundeerd op de teelaarde? Of dient hier een fundering aangebracht te worden? Graag verduidelijken. Verder dient alleen het breuksteen geleverd te worden de rest wordt ter beschikking gesteld? |  | Uitzoeken, fundering moet wel | Pro Infra
43 | Inschrijffase | Deel 2 Fase 2 post 595110 + 595120 | Graag specificeren qua wanddikte, wapening etc. etc. |  | Leverantie beter specificeren | Pro Infra
44 | Inschrijffase | Deel 2 Fase 2 post 594130 | Leverentie ontbreekt. Of worden deze ter beschikking gesteld? |  | moet geleverd. Na onderhoudsperiode laten staan. | Pro Infra
45 | Inschrijffase | Deel 2 Fase 2 blz. 35 t/m 39 aanbrengen verhardingen | Graag per post representatie verrekenbare leveranties aanbrengen betreft de hoeveelheden split e/o brekerzand e/o straatzand. |  | uitzoeken hoe dit in de standaard zit. | Pro Infra
46 | Inschrijffase | Deel 2 Fase 2 449130 | Bestekspost is niet kostenhomogeen graag het aantal en de dikte van de toe te passen stelringen vermelden. |  | stelringen dikte specificeren | Pro Infra
47 | Inschrijffase | Deel 2 Fase 2 post 330230 | Betreft dit huis- of kolkaansluitingen? Graag specificeren en splitsen. |  | Uitzoeken | Pro Infra
48 | Inschrijffase | Deel 2 Fase 2 post 227010 | In de bestekpost staat Hypericum Hidecote dubbel erin met schillende aantal, klopt dit? |  | Uitzoeken | Pro Infra
49 | Inschrijffase | Deel 2 Fase 2 post 240320 | 1.In de omschrijving is aangegeven dat de bomen vooraf door de gemeente Katwijk dienen te worden goedgekeurd. Kan de opdrachtgever aangeven op welke wijze deze goedkeuring dient plaats te vinden en welke procedure hiervoor gevolgd moet worden? 2.Kan de opdrachtgever per boomsoort aangeven welke maatvoering wordt gevraagd? 3.De Betula nigra meerstammig is niet leverbaar in de maatvoering 18-20 of 20-25, aangezien deze maatvoering niet wordt gehanteerd voor meerstammige bomen. Kan de opdrachtgever aangeven welke maatvoering voor de Betula nigra meerstammig gewenst is? |  | punt 1: Eugène punt 2 en 3: Pro Infra | Katwijk & Pro Infra
50 | Inschrijffase | Deel 2 Fase 2 240320 | 1.In de omschrijving is aangegeven dat de bomen vooraf door de gemeente Katwijk dienen te worden goedgekeurd. Kan de opdrachtgever aangeven op welke wijze deze goedkeuring dient plaats te vinden en welke procedure hiervoor gevolgd moet worden? 2.Kan de opdrachtgever per boomsoort aangeven welke maatvoering wordt gevraagd? 3.De Betula nigra meerstammig is niet leverbaar in de maatvoering 18-20 of 20-25, aangezien deze maatvoering niet wordt gehanteerd voor meerstammige bomen. Kan de opdrachtgever aangeven welke maatvoering voor de Betula nigra meerstammig gewenst is? |  | punt 1: Eugène punt 2 en 3: Pro Infra | Katwijk & Pro Infra
51 | Inschrijffase | Deel 2 Fase 2 post 227010 | In de bestekpost staat Hypericum Hidecote dubbel erin met schillende aantal, klopt dit? |  | Uitzoeken | Pro Infra
52 | Inschrijffase | Deel 2 Fase 2 post 224040 | 1. Kan de opdrachtgever de gewenste leveringsvorm en maatvoering van de ligusterhaag nader specificeren? 2. Kan de opdrachtgever aangeven welke soort liguster dient te worden aangeboden? Mogelijke soorten zijn onder andere Ligustrum ovalifolium, Ligustrum vulgare 'Atrovirens' en Ligustrum ovalifolium 'Aureum'. |  | Uitzoeken | Katwijk
53 | Inschrijffase | Deel 2 Fase 2 post 224030 | "1. Kan de opdrachtgever aangeven welke maatvoering van de Prunus 'Otto Luyken' wordt gewenst? 2.De Prunus 'Otto Luyken' is voornamelijk leverbaar als kluitplant. Levering als wortelgoed brengt een verhoogd risico op uitval met zich mee en levering in pot wordt slechts beperkt aangeboden. 3.Kan de opdrachtgever aangeven waarom levering zonder kluit wordt voorgeschreven en de Prunus 'Otto Luyken' als bosplantsoen wordt beschouwd, terwijl dit een heestersoort betreft? " |  | Uitzoeken | Katwijk
54 | Inschrijffase | Deel 2 Fase 2 post 224010 | "1. Is er een plantlijst aanwezig, zoals aangegeven in de omschrijving? 2. In de bestekspost staan een aantal beplantingssoorten genoemd (Nepeta, Cotoneaster en Geranium) met maatvoering C9. Deze maatvoering bestaat niet. C10 wordt toegepast voor grotere heesters en bomen en heeft een potinhoud van 10 liter. Voor kleinere vaste planten wordt doorgaans P9 toegepast. 3. De Olijfwilg (Elaeagnus ebbingei) is uitsluitend leverbaar in kluit. In de bestekpost staat Hypericum Hidecote dubbel erin met schillende aantal, klopt dit? " |  | Uitzoeken | Pro Infra
55 | Inschrijffase | Deel 2 Fase 2 post 181110 | Waarom dienen wij dit af te prijzen als u bij 1811 vermeld dat alle werkzaamheden in principe door 3den worden uitgevoerd? | Vermelding dat werk door derden wordt gedaan vervalt. | Tekst verwijderen | Pro Infra
56 | Inschrijffase | Deel 2 Fase 1 post 870010 + 870020 | Waar dient dit depot te worden voorzien? Afstand? | Dit betreft het depot binnen de werkgrenzen. De locatie dient in de bouwvergadering te worden afgestemd en vastgesteld.
57 | Inschrijffase | Deel 2 Fase 1 post 82110 + 822110 + 824110 + 824210 | "Hulpmateriaal en voorzieningen K&L: Voor kunststof loopschotten, stalen rijplaten en voorzieningen K&L e.d. wordt vaak in het bestek gesteld dat de aannemer het aantal stuks en gebruiksduur in dagen of weken zelf moet inschatten c.q. afhankelijk van werkwijze aannemer is. Dit mag dus niet, want dan komt het risico bij de aannemer te liggen. In de RAW staat: de opdrachtgever moet voor de uit te voeren werkzaamheden expliciet resultaatsverplichtingen opnemen in het bestek. Tot slot de Gids Proportionaliteit zegt dat risico's moeten worden toegewezen aan de partij die ze het beste kan beheersen of dragen. In dit geval zou dit risico dus bij u als aanbestedende dienst moet liggen. Wij verzoeken u om de resultaatsverplichtingen, binnen deze bestekspost, hierop excpliciet op aan te passen." |  | Verwijzen naar eerdere vraag | Pro Infra
58 | Inschrijffase | Deel 2 Fase 1 post 595110 + 595120 | Graag specificeren qua wanddikte, wapening etc. etc. |  | Verwijzen naar eerdere vraag | Pro Infra
59 | Inschrijffase | Deel 2 Fase 1 post 542310 | Aanbrengen rijbaan. In halfsteensverband. Is dat correct? |  | Uitzoeken | Pro Infra
60 | Inschrijffase | Deel 2 Fase 1 blz 21 t/m 23 aanbr. verhardingen | Graag per post representatie verrekenbare leveranties aanbrengen betreft de hoeveelheden split e/o brekerzand e/o straatzand. |  | Verwijzen naar eerdere vraag | Pro Infra
61 | Inschrijffase | Deel 2 Fase 1 post 450610 | Deze bestekspost is niet kostenhomogeen. Graag specificeren naar hoe vaak, hoeveel. Waarom dienen de Straat en trottoirkolken afgelosten te worden als het om VW gaat? |  | Aantal aangeven, uitzoeken | Pro Infra
62 | Inschrijffase | Deel 2 Fase 1 post 449130 | Bestekspost is niet kostenhomogeen graag het aantal en de dikte van de toe te passen stelringen vermelden. |  | Verwijzen naar eerdere vraag | Pro Infra
63 | Inschrijffase | Deel 2 Fase 1 post 340220 + 340230 | Waar bevindt dit werkdepot zich? Binnen de werkgrensen? Daarbuiten? Hoever? |  | Verwijzen naar eerdere vraag | Pro Infra
64 | Inschrijffase | Deel 2 Fase 1 post 330230 | Betreft dit huis- of kolkaansluitingen? Graag specificeren en splitsen. |  | Verwijzen naar eerdere vraag | Pro Infra
65 | Inschrijffase | Bestek Deel 3 Fase 1 &2 95012 | Aannemervergoeding past u aan naar 5 % i.p.v. 10 % in de UAV. Graag motiveren waarom u hier afwijkt van de UAV? Graag aanpassen naar 22% aangezien hier AK WR en Uitvoering bij is inbegrepen. |  | 95 01 02. Betreft vraag over moederbestek. Uitzoeken. | Katwijk
66 | Inschrijffase | Bestek Deel 3 Fase 1 &2 831605 lid 05 | U stel inboetmaterialen dienen qua kleur overeen te komen met de aanwezige bestratingsmaterialen. Wij nemen aan dat u bij benadering bedoelt? Excat overeenkomen is onrealistisch. | Ja, dit betreft bij benadering. Ter beoordeling van de directievoerder.
67 | Inschrijffase | Bestek Deel 3 Fase 1 &2 831501 lid 02 | U stelt Vrijgekomen tegels die niet aan de aannemer komen pakketteren met behulp RVS bandstaal. Wat bedoelt u hiermee? Zijn deze ongevaarlijk voor het geval ze wel aan ons komen? |  | Uitzoeken of dit voorkomt in dit bestek. | Pro Infra
68 | Inschrijffase | Bestek Deel 3 Fase 1 &2 831202 lid 34 + 831501 lid 01 | U stelt dat er een extra inveegmoment op een later tijdstip dient te zijn ca. 2 maanden na aanbrengen straatwerk. Graag een post voor opnemen? |  | Post opnemen | Pro Infra
69 | Inschrijffase | Bestek Deel 3 Fase 1 &2 831202 | Staatstenen dienen te worden geknipt. Zowel straatbakstenen als betonstraatstenen? Staatbakstenen knippen geeft kans op oneffen kniplijnen. Graag verduidelijken? | Betreft zowel betonstraatstenen als bakstenen.
70 | Inschrijffase | Bestek Deel 3 Fase 1 & 2 620201 lid 07 | U stelt dat er te allen tijde iemand bereikaar dient te zijn. Graag een kostenhomogene bestekspost toevoegen met een expliciet aantal vermelde uren zodat eenieder een gelijk uitgangspunt heeft, | Betreft lid 09. Deze kosten dienen te worden opgenomen in de uitvoeringskosten.
71 | Inschrijffase | Bestek Deel 3 Fase 1 &2 251209 + 251210 + 251602 | Er zijn geen besteksposten betonriool. Graag verwijderen. |  | Uitzoeken | Pro Infra
72 | Inschrijffase | Bestek Deel 3 Fase 1 &2 251204 | Er zijn geen besteksposten betonriool. Graag verwijderen. |  | Uitzoeken | Pro Infra
73 | Inschrijffase | Bestek Deel 3 Fase 1 blz 77 250304 | Er vinden geen werkzaamheden op particulier terrein plaats. Graag verwijderen. |  | Verwijzen naar eerdere vraag | Pro Infra
74 | Inschrijffase | Bestek Deel 3 Fase 1 blz 75 240301 | U stelt voordat met aanvullen mag worden begonnen dient te directie hiervan in kennis te worden gesteld. Is dit bij elke aanvulling van toepassing? Is de directie dan ook te allen tijde aanwezig? | In de bouwvergadering dient op dagniveau afgestemd te worden wanneer aanvullingen plaatsvinden. De directievoerder zal op basis hiervan bepalen wanneer aanwezigheid nodig is.
75 | Inschrijffase | Bestek Deel 3 Fase 240205 | U stelt dat de proctordichtheid van de zand aanvulling min. gelijk dient te zijn aan de oorspronkelijke dichtheid. We ontvangen dan graag de oorsponkelijke proctordichtheden van u of zien een bestekspost toegevoegd waardoor we dit kunnen gaan bepalen a.d.h.v. onderzoek |  | Uitzoeken wat er in de standaard staat en of dit van toepassing is. Evt aanpassen naar iets dat werkbaar is | Pro Infra
76 | Inschrijffase | Bestek Deel 3 Fase 1 220220 blz 72 | Is dit van toepassing? Zo ja waar? En zijn er bestekposten beschikbaar? | Er is geen aanleiding/verwachting voor het aantreffen van explosieven. Bepaling is van toepassing in het onvoorziene geval dat dit toch voorkomt. Aannemer heeft in dat geval recht op verrekening van meerkosten.
77 | Inschrijffase | Bestek Deel 3 Hoofdstuk 21 | Er zit geen bemaling in het bestek graag verwijderen. |  | Uitzoeken of nodig voor containers | Pro Infra
78 | Inschrijffase | Bestek Deel 3 Fase 1 011308 lid 01 en 02 | Waar is dit op van toepassing? Als niet van toepassing graag verwijderen. | Lid 01 en 02 zijn niet van toepassing en komen te vervallen. | Verwijderen uit bestek | Pro Infra
79 | Inschrijffase | Bestek Deel 3 Fase 1&2 011306 lid 02 | Met welke evenementen mogen we tijdens de 2 verschillende uitvoeringsperiodes rekening houden? En wanneer? | U hoeft geen rekening te houden met evenementen.
80 | Inschrijffase | Bestek Deel 3 Fase 1&2 011101 lid 04 | Aannemer dient te gedogen op of nabij en tijdens of in de onderhoudsperiode door derden werkzaamheden worden verricht. Hoe kunnen wij aansprakelijk blijven tijdens een onderhoudsperiode als er werkzaamheden door 3den worden verricht. Hoe gaan we dit borgen zonder financiële consequenties voor de aannemer? | Lid komt te vervallen | Lid verwijderen | Pro Infra
81 | Inschrijffase | Bestek Deel 3 Fase 1&2 011101 lid 03 | Aannemer dient te gedogen dat derden werkzaamheden uitvoeren welke van invloed kunnen zijn op de werkzaamheden van de aannemer. Waar mogen wij deze kosten dan kwijt aangezien we geen filantropische instellen zijn? | Lid komt te vervallen | Lid verwijderen | Pro Infra
82 | Inschrijffase | Bestek Deel 3 Fase 1 011101 lid | Naar ons inzien zitten hier werkzaamheden tussen die we zelf dienen te verzorgen in Fase 2. Graag verwijderen wat voor Fase 1 niet van toepassing is. |  | Uitzoeken. Lijstje lid 01 klopt niet | Pro Infra
83 | Inschrijffase | Bestek Deel 3 Fase 1&2 011002 lid 01 | Graag zien we een bestekspost toegevoegd voor het aanvragen en onderhouden van de vermeld vergunningen |  | 1 europost toevoegen | Pro Infra
84 | Inschrijffase | Bestek Deel 3 Fase 1&2 0107401 lid 03 | Wij nemen aan dat dit per Fase van toepassing is? | Ja, dit is per fase
85 | Inschrijffase | Bestek Deel 3 Fase 1&2 010601 lid 03 | Graag zien we dit percentage aangepast naar 17 % | Nee, percentage wordt niet aangepast.
86 | Inschrijffase | Bestek Deel 3 Fase 1&2 010502 lid 01 | Graag zien we dit percentage aangepast naar 17 % | Nee, percentage wordt niet aangepast. | Post 939990 aanpassen | Pro Infra
87 | Inschrijffase | Bestek Deel 3 Fase 1&2 010403 | Gezien de vrachtwagenheffing per 1 augustus is gecompenseerd vanuit de overheid tot 31-12-2026 met 25 % en er nog niets bekend is vanaf 1-1-2027 zien we hiervoor graag Stelpost opgenomen | Nee, hiervoor wordt geen stelpost opgenomen. In het algemeen geldt dat wijzigingen in wetgeving die invloed hebben op de kosten geen risico van de aannemer zijn en recht geven op verrekening.
88 | Inschrijffase | Bestek Deel 3 Fase 1&2 010403 | Gezien de geopolitieke spanningen welke van dag tot dag van invloed zijn op de brandstofprijzen is geen prijscompensatie tijdens fase 1 en slechts 1 keer tijdens fase 2 buiten proportie. Graag zien we hiervoor graag een Stelpost opgenomen |  | Zie eerdere vragen | Katwijk
89 | Inschrijffase | Bestek Deel 3 Fase 1 010115 | Er vinden geen werkzaamheden op particulier terrein plaats. Graag verwijderen. |  | Zie eerdere vragen | Pro Infra
90 | Inschrijffase | Bestek Deel 3 Fase 1 blz. 43 010114 lid 02 | Dient de contactpersoon van de aannemer ook buiten werktijden bereikbaar te zijn? Dan graag een stelpost of verrekenbare post "bereikbaarheid buiten werktijd" opnemen. Kunnen wij er dan ook vanuit gaan dat opdrachtgever aan haar zijde hier ook in voorziet. Immers de persoon van aannemer moet namelijk bij een calamiteit wel direct kunnen overleggen met de opdrachtgever |  | Zie eerdere vragen | Pro Infra
91 | Inschrijffase | Bestek Deel 3 Fase 1 blz. 43 010113 lid 22 | Verletkosten bij opgedragen regiewerk zijn voor rekening van de aannemer. Kunt u deze werkzaamheden dan alleen opdragen als er geen verlet is? | De planning voor regiewerkzaamheden wordt in redelijkheid afgestemd.
92 | Inschrijffase | Bestek Deel 3 Fase 1 blz. 43 010113 lid 19 | Waarom wijkt u hier af van de RAW systematiek? Afwijkingingen groter dan 10 % zijn de gevolgen van een verkeerde bestekspost waarom moet de aannemer daarvoor worden gestraft? | Post wordt niet aangepast.
93 | Inschrijffase | Bestek Deel 3 Fase 1 blz. 42 010113 lid 17 | Graag zouden we de termijnstaten zelf opmaken en voorleggen ter goedkeuring aan de directue UAV? | Beleid gemeente Katwijk. Post wordt niet aangepast.
94 | Inschrijffase | Bestek Deel 3 Fase 1 blz. 42 010113 lid 15 | Graag zouden we de termijnstaten zelf opmaken en voorleggen ter goedkeuring aan de directue UAV? | Beleid gemeente Katwijk. Post wordt niet aangepast.
95 | Inschrijffase | Bestek Deel 3 Fase 1 blz. 42 010113 lid 05 | Wat staat hier en wat wordt er bedoeld? |  | Uitzoeken wat er in de UAV staat. 2 keer 'blijft' geeft rare zin | Pro Infra
96 | Inschrijffase | Bestek Deel 3 Fase 1 blz. 23 010110 lid 08 | Kosten afstemming 3den komen niet voor verrekening in aanmerking. Welke welkewerkzaamheden behelst dit aangezien er wel coördinatieposten zijn. Of is dit niet van toepassing? Dan graag verwijderen. | Lid 08 komt te vervallen. | Verwijderen uit bestek | Pro Infra
97 | Inschrijffase | Leidraad blz 23 | U verwijst hier naar de RAW 2020 terwijl het voorblad van de bestellen vermeld RAW 2025. Kunnen we er vanuitgaan dat de RAW 2025 van toepassing is verklaart? | RAW 2025 is van toepassing | Aanpassen | Katwijk
98 | Inschrijffase | Leidraad blz 22 | Als SROI verplichting vermeld u 3 % van de aanneemsom. Gezien de krapte op de huidige arbeidsmarkt is dit naar ons buitenproportioneel graag aanpassen naar 3 % van de loonsom? | Verplichting wordt niet aangepast.
99 | Inschrijffase | Leidraad Planning blz 7 + 8 | Gezien de omvang van het werk en splitsing in 2 fases die ver uit elkaar liggen gecombineerd met de hoeveelheid vragen zien we de aanbesteding graag uitgesteld met 2 weken. Hiermee kunnen we een complete en marktconforme offerte aan bieden. Daarnaast zijn veel veel bedrijven en onderaannemers net pas terug van vakantie of zelfs nog met vakantie. | Gezien de wens om het werk in november te starten wordt deze termijn niet aangepast.
100 | Inschrijffase | Leidraad Inleiding blz 4 | U geeft aan eerst goedkeuring nog te hebben van een eindverantwoordelijke voor definitief opdracht te gunnen. Gaat de aanbesteding dan wel door? | Dit betreft een formaliteit in het kader van mandaten. Uitgangspunt is dat de aanbesteding gewoon door gaat.
101 | Inschrijffase | Bijlagen | Bijlage 5 bodemonderzoek is niet toegevoegd |  | Toevoegen | Katwijk, Viresh
102 | Inschrijffase | Algemeen | Het lijk er op dat deel 3 van beiden bestekken identiek is en veel niet relevante paragrafen bevat. We willen u nadrukkelijk verzoeken allen wat niet van toepassings is te verwijderen. | Om verwarring en discussie in de uitvoering te voorkomen zijn deze delen 3 gelijk gehouden. De gemeente ziet beide fasen feitelijk als één werk. Dit verzoek wordt daarom niet ingewilligd.
103 | Inschrijffase | bestekspost 595110 en 595120 | Het is gebruikelijk dat de gemeente de putten en containers levert. Is dat voor dit werk ook zo? | Nee. De aannemer dient de betonbak te leveren. De gemeente levert de inzetbak. | Controleren of dit klopt. | Pro Infra
104 | Inschrijffase | Fase 2 Deel 2.2 post 542210 | Leverantie straatbakstenen echter vermeld u hier bij de kleur Rood. Wat dient dit te zijn? Ook Terra Nova? |  | Checken, denk het wel | Pro Infra