		



[bookmark: _gjdgxs][bookmark: _Toc325467083]Bijlage Beantwoording wensen Perceel 3

Inschrijver wordt gevraagd om in onderstaande tabel per wens aan te geven of Inschrijver voldoet (ja/nee) aan de betreffende wens. 

Zie Bijlage Gunningscriteria Perceel 3 voor de volledige beschrijving van SG1: Wensen.

	Nr.
	Wens
	Inschrijver voldoet aan wens

	1.
	De afleverset is voorzien van een drukverschil regelklep, OF; 
De afleversets is voorzien van een  drukgecompenseerde regelafsluiter.
	<ja/nee>

	2.
	De afleverset is voorzien van een elektromechanische motor.
	<ja/nee>

	3.
	De afleverset is voorzien van een display waarop storingen door middel van een storingscode zijn af te lezen.
	<ja/nee>
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	Organisatienaam Inschrijver
	

	Naam rechtsgeldig tekenbevoegde
	

	Functie
	

	Handtekening
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