## NEN 3140
NEN 3140 | Scheveningen | Hansweert | IJmuiden | Amsterdam | Schiphol | Echt | Veenendaal | Wageningen | Almelo | Utrecht | Den Helder | Drachten | Lauwersoog | Urk | Zwaag | Groningen | Zwijndrecht | Totaal per apparaat
Totaal aantal apparaten per vestiging | 34 | 47 | 25 | 42 | 46 | 92 | 216 | 1564 | 107 | 838 | 30 | 100 | 17 | 36 | 52 | 392 | 352 | 3990
Tafelcontactdoos 230V | 18 | 24 | 14 | 32 | 21 | 60 | 132 | 357 | 52 | 719 | 2 | 41 | 4 | 13 | 19 | 30 | 269 | 1807
Adapter muggenval 230V | [7 empty] | 404 | [9 empty] | 404
wcd op bureau 2V 230V | [8 empty] | 38 |  | 4 | 47 | 4 | 12 | 15 |  |  | 120
Koelkast 230V |  | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 4 | 28 | 3 | 13 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 20 | 1 | 88
Acculader 230V | [6 empty] | 6 | 62 |  | 5 | [7 empty] | 73
Koffie machine 230V | 2 | 1 | 1 |  | 3 | 4 | 8 | 10 | 2 | 14 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 | 64
Kabelbox 230V |  |  |  | 1 |  | 1 | 9 | 35 |  | 6 | [6 empty] | 3 | 55
Microscoop 230V | [7 empty] | 54 | [8 empty] | 1 | 55
Radio 230V | 1 | 1 |  |  | 4 | 1 | 1 | 23 |  | 2 |  | 3 |  |  | 2 | 9 |  | 47
Muggenval | [7 empty] | 41 | [9 empty] | 41
Vriezer 230V | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 11 | 2 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 6 |  | 35
Verlengsnoer 230V | [7 empty] | 19 |  | 7 | 1 |  |  |  |  | 6 |  | 33
Hoog/laag tafel 230V | [7 empty] | 31 | [9 empty] | 31
Magnetron 230v | 1 | 2 | 1 |  | 1 |  |  | 7 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |  | 30
Power unit 230V | [6 empty] | 1 | 27 | [9 empty] | 28
Keukenboiler 230V | 1 | 3 | 1 |  | 1 |  | 4 | 3 |  | 14 | [7 empty] | 27
Waterkoker 230V | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 3 | 9 |  |  | 1 |  | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 25
Koeling 230V |  | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 14 | [8 empty] | 6 | 23
Adapter 230V | 4 | [6 empty] | 11 |  | 1 | [5 empty] | 5 |  | 21
Vaccuumpomp 230V | [15 empty] | 19 |  | 19
Centrifuge 230V | [7 empty] | 17 | [7 empty] | 1 |  | 18
Labvoeding 230V | [16 empty] | 18 | 18
Vaatwasser 230V | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 2 | 2 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 3 | 1 | 17
Ventilator 230V |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 12 |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | 17
Weegschaal 230V |  | 2 | [5 empty] | 12 | [8 empty] | 3 | 17
Magneet roerder 230V | [7 empty] | 11 | [7 empty] | 5 |  | 16
Papiervernietiger 230V | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 | 6 |  | 2 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 2 | 16
Kabelhaspel 230V | [7 empty] | 10 | 2 | [6 empty] | 3 |  | 15
Bureaulamp 230V | [7 empty] | 14 | [9 empty] | 14
Oven 230V | [5 empty] | 5 | 3 | 6 | [9 empty] | 14
Analysesysteem 230V | [7 empty] | 13 | [9 empty] | 13
Hotplate 230V | [15 empty] | 13 |  | 13
Labelprinter 230V | [7 empty] | 9 |  | 1 | [5 empty] | 2 | 1 | 13
Schudapparaat 230V | [7 empty] | 13 | [9 empty] | 13
Weegschaal | [9 empty] | 1 | [5 empty] | 12 |  | 13
Boiler | [8 empty] | 2 |  | 2 |  |  |  | 3 | 5 |  | 12
LCD Televisie 230V | [8 empty] | 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |  | 12
Mixmachine 230V | [7 empty] | 10 | [8 empty] | 2 | 12
Rotatie mengmachine 230V | [7 empty] | 12 | [9 empty] | 12
Microscooplamp 230V | [7 empty] | 11 | [9 empty] | 11
Oplader stofzuiger 230V | [6 empty] | 1 | 9 | [8 empty] | 1 | 11
Tijdschakelklok 230V | [7 empty] | 11 | [9 empty] | 11
Oplaadstation Portos 230V | [5 empty] | 1 | 1 | 4 |  | 4 | [7 empty] | 10
Zwavelverdamper 230V | [7 empty] | 10 | [9 empty] | 10
Bonnenprinter 230V | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 8 |  | 9
Heater 230V | [6 empty] | 5 | 2 |  | 1 | [6 empty] | 1 | 9
Mobiele airco 230V | [7 empty] | 9 | [9 empty] | 9
Nietmachine 230V |  |  |  |  | 2 | 1 |  | 1 |  | 5 | [7 empty] | 9
Laadstation headset 230V | [9 empty] | 8 | [7 empty] | 8
Lamineer apparaat 230V |  |  |  | 1 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 2 |  | 8
Acculaadstation 230V | [7 empty] | 3 | [8 empty] | 4 | 7
Koel/vries combinatie | 1 | [6 empty] | 2 | [5 empty] | 1 | 1 |  | 2 | 7
Koelbroedstoof 230V | [15 empty] | 7 |  | 7
Stofzuiger 230V | [6 empty] | 2 |  |  | 2 | 1 |  |  |  |  | 2 |  | 7
Stoof 230V | [15 empty] | 7 |  | 7
Waterbad 230V | [15 empty] | 7 |  | 7
Adapter Labelwriter 230V | [15 empty] | 6 |  | 6
Batterijlader 230V |  | 1 |  | 1 |  |  | 3 | 1 | [9 empty] | 6
Broedstoof 230V | [7 empty] | 6 | [9 empty] | 6
Compressor 230V | [6 empty] | 1 | 3 |  | 1 | 1 | [6 empty] | 6
Hogedruk reiniger 230V | [6 empty] | 1 | 3 |  | 1 | 1 | [6 empty] | 6
Kabehaspel 230V | [9 empty] | 6 | [7 empty] | 6
Koffiezetapparaat 230V | [10 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 6
Kookplaat 230V |  | 1 | [5 empty] | 3 | [7 empty] | 2 |  | 6
Oplader labelprinter 230V | [7 empty] | 6 | [9 empty] | 6
Voeding 230V | [7 empty] | 6 | [9 empty] | 6
Vortexmixer 230V | [15 empty] | 6 |  | 6
Waterkoeler 230V | [5 empty] | 3 |  | 3 | [9 empty] | 6
Adapter Pipette 230V | [15 empty] | 5 |  | 5
Afzuiging Geluidsbox 230V | [15 empty] | 5 |  | 5
Electrische kachel 230V | [7 empty] | 5 | [9 empty] | 5
GC System 230V | [15 empty] | 5 |  | 5
Koelunit 230V | [6 empty] | 5 | [10 empty] | 5
Onsteking gasbrander 230V | [7 empty] | 5 | [9 empty] | 5
Oplader 230V | [7 empty] | 4 | [7 empty] | 1 |  | 5
Regelkast Stoof 230V | [15 empty] | 5 |  | 5
Thermomixer 230V | [7 empty] | 5 | [9 empty] | 5
Vloeistofbad 230V | [16 empty] | 5 | 5
Warmteplaat 230V | [7 empty] | 5 | [9 empty] | 5
Zuurkast 230V | [7 empty] | 5 | [9 empty] | 5
Beeldscherm 230V | 1 | 1 | 1 | 1 | [13 empty] | 4
Belunit 230V | [9 empty] | 4 | [7 empty] | 4
Bindmachine 230V |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 | [7 empty] | 1 |  | 4
Boormachine 230V | [6 empty] | 1 | 2 |  | 1 | [7 empty] | 4
Column Compartment 230V | [15 empty] | 4 |  | 4
Contactgrill 230V |  |  |  |  | 1 |  | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 4
Decoupeerzaag 230V | [7 empty] | 4 | [9 empty] | 4
Klimaatkast 230V | [7 empty] | 4 | [9 empty] | 4
Koel unit 230V | [7 empty] | 4 | [9 empty] | 4
Lab incubator 230V | [7 empty] | 4 | [9 empty] | 4
Mass Spectrometer 230V | [15 empty] | 4 |  | 4
Tempcontrol 230V | [16 empty] | 4 | 4
Wasmachine 230V | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 2 |  | 4
Analizeer machine 230V | [7 empty] | 3 | [9 empty] | 3
Boomkloofmachine 230V | [7 empty] | 3 | [9 empty] | 3
Calibrator 230V | [16 empty] | 3 | 3
Column Manager 230V | [15 empty] | 3 |  | 3
Dionex AXP Meter 230V | [15 empty] | 3 |  | 3
Druppellader 230V | [10 empty] | 3 | [6 empty] | 3
Koffiemolen 230V | [15 empty] | 1 | 2 | 3
Lichtbak 230V | [7 empty] | 3 | [9 empty] | 3
Mengmachine 230V | [7 empty] | 2 | [7 empty] | 1 |  | 3
Oplader portos 230V | [6 empty] | 3 | [10 empty] | 3
Quaternary Solvent Manage | [15 empty] | 3 |  | 3
Regelunit Waterbad 230V | [15 empty] | 3 |  | 3
Schoenen droger 230V |  | 3 | [15 empty] | 3
Televisie 230V | [15 empty] | 3 |  | 3
Tritratieapparaat 230V | [15 empty] | 3 |  | 3
Vanquishautosampler 230V | [15 empty] | 3 |  | 3
Vanquishpomp 230V | [15 empty] | 3 |  | 3
Verdeelstation 230V |  |  |  | 1 |  |  | 2 | [10 empty] | 3
Adapter zaklamp 230V | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 2
Afzuigunit 230V | [15 empty] | 2 |  | 2
Air Quality Monitor | [15 empty] | 2 |  | 2
Ambi-hi-low-chamber 230V | [7 empty] | 2 | [9 empty] | 2
AutoSampler 230V | [15 empty] | 2 |  | 2
Bandschuurmachine 230V | [7 empty] | 2 | [9 empty] | 2
Binary Solvent Manager | [15 empty] | 2 |  | 2
Boorhamer 230V | [7 empty] | 2 | [9 empty] | 2
Bouwlamp 230V | [6 empty] | 2 | [10 empty] | 2
Camera 230V | [14 empty] | 2 |  |  | 2
Draaimachine 230V | [15 empty] | 2 |  | 2
Elektrische Kachel 230V | [15 empty] | 2 |  | 2
Espressoapparaat 230V | [10 empty] | 2 | [6 empty] | 2
GC/MS Triple Quad 230V | [15 empty] | 2 |  | 2
Geluidsbox 230V | [15 empty] | 2 |  | 2
Geluidsinstalatie 230V | [6 empty] | 2 | [10 empty] | 2
Heatsealer 230V | [15 empty] | 2 |  | 2
IJsmachine 230V | [7 empty] | 2 | [9 empty] | 2
Kantelaar 230V | [7 empty] | 2 | [9 empty] | 2
Kolomboormachine 230V | [7 empty] | 2 | [9 empty] | 2
Lab cooler 230V | [5 empty] | 1 | 1 | [10 empty] | 2
Loeplamp 230V | [7 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | 2
Medische-lamp 230V | [7 empty] | 2 | [9 empty] | 2
Microscoopcamera 230V | [7 empty] | 2 | [9 empty] | 2
Mixer 230V | [7 empty] | 2 | [9 empty] | 2
Mixo Start Stroombegrenze | [15 empty] | 2 |  | 2
Mobiele koelbox 230V |  |  |  | 1 | 1 | [12 empty] | 2
Multimeter 230V | [16 empty] | 2 | 2
Oplader haedsets 230V | [5 empty] | 2 | [11 empty] | 2
Oplader muggenval 230V | [7 empty] | 2 | [9 empty] | 2
Oplader zaklamp 230V | [5 empty] | 1 |  | 1 | [9 empty] | 2
Outdoor stopcontact 230V | [6 empty] | 2 | [10 empty] | 2
PDA E Detector 230V | [15 empty] | 2 |  | 2
Pompbox 230V | [15 empty] | 2 |  | 2
Radiocassettespeler 230V | [7 empty] | 2 | [9 empty] | 2
Reciprozaag 230V | [7 empty] | 2 | [9 empty] | 2
Regelkast microscoop 230V | [7 empty] | 2 | [9 empty] | 2
Regelunit 230V | [15 empty] | 2 |  | 2
Rontgenapparaat 230V | [15 empty] | 2 |  | 2
Sample Manager 230V | [15 empty] | 2 |  | 2
Sandwichmaker 230V | [10 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 2
Sealmachine 230V | [7 empty] | 2 | [9 empty] | 2
Simulator Controller 230V | [15 empty] | 2 |  | 2
Snijmolen 230V | [15 empty] | 2 |  | 2
Soldeerstation 230V | [7 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | 2
TQ-S Micro 230V | [15 empty] | 2 |  | 2
Ultrasoonbad 230V | [7 empty] | 2 | [9 empty] | 2
Ultrasoonreiniger 230V | [7 empty] | 2 | [9 empty] | 2
Ultrsoonbad 230V | [15 empty] | 2 |  | 2
Vaccuumeerapparaat 230V | [15 empty] | 2 |  | 2
Vacuubrand 230V | [15 empty] | 2 |  | 2
Verloopkabel 230V | [15 empty] | 2 |  | 2
Warmtevat 230V | [7 empty] | 2 | [9 empty] | 2
Warmwaterbad 230V | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 2
Webcamcamera 230V | [12 empty] | 1 | 1 |  |  |  | 2
Xenon Lamp Power Supply | [15 empty] | 2 |  | 2
3D Scanner 230V | [15 empty] | 1 |  | 1
Accessionviewer 230V | [7 empty] | 1 | [9 empty] | 1
Acquity PDA Detector 230V | [15 empty] | 1 |  | 1
Afkortzaag 230V | [7 empty] | 1 | [9 empty] | 1
Afvoerpomp 230V | [9 empty] | 1 | [7 empty] | 1
Afzuiging 230V | [7 empty] | 1 | [9 empty] | 1
Afzuigkap 230V |  | 1 | [15 empty] | 1
Air dresser 230V | [6 empty] | 1 | [10 empty] | 1
Air Sampling Pump 230V | [15 empty] | 1 |  | 1
Airfryer 230V | [10 empty] | 1 | [6 empty] | 1
AM/FM Scanner 230V | [10 empty] | 1 | [6 empty] | 1
Aqarium 230V | [7 empty] | 1 | [9 empty] | 1
Audio mixer 230V | [7 empty] | 1 | [9 empty] | 1
Autoclave 230V | [7 empty] | 1 | [9 empty] | 1
Bagmixer 230V | [15 empty] | 1 |  | 1
Balanceplaat 230V | [7 empty] | 1 | [9 empty] | 1
Beluchtingspomp 230V | [7 empty] | 1 | [9 empty] | 1
Besturingskast 230V | [7 empty] | 1 | [9 empty] | 1
Betonmolen 230V | [7 empty] | 1 | [9 empty] | 1
Bioanalyzer 230V | [7 empty] | 1 | [9 empty] | 1
Bladblazer 230V | [9 empty] | 1 | [7 empty] | 1
Blender 230V | [15 empty] | 1 |  | 1
Bouwstofzuiger 230V | [7 empty] | 1 | [9 empty] | 1
Broodrooster 230V | [5 empty] | 1 | [11 empty] | 1
Camping koelkast 230V | [6 empty] | 1 | [10 empty] | 1
Cd speler | [7 empty] | 1 | [9 empty] | 1
CDC oplader 230V | [7 empty] | 1 | [9 empty] | 1
Centifuge 32A/400V | [7 empty] | 1 | [9 empty] | 1
Chilled Mirror Hygrometer | [15 empty] | 1 |  | 1
Combiband machine 230V | [9 empty] | 1 | [7 empty] | 1
Controlekastje 230V | [15 empty] | 1 |  | 1
Convectorkachel 230V | [16 empty] | 1 | 1
Coolclavemachine 230V | [7 empty] | 1 | [9 empty] | 1
Coordinate-machine 230V | [16 empty] | 1 | 1
Counter 230V | [15 empty] | 1 |  | 1
Couverteermachine 230V | [9 empty] | 1 | [7 empty] | 1
Dispergeersysteem 230V | [15 empty] | 1 |  | 1
Dompelpomp 230V | [7 empty] | 1 | [9 empty] | 1
Drone tafel 230V | [6 empty] | 1 | [10 empty] | 1
DVD speler 230V | 1 | [16 empty] | 1
Eierkoker 230V |  |  |  |  | 1 | [12 empty] | 1
Electrothermal 230V | [15 empty] | 1 |  | 1
Elektrische kar 230V | [7 empty] | 1 | [9 empty] | 1
Elektrische Mes 230V | [15 empty] | 1 |  | 1
Elektrische Microscoop | [15 empty] | 1 |  | 1
Elektrische Nietmachine | [14 empty] | 1 |  |  | 1
Equalizer 230V | [7 empty] | 1 | [9 empty] | 1
Exsiccator 230V | [15 empty] | 1 |  | 1
Fluoro meter 230V | [7 empty] | 1 | [9 empty] | 1
Force Gauge 230V | [15 empty] | 1 |  | 1
Frituurpan 400V | [15 empty] | 1 |  | 1
Gas Chromatograph 230V | [15 empty] | 1 |  | 1
GC Sampler 230V | [15 empty] | 1 |  | 1
Gelstainmachine 230V | [7 empty] | 1 | [9 empty] | 1
Grilloven 400V | [16 empty] | 1 | 1
H2 230V | [15 empty] | 1 |  | 1
Haakse slijper klein 230V | [7 empty] | 1 | [9 empty] | 1
HD-Thermaster 230V | [15 empty] | 1 |  | 1
Heatingbad 230V | [15 empty] | 1 |  | 1
Heteluchtfohn 230V | [15 empty] | 1 |  | 1
Heteluchtoven 230V | [15 empty] | 1 |  | 1
Hoog/laag bed 230V | [7 empty] | 1 | [9 empty] | 1
ICP Mass Spectrometer | [15 empty] | 1 |  | 1
Ijsblokjesapparaat 230V | [15 empty] | 1 |  | 1
Ijsblokjesmachine 230V | [7 empty] | 1 | [9 empty] | 1
Incubator-shaker 230V | [7 empty] | 1 | [9 empty] | 1
Inductiekookplaat 230V | [15 empty] | 1 |  | 1
Inert Plus System 230V | [15 empty] | 1 |  | 1
Injector 230V | [15 empty] | 1 |  | 1
Insectenlamp 230V | [7 empty] | 1 | [9 empty] | 1
Invitrogen 230V | [7 empty] | 1 | [9 empty] | 1
Keramische kookplaat 230V | [7 empty] | 1 | [9 empty] | 1
Kerstverlichting 230V | [7 empty] | 1 | [9 empty] | 1
Koelkast inbouw 230V |  | 1 | [15 empty] | 1
Koelwerkbank 230V | [15 empty] | 1 |  | 1
Kookplaat-inductie 230V | [7 empty] | 1 | [9 empty] | 1
Lab lux chamber 230V | [7 empty] | 1 | [9 empty] | 1
Labcamera 230V | [7 empty] | 1 | [9 empty] | 1
Lablamp/Vergrootglas 230V | [15 empty] | 1 |  | 1
Laboratorium Vaatwasser | [15 empty] | 1 |  | 1
Lader drone 230V | [7 empty] | 1 | [9 empty] | 1
Lader starthulp 230V | [7 empty] | 1 |  | 1 | [7 empty] | 2
Lamp-microscoop 230V | [16 empty] | 1 | 1
Las apparaat 16A/400V | [7 empty] | 1 | [9 empty] | 1
LHT Oven 230V | [15 empty] | 1 |  | 1
Line Conditioner 230V | [15 empty] | 1 |  | 1
Low Tempreture Freezer | [15 empty] | 1 |  | 1
Masterclave 230V | [7 empty] | 1 | [9 empty] | 1
Meetapparaat 230V | [15 empty] | 1 |  | 1
Melkschuimer 230V |  |  |  |  | 1 | [12 empty] | 1
Melting Point System 230V | [15 empty] | 1 |  | 1
Micro biomaster 230V | [7 empty] | 1 | [9 empty] | 1
Micro controller 230V | [7 empty] | 1 | [9 empty] | 1
Microlab-star 230V | [7 empty] | 1 | [9 empty] | 1
Microplate reader 230V | [7 empty] | 1 | [9 empty] | 1
Microwave Digestion Syste | [15 empty] | 1 |  | 1
Minishaker 230V | [15 empty] | 1 |  | 1
Mobiel Accu 230V | [8 empty] | 1 | [8 empty] | 1
Modular Analytical System | [15 empty] | 1 |  | 1
MultiPurpose Sampler 230V | [15 empty] | 1 |  | 1
Multiskan 230V | [7 empty] | 1 | [9 empty] | 1
Multi-Tube Vortexer 230V | [15 empty] | 1 |  | 1
Muziekbox 230V | [7 empty] | 1 | [9 empty] | 1
Oplaadstation Pipette | [15 empty] | 1 |  | 1
Oplader Camera 230V | [15 empty] | 1 |  | 1
Oplader pipetten 230V | [7 empty] | 1 | [9 empty] | 1
Peristal Pompdispenser | [15 empty] | 1 |  | 1
Ph Meter 230V | [15 empty] | 1 |  | 1
Phoenix 230V | [15 empty] | 1 |  | 1
Pipetverwarmer 230V | [7 empty] | 1 | [9 empty] | 1
Plaatwasser 230V | [7 empty] | 1 | [9 empty] | 1
Planeetmenger 400V | [15 empty] | 1 |  | 1
Pomp 230V | [7 empty] | 1 | [9 empty] | 1
Powervalue 230V | [7 empty] | 1 | [9 empty] | 1
Precisionmeter 230V | [16 empty] | 1 | 1
Printer 230V | [7 empty] | 1 | [9 empty] | 1
Puntboorstatief 400V | [7 empty] | 1 | [9 empty] | 1
QDA Detector 230V | [15 empty] | 1 |  | 1
Regelunit Tubeconditior | [15 empty] | 1 |  | 1
RI Detector 230V | [15 empty] | 1 |  | 1
Robot 230V | [15 empty] | 1 |  | 1
Roerder 230V | [7 empty] | 1 | [9 empty] | 1
Rotatiefilmverdamper 230V | [15 empty] | 1 |  | 1
Rotatieliftmachine 230V | [16 empty] | 1 | 1
RS Autosampler 230V | [15 empty] | 1 |  | 1
RS Diode Array Detector | [15 empty] | 1 |  | 1
RS Pomp 230V | [15 empty] | 1 |  | 1
Sample Manager FTN 230V | [15 empty] | 1 |  | 1
Scan apparaat 230V | [7 empty] | 1 | [9 empty] | 1
Schoenpoetsmachine 230V | [9 empty] | 1 | [7 empty] | 1
Schuurmachine 230V | [7 empty] | 1 | [9 empty] | 1
Seal apparaat 230V | [7 empty] | 1 | [9 empty] | 1
Separations module 230V | [15 empty] | 1 |  | 1
Setaflash 230V | [15 empty] | 1 |  | 1
Setaflashtester 230V | [15 empty] | 1 |  | 1
Shaker 230V | [7 empty] | 1 | [9 empty] | 1
Shaking Waterbad 230V | [15 empty] | 1 |  | 1
Slijpsteen 230V | [7 empty] | 1 | [9 empty] | 1
Sonoplus 230V | [15 empty] | 1 |  | 1
Sorteermachine 230V | [7 empty] | 1 | [9 empty] | 1
Sparktster 230V | [7 empty] | 1 | [9 empty] | 1
Spectrophotometer 230V | [7 empty] | 1 | [9 empty] | 1
Staafmixer 230V | [15 empty] | 1 |  | 1
Sterilisatie oven 230V | [7 empty] | 1 | [9 empty] | 1
Sterilisator 230V | [7 empty] | 1 | [9 empty] | 1
Stoom apparaat 230V |  |  |  |  | 1 | [12 empty] | 1
Stoom reiniger 230V | [7 empty] | 1 | [9 empty] | 1
Stoomcleaner 400V | [10 empty] | 1 | [6 empty] | 1
Strijkijzer 230V | [7 empty] | 1 | [9 empty] | 1
Tekentafel 230V | [7 empty] | 1 | [9 empty] | 1
Telefoonunit 230V | [9 empty] | 1 | [7 empty] | 1
Thermal cycler 230V | [7 empty] | 1 | [9 empty] | 1
Therminal Extractor 230V | [15 empty] | 1 |  | 1
Tijdklok 230V | [15 empty] | 1 |  | 1
Tijdschakelaar 230V | [17 empty] | 0
Transducer 230V | [16 empty] | 1 | 1
Transformator 230V | [7 empty] | 1 | [9 empty] | 1
Trekmachine 230V | [16 empty] | 1 | 1
Tril apparaat 230V | [7 empty] | 1 | [9 empty] | 1
TriPlus 230V | [15 empty] | 1 |  | 1
Tritrino 230V | [15 empty] | 1 |  | 1
Turbovap 230V | [15 empty] | 1 |  | 1
Turbulamenger 230V | [15 empty] | 1 |  | 1
TV scherm | [9 empty] | 1 | [7 empty] | 1
Typemachine 230V | [7 empty] | 1 | [9 empty] | 1
Uatr Two 230V | [15 empty] | 1 |  | 1
Usb-lader 230V | [15 empty] | 1 |  | 1
UV kast | [7 empty] | 1 | [9 empty] | 1
UV lamp | [7 empty] | 1 | [9 empty] | 1
UV Transmittance Analyzer | [15 empty] | 1 |  | 1
UV/VIS Detector 230V | [15 empty] | 1 |  | 1
UV/VIS Spectrometer 230V | [15 empty] | 1 |  | 1
Vario Chemistrypump 230V | [15 empty] | 1 |  | 1
Ventilatiebox 230V | [7 empty] | 1 | [9 empty] | 1
Ventilator op statief | [15 empty] | 1 |  | 1
Verloopstekker 230V | [15 empty] | 1 |  | 1
Vermaler 230V | [7 empty] | 1 | [9 empty] | 1
Verwarmingselement 230V | [7 empty] | 1 | [9 empty] | 1
Verwarmingsplaat 230V | [7 empty] | 1 | [9 empty] | 1
Viscometer 230V | [15 empty] | 1 |  | 1
Vlakschuurmachine 230V | [7 empty] | 1 | [9 empty] | 1
Vleessnijmachine 230V | [7 empty] | 1 | [9 empty] | 1
Vloeistofpomp 230V | [7 empty] | 1 | [9 empty] | 1
Vrieskist 230V | [7 empty] | 1 | [9 empty] | 1
Vriessafe 230V | [7 empty] | 1 | [9 empty] | 1
Warmhoudlampen 230V | [15 empty] | 1 |  | 1
Warmhoudplaat 230V | [15 empty] | 1 |  | 1
Warmtebrug 230V | [16 empty] | 1 | 1
Water Purfication System | [15 empty] | 1 |  | 1
Waterchiller 230V | [15 empty] | 1 |  | 1
Waterontharder 230V | [15 empty] | 1 |  | 1
Waterstofzuiger 230V | [7 empty] | 1 | [9 empty] | 1

## NEN 3140 (opladers accu's)
Locatie NVWA | Aantal accu's
Door heel Nederland | 60

## NEN 2484
Locatie NVWA | Aantal trappen/ladders
Almelo | 2
Amsterdam | 0
Den Helder | 0
Drachten | 1
Echt | 0
Groningen | 7
Hansweert | 4
IJmuiden | 0
Lauwersoog | 0
Scheveningen | 0
Schiphol | 0
Urk | 0
Utrecht | 7
Veenendaal | 2
Wageningen | 12
Zwaag | 0
Zwijndrecht | 7
TOTAAL | 42

## NEN-EN 365
Locatie NVWA | Aantal valbeveiliging
Almelo | 0
Amsterdam | 0
Den Helder | 0
Drachten | 0
Echt | 0
Groningen | 0
Hansweert | 0
IJmuiden | 0
Lauwersoog | 0
Scheveningen | 0
Schiphol | 0
Urk | 0
Utrecht | 1
Veenendaal | 0
Wageningen | 3
Zwaag | 0
Zwijndrecht | 0
TOTAAL | 4