## Inschrijfstaat WML
Omschrijving (let op, alles moet voldoen aan Eisen ROK) | NLSfB | Werksoort | Eenheid | Eenheidsprijs | Opmerking
Dak isolatiemateriaal PIR dik tot 50mm | 2710 | Vervangen | m2 |  | Bestaande isolatie vervangen voor PIR met minimaal Rc 3,5 dikte tot 50mm
Dak isolatiemateriaal PIR dik tot 100mm | 2711 | Vervangen | m2 |  | Bestaande isolatie vervangen voor PIR met minimaal Rc 3,5 dikte tot 100mm
Dak isolatiemateriaal PIR dik tot 150mm | 2712 | Vervangen | m2 |  | Bestaande isolatie vervangen voor PIR met minimaal Rc 3,5 dikte tot 150mm
Dak isolatiemateriaal Steenwol dik tot 50mm | 2713 | Vervangen | m2 |  | Harde persing (Bijvoorbeeld Rockwool Rhinoxx of Rhinoxx DD of gelijkwaardig)
Dak isolatiemateriaal Steenwol dik tot 100mm | 2714 | Vervangen | m2 |  | Harde persing (Bijvoorbeeld Rockwool Rhinoxx of Rhinoxx DD of gelijkwaardig)
Dak isolatiemateriaal Steenwol dik tot 150mm | 2715 | Vervangen | m2 |  | Harde persing (Bijvoorbeeld Rockwool Rhinoxx of Rhinoxx DD of gelijkwaardig)
Overstek aluminium | 2710 | Vervangen | m2
Overstek staal | 2710 | Vervangen | m2
Overstek beton | 271002 | Vervangen | m2
Overstek volkern | 271003 | Vervangen | m2
Dakbeschot asbestverdacht | 2711 | Vervangen | m2 |  | Betreft enkel het verwijderen en afvoeren.
Dakbeschot hout | 2711 | Vervangen | m2
Gootbetimmering staal | 2716 | Vervangen | m2
Verholen goot zink | 2716 | Vervangen | m1
Goten bakgoot zink | 271602 | Vervangen | m1
Goten mastgoot zink | 271611 | Vervangen | m1
Goten mastgoot pvc | 271612 | Vervangen | m1
Gootbekleding diversen | 271613 | Vervangen | m1
Kilgoten zink | 271614 | Vervangen | m1
Gootbetimmering hout | 271632 | Vervangen | m2
Gootbetimmering volkern | 271633 | Vervangen | m2
Boeiboord staal | 271663 | Vervangen | m2
Boeiboord aluminium | 271665 | Vervangen | m2
Boeiboord volkern | 271666 | Vervangen | m2
Boeiboord vezelcement | 271668 | Vervangen | m2
Balklaag + dakbeschot hout | 2721 | Vervangen | m2
Balklagen hout | 2722 | Vervangen | m2
Luifel hout | 2723 | Vervangen | m2
Rookluiken diversen | 3720 | Vervangen | stuk
Lichtstraat aluminium | 372104 | Vervangen | m2
Lichtkoepel kunststof | 372111 | Vervangen | stuk
Dakluik incl. toebehoren diversen | 372201 | Vervangen | stuk |  | Inclusief valrooster
Boeiboord zink | 372413 | Vervangen | m2
Dakopening (b.v lichtstraat, daklichtkoepel) |  | Verwijderen | stuk |  | verwijderen en dichtzetten d.m.v. stalen balklaag/RVS plaat en dan de c.f. verdere omliggende dakopbouw
Dakopstand epdm | 4710 | Vervangen | m1 |  | Uitgangspunt is dakbedekking verwijderen en bitumen terug te brengen
Dakopstand pvc | 4710 | Vervangen | m1 |  | Uitgangspunt is dakbedekking verwijderen en bitumen terug te brengen
Aansluiting met overige constructies lood | 471011 | Vervangen | m1 |  | Alleen als het gaat om plaatselijke reparaties
Aansluiting met overige constructies loodvervanger | 471011 | Vervangen | m1
Dakafwerking niet geballast bituminues | 471102 | Vervangen | m2
Dakafwerking niet geballast bituminues | 471102 | Overlagen | m2 |  | Alleen als het gaat om plaatselijke reparaties
Dakafwerking niet geballast epdm | 471102 | Vervangen | m2 |  | Uitgangspunt is dakbedekking verwijderen en bitumen terug te brengen
Dakafwerking niet geballast pvc | 471103 | Vervangen | m2 |  | Uitgangspunt is dakbedekking verwijderen en bitumen terug te brengen
Dakafwerking vlakke dakplaten zink | 471104 | Vervangen | m2
Dakafwerking geballast bitumineus | 471111 | Vervangen | m2
Dakafwerking geballast bitumineus | 471111 | Overlagen | m2 |  | Alleen als het gaat om plaatselijke reparaties
Dakafwerking geballast epdm | 471113 | Vervangen | m2 |  | Uitgangspunt is dakbedekking verwijderen en bitumen terug te brengen
Dakafwerking geballast pvc | 471113 | Vervangen | m2 |  | Uitgangspunt is dakbedekking verwijderen en bitumen terug te brengen
Dakopstand bitumineus | 471121 | Vervangen | m1
Dakrandkappen incl. randstrook zink | 471122 | Vervangen | m1
Dakrandkappen incl. randstrook aluminium | 471124 | Vervangen | m1
Daktrim incl. randstrook diversen | 471125 | Vervangen | m1
Dakrandkappen incl. randstrook staal | 471127 | Vervangen | m1
Dakbekleding, geprofileerde platen zink | 471218 | Vervangen | m2
Dakbekleding, geprofileerde platen aluminium | 471220 | Vervangen | m2
Windveer staal | 471282 | Vervangen | m1
Windveer aluminium | 471283 | Vervangen | m1
Noodoverstort | 5210 | Vervangen | stuk |  | bestaande vervangen
Noodoverstort | 5210 | Aanbrengen | stuk |  | nieuwe aan te brengen (In beginsel alle platte daken voorzien van voldoende noodspuwers. Aantallen in voorontwerp meenemen.)
Bladvangers | 5210 | Vervangen | stuk
Hemelwaterafvoeren pvc | 521001 | Vervangen | m1
Hemelwaterafvoeren zink | 521003 | Vervangen | m1
Hemelwaterafvoer, ondereind staal | 521004 | Vervangen | stuk
Hemelwaterafvoeren rvs | 521004 | Vervangen | m1
Hemelwaterafvoeren staal | 521004 | Vervangen | m1
Dakdoorvoer tot Ø 150mm |  | Vervangen | stuk |  | compleet inclusief inplakken
Dakdoorvoer tot Ø 300mm |  | Vervangen | stuk |  | compleet inclusief inplakken
Dakdoorvoer tot Ø 450mm |  | Vervangen | stuk |  | compleet inclusief inplakken
Dakdoorvoer groter dan Ø 450mm |  | Vervangen | stuk |  | compleet inclusief inplakken
Pv-installatie, zonnepanelen | 611131 | Vervangen | stuk |  | verwijderen en terug aanbrengen
Bliksembeveiliging | 617110 | Vervangen | pst |  | verwijderen en terug aanbrengen
Valbeveiliging algemeen diversen | 671001 | Vervangen | pst |  | verwijderen en terug aanbrengen
Ladderborgsysteem |  | aanbrengen | stuk |  | nieuw aan te brengen
Kooiladders aluminium | 243022 |  | m1 |  | afsluitbare kooiladder vanaf 3 meter hoogte tov maaiveld leveren en aanbrengen
ballast tegels (600x300x45mm) |  | Reinigen | m2 |  | Bestaande tegels reinigen
ballast tegels (600x300x45mm) |  | Verwijderen | m2 |  | Verwijderen en afvoeren
ballast tegels (600x300x45mm) |  | Aanbrengen | m2 |  | nieuw aan te brengen
ballast grind |  | Vervangen | m2 |  | verwijderen, schoonmaken en terug aanbrengen
steiger |  |  | m2 |  | plaatsing en verwijdering per dagdeel, dagdeel is halve werkdag
hekwerk/afzetting bouwplaats per m1 |  |  | m1 |  | plaatsing en verwijdering per dagdeel, dagdeel is halve werkdag
videobewaking |  |  | dag |  | (in principe voor eigen risico aannemer, tenzij WML dit nodig vindt i.v.m. veiligheid productievoorzieningen drinkwater)
keetvoorzieningen |  |  | dag |  | keetvoorziening compleet (dus inclusief chemisch toilet, vergaderplek, opslag enz) per dag.
rijplaten |  |  | m1 |  | rijplaten per m1 (eis t.p.v. bouwplaatsvoorzieningen)
maken sloopmelding |  |  | stuk |  | maken sloopmelding incl eventuele aan/af-melding bij gemeente per stuk
nulmeting per keer |  |  | keer |  | nulmeting per keer
tijdelijke bouwstroomvoorziening |  |  | dag |  | tijdelijke bouwstroomvoorziening per dag, zelfvoorzienend, WML voorziet hier niet in
tijdelijke watervoorzieningen |  |  | dag |  | tijdelijke watervoorzieningen per dag of week (als WML dit niet kan/wil voorzien)
kraan-/liftkosten |  |  | uur |  | kraan-/liftkosten per uur (incl opgave minimale startkosten en hijsplan) afhankelijk van type (of op basis van bewijs)
infraroodmeting |  |  | dagdeel |  | infraroodmeting per dagdeel (als uit schouw of voor conditiemeting blijkt dat dit nodig is)
Schouw |  |  | per keer |  | plannen, uitvoeren en rapporteren schouw per keer (project locatie)
Regie tafel overleg |  |  | per keer |  | deelname
Bouwvergadering |  |  | per keer |  | deelname
Nadere locatie specifieke offerte |  |  | per keer |  | opstellen, bespreken en definitief maken
V&G plan |  |  | per plan |  | opstellen, bespreken en definitief maken
Opleverdossier |  |  | per dossier |  | opstellen, bespreken en definitief maken
Onderhoudsadvies |  |  | per locatie |  | Aanvullend op het opleverdossier na afronding project locatie
Algemene kosten |  |  | percentage |  | percentage op alles bovenstaande posten (opslag)
Winst en Risico |  |  | percentage |  | percentage op alles bovenstaande posten (opslag)