## Invullijst
Code | Onderhoudsfonds | Discipline | Soort | Merk/type | Capaciteit | Naam | Activiteit | Hoeveelheid | Eenheid | Cyclus | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | Totaal
99 | 31 correctief onderhoud | Installaties | Dagelijks onderhoud installaties |  |  | Gemeentehuis | Klachten onderhoud installatie | 5700 | bvo | 1 | 2027: De kosten hiervan worden verrekend op regie o.b.v. opgegeven uurtarieven
99 | 30 dagelijks onderhoud | Installaties | Legionella beheer / beheersplan BVO |  |  | Gemeentehuis | Legionella beheer / controle ronde | 5700 | m2 | 1 | [8 empty] | 0
57 | 30 dagelijks onderhoud | Installaties | Luchtzakken | diameter 600mm | lengte 10 m1 | Gemeentehuis | Reinigen luchtzakken | 1 | pst | 1 | [8 empty] | 0
99 | 30 dagelijks onderhoud | Installaties | Keuringen |  |  | Gemeentehuis | Keuring NEN 3140 vaste installaties | 5700 | bvo | 5 | [8 empty] | 0
63 | 30 dagelijks onderhoud | Installaties | Calamiteitenverlichting decentraal |  |  | Gemeentehuis | Jaarlijks onderhoud conform Isso pub.79 | 132 | stk | 1 | [8 empty] | 0
57 | 30 dagelijks onderhoud | Installaties | Luchtbehandelingskast V,K,WTW-WW |  | 16.600 m3/h | Gemeentehuis | Jaarlijks onderhoud, normaal incl. filters/snaren | 16600 | m3/h | 1 | [8 empty] | 0
57 | 30 dagelijks onderhoud | Installaties | Luchtbehandelingskast V,K,WTW-WW |  | 16.600 m3/h | Gemeentehuis | Jaarlijks onderhoud, normaal incl. filters/snaren | 16600 | m3/h | 1 | [8 empty] | 0
99 | 30 dagelijks onderhoud | Installaties | Brandstofinstallatie gas, leidingnet |  |  | Gemeentehuis | Periodieke inspectie/keuring (PI) SCIOS scope 7a | 1 | stk | 4 | [8 empty] | 0
99 | 30 dagelijks onderhoud | Installaties | Noodstroomaggregaat |  |  | Gemeentehuis | Periodieke inspectie/keuring (PI) SCIOS scope 7c | 1 | stk | 4 | [8 empty] | 0
61 | 30 dagelijks onderhoud | Installaties | Zonnestroominstallatie |  |  | Gemeentehuis | Jaarlijks onderhoud zonnestroominstallatie | 488 | m2 | 1 | [8 empty] | 0
99 | 30 dagelijks onderhoud | Installaties | Zonnestroominstallatie |  |  | Gemeentehuis | Periodieke inspectie/keuring (PI) SCIOS scope 12 | 1 | stk | 4 | [8 empty] | 0
99 | 30 dagelijks onderhoud | Installaties | Noodstroomaggregaat |  |  | Gemeentehuis | Periodieke inspectie/keuring (PI) SCIOS scope 4 | 1 | stk | 4 | [8 empty] | 0
99 | 30 dagelijks onderhoud | Installaties | CV-ketel |  |  | Gemeentehuis | Periodieke inspectie/keuring (PI) SCIOS scope 1 | 2 | stk | 4 | [8 empty] | 0
99 | 30 dagelijks onderhoud | Installaties | Brandstofinstallatie gas, leidingnet |  |  | Gemeentehuis | Periodieke inspectie/keuring (PI) SCIOS scope 7a | 1 | pst | 4 | [8 empty] | 0
61 | 30 dagelijks onderhoud | Installaties | Zonnestroominstallatie |  |  | Gemeentehuis | Jaarlijks onderhoud per omvormer | 3 | stk | 1 | [8 empty] | 0
99 | 30 dagelijks onderhoud | Installaties | Decentrale brandblustoestellen - Haspel |  |  | Gemeentehuis | Jaarlijkse inspectie conform EN 671-3 | 15 | stk | 1 | [8 empty] | 0
51 | 30 dagelijks onderhoud | Installaties | CV-ketel |  |  | Gemeentehuis | Jaarlijks onderhoud cv-ketel | 2 | stk | 1 | [8 empty] | 0
99 | 30 dagelijks onderhoud | Installaties | Decentrale brandblustoestellen - Handblusser |  |  | Gemeentehuis | Jaarlijkse inspectie conform NEN 2559-2001 | 6 | stk | 1 | [8 empty] | 0
61 | 30 dagelijks onderhoud | Installaties | Regelopnemers+bekabeling |  |  | Gemeentehuis | Jaarlijks onderhoud, opgenomen onder 582013 | 1 | stk | 1 | [8 empty] | 0
99 | 30 dagelijks onderhoud | Installaties | Bodemopslag, WKO |  |  | Gemeentehuis | Jaarlijks onderhoud volgens beheersplan BRL | 1 | pst | 1 | [8 empty] | 0
99 | 30 dagelijks onderhoud | Installaties | Koelinstallaties |  |  | Gemeentehuis | Jaarlijks onderhoud koelinstallaties | 5700 | m2 | 1 | [8 empty] | 0
99 | 30 dagelijks onderhoud | Installaties | Keuringen |  |  | Bosbergtoren | Keuring NEN 3140 vaste installaties | 1 | pst | 5 | [8 empty] | 0
55 | 30 dagelijks onderhoud | Installaties | Koelinstallaties | Daikin | 2,5 kW | Bosbergtoren | Jaarlijks onderhoud koeling | 1 | stk | 1 | [8 empty] | 0
99 | 31 correctief onderhoud | Installaties | Dagelijks onderhoud installaties |  |  | Gymzaal Appelscha | Klachten onderhoud installatie | 431 | bvo | 1 | 2027: De kosten hiervan worden verrekend op regie o.b.v. opgegeven uurtarieven
99 | 30 dagelijks onderhoud | Installaties | Keuringen |  |  | Gymzaal Appelscha | Keuring NEN 3140 vaste installaties | 431 | bvo | 5 | [8 empty] | 0
99 | 30 dagelijks onderhoud | Installaties | Legionella beheer / beheersplan BVO |  |  | Gymzaal Appelscha | Legionella beheer / controle ronde | 431 | m2 | 1 | [8 empty] | 0
99 | 31 correctief onderhoud | Installaties | Dagelijks onderhoud installaties |  |  | Gymzaal Elsloo | Klachten onderhoud installatie | 215 | bvo | 1 | 2027: De kosten hiervan worden verrekend op regie o.b.v. opgegeven uurtarieven
99 | 30 dagelijks onderhoud | Installaties | Keuringen |  |  | Gymzaal Elsloo | Keuring NEN 3140 vaste installaties | 215 | bvo | 5 | [8 empty] | 0
63 | 30 dagelijks onderhoud | Installaties | Calamiteitenverlichting decentraal |  |  | Gymzaal Elsloo | Jaarlijks onderhoud conform Isso pub.79 | 215 | m2 | 1 | [8 empty] | 0
99 | 30 dagelijks onderhoud | Installaties | Legionella beheer / beheersplan BVO |  |  | Gymzaal Elsloo | Legionella beheer / controle ronde | 215 | m2 | 1 | [8 empty] | 0
99 | 31 correctief onderhoud | Installaties | Dagelijks onderhoud installaties |  |  | Gymzaal Oosterwolde | Klachten onderhoud installatie | 479 | bvo | 1 | 2027: De kosten hiervan worden verrekend op regie o.b.v. opgegeven uurtarieven
99 | 30 dagelijks onderhoud | Installaties | Keuringen |  |  | Gymzaal Oosterwolde | Keuring NEN 3140 vaste installaties | 479 | bvo | 5 | [8 empty] | 0
99 | 30 dagelijks onderhoud | Installaties | Legionella beheer / beheersplan BVO |  |  | Gymzaal Oosterwolde | Legionella beheer / controle ronde | 479 | m2 | 1 | [8 empty] | 0
99 | 31 correctief onderhoud | Installaties | Dagelijks onderhoud installaties |  |  | De Boekebeam | Klachten onderhoud installatie | 1330 | bvo | 1 | 2027: De kosten hiervan worden verrekend op regie o.b.v. opgegeven uurtarieven
99 | 30 dagelijks onderhoud | Installaties | Legionella beheer / beheersplan BVO |  |  | De Boekebeam | Legionella beheer / controle ronde | 1330 | m2 | 1 | [8 empty] | 0
99 | 30 dagelijks onderhoud | Installaties | CV-ketel | Remeha Quinta 65 |  | De Boekebeam | Periodieke inspectie/keuring (PI) SCIOS scope 1 | 2 | stk | 4 | [8 empty] | 0
99 | 30 dagelijks onderhoud | Installaties | Brandstofinstallatie gas, leidingnet |  |  | De Boekebeam | Periodieke inspectie/keuring (PI) SCIOS scope 7a | 1 | pst | 4 | [8 empty] | 0
57 | 30 dagelijks onderhoud | Installaties | WTW installatie |  |  | De Boekebeam | Jaarlijks onderhoud WTW installatie | 1 | pst | 1 | [8 empty] | 0
51 | 30 dagelijks onderhoud | Installaties | CV-ketel | Remeha Avanta 28c |  | De Boekebeam | Jaarlijks onderhoud cv-ketel | 1 | stk | 1 | [8 empty] | 0
99 | 30 dagelijks onderhoud | Installaties | Keuringen |  |  | De Boekebeam | Keuring NEN 3140 vaste installaties | 1330 | bvo | 5 | [8 empty] | 0
63 | 30 dagelijks onderhoud | Installaties | Calamiteitenverlichting decentraal |  |  | De Boekebeam | Jaarlijks onderhoud conform Isso pub.79 | 1 | pst | 1 | [8 empty] | 0
51 | 30 dagelijks onderhoud | Installaties | CV-ketel |  |  | De Samensprong | Periodieke inspectie/keuring (PI) SCIOS scope 1 | 2 | stk | 4 | [8 empty] | 0
99 | 30 dagelijks onderhoud | Installaties | Brandstofinstallatie gas, leidingnet |  |  | De Samensprong | Periodieke inspectie/keuring (PI) SCIOS scope 7a | 1 | pst | 4 | [8 empty] | 0
99 | 31 correctief onderhoud | Installaties | Dagelijks onderhoud installaties |  |  | De Samensprong | Klachten onderhoud installatie | 2774 | bvo | 1 | 2027: De kosten hiervan worden verrekend op regie o.b.v. opgegeven uurtarieven
99 | 30 dagelijks onderhoud | Installaties | Legionella beheer / beheersplan BVO |  |  | De Samensprong | Legionella beheer / controle ronde | 2774 | m2 | 1 | [8 empty] | 0
57 | 30 dagelijks onderhoud | Installaties | WTW installatie | Stork air WHR DA 9400 BR |  | De Samensprong | Jaarlijks onderhoud WTW installatie | 1 | pst | 1 | [8 empty] | 0
51 | 30 dagelijks onderhoud | Installaties | CV-ketel | Bosch GC 7000 WP 100 21 |  | De Samensprong | Jaarlijks onderhoud cv-ketel | 1 | stk | 1 | [8 empty] | 0
51 | 30 dagelijks onderhoud | Installaties | CV-ketel | Bosch GC 7000 WP 70 21 |  | De Samensprong | Jaarlijks onderhoud cv-ketel | 1 | stk | 1 | [8 empty] | 0
99 | 30 dagelijks onderhoud | Installaties | Keuringen |  |  | De Samensprong | Keuring NEN 3140 vaste installaties | 2774 | bvo | 5 | [8 empty] | 0
99 | 30 dagelijks onderhoud | Installaties | Calamiteitenverlichting decentraal |  |  | De Samensprong | Jaarlijks onderhoud conform Isso pub.79 | 1 | pst | 1 | [8 empty] | 0
55 | 30 dagelijks onderhoud | Installaties | Koelinstallaties serverruimte | LG UUA1 Alo R32 1 kg |  | De Samensprong | Jaarlijks onderhoud koelinstallaties | 1 | pst | 1 | [8 empty] | 0
99 | 31 correctief onderhoud | Installaties | Dagelijks onderhoud installaties |  |  | MSF Zuid | Klachten onderhoud installatie | 2750 | bvo | 1 | 2027: De kosten hiervan worden verrekend op regie o.b.v. opgegeven uurtarieven
99 | 30 dagelijks onderhoud | Installaties | Legionella beheer / beheersplan BVO |  |  | MSF Zuid | Legionella beheer / controle ronde | 2750 | m2 | 1 | [8 empty] | 0
51 | 30 dagelijks onderhoud | Installaties | CV-ketel |  |  | MSF Zuid | Periodieke inspectie/keuring (PI) SCIOS scope 1 | 5 | stk | 4 | [8 empty] | 0
99 | 30 dagelijks onderhoud | Installaties | Brandstofinstallatie gas, leidingnet |  |  | MSF Zuid | Periodieke inspectie/keuring (PI) SCIOS scope 7a | 1 | pst | 4 | [8 empty] | 0
57 | 30 dagelijks onderhoud | Installaties | WTW installatie | Ostberg IRE 125 C1 Auto. Tp |  | MSF Zuid | Jaarlijks onderhoud WTW installatie | 1 | pst | 1 | [8 empty] | 0
57 | 30 dagelijks onderhoud | Installaties | WTW installatie | Stork Air WHR 950 B R |  | MSF Zuid | Jaarlijks onderhoud WTW installatie | 4 | stk | 1 | [8 empty] | 0
51 | 30 dagelijks onderhoud | Installaties | CV-ketel | Remeha Quinta 65 |  | MSF Zuid | Jaarlijks onderhoud cv-ketel | 5 | stk | 1 | [8 empty] | 0
51 | 30 dagelijks onderhoud | Installaties | Calamiteitenverlichting decentraal |  |  | MSF Zuid | Jaarlijks onderhoud conform Isso pub.79 | 1 | pst | 1 | [8 empty] | 0
99 | 30 dagelijks onderhoud | Installaties | Keuringen |  |  | MSF Zuid | Keuring NEN 3140 vaste installaties | 2750 | bvo | 5 | [8 empty] | 0
55 | 30 dagelijks onderhoud | Installaties | Koelinstallaties |  |  | MSF Zuid | Onderhoudscontract koelinstallatie | 1 | pst | 1 | [8 empty] | 0
99 | 30 dagelijks onderhoud | Installaties | Keuringen |  |  | Moskampweg 1 | Keuring NEN 3140 vaste installaties | 510 | bvo | 5 | [8 empty] | 0
99 | 31 correctief onderhoud | Installaties | Dagelijks onderhoud installaties |  |  | Moskampweg 1 | Klachten onderhoud installatie | 510 | bvo | 1 | 2027: De kosten hiervan worden verrekend op regie o.b.v. opgegeven uurtarieven
51 | 30 dagelijks onderhoud | Installaties | CV-ketel | Intergas Kombi Kompackt HRE 36/48 A |  | Moskampweg 1 | Jaarlijks onderhoud cv-ketel | 1 | stk | 1 | [8 empty] | 0
55 | 30 dagelijks onderhoud | Installaties | Koelinstallaties | Futjitsu singel split 6,8/7,5 |  | Moskampweg 1 | Onderhoudscontract koelinstallatie | 1 | pst | 1 | [8 empty] | 0
99 | 30 dagelijks onderhoud | Installaties | Legionella beheer / beheersplan BVO |  |  | Moskampweg 1 | Legionella beheer / controle ronde | 510 | m2 | 1 | [8 empty] | 0
51 | 30 dagelijks onderhoud | Installaties | Luchtgordijn | Uniline 260 ec type 3520330 |  | Moskampweg 1 | Jaarlijks onderhoud | 1 | stk | 1 | [8 empty] | 0
65 | 30 dagelijks onderhoud | Installaties | Brandmeld- /ontruimingsinstallatie |  |  | Moskampweg 1 | Jaarlijks onderhoud brandmeld-/ontruimingsinstallatie | 510 | bvo | 1 | [8 empty] | 0
99 | 30 dagelijks onderhoud | Installaties | Decentrale brandblustoestellen - Haspel |  |  | Moskampweg 1 | Jaarlijkse inspectie conform EN 671-3 | 1 | stk | 1 | [8 empty] | 0
99 | 30 dagelijks onderhoud | Installaties | Decentrale brandblustoestellen - Handblusser |  |  | Moskampweg 1 | Jaarlijkse inspectie conform NEN 2559-2001 | 1 | stk | 1 | [8 empty] | 0
99 | 30 dagelijks onderhoud | Installaties | Keuringen |  |  | Toiletgebouw Olderbekoop | Keuring NEN 3140 vaste installaties | 35 | bvo | 5 | [8 empty] | 0
99 | 31 correctief onderhoud | Installaties | Dagelijks onderhoud installaties |  |  | Toiletgebouw Olderbekoop | Klachten onderhoud installatie | 35 | bvo | 1 | 2027: De kosten hiervan worden verrekend op regie o.b.v. opgegeven uurtarieven
99 | 30 dagelijks onderhoud | Installaties | Legionella beheer / beheersplan BVO |  |  | Toiletgebouw Olderbekoop | Legionella beheer / controle ronde | 35 | m2 | 1 | [8 empty] | 0
99 | 30 dagelijks onderhoud | Installaties | Keuringen |  |  | De Peggebult | Keuring NEN 3140 vaste installaties | 565 | bvo | 5 | [8 empty] | 0
99 | 31 correctief onderhoud | Installaties | Dagelijks onderhoud installaties |  |  | De Peggebult | Klachten onderhoud installatie | 565 | bvo | 1 | 2027: De kosten hiervan worden verrekend op regie o.b.v. opgegeven uurtarieven
99 | 30 dagelijks onderhoud | Installaties | Legionella beheer / beheersplan BVO |  |  | De Peggebult | Legionella beheer / controle ronde | 565 | m2 | 1 | [8 empty] | 0
51 | 30 dagelijks onderhoud | Installaties | CV-ketel | Remeha quinta pro 65 |  | De Peggebult | Jaarlijks onderhoud cv-ketel | 2 | stk | 1 | [8 empty] | 0
51 | 30 dagelijks onderhoud | Installaties | Boiler elektrisch |  | 80-250 liter | De Peggebult | Jaarlijks onderhoud boiler | 1 | stk | 1 | [8 empty] | 0
53 | 30 dagelijks onderhoud | Installaties | Decentrale brandblustoestellen - Handblusser |  |  | De Peggebult | Jaarlijkse inspectie conform NEN 2559-2001 | 1 | stk | 1 | [8 empty] | 0
99 | 31 correctief onderhoud | Installaties | Dagelijks onderhoud installaties |  |  | Welzijnsvoorziening De Kompaan | Klachten onderhoud installatie | 1713 | bvo | 1 | 2027: De kosten hiervan worden verrekend op regie o.b.v. opgegeven uurtarieven
99 | 30 dagelijks onderhoud | Installaties | Legionella beheer / beheersplan BVO |  |  | Welzijnsvoorziening De Kompaan | Legionella beheer / controle ronde | 1713 | m2 | 1 | [8 empty] | 0
99 | 30 dagelijks onderhoud | Installaties | Zonnestroominstallatie |  |  | Welzijnsvoorziening De Kompaan | Periodieke inspectie/keuring (PI) SCIOS scope 12 | 1 | pst | 5 | [8 empty] | 0
61 | 30 dagelijks onderhoud | Installaties | Zonnestroominstallatie |  |  | Welzijnsvoorziening De Kompaan | Jaarlijks onderhoud zonnestroominstallatie | 300 | m2 | 1 | [8 empty] | 0
61 | 30 dagelijks onderhoud | Installaties | Zonnestroominstallatie |  |  | Welzijnsvoorziening De Kompaan | Jaarlijks onderhoud omvormers | 3 | stk | 1 | [8 empty] | 0
99 | 30 dagelijks onderhoud | Installaties | Keuringen |  |  | Welzijnsvoorziening De Kompaan | Keuring NEN 3140 vaste installaties | 1713 | bvo | 5 | [8 empty] | 0
51 | 30 dagelijks onderhoud | Installaties | CV-ketel | Nefit topline HR 100 |  | Welzijnsvoorziening De Kompaan | Jaarlijks onderhoud cv-ketel | 1 | stk | 1 | [8 empty] | 0
51 | 30 dagelijks onderhoud | Installaties | CV-ketel | Nefit topline HR 70 |  | Welzijnsvoorziening De Kompaan | Jaarlijks onderhoud cv-ketel | 1 | stk | 1 | [8 empty] | 0
51 | 30 dagelijks onderhoud | Installaties | CV-ketel | Remeha quinta 45 |  | Welzijnsvoorziening De Kompaan | Jaarlijks onderhoud cv-ketel | 1 | stk | 1 | [8 empty] | 0
99 | 30 dagelijks onderhoud | Installaties | CV-ketel |  |  | Welzijnsvoorziening De Kompaan | Periodieke inspectie/keuring (PI) SCIOS scope 1 | 3 | stk | 4 | [8 empty] | 0
99 | 30 dagelijks onderhoud | Installaties | Brandstofinstallatie gas, leidingnet |  |  | Welzijnsvoorziening De Kompaan | Periodieke inspectie/keuring (PI) SCIOS scope 7a | 1 | pst | 4 | [8 empty] | 0
55 | 30 dagelijks onderhoud | Installaties | Koelinstallaties tbv serverruimte | Carrier 2,5 kw |  | Welzijnsvoorziening De Kompaan | Onderhoud Splitunit | 1 | stk | 1 | [8 empty] | 0
55 | 30 dagelijks onderhoud | Installaties | Koelinstallaties tbv kantoor | Futjitsu Atlantic AOYG18KBTB 1,02 kg |  | Welzijnsvoorziening De Kompaan | Onderhoud Splitunit | 2 | stk | 1 | [8 empty] | 0
55 | 30 dagelijks onderhoud | Installaties | Koelinstallaties lbk | Mitsubishi Electric Mr. Slim PU-P125YGAA 4,6kg |  | Welzijnsvoorziening De Kompaan | Onderhoud koelunit | 1 | stk | 1 | [8 empty] | 0
63 | 30 dagelijks onderhoud | Installaties | Calamiteitenverlichting decentraal |  |  | Welzijnsvoorziening De Kompaan | Jaarlijks onderhoud conform Isso pub.79 | 1713 | m2 | 1 | [8 empty] | 0
57 | 30 dagelijks onderhoud | Installaties | LBK jeugdsoos | Al-KO AT2 |  | Welzijnsvoorziening De Kompaan | Jaarlijks onderhoud conform luchtbehandeling | 1 | stk | 1 | [8 empty] | 0
61 | 30 dagelijks onderhoud | Installaties | Zonnestroominstallatie |  |  | Sportcomplex Korfbal | Periodieke inspectie/keuring (PI) SCIOS scope 12 | 99 | m2 | 4 | [8 empty] | 0
99 | 31 correctief onderhoud | Installaties | Dagelijks onderhoud installaties |  |  | Sportcomplex Korfbal | Klachten onderhoud installatie | 499 | bvo | 1 | 2027: De kosten hiervan worden verrekend op regie o.b.v. opgegeven uurtarieven
99 | 30 dagelijks onderhoud | Installaties | Legionella beheer / beheersplan BVO |  |  | Sportcomplex Korfbal | Legionella beheer / controle ronde | 499 | m2 | 1 | [8 empty] | 0
51 | 30 dagelijks onderhoud | Installaties | CV-ketel | AWB thermomaster 3 HR 28 |  | Sportcomplex Korfbal | Jaarlijks onderhoud cv-ketel | 1 | stk | 1 | [8 empty] | 0
51 | 30 dagelijks onderhoud | Installaties | CV-ketel | AWB thermomaster 3 HR 24 |  | Sportcomplex Korfbal | Jaarlijks onderhoud cv-ketel | 1 | stk | 1 | [8 empty] | 0
51 | 30 dagelijks onderhoud | Installaties | Gasgestookte boiler | AO Smit BT100N 355L |  | Sportcomplex Korfbal | Jaarlijks onderhoud boilers | 2 | stk | 1 | [8 empty] | 0
61 | 30 dagelijks onderhoud | Installaties | Zonnestroominstallatie |  |  | Sportcomplex Korfbal | Jaarlijks onderhoud zonnestroominstallatie | 99 | m2 | 1 | [8 empty] | 0
99 | 30 dagelijks onderhoud | Installaties | Zonnestroominstallatie |  |  | Sportcomplex Korfbal | Periodieke inspectie/keuring (PI) SCIOS scope 12 | 1 | stk | 4 | [8 empty] | 0
99 | 30 dagelijks onderhoud | Installaties | Decentrale brandblustoestellen - Handblusser |  |  | Sportcomplex Korfbal | Jaarlijkse inspectie conform NEN 2559-2001 | 2 | stk | 1 | [8 empty] | 0
61 | 30 dagelijks onderhoud | Installaties | Zonnestroominstallatie |  |  | Sportcomplex Korfbal | Jaarlijks onderhoud per omvormer | 1 | stk | 1 | [8 empty] | 0
99 | 30 dagelijks onderhoud | Installaties | Decentrale brandblustoestellen - Haspel |  |  | Sportcomplex Korfbal | Jaarlijkse inspectie conform EN 671-3 | 3 | stk | 1 | [8 empty] | 0
99 | 30 dagelijks onderhoud | Installaties | Keuringen |  |  | Sportcomplex Korfbal | Keuring NEN 3140 vaste installaties | 499 | bvo | 5 | [8 empty] | 0
99 | 30 dagelijks onderhoud | Installaties | CV-ketel |  |  | De Bongerd | Periodieke inspectie/keuring (PI) SCIOS scope 1 | 3 | pst | 4 | [8 empty] | 0
51 | 30 dagelijks onderhoud | Installaties | CV-ketel |  |  | De Bongerd | Jaarlijks onderhoud cv-ketel | 3 | stk | 4 | [8 empty] | 0
99 | 30 dagelijks onderhoud | Installaties | Brandstofinstallatie gas, leidingnet |  |  | De Bongerd | Periodieke inspectie/keuring (PI) SCIOS scope 7a | 1 | pst | 4 | [8 empty] | 0
99 | 31 correctief onderhoud | Installaties | Dagelijks onderhoud installaties |  |  | De Bongerd | Klachten onderhoud installatie | 1592 | bvo | 1 | 2027: De kosten hiervan worden verrekend op regie o.b.v. opgegeven uurtarieven
99 | 30 dagelijks onderhoud | Installaties | Legionella beheer / beheersplan BVO |  |  | De Bongerd | Legionella beheer / controle ronde | 1592 | m2 | 1 | [8 empty] | 0
99 | 30 dagelijks onderhoud | Installaties | Keuringen |  |  | De Bongerd | Keuring NEN 3140 vaste installaties | 1592 | bvo | 5 | [8 empty] | 0
99 | 30 dagelijks onderhoud | Installaties | CV-ketel |  |  | De Steegdenhal | Periodieke inspectie/keuring (PI) SCIOS scope 1 | 3 | pst | 4 | [8 empty] | 0
51 | 30 dagelijks onderhoud | Installaties | CV-ketel |  |  | De Steegdenhal | Jaarlijks onderhoud cv-ketel | 3 | stk | 4 | [8 empty] | 0
99 | 30 dagelijks onderhoud | Installaties | Brandstofinstallatie gas, leidingnet |  |  | De Steegdenhal | Periodieke inspectie/keuring (PI) SCIOS scope 7a | 1 | pst | 4 | [8 empty] | 0
99 | 31 correctief onderhoud | Installaties | Dagelijks onderhoud installaties |  |  | De Steegdenhal | Klachten onderhoud installatie | 1470 | bvo | 1 | 2027: De kosten hiervan worden verrekend op regie o.b.v. opgegeven uurtarieven
99 | 30 dagelijks onderhoud | Installaties | Keuringen |  |  | De Steegdenhal | Keuring NEN 3140 vaste installaties | 1470 | bvo | 5 | [8 empty] | 0
57 | 30 dagelijks onderhoud | Installaties | Mechanische ventilatie |  | boxventilator | Toiletgebouw Donkerbroek | Jaarlijks onderhoud ventilatie-unit | 1 | stk | 1 | [8 empty] | 0
99 | 31 correctief onderhoud | Installaties | Dagelijks onderhoud installaties |  |  | Toiletgebouw Donkerbroek | Klachten onderhoud installatie | 25 | bvo | 1 | 2027: De kosten hiervan worden verrekend op regie o.b.v. opgegeven uurtarieven
99 | 30 dagelijks onderhoud | Installaties | Legionella beheer / beheersplan BVO |  |  | Toiletgebouw Donkerbroek | Legionella beheer / controle ronde | 25 | m2 | 1 | [8 empty] | 0
99 | 30 dagelijks onderhoud | Installaties | Keuringen |  |  | Toiletgebouw Donkerbroek | Keuring NEN 3140 vaste installaties | 25 | bvo | 5 | [8 empty] | 0
99 | 31 correctief onderhoud | Installaties | Dagelijks onderhoud installaties |  |  | Toiletgebouw Oosterwolde | Klachten onderhoud installatie | 22 | bvo | 1 | 2027: De kosten hiervan worden verrekend op regie o.b.v. opgegeven uurtarieven
99 | 30 dagelijks onderhoud | Installaties | Keuringen |  |  | Toiletgebouw Oosterwolde | Keuring NEN 3140 vaste installaties | 22 | bvo | 5 | [8 empty] | 0
99 | 30 dagelijks onderhoud | Installaties | Legionella beheer / beheersplan BVO |  |  | Toiletgebouw Oosterwolde | Legionella beheer / controle ronde | 22 | m2 | 1 | [8 empty] | 0
51 | 30 dagelijks onderhoud | Installaties | CV-ketel | Remeha Avanta | 24kW | Toiletgebouw Oosterwolde | Jaarlijks onderhoud verwarmingsinstallatie | 1 | stk | 1 | [8 empty] | 0
99 | 31 correctief onderhoud | Installaties | Dagelijks onderhoud installaties |  |  | Woonboerderij Oosterwolde | Klachten onderhoud installatie | 166 | bvo | 1 | 2027: De kosten hiervan worden verrekend op regie o.b.v. opgegeven uurtarieven
99 | 30 dagelijks onderhoud | Installaties | Legionella beheer / beheersplan BVO |  |  | Woonboerderij Oosterwolde | Legionella beheer / controle ronde | 166 | m2 | 1 | [8 empty] | 0
99 | 30 dagelijks onderhoud | Installaties | Keuringen |  |  | Woonboerderij Oosterwolde | Keuring NEN 3140 vaste installaties | 166 | bvo | 5 | [8 empty] | 0
51 | 30 dagelijks onderhoud | Installaties | CV-ketel | Intergas Kombi Kompackt HRE 36/30 A |  | Woonboerderij Oosterwolde | Jaarlijks onderhoud cv-ketel | 1 | stk | 1 | [8 empty] | 0
51 | 30 dagelijks onderhoud | Installaties | CV-ketel | Remeha Calenta 30C |  | Buitendienstaccommodatie | Jaarlijks onderhoud cv-ketel | 1 | stk | 1 | [8 empty] | 0
99 | 30 dagelijks onderhoud | Installaties | Keuringen |  |  | Buitendienstaccommodatie | Keuring NEN 3140 vaste installaties | 1230 | bvo | 5 | [8 empty] | 0
99 | 31 correctief onderhoud | Installaties | Dagelijks onderhoud installaties |  |  | Buitendienstaccommodatie | Klachten onderhoud installatie | 1230 | bvo | 1 | 2027: De kosten hiervan worden verrekend op regie o.b.v. opgegeven uurtarieven
99 | 30 dagelijks onderhoud | Installaties | Legionella beheer / beheersplan BVO |  |  | Buitendienstaccommodatie | Legionella beheer / controle ronde | 1230 | m2 | 1 | [8 empty] | 0
65 | 30 dagelijks onderhoud | Installaties | Brandmeld- /ontruimingsinstallatie |  |  | Buitendienstaccommodatie | Jaarlijks onderhoud brandmeld-/ontruimingsinstallatie | 1230 | bvo | 1 | [8 empty] | 0
55 | 30 dagelijks onderhoud | Installaties | Koelinstallaties | FUJI Electric RC-12F 0,8 kg |  | Buitendienstaccommodatie | Jaarlijks onderhoud koeling | 1 | stk | 1 | [8 empty] | 0
55 | 30 dagelijks onderhoud | Installaties | Koelinstallaties | FUJI Electric RC-12F 0,8 kg |  | Buitendienstaccommodatie | Jaarlijks onderhoud koeling | 1 | stk | 1 | [8 empty] | 0
55 | 30 dagelijks onderhoud | Installaties | Koelinstallaties | FUJI Electric RC-12F 0,8 kg |  | Buitendienstaccommodatie | Jaarlijks onderhoud koeling | 1 | stk | 1 | [8 empty] | 0
55 | 30 dagelijks onderhoud | Installaties | Koelinstallaties | LG PC09ST UA3 0,7 kg |  | Buitendienstaccommodatie | Jaarlijks onderhoud koeling | 1 | stk | 1 | [8 empty] | 0
55 | 30 dagelijks onderhoud | Installaties | Koelinstallaties | Futjitsu Atlantic AOYG09KMCC 0,6 kg |  | Buitendienstaccommodatie | Jaarlijks onderhoud koeling | 1 | stk | 1 | [8 empty] | 0
55 | 30 dagelijks onderhoud | Installaties | Koelinstallaties | Mitsubishi type nb 0,75 kg |  | Buitendienstaccommodatie | Jaarlijks onderhoud koeling | 1 | stk | 1 | [8 empty] | 0
51 | 30 dagelijks onderhoud | Installaties | Heaters | Reznor Euro C 4024S 24kw |  | Buitendienstaccommodatie | Jaarlijks ponderhoud heaters | 2 | stk | 1 | [8 empty] | 0
99 | 31 correctief onderhoud | Installaties | Dagelijks onderhoud installaties |  |  | Omrin | Klachten onderhoud installatie | 200 | bvo | 1 | 2027: De kosten hiervan worden verrekend op regie o.b.v. opgegeven uurtarieven
99 | 30 dagelijks onderhoud | Installaties | Legionella beheer / beheersplan BVO |  |  | Omrin | Legionella beheer / controle ronde | 200 | m2 | 1 | [8 empty] | 0
51 | 30 dagelijks onderhoud | Installaties | CV-ketel | Nefit HR Combi 32H |  | Omrin | Jaarlijks onderhoud cv-ketel | 1 | stk | 1 | [8 empty] | 0
51 | 30 dagelijks onderhoud | Installaties | Elektrische boiler |  | 150 liter | Omrin | Jaarlijks onderhoud boiler | 1 | pst | 1 | [8 empty] | 0
57 | 30 dagelijks onderhoud | Installaties | Reinigen ventilatiekanalen |  |  | Omrin | Reinigen ventilatiekanalen | 1 | pst | 1 | [8 empty] | 0
57 | 30 dagelijks onderhoud | Installaties | WTW installatie |  |  | Omrin | Jaarlijks onderhoud WTW installatie | 1 | pst | 1 | [8 empty] | 0
63 | 30 dagelijks onderhoud | Installaties | Calamiteitenverlichting decentraal |  |  | Omrin | Jaarlijks onderhoud conform Isso pub.79 | 1 | pst | 1 | [8 empty] | 0
65 | 30 dagelijks onderhoud | Installaties | Brandmeld- /ontruimingsinstallatie |  |  | Omrin | Jaarlijks onderhoud brandmeld-/ontruimingsinstallatie | 200 | bvo | 1 | [8 empty] | 0
99 | 30 dagelijks onderhoud | Installaties | Keuringen |  |  | Omrin | Keuring NEN 3140 vaste installaties | 200 | bvo | 5 | [8 empty] | 0
99 | 31 correctief onderhoud | Installaties | Dagelijks onderhoud installaties |  |  | Biosintrum | Klachten onderhoud installatie | 948 | bvo | 1 | 2027: De kosten hiervan worden verrekend op regie o.b.v. opgegeven uurtarieven
99 | 30 dagelijks onderhoud | Installaties | Legionella beheer / beheersplan BVO |  |  | Biosintrum | Legionella beheer / controle ronde | 948 | m2 | 1 | [8 empty] | 0
51 | 30 dagelijks onderhoud | Installaties | CV-ketel | HR 43 KW Nefit Econline Verv. |  | Biosintrum | Jaarlijks onderhoud cv-ketel | 1 | pst | 1 | [8 empty] | 0
61 | 30 dagelijks onderhoud | Installaties | Zonneboiler |  | 2.250 liter | Biosintrum | Jaarlijks onderhoud boiler | 1 | pst | 1 | [8 empty] | 0
65 | 30 dagelijks onderhoud | Installaties | Brandmeld- /ontruimingsinstallatie |  |  | Biosintrum | Jaarlijks onderhoud brandmeld-/ontruimingsinstallatie | 948 | bvo | 1 | [8 empty] | 0
99 | 30 dagelijks onderhoud | Installaties | Keuringen |  |  | Biosintrum | Keuring NEN 3140 vaste installaties | 948 | bvo | 5 | [8 empty] | 0
51 | 30 dagelijks onderhoud | Installaties | Warmtepomp |  |  | Biosintrum | Jaarlijks onderhoud warmtepomp | 1 | pst | 1 | [8 empty] | 0
57 | 30 dagelijks onderhoud | Installaties | WTW installatie |  | 8.460 m3/h | Biosintrum | Jaarlijks onderhoud WTW installatie | 1 | pst | 1 | [8 empty] | 0
61 | 30 dagelijks onderhoud | Installaties | Zonnestroominstallatie |  |  | Biosintrum | Jaarlijks onderhoud zonnestroominstallatie | 580 | m2 | 1 | [8 empty] | 0
61 | 30 dagelijks onderhoud | Installaties | Zonnestroominstallatie |  |  | Biosintrum | Jaarlijks onderhoud omvormer | 3 | stk | 1 | [8 empty] | 0
99 | 30 dagelijks onderhoud | Installaties | Zonnestroominstallatie |  |  | Biosintrum | Periodieke inspectie/keuring (PI) SCIOS scope 12 | 1 | pst | 4 | [8 empty] | 0
63 | 30 dagelijks onderhoud | Installaties | Calamiteitenverlichting decentraal |  |  | Biosintrum | Jaarlijks onderhoud conform Isso pub.79 | 1 | pst | 1 | [8 empty] | 0
51 | 30 dagelijks onderhoud | Installaties | Luchtgordijn |  |  | Biosintrum | Jaarlijks onderhoud luchtgordijn | 1 | stk | 1 | [8 empty] | 0
99 | 30 dagelijks onderhoud | Installaties | Triple aqua system |  |  | Biosintrum | Jaarlijks onderhoud Triple Aqua System | 1 | pst | 1 | [8 empty] | 0
99 | 30 dagelijks onderhoud | Installaties | Regenwaterinstallatie |  |  | Biosintrum | Jaarlijks onderhoud regenwaterinstallatie | 1 | pst | 1 | [8 empty] | 0
99 | 30 dagelijks onderhoud | Installaties | Zuiveringsinstallatie |  |  | Biosintrum | Jaarlijks onderhoud zuiveringsinstallatie | 1 | pst | 1 | [8 empty] | 0
Totaal | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0