## Invullijst
Code | Onderhoudsfonds | Discipline | Soort | Merk/type | Capaciteit | Naam | Activiteit | Hoeveelheid | Eenheid | Cyclus | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | Totaal
51 | 30 dagelijks onderhoud | installaties | Cv-ketel | Remeha | 84,2kW | Gemeentehuis | Jaarlijks onderhoud cv-installatie | 3 | st | 1 | [8 empty] | 0
51 | 30 dagelijks onderhoud | installaties | Warmtepomp installatie water-water | Trane RTSF060 bouwjaar 2023 | 221kW | Gemeentehuis | Jaarlijks onderhoud warmtepomp | 2 | st | 1 | [8 empty] | 0
53 | 30 dagelijks onderhoud | installaties | Drukverhogingsinstallaties | Duijvelaar | 6,2A | Gemeentehuis | Jaarlijks onderhoud hydrofoor | 1 | st | 1 | [8 empty] | 0
55 | 30 dagelijks onderhoud | installaties | Koelmachine (precisie koeling archief) | Airdale V6X EZRE 0 bouwjaar 2018 | 6-64kW | Gemeentehuis | Jaarlijks onderhoud koelmachine | 1 | stk | 1 | [8 empty] | 0
57 | 30 dagelijks onderhoud | installaties | Dakventilator algemeen | J.E. Stork Air |  | Gemeentehuis | Jaarlijks onderhoud dakventilator | 1 | st | 1 | [8 empty] | 0
57 | 30 dagelijks onderhoud | installaties | Dakventilator algemeen | J.E. Stork Air |  | Gemeentehuis | Jaarlijks onderhoud dakventilator | 1 | st | 1 | [8 empty] | 0
57 | 30 dagelijks onderhoud | installaties | Dakventilator algemeen | J.E. Stork Air |  | Gemeentehuis | Jaarlijks onderhoud dakventilator | 1 | st | 1 | [8 empty] | 0
57 | 30 dagelijks onderhoud | installaties | Dakventilator algemeen | J.E. Stork Air |  | Gemeentehuis | Jaarlijks onderhoud dakventilator | 1 | st | 1 | [8 empty] | 0
57 | 30 dagelijks onderhoud | installaties | Dakventilator algemeen | J.E. Stork Air |  | Gemeentehuis | Jaarlijks onderhoud dakventilator | 1 | st | 1 | [8 empty] | 0
57 | 30 dagelijks onderhoud | installaties | Mechanische ventilatieunit | Brink | 400 m3/h | Gemeentehuis | Jaarlijks onderhoud WTW-unit | 1 | st | 1 | [8 empty] | 0
57 | 30 dagelijks onderhoud | installaties | LBK toe-/afvoer binnenopstelling | GEA Happel | 8.500/8.500 m3/h | Gemeentehuis | Jaarlijks onderhoud WTW-unit | 1 | st | 1 | [8 empty] | 0
57 | 30 dagelijks onderhoud | installaties | LBK toe-/afvoer buitenopstelling (raadzaal) | GEA Happel | 10,000/10,000 m3/h | Gemeentehuis | Jaarlijks onderhoud WTW-unit | 1 | st | 1 | [8 empty] | 0
57 | 30 dagelijks onderhoud | installaties | LBK toe-/afvoer buitenopstelling (kantoren) | GEA Happel | 6673/5935 m3/h | Gemeentehuis | Jaarlijks onderhoud WTW-unit | 1 | st | 1 | [8 empty] | 0
57 | 30 dagelijks onderhoud | installaties | LBK toevoer buitenopstelling (keuken) | GEA Happel | 3,000 m3/h | Gemeentehuis | Jaarlijks onderhoud WTW-unit | 1 | st | 1 | [8 empty] | 0
63 | 30 dagelijks onderhoud | installaties | Groepenkast |  |  | Gemeentehuis | Jaarlijks onderhoud incl. aandraaien klemmenstroken | 1 | pst | 1 | [8 empty] | 0
65 | 30 dagelijks onderhoud | Installaties | Brandmeldinstallatie |  |  | Gemeentehuis | Jaarlijks onderhoud brandmeld-/ontruimingsinstallatie NEN 2654 | 1 | pst | 1 | [8 empty] | 0
99 | 30 dagelijks onderhoud | installaties | Contractonderhoud | Verdeelinrichting 13 stuks |  | Gemeentehuis | NEN 3140 keuring | 1 | pst | 5 | [8 empty] | 0
57 | 30 dagelijks onderhoud | installaties | Ventilatiesysteem | luchtzakken 2st rond 600mm lengte 14,5m |  | Gemeentehuis | Schoonmaken luchtzakken | 1 | pst | 1 | [8 empty] | 0
99 | 31 correctief onderhoud | installaties | Dagelijks onderhoud |  |  | Gemeentehuis | Klachten onderhoud installaties | 6937 | bvo | 1 | De kosten hiervan worden verrekend op regie o.b.v. opgegeven uurtarieven
63 | 30 dagelijks onderhoud | installaties | Groepenkast |  |  | Gem.werf_Kantoorgebouw | Jaarlijks onderhoud incl. aandraaien klemmenstroken | 1 | pst | 1 | [8 empty] | 0
61 | 30 dagelijks onderhoud | installaties | PV- installatie |  |  | Gem.werf_Kantoorgebouw | Keuring SCIOS scope 12 | 1 | pst | 4 | [8 empty] | 0
99 | 30 dagelijks onderhoud | installaties | Contractonderhoud | Verdeelinrichting 9 stuks |  | Gem.werf_Kantoorgebouw | NEN 3140 keuring | 1 | pst | 5 | [8 empty] | 0
57 | 30 dagelijks onderhoud | installaties | Ventilatiesysteem | luchtzakken 3st rond 200mm lengte 9m |  | Gem.werf_Kantoorgebouw | Schoonmaken luchtzakken | 1 | pst | 1 | [8 empty] | 0
99 | 31 correctief onderhoud | installaties | Dagelijks onderhoud |  |  | Gem.werf_Kantoorgebouw | Klachten onderhoud installaties | 1359 | bvo | 1 | De kosten hiervan worden verrekend op regie o.b.v. opgegeven uurtarieven
63 | 30 dagelijks onderhoud | installaties | Groepenkast |  |  | Gem.werf_KCA depot | Jaarlijks onderhoud incl. aandraaien klemmenstroken | 1 | pst | 1 | [8 empty] | 0
99 | 31 correctief onderhoud | installaties | Dagelijks onderhoud |  |  | Gem.werf_KCA depot | Klachten onderhoud installaties | 60 | bvo | 1 | De kosten hiervan worden verrekend op regie o.b.v. opgegeven uurtarieven
99 | 31 correctief onderhoud | installaties | Dagelijks onderhoud |  |  | Gem.werf_KCA depot | Klachten onderhoud installaties | 40 | bvo | 1 | De kosten hiervan worden verrekend op regie o.b.v. opgegeven uurtarieven
99 | 31 correctief onderhoud | installaties | Dagelijks onderhoud |  |  | Gem.werf_KCA depot | Klachten onderhoud installaties | 462 | bvo | 1 | De kosten hiervan worden verrekend op regie o.b.v. opgegeven uurtarieven
51 | 30 dagelijks onderhoud | installaties | Plafond luchtverhitter |  |  | Gem.werf_Nieuwe Loods | Jaarlijks onderhoud hetelucht heater | 2 | st | 1 | [8 empty] | 0
63 | 30 dagelijks onderhoud | installaties | Groepenkast |  |  | Gem.werf_Nieuwe Loods | Jaarlijks onderhoud incl. aandraaien klemmenstroken | 1 | pst | 1 | [8 empty] | 0
61 | 30 dagelijks onderhoud | installaties | PV- installatie |  |  | Gem.werf_Nieuwe Loods | Keuring SCIOS scope 12 | 1 | pst | 4 | [8 empty] | 0
99 | 31 correctief onderhoud | installaties | Dagelijks onderhoud |  |  | Gem.werf_Nieuwe Loods | Klachten onderhoud installaties | 628 | bvo | 1 | De kosten hiervan worden verrekend op regie o.b.v. opgegeven uurtarieven
63 | 30 dagelijks onderhoud | installaties | Groepenkast |  |  | Gem.werf_Recycle gebouw | Jaarlijks onderhoud incl. aandraaien klemmenstroken | 1 | pst | 1 | [8 empty] | 0
99 | 31 correctief onderhoud | installaties | Dagelijks onderhoud |  |  | Gem.werf_Recycle gebouw | Klachten onderhoud installaties | 65 | bvo | 1 | De kosten hiervan worden verrekend op regie o.b.v. opgegeven uurtarieven
63 | 30 dagelijks onderhoud | installaties | Groepenkast |  |  | Gem.werf_Registratie unit | Jaarlijks onderhoud incl. aandraaien klemmenstroken | 1 | pst | 1 | [8 empty] | 0
99 | 30 dagelijks onderhoud | installaties | Hogedruk/stoomreiniger | Gasboy |  | Gem.werf_Stalling/wasplaats | Jaarlijks onderhoud hogedruk stoomreiniger | 1 | st | 1 | [8 empty] | 0
63 | 30 dagelijks onderhoud | installaties | Groepenkast |  |  | Gem.werf_Stalling/wasplaats | Jaarlijks onderhoud incl. aandraaien klemmenstroken | 1 | pst | 1 | [8 empty] | 0
61 | 30 dagelijks onderhoud | installaties | PV- installatie |  |  | Gem.werf_Stalling/wasplaats | Keuring SCIOS scope 12 | 1 | pst | 4 | [8 empty] | 0
99 | 30 dagelijks onderhoud | installaties | Contractonderhoud | Verdeelinrichting 3 stuks |  | Zwembad de Dobbe | NEN 3140 keuring | 1 | pst | 5 | [8 empty] | 0
99 | 30 dagelijks onderhoud | installaties | Contractonderhoud |  |  | Zwembad de Dobbe | Keuring SCIOS scope 1 | 1 | pst | 4 | [8 empty] | 0
99 | 30 dagelijks onderhoud | installaties | Contractonderhoud |  |  | Zwembad de Dobbe | Keuring SCIOS scope 7 | 1 | pst | 4 | [8 empty] | 0
63 | 30 dagelijks onderhoud | installaties | Groepenkast |  |  | Zwembad de Dobbe | Jaarlijks onderhoud incl. aandraaien klemmenstroken | 1 | pst | 1 | [8 empty] | 0
99 | 31 correctief onderhoud | installaties | Dagelijks onderhoud |  |  | Zwembad de Dobbe | Klachten onderhoud installaties | 468 | bvo | 1 | De kosten hiervan worden verrekend op regie o.b.v. opgegeven uurtarieven
51 | 30 dagelijks onderhoud | installaties | Contractonderhoud | Intergas | 22,6 kW | Zwembad de Dobbe | Jaarlijks onderhoud atmosferische gasketels, verwaming personeelsruimte en kleedruimte | 1 | pst | 1 | [8 empty] | 0
51 | 30 dagelijks onderhoud | installaties | Contractonderhoud | Viessman | 311 kW | Zwembad de Dobbe | Jaarlijks onderhoud atmosferische gasketels, verwaming zwemwater | 1 | pst | 1 | [8 empty] | 0
51 | 30 dagelijks onderhoud | installaties | Contractonderhoud |  |  | Zwembad de Dobbe | Jaarlijks onderhoud zonnecollectoren, 2 gevelkachels en 2 douchegeisers | 1 | pst | 1 | [8 empty] | 0
51 | 30 dagelijks onderhoud | installaties | CV-installatie (gasketel) | Remeha | 40 kW | Bijeenkomstgebouw Huis op de Hoogte | Jaarlijks onderhoud cv-installatie | 1 | st | 1 | [8 empty] | 0
57 | 30 dagelijks onderhoud | installaties | Mechanische ventilatie | Brink | 600m3/h | Bijeenkomstgebouw Huis op de Hoogte | Jaarlijks onderhoud WTW-unit | 2 | st | 1 | [8 empty] | 0
65 | 30 dagelijks onderhoud | installaties | Brandmeldinstallatie |  |  | Bijeenkomstgebouw Huis op de Hoogte | Jaarlijks onderhoud brandmeld-/ontruimingsinstallatie NEN 2654 | 1 | st | 1 | [8 empty] | 0
63 | 30 dagelijks onderhoud | installaties | Groepenkast |  |  | Bijeenkomstgebouw Huis op de Hoogte | Jaarlijks onderhoud incl. aandraaien klemmenstroken | 1 | pst | 1 | [8 empty] | 0
99 | 31 correctief onderhoud | installaties | Dagelijks Onderhoud |  |  | Bijeenkomstgebouw Huis op de Hoogte | Klachten onderhoud installaties | 495 | bvo | 1 | De kosten hiervan worden verrekend op regie o.b.v. opgegeven uurtarieven
99 | 30 dagelijks onderhoud | installaties | Contractonderhoud | Verdeelinrichting 1 stuks |  | Bijeenkomstgebouw Huis op de Hoogte | NEN 3140 keuring | 1 | pst | 5 | [8 empty] | 0
57 | 30 dagelijks onderhoud | installaties | Dakventilator algemeen |  |  | Gymzaal De Blesse | Jaarlijks onderhoud dakventilator | 2 | st | 1 | [8 empty] | 0
57 | 30 dagelijks onderhoud | installaties | Dakventilator algemeen |  |  | Gymzaal De Blesse | Jaarlijks onderhoud dakventilator | 2 | st | 1 | [8 empty] | 0
63 | 30 dagelijks onderhoud | installaties | Groepenkast |  |  | Gymzaal De Blesse | Jaarlijks onderhoud incl. aandraaien klemmenstroken | 1 | pst | 1 | [8 empty] | 0
99 | 30 dagelijks onderhoud | installaties | Contractonderhoud | Verdeelinrichting 1 stuks |  | Gymzaal De Blesse | NEN 3140 keuring | 1 | pst | 5 | [8 empty] | 0
51 | 30 dagelijks onderhoud | installaties | Contractonderhoud | Remeha | 45 kW | Gymzaal De Blesse | Jaarlijks onderhoud cv-installatie | 1 | pst | 1 | [8 empty] | 0
99 | 31 correctief onderhoud | installaties | Dagelijks Onderhoud |  |  | Gymzaal De Blesse | Klachten onderhoud installaties | 411 | bvo | 1 | De kosten hiervan worden verrekend op regie o.b.v. opgegeven uurtarieven
63 | 30 dagelijks onderhoud | installaties | Groepenkast |  |  | Gymzaal De Heidepolle | Jaarlijks onderhoud incl. aandraaien klemmenstroken | 1 | pst | 1 | [8 empty] | 0
99 | 31 correctief onderhoud | installaties | Dagelijks Onderhoud |  |  | Gymzaal De Heidepolle | Klachten onderhoud installaties | 462 | bvo | 1 | De kosten hiervan worden verrekend op regie o.b.v. opgegeven uurtarieven
99 | 30 dagelijks onderhoud | installaties | Contractonderhoud | Verdeelinrichting 1 stuks |  | Gymzaal De Heidepolle | NEN 3140 keuring | 1 | pst | 5 | [8 empty] | 0
51 | 30 dagelijks onderhoud | installaties | Contractonderhoud | eco Heating | 80 kW | Gymzaal De Heidepolle | Jaarlijks onderhoud cv-installatie | 1 | pst | 1 | [8 empty] | 0
63 | 30 dagelijks onderhoud | installaties | Groepenkast |  |  | Gymzaal De Lamer | Jaarlijks onderhoud incl. aandraaien klemmenstroken | 1 | pst | 1 | [8 empty] | 0
99 | 30 dagelijks onderhoud | installaties | Contractonderhoud | Verdeelinrichting 1 stuks |  | Gymzaal De Lamer | NEN 3140 keuring | 1 | pst | 5 | [8 empty] | 0
51 | 30 dagelijks onderhoud | installaties | Contractonderhoud | Remeha Tzerra | 28kW | Gymzaal De Lamer | Jaarlijks onderhoud cv-installatie | 1 | pst | 1 | [8 empty] | 0
51 | 30 dagelijks onderhoud | installaties | Contractonderhoud | Rinnnai | 56kW | Gymzaal De Lamer | Jaarlijks onderhoud cv-installatie | 1 | pst | 1 | [8 empty] | 0
99 | 31 correctief onderhoud | installaties | Dagelijks Onderhoud |  |  | Gymzaal De Lamer | Klachten onderhoud installaties | 245 | bvo | 1 | De kosten hiervan worden verrekend op regie o.b.v. opgegeven uurtarieven
63 | 30 dagelijks onderhoud | installaties | Groepenkast |  |  | Gymzaal OBS zuid | Jaarlijks onderhoud incl. aandraaien klemmenstroken | 1 | pst | 1 | [8 empty] | 0
99 | 31 correctief onderhoud | installaties | Dagelijks Onderhoud |  |  | Gymzaal OBS zuid | Klachten onderhoud installaties | 462 | bvo | 1 | De kosten hiervan worden verrekend op regie o.b.v. opgegeven uurtarieven
99 | 30 dagelijks onderhoud | installaties | Contractonderhoud | Verdeelinrichting 1 stuks |  | Gymzaal OBS zuid | NEN 3140 keuring | 1 | pst | 5 | [8 empty] | 0
51 | 30 dagelijks onderhoud | installaties | Contractonderhoud | HR-ketel | 40-60kW + 80-100 kW | Gymzaal OBS zuid | Jaarlijks onderhoud cv-installatie | 1 | pst | 1 | [8 empty] | 0
99 | 30 dagelijks onderhoud | installaties | Contractonderhoud |  |  | gymzaal OBS zuid | Keuring SCIOS scope 1 | 1 | pst | 4 | [8 empty] | 0
99 | 30 dagelijks onderhoud | installaties | Contractonderhoud |  |  | gymzaal OBS zuid | Keuring SCIOS scope 7 | 1 | pst | 4 | [8 empty] | 0
57 | 30 dagelijks onderhoud | installaties | Dakventilator algemeen |  |  | Gymzaal Striepe | Jaarlijks onderhoud dakventilator | 4 | st | 1 | [8 empty] | 0
63 | 30 dagelijks onderhoud | installaties | Groepenkast |  |  | Gymzaal Striepe | Jaarlijks onderhoud incl. aandraaien klemmenstroken | 1 | pst | 1 | [8 empty] | 0
99 | 31 correctief onderhoud | installaties | Dagelijks Onderhoud |  |  | Gymzaal Striepe | Klachten onderhoud installaties | 447 | pst | 1 | De kosten hiervan worden verrekend op regie o.b.v. opgegeven uurtarieven
99 | 30 dagelijks onderhoud | installaties | Contractonderhoud | Verdeelinrichting 1 stuks |  | Gymzaal Striepe | NEN 3140 keuring | 1 | pst | 5 | [8 empty] | 0
51 | 30 dagelijks onderhoud | installaties | Contractonderhoud | Remeha | 90 kW | Gymzaal Striepe | Jaarlijks onderhoud cv-installatie | 1 | pst | 1 | [8 empty] | 0
63 | 30 dagelijks onderhoud | installaties | Groepenkast |  |  | Havengebouw | Jaarlijks onderhoud incl. aandraaien klemmenstroken | 1 | pst | 1 | [8 empty] | 0
53 | 30 dagelijks onderhoud | installaties | Contractonderhoud | Boiler | 80-250 ltr | Havengebouw | Jaarlijks onderhoud boiler | 1 | st | 1 | [8 empty] | 0
99 | 30 dagelijks onderhoud | installaties | Contractonderhoud | Verdeelinrichting 1 stuks |  | Havengebouw | NEN 3140 keuring | 1 | pst | 5 | [8 empty] | 0
99 | 31 correctief onderhoud | installaties | Dagelijks Onderhoud |  |  | Havengebouw | Klachten onderhoud installaties | 82 | pst | 1 | De kosten hiervan worden verrekend op regie o.b.v. opgegeven uurtarieven
51 | 30 dagelijks onderhoud | installaties | CV-ketel combi Hr ketel | Nefit | Hr 107 | Kerk op de hoogte | Jaarlijks onderhoud cv-installatie | 1 | st | 1 | [8 empty] | 0
57 | 30 dagelijks onderhoud | installaties | WTW unit | Remaha | 45 kW | Kerk op de hoogte | Jaarlijks onderhoud WTW-unit | 1 | st | 1 | [8 empty] | 0
63 | 30 dagelijks onderhoud | installaties | Groepenkast |  |  | Kerk op de hoogte | Jaarlijks onderhoud incl. aandraaien klemmenstroken | 1 | pst | 1 | [8 empty] | 0
99 | 30 dagelijks onderhoud | installaties | Contractonderhoud | Verdeelinrichting 3 stuks |  | Kerk op de hoogte | NEN 3140 keuring | 1 | pst | 5 | [8 empty] | 0
99 | 31 correctief onderhoud | installaties | Dagelijks onderhoud |  |  | Kerk op de hoogte | Klachten onderhoud installaties | 241 | bvo | 1 | De kosten hiervan worden verrekend op regie o.b.v. opgegeven uurtarieven
63 | 30 dagelijks onderhoud | installaties | Groepenkast |  |  | Huurwoning Lindedijk 3 | Jaarlijks onderhoud incl. aandraaien klemmenstroken | 1 | pst | 1 | [8 empty] | 0
51 | 30 dagelijks onderhoud | installaties | Contractonderhoud | Intergas | 36 kW | Huurwoning Lindedijk 3 | Jaarlijks onderhoud cv-installatie | 1 | st | 1 | [8 empty] | 0
99 | 30 dagelijks onderhoud | installaties | Contractonderhoud | Verdeelinrichting 1 stuks |  | Huurwoning Lindedijk 3 | NEN 3140 keuring | 1 | pst | 5 | [8 empty] | 0
99 | 31 correctief onderhoud | installaties | Dagelijks Onderhoud |  |  | Huurwoning Lindedijk 3 | Klachten onderhoud installaties | 113 | pst | 1 | De kosten hiervan worden verrekend op regie o.b.v. opgegeven uurtarieven
99 | 30 dagelijks onderhoud | installaties | Contractonderhoud |  |  | MFC De Nije Stienze OBS 't Holdpad | Keuring SCIOS scope 1 | 1 | pst | 4 | [8 empty] | 0
65 | 30 dagelijks onderhoud | installaties | Brandmeldinstallatie |  |  | MFC De Nije Stienze OBS 't Holdpad | Jaarlijks onderhoud brandmeld-/ontruimingsinstallatie NEN 2654 | 1 | pst | 1 | [8 empty] | 0
63 | 30 dagelijks onderhoud | installaties | Groepenkast |  |  | MFC De Nije Stienze OBS 't Holdpad | Jaarlijks onderhoud incl. aandraaien klemmenstroken | 1 | pst | 1 | [8 empty] | 0
65 | 30 dagelijks onderhoud | installaties | Contractonderhoud |  |  | MFC De Nije Stienze OBS 't Holdpad | Jaarlijks onderhoud inbraakinstallatie | 1 | pst | 1 | [8 empty] | 0
99 | 31 correctief onderhoud | installaties | Dagelijks Onderhoud |  |  | MFC De Nije Stienze OBS 't Holdpad | Klachten onderhoud installaties | 592 | pst | 1 | De kosten hiervan worden verrekend op regie o.b.v. opgegeven uurtarieven
99 | 30 dagelijks onderhoud | installaties | Contractonderhoud | Verdeelinrichting 1 stuks |  | MFC De Nije Stienze OBS 't Holdpad | NEN 3140 keuring | 1 | pst | 5 | [8 empty] | 0
51 | 30 dagelijks onderhoud | installaties | Contractonderhoud | HR-ketels | 45 kW | MFC De Nije Stienze OBS 't Holdpad | Jaarlijks onderhoud cv-installatie | 2 | st | 1 | [8 empty] | 0
57 | 30 dagelijks onderhoud | installaties | Dakventilator algemeen |  |  | MFC De Nije Stienze OBS 't Holdpad | Jaarlijks onderhoud dakventilator | 2 | st | 1 | [8 empty] | 0
53 | 30 dagelijks onderhoud | installaties | Boiler elektr. 80-250 liter | Daalderop | 120 l | MFC 't Vlechtwerk | Jaarlijks onderhoud boiler | 1 | st | 1 | [8 empty] | 0
53 | 30 dagelijks onderhoud | installaties | Boiler close-in 15 liter | Daalderop | 15 l | MFC 't Vlechtwerk | Jaarlijks onderhoud boiler | 2 | st | 1 | [8 empty] | 0
55 | 30 dagelijks onderhoud | installaties | Splitsysteem enkelvoudig 3 - 6 kW | Mitsubishi | C6/H6.8kW | MFC 't Vlechtwerk | Keuring splitsysteem | 1 | st | 1 | [8 empty] | 0
55 | 30 dagelijks onderhoud | installaties | Splitsysteem enkelvoudig 3 - 6 kW | Mitsubishi | C6/H6.8kW | MFC 't Vlechtwerk | Jaarlijks onderhoud splitsysteem | 1 | st | 1 | [8 empty] | 0
55 | 30 dagelijks onderhoud | installaties | Splitsysteem enkelvoudig 3 - 6 kW | Mitsubishi | C6/H6.8kW | MFC 't Vlechtwerk | Keuring splitsysteem | 1 | st | 1 | [8 empty] | 0
55 | 30 dagelijks onderhoud | installaties | Splitsysteem enkelvoudig 3 - 6 kW | Mitsubishi | C6/H6.8kW | MFC 't Vlechtwerk | Jaarlijks onderhoud splitsysteem | 1 | st | 1 | [8 empty] | 0
51 | 30 dagelijks onderhoud | installaties | Warmtepomp | Mitsubishi | C7.5/H8.87KW | MFC 't Vlechtwerk | Jaarlijks onderhoud warmtepomp | 2 | st | 1 | [8 empty] | 0
63 | 30 dagelijks onderhoud | installaties | Groepenkast |  |  | MFC 't Vlechtwerk | Jaarlijks onderhoud incl. aandraaien klemmenstroken | 1 | pst | 1 | [8 empty] | 0
99 | 31 correctief onderhoud | installaties | Dagelijks onderhoud |  |  | MFC 't Vlechtwerk | Klachten onderhoud installaties | 3258 | bvo | 1 | De kosten hiervan worden verrekend op regie o.b.v. opgegeven uurtarieven
51 | 30 dagelijks onderhoud | installaties | Contractonderhoud | 1x ATAG 34,2kW + 2x Buderus 200kW |  | MFC 't Vlechtwerk | Jaarlijks onderhoud cv-installatie | 1 | pst | 1 | [8 empty] | 0
65 | 30 dagelijks onderhoud | installaties | Brandmeldinstallatie |  |  | MFC 't Vlechtwerk | Jaarlijks onderhoud brandmeld-/ontruimingsinstallatie NEN 2654 | 1 | pst | 1 | [8 empty] | 0
99 | 30 dagelijks onderhoud | installaties | Contractonderhoud | Verdeelinrichting 5 stuks |  | MFC 't Vlechtwerk | NEN 3140 keuring | 1 | pst | 1 | [8 empty] | 0
99 | 30 dagelijks onderhoud | installaties | Contractonderhoud |  |  | MFC 't Vlechtwerk | Keuring SCIOS scope 1 | 1 | pst | 4 | [8 empty] | 0
65 | 30 dagelijks onderhoud | installaties | Contractonderhoud |  |  | MFC 't Vlechtwerk | Jaarlijks onderhoud inbraakinstallatie | 1 | pst | 1 | [8 empty] | 0
57 | 30 dagelijks onderhoud | installaties | Ventilatiesysteem | luchtzakken 1 st halfrond 300mm lengte 7,5m/1 st halfrond 300mm lengte 14m/1 st halfrond 300mm lengte 11,3m |  | MFC 't Vlechtwerk | Schoonmaken luchtzakken | 1 | pst | 1 | [8 empty] | 0
63 | 30 dagelijks onderhoud | installaties | Groepenkast |  |  | MFC 3 Turven | Jaarlijks onderhoud incl. aandraaien klemmenstroken | 1 | pst | 1 | [8 empty] | 0
65 | 30 dagelijks onderhoud | installaties | Brandmeldinstallatie |  |  | MFC 3 Turven | Jaarlijks onderhoud brandmeld-/ontruimingsinstallatie NEN 2654 | 1 | pst | 1 | [8 empty] | 0
65 | 30 dagelijks onderhoud | installaties | Contractonderhoud |  |  | MFC 3 Turven | Jaarlijks onderhoud inbraakinstallatie | 1 | pst | 1 | [8 empty] | 0
99 | 30 dagelijks onderhoud | installaties | Contractonderhoud | Verdeelinrichting 2 stuks |  | MFC 3 Turven | NEN 3140 keuring | 1 | pst | 5 | [8 empty] | 0
63 | 30 dagelijks onderhoud | installaties | Groepenkast |  |  | MFC Boijl | Jaarlijks onderhoud incl. aandraaien klemmenstroken | 1 | pst | 1 | [8 empty] | 0
65 | 30 dagelijks onderhoud | installaties | Brandmeldinstallatie |  |  | MFC Boijl | Jaarlijks onderhoud brandmeld-/ontruimingsinstallatie NEN 2654 | 1 | pst | 1 | [8 empty] | 0
51 | 30 dagelijks onderhoud | installaties | Contractonderhoud | Hr ketels | HR 40-60kW | MFC Boijl | Jaarlijks onderhoud cv-installatie | 1 | pst | 1 | [8 empty] | 0
99 | 31 correctief onderhoud | installaties | Dagelijks Onderhoud |  |  | MFC Boijl | Klachten onderhoud installaties | 800 | pst | 1 | De kosten hiervan worden verrekend op regie o.b.v. opgegeven uurtarieven
57 | 30 dagelijks onderhoud | installaties | Ventilatieboxen | Brink | 1500m3 | MFC Boijl | Jaarlijks onderhoud ventilatieboxen | 4 | st | 1 | [8 empty] | 0
55 | 30 dagelijks onderhoud | installaties | Splitsysteem enkelvoudig 3 - 6 kW | Mitsubishi | C6/H6.8kW | MFC Boijl | Jaarlijks onderhoud splitsysteem | 1 | st | 1 | [8 empty] | 0
99 | 30 dagelijks onderhoud | installaties | Contractonderhoud | Verdeelinrichting 1 stuks |  | MFC Boijl | NEN 3140 keuring | 1 | pst | 5 | [8 empty] | 0
63 | 30 dagelijks onderhoud | installaties | Groepenkast |  |  | MFC Futura | Jaarlijks onderhoud incl. aandraaien klemmenstroken | 1 | pst | 1 | [8 empty] | 0
65 | 30 dagelijks onderhoud | installaties | Brandmeldinstallatie |  |  | MFC Futura | Jaarlijks onderhoud brandmeld-/ontruimingsinstallatie NEN 2654 | 1 | pst | 1 | [8 empty] | 0
51 | 30 dagelijks onderhoud | installaties | HR ketel | Remeha | 90 kW | MFC Futura | Jaarlijks onderhoud cv-installatie | 1 | pst | 1 | [8 empty] | 0
99 | 31 correctief onderhoud | installaties | Dagelijks Onderhoud |  |  | MFC Futura | Klachten onderhoud installaties | 2171 | bvo | 1 | De kosten hiervan worden verrekend op regie o.b.v. opgegeven uurtarieven
99 | 30 dagelijks onderhoud | installaties | Contractonderhoud | Verdeelinrichting 3 stuks |  | MFC Futura | NEN 3140 keuring | 1 | pst | 5 | [8 empty] | 0
51 | 30 dagelijks onderhoud | installaties | Hybride warmtepomp | Alpha innotec | 31,8 kW | MFC Futura | Jaarlijks onderhoud warmtepomp | 1 | st | 1 | [8 empty] | 0
57 | 30 dagelijks onderhoud | installaties | WTW unit | Exhausto | 1555 m3/h | MFC Futura | Jaarlijks onderhoud WTW-unit | 1 | st | 4 | [8 empty] | 0
57 | 30 dagelijks onderhoud | installaties | WTW unit | Netair | 1555 m3/h | MFC Futura | Jaarlijks onderhoud WTW-unit | 1 | st | 4 | [8 empty] | 0
57 | 30 dagelijks onderhoud | installaties | WTW unit | Auerhaan | 4000 m3/h | MFC Futura | Jaarlijks onderhoud WTW-unit | 1 | st | 4 | [8 empty] | 0
55 | 30 dagelijks onderhoud | installaties | Splitsysteem enkelvoudig 3 - 6 kW | Mitsubishi | C6/H6.8kW | MFC Futura | Jaarlijks onderhoud splitsysteem | 1 | st | 1 | [8 empty] | 0
63 | 30 dagelijks onderhoud | installaties | Groepenkast |  |  | MFC Vlindertuin | Jaarlijks onderhoud incl. aandraaien klemmenstroken | 1 | pst | 1 | [8 empty] | 0
65 | 30 dagelijks onderhoud | installaties | Brandmeldinstallatie |  |  | MFC Vlindertuin | Jaarlijks onderhoud brandmeld-/ontruimingsinstallatie NEN 2654 | 1 | pst | 1 | [8 empty] | 0
51 | 30 dagelijks onderhoud | installaties | HR ketel | Remeha Quinta pro | 45kW | MFC Vlindertuin | Jaarlijks onderhoud cv-installatie | 1 | pst | 1 | [8 empty] | 0
99 | 31 correctief onderhoud | installaties | Dagelijks Onderhoud |  |  | MFC Vlindertuin | Klachten onderhoud installaties | 1572 | bvo | 1 | De kosten hiervan worden verrekend op regie o.b.v. opgegeven uurtarieven
99 | 30 dagelijks onderhoud | installaties | Contractonderhoud | Verdeelinrichting 4 stuks |  | MFC Vlindertuin | NEN 3140 keuring | 1 | pst | 5 | [8 empty] | 0
51 | 30 dagelijks onderhoud | installaties | Hybride warmtepomp | Nibe Fighter 1330 | 60 kW | MFC Vlindertuin | Jaarlijks onderhoud warmtepomp | 1 | st | 1 | [8 empty] | 0
57 | 30 dagelijks onderhoud | installaties | WTW unit | Verhulst | 13.100m3h | MFC Vlindertuin | Jaarlijks onderhoud WTW-unit | 1 | st | 1 | [8 empty] | 0
63 | 30 dagelijks onderhoud | installaties | Groepenkast |  |  | OBS Vensterschool | Jaarlijks onderhoud incl. aandraaien klemmenstroken | 1 | pst | 1 | [8 empty] | 0
65 | 30 dagelijks onderhoud | installaties | Brandmeldinstallatie |  |  | OBS Vensterschool | Jaarlijks onderhoud brandmeld-/ontruimingsinstallatie NEN 2654 | 1 | pst | 1 | [8 empty] | 0
65 | 30 dagelijks onderhoud | installaties | Contractonderhoud |  |  | OBS Vensterschool | Jaarlijks onderhoud inbraakinstallatie | 1 | pst | 1 | [8 empty] | 0
51 | 30 dagelijks onderhoud | installaties | Contractonderhoud |  |  | OBS Vensterschool | Jaarlijks onderhoud cv-installatie | 1 | pst | 1 | [8 empty] | 0
99 | 31 correctief onderhoud | installaties | Dagelijks Onderhoud |  |  | OBS Vensterschool | Klachten onderhoud installaties | 1460 | pst | 1 | De kosten hiervan worden verrekend op regie o.b.v. opgegeven uurtarieven
99 | 30 dagelijks onderhoud | installaties | Contractonderhoud | Verdeelinrichting 4 stuks |  | OBS Vensterschool | NEN 3140 keuring | 1 | pst | 5 | [8 empty] | 0
51 | 30 dagelijks onderhoud | installaties | HR ketels | Intergas | 48 kW | OBS Vensterschool | Jaarlijks onderhoud cv-installatie | 4 | st | 1 | [8 empty] | 0
99 | 30 dagelijks onderhoud | installaties | Contractonderhoud |  |  | OBS Vensterschool | Keuring SCIOS scope 1 | 1 | pst | 4 | [8 empty] | 0
99 | 30 dagelijks onderhoud | installaties | Contractonderhoud |  |  | OBS Vensterschool | Keuring SCIOS scope 7 | 1 | pst | 4 | [8 empty] | 0
57 | 30 dagelijks onderhoud | installaties | Dakventilator algemeen |  |  | OBS Vensterschool | Jaarlijks onderhoud dakventilator | 4 | pst | 4 | [8 empty] | 0
63 | 30 dagelijks onderhoud | installaties | Groepenkast |  |  | Sportcomplex De Steense | Jaarlijks onderhoud incl. aandraaien klemmenstroken | 1 | pst | 1 | [8 empty] | 0
65 | 30 dagelijks onderhoud | installaties | Contract onderhoud |  |  | Sportcomplex De Steense | Jaarlijks onderhoud inbraakinstallatie | 1 | pst | 1 | [8 empty] | 0
99 | 30 dagelijks onderhoud | installaties | Contractonderhoud | Verdeelinrichting 5 stuks |  | Sportcomplex De Steense | NEN 3140 keuring | 1 | pst | 5 | [8 empty] | 0
65 | 30 dagelijks onderhoud | installaties | Brandmeldinstallatie |  |  | Sportcomplex De Steense | Jaarlijks onderhoud brandmeld-/ontruimingsinstallatie NEN 2654 | 1 | pst | 1 | [8 empty] | 0
51 | 30 dagelijks onderhoud | installaties | HR ketels | eco Heating | 150 kW | Sportcomplex De Steense | Jaarlijks onderhoud cv-installatie | 1 | st | 1 | [8 empty] | 0
51 | 30 dagelijks onderhoud | installaties | HR ketels | Viessman | 200 kW | Sportcomplex De Steense | Jaarlijks onderhoud cv-installatie | 1 | st | 1 | [8 empty] | 0
51 | 30 dagelijks onderhoud | installaties | HR ketels | Viessmann | 500 kW | Sportcomplex De Steense | Jaarlijks onderhoud cv-installatie | 1 | st | 1 | [8 empty] | 0
51 | 30 dagelijks onderhoud | installaties | HR ketels | Intergas | 36 kW | Sportcomplex De Steense | Jaarlijks onderhoud cv-installatie | 1 | st | 1 | [8 empty] | 0
99 | 31 correctief onderhoud | installaties | Dagelijks onderhoud |  |  | Sportcomplex De Steense | Klachten onderhoud installaties | 4799 | bvo | 1 | De kosten hiervan worden verrekend op regie o.b.v. opgegeven uurtarieven
57 | 30 dagelijks onderhoud | installaties | WTW unit | Menerga | 26.000m3/h | Sportcomplex De Steense | Jaarlijks onderhoud WTW-unit | 1 | st | 1 | [8 empty] | 0
61 | 30 dagelijks onderhoud | installaties | Zonnecollectoren |  |  | Sportcomplex De Steense | Jaarlijks onderhoud zonnecollectoren | 1 | pst | 1 | [8 empty] | 0
53 | 30 dagelijks onderhoud | installaties | Indirect gestookte boiler | Wolf | 15000l | Sportcomplex De Steense | Jaarlijks onderhoud boiler | 1 | st | 1 | [8 empty] | 0
99 | 30 dagelijks onderhoud | installaties | Contractonderhoud |  |  | Sportcomplex De Steense | Keuring SCIOS scope 1 | 1 | pst | 4 | [8 empty] | 0
63 | 30 dagelijks onderhoud | installaties | Groepenkast |  |  | Sporthal De Duker | Jaarlijks onderhoud incl. aandraaien klemmenstroken | 1 | pst | 1 | [8 empty] | 0
65 | 30 dagelijks onderhoud | installaties | Brandmeldinstallatie |  |  | Sporthal De Duker | Jaarlijks onderhoud brandmeld-/ontruimingsinstallatie NEN 2654 | 1 | pst | 1 | [8 empty] | 0
99 | 30 dagelijks onderhoud | installaties | Contractonderhoud |  |  | Sporthal De Duker | Keuring SCIOS scope 1 | 1 | pst | 4 | [8 empty] | 0
65 | 30 dagelijks onderhoud | installaties | Contractonderhoud |  |  | Sporthal De Duker | Jaarlijks onderhoud inbraakinstallatie | 1 | pst | 1 | [8 empty] | 0
99 | 30 dagelijks onderhoud | installaties | Contractonderhoud | Verdeelinrichting 3 stuks |  | Sporthal De Duker | NEN 3140 keuring | 1 | pst | 5 | [8 empty] | 0
51 | 30 dagelijks onderhoud | installaties | HR ketels | Remeha Quinta pro | 40 kW | Sporthal De Duker | Jaarlijks onderhoud cv-installatie | 4 | st | 1 | [8 empty] | 0
99 | 31 correctief onderhoud | installaties | Dagelijks onderhoud |  |  | Sporthal De Duker | Klachten onderhoud installaties | 3085 | bvo | 1 | De kosten hiervan worden verrekend op regie o.b.v. opgegeven uurtarieven | [7 empty] | 0
57 | 30 dagelijks onderhoud | installaties | Dakventilator algemeen |  |  | Sporthal De Duker | Jaarlijks onderhoud dakventilator | 6 | st | 1 | [8 empty] | 0
57 | 30 dagelijks onderhoud | installaties | WTW unit | Verhulst | 5000m3/h | Sporthal De Duker | Jaarlijks onderhoud WTW-unit | 2 | st | 1 | [8 empty] | 0
53 | 30 dagelijks onderhoud | installaties | Direct gestookte boiler | A.O. smith | 300 liter | Sporthal De Duker | Jaarlijks onderhoud boiler | 2 | st | 1 | [8 empty] | 0
63 | 30 dagelijks onderhoud | installaties | Groepenkast |  |  | Oudheidskamer | Jaarlijks onderhoud incl. aandraaien klemmenstroken | 1 | pst | 1 | [8 empty] | 0
51 | 30 dagelijks onderhoud | installaties | Contractonderhoud | HR ketel | 36kw | Oudheidskamer | Jaarlijks onderhoud cv-installatie | 1 | st | 1 | [8 empty] | 0
99 | 30 dagelijks onderhoud | installaties | Contractonderhoud | Verdeelinrichting 1 stuks |  | Oudheidskamer | NEN 3140 keuring | 1 | pst | 5 | [8 empty] | 0
99 | 31 correctief onderhoud | installaties | Dagelijks Onderhoud |  |  | Oudheidskamer | Klachten onderhoud installaties | 212 | pst | 1 | De kosten hiervan worden verrekend op regie o.b.v. opgegeven uurtarieven
51 | 30 dagelijks onderhoud | installaties | CV-installatie (gasketel) | HR combiketel |  | Pastoriewoning Kerkstraat 9 | Jaarlijks onderhoud cv-installatie | 1 | st | 1 | [8 empty] | 0
57 | 30 dagelijks onderhoud | installaties | WTW unit |  | 300m3/h | Pastoriewoning Kerkstraat 9 | Jaarlijks onderhoud WTW-unit | 1 | st | 1 | [8 empty] | 0
63 | 30 dagelijks onderhoud | installaties | Groepenkast |  |  | Pastoriewoning Kerkstraat 9 | Jaarlijks onderhoud incl. aandraaien klemmenstroken | 1 | pst | 1 | [8 empty] | 0
99 | 31 correctief onderhoud | installaties | Dagelijks Onderhoud |  |  | Pastoriewoning Kerkstraat 9 | Klachten onderhoud installaties | 256 | pst | 1 | De kosten hiervan worden verrekend op regie o.b.v. opgegeven uurtarieven
99 | 30 dagelijks onderhoud | installaties | Contractonderhoud | Verdeelinrichting 1 stuks |  | Pastoriewoning Kerkstraat 9 | NEN 3140 keuring | 1 | pst | 5 | [8 empty] | 0
51 | 30 dagelijks onderhoud | installaties | Contractonderhoud | intergas | 36kW | Berging begraafplaats Wolvega | Jaarlijks onderhoud cv-installatie | 4 | pst | 1 | [8 empty] | 0
99 | 31 correctief onderhoud | installaties | Dagelijks onderhoud |  |  | Berging begraafplaats Wolvega | Klachten onderhoud installaties | 81 | bvo | 1 | De kosten hiervan worden verrekend op regie o.b.v. opgegeven uurtarieven
99 | 30 dagelijks onderhoud | installaties | Contractonderhoud | Verdeelinrichting 1 stuks |  | Berging begraafplaats Wolvega | NEN 3140 keuring | 1 | pst | 5 | [8 empty] | 0
99 | 30 dagelijks onderhoud | Installaties | Contractonderhoud | verdeelinrichting 3 stuks |  | Molen Windlust | NEN 3140 keuring | 1 | pst | 5 | [8 empty] | 0
63 | 30 dagelijks onderhoud | installaties | Groepenkast |  |  | Molen Windlust | Jaarlijks onderhoud incl. aandraaien klemmenstroken | 1 | pst | 1 | [8 empty] | 0
51 | 30 dagelijks onderhoud | Installaties | Verwarmingsinstallaties | Intergas | 36 kW | Molen Windlust | Jaarlijks onderhoud cv-installatie | 1 | pst | 1 | [8 empty] | 0
99 | 30 dagelijks onderhoud | Installaties | Contractonderhoud |  |  | Molen Windlust | Keuring SCIOS scope 1 | 1 | pst | 1 | [8 empty] | 0
99 | 30 dagelijks onderhoud | installaties | Contractonderhoud |  |  | Molen Windlust | Keuring SCIOS scope 7 | 1 | pst | 4 | [8 empty] | 0
65 | 30 dagelijks onderhoud | Installaties | Contractonderhoud |  |  | Molen Windlust | Jaarlijks onderhoud inbraakinstallatie | 1 | pst | 1 | [8 empty] | 0
65 | 30 dagelijks onderhoud | Installaties | Brandmeldinstallatie |  |  | Molen Windlust | Jaarlijks onderhoud brandmeld-/ontruimingsinstallatie NEN 2654 | 1 | pst | 1 | [8 empty] | 0
Totaal | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0