## CONCEPT NVI-2 aanbesteding Regi
Nota van inlichtingen 2 d.d. 23-10-2026, EU aanbesteding Regionale Hoofdpost (afval)waterobjecten RMRIJ
Referentienummer: 1367919
Ref. Nr. | Vragenronde | Perceel | Onderwerp | Vraag | Antwoord
114 | 2 | Regionale Hoofdpost (afval)waterobjecten regionaal meetsysteem Rijn en IJssel | Antwoord op vraag 113 uit de NvI | Wij hebben tot maart 2027 geen geldig ISO9001 certificaat vanwege een wijziging in onze bedrijvenstructuur. Welk 'bewijs' van ons kwaliteitsysteem moeten we in plaats daarvan uploaden? | Een bewijs dat opdracht is verstrekt dat het ISO certificeringsproces wordt uitgevoerd. Voor alle inschrijvers geldt dat voor de uiterste datum dat de pilotperiode afgerond moet zijn een geldig ISO9001 certificaat moet zijn aangeleverd of een algemeen kwaliteitssysteem zoals in paragraaf 3.4.1 beschreven. Indien hier niet aan wordt voldaan dan wordt de pilot als met "niet met goed gevolg afgelegd" gezien en krijgt de inschrijver, die in de wachtkamer is geplaatst, de opdracht alsnog gegund.
115 | 2 | Regionale Hoofdpost (afval)waterobjecten regionaal meetsysteem Rijn en IJssel | Antwoord op vraag 100 uit de NvI | UIt uw antwoord maken wij op dat u de vraag hebt gelezen als een aanvullende vraag op vraag 99. Deze vraag is echter bedoeld als aanvullend op vraag 101, maar abusievelijk in de verkeerde volgorde ingevoerd. Kunt u de vraag opnieuw beantwoorden met vraag 101 als contekst? | Er wordt geen bevestiging gegeven op vraag 100. Om de koppeling te maken met Microsoft Entra bij een deelnemende gemeente of het waterschap is het technisch gezien geen wezenlijk verschil. Er is bij antwoord 101 al aangegeven waar u vanuit moet gaan bij uw prijsstelling. In de herziene bijlagen, L1 inschrijfstaat versie 1.3 en bijlage P2 Toekomstige leveringen, is een aanvullende verrekenprijs opgenomen waarin u kunt aangeven als een aanvullende organisatie (lees gemeente/waterschap) ook een SSO koppeling wil laten toevoegen. U kunt naast deze verrekenprijs geen aanvullende kosten indienen.
116 | 2 | Regionale Hoofdpost (afval)waterobjecten regionaal meetsysteem Rijn en IJssel | Antwoord op vraag 95 uit de NvI | We zijn ons bewust van onze taken en doelen niet op de inrichting, maar juist op een willekeurig moment, waarbij een instelling bewust of onbewust wordt versteld door opdrachtgever of diens onderhoudspartij met een alarmlawine als gevolg. Mogen we er vanuit gaan dat we deze kosten in rekening kunnen brengen als dit aantoonbaar niet aan ons ligt? | Nee, alle communicatiekosten zijn inbegrepen.
117 | 2 | Regionale Hoofdpost (afval)waterobjecten regionaal meetsysteem Rijn en IJssel | Antwoord op vraag 93 uit de NvI | GIBIT artikel 11.1 betreft vergoeding, facturatie en betaling. Welk artikel waarborgt het gevraagde dan wel? | Er werd in het antwoord gedoeld op artikel 11.1 uit Bijlage L7 - Conceptovereenkomst GIBIT2025_v1.1. De huidige data in de hoofdpost is eigendom van de betreffende gemeente of waterschap.
118 | 2 | Regionale Hoofdpost (afval)waterobjecten regionaal meetsysteem Rijn en IJssel | NvI 1 antw. 50a en 51a ¦ Leidraad 1.0, 2.19 punt 13 i.c.m. GIBIT 2025 art. 21 en 29, PvE 7.9 en L7 art. 4¦16; 23, 31; 53; 3 - Templates, protocoldrivers en koppelvlakken: onderscheid tussen over te dragen gegevens en programmatuur van de Opdrachtnemer | Naar aanleiding van uw antwoorden op de vragen 50a en 51a van de 1e NvI, waarin u stelt dat templates, protocolinformatie en koppelvlakken geen eigendom van de Opdrachtnemer zijn. Een template in de Hoofdpost bestaat uit (i) de gegevens van de Deelnemer en zijn leveranciers (zoals kanaallijst, adressering, alarmdefinities, setpoints, protocolinformatie die nodig is om de apparatuur van derden met de Hoofdpost te laten communiceren) en (ii) de programmatuur en knowhow van de Opdrachtnemer waarmee deze communicatie tot stand wordt gebracht en de betreffende gegevens worden opgehaald en verwerkt (zoals protocoldrivers, templatemotor, schermcomponenten). (a) Kunt u bevestigen dat onder 'templates, protocolinformatie en koppelvlakken' in uw antwoord de onder (i) bedoelde gegevens en informatie worden verstaan, dat deze bij het einde van de Overeenkomst overeenkomstig PvE 7.9 in een leesbaar en gedocumenteerd formaat worden overgedragen, en dat de rechten op de onder (ii) bedoelde (standaard)programmatuur en knowhow bij Opdrachtnemer blijven, waarop GIBIT 2025 art. 21 en L7 art. 4 (gebruiksrecht) van toepassing zijn? Kunt u daarbij tevens bevestigen dat de Opdrachtnemer de aan hem ten behoeve van de uitvoering beschikbaar gestelde protocolinformatie ook gedurende en na afloop van de Overeenkomst kosteloos mag blijven gebruiken voor het ontwikkelen, onderhouden en toepassen van protocoldrivers en voor het realiseren van koppelingen met apparatuur van derden, voor zover Opdrachtgever daartoe gerechtigd is? (b) Kunt u bevestigen dat de verplichting om de informatie bij een volgende hoofdpostwissel 'eenvoudig' over te dragen, wordt ingevuld door de export- en documentatieverplichtingen van PvE 7.9 en 4.3.1 en geen verdergaande verplichting inhoudt tot overdracht van intellectuele eigendomsrechten of beschikbaarstelling van de protocoldrivers, templatemotor, schermcomponenten of andere (stadaard)programmatuur en knowhow van de Opdrachtnemer? | a) Niet bevestigd. De verstrekte informatie wordt beschikbaar gesteld aan opdrachtnemer om de implementatie van bestaande en toekomstige objecten mogelijk te maken in haar hoofdpost. Deze informatie wordt verstrekt voor toepassing deze opdracht. Er wordt alleen om een hoofdpost gevraagd en niet om besturingen te leveren. Als u hierop doelt met programmatuur op de PLC-programma's dan is dit ook niet van toepassing op deze aanbesteding en ten aanzien van overdracht. Bevestiging op tweede stelling (vraag) wordt niet gegeven. De protocolinformatie wordt verstrekt door de leverancier van de betreffende besturingen/hoofdpost voor deze opdracht en gedurende de overeenkomst (dus ook bij eventuele toevoegingen in de toekomst). De opdrachtgever gaat niet over het ter beschikking stellen voor gebruik in opdrachten die niet aan haar zijn gelieerd. De leverancier van het betreffende protocol/ besturing/besturingsprogramma/controller bepaald of u deze mag gebruiken. b) Niet bevestigd. De opdrachtgever wil alleen met een leverancier zaken doen die alle informatie verstrekt die noodzakelijk is om bestaande objecten te kunnen ontsluiten op een eventuele andere hoofdpost nadat de overeenkomst is beëindigd. Om dit te kunnen bewerkstelligen is een beschrijving van het protocol, koppelvlakken, beeldplaatjes e.d. noodzakelijk. Wij verwachten alle medewerking van de opdrachtnemer voor een goede overdracht. Als u doelt op de broncode van de hoofdpost of besturings of controller dan behoord dit uiteraard niet tot de overdracht.
119 | 2 | Regionale Hoofdpost (afval)waterobjecten regionaal meetsysteem Rijn en IJssel | NvI 1 antwoord 54b¦Bijlage L7 Conceptovereenkomst v1.1, art. 9.6 sub A (facturatieschema implementatie)¦5 - Foute berekening in het rekenvoorbeeld facturatie: termijnen tellen op tot 83,75% in plaats van 100% | In het antwoord op vraag 54b van de 1e NvI heeft u een rekenvoorbeeld gegeven. Deze geeft enige verduidelijking, maar bevat, voor zover wij dat begrijpen, ook nog onduidelijkheden. Wij lichten dat als volgt toe: Het rekenvoorbeeld berekent de 32,5%-termijn als (50 objecten / 1.000 objecten) × 32,5% × € 125.000. L7 art. 9.6 sub A bepaalt: 50% van de objecten van de gemeente gedeeld door 50% van het totaal aantal objecten, vermenigvuldigd met 32,5%. Toegepast op alle Deelnemers samen levert de formule uit het voorbeeld dan 10% + 16,25% + 45,5% + 6% + 6% = 83,75% van de implementatiekosten op en wordt 16,25% dan nooit gefactureerd? Daarnaast is in het voorbeeld 0,32 in plaats van 0,325 gebruikt en is (100/1.000) × 0,455 × € 125.000 volgens onze berekening gelijk aan € 5.687,50 en niet € 5.562,50. Kunt u dit nakijken en, als wij het goed gezien hebben, bevestigen dat de formule van L7 art. 9.6 sub A geldt, zodat bij 50% werkend opgeleverde objecten van een Deelnemer (aantal objecten van die Deelnemer / totaal aantal objecten) × 32,5% × implementatiekosten wordt gefactureerd (in het voorbeeld € 4.062,50) en bij 100% (aantal objecten van die Deelnemer / totaal) × 45,5% × implementatiekosten (€ 5.687,50), zodat de termijnen over alle Deelnemers samen exact 100% bedragen? | Hierbij de bevestiging dat u het goed heeft gezien. Hierbij een herziene versie van het voorbeeld die gehanteerd zal worden voor de facturatie: Uitgangspunt voor de voorbeeldberekening: Een gemeente heeft 100 objecten die ontsloten moet worden op de te leveren hoofdpost. Het totaal aantal te ontsluiten objecten van alle opdrachtgevers is 1.000. De totale implementatiekosten bedraagt 125.000 euro. - na een succesvolle pilotfase kan 10% van de totale implementatiekosten worden gefactureerd, zijnde in dit voorbeeld: 0,1 x 125.000 = 12.500 euro - als 50% van het totaal aantal objecten van de gemeente werkend is geïmplementeerd (zijnde 0,5 x 100 = 50 objecten) dan geldt de volgende berekening in dit voorbeeld: (50 objecten / (0,5 x 1.000 objecten)) x (0,325 x 125.000 euro) = 4.062,50 euro (50% van het totaal aantal objecten dat opgeleverd moet worden is 0,5 x 1000 objecten) - als alle 100 objecten werkend zijn opgeleverd geldt de volgende berekening in dit voorbeeld: (100 objecten / 1.000 objecten) x (0,455 x 125.000) = 5.687,50 euro - Als alle objecten zijn opgeleverd van alle opdrachtgevers maar er zijn nog restpunten dan is de berekening in dit voorbeeld: 0,06 x 125.000 = 7.500 euro - Als de restpunten ook allemaal zijn opgeleverd dan is de berekening in dit voorbeeld: 0,06 x 125.000 = 7.500 euro. Deze voorbeeldberekening is voldoende onderbouwd hoe de daadwerkelijk berekening wordt gemaakt en behoeft derhalve geen herformulering.
120 | 2 | Regionale Hoofdpost (afval)waterobjecten regionaal meetsysteem Rijn en IJssel | NvI 1 antwoord 20¦Bijlage L1 v1.1 Verrekenprijzen F1-F4 i.c.m. leidraad 4.2 en bijlage P2 v1.1 (reiskosten)¦- (Excel); 22-23; 5 - Reistijd: via uurtarief of via kilometerprijs | Naar aanleiding van uw antwoord op vraag 20 van de 1e NvI: Verwijzend naar Leidraad 4.2 en de tekst van bijlage P2 ('de kosten voor perso(o)n(en) die de reis maken'), kunt u ons bevestigen dat wij goed begrijpen dat: (a) reistijd van medewerkers bij werkzaamheden op locatie buiten de implementatie wordt vergoed als uren tegen F1 of F2 (b) Dat F3 en F4 de voertuigkosten per kilometer vergoeden. Waarbij F4 alleen geldt bij wettelijk vereiste inzet van twee personen. | a) Niet geheel bevestigd. De werkzaamheden gelden alleen op locatie waar het Object gesitueerd is. Overige van hetgeen dat u stelt is juist. b) Niet geheel bevestigd. De verrekenprijs kan alleen gehanteerd worden buiten de implementatie bij werkzaamheden op locatie waar het Object gesitueerd is. Overige van hetgeen dat u stelt is juist.
121 | 2 | Regionale Hoofdpost (afval)waterobjecten regionaal meetsysteem Rijn en IJssel | NvI 1 antwoord 67¦Bijlage L7 Conceptovereenkomst v1.1, art. 9.6 sub B en 13.1 i.c.m. leidraad 1.6¦5, 7; 9 - Start jaarlijkse kosten: uitwerking 50%/100%-regel, Algemene kosten hoofdpost, en ingangsdatum looptijd (13.1 versus antwoord 67b) | Naar aanleiding van uw antwoord op vraag 67 van de 1e NvI hebben wij de volgende vervolgvragen: (a) Preciseren van de 50%-regel Mogen wij het zo begrijpen dat vanaf het kwartaal waarin 50% van de objecten van een gemeente of het waterschap werkend is opgeleverd, de kosten per object per jaar van alle op dat moment werkend opgeleverde objecten van die Deelnemer per kwartaal achteraf worden gefactureerd (dus niet slechts de helft)? (b) Algemene kosten hoofdpost Kunt u bevestigen dat de ‘Algemene kosten hoofdpost’ (tabblad Onderhoudskosten, rij 12) verschuldigd zijn vanaf het kwartaal waarin de eerste gemeente of het waterschap de 50%-grens bereikt? Vanaf dat moment wordt de Hoofdpost immers conform hoofdstuk 7 in stand gehouden. (c) Aanvang en looptijd van de Overeenkomst Artikel 13.1 van L7 v1.1 bepaalt dat de Overeenkomst op 1 februari 2027 aanvangt met een initiële looptijd van 7 jaar. In antwoord 67b geeft u echter aan dat de 7 jaren ingaan bij oplevering van de eerste gemeente of het waterschap. Kunt u bevestigen dat de looptijd van 7 jaar aanvangt op de datum van oplevering van de eerste Deelnemer? En zo ja, kunt u L7 artikel 13.1 en artikel 9.6 sub B hierop aanpassen? Alvast hartelijk dank voor uw toelichting. | a) Dat heeft u goed begrepen b) Niet bevestigd. De algemene kosten worden procentueel verrekent met het aantal objecten per kwartaal nadat 50% van de objecten van een gemeente of waterschap is opgeleverd. c) Hierbij bevestigd. Aanvullende toelichting: Naar aanleiding van de vragen is een aangepaste versie van bijlage L7 bijgevoegd.
122 | 2 | Regionale Hoofdpost (afval)waterobjecten regionaal meetsysteem Rijn en IJssel | NvI 1 antwoord 10, 18 en 19¦L1 v1.1 Onderhoudskosten E13:E16 en Object aantallen kolom S i.c.m. P1 v1.2¦- (Excel) - Weegfactoren kosten per object zijn 0; categorie per template; 20 objecten niet in L1 | Naar aanleiding van uw antwoorden op de vragen 18 en 19 van de 1e NvI en de herziene bijlage L1 (v1.1). In het tabblad Onderhoudskosten berekenen de cellen E13 tot en met E16 de weegfactoren met SUMIFS('Object aantallen'!P9:P318;'Object aantallen'!S9:S318;"PLC"), respectievelijk "dochter", "Meet" en "Meet API". In L1 v1.1 bevat kolom S van Object aantallen echter de communicatietechniek (4G, API, LoRa, Nvt) in plaats van het type object, zodat de vier weegfactoren 0 opleveren (in v1.0: 732, 37, 164 en 55). Daardoor tellen de kosten per object per jaar van 986 objecten over 15 jaar niet mee in prijsonderdeel P2 en weegt alleen 'Algemene kosten hoofdpost' (factor 2). (a) Kunt u bevestigen dat dit een fout is en een gecorrigeerde L1 (v1.2) publiceren waarin Object aantallen opnieuw een kolom 'Type object' bevat met per template de categorie (besturing, dochterkast, meetobject direct gekoppeld, meetobject via API) en waarin E13:E16 weer naar die kolom verwijzen? (b) Kunt u daarbij de aantallen per categorie voor de 986 objecten publiceren en per template de categorie ook in het tabblad Objecttemplates opnemen, zodat de verdeling van de 202 API-objecten (Sofrel, Terratransfer, Kallipr, Zevenaar) en de 42 dochterkasten over de categorieën voor alle inschrijvers gelijk is? (c) Kunt u bevestigen dat de 20 objecten die in P1 v1.2 (Totaaloverzicht) wel, maar in L1 v1.1 niet zijn opgenomen (communicatietechniek en protocol '0', waarvan 17 met template 'Onbekend'), niet tot de inschrijfprijs behoren en, zodra zij worden aangesloten, via de verrekenprijzen van bijlage P2 worden toegevoegd? | a) Hierbij bevestigd en was al direct na publicatie geconstateerd. Type was gewijzigd waardoor formule niet meer juist was. Dit is de herziene versie van bijlage L1 bij deze tweede nota van inlichtingen gewijzigd. b) Zie antwoord op vraag a. De aantallen worden nu goed weergegeven c) Hierbij bevestigd
123 | 2 | Regionale Hoofdpost (afval)waterobjecten regionaal meetsysteem Rijn en IJssel | NvI 1 antwoord 38, 101 en 104¦Programma van Eisen 1.0, 3.6.1, 3.6.5 en 3.3.2¦19-20, 17 - Aantal Entra-federaties in de inschrijfprijs en aantal SIEM-koppelingen | Naar aanleiding van uw antwoorden op de vragen 38, 101 en 104 van de 1e NvI: (a) In antwoord 101 geeft u aan dat inschrijvers voor de koppeling met de authenticatiedienst uitgaan van 3 organisaties; in antwoord 38a dat het aantal federaties bij oplevering nog niet vaststaat, en PvE 3.6.5 noemt een eigen Entra-omgeving per Deelnemer en meerdere onderhoudspartijen. Kunt u bevestigen dat de inschrijfprijs 3 federaties omvat en dat iedere verdere federatie (Deelnemer of onderhoudspartij) op verzoek via het afwijkingsformulier tegen het uurtarief F1 wordt ingericht, of anders aangeven van hoeveel federaties inschrijvers in de prijs moeten uitgaan? (b) In antwoord 104 noemt u een centrale log-forwarder naar Sentinel, terwijl u in antwoord 38c aangeeft dat inschrijvers ervan moeten uitgaan dat op alle omgevingen kan worden gekoppeld. Kunt u bevestigen dat de SIEM-koppeling van PvE 3.3.2 één centrale koppeling betreft volgens de specificatie van antwoord 104, of anders aangeven met hoeveel SIEM-omgevingen moet worden gekoppeld? | a) Niet bevestigd. Voor 3 organisaties dient het te zijn inbegrepen in de implementatiekosten. Voor de overige is een verrekenprijs opgenomen die voor iedere organisatie geldt. Derhalve is een herziene versie van bijlag eP2 en L1 opgenomen bij deze 2e nota van inlichtingen. Zie ook antwoord op vraag 115. b) Hierbij bevestigd
124 | 2 | Regionale Hoofdpost (afval)waterobjecten regionaal meetsysteem Rijn en IJssel | NvI 1 antwoord 72, 15, 30, 45, 53, 61, 66, 67¦Bijlage L7 Conceptovereenkomst GIBIT 2025 v1.1, art. 1.5, 8.5, 9.6, 10, 11, 13.1¦2, 4-7 - Conceptovereenkomst v1.2: verwerking van de NvI-antwoorden en correctie van nieuwe fouten | In de bij 1e NvI verstrekte nieuwe versie van bijlage L7 is de rangregeling gelijkgetrokken met die in de leidraad, waarvoor dank. Daarnaast zijn overeenkomstig uw antwoord op vaag 72b wijzigingen verwerkt in de conceptovereenkomst. Wij hebben echter de indruk dat lang niet alle wijzigingen zijn doorgevoerd, bijvoorbeeld de wijziging(en) voortvloeiende uit het antwoord op vraag 15d (is de € 75.000 bepaling wel toegevoegd?), 61, 66, 30c, 53d, 50/51, 67a en 67b. Daarnaast lijkt artikel 13.1 strijdig met het antwoord op de vraag. a) Wij verzoeken u vriendelijk na te gaan of inderdaad alle wijzigingen bij NvI al zijn verwerkt in de contractstukken en zo nee, de bijgewerkte stukken te verstrekken bij 2e nota van inlichtingen. Het antwoord op vraag 72c is namelijk, bij nader inzien, geen oplossing voor nog niet verwerkte wijzigingen, omdat de nota van inlichtingen in de rangorde lager staat dan bijvoorbeeld de overeenkomst. Voor het overzicht is het prettig als de (voor inschrijving) doorgevoerde wijzigingen zichtbaar zijn.[TD1.1] b) Bij de controle van de nieuwe versie van bijlage L7 constateerden wij nog dat de verwijzing (naar paragraaf 2.18.3 onderdeel B van de leidraad) in artikel 10.3 niet bestaat. Vermoedelijk is bedoeld te verwijzen naar paragraaf 2.18.2 sub B? c) Bij de controle van de nieuwe versie van bijlage L7 constateerden wij ook dat het oorspronkelijke artikel 10.4 is geschrapt. Uit welk antwoord in de nota van inlichtingen volgde dit, of wat is anderszins daarvan de reden geweest? | a) Alle wijzigingen zijn volgens Aanbestedende dienst verwerkt in de nieuwe versie die bij deze 2e nota van inlichtingen is bijgevoegd. Mocht na gunning en voor ondertekenen van de overeenkomst blijken dat een aantal onderdelen die in de eerste en tweede nota van inlichten zijn benoemd en in de overeenkomst hadden moeten zijn aangepast nog ontbreken dan worden deze alsnog toegevoegd. b) Is aangepast in de bijgevoegde nieuwe versie van de concept overeenkomst bijlage L7 c) Artikel 10.3 en artikel 10.44 zijn aangepast. Waarbij artikel 10.3 verwijst naar een paragraaf 2.18.2 onderdee B waar dezelfde onderdelen in stonden maar dan uitgebreider dan artikel 2.4 . Deze aanpassing is gedaan in verband met de subvragen in vraag 15 van de eerste nota van inlichtingen aangepast.
125 | 2 | Regionale Hoofdpost (afval)waterobjecten regionaal meetsysteem Rijn en IJssel | NvI 1 antwoord 29b en 109¦Programma van Eisen 1.0, 3.2 (Cyberbeveiligingswet)¦16-17 - Keteneisen van de Deelnemers onder de Cyberbeveiligingswet bij inschrijving | Naar aanleiding van uw antwoord op vraag 29b van de 1e NvI, waarin u vraagt de vraag verduidelijkt opnieuw te stellen. De gemeenten en het waterschap zijn (naar verwachting) als entiteit onder de Cyberbeveiligingswet verplicht om eisen aan de beveiliging van hun toeleveringsketen te stellen. De Hoofdpost is zo'n toelevering. Kunt u bevestigen dat de Deelnemers bij inschrijving geen andere eisen aan de beveiliging van hun toeleveringsketen aan de leverancier van de Hoofdpost stellen dan in PvE 3.2 tot en met 3.10 zijn opgenomen? Zo niet, kunt u dan aangeven welke aanvullende eisen gelden, bijvoorbeeld meldtermijnen voor beveiligingsincidenten bij de Deelnemer, het aanleveren van een software bill of materials (SBOM), het recht op audits of toegang tot auditrapporten, een leveranciersverklaring of het aansluiten op de incidentregistratie van de Deelnemer? | Niet bevestigd. De wet schrijft de zorgplicht, registratieplicht en meldplicht voor. Dit betekent dat opdrachtnemer een meldplicht heeft richting centraal meldpunt op Mijn NCSC bij constatering van significante incidenten. Zie hiervoor: https://www.ncsc.nl/cyberbeveiligingswet-nis2/meldplicht. Hierin staan o.a. ppl beschreven de meldtermijnen. Alle werkzaamheden die bij de verdere afhandeling van het incident behoren zijn voor de opdrachtnemer.
126 | 2 | Regionale Hoofdpost (afval)waterobjecten regionaal meetsysteem Rijn en IJssel | NvI 1 antw. 71, 81, 82 en 86¦Bijlage P2 Toekomstige leveringen v1.1 en L1 v1.1 tab Verrekenprijzen (kolom D, E1-E5, A6/B6/C6/D3)¦1-5; - (Excel) - Verrekenprijzen: E3/E4 vs antw. 81, kolom 'Aanvullende jaarlijkse kosten', reikwijdte validatie en telling | "Naar aanleiding van uw antwoord op vraag 71 van de 1e NvI en de herziene bijlagen P2 (v1.1) en L1 (v1.1): (a) Antwoord 81 omschrijft E3 als API 'waarbij zowel stuuropdrachten en data-uitwisseling plaatsvindt' en E4 als 'alleen data', terwijl P2 v1.1 E3 definieert als 'alleen data-uitwisseling' en E4 als 'data-uitwisseling en besturing'. Kunt u bevestigen dat P2 v1.1 en de omschrijving in L1 v1.1 leidend zijn? (b) De kolom 'Aanvullende jaarlijkse kosten' telt alleen bij E1 tot en met E5 mee in het fictieve totaal. Kunt u vastleggen wat daar wordt gevraagd (bijvoorbeeld de jaarlijkse kosten voor het in stand houden van een toegevoegd protocol of API, ongeacht het aantal objecten) en bevestigen dat voor de objecten die met dat protocol of die API worden toegevoegd de kosten per object per jaar van het tabblad Onderhoudskosten gelden? (c) Kunt u voor de validatie (A6, B6, C6, D3) vastleggen wat de Opdrachtnemer levert (controle van de inrichting op afstand, schriftelijke rapportage van onjuistheden), dat het herstellen van onjuistheden op verzoek van de Opdrachtgever tegen A5/B4/C4 wordt verrekend, en dat door de Opdrachtgever zelf ingerichte objecten pas na een goedgekeurde validatie onder de servicelevels van hoofdstuk 7 vallen (zie ook uw antwoord 86)? (d) Kunt u bevestigen dat de 15 registers van A2 en de 3 respectievelijk 5 importitems van B2/C2 per object worden geteld ten opzichte van het bestaande template, en dat bij een object dat zowel een nieuw template (A3/A4) als een nieuw protocol (E1) vergt beide verrekenprijzen naast elkaar gelden? (e) Kunt u bevestigen dat inschrijvers in de 2e NvI nog op P2 v1.1 mogen reageren (leidraad 2.6) en dat de definitieve tekst in de 2e NvI wordt vastgelegd?" | a) Hierbij bevestigd. In het antwoord van vraag 81 was inderdaad E3 en E4 per abuis omgedraaid. b) De kolom jaarlijkse kosten voor E1 t/m E5 zijn inderdaad voor het in stand houden van het protocol of API ongeacht het aantal objecten. Per object dient u in het tablad onderhoudskosten van bijlage L1 de kosten per object per jaar aan te geven voor de betreffende categorie waar het betrekking op heeft. c) Alle werkzaamheden die nodig zijn om te controleren of een object juist is ingericht. Schriftelijke terugkoppeling van bevindingen behoren tot de werkzaamheden. Herstellen van de inrichting is hierin niet meegenomen. Mocht de beheerder die de inrichting heeft gedaan het niet goed hebben gedaan, dan kan hij/zij dit zelf herstellen of op verzoek om een geheel nieuwe inrichting te laten uitvoeren door opdrachtnemer tegen de gestelde prijzen die daarvoor gelden. d) Hierbij met bevestigd. e) Ja, in de bijlage bij deze 2e nota zit een nieuwe versie van P2, zijnde versie 1.2
127 | 2 | Regionale Hoofdpost (afval)waterobjecten regionaal meetsysteem Rijn en IJssel | NvI 1 antwoord 56¦Aanbestedingsleidraad 1.0, 2.13 Social return i.c.m. art. 1.10 en 2.80 Aw 2012¦12-13 - SROI 5%: invulling bij een SaaS-opdracht en toetsing van de invulling na gunning | Helaas blijft na beantwoording van vraag 56 sprake van een zeer hoge SROI-eis. Zoals eerder toegelicht ziet de arbeidscomponent van onderhavige opdracht op specialistische ICT-dienstverlening (SaaS), waarin niet zonder meer kan worden voorzien met de invulling van de SROI-eis. Zie in dat verband ook het tweede deel van randnummer 5.4.4 van Advies 93-95 van de Commissie van Aanbestedingsexperts, waarin ook is aangegeven dat het bij dergelijke specialistische dienstverlening niet proportioneel is om een SROI-eis van 5% te stellen (zie daarnaast ook Social Return bij aanbesteding ¦ Aanbestedingsadvocaat: “Tot slot is de aard van de opdracht is van belang. Als de opdracht betrekking heeft op specialistische diensten van intellectuele aard, zoals ict- of ingenieursdiensten, kan het tewerkstellen van personen met een afstand tot de arbeidsmarkt een lastige opgave zijn voor de opdrachtnemer. Dan is een SROI-eis al snel disproportioneel, zelfs als de loonsom van de opdracht hoog is.”). Dat laat overigens onverlet dat wij, zoals ook aangegeven, net als u SROI belangrijk vinden. Door de samenvoeging van opdrachten van meer dan 10 aanbestedende diensten leidt dat percentage echter tot een dermate hoog bedrag dat jaarlijks aan SROI moet worden ingevuld, dat dat niet met stages of andere in redelijkheid te vervullen taken kan worden ingevuld voor de uitvoering van deze (samengevoegde) opdrachten. Wij verzoeken u daarom vriendelijk nogmaals te kijken naar de proportionaliteit van de SROI-eis voortvloeiende uit artikel 1.10 Aw en daarbij ook rekening te houden met de organisatorische gevolgen en risico’s van samenvoeging voor het MKB, zoals bedoeld in artikel 1.5 lid 1 sub b Aw. Een SROI-eis van 1% komt ons in dit geval proportioneel voor. | We zijn bereid de SROI eis aan te passen naar twee procent (2%) van de opdrachtwaarde. De gemeenten hanteren als beleid dat een deel van de waarde van de opdracht die wordt aanbesteed, moet worden besteed aan het toevoegen van maatschappelijke waarde. Daarvoor wordt het Bouwblokkenmodel gehanteerd. Ervaring heeft uitgewezen dat het voor opdrachtnemers van gelijksoortige opdrachten als de onderhavige, mogelijk is om aan de SROI verplichting te voldoen. Arbeidsparticipatie is het uitgangspunt bij invulling van Social Return. Het is toegestaan om organisatiebreed invulling te geven aan de Sroi verplichting, dus ook bijvoorbeeld door inzet van ondersteunend of administratief personeel. Als arbeidsparticipatie niet haalbaar is omdat (een deel van) de uitvoering van de opdracht daar niet geschikt voor is of bijvoorbeeld de Social Return component te laag is, mag de ondernemer sociaal inkopen of een maatschappelijke activiteit inzetten als sociaal rendement (de beoordeling daarvan wordt gedaan door de adviseur SROI van het Werkgeversservicepunt Achterhoek). Ook is er een regionale invullingsmogelijkheid, namelijk storting in het Achterhoeks Talentenfonds OpIJver. Een combinatie van deze mogelijkheden voor de inzet van Social Return is ook toegestaan. De invulling van de Social Return verplichting is realiseerbaar en binnen de beschreven mogelijkheden van het Bouwblokkenmodel Oost-NL 2026 SROI vrij en vindt altijd plaats in overleg met de adviseur SROI van het Werkgeversservicepunt Achterhoek (WSPA).
128 | 2 | Regionale Hoofdpost (afval)waterobjecten regionaal meetsysteem Rijn en IJssel | NvI 1 antwoord 12¦Programma van Eisen 1.0, 2.2 Pilot i.c.m. bijlage P1 v1.2¦13-14 - Pilot: aantal pilotobjecten en object-ID's | Naar aanleiding van uw antwoord op vraag 12 van de 1e NvI. De tekst van PvE 2.2 spreekt van 'drie bestaande Objecten', terwijl de tabel in 2.2 vier pilotobjecten noemt, waarvan de locatie 'N.t.b.' is. (a) Kunt u bevestigen dat de pilot uit de vier objecten uit de tabel van 2.2 bestaat? (b) Kunt u deze objecten bij de 2e NvI benoemen met hun object-ID uit bijlage P1 v1.2, zodat alle inschrijvers dezelfde objecten in hun pilotplanning en prijs opnemen? (c) Als de locaties nog niet vastliggen: kunt u dan per pilotobject aangeven welk template uit bijlage P1 v1.2 het betreft? | a) Hierbij bevestigd b) Nee, het zijn objecten die ook binnen de implementatie uitgevoerd moeten worden. De kosten van de pilot maken deel uit van de totale implementatiekosten. Er is duidelijk welke soort objecten met weke besturing moeten worden aangesloten, derhalve maakt de exacte locatie niet uit om nu al te vermelden. c) Nee, zodra duidelijk wordt gemaakt welke objecten worden aangesloten zal het beterffende template ook duidelijk zijn. Alle bestaande besturingen met bestaande protocollen en koppelvlakken (templates) moeten worden aangesloten op de hoofdpost.
129 | 2 | Regionale Hoofdpost (afval)waterobjecten regionaal meetsysteem Rijn en IJssel | NvI 1 antwoord 46 en 73¦Aanbestedingsleidraad 1.0, 3.4.3.2 en 2.17 i.c.m. GIBIT 2025 art. 17.3 en 18.2¦21, 14 - Verzekeringseis: € 2,5 mln per gebeurtenis (antwoord 73) versus GIBIT art. 17.3/18.2 (antwoord 46); bewijs bij inschrijving en verificatie | Naar aanleiding van uw antwoorden op de vragen 46 en 73 van de 1e NvI: In antwoord 46 bevestigt u dat de bedragen van de GIBIT 2025 art. 17.3 en 17.4 en de dekking van art. 18.2 als minimum gelden (€ 1.250.000 per gebeurtenis voor persoons- en zaakschade, dekking voor ten minste twee gebeurtenissen per jaar); In antwoord 73 noemt u een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van minimaal € 2,5 miljoen per gebeurtenis en een cyberaansprakelijkheidsverzekering van minimaal € 1 miljoen. (a) Wij vermoeden dat antwoord 46 de juiste is, kunt u ons dit bevestigen? (b) Kunt u aangeven of de cyberaansprakelijkheidsverzekering van € 1 miljoen per gebeurtenis of per jaar is bedoeld? (c) Kunt u bevestigen dat een inschrijver bij inschrijving volstaat met de verklaring in de UEA, dat een verklaring van de verzekeraar of assurantietussenpersoon dat deze dekking uiterlijk bij ondertekening van de Overeenkomst is gerealiseerd als bewijs bij de verificatie wordt geaccepteerd, en dat de polisbladen zelf uiterlijk bij ondertekening van de Overeenkomst worden overgelegd? | a) Hierbij bevestigd. b) Cybersecurityaansprakelijkheidsverzekering maakt of deel uit van de bedrijfsaansprakelijkhedsverzekering. Is dat niet het geval dan dient de opdrachtnemer zich te verzekeren ovoor een cyberaansprakelijkheidsverzekering van € 1 miljoen per gebeurtenis. c) Niet geheel bevestigd, voorwaarde voor aanleveren van polisbladen is dat deze in de periode van voorlopige gunning en voordat de wettelijke termijn van voorlopige gunning is verstreken worden overlegd.
130 | 2 | Regionale Hoofdpost (afval)waterobjecten regionaal meetsysteem Rijn en IJssel | NvI 1 antwoord 10 en 67¦Programma van Eisen 1.0, 2.3, 2.4.2, 5.14 en hoofdstuk 8 i.c.m. bijlage P1 v1.2 (Zevenaar) en L7 art. 9.6¦14-15, 46-47, 54-56 - RTC en neerslaggebieden in jaarlijkse kosten; 25 Zevenaar-objecten zonder meting en oplevering Zevenaar | Naar aanleiding van uw antwoord op vraag 10 van de 1e NvI: (a) Kunt u bevestigen dat de RTC-procedures van hoofdstuk 8 en de neerslag-/bemalingsgebieden uit de HydroNet-koppeling, nu zij geen objecten in P1 v1.2 meer zijn, uitsluitend in de 'Algemene kosten hoofdpost' van het tabblad Onderhoudskosten worden geprijsd en niet in de kosten per object per jaar? (b) De 25 objecten van Zevenaar met ‘Meting moet nog ingekocht worden’ blijven volgens antwoord 10c in de inschrijfprijs. Kunt u bevestigen dat deze objecten, zolang de gemeente de meting niet heeft ingekocht en de logger en de API-toegang niet beschikbaar zijn, als restpunt gelden in de zin van antwoord 67a, zodat zij de oplevering en facturatie van Zevenaar niet blokkeren, en dat de opleverdatum voor deze objecten pas loopt vanaf het moment dat logger en API-toegang beschikbaar zijn? (c) Kunt u bevestigen dat voor deze 25 objecten bij inschrijving mag worden uitgegaan van categorie B1 (import-meetobject met bestaand template) voor 23 objecten en B5 voor maximaal 2 objecten, conform uw antwoord 4a (maximaal 2 templates)? | a) Hierbij bevestigd b) Hierbij bevestigd met als kanttekening dat de 25 objecten dan ook niet worden gefactureerd totdat deze worden opgeleverd c) Uw beschreven uitgangspunt is akkoord, echter zijn de kosten binnen de implementatie opgenomen in Object aantallen bij template "Eenduidige template overstort".
131 | 2 | Regionale Hoofdpost (afval)waterobjecten regionaal meetsysteem Rijn en IJssel | NvI 1 antwoord 63a en 63d¦Programma van Eisen 1.0, 7.2 en 7.5 i.c.m. leidraad 2.18.2 en 4.4.1¦50, 52; 14-15, 24 - Beschikbaarheid 99,8%: meetperiode, meetpunt en onderhoudsvensters; status van toezeggingen in het plan van aanpak | Naar aanleiding van uw antwoorden op vraag 63a en 63 d van de 1e NvI: (a) Nu aangekondigd onderhoud meetelt in de beschikbaarheid, kunt u bevestigen dat de 99,8% per kalenderjaar wordt gemeten (en niet per kwartaal of per maand), op de productieomgeving van de hoofdpost, gemeten aan de zijde van de opdrachtnemer (exclusief internetverbinding, identiteitsvoorziening en werkplekken van de deelnemers)? (b) Wordt het onderhoud binnen de vensters van de PvE 7.5 (Onderhoud) meegeteld in dezelfde 0,2%? | a) Hierbij bevestigd met dien verstande dat de internetverbinding aan opdrachtnemer kant bewijsbaar door een grote storing veroorzaakt is. b) ja
132 | 2 | Regionale Hoofdpost (afval)waterobjecten regionaal meetsysteem Rijn en IJssel | NvI 1 antwoord 65d¦Bijlage L7 Conceptovereenkomst v1.1, art. 3.3 en 3.4 i.c.m. leidraad 1.5 en 4.4.1¦3; 9, 24 - Fatale data: onderscheid tussen opleverdata en indicatieve planning in het plan van aanpak | Bedankt voor uw uitleg. (a) In leidraad 1.5 wordt alleen gesproken over opleverdatum, in 2 delen (voor gemeenten die nu de TCN hoofdpost gebruiken is dat 1 november 2028, de overige gemeenten 31 mei 2029). Kunt u bevestigen dat alleen de data die in het plan van aanpak worden aangeduid als 'opleverdata' of 'fatale mijlpaal' fataal zijn en dat dit niet overige data betreft, zoals voor deelfasen binnen ons plan van aanpak? (b) Welke invloed heeft de planning van het plan van aanpak op de beoordeling als de planning korter of gelijk is aan de uiterste opleverdata zoals hierboven beschreven? | a) Hierbij bevestigd b) Het is aan de beoordelaar te bepalen of de planning in het te beoordelen plan van aanpak reëel en constructief is. Een eerdere oplevering die reëel wordt geacht en constructief krijgt op dit onderdeel een hogere beoordeling. Een korter tijdsbestek van de implementatieperiode betekent namelijk een voordeel voor de opdrachtgever.
133 | 2 | Regionale Hoofdpost (afval)waterobjecten regionaal meetsysteem Rijn en IJssel | NvI 1 antwoord 12a en 76¦Aanbestedingsleidraad 1.0, 1.5 en 2.18.1 i.c.m. PvE 1.0, 2.1.4¦9, 14; 12-13 - Opschuiven opleverdata bij vertraging door huidige leveranciers | Naar aanleiding van uw antwoorden op de vragen 12a en 76 van de 1e NvI, waarin u aangeeft dat de pilotperiode evenredig opschuift wanneer de huidige leverancier de protocolinformatie niet tijdig (uiterlijk bij gunning) of onvolledig levert. Kunt u bevestigen dat vertraging doordat een huidige leverancier informatie niet, onvolledig of niet tijdig levert, ook geldt als 'aantoonbare en reële reden' in de zin van leidraad 2.18.1, en dat de opleverdata van leidraad 1.5 in dat geval met dezelfde periode opschuiven op basis van een afwijkingsformulier (PvE 2.1.4)? | Hierbij bevestigd
134 | 2 | Regionale Hoofdpost (afval)waterobjecten regionaal meetsysteem Rijn en IJssel | NvI 1 antwoord 39¦Programma van Eisen 1.0, 4.5 Standaard Object i.c.m. bijlage P2 v1.1 (A1/A2/D1)¦29; 1-2 - Standaard Koppelvlak en protocolbeschrijving | Naar aanleiding van uw antwoord op vraag 39 van de 1e NvI: Kunt u bevestigen dat, nadat het eerste object volgens dit standaard Koppelvlak en Protocol in de Hoofdpost is ingericht, ieder volgend één- of tweepompsgemaal dat volgens dezelfde standaard wordt uitgevoerd als A1 (bestaand template) wordt verrekend wanneer koppelvlak, protocol en scadaplaatje gelijk zijn, en als A2 wanneer alleen het scadaplaatje of maximaal 15 registers afwijken, overeenkomstig bijlage P2 v1.1? | Niet geheel bevestigd. U heeft het alleen over het scadaplaatje in uw laatste zin, echter kan ook de instellingenpagina daardoor wijzigen of alarmering. Kortom u dient rekening te houden met alle facetten bij een redelijk beperkte aanpassing van het protocol op de aanpassingen van de inrichting van het object.
135 | 2 | Regionale Hoofdpost (afval)waterobjecten regionaal meetsysteem Rijn en IJssel | NvI 1 antwoord 33¦Programma van Eisen 1.0, 3.6.2 Authenticatie API¦19 - NL GOV Assurance profile for OAuth 2.0: welke versie, zesmaandentermijn en eigen authorization server | Naar aanleiding van uw antwoord op vraag 33 van de 1e NvI, waarin u verwijst naar het NL GOV Assurance profile for OAuth 2.0 van Forum Standaardisatie: (a) Kunt u bevestigen dat de eis 'OAuth 2.0 of hoger' in PvE 3.6.2 wordt gelezen als: de API-autorisatie voldoet aan de op de inschrijfdatum geldende versie van het NL GOV Assurance profile for OAuth 2.0, en dat de termijn van zes kalendermaanden loopt vanaf publicatie van een nieuwe versie van dat profiel op de lijst van Forum Standaardisatie? (b) Kunt u bevestigen dat een door de Opdrachtnemer beheerde authorization server die aan dit profiel voldoet volstaat en dat daarvoor geen externe certificering of aansluiting op een overheidsvoorziening is vereist? (c) Kunt u bevestigen dat, wanneer een externe applicatie of identiteitsvoorziening van een Deelnemer (nog) niet aan het profiel voldoet, de Opdrachtnemer in overleg met de Deelnemer een overgangstermijn mag hanteren zonder dat dit als tekortkoming geldt? | a) Hierbij bevestigd b) Hierbij bevestigd c) Hierbij bevestigd
136 | 2 | Regionale Hoofdpost (afval)waterobjecten regionaal meetsysteem Rijn en IJssel | NvI 1 antwoord 23¦Programma van Eisen 1.0, 4.6.1 en 4.6.2 i.c.m. bijlage P2 v1.1 (categorie B/D en E)¦30-31; 1-4 - Toekomstige loggerkoppelingen: startmoment termijn, accounts bij de fabrikant en reikwijdte 'zonder aanvullende kosten' | Naar aanleiding van uw antwoord op vraag 23 van de 1e NvI (de termijnen van PvE 7.8 gelden voor het alsnog realiseren van de protocollen van 4.6.1 en de loggerkoppelingen van 4.6.2): (a) Kunt u bevestigen dat de termijn van 20 werkdagen (bijlage P2, antwoord 47a) voor een dergelijke koppeling aanvangt op het moment dat de Deelnemer het eerste object van dat type aanmeldt én de fabrikant de documentatie, testtoegang en het account voor het platform beschikbaar heeft gesteld, en dat de Deelnemer het account of abonnement bij de fabrikant (Kallipr, Terratransfer, Koenders, MuniSense, Divers, BlikSensing) afsluit en betaalt? (b) Kunt u bevestigen dat 'zonder aanvullende kosten' in 4.6.2 betrekking heeft op het importeren van de data via de standaard-API van het platform van de fabrikant (categorie B van bijlage P2) en dat de inrichting van het betreffende object zelf tegen de verrekenprijzen B1 tot en met B5 wordt verrekend? (c) Kunt u per fabrikaat van 4.6.2 aangeven welk type logger en welke API- of protocolversie bij de Deelnemers in gebruik of voorzien is, zodat inschrijvers kunnen toetsen of hun Hoofdpost daaraan voldoet? | a) Hierbij bevestigd b) Nee, de loggers die in paragraaf 4.6.2 van het PvE zijn benoemd dienen te worden geleverd binnen de implementatiefase, ongeacht of de loggers worden gebruikt. Er zijn dus geen kosten op te voeren voor het toevoegen van protocollen of API's voor deze type loggers. Als de loggers in de objectenlijst zijn opgenomen dan dienen deze binnen de implementatiekosten te worden ontsloten. Worden loggers toegevoegd na oplevering die niet in de objectenlijst stonden dan worden deze tegen de betreffende verrekenprijzen toegevoegd (categorie B of D). c) Alle genoemde logger hebben een eigen portal waarmee gekoppeld moet worden via een API.
137 | 2 | Regionale Hoofdpost (afval)waterobjecten regionaal meetsysteem Rijn en IJssel | NvI 1 antwoord 22¦Bijlage L1 Inschrijfstaat v1.1, Algemene Implementatiekosten (rij 10, 13, 20 en 52) i.c.m. PvE 6.1/6.2¦- (Excel); 49 - Fout L1 v1.1: geen invulcellen projectmanagement Berkelland en Zevenaar; uniform aantal trainingsdagdelen | Naar aanleiding van uw antwoord op vraag 22 van de 1e NvI en de herziene bijlage L1 (v1.1), tabblad Algemene Implementatiekosten: De invulcel in kolom D, rij 13 en rij 20 en de formule in kolom F, rij 13 en rij 20 ontbreken. Kunt u dit in een gecorrigeerde L1 (v1.2) herstellen? | Deze is hersteld in de nieuwe versie van bijlage L1 die bij deze nota van inlichtingen is opgenomen
138 | 2 | Regionale Hoofdpost (afval)waterobjecten regionaal meetsysteem Rijn en IJssel | NvI 1 antwoord 9¦Programma van Eisen 1.0, 8.2 en 2.2 (pilotobject Mitsubishi met TeleController) i.c.m. bijlage P1 v1.2 en L1 v1.1¦56, 13-14 - TeleController waterschap: verrekening bij vervanging, telling 74 gemalen, simkaart en toegang vóór de pilot | Naar aanleiding van uw antwoord op vraag 9 van de 1e NvI en bijlage P1 v1.2, waarin de 74 waterschapsgemalen zijn opgenomen met template 'Data via TeleController', protocol OPC UA en communicatietechniek '4G': (a) Kunt u bevestigen dat de 74 gemalen via één OPC UA-koppeling met de TeleController worden ontsloten, dat daarvoor geen simkaart per gemaal hoeft te worden geleverd of gewisseld (PvE 4.7) en dat de inrichting van het template eenmaal (Objecttemplates) en de inrichting per gemaal 74 maal (Object aantallen) wordt geprijsd? (b) Kunt u bevestigen dat de protocol- en toegangsinformatie van de TeleController (OPC UA-server, certificaten, kanaallijst, inloggegevens) door het waterschap en zijn huidige leverancier uiterlijk bij voorlopige gunning wordt verstrekt, nu dit een van de pilotobjecten is (PvE 2.2)? (c) Kunt u, anders dan in antwoord 9c, vastleggen dat vervanging of uitfasering van de TeleController door het waterschap een wijziging is die via het afwijkingsformulier tegen de verrekenprijzen van bijlage P2 wordt verrekend (per gemaal de toepasselijke categorie A, en voor een nieuw protocol E1), zodat alle inschrijvers hetzelfde uitgangspunt hanteren? | a) Hierbij bevestigd b) Nee, de specifieke telecontroller waaraan de waterschapsgemalen zijn gekoppeld maakt geen onderdeel uit van de pilot. Het bereft een normaal gemaal. c) Bij implementatie moet worden uitgegaan dat de huidige situatie wordt aangesloten. Als er een afwijking van toepassing is dan worden de verrekenprijzen gehanteerd. Is er geen specifieke verrekenprijs voor toekomstige werkzaamheden dan wordt op basis van een uurtarief en eventuele reiskosten die door inschrijver zijn ingevuld een afwijkingsformulier vervaardigd.
139 | 2 | Regionale Hoofdpost (afval)waterobjecten regionaal meetsysteem Rijn en IJssel | NvI 1 antwoord 5, 26 en 107¦Programma van Eisen 1.0, 3.2, 4.6.1 en 4.7 i.c.m. bijlage P1 v1.2¦16-17, 30-32 - 'Veilige verbinding zonder encryptie' bij bestaande besturingen: definitie, toetsing en minimale TLS-versie | Naar aanleiding van uw antwoorden op de vragen 5b, 26a/26b en 107 van de 1e NvI: u geeft aan dat bestaande besturingen zonder versleuteling niet worden versleuteld, dat de Opdrachtnemer voor die objecten 'alleen verantwoordelijk is voor een veilige verbinding zonder encryptie' en dat minimaal TLS 1.2 geldt. (a) Kunt u bevestigen dat aan 'een veilige verbinding zonder encryptie' is voldaan wanneer de verbinding tussen object en Hoofdpost loopt over een afgeschermd mobiel netwerk (privé-APN of VPN van de Opdrachtnemer, geen publiek bereikbaar IP-adres op het object) en de versleuteling op de transportlaag tussen het mobiele netwerk en de Hoofdpost volstaat? (b) Kunt u bevestigen dat het ontbreken van versleuteling of van TLS 1.2 op bestaande besturingen, routers en loggers die dit technisch niet ondersteunen, bij de pilot (PvE 2.2), de pentest (3.7.2) en de toets aan de CSIR (3.2, weerstandsniveau 1) niet aan de Opdrachtnemer wordt tegengeworpen en niet tot boetes leidt, en dat de eis 'minimaal TLS 1.2' (antwoord 107) geldt voor de Hoofdpost, de gebruikersverbindingen en nieuwe besturingen? (c) Kunt u bevestigen dat uw antwoord op vraag 26a inhoudt dat 'zonder meerkosten' de mogelijkheid van de Hoofdpost betreft om versleutelde verbindingen te ondersteunen, en dat bestaande objecten met hun huidige communicatie-instellingen worden gemigreerd? (d) In P1 v1.2 is bij alle direct aangesloten objecten '4G' vermeld; bij één object staat nog een 3G-modem (Berkelland, R10CGM016 Camping Tamaring, Matrix MTX-3G). Kunt u bevestigen dat geen enkel object in P1 nog via 2G of 3G communiceert, en zo nee, welke objecten dat betreft? | a) Hierbij bevestigd b) Hierbij bevestigd c) Hierbij bevestigd d) Als 4G staat vermeld kan het zijn dat er ook nog besturingen zijn die nog zijn voorzien van een 3G modem die backwards compatible communiceren via 2G. Deze modems zullen buiten deze opdracht ter zijner tijd worden vervangen. Mochten dit niet tijdig gebeuren en er geen communicatie mogelijk is, dan zal dit niet aan opdrachtnemer toe te schrijven zijn.
140 | 2 | Regionale Hoofdpost (afval)waterobjecten regionaal meetsysteem Rijn en IJssel | NvI 1 antwoord 4¦Bijlage P1 Objectenlijst v1.2, tabblad Totaaloverzicht (kolom N Protocol)¦- (Excel) - P1 v1.2 – Doorvoerfouten protocolkolom, protocolkeuze per template en 20 objecten buiten L1 | Naar aanleiding van uw antwoord op vraag 4 van de 1e NvI en de herziene bijlage P1 (v1.2): (a) In de kolom Protocol staan 'Modbus of IEC105', 'Modbus of IEC106', 'Modbus of IEC107', 'Modbus of IEC108' en 'Modbus of IEC109' (Doesburg), bij 22 objecten 'Modbus of UPC UA' en bij 4 objecten 'Mitsubishis FX'. Kunt u bevestigen dat hier 'Modbus of IEC104', 'Modbus of OPC UA' respectievelijk 'Mitsubishi FX' is bedoeld en P1 corrigeren? (b) Bij 153 objecten (vrijwel alle JAZZmin) staat 'Modbus of IEC104' en bij 22 objecten 'Modbus of OPC UA'; volgens uw antwoord wordt pas bij uitvoering duidelijk welk protocol per locatie geldt, terwijl de inrichtingsinspanning per protocol verschilt. Kunt u per template vastleggen welk protocol bij inschrijving als uitgangspunt geldt (bijvoorbeeld het protocol dat de huidige hoofdpost nu gebruikt) en bevestigen dat een ander protocol bij uitvoering als afwijking tegen de verrekenprijzen (A2 dan wel E1/E2) wordt verrekend? (c) Kunt u bevestigen dat de objecten met protocol '0' in P1 v1.2 (onder meer de 17 'Onbekend'-templates) buiten zowel de eenmalige als de jaarlijkse kosten van L1 zijn gehouden en dat zij, als de informatie in de 2e NvI uitblijft, bij uitvoering tegen de verrekenprijzen (A3/A4, B5/C5 of D2) plus de kosten per object per jaar van het tabblad Onderhoudskosten worden toegevoegd? | a) Per abuis is bij een kopierslag IEC104 verder opgehoogd, dit had overal IEC104 moeten zijn en is aangepast in de herziene versie van P1 bij deze nota van inlichtingen b) Omdat beide protocollen worden gebruikt vanwege oudere en nieuwe versies van de betreffende controller/PLC moet met beide rekening worden gehouden per template. U moet in uw berekening uitgaan dat 80% van de besturingen maken gebruik van Modbus communicatie (per PLC/controller type) en 20% van OPC of IEC104. Mocht dit anders zijn dan kunnen meerkosten tegen het uurtarief in een afwijking worden aangeboden. c) Hierbij bevestigd met dien verstande dat de verrekenprijzen zijn gebaseerd op de categorie die van toepassing is (het kunnen eventueel ook andere vererekenprijzen zijn dan door u nu is aangegeven).