## Lichtpunt
Mutatieformalier Areaalgegevens - Lichtpunten
oud nieuw | Algemeen: mast | [39 empty] | Algemeen: Armatuur | [8 empty] | Algemeen:Lamp
| Kern | Wijk | Buurt | Straat | Eigenaar | Beheerder | Netwerk | Installatie soort | Kastnaam | Kastnummer | Groep | Mastcode | Mastnummer | Fase | type aansluitblok | Type aansluiting | afgezekerde waarde | Locatie/mastnr | ondergrond | Typecode | Lichtpunthoogte | Masthoogte | Type uithouder | Lenghte uithouder | TILT | Vorm | Materiaal | kleur | Beschermingstype/ | Grondstukbescherming | Leverancier | Plaatsingsdatum | Objecten aan mast | Object 1 | Object 2 | Object 3 | Vermogen objecten | Inspectiedatum | Foto's | opmerking | Armatuurtype | Kleur | Leverancier | Plaatsingsdatum | Dimregime | VSA type | Plaatsingsdatum VSA/Driver | opmerking | foto's | Type | Brandertype | Lichtkleur | Lichtpunthoogte | Aantal branduren | Plaatsingsdatum | Aantal branduren per jaar | geplande Remplace | Lampvermogen | Sys vermogen conv | Sys vermogen elekt
OUD |  |  |  |  | GEM. LSL | GEM. LSL | STEDIN | OVL |  |  | 03 |  |  | L2 | ELEQ LS-94 (5L2409) | IN-Uit | 2A | Zie oude code Gevisia | onverhard | A | 8 | 8 | dubbele uithouder |  |  | Conisch | aluminium | RAL 9005 | Anodiseerd |  | NEDAL | 2018-01-01 | [5 empty] | 2018-01-01 |  |  |  | RAL 8005 | Schreder | 2018-01-01 | 5A | C-VSA |  |  |  |  | continubrander |  |  | 65000 | 2018-01-01 | 4200 |  | 80 | 84 | 84
[42 empty] | RAL 8005 | Schreder | 2018-01-02 | 5A | C-VSA |  |  |  |  | continubrander |  |  | 65000 | 2018-01-02 | 4200 |  | 80 | 84 | 84
Nieuw |  |  |  |  | GEM. LSL | GEM. LSL | STEDIN | OVL |  |  | 03 |  |  | L2 | ELEQ LS-94 (5L2409) | IN-Uit | 2A | Zie oude code Gevisia | onverhard | A | 8 | 8 | dubbele uithouder |  |  | Conisch | aluminium | RAL 9005 | Anodiseerd |  | NEDAL | 2018-01-01 | [5 empty] | 2018-01-01 |  |  | BRISA | RAL 8005 | Lightronics | 2018-01-01 | 5A | C-VSA |  |  |  |  | continubrander |  |  | 65000 | 2018-01-01 | 4200 |  | 80 | 84 | 84
[41 empty] | BRISA | RAL 8005 | Lightronics | 2018-01-02 | 5A | C-VSA |  |  |  |  | continubrander |  |  | 65000 | 2018-01-02 | 4200 |  | 80 | 84 | 84
Nieuw |  |  |  | Hoogseweg | GEM. LSL | GEM. LSL | GEM. LSL | OVL |  | 460 | 1 | 460-01-001 | 1 | L1 | ELEQ LS-94 (5L2409) | IN-Uit | 2A |  | onverhard | A | 6 | 6 | enkele uithouder | 750 mm | 5 graden | Conisch | aluminium | geen | Anodiseerd | HDPE | NEDAL | 2019-12-02 | [8 empty] | BRISA | RAL 9007 | Lightronics | 2019-12-02 | 5A |  | 2019-11-07 | Lens LC-A2 3000lm heldere onderkap |  | LED | continubrander | 3000 K | 6 | 65000 | 2019-11-07 | 65000 |  | 17.9 |  | 20
Nieuw |  |  |  | Hoogseweg | GEM. LSL | GEM. LSL | GEM. LSL | OVL |  | 460 | 1 | 460-01-002 | 2 | L2 | ELEQ LS-94 (5L2409) | IN-Uit | 2A |  | onverhard | A | 6 | 6 | enkele uithouder | 750 mm | 6 graden | Conisch | aluminium | geen | Anodiseerd | HDPE | NEDAL | 2019-12-02 | [8 empty] | BRISA | RAL 9007 | Lightronics | 2019-12-02 | 5A |  | 2019-11-07 | Lens LC-A2 3000lm heldere onderkap |  | LED | continubrander | 3000 K | 6 | 65000 | 2019-11-07 | 65000 |  | 17.9 |  | 20
Nieuw |  |  |  | Hoogseweg | GEM. LSL | GEM. LSL | GEM. LSL | OVL |  | 460 | 1 | 460-01-003 | 3 | L3 | ELEQ LS-94 (5L2409) | IN-Uit | 2A |  | onverhard | A | 6 | 6 | enkele uithouder | 750 mm | 7 graden | Conisch | aluminium | geen | Anodiseerd | HDPE | NEDAL | 2019-12-02 | [8 empty] | BRISA | RAL 9007 | Lightronics | 2019-12-02 | 5A |  | 2019-11-07 | Lens LC-A2 3000lm heldere onderkap |  | LED | continubrander | 3000 K | 6 | 65000 | 2019-11-07 | 65000 |  | 17.9 |  | 20
Nieuw |  |  |  | Hoogseweg | GEM. LSL | GEM. LSL | GEM. LSL | OVL |  | 460 | 1 | 460-01-004 | 4 | L1 | ELEQ LS-94 (5L2409) | IN-Uit | 2A |  | onverhard | A | 6 | 6 | enkele uithouder | 750 mm | 8 graden | Conisch | aluminium | geen | Anodiseerd | HDPE | NEDAL | 2019-12-02 | [8 empty] | BRISA | RAL 9007 | Lightronics | 2019-12-02 | 5A |  | 2019-11-07 | Lens LC-A2 3000lm heldere onderkap |  | LED | continubrander | 3000 K | 6 | 65000 | 2019-11-07 | 65000 |  | 17.9 |  | 20
Nieuw |  |  |  | Hoogseweg | GEM. LSL | GEM. LSL | GEM. LSL | OVL |  | 460 | 1 | 460-01-005 | 5 | L2 | ELEQ LS-94 (5L2409) | IN-Uit | 2A |  | onverhard | A | 6 | 6 | enkele uithouder | 750 mm | 9 graden | Conisch | aluminium | geen | Anodiseerd | HDPE | NEDAL | 2019-12-02 | [8 empty] | BRISA | RAL 9007 | Lightronics | 2019-12-02 | 5A |  | 2019-11-07 | Lens LC-A2 3000lm heldere onderkap |  | LED | continubrander | 3000 K | 6 | 65000 | 2019-11-07 | 65000 |  | 17.9 |  | 20
Nieuw |  |  |  | Hoogseweg | GEM. LSL | GEM. LSL | GEM. LSL | OVL |  | 460 | 1 | 460-01-006 | 6 | L3 | ELEQ LS-94 (5L2409) | IN-Uit | 2A |  | onverhard | A | 6 | 6 | enkele uithouder | 750 mm | 10 graden | Conisch | aluminium | geen | Anodiseerd | HDPE | NEDAL | 2019-12-02 | [8 empty] | BRISA | RAL 9007 | Lightronics | 2019-12-02 | 5A |  | 2019-11-07 | Lens LC-A2 3000lm heldere onderkap |  | LED | continubrander | 3000 K | 6 | 65000 | 2019-11-07 | 65000 |  | 17.9 |  | 20
Nieuw |  |  |  | Hoogseweg | GEM. LSL | GEM. LSL | GEM. LSL | OVL |  | 460 | 1 | 460-01-007 | 7 | L1 | ELEQ LS-94 (5L2409) | IN-Uit | 2A |  | onverhard | A | 6 | 6 | enkele uithouder | 750 mm | 11 graden | Conisch | aluminium | geen | Anodiseerd | HDPE | NEDAL | 2019-12-02 | [8 empty] | BRISA | RAL 9007 | Lightronics | 2019-12-02 | 5A |  | 2019-11-07 | Lens LC-A2 3000lm heldere onderkap |  | LED | continubrander | 3000 K | 6 | 65000 | 2019-11-07 | 65000 |  | 17.9 |  | 20
Nieuw |  |  |  | Hoogseweg | GEM. LSL | GEM. LSL | GEM. LSL | OVL |  | 460 | 1 | 460-01-008 | 8 | L2 | ELEQ LS-94 (5L2409) | IN-Uit | 2A |  | onverhard | A | 6 | 6 | enkele uithouder | 750 mm | 12 graden | Conisch | aluminium | geen | Anodiseerd | HDPE | NEDAL | 2019-12-02 | [8 empty] | BRISA | RAL 9007 | Lightronics | 2019-12-02 | 5A |  | 2019-11-07 | Lens LC-A2 3000lm heldere onderkap |  | LED | continubrander | 3000 K | 6 | 65000 | 2019-11-07 | 65000 |  | 17.9 |  | 20
Nieuw |  |  |  | Hoogseweg | GEM. LSL | GEM. LSL | GEM. LSL | OVL |  | 460 | 1 | 460-01-009 | 9 | L3 | ELEQ LS-94 (5L2409) | IN-Uit | 2A |  | onverhard | A | 6 | 6 | enkele uithouder | 750 mm | 13 graden | Conisch | aluminium | geen | Anodiseerd | HDPE | NEDAL | 2019-12-02 | [8 empty] | BRISA | RAL 9007 | Lightronics | 2019-12-02 | 5A |  | 2019-11-07 | Lens LC-A2 3000lm heldere onderkap |  | LED | continubrander | 3000 K | 6 | 65000 | 2019-11-07 | 65000 |  | 17.9 |  | 20
Nieuw |  |  |  | Kleihoogt | GEM. LSL | GEM. LSL | GEM. LSL | OVL |  | 460 | 2 | 460-02-053 | 53 | L2 | ELEQ LS-94 (5L2409) | IN | 2A |  | onverhard | A | 6 | 6 | enkele uithouder | 750 mm | 14 graden | Conisch | aluminium | geen | Anodiseerd | HDPE | NEDAL | 2019-12-02 | [8 empty] | BRISA | RAL 9007 | Lightronics | 2019-12-02 | 5A |  | 2019-11-07 | Lens LC-A2 3000lm heldere onderkap |  | LED | continubrander | 3000 K | 6 | 65000 | 2019-11-07 | 65000 |  | 17.9 |  | 20
Nieuw |  |  |  | Kleihoogt | GEM. LSL | GEM. LSL | GEM. LSL | OVL |  | 460 | 2 | 460-02-053A | 53A | L3 | ELEQ LS-94 (5L2409) | IN-Uit | 2A |  | onverhard | A | 6 | 6 | enkele uithouder | 750 mm | 15 graden | Conisch | aluminium | geen | Anodiseerd | HDPE | NEDAL | 2019-12-02 | [8 empty] | BRISA | RAL 9007 | Lightronics | 2019-12-02 | 5A |  | 2019-11-07 | Lens LC-A2 3000lm heldere onderkap |  | LED | continubrander | 3000 K | 6 | 65000 | 2019-11-07 | 65000 |  | 17.9 |  | 20
Nieuw |  |  |  | Hoogseweg | GEM. LSL | GEM. LSL | GEM. LSL | OVL |  | 460 | 1 |  | 2 | L3 | Langmatz EK18-1166 | IN | 2A |  | onverhard | A | 6 | 6 | enkele uithouder | 750 mm | 16 graden | Conisch | aluminium | geen | Anodiseerd | HDPE | NEDAL | 2019-12-02 | [8 empty] | BRISA | RAL 9007 | Lightronics | 2019-12-02 | 5A |  | 2019-11-07 | Lens LC-A2 3000lm heldere onderkap |  | LED | continubrander | 3000 K | 6 | 65000 | 2019-11-07 | 65000 |  | 17.9 |  | 20
Nieuw |  |  |  | Hoogseweg | GEM. LSL | GEM. LSL | GEM. LSL | OVL |  | 460 | 1 |  | 3 | L2 | Langmatz EK18-1166 | IN | 2A |  | onverhard | A | 6 | 6 | enkele uithouder | 750 mm | 17 graden | Conisch | aluminium | geen | Anodiseerd | HDPE | NEDAL | 2019-12-02 | [8 empty] | BRISA | RAL 9007 | Lightronics | 2019-12-02 | 5A |  | 2019-11-07 | Lens LC-A2 3000lm heldere onderkap |  | LED | continubrander | 3000 K | 6 | 65000 | 2019-11-07 | 65000 |  | 17.9 |  | 20
Nieuw |  |  |  | Hoogseweg | GEM. LSL | GEM. LSL | GEM. LSL | OVL |  | 460 | 1 |  | 4 | L1 | Langmatz EK18-1166 | IN-Uit | 2A |  | onverhard | A | 6 | 6 | enkele uithouder | 750 mm | 18 graden | Conisch | aluminium | geen | Anodiseerd | HDPE | NEDAL | 2019-12-02 | [8 empty] | BRISA | RAL 9007 | Lightronics | 2019-12-02 | 5A |  | 2019-11-07 | Lens LC-A2 3000lm heldere onderkap |  | LED | continubrander | 3000 K | 6 | 65000 | 2019-11-07 | 65000 |  | 17.9 |  | 20
Nieuw |  |  |  | Hoogseweg | GEM. LSL | GEM. LSL | GEM. LSL | OVL |  | 460 | 1 |  | 5 | L3 | Langmatz EK18-1166 | IN-Uit | 2A |  | onverhard | A | 6 | 6 | enkele uithouder | 750 mm | 19 graden | Conisch | aluminium | geen | Anodiseerd | HDPE | NEDAL | 2019-12-02 | [8 empty] | BRISA | RAL 9007 | Lightronics | 2019-12-02 | 5A |  | 2019-11-07 | Lens LC-A2 3000lm heldere onderkap |  | LED | continubrander | 3000 K | 6 | 65000 | 2019-11-07 | 65000 |  | 17.9 |  | 20
Nieuw |  |  |  | Hoogseweg | GEM. LSL | GEM. LSL | GEM. LSL | OVL |  | 460 | 1 |  | 6 | L2 | Langmatz EK18-1166 | IN-Uit | 2A |  | onverhard | A | 6 | 6 | enkele uithouder | 750 mm | 20 graden | Conisch | aluminium | geen | Anodiseerd | HDPE | NEDAL | 2019-12-02 | [8 empty] | BRISA | RAL 9007 | Lightronics | 2019-12-02 | 5A |  | 2019-11-07 | Lens LC-A2 3000lm heldere onderkap |  | LED | continubrander | 3000 K | 6 | 65000 | 2019-11-07 | 65000 |  | 17.9 |  | 20
Nieuw |  |  |  | Hoogseweg | GEM. LSL | GEM. LSL | GEM. LSL | OVL |  | 460 | 1 |  | 7 | L1 | Langmatz EK18-1166 | IN-2xUit | 2A |  | onverhard | A | 6 | 6 | enkele uithouder | 750 mm | 21 graden | Conisch | aluminium | geen | Anodiseerd | HDPE | NEDAL | 2019-12-02 | [8 empty] | BRISA | RAL 9007 | Lightronics | 2019-12-02 | 5A |  | 2019-11-07 | Lens LC-A2 3000lm heldere onderkap |  | LED | continubrander | 3000 K | 6 | 65000 | 2019-11-07 | 65000 |  | 17.9 |  | 20

## Kast
Mutatieformalier Areaalgegevens - Kasten
oud nieuw | Algemeen: kast
| Kern | Wijk | Straat | Eigenaar | Beheerder | Netwerk | Kastcodering | Aansluitwaarde | Installatie soort | Kastnummer | Aantal groepen totaal | Aantal gebruikte groepen | aanlegjaar | ondergrond | kleur | Bemeter | Meternummer | EAN stroom code | Meterstand I | verbruik huidige I | Meterstand II | verbruik huidige II | opmerking | Foto's
OUD |  |  |  | GEM. LSL | GEM. LSL | GEM. LSL |  | 3x40A | OVL |  | 9 | 4 | Jaartal |  | RAL7032 | Onbemeterd |  |  | … kwh |  | … kwh
Nieuw |  |  |  | GEM. LSL | GEM. LSL | GEM. LSL |  | 3x25A | OVL |  | 9 | 6 | Jaartal |  | RAL7032 | Onbemeterd |  |  | … kwh |  | … kwh
Nieuw |  |  | Kleihoogt | GEM. LSL | GEM. LSL | GEM. LSL |  | 3x25A | OVL | 460 | 6 | 2 | 2019 |  | RAL7032 | Bemeterd | 54154993

## ABRI-Plattegrond
Mutatieformalier Areaalgegevens - ABRI-PLATTEGROND
| Kern | Wijk | Buurt | Straat | Eigenaar | Beheerder | Netwerk | Installatie soort | Kastcodering | Kastnummer | Groep | Mastnummer | Fase | Aangesloten op (mastcode): | Type aansluiting kabel ABRI | Afgezekerde waarde in mast | Codering ABRI - Plattegrond | Type ABRI - Plattegrond | Leverancier | Kleur (RAL) | Plaatsingsdatum ABRI - Plattegrond | Dimregime ABRI- Plattegrond | VSA/Driver type ABRI- Plattegrond | Plaatsingsdatum VSA/Driver | Type lamp | Aantal lampen | Brandertype | Lichtkleur lamp | Branduren lamp | Plaatsingsdatum lamp | Branduren per jaar | Geplande Remplace | Lampvermogen | Sys vermogen conv | Sys vermogen max | Opmerking ABRI - Plattegrond
Oud
Nieuw

## Mantelbuis
Mutatieformalier Areaalgegevens - Mantelbuizen, persingen en gestuurde boringen
| Kern | Wijk | Buurt | Straat | Eigenaar | Beheerder | Netwerk | Installatie soort | Kabelcodering 1 | Kabelcodering 2 | Kabelcodering 3 | Kabelcodering 4 | Kabelcodering 5 | Type buis/persing | Doorsnede Mantelbuis | Drukklasse | Lengte mantelbuis | Aanlegjaar | Trekkoord | Lengte trekkoord | Detectieballen | Type detectieballen | Afdichting | Type afdichting | Opmerking | Foto's
Oud
Nieuw

## Mof
Mutatieformalier Areaalgegevens - Moffen/Apendages
| Kern | Wijk | Straat | Eigenaar | Beheerder | Netwerk | Installatie soort | Kastcodering | Kastnummer | Groep | Kabel Ø (hoofd, inkomend) | Kabeltype (hoofd, inkomend) | Kabel Ø (hoofd, uitgaand) | Kabeltype (hoofd, uitgaand) | Kabel Ø (aftak) | Kabeltype (aftak) | Type mof/appendage | aanlegjaar | opmerking | Foto's
Oud
Nieuw

## Kabel
Mutatieformalier Areaalgegevens - Kabels
oud nieuw | Algemeen: kabel
| Kern | Wijk | Straat | Eigenaar | Beheerder | Netwerk | Installatie soort | Kastcodering | Kastnummer | Groep | KabelØ | Totale Kabel lengte | Max. kabel lengte | Kabeltype | aanlegjaar | opmerking | Foto's
OUD |  |  |  | GEM. LSL | RO | GEM. LSL | OVL |  |  | 4 | 10 | 250 | 165 |  | 2010-01-01
Nieuw |  |  |  | GEM. LSL | RO | GEM. LSL | OVL |  |  | 4 | 10 | 350 | 235 |  | 2018-02-02