## Gunningscriteria
Bijlage 4 - Beoordelingsformulier Praktijktest Ademluchapparatuur en Helmen | [7 empty] | Aanduiding type test:
koud
warm
|  | Invulinstructie voor de beoordelaar: vul de oranje gemarkeerde vlakken in, dus: het aantal punten inclusief notities waarom de inschrijver | Aantal punten |  | Puntenmogelijkheden: |  |  | koud en warm
Naam beoordelaar: |  |  | 9 punten Onvoldoende |  | Uit de beoordeling blijkt dat: • Alle genoemde aspecten (snelheid, eenvoud, gebruikersgemak en eventuele aandachtspunten) optimaal worden gerealiseerd; • En er geen ongemak wordt ervaren; • En de gebruikssituatie(s) zonder enige beperking kan worden uitgevoerd; • En de oplossing één of meer functionaliteiten biedt, die de gebruikssituatie(s) aantoonbaar eenvoudiger, sneller of gebruiksvriendelijker maakt dan verwacht.
|  |  | 6 punten Voldoende |  | Uit de beoordeling blijkt dat: • Alle genoemde aspecten (snelheid, eenvoud, gebruikersgemak en eventuele aandachtspunten) in voldoende mate worden gerealiseerd; • En er zeer beperkt ongemak wordt ervaren, zonder invloed op het succesvol uitvoeren van de gebruikssituatie; • En alle gebruikssituatie(s) kan worden uitgevoerd, waarbij maximaal één beperking wordt ervaren; • En de oplossing biedt de functionaliteiten die nodig zijn voor de gebruikssituatie(s), zonder dat daarbij aanvullende toegevoegde waarde wordt ervaren.
Inschrijver |  |  | 3 punten Goed |  | Uit de beoordeling blijkt dat: • De genoemde aspecten (snelheid, eenvoud, gebruikersgemak en eventuele aandachtspunten) slechts gedeeltelijk worden gerealiseerd; • En er merkbaar ongemak wordt ervaren, dat leidt tot hinder; • En de gebruikssituatie(s) kan worden uitgevoerd, maar met twee of meer beperkingen en/of met extra inspanning; • En de oplossing onvoldoende ondersteuning biedt om de gebruikssituatie(s) uit te voeren en de aspecten te realiseren.
|  |  | 0 punten Uitstekend |  | Uit de beoordeling blijkt dat: • De genoemde aspecten (snelheid, eenvoud, gebruikersgemak en eventuele aandachtspunten) onvoldoende of niet worden gerealiseerd; • En er aanzienlijk ongemak wordt ervaren; • En de gebruikssituatie(s) niet kan worden uitgevoerd; • En de oplossing niet aan de verwachtingen voldoet en daarmee de beoogde gebruikssituatie(s) belemmert.
Gunningscriterium | Vraag |  | 0 punten | 3 punten | 6 punten | 9 punten | Toelichting
G2.1 Praktijktest Ademluchtapparatuur | 2.1.1 | Hoe ervaar je het gereedmaken van het Ademluchttoestel? (koud en warm)
| 2.1.2 | Hoe ervaar je het omwisselen van de cilinder op het Ademluchttoestel met snelkoppeling? Deze handeling wordt uitgevoerd met blushandschoenen.
| 2.1.3 | Hoe ervaar je het omhangen en afhangen van het Ademluchttoestel?
| 2.1.4 | Hoe ervaar je het aankoppelen van het Ademautomaat op het Ademluchtmasker?
| 2.1.5 | Hoe ervaar je de pasvorm en het draagcomfort van de Ademluchttoestel? - Aandachtspunten: drukpunten en bewegingsvrijheid.
| 2.1.6 | Hoe ervaar je het aflezen van de manometer bij licht en donker? - Aandachtspunten: het contrast van het display en daarmee de leesbaarheid van de gegevens en letters.
| 2.1.7 | Hoe ervaar je het koppelen van het Ademluchtmasker met de Helm?
| 2.1.8 | Hoe ervaar je de pasvorm en het draagcomfort van het Ademluchtmasker?
| 2.1.9 | Hoe ervaar je het vizier van het Ademluchtmasker?
| 2.1.10 | Hoe ervaar je de spraakverstaanbaarheid met een aangekoppeld ademluchtmasker zonder portofoon?
| 2.1.11 | Hoe ervaar je de spraakverstaanbaarheid met een aangekoppeld ademluchtmasker via de portofoon?
Gunningscriterium | Vraag |  | 0 punten | 3 punten | 6 punten | 9 punten
G2.2 Praktijktest Helmen | 2.2.1 | Hoe ervaar je het bijstellen en passend maken van de Helm?
| 2.2.2 | Hoe ervaar je de kinband ten behoeve van het vastzetten van de Helm?
| 2.2.3 | Hoe ervaar je het draagcomfort van de Helm zonder Ademluchtmasker?
| 2.2.4 | Hoe ervaar je het draagcomfort van de Helm met Ademluchtmasker?
| 2.2.5 | Hoe ervaar je het gebruik van de geïntegreerde veiligheidsbril van de Helm?
| 2.2.6 | Hoe ervaar je het gebruik van het transparante gelaatscherm / vizier van de helm (niet zijnde de veiligheidsbril)?
| 2.2.7 | Hoe ervaar je de functionaliteit (dus de bescherming en het weren van de warmte) van de neklap?
Gunningscriterium | Vraag |  | 0 punten | 3 punten | 6 punten | 9 punten
G2.3 Praktijktest Arbeidshygiëne Helmen | 2.3.1 | Hoe ervaar je het reinigen van het totaal van de Helm? (dus ook het vizier, binnenschaal)
| 2.3.2 | Hoe ervaar je het verwisselen van de neklap?
| 2.3.3 | Hoe ervaar je het demonteren van het binnenwerk van de Helm ten behoeve van reiniging?
Gunningscriterium | Vraag |  | 0 punten | 3 punten | 6 punten | 9 punten
G2.4 Praktijktest Onderhoudsvriendelijkheid | 2.4.1 | Hoe ervaar je het uitvoeren van de visuele controle? Aandachtspunten: het aantal handelingen en de zichtbaarheid van primaire onderdelen.
| 2.4.2 | Hoe ervaar je het wisselen van de benodigde batterijen?
| 2.4.3 | Hoe ervaar je het (de)monteren van de onderdelen? Het gaat hierbij om de onderdelen: - de heup- en schouderbanden van de rugplaat; - de slangen; - het reduceerventiel.
| 2.4.4 | Hoe ervaar je het (de)monteren van het membraam van de ademautomaat?
| 2.4.5 | Hoe ervaar je het (de)monteren van de onderdelen van het Ademluchtmasker? Het gaat hierbij om de onderdelen: - Nekband; - Binnenmasker; - Spoelventielen; - Vlamdover; - Veerbrug/veerhouder en uitademventiel; - Trekbandjes; - Ruit.