## Voorblad
Bijlage 1 - Programma van eisen Europese aanbesteding inzake de levering van Ademluchtapparatuur en Helmen TenderNed-kenmerk: 602034 Versie: 1.0
Toelichting op het programma van eisen: - Tabblad 'Algemeen': deze eisen gelden voor de totale opdracht, dit betreffen algemene eisen. - ' Helmen': deze eisen gelden specifiek voor de Helmen. - 'Eisen Ademluchtapparatuur': deze eisen gelden specifiek voor de Ademluchtapparatuur.

## Algemeen
Algemeen
Eis | Omschrijving van de gestelde eis | Informatie aanleveren? Fase:
Verklaring omtrent Inschrijving | Inschrijver wordt verzocht ten aanzien van de eisen te verklaren dat aan iedere gestelde eis wordt voldaan. Hiervoor dient de bij deze aanvraag gevoegde Verklaring omtrent Inschrijving (Bijlage 8) te worden ondertekend. Wanneer de verklaring niet is ondertekend, wordt de Inschrijving van verdere deelname uitgesloten. | Inschrijving
1.0 | Algemene eisen
1.1 | Opdrachtnemer conformeert zich zonder voorbehoud en met uitdrukkelijke terzijdestelling van zijn eigen Algemene Voorwaarden aan de Rijksinkoopvoorwaarden ARIV-2026.
1.2 | Opdrachtnemer treedt op als hoofdaannemer. Opdrachtgever heeft te allen tijde één aanspreekpunt.
1.3 | Opdrachtnemer dient via telefoon en e-mail minimaal tussen 8:00 en 17:00 uur op werkdagen bereikbaar te zijn om vragen te kunnen beantwoorden. Communicatie via telefoon en e-mail verloopt te allen tijde in het Nederlands.
1.4 | Opdrachtnemer stelt een vast contactpersoon en een vervanger aan voor alle vragen, opmerkingen en eventueel klachten van Opdrachtgever. Opdrachtnemer heeft een vast telefoonnummer en e-mailadres waarop deze contactpersoon bereikbaar is. Dit geldt tevens voor de vervanger.
1.5 | Na het verlopen van de Raamovereenkomst heeft Opdrachtgever de mogelijkheid om de Ademluchtapparatuur en Helmen afzonderlijk van elkaar aan te schaffen.
2.0 | Levering, service en garantie
Levering, implementatie en ingebruikname
2.1 | De aangeboden Helm-masker combinatie beschikt over een samenstellingsverklaring. Inschrijver levert de samenstellingsverklaring aan bij voorlopige gunning. | Voorlopige gunning
2.2 | Ter waarborging van het behalen van de gestelde deadline in eis 2.5 stelt Opdrachtnemer voor de initiële vervangingsbatch van de Ademluchtapparatuur en Helmen een projectplan op waarin minimaal het volgende staat omschreven: • contactpersoon/aanspreekpunt vanuit Opdrachtnemer en Opdrachtgever; • een planning met daarin: - de overlegmomenten; - tussentijdse rapportagemomenten; - ingebruiknametest Ademluchtapparatuur en Helmen; - data (deel)Levering); - de afstel- en instructiemomenten voor alle posten; • de wijze waarop de afstelmomenten op alle posten plaatsvindt; • de wijze van het aanleveren van instructiemateriaal; • de wijze waarop Opdrachtnemer zorg draagt voor het importeren van de gegevens in de database van Opdrachtgever (Drägerware); • een communicatieplan (wijze van communiceren en vastleggen van informatie). Opdrachtgever controleert het projectplan op volledigheid in relatie tot deze Aanbesteding, indien nodig past Opdrachtnemer dit aan. Pas na schriftelijke goedkeuring en parafering door de projectleider van Opdrachtgever, wordt het projectplan in werking gezet.
2.3 | De daadwerkelijke aflevering per gebied wordt afgestemd tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever.
2.4 | Bij Levering is de Ademluchtapparatuur voorzien van een ingebruiknametest.
2.5 | Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het afstellen en passend maken van de Ademluchtapparatuur-Helm combinatie voor alle 66 brandweerposten, waaronder de 6 brandweerposten op de Waddeneilanden. Opdrachtnemer verzorgt conform eis 3.2 een instructie tijdens het afstelmoment. Uiterlijk 1 augustus 2027 zijn alle posten voorzien van de Ademluchtapparatuur-Helm combinatie, wegens het vervallen van de keuringsdatum van de huidige Ademluchtapparatuur op 1 augustus 2027.
Service
2.6 | Voor overige bestellingen (dus de bestellingen buiten de initiële vervangingsbatch om, conform eis 2.3), gelden de volgende levertijden: - Ademluchtapparatuur, onderdelen en accesoires - 14 kalenderdagen; - Onderdelen en accessoires t.b.v. Helmen - 14 kalenderdagen; - Helmen - acht (8) weken. Deellevering van een bestelling is toegestaan.
2.7 | Herstel of reparatie wordt uitgevoerd binnen 10 werkdagen. Indien deze termijn wordt overschreden, treden Partijen in overleg en wordt indien nodig kosteloos een vervangend product door Opdrachtnemer aangeboden.
Garantie
2.8 | Inschrijver geeft minimaal drie (3) jaar garantie op de geleverde Ademluchtapparatuur en Helmen inclusief toebehoren. De garantie treedt in na ingebruikname. De datum van ingebruikname wordt geregistreerd door Opdrachtgever. Indien Inschrijver een langere garantietermijn biedt, dan toont Inschrijver dit aan bij voorlopige gunning. | Optioneel bij voorlopige gunning
2.9 | Buiten de garantieperiode om, geeft Inschrijver minimaal drie (3) maanden garantie op de uitgevoerde onderhouds- of reparatiewerkzaamheden en minimaal 12 maanden garantie op vervangen onderdelen die tijdens onderhoud of reparatie zijn vernieuwd. De garantie treedt in op moment van de geregistreerde reparatiedatum. Indien Inschrijver een langere garantietermijn biedt, dan toont Inschrijver dit aan bij voorlopige gunning. | Optioneel bij voorlopige gunning
2.10 | Opdrachtnemer garandeert een minimale technische levensduur van tien (10) jaar na ingebruikname voor Ademluchtapparatuur en Helmen waarin gebruik wordt gemaakt van voorgeschreven gebruiksaanwijzingen en onderhoudsinstructies. De datum van ingebruikname wordt geregistreerd door Opdrachtgever. Uitgesloten van deze eis zijn de onderdelen die conform onderhoudsrichtlijnen periodiek vervangen moeten worden. Indien Inschrijver een langere garantietermijn biedt, dan toont Inschrijver dit aan bij voorlopige gunning. | Optioneel bij voorlopige gunning
2.11 | Opdrachtnemer garandeert gedurende technische levensduur van tien (10) jaar na ingebruikname van de initiële vervangingsbatch de beschikbaarheid van alle benodigde producten, onderdelen en diensten conform de Aanbestedingsdocumenten, waarbij Opdrachtgever de mogelijkheid heeft om de producten, onderdelen en diensten ook per stuk af te nemen conform het ingediende Prijzenblad en de gestelde voorwaarden in de Aanbestedingsdocumenten. Indien onderdelen door omstandigheden niet meer leverbaar zijn, worden de onderdelen die daarvoor in de plaats treden onder dezelfde voorwaarden (waaronder prijs) aan de Opdrachtgever gedurende deze periode aangeboden.
2.12 | Inschrijver levert bij voorlopige gunning een marktconforme prijslijst met nettoprijzen van de onderdelen en reserveonderdelen aan, die niet zijn opgenomen in Bijlage 6 Prijzenblad. De overeengekomen prijzen zijn vast en onveranderlijk tot de genoemde datum in de Raamovereenkomst. | Voorlopige gunning
3.0 | Instructie
3.1 | De Ademluchtapparatuur en Helmen zijn per item voorzien van instructievideo's, instructiekaarten en handleidingen, deze worden in de Nederlandse taal en digitaal beschikbaar gesteld aan Opdrachtgever.
3.2 | Opdrachtnemer verzorgt tijdens het afstelmoment op de posten, kosteloos een instructie. Het gaat hierbij om 66 posten, waarvan zes (6) op de Waddeneilanden. Na het volgen van deze instructie moeten de gebruikers direct in staat zijn om verantwoord en veilig gebruik te maken van de Ademluchtapparatuur-Helm combinatie.
4.0 | Arbo-technische aspecten
4.1 | Indien er een (bijna) ongeval is gebeurd met de Ademluchtapparatuur en/of Helmen, waarbij verondersteld wordt dat de Ademluchtapparatuur en/of Helmen de onveilige situatie heeft veroorzaakt en/of erbij betrokken is geweest, dient Opdrachtnemer op verzoek van Opdrachtgever binnen 24 uur aanwezig te zijn en een eerste onderzoek in te stellen.
4.2 | Indien er niet langer met de Ademluchtapparatuur en/of Helmen doorgewerkt kan en/of mag worden door een gebrek en/of tekortkoming te wijten aan de Opdrachtnemer, dient de Opdrachtnemer per direct vervangende Ademluchtapparatuur en/of Helmen te regelen ter overbrugging van de totale periode tot alle Ademluchtapparatuur en/of Helmen weer veilig inzetbaar is. Alle hieruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van Inschrijver en kunnen op generlei wijze worden doorbelast aan de Opdrachtgever.
4.3 | Voor rekening van Opdrachtnemer komt: na een (bijna)ongeval, waarvan de oorzaak bij de Ademluchtapparatuur en/of Helmen ligt, een rapportage verzorgen welke minimaal een beschrijving geeft van de oorzaak van het ontstane probleem, de toegepaste oplossing om het probleem te verhelpen, de wijziging waardoor het probleem in de toekomst niet meer voorkomt. De uitgevoerde controle geldt voor alle binnen Opdrachtgever toegepaste apparatuur.
5.0 | Beveiliging en privacy
5.1 | Opdrachtnemer kan op verzoek inzicht geven in de getroffen informatiebeveiligingsmaatregelen. Het beschikken over een ISO 27001-Certficicering geldt als passend bewijs hiervan. Ook andere aantoonbare gelijkwaardige maatregelen of bewijsmiddelen worden geaccepteerd.
5.2 | Inschrijver deelt alleen data van de Opdrachtgever met derden na schriftelijke toestemming van Opdrachtgever.
5.3 | Inschrijver past basismaatregelen voor informatiebeveiliging toe en heeft deze beschreven. Waaronder: - het gebruik van sterke wachtwoorden (bij voorkeur het gebruik van Multi Factor Authenticatie); - schermvergrendeling; - toegangsbeheer op basis van 'minimale rechten'.
5.4 | Inschrijver heeft een vast aanspreekpunt voor informatiebeveiliging en privacy. Na contractondertekening levert Opdrachtnemer deze contactgevens aan.
5.5 | Inschrijver ziet erop toe dat de door haar opgeslagen informatie van Veiligheidsregio Fryslân binnen de Europese Unie wordt bewaard.

## Helmen
Helmen
Eis | Omschrijving van de gestelde eis | Informatie aanleveren? Fase:
6.0 | Levering
6.1 | De Helm is bij aflevering voorzien van: - uniek serienummer; - unieke transponder (RFID); En wordt afgeleverd conform het Programma van Eisen.
7.0 | Normering en huisstijl
7.1 | De Helmen voldoen aan de NEN-EN 443:2008 normering. Inschrijver toont dit aan bij voorlopige gunning. | Voorlopige gunning
7.2 | Inschrijver levert de helmen in onderstaande kleuren: - Helm met de kleur Fluorcerend geel (RAL1026 o.g.) conform advies TNO, brancherichtlijn 'Uitrukkleding, ontwikkeling huisstijl' van het NIPV, en; - OvD-Helm met de kleur oranje (RAL2005 o.g.), en; - AGS-Helm met de kleur groen (RAL 6018 o.g.). Alle helmen zijn voorzien van: - een fotoluminiscerende en nalichtende laag; - retroreflecterende zilver-grijze reflectie (strepen).
8.0 | Functionaliteiten
8.1 | De Helm is voorzien van een veiligheidsbril. Met veiligheidsbril wordt bedoeld: een bril die gebied A-B-C-D bedekt, zoals aangegeven in onderstaand figuur en sluit aan op de bovenkant van de neus of neusvleugels.
8.2 | De veiligheidsbril is vast gemonteerd in de Helm en kan opgeklapt worden. De veiligheidsbril is vervangbaar.
8.3 | De veiligheidsbril is te gebruiken in combinatie met een gewone bril.
8.4 | De Helm is voorzien van een doorzichtig gelaats- of vizier, deze komt niet in de plaats van een veiligheidsbril.
8.5 | Het gelaatsschild / vizier is vervangbaar.
8.6 | De Helm, neklap en interne onderdelen (padding, kussen, hoofdband) zijn geschikt voor het machinaal reinigen en wassen met de huidige wasmiddelen van Diversey (o.g.) op een wasprogramma van 60 graden celsius. Indien Opdrachtnemer een ander wasmiddel vereist, dan dient Opdrachtnemer dit aan te geven bij Opdrachtgever.
8.7 | De Helm is voorzien van de volgende onderdelen: - neklap; - kinband; - padding; - kussen; - hoofdband; - kinband. Al deze onderdelen zijn demonteerbaar, vervangbaar en los leverbaar.
8.8 | De neklap is flexibel (dat wil zeggen: beweegt met de gebruiker mee) en reikt voorbij de schouders.
8.9 | De neklap beschikt over een gladde stof aan zowel de binnen- als buitenkant en is afsluitbaar middels klittenband (o.g).
8.10 | De Helm heeft een weerstand tegen chemische stoffen die minimaal vergelijkbaar is met de uitrukkleding op basis van de NEN-469:2020.
8.11 | De Helm beschikt over de mogelijkheid om te worden voorzien van een speaker (luidspreker) inclusief kabel met een 3.5mm jack aansluiting.
8.12 | De Helm kan worden voorzien van een (strakke) beschermhoes voor gebruik op oefencentra. Deze optie wordt optioneel afgenomen door Opdrachtgever en wordt nader bepaald.
8.13 | De Helm beschikt over de mogelijkheid om te worden voorzien van een communicatieset t.b.v. OGS en mestteams.
9.0 | Instructie / handleiding
9.1 | Bij levering wordt een instructievideo of poster voor elke post beschikbaar gesteld over het instellen van het binnenwerk en vervangen van de neklap.
9.2 | Aanvullend op voorgaande eis, biedt Opdrachtnemer een instructiemoment aan voor de medewerkers van Materieelbeheer (12 personen). Deze medewerkers krijgen een handleiding en instructie over: 1) Demontage van de helm onderdelen t.b.v. wasproces 2) Reiniging nekflap 3) Binnenwerk vervangen 4) (De)Montage speaker-set 5) Afstellen van de Helm op de persoon.

## Ademluchtapparatuur
Ademluchtapparatuur
Eis | Omschrijving van de gestelde eis | Informatie aanleveren? Fase:
10.0 | Algemeen
10.1 | De Ademluchtapparatuur voldoet aan de NEN-EN 12021. Inschrijver levert een bewijsmiddel hiervan aan, na voorlopige gunning. | Voorlopige gunning
10.2 | De Ademluchtapparatuur voldoet aan de NEN-EN 137. Inschrijver levert een bewijsmiddel hiervan aan, na voorlopige gunning.
11.0 | Levering
11.1 | De Ademluchtaparatuur zijn bij aflevering voorzien van: - een uniek serienummer; - een unieke transponder (RFID); - een VRF-volgnummer.
11.2 | Voor de initiële vervangingsbatch geldt het volgende: Opdrachtnemer draagt zorg voor het invoeren onderstaande gegevens in het importbestand ten behoeve van de database (Drägerware) van Opdrachtgever van de Ademluchttoestellen, Ademluchtmaskers en Ademautomaat: - een uniek serienummer; - een unieke transponder (RFID), die uitleesbaar is via Drägerware; - een VRF-volgnummer; - een barcode; - aankoopdatum; - onderhouds- en keuringsintervallen; - productiedatum; - einddatum levensduur. Voor leveringen, buiten de initiële vervangingsbatch om, geldt dat Opdrachtgever dit zelf uitvoert.
11.3 | Opdrachtnemer levert de losse snelkoppelsystemen, aantallen nader te bepalen. Deze snelkoppelsystemen zijn onder andere bedoeld voor de cilinders, de vulbalken, aansluitingen op reduceer HD kussens, meeruren aansluitingen voor de hoogwerkers en CCFM's, wasmachines (Wash4) en trolley (t.b.v. OGS-voertuig).
12.0 | Ademluchttoestel
12.1 | De Ademluchtapparatuur voldoen aan de vigerende Europese- en Nederlandse vigerende wet- en regelgeving.
12.2 | Het Ademluchttoestel (de rugplaat) is voorzien van een markering met tekst: "VRF" (onuitwisbaar). Onuitwisbaar wil zeggen dat: Deze markering met tekst is gedurende de levensduur van het toestel bestendig tegen: water, wasmiddel, wasmachine (maximaal 60 graden celsius) en hoge temperaturen waarin de gebruikers zich kunnen bevinden. Het minimale oppervlak is 50cm2. De werkelijke uitvoering wordt in overleg tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever bepaald.
12.3 | Het Ademluchttoestel en al haar onderdelen hebben geen uitstekende delen, punten of scherpe delen waaraan een gebruiker, of iemand waarmee hij werkt, zich zou kunnen verwonden.
12.4 | Onderdelen, verbindingen en afdichtingen die niet door de gebruiker gedemonteerd/verwijderd mogen worden, moeten zijn geborgd.
12.5 | De door de Opdrachtnemer meegeleverde accessoires aan het toestel hebben geen invloed op de werking van de basisuitvoering van het toestel.
12.6 | Het Ademluchttoestel inclusief alle onderdelen en accessoires is geschikt voor gebruik tijdens het dragen van blushandschoenen. Dat wil zeggen: alle handelingen voor het omhangen, afhangen, het controleren en bedienen van de manometer/bewegingloosheidmelder, evenals het losnemen/vastmaken van de cilinder.
12.7 | Het Ademluchttoestel is geschikt voor de huidige Ademluchtcilinders van Opdrachtgever: - CTS Ademluchtcilinders, inhoud 6L, werkdruk van minstens 300 bar en zijn uitgevoerd in carbon met beschermkappen aan de boven- en onderzijde.
12.8 | Het Ademluchttoestel is uitgevoerd met een snelkoppelingsysteem tussen de rugplaat en Ademluchtcilinder en is voorzien van een controlemechanisme. Met het controlemechanisme moet de vergrendeling van de Ademluchtcilinder op het Ademluchttoestel zichtbaar zijn.
12.9 | De rugplaat van het Ademluchttoestel is voorzien van één of meerdere handvatten in de lengterichting van de cilinder links en/of rechts naast de cilinder, die onder alle gebruiksomstandigheden in tact blijven en de rugplaat is dusdanig gevormd dat deze de contouren van de rug volgt.
12.10 | Het Ademluchttoestel is heupgedragen, ergonomisch gevormd, het bandenstel is eenvoudig instelbaar met geschoeide hand voor en door de drager zonder gereedschap.
12.11 | Het bandenstel kan op geen enkele manier onbedoeld en/of uit zichzelf gelost worden of losser gaan zitten, dan door de gebruiker ingestelde instelling.
12.12 | De schouderbanden zijn dusdanig vormgegeven dat de kans voor het afglijden van de banden tot een minimum wordt beperkt.
12.13 | Het bandenstel is zodanig vormgegeven en samengesteld dat: - Het is voorzien van vlaktedruk verdelingskussens, heupband en schouderbanden; - De heupband ervoor zorgt dat het Ademluchttoestel goed tegen de rug aansluit, waardoor de massa van het ademluchttoestel goed door de heupen kan worden opgenomen; - De heupband dient te kunnen draaien ten opzichte van cilinderhouder.
12.14 | Het bandenstel is voorzien van een opbergmiddel om de Ademautomaat in rust aan te koppelen en het bandenstel is voorzien van bevestigingspunten t.b.v. accessoires.
12.15 | Het bandenstel is: - gemaakt van vuil en waterafstotend materiaal en; - neemt geen schadelijke stoffen op en; - het materiaal is snel droog; - de vulling (vlakverdeling kussens) nemen geen water op.
12.16 | Bij een cilinderdruk van 56 bar is een terugkerend akoestisch alarm hoorbaar (>90DB).
12.17 | Het Ademluchttoestel geeft een kort waarschuwingssignaal bij halfwaarde restdruk, waarde in overleg met Opdrachtgever.
12.18 | Het Ademluchttoestel is voorzien van een afleesbare analoge manometer waarbij de heersende druk in de Ademluchtcilinder zonder extra handelingen direct af te lezen is onder de meest voorkomende omstandigheden. Te denken valt aan donkere en vochtige omstandigheden.
12.19 | De manometer geeft de in de cilinder heersende druk aan in bar.
12.20 | De manometer en het bewegingsloosheidssysteem, zoals hiervoor bedoeld, is geïntegreerd in één (1) behuizing. De behuizing voldoet aan classificatie IP67. De tijd van het voor- en hoofdalarm is instelbaar en worden in overleg met de opdrachtnemer ingesteld.
12.21 | Het Ademluchttoestel dient te beschikken over een bewegingsloosheidssysteem. Het systeem geeft een optisch- en akoestisch alarm en wordt na 120 seconden bewegingsloosheid geactiveerd en komt dan in vooralarm. Wordt hierop niet gereageerd dan treedt na 15 seconden het hoofdalarm in werking. Het bewegingsloosheid systeem dient automatisch ingeschakeld te worden bij het openen van de cilinder, de waarden zijn af te lezen in het donker. De behuizing voldoet aan classificatie IP67.
12.22 | Opdrachtgever behoudt de optie om het Ademluchttoestel achteraf te voorzien van telemetrie.
12.23 | Enkel voor de Ademluchttoestellen van de OGS- en Mestteams, is het Ademluchttoestel voorzien van een slang t.b.v. meeruren of buddy aansluiting. Deze Ademluchttoestellen en aantallen zijn apart opgenomen in het Prijzenblad.
12.24 | De primaire onderdelen van het Ademluchttoestel (reduceer, Ademautomaat en rugplaat) en van het Ademluchtmasker (spreekmembraam, uitademventiel en veerbrug/veerhouder) zijn onderling uitwisselbaar en kunnen gekeurd worden als een samengesteld geheel (lees Ademluchttoestel / Ademluchtmasker).
12.25 | Er moet een slang geleverd kunnen worden met een omschakelventiel t.b.v. meeruren aansluiting (hoogwerkers en CCFM's).
12.26 | Het Ademluchttoestel en Ademluchtmasker zijn te gebruiken in combinatie met de persoonlijke beschermingsmiddelen die bij Opdrachtgever in gebruik zijn. Hierbij valt te denken aan: • Uitrukkleding; • Blushandschoenen; • Vuilwerkpak Alphatec CFR vuilwerkpak; • Gaspakken Alpha Tec VPS-FLASH gaspak; • Gierkelderpakken van Matcon BV; • Petzl ‘werken op hoogte-materiaal’. (Petzl Newton Fast Full-body harnas)
13.0 | Ademluchtautomaat
13.1 | Het Ademluchtautomaat is voorzien van een markering met tekst: "VRF" (onuitwisbaar). Onuitwisbaar wil zeggen dat: Deze markering met tekst is gedurende de levensduur van het toestel bestendig tegen: water, wasmiddel, wasmachine (maximaal 60 graden celsius) en hoge temperaturen waarin de gebruikers zich kunnen bevinden. Het minimale oppervlak is 2 cm2. De werkelijke uitvoering wordt in overleg tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever bepaald.
13.2 | De Ademautomaat moet eenvoudig en snel middels een klikvergrendel- en ontgrendelmechanisme aan het (op het gezicht geplaatste) Ademluchtmasker gekoppeld dan wel ontkoppeld kunnen worden. Met een klik mechanisme wordt bedoeld een mechanisme waarbij de automaat bij het insteken in het ademluchtmasker met (geschoeide hand) een voel en/of zichtbare en/of hoorbare klik vergrendeld en waarbij er door het indrukken van ( een) ontgrendelknop(pen) kan worden ontkoppeld.
13.3 | De verbinding die tussen de Ademautomaat en het Ademluchtmasker kan bij geen enkele beweging die de gebruiker voor de uitvoering van zijn werkzaamheden maakt onbedoeld losraken. De verbinding is voorzien van een borgingsmechanisme.
13.4 | De Ademautomaat moet geleverd kunnen worden met verlengde slang en gordel (t.b.v. hoofdbedienplaats/korf hoogwerker).
14.0 | Ademluchtmasker
14.1 | Het Ademluchtmasker is aan de binnenzijde van de ruit voorzien van een sticker met de tekst: "VRF + volgnummer" (onuitwisbaar). Onuitwisbaar wil zeggen dat: Deze markering met tekst is gedurende de levensduur van het toestel bestendig tegen: water, wasmiddel, wasmachine (maximaal 60 graden celsius) en hoge temperaturen waarin de gebruikers zich kunnen bevinden. Het minimale oppervlak is 2 cm2. De werkelijke uitvoering wordt in overleg tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever bepaald.
14.2 | Het Ademluchtmasker is wanneer het op het gelaat is geplaatst, lekdicht.
14.3 | Het Ademluchtmasker is leverbaar in “one size fits all”, voor extreme gevallen zijn er maat aanpassingen mogelijk (bijvoorbeeld ‘small of (x-)large’). De Ademluchtmaskers met aanpassingen zijn visueel duidelijk te herkennen, bijvoorbeeld door een afwijkende kleur en leiden niet tot extra kosten voor de opdrachtgever. Opdrachtgever neemt in de basis maat "one size fits all" af, de aantallen per maat wordt tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever na definitieve gunning afgestemd.
14.4 | Het Ademluchtmasker is uitgevoerd met een tweepunts bevestiging, type trekbandjes.
14.5 | De draagband ten behoeve van het Ademluchtmasker is: - demonteerbaar; - reinigbaar; - uitgevoerd in glad materiaal; - bestend tegen hoge temperaturen; - geschikt om over het hoofd te hangen, bij gebruik van de Helm.
14.6 | In het Ademluchtmasker kan een montuur voor corrigerende glazen of een losse ademluchtmaskerbril worden geplaatst.
14.7 | De ruit van het Ademluchtmasker is kras vast en bestendig tegen condensvorming in het ruit.
14.8 | De ruit blijft gedurende de levensduur van het Ademluchtmasker helder ook door invloed van onder andere voorgeschreven reiniginsmiddel/wijze en UV licht.
14.9 | Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de vervanging van het spreekmembraam en uitademventiel na zes (6) jaar, tegen de geoffreerde prijs in het Prijzenblad. Het wordt vervangen door de originele onderdelen.
14.10 | Het Ademluchtmasker beschikt over de functie om de luchtdruk af te lezen van de cilinder.
15.0 | Beheer en onderhoud
15.1 | Inschrijver draagt zorg gedurende de technische levensduur van de Opdracht en de looptijd van de Raamovereenkomst voor de noodzakelijke onderhoudscursussen conform Brancherichtlijn voor personeel van Opdrachtgever, die in staat zijn om onderhoud- en reparatiewerkzaamheden op niveau 2 en niveau 3 zelfstandig uit te voeren. De eerste cursus vindt voorafgaand de ingebruikname plaats. Inschrijver stelt cursusmateriaal kosteloos digitaal ter beschikking. De overige kosten moeten worden ingevuld in het Prijzenblad. Dit geldt tevens voor de benodigde herhalingscursussen gedurende deze periode.
15.2 | Opdrachtnemer verzorgt gedurende levensduur en looptijd van de Raamovereenkomst voor het correctieve en preventieve onderhoud daarvoor Opdrachtgever niet bevoegd is om uit te voeren en de jaarlijkse keuring conform de brancherichtlijn.
15.3 | Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de jaarlijkse keuring van de Ademluchttoestellen en geeft hiervoor de tarieven op in het Prijzenblad. Tijdens de jaarlijkse keuring worden minstens 30 toestellen per werkdag gekeurd, waarbij binnen acht (8) aaneengesloten weken alle Ademluchttoestellen (inclusief de meerurenaansluiting hoogwerkers en CCFM's) worden gekeurd. De jaarlijkse keuring vindt plaats in de maanden februari, maart en/of april, dit vanwege de interne planning en beschikbaarheid van Opdrachtgever. Opdrachtnemer en Opdrachtgever komen jaarlijks de definitieve planning voor de jaarlijkse keuring overeen.
15.4 | Opdrachtnemer levert alle noodzakelijke informatie aan ten behoeve van de uitvoering van het onderhoud door Opdrachtgever, conform brancherichtlijn voor de Ademluchtapparatuur.
15.5 | Het Ademluchttoestel en Ademluchtmasker moeten kunnen worden gereinigd in waszakken én een Wash 4/ 6 wasmachine met de huidige wasmiddelen van Diversey (o.g). Indien Opdrachtnemer een ander wasmiddel vereist, dan dient Opdrachtnemer dit aan te geven bij Opdrachtgever na contractondertekening.
15.6 | Indien van toepassing: wanneer elektronica verwerkt is in het Ademluchttoestel, voldoet het aan minstens IP67 en is wasmachinebestendig. Reguliere onderhoudswerkzaamheden (zoals wassen of vervanging van batterijen) leiden niet tot afbreuk aan de kwaliteit en functionaliteit van de elektronica. Inschrijver toont dit aan middels een certificaat bij voorlopige gunning. | Voorlopige gunning
15.7 | De Ademluchttoestellen en Ademluchtmaskers zijn bestand tegen veelvuldig wassen, desinfecteren en drogen met de huidige Wash 4/6 wasmachines, droogmachines, toebehoren (karren en rekken) en wasmiddelen van Opdrachtgever. Opdrachtgever hanteert hiervoor te alle tijde de onderhoudsvoorschriften en -richtlijnen van Opdrachtnemer.
15.8 | Opdrachtnemer levert de was- en droogvoorschriften en materialen voor het op de juiste wijze, met behoud van garantie, wassen en drogen van Ademluchttoestel, Ademluchtmasker (zoals: was- en droogvoorschriften, doppen, waszakken, specifieke houders voor wasmachines, et cetera). Inschrijver levert dit aan bij voorlopige gunning. | Voorlopige gunning
15.9 | Het preventief en correctief onderhoud mag worden uitgevoerd door de medewerkers Ademluchtwerkplaats (niveau 2 tot en met 3), mits geschoold en bijgeschoold door Opdrachtgever. Uitgesloten van het preventief onderhoud door de medewerkers Ademluchtwerkplaats, is het jaarlijks preventieve onderhoud door Opdrachtgever zoals omschreven in eis 15.3 en niveau 4.
15.10 | Bij onderhoud dienen de slangen te kunnen worden losgehaald, de Ademautomaat dient middels een snelkoppeling ontkoppeld te kunnen worden.