Beschrijving foto’s maken

Elektrotechnische veiligheid inspecties van elektrotechnische installaties in de openbare ruimte

Besteknummer: 2025-SB-684

Gemeente Utrecht

Interne bedrijven Inkoop

Postadres Postbus 10080, 3505 AB Utrecht Bezoekadres Stadsplateau 1, 3521 AZ Utrecht

E-mail: inkoop@utrecht.nl

# Inleiding

In dit document zijn voorbeelden weergegeven van foto’s welke bij de ROVK- Elektrotechnische veiligheid inspecties van elektrotechnische installaties in de openbare ruimte van gemeente Utrecht

Besteknummer: 2025-SB-684 aan de opdracht zijn opgenomen. De voorbeeld foto’s zijn niet uitputtend, er is slechts getracht om de voornaamste elementen weer te geven.

- Voorbeelden 1 paspoortfoto

- OVL kast -1

- OVL kast -2

- Evenementenkast 3x125A

- Voorbeelden 2 Indeling.

- Indeling OVL kast

- Indeling Evenementenkast 3x80A

- Voorbeeld 3.

| - Toegankelijkheid object, straatwerk netjes | - Sleuteltype object |
| --- | --- |
| - status hydrokorrels | - Kabels op trek ontlast |
| - Hoofdaardrail voorzien sticker aarde | - Metalen delen geaard, waaronder deur |
| - kWh meter met beveiliging energieleverancier | - Hoofdvoeding voorzien sticker gevaar elektrische spanning |
| - Hoofdbeveiliging besturingskast | - Stroominstelling aanzetappartuur |
| - Verkeerde installatieautomaat K32 | - Juiste installatieautomaat B16A |
| - PLC configuratie | - Voeding 24Vdc + Router |
| - Identificatie besturingskast conform NEN1010 | - Afwerking elektra kabel |
| - Sticker gemeente Utrecht “Openbare Verlichting bij storing bellen 030-286 00 00” | - Aantonen van aardverspreidingsweerstand incl. instellingen |
| - Putkast WCD CEEFORM 3x63A tbv Evenement | - Putkast powerlock 3x250A tbv Evenement |
| - Pukast Neude indeling | - Putkast Domplein indeling |