## Toelichting
Toelichting / instructie bij deze bijlage
Doelstelling van de gemeente is te komen tot een verantwoorde keuze voor een armatuurtype als vervanging van de huidige conventionele verlichting
Daartoe wordt gelet op producteigenschappen en aspecten van leveranciers
Deze bijlage vormt een belangrijk hulpmiddel bij de beoordeling.
In deze bijlage worden de voor de gemeente relevante aspecten benoemd en gescoord.
Onderstaand een toelichting en uitleg voor deze bijlage, per tabblad
Alle inhoudelijke eisen en definities zijn volledig vastgelegd in het PvE. Dit Excelbestand dient uitsluitend ter ondersteuning van de scoreberekening.
Dit document bevat de volgende tabbaden
| Toelichting | Deze pagina
| Armatuurdata paaltop xx | Hier voert de inschrijver de technische gegevens in per armatuurtype.
| Technische aspecten | berekening van energiegebruik per km en variatie in armatuurtypes (optieken), conform hoofdstuk 4 van het PvE.
| Aspecten leverancier | weging van maatschappelijke criteria
| Samenvatting EMVI | overzicht van de maximale scores per criterium, inclusief eventuele aftrekken
Belangrijke aandachtspunten
Dit document wijst alleen de weg in de berekeningen. Voor de inhoudelijke eisen blijft het PvE leidend.
Weegfactoren en formules zijn rechtstreeks overgenomen uit het PvE.
Controleberekeningen: scores worden pas definitief na controle en validatie door de Aanbestedende dienst.

## Armatuurdata PT Kegel A
BIJLAGE - Aan te leveren DATASHEET |  | PT Kegel A
Dit dient per armatuurfamilie te worden ingevuld.
| Omschrijving | eenheid | Invulkolom Leverancier | Toelichting
1. Algemene informatie
Fabrikant
Model
Toepassingsgebied armatuur
L x B x H afmetingen
Merk en serie led
Merk en serie lenzen
Merk en serie driver
2. Levensduur armatuur
| Verwachte levensduur complete armatuur | h |  | Minimaal L90B50
| Levensduur driver | h
3. Fotometrische parameters
| Lichtstroom armatuur | lm |  | Nominale waarde, netto bij Tq = 25 oC
| Rendement armatuur | lm/W |  | Nominale waarde, netto bij Tq = 25 oC
| Kleurtemperatuur | K |  | CIE 15
| Kleurweergaveindex CRI |  |  | CIE 13.3
| Verblindingsindex classificatie | G / D
4. Elektrische parameters
| Opgenomen vermogen | W |  | EN 60598-1
| Schijnbaar vermogen | VA |  | S=U*I
| Vermogen per km | W |  | Zie EVO bestand
| Power factor: 100% v.h. Vermogen | Pf
| 75% v.h. Vermogen | Pf
| 50% v.h. Vermogen | Pf
| THD (Total Harmonic Distortion) |  |  | EN 61000-3-2
| Piekstromen | A
| Aanwezigheid piekspanning-protectie | kV
| Veiligheid van elektronische apparatuur | Class I or II |  | ENEC+ of Dekra keurmerk
5. Omgevingscondities
Dichtheid (IP)
| Slagvastheid (IK) |  |  | EN 50102
| Gewicht (kg) |  |  | 0,1 kg nauwkeurig
| Oppervlaktebehandeling |  |  | Poedercoating
Bedrijfsnaam:
Naam contactpersoon:
e-mail adres contactpersoon:
Plaats:
Datum:
Naam gemachtigde namens inschrijver:
Handtekening gemachtigde:

## Armatuurdata PT Kegel B
BIJLAGE - Aan te leveren DATASHEET |  | PT Kegel B
Dit dient per armatuurfamilie te worden ingevuld.
| Omschrijving | eenheid | Invulkolom Leverancier | Toelichting
1. Algemene informatie
Fabrikant
Model
Toepassingsgebied armatuur
L x B x H afmetingen
Merk en serie led
Merk en serie lenzen
Merk en serie driver
2. Levensduur armatuur
| Verwachte levensduur complete armatuur | h |  | Minimaal L90B50
| Levensduur driver | h
3. Fotometrische parameters
| Lichtstroom armatuur | lm |  | Nominale waarde, netto bij Tq = 25 oC
| Rendement armatuur | lm/W |  | Nominale waarde, netto bij Tq = 25 oC
| Kleurtemperatuur | K |  | CIE 15
| Kleurweergaveindex CRI |  |  | CIE 13.3
| Verblindingsindex classificatie | G / D
4. Elektrische parameters
| Opgenomen vermogen | W |  | EN 60598-1
| Schijnbaar vermogen | VA |  | S=U*I
| Vermogen per km | W |  | Zie EVO bestand
| Power factor: 100% v.h. Vermogen | Pf
| 75% v.h. Vermogen | Pf
| 50% v.h. Vermogen | Pf
| THD (Total Harmonic Distortion) |  |  | EN 61000-3-2
| Piekstromen | A
| Aanwezigheid piekspanning-protectie | kV
| Veiligheid van elektronische apparatuur | Class I or II |  | ENEC+ of Dekra keurmerk
5. Omgevingscondities
Dichtheid (IP)
| Slagvastheid (IK) |  |  | EN 50102
| Gewicht (kg) |  |  | 0,1 kg nauwkeurig
| Oppervlaktebehandeling |  |  | Poedercoating
Bedrijfsnaam:
Naam contactpersoon:
e-mail adres contactpersoon:
Plaats:
Datum:
Naam gemachtigde namens inschrijver:
Handtekening gemachtigde:

## Armatuurdata PT Kegel C
BIJLAGE - Aan te leveren DATASHEET |  | PT Kegel C
Dit dient per armatuurfamilie te worden ingevuld.
| Omschrijving | eenheid | Invulkolom Leverancier | Toelichting
1. Algemene informatie
Fabrikant
Model
Toepassingsgebied armatuur
L x B x H afmetingen
Merk en serie led
Merk en serie lenzen
Merk en serie driver
2. Levensduur armatuur
| Verwachte levensduur complete armatuur | h |  | Minimaal L90B50
| Levensduur driver | h
3. Fotometrische parameters
| Lichtstroom armatuur | lm |  | Nominale waarde, netto bij Tq = 25 oC
| Rendement armatuur | lm/W |  | Nominale waarde, netto bij Tq = 25 oC
| Kleurtemperatuur | K |  | CIE 15
| Kleurweergaveindex CRI |  |  | CIE 13.3
| Verblindingsindex classificatie | G / D
4. Elektrische parameters
| Opgenomen vermogen | W |  | EN 60598-1
| Schijnbaar vermogen | VA |  | S=U*I
| Vermogen per km | W |  | Zie EVO bestand
| Power factor: 100% v.h. Vermogen | Pf
| 75% v.h. Vermogen | Pf
| 50% v.h. Vermogen | Pf
| THD (Total Harmonic Distortion) |  |  | EN 61000-3-2
| Piekstromen | A
| Aanwezigheid piekspanning-protectie | kV
| Veiligheid van elektronische apparatuur | Class I or II |  | ENEC+ of Dekra keurmerk
5. Omgevingscondities
Dichtheid (IP)
| Slagvastheid (IK) |  |  | EN 50102
| Gewicht (kg) |  |  | 0,1 kg nauwkeurig
| Oppervlaktebehandeling |  |  | Poedercoating
Bedrijfsnaam:
Naam contactpersoon:
e-mail adres contactpersoon:
Plaats:
Datum:
Naam gemachtigde namens inschrijver:
Handtekening gemachtigde:

## Armatuurdata PT Kegel D
BIJLAGE - Aan te leveren DATASHEET |  | PT Kegel D
Dit dient per armatuurfamilie te worden ingevuld.
| Omschrijving | eenheid | Invulkolom Leverancier | Toelichting
1. Algemene informatie
Fabrikant
Model
Toepassingsgebied armatuur
L x B x H afmetingen
Merk en serie led
Merk en serie lenzen
Merk en serie driver
2. Levensduur armatuur
| Verwachte levensduur complete armatuur | h |  | Minimaal L90B50
| Levensduur driver | h
3. Fotometrische parameters
| Lichtstroom armatuur | lm |  | Nominale waarde, netto bij Tq = 25 oC
| Rendement armatuur | lm/W |  | Nominale waarde, netto bij Tq = 25 oC
| Kleurtemperatuur | K |  | CIE 15
| Kleurweergaveindex CRI |  |  | CIE 13.3
| Verblindingsindex classificatie | G / D
4. Elektrische parameters
| Opgenomen vermogen | W |  | EN 60598-1
| Schijnbaar vermogen | VA |  | S=U*I
| Vermogen per km | W |  | Zie EVO bestand
| Power factor: 100% v.h. Vermogen | Pf
| 75% v.h. Vermogen | Pf
| 50% v.h. Vermogen | Pf
| THD (Total Harmonic Distortion) |  |  | EN 61000-3-2
| Piekstromen | A
| Aanwezigheid piekspanning-protectie | kV
| Veiligheid van elektronische apparatuur | Class I or II |  | ENEC+ of Dekra keurmerk
5. Omgevingscondities
Dichtheid (IP)
| Slagvastheid (IK) |  |  | EN 50102
| Gewicht (kg) |  |  | 0,1 kg nauwkeurig
| Oppervlaktebehandeling |  |  | Poedercoating
Bedrijfsnaam:
Naam contactpersoon:
e-mail adres contactpersoon:
Plaats:
Datum:
Naam gemachtigde namens inschrijver:
Handtekening gemachtigde:

## Technische aspecten
ARMATUURMODEL Kegel |  |  |  |  | De score van vermogen wordt gerelateerd
aan de opgave van de overige inschrijvers.
De score wordt dus pas zichtbaar nadat
ook cijfers van de andere inschrijvers zijn
ingevuld.
GC21 |  | VERMOGEN PER KM
Profiel | NPR-klasse | Aantal | percentage | Armatuurtype* |  | vermogen/km | score | gewogen
profiel 4 (Alberdalaan) | P5 | 890 | 46.84% |  |  |  |  | -
Profiel 5 (Tuinbouwweg) | P5 | 415 | 21.84% |  |  |  |  | -
Profiel 7 ( R. Praediniusstraat) | M5 | 340 | 17.89% |  |  |  |  | -
Profiel 9 (Meerkoet) | P5 | 255 | 13.42% |  |  |  |  | -
|  |  | 0% |  |  |  |  | -
|  |  | 0% |  |  |  |  | -
|  |  | 0% |  |  |  |  | -
|  |  | 0% |  |  |  |  | -
Totaal |  | 1900 | [5 empty] | 0
GC22 |  | Verblinding
Code in dit document |  | Aantal | percentage | UGR |  | score | waardering
profiel 4 (Alberdalaan) |  | 890 | 46.84% | 25 |  | 10 | 4.6842 | 8900 |  |  |  | Formule voor UGR bij andere lichtstroom:
Profiel 5 (Tuinbouwweg) |  | 415 | 21.84% | 25 |  | 10 | 2.1842 | 4150 |  |  |  | Lichtstroom waarbij armatuur gemeten is [lumen] | 1500
Profiel 7 ( R. Praediniusstraat) |  | 340 | 17.89% | 25 |  | 10 | 1.7895 | 3400 | Smax | 10 |  | UGR bij gemeten waarde | 25
Profiel 9 (Meerkoet) |  | 255 | 13.42% | 25 |  | 10 | 1.3421 | 2550 | grens | 33 |  | Toegepaste lichtstroom in profielberekening [lumen] | 3000
[9 empty] | max. score vanaf UGR | 25
[12 empty] | UGR bij ingestelde/toegepaste lichtstroom | 29.8165
Totaal |  | 1900 |  |  |  |  | Gewogen UGR op schaal 0-10 | 10
GC23 |  | Beperking variatie in optieken |  |  |  |  | voorbeeld
Code in dit document |  | Typecodering leverancier
Armatuurtype PT Kegel A |  | x |  |  |  |  | Iris, optiek V, 2900 lumen
Armatuurtype PT Kegel B | [6 empty] | Iris, optiek H, 2900 lumen
Armatuurtype PT Kegel C | [6 empty] | Iris, optiek H, 1800 lumen
Armatuurtype PT Kegel D | [6 empty] | enz
score
Aantal types |  | 1 |  |  |  |  | 10
GC24 |  | Beperking opwaarts licht Betreft uitsluitend paaltoparmaturen
Profiel | NPR-klasse | Aantal | percentage |  |  | I90 | waardering
profiel 4 (Alberdalaan) | 0 | 890 | 46.84% |  |  |  | 10 | 8900
Profiel 5 (Tuinbouwweg) | 0 | 415 | 21.84% |  |  |  | 10 | 4150
Profiel 7 ( R. Praediniusstraat) | 0 | 340 | 17.89% |  |  |  | 10 | 3400
Profiel 9 (Meerkoet) | 0 | 255 | 13.42% |  |  |  | 10 | 2550
[7 empty] | 10 | 0
[7 empty] | 10 | 0
[7 empty] | 10 | 0
Totaal | 0 | 1900 | 0 |  |  |  | Gewogen TI op schaal 0-10 | 10
GC25 |  | Herstelbaarheid | [8 empty] | Aspect | Vraag | Ja/Nee | Bewijsref | Punten | Totaal
Scores | [10 empty] | I Herstelbaarheid | Reparatie-/demontagehandleiding beschikbaar? | Nee |  | 0 | 0 | 0.625 | D
Herstelbaarheid |  |  |  | 0 | [7 empty] | Onderdelen vervangbaar zonder beschadiging? |  |  | 0 |  | 1.25 | C
Beschikbaarheid Elektrische onderdelen |  |  |  | 0 | [7 empty] | Specialistisch gereedschap vereist? |  |  | 0 |  | 1.875 | B
Beschikbaarheid mechanische onderdelen |  |  |  | 0 | [7 empty] | Reserveonderdelen afzonderlijk vervangbaar? |  |  | 0 |  | 2.5 | A
Firm-software |  |  |  | 0 | [6 empty] | IIa Elektrische onderdelen | Elektrische onderdelen afzonderlijk verkrijgbaar? |  |  | 0 | 0 |  | Ja
Totaal score |  |  |  | 0 | [7 empty] | Open standaard toegepast? |  | Zhaga book 18 | 0 |  |  | Nee
[12 empty] | Alternatieve onderdelen beschikbaar? |  |  | 0
Kolom Ja/Nee invullen (kolom Q) | [11 empty] | Beschikbaarheid ≥ 10 jaar gegarandeerd? |  |  | 0
[11 empty] | IIb Mechanische onderdelen | Constructietekeningen beschikbaar? |  |  | 0 | 0
[12 empty] | Materiaalspecificaties beschikbaar? |  |  | 0
[12 empty] | Mechanische onderdelen los verkrijgbaar? |  |  | 0
[12 empty] | Beschikbaarheid ≥ 10 jaar gegarandeerd? |  |  | 0
[11 empty] | III Software | Open communicatieprotocollen gebruikt? |  |  | 0 | 0
[12 empty] | Fabrikantonafhankelijke configuratie mogelijk? |  |  | 0
[12 empty] | Configuratiehandleidingen beschikbaar? |  |  | 0
[12 empty] | Configuratiebestanden beschikbaar? |  |  | 0
GC26 | LEVERTIJD |  |  | Levertijd |  | nalevering
Levertijd nalevering |  |  |  | 1 |  | 10
weken | 2 | 10 |  | 2 |  | 10
|  |  |  | 3 |  | 9
|  |  |  | 4 |  | 8
|  |  |  | 5 |  | 7
|  |  |  | 6 |  | 6
|  |  |  | 7 |  | 5
|  |  |  | 8 |  | 4
|  |  |  | 9 |  | 3
|  |  |  | 10 |  | 2
|  |  |  | 11 |  | 1
12

## Aspecten leverancier
GC11 | Duurzaamheid
Aspect | Vraag | Ja/Nee | Punten | Totaal
Milieu- en klimaatbeleid | Vastgesteld milieu- of klimaatbeleid. | Nee | 0 | 0
| Milieu- of klimaatbeleid aanwezig met doelstellingen en/of KPI's. |  | 0
| Beleid aantoonbaar geïntegreerd in de bedrijfsvoering, met meetbare doelstellingen, monitoring en periodieke evaluatie. |  | 0
Ketenverantwoordelijkheid (IMVO) | Geen structureel ketenbeleid of leveranciersbeleid aanwezig. |  | 0 | 0
| Gedragscode, leveranciersverklaring of vergelijkbaar beleid aanwezig. |  | 0
| Actief ketenbeleid met monitoring, beoordeling en aantoonbare opvolging van ketenrisico's. |  | 0
Integriteit en ethisch ondernemen | Geen vastgelegd integriteits- of compliancebeleid. |  | 0 | 0
| Gedragscode of integriteitsbeleid aanwezig en aantoonbaar toegepast. |  | 0
| Compliance-systeem aantoonbaar geïmplementeerd en geborgd binnen de organisatie. |  | 0
Verpakkings- en afvalreductie | Geen aantoonbare maatregelen. |  | 0 | 0
| Maatregelen gericht op beperking van verpakkingen of afvalstromen. |  | 0
| Structureel beleid en aantoonbare resultaten ten aanzien van verpakkings- en afvalreductie. |  | 0
|  |  | Totaal GC11 | 0
|  |  | Totaal GC11, schaal 0-10 | 0
GC12 | Social Return on Investment
Aspect | Vraag | Ja/Nee | Punten | Totaal
Werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt | Aantoonbare inzet. |  | 0 | 0
| Aantoonbare inzet van medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt of incidentele participatieprojecten. |  | 0
| Structurele inzet van medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt als onderdeel van de bedrijfsvoering. |  | 0
Samenwerking met sociale ondernemingen | Aantoonbare samenwerking. |  | 0 | 0
| Samenwerking met één of meer sociale ondernemingen of werkbedrijven. |  | 0
| Structurele en langdurige samenwerking met sociale ondernemingen of werkbedrijven, aantoonbaar ingebed in de bedrijfsvoering. |  | 0
Continuïteit en omvang van de SROI-inspanningen | Structurele aanpak. |  | 0 | 0
| Activiteiten worden regelmatig uitgevoerd en zijn aantoonbaar vastgelegd. |  | 0
| SROI is aantoonbaar verankerd in de organisatie, met beleid, doelstellingen en periodieke evaluatie. |  | 0
|  |  | Totaal GC12 | 0
|  |  | Totaal GC12, schaal 0-10 | 0
GC13 | Bijdrage aan openbare verlichtingssector in Nederland
Aspect | Vraag | Ja/Nee | Punten | Totaal
Kennisontwikkeling | Aantoonbare bijdrage aan kennisontwikkeling. |  | 0 | 0
| Regelmatige bijdrage aan kennisdeling of vakinhoudelijke bijeenkomsten. |  | 0
| Actieve en structurele bijdrage aan kennisontwikkeling binnen de OVL-sector. |  | 0
Innovatie | Geen aantoonbare innovatieactiviteiten. |  | 0 | 0
| Deelname aan innovatieprojecten of pilots. |  | 0
| Actieve ontwikkeling en toepassing van innovatieve oplossingen binnen de OVL-sector. |  | 0
Samenwerking binnen de OVL-sector | Geen aantoonbare bijdrage aan sectorontwikkeling. |  | 0 | 0
| Deelname aan werkgroepen, brancheorganisaties of kennisplatforms. |  | 0
| Structurele bijdrage aan professionalisering, normalisatie of sectorontwikkeling, aantoonbaar via werkgroepen, publicaties of bestuursfuncties. |  | 0
|  |  | Totaal GC13 | 0
|  |  | Totaal GC13, schaal 0-10 | 0

## Score energiegebruik per km
Beoordeling vermogen per kilometer per profiel per inschrijver | [7 empty] | getallen ter voorbeeld
Opgegeven vermogen per km volgens EVO bestand
|  | Inschrijver 1 | Inschrijver 2 | Inschrijver 3 | Inschrijver 4 | Inschrijver 5 | Inschrijver 6 | Inschrijver 7 | Inschrijver 8 | Inschrijver 9 | Inschrijver 10 | Inschrijver 11
profiel 4 (Alberdalaan)
Profiel 5 (Tuinbouwweg)
Profiel 7 ( R. Praediniusstraat)
Profiel 9 (Meerkoet)
Bijbehorende score
|  | Inschrijver 1 | Inschrijver 2 | Inschrijver 3 | Inschrijver 4 | Inschrijver 5 | Inschrijver 6 | Inschrijver 7 | Inschrijver 8 | Inschrijver 9 | Inschrijver 10 | Inschrijver 11
profiel 4 (Alberdalaan)
Profiel 5 (Tuinbouwweg)
Profiel 7 ( R. Praediniusstraat)
Profiel 9 (Meerkoet)
Totaal

## SAMENVATTING EMVI
| Beschrijving van scores | [5 empty] | Max score per item
Puur theoretisch
Koffer | Nr | Aspect | Score | Weging |  | WAS
| GC11 | Duurzaamheid |  | 2 |  | GC11
| GC12 | Social return on investment |  | 1 |  | CG 06 | 20
| GC13 | Bijdrage aan openbare verlichtingssector in Nederland |  | 1 |  | CG 07 | 40
| GC21 | Energiegebruik per km (in kWh) per profiel |  | 2 |  | CG 01 | 20
| GC22 | Verblinding |  | 4 |  | CG02
| GC23 | Beperking variatie in optieken |  | 2 |  | CG 03 | 10
| GC24 | Beperking opwaarts licht |  | 4 |  | CG04 | 10
| GC25 | Herstelbaarheid |  | 1 |  | CG 05
| GC26 | Levertijd |  | 1 |  | CG 08 | 10
|  | Score voor K1 |  |  | 0 |  | 110 | totaal | #REF!
Kegel | Nr | Aspect | Score | Weging
| GC11 | Duurzaamheid | 0 | 2 | 0 |  | 20
| GC12 | Social return on investment | 0 | 1 | 0 |  | 10
| GC13 | Bijdrage aan openbare verlichtingssector in Nederland | 0 | 1 | 0 |  | 10
| GC21 | Energiegebruik per km (in kWh) per profiel | 0 | 2 | 0 |  | 20
| GC22 | Verblinding | 10 | 4 | 40 |  | 40
| GC23 | Beperking variatie in optieken | 10 | 2 | 20 |  | 20
| GC24 | Beperking opwaarts licht | 10 | 4 | 40 |  | 40
| GC25 | Herstelbaarheid | 0 | 1 | 0 |  | 10
| GC26 | Levertijd | 10 | 1 | 10 |  | 10
|  | Score voor PT Kegel |  |  | 110 |  | 180 |  | #REF!
Beker | Nr | Aspect | Score | Weging
| GC11 | Duurzaamheid
| GC12 | Social return on investment |  |  |  |  | 0
| GC13 | Bijdrage aan openbare verlichtingssector in Nederland |  |  |  |  | 0
| GC21 | Energiegebruik per km (in kWh) per profiel |  |  |  |  | 0
| GC22 | Verblinding
| GC23 | Beperking variatie in optieken
| GC24 | Beperking opwaarts licht |  |  |  |  | 0
| GC25 | Herstelbaarheid |  |  |  |  | 0
| GC26 | Levertijd |  |  |  |  | 0
|  | Score voor PT Beker |  |  | 0 |  | 0 |  | #REF!