## Totaaloverzicht
Code | Omschrijving | Soort | Type | Plaats | Soort put | Reinigen | Inspectie d.m.v. afdalen | Inspectie vanaf maaiveld
SC-001 | Winterdijk 1 | Dochterkast - Drukriolering | Minigemaal 1-pomps | Sprang-Capelle |  | 2x per jaar |  |  | N.V.T.
SC-002 | Winterdijk 2 | Moederkast - Drukriolering | Minigemaal 1-pomps | Sprang-Capelle |  | 2x per jaar |  |  | 1x per jaar
SC-003 | Winterdijk 2A | Moederkast - Drukriolering | Minigemaal 1-pomps | Sprang-Capelle |  | 2x per jaar |  |  | 2x per jaar
SC-005 | Winterdijk 4 | Moederkast - Drukriolering | Minigemaal 1-pomps | Sprang-Capelle |  | 2x per jaar |  |  | 3x per jaar
SC-006 | Winterdijk 5 | Dochterkast - Drukriolering | Minigemaal 1-pomps | Sprang-Capelle |  | 2x per jaar
SC-007 | Winterdijk 8 | Dochterkast - Drukriolering | Minigemaal 1-pomps | Sprang-Capelle |  | 2x per jaar
SC-008 | Winterdijk 9 | Dochterkast - Drukriolering | Minigemaal 1-pomps | Sprang-Capelle |  | 2x per jaar
SC-009 | Winterdijk 11 | Moederkast - Drukriolering | Minigemaal 1-pomps | Sprang-Capelle |  | 2x per jaar
SC-010 | Winterdijk 14 | Dochterkast - Drukriolering | Minigemaal 1-pomps | Sprang-Capelle |  | 2x per jaar
SC-011 | Winterdijk 16 | Moederkast - Drukriolering | Minigemaal 1-pomps | Sprang-Capelle |  | 2x per jaar
SC-012 | Winterdijk 21 | Dochterkast - Drukriolering | Minigemaal 1-pomps | Sprang-Capelle |  | 2x per jaar
SC-013 | Winterdijk 22 | Dochterkast - Drukriolering | Minigemaal 1-pomps | Sprang-Capelle |  | 2x per jaar
SC-014 | Winterdijk 24 | Moederkast - Drukriolering | Minigemaal 1-pomps | Sprang-Capelle |  | 2x per jaar
SC-015 | Winterdijk 26 | Dochterkast - Drukriolering | Minigemaal 1-pomps | Sprang-Capelle |  | 2x per jaar
SC-016 | Winterdijk 28 | Dochterkast - Drukriolering | Minigemaal 1-pomps | Sprang-Capelle |  | 2x per jaar
SC-017 | Winterdijk 30 | Moederkast - Drukriolering | Minigemaal 1-pomps | Sprang-Capelle |  | 2x per jaar
SC-018 | Winterdijk 31 | Dochterkast - Drukriolering | Minigemaal 1-pomps | Sprang-Capelle |  | 2x per jaar
SC-019 | Winterdijk 33 | Dochterkast - Drukriolering | Minigemaal 1-pomps | Sprang-Capelle |  | 2x per jaar
SC-020 | Winterdijk 36 | Dochterkast - Drukriolering | Minigemaal 1-pomps | Sprang-Capelle |  | 2x per jaar
SC-021 | Winterdijk 38 | Dochterkast - Drukriolering | Minigemaal 1-pomps | Sprang-Capelle |  | 2x per jaar
SC-022 | Winterdijk 39 | Moederkast - Drukriolering | Minigemaal 1-pomps | Sprang-Capelle |  | 2x per jaar
SC-023 | Winterdijk 42 | Dochterkast - Drukriolering | Minigemaal 1-pomps | Sprang-Capelle |  | 2x per jaar
SC-024 | Winterdijk 44 | Dochterkast - Drukriolering | Minigemaal 1-pomps | Sprang-Capelle |  | 2x per jaar
SC-025 | Winterdijk 46-47 | Dochterkast - Drukriolering | Minigemaal 1-pomps | Sprang-Capelle |  | 2x per jaar
SC-026 | Hoofdstraat 23 | Moederkast - Drukriolering | Minigemaal 1-pomps | Sprang-Capelle |  | 2x per jaar
SC-027 | Veerweg 7 | Moederkast - Drukriolering | Minigemaal 1-pomps | Sprang-Capelle |  | 2x per jaar
SC-028 | Dellenweg 1 | Moederkast - Drukriolering | Minigemaal 1-pomps | Sprang-Capelle |  | 2x per jaar
SC-029 | Veerweg 11 | Moederkast - Drukriolering | Minigemaal 1-pomps | Sprang-Capelle |  | 2x per jaar
SC-030 | Sasweg 7 | Dochterkast - Drukriolering | Minigemaal 1-pomps | Sprang-Capelle |  | 2x per jaar
SC-031 | Sasweg 5 | Moederkast - Drukriolering | Minigemaal 1-pomps | Sprang-Capelle |  | 2x per jaar
SC-032 | Sasweg 6 | Dochterkast - Drukriolering | Minigemaal 1-pomps | Sprang-Capelle |  | 2x per jaar
SC-033 | Sasweg 4 | Moederkast - Drukriolering | Minigemaal 1-pomps | Sprang-Capelle |  | 2x per jaar
SC-034 | Hogevaart 90 | Moederkast - Drukriolering | Minigemaal 1-pomps | Sprang-Capelle |  | 2x per jaar
SC-035 | Hogevaart 84 | Dochterkast - Drukriolering | Minigemaal 1-pomps | Sprang-Capelle |  | 2x per jaar
SC-036 | Hogevaart 125 | Dochterkast - Drukriolering | Minigemaal 1-pomps | Sprang-Capelle |  | 2x per jaar
SC-037 | Hogevaart 82 | Dochterkast - Drukriolering | Minigemaal 1-pomps | Sprang-Capelle |  | 2x per jaar
SC-038 | Hogevaart 80 | Dochterkast - Drukriolering | Minigemaal 1-pomps | Sprang-Capelle |  | 2x per jaar
SC-039 | Hogevaart 119 | Moederkast - Drukriolering | Minigemaal 1-pomps | Sprang-Capelle |  | 2x per jaar
SC-040 | Hogevaart 68 | Dochterkast - Drukriolering | Minigemaal 1-pomps | Sprang-Capelle |  | 2x per jaar
SC-041 | Hogevaart 93 | Dochterkast - Drukriolering | Minigemaal 1-pomps | Sprang-Capelle |  | 2x per jaar
SC-042 | Hogevaart 60 | Dochterkast - Drukriolering | Minigemaal 1-pomps | Sprang-Capelle |  | 2x per jaar
SC-043 | Hogevaart 79 | Dochterkast - Drukriolering | Minigemaal 1-pomps | Sprang-Capelle |  | 2x per jaar
SC-044 | Hogevaart 79A | Moederkast - Drukriolering | Minigemaal 1-pomps | Sprang-Capelle |  | 2x per jaar
SC-045 | Hogevaart 67 | Moederkast - Drukriolering | Minigemaal 1-pomps | Sprang-Capelle |  | 2x per jaar
SC-046 | Hogevaart 51 | Dochterkast - Drukriolering | Minigemaal 1-pomps | Sprang-Capelle |  | 2x per jaar
SC-047 | Hogevaart 33 | Dochterkast - Drukriolering | Minigemaal 1-pomps | Sprang-Capelle |  | 2x per jaar
SC-048 | Hogevaart 29 | Dochterkast - Drukriolering | Minigemaal 1-pomps | Sprang-Capelle |  | 2x per jaar
SC-049 | Hogevaart 8 | Dochterkast - Drukriolering | Minigemaal 1-pomps | Sprang-Capelle |  | 2x per jaar
SC-050 | Hogevaart 9 | Moederkast - Drukriolering | Minigemaal 1-pomps | Sprang-Capelle |  | 2x per jaar
SC-051 | Wolfsnest 3 | Dochterkast - Drukriolering | Minigemaal 1-pomps | Sprang-Capelle |  | 2x per jaar
SC-052 | Wolfsnest 6 | Dochterkast - Drukriolering | Minigemaal 1-pomps | Sprang-Capelle |  | 2x per jaar
SC-053 | Julianalaan 65A | Moederkast - Drukriolering | Minigemaal 1-pomps | Sprang-Capelle |  | 2x per jaar
SC-054 | Julianalaan 84A | Dochterkast - Drukriolering | Minigemaal 1-pomps | Sprang-Capelle |  | 2x per jaar
SC-055 | Julianalaan 86 | Moederkast - Drukriolering | Minigemaal 1-pomps | Sprang-Capelle |  | 2x per jaar
SC-056 | Julianalaan 88 (Brandweerkazerne) | Moederkast - Drukriolering | Minigemaal 1-pomps | Sprang-Capelle |  | 2x per jaar
SC-057 | Spoorbaanweg 3 | Dochterkast - Drukriolering | Minigemaal 1-pomps | Sprang-Capelle |  | 2x per jaar
SC-058 | Roek | Randvoorziening | Randvoorziening met 1 LP & 1 SP | Sprang-Capelle | Pompput | 1x per jaar
[5 empty] | Bassin / Berging | Op advies reiniger. Controle tijdens reinigen pompput.
SC-059 | Kievit | Hoofdgemalen | Hoofdgemaal met 2 pompen | Sprang-Capelle |  | 3x per jaar
SC-060 | Luzerne | Hoofdgemalen | Hoofdgemaal met 2 pompen | Sprang-Capelle |  | 2x per jaar
SC-061 | Bernhardstraat | Randvoorziening | Randvoorziening met 1 LP & 2 SP | Sprang-Capelle | Pompput | 1x per jaar
[5 empty] | Bassin / Berging | Op advies reiniger. Controle tijdens reinigen pompput.
SC-062 | Orangerie (Oudestraat bij Bernhardstraat) | Hoofdgemalen | Hoofdgemaal met 2 pompen | Sprang-Capelle |  | 2x per jaar
SC-063 | (HWA) Noorder Allee (Bernhardstraat) | Lamellenfilters | Hoofdgemaal met 1 pomp | Sprang-Capelle |  | 1x per jaar
SC-064 | (HWA) Noorder Allee (Sprangse sloot) | Lamellenfilters | Hoofdgemaal met 1 pomp | Sprang-Capelle |  | 1x per jaar
SC-065 | (HWA) Villa Waterranonkel (Basilica) | Moederkast - Drukriolering | Minigemaal1-pomps | Sprang-Capelle |  | 1x per jaar
SC-066 | (HWA) Noorder Allee (kast 3) | Dochterkast - Drukriolering | Minigemaal 1-pomps | Waalwijk |  | 1x per jaar
SC-067 | (HWA) Noorder Allee (kast 2) | Dochterkast - Drukriolering | Minigemaal 1-pomps | Waalwijk |  | 1x per jaar
SC-068 | (HWA) Vijver Koetshuis | Moederkast - Drukriolering | Minigemaal 1-pomps | Sprang-Capelle |  | 1x per jaar
SC-069 | (HWA) Noorder Allee (kast 1) | Dochterkast - Drukriolering | Minigemaal 1-pomps | Waalwijk |  | 1x per jaar
SC-070 | Noorder Allee CMK (Geen pompput) | Moederkast - Drukriolering | CVK drukriolering + Communicatie unit | Sprang-Capelle |  | N.V.T.
SC-071 | Burgemeester Meijerstraat | Hoofdgemalen | Hoofdgemaal met 2 pompen | Sprang-Capelle |  | 3x per jaar
SC-072 | Oudestraat (Molenplein 2) | Randvoorziening | Randvoorziening met 1 LP & 1 SP | Sprang-Capelle | Pompput | 1x per jaar
[5 empty] | Bassin / Berging | Op advies reiniger. Controle tijdens reinigen pompput.
SC-073 | (Drainage) Oudestraat (nabij Esdoornlaan 32) | Moederkast - Drukriolering | Minigemaal 1-pomps | Sprang-Capelle |  | 1x per jaar
SC-074 | Oudestraat 84 | Moederkast - Drukriolering | Minigemaal 1-pomps | Sprang-Capelle |  | 2x per jaar
SC-075 | Landgoed Driessen (Oudestraat) | Hoofdgemalen | Hoofdgemaal met 2 pompen | Waalwijk |  | 3x per jaar
SC-076 | Beukenlaan | Hoofdgemalen | RWA/DWA gemaal met 2xDWA en 1xRWA pomp | Sprang-Capelle | DWA put | 3x per jaar
[5 empty] | HWA put | 1x per jaar
SC-079 | Sprangsevaart 4 | Dochterkast - Drukriolering | Minigemaal 1-pomps | Sprang-Capelle |  | 2x per jaar
SC-080 | Sprangsevaart 8 | Moederkast - Drukriolering | Minigemaal 1-pomps | Sprang-Capelle |  | 2x per jaar
SC-081 | Sprangsevaart 20A | Moederkast - Drukriolering | Minigemaal 1-pomps | Sprang-Capelle |  | 2x per jaar
SC-082 | Sprangsevaart 24 | Moederkast - Drukriolering | Minigemaal 1-pomps | Sprang-Capelle |  | 2x per jaar
SC-083 | Tinus van der Sijdestraat | Hoofdgemalen | Hoofdgemaal met 2 pompen | Sprang-Capelle |  | 2x per jaar
SC-084 | (HWA) Berkhaag | Hoofdgemalen | Hoofdgemaal met 1 pomp | Sprang-Capelle |  | 1x per jaar
SC-085 | Julianalaan 3 (sporthal Zidewinde) | Dochterkast - Drukriolering | Minigemaal 1-pomps | Sprang-Capelle |  | 2x per jaar
SC-086 | Julianalaan 3 Jeu de Boules) | Dochterkast - Drukriolering | Minigemaal 1-pomps | Sprang-Capelle |  | 2x per jaar
SC-087 | Julianalaan 3A (Ingang zwembad Zidewinde) | Moederkast - Drukriolering | Minigemaal 1-pomps | Sprang-Capelle |  | 2x per jaar
SC-088 | Julianalaan 3A (Filtergebouw zwembad Zidewinde) | Dochterkast - Drukriolering | Minigemaal 1-pomps | Sprang-Capelle |  | 2x per jaar
SC-089 | Julianalaan 29A (Tennisclub Raoktum) | Dochterkast - Drukriolering | Minigemaal 1-pomps | Sprang-Capelle |  | 2x per jaar
SC-090 | Heistraat 167 | Moederkast - Drukriolering | Minigemaal 1-pomps | Sprang-Capelle |  | 2x per jaar
SC-091 | Heistraat 229 | Hoofdgemalen | Hoofdgemaal met 2 pompen | Sprang-Capelle |  | 2x per jaar
SC-092 | Heistraat | Overstorten | Overstortvoorziening | Sprang-Capelle |  | 1x per jaar
SC-094 | Kruisvaart 2 | Moederkast - Drukriolering | Minigemaal 1-pomps | Sprang-Capelle |  | 2x per jaar
SC-095 | 1e Wittedijk 2 | Moederkast - Drukriolering | Minigemaal 1-pomps | Sprang-Capelle |  | 2x per jaar
SC-096 | 1e Wittedijk 4 | Dochterkast - Drukriolering | Minigemaal 1-pomps | Sprang-Capelle |  | 2x per jaar
SC-097 | 1e Wittedijk 5 | Dochterkast - Drukriolering | Minigemaal 1-pomps | Sprang-Capelle |  | 2x per jaar
SC-098 | 2e Wittedijk 7 | Dochterkast - Drukriolering | Minigemaal 1-pomps | Sprang-Capelle |  | 2x per jaar
SC-099 | Nieuwevaart 94 | Dochterkast - Drukriolering | Minigemaal 1-pomps | Sprang-Capelle |  | 2x per jaar
SC-100 | Nieuwevaart 117 | Dochterkast - Drukriolering | Minigemaal 1-pomps | Sprang-Capelle |  | 2x per jaar
SC-101 | Nieuwevaart 98 | Dochterkast - Drukriolering | Minigemaal 1-pomps | Sprang-Capelle |  | 2x per jaar
SC-102 | Nieuwevaart 102 | Dochterkast - Drukriolering | Minigemaal 1-pomps | Sprang-Capelle |  | 2x per jaar
SC-103 | Nieuwevaart 104 | Moederkast - Drukriolering | Minigemaal 1-pomps | Sprang-Capelle |  | 2x per jaar
SC-104 | Nieuwevaart 114 | Dochterkast - Drukriolering | Minigemaal 1-pomps | Sprang-Capelle |  | 2x per jaar
SC-105 | Nieuwevaart 118 | Dochterkast - Drukriolering | Minigemaal 1-pomps | Sprang-Capelle |  | 2x per jaar
SC-106 | Nieuwevaart 120 | Moederkast - Drukriolering | Minigemaal 1-pomps | Sprang-Capelle |  | 2x per jaar
SC-107 | Hoge Zandschel 4 | Dochterkast - Drukriolering | Minigemaal 1-pomps | Sprang-Capelle |  | 2x per jaar
SC-108 | Hoge Zandschel 8 | Dochterkast - Drukriolering | Minigemaal 1-pomps | Sprang-Capelle |  | 2x per jaar
SC-109 | Hoge Zandschel 11 | Dochterkast - Drukriolering | Minigemaal 1-pomps | Sprang-Capelle |  | 2x per jaar
SC-110 | Hoge Zandschel 15 | Dochterkast - Drukriolering | Minigemaal 1-pomps | Sprang-Capelle |  | 2x per jaar
SC-111 | Hoge Zandschel 21 | Moederkast - Drukriolering | Minigemaal 1-pomps | Sprang-Capelle |  | 2x per jaar
SC-112 | Hoge Zandschel 33 (Kaatsheuvel) | Dochterkast - Drukriolering | Minigemaal 1-pomps | Sprang-Capelle |  | 2x per jaar
SC-113 | Capelsedreef 8 | Dochterkast - Drukriolering | Minigemaal 1-pomps | Sprang-Capelle |  | 2x per jaar
SC-114 | Capelsedreef 14 | Dochterkast - Drukriolering | Minigemaal 1-pomps | Sprang-Capelle |  | 2x per jaar
SC-115 | Capelsedreef 16 | Dochterkast - Drukriolering | Minigemaal 1-pomps | Sprang-Capelle |  | 2x per jaar
SC-116 | Capelsedreef 18 | Dochterkast - Drukriolering | Minigemaal 1-pomps | Sprang-Capelle |  | 2x per jaar
SC-117 | Capelsedreef 20 | Moederkast - Drukriolering | Minigemaal 1-pomps | Sprang-Capelle |  | 2x per jaar
SC-118 | Capelsedreef 26 | Dochterkast - Drukriolering | Minigemaal 1-pomps | Sprang-Capelle |  | 2x per jaar
SC-119 | Capelsedreef 1 | Dochterkast - Drukriolering | Minigemaal 1-pomps | Sprang-Capelle |  | 2x per jaar
SC-120 | Capelsedreef 32 | Dochterkast - Drukriolering | Minigemaal 1-pomps | Sprang-Capelle |  | 2x per jaar
SC-121 | Hoge Akkerweg 7 | Dochterkast - Drukriolering | Minigemaal 1-pomps | Sprang-Capelle |  | 2x per jaar
SC-122 | Hoge Akkerweg 2 | Dochterkast - Drukriolering | Minigemaal 1-pomps | Sprang-Capelle |  | 2x per jaar
SC-123 | Hoge Akkerweg 4 | Dochterkast - Drukriolering | Minigemaal 1-pomps | Sprang-Capelle |  | 2x per jaar
SC-124 | Hoge Akkerweg 6 | Dochterkast - Drukriolering | Minigemaal 1-pomps | Sprang-Capelle |  | 2x per jaar
SC-125 | Hoge Akkerweg 17 | Dochterkast - Drukriolering | Minigemaal 1-pomps | Sprang-Capelle |  | 2x per jaar
SC-126 | Hoge Akkerweg 21 | Moederkast - Drukriolering | Minigemaal 1-pomps | Sprang-Capelle |  | 2x per jaar
SC-127 | Hoge Akkerweg 23 | Dochterkast - Drukriolering | Minigemaal 1-pomps | Sprang-Capelle |  | 2x per jaar
SC-128 | Hoge Akkerweg 20 | Dochterkast - Drukriolering | Minigemaal 1-pomps | Sprang-Capelle |  | 2x per jaar
SC-129 | Willem van Gentsvaart 33 | Moederkast - Drukriolering | Minigemaal 1-pomps | Sprang-Capelle |  | 2x per jaar
SC-130 | Juffrouwsteeg (SV Capelle) | Dochterkast - Drukriolering | Minigemaal 1-pomps | Sprang-Capelle |  | 2x per jaar
SC-131 | Tolweg 20 | Dochterkast - Drukriolering | Minigemaal 1-pomps | Sprang-Capelle |  | 2x per jaar
SC-132 | Tolweg 9 | Moederkast - Drukriolering | Minigemaal 1-pomps | Sprang-Capelle |  | 2x per jaar
SC-133 | Tolweg 14 | Dochterkast - Drukriolering | Minigemaal 1-pomps | Sprang-Capelle |  | 2x per jaar
SC-134 | Tolweg 10 | Dochterkast - Drukriolering | Minigemaal 1-pomps | Sprang-Capelle |  | 2x per jaar
SC-135 | Waspiksedijk 16 | Dochterkast - Drukriolering | Minigemaal 1-pomps | Sprang-Capelle |  | 2x per jaar
SC-136 | Waspiksedijk 14 | Dochterkast - Drukriolering | Minigemaal 1-pomps | Sprang-Capelle |  | 2x per jaar
SC-137 (nog nummeren) | Waspiksedijk 11 | Moederkast - Drukriolering | Minigemaal 1-pomps | Sprang-Capelle |  | 2x per jaar
SC-138 | Waspiksedijk 10 | Dochterkast - Drukriolering | Minigemaal 1-pomps | Sprang-Capelle |  | 2x per jaar
SC-139 | Waspiksedijk 7 | Dochterkast - Drukriolering | Minigemaal 1-pomps | Sprang-Capelle |  | 2x per jaar
SC-140 | Waspiksedijk 4 | Dochterkast - Drukriolering | Minigemaal 1-pomps | Sprang-Capelle |  | 2x per jaar
SC-141 | Waspiksedijk 1 | Dochterkast - Drukriolering | Minigemaal 1-pomps | Sprang-Capelle |  | 2x per jaar
SC-142 | Schoolstraat | Hoofdgemalen | Hoofdgemaal met 3 pompen | Sprang-Capelle | DWA put | 2x per jaar
[5 empty] | HWA put | 1x per jaar
SC-143 | Nederveenweg | Hoofdgemalen | Hoofdgemaal met 1 pomp | Sprang-Capelle |  | 2x per jaar
SC-144 | (HWA) Nederveenweg | Lamellenfilters | Hoofdgemaal met 1 pomp | Sprang-Capelle |  | 1x per jaar
SC-145 | Nederveenweg 20 | Moederkast - Drukriolering | Minigemaal 1-pomps | Sprang-Capelle |  | 2x per jaar
SC-146 | Waspiksedijk 18 | Dochterkast - Drukriolering | Minigemaal 1-pomps | Sprang-Capelle |  | 2x per jaar
SC-147 | Waspiksedijk 19 | Moederkast - Drukriolering | Minigemaal 1-pomps | Sprang-Capelle |  | 2x per jaar
SC-148 | Waspiksedijk 21 | Dochterkast - Drukriolering | Minigemaal 1-pomps | Sprang-Capelle |  | 2x per jaar
SC-149 | Waspiksedijk 22 | Dochterkast - Drukriolering | Minigemaal 1-pomps | Sprang-Capelle |  | 2x per jaar
SC-150 | Waspiksedijk 24 | Moederkast - Drukriolering | Minigemaal 1-pomps | Sprang-Capelle |  | 2x per jaar
SC-151 | Waspiksedijk 27 | Dochterkast - Drukriolering | Minigemaal 1-pomps | Sprang-Capelle |  | 2x per jaar
SC-152 | Waspiksedijk 29 | Dochterkast - Drukriolering | Minigemaal 1-pomps | Sprang-Capelle |  | 2x per jaar
SC-153 (nog nummeren) | Waspiksedijk 31 | Moederkast - Drukriolering | Minigemaal 1-pomps | Sprang-Capelle |  | 2x per jaar
SC-154 | Waspiksedijk 33 | Dochterkast - Drukriolering | Minigemaal 1-pomps | Sprang-Capelle |  | 2x per jaar
SC-155 | Waspiksedijk 33 CMK (Geen pompput) | Moederkast - Drukriolering | CVK drukriolering | Sprang-Capelle |  | N.V.T.
SC-156 | Waspiksedijk 35 | Dochterkast - Drukriolering | Minigemaal 1-pomps | Sprang-Capelle |  | 2x per jaar
SC-157 | Waspiksedijk 37 | Dochterkast - Drukriolering | Minigemaal 1-pomps | Sprang-Capelle |  | 2x per jaar
WA-001 | 't Vaartje 134 | Dochterkast - Drukriolering | Minigemaal 1-pomps | Waspik |  | 2x per jaar
WA-002 | 't Vaartje 128 | Dochterkast - Drukriolering | Minigemaal 1-pomps | Waspik |  | 2x per jaar
WA-003 | 't Vaartje 124 | Dochterkast - Drukriolering | Minigemaal 1-pomps | Waspik |  | 2x per jaar
WA-004 | 't Vaartje 33 | Dochterkast - Drukriolering | Minigemaal 1-pomps | Waspik |  | 2x per jaar
WA-005 | 't Vaartje 110 | Dochterkast - Drukriolering | Minigemaal 1-pomps | Waspik |  | 2x per jaar
WA-006 | 't Vaartje 102 | Dochterkast - Drukriolering | Minigemaal 1-pomps | Waspik |  | 2x per jaar
WA-007 ( nog nummeren) | 't Vaartje 86 | Dochterkast - Drukriolering | Minigemaal 1-pomps | Waspik |  | 2x per jaar
WA-008 | 't Vaartje 84 | Dochterkast - Drukriolering | Minigemaal 1-pomps | Waspik |  | 2x per jaar
WA-009 | 't Vaartje 80 | Dochterkast - Drukriolering | Minigemaal 1-pomps | Waspik |  | 2x per jaar
WA-010 | 't Vaartje 76 | Dochterkast - Drukriolering | Minigemaal 1-pomps | Waspik |  | 2x per jaar
WA-011 | Middenweg 2 | Moederkast - Drukriolering | Minigemaal 1-pomps | Waspik |  | 2x per jaar
WA-012 | 't Vaartje 72 | Dochterkast - Drukriolering | Minigemaal 1-pomps | Waspik |  | 2x per jaar
WA-013 | 't Vaartje 62 | Dochterkast - Drukriolering | Minigemaal 1-pomps | Waspik |  | 2x per jaar
WA-014 | 't Vaartje 52 | Dochterkast - Drukriolering | Minigemaal 1-pomps | Waspik |  | 2x per jaar
WA-015 | 't Vaartje 42 | Dochterkast - Drukriolering | Minigemaal 1-pomps | Waspik |  | 2x per jaar
WA-016 | 't Vaartje 34 | Dochterkast - Drukriolering | Minigemaal 1-pomps | Waspik |  | 2x per jaar
WA-017 | Scharlo | Hoofdgemalen | Hoofdgemaal met 1 pomp | Waspik |  | 2x per jaar
WA-018 | Achterstedijk 2 | Moederkast - Drukriolering | Minigemaal 1-pomps | Waspik |  | 2x per jaar
WA-019 | Hooiweg | Hoofdgemalen | Hoofdgemaal met 2 pompen | Waspik |  | 2x per jaar
WA-020 | Dwarsweg 1 | Moederkast - Drukriolering | Minigemaal 1-pomps | Waspik |  | 2x per jaar
WA-021 | Havendries | Randvoorziening | Randvoorziening met 1 LP & 2 SP | Waspik | Pompput | 1x per jaar
[5 empty] | Bassin / Berging | Op advies reiniger. Controle tijdens reinigen pompput.
WA-022 | Kerkvaartsestraat | Hoofdgemalen | Hoofdgemaal met 1 pomp | Waspik |  | 2x per jaar
WA-023 | Spangenstraat | Overstorten | Overstortvoorziening | Waspik |  | 1x per jaar
WA-024 | H.N. Freericksstraat | Hoofdgemalen | Hoofdgemaal met 2 pompen | Waspik |  | 3x per jaar
WA-025 | Julianastraat | Overstorten | Overstortvoorziening | Waspik |  | 1x per jaar
WA-026 | (HWA) Wilhelminastraat | Hoofdgemalen | Hoofdgemaal met 1 pomp | Waspik |  | 1x per jaar
WA-027 | Kanaalpad | Overstorten | Overstortvoorziening | Waspik |  | 1x per jaar
WA-028 | Rietzanger | Hoofdgemalen | Hoofdgemaal met 2 pompen | Waspik |  | 3x per jaar
WA-029 | Stationslaan | Hoofdgemalen | Hoofdgemaal met 2 pompen | Waspik |  | 2x per jaar
WA-030 | Parallelweg 7 | Moederkast - Drukriolering | Minigemaal 1-pomps | Waspik |  | 2x per jaar
WA-031 | Stadhoudersdijk | Hoofdgemalen | Hoofdgemaal met 1 pomp | Waspik |  | 2x per jaar
WA-032 | Stadhoudersdijk 33 | Moederkast - Drukriolering | Minigemaal 1-pomps | Waspik |  | 2x per jaar
WA-033 | Carmelietenstraat | Hoofdgemalen | Hoofdgemaal met 2 pompen | Waspik |  | 2x per jaar
WA-034 | Carmelietenstraat | Randvoorziening | Randvoorziening met 1 LP & 1 SP | Waspik | Pompput | 1x per jaar
[5 empty] | Bassin / Berging | Op advies reiniger. Controle tijdens reinigen pompput.
WA-035 | André Brokxstraat | Hoofdgemalen | Hoofdgemaal met 2 pompen | Waspik |  | 2x per jaar
WA-036 | Arnoldus Verschurenstraat/Haverkamp | Hoofdgemalen | Hoofdgemaal met 2 pompen | Waspik |  | 2x per jaar
WA-037 | Schotse Hooglanderstraat | Randvoorziening | Randvoorziening met 1 LP & 1 SP | Waspik | Pompput | 1x per jaar
[5 empty] | Bassin / Berging | Op advies reiniger. Controle tijdens reinigen pompput.
WA-038 | Schotse Hooglanderstraat/Engelseweg | Hoofdgemalen | Hoofdgemaal met 1 pomp | Waspik |  | 2x per jaar
WA-039 | Vrouwkensvaartsestraat | Hoofdgemalen | Hoofdgemaal met 1 pomp | Waspik |  | 2x per jaar
WA-040 | Vrouwkensvaartsestraat 5A | Moederkast - Drukriolering | Minigemaal 1-pomps | Waspik |  | 2x per jaar
WA-041 | Vrouwkensvaartsestraat 12B | Moederkast - Drukriolering | Minigemaal 1-pomps | Waspik |  | 2x per jaar
WA-042 | Vrouwkensvaartsestraat 10B | Dochterkast - Drukriolering | Minigemaal 1-pomps | Waspik |  | 2x per jaar
WA-043 | Vrouwkensvaartsestraat 10A | Moederkast - Drukriolering | Minigemaal 1-pomps | Waspik |  | 2x per jaar
WA-044 | Vrouwkensvaartsestraat 5 | Moederkast - Drukriolering | Minigemaal 1-pomps | Waspik |  | 2x per jaar
WW-001 | (HWA) Professor van 't Hoffweg 13 (gemeentewerf) | Dochterkast - Drukriolering | Minigemaal 1-pomps | Waalwijk |  | 1x per jaar
WW-002 | (HWA) Tuinstraat | Hoofdgemalen | Hoofdgemaal met 1 pomp | Waalwijk |  | 1x per jaar
WW-003 | Professor Asserweg | Hoofdgemalen | Hoofdgemaal met 2 pompen | Waalwijk | DWA put | 2x per jaar
[5 empty] | HWA put | 1x per jaar
WW-004 | (HWA) Professor Lorentzweg | Moederkast - Drukriolering | Minigemaal 1-pomps | Waalwijk |  | 1x per jaar
WW-005 | (HWA) Oosteind | Hoofdgemalen | Hoofdgemaal met 2 pompen | Waalwijk |  | 1x per jaar
WW-006 | Aubertstraat | Hoofdgemalen | Hoofdgemaal met 2 pompen | Waalwijk |  | 3x per jaar
WW-007 | (HWA) Reigerbosweg / Professor Keesomweg | Dochterkast - Drukriolering | Minigemaal 1-pomps | Waalwijk |  | 1x per jaar
WW-008 | (HWA) Cesar Francklaan | Lamellenfilters | Hoofdgemaal met 1 pomp | Waalwijk |  | 1x per jaar
WW-009 | (HWA) Berliozstraat | Hoofdgemalen | Hoofdgemaal met 1 pomp | Waalwijk |  | 1x per jaar
WW-010 | Beethovenlaan zuid | Randvoorziening | Randvoorziening met 1 LP & 1 SP | Waalwijk | Pompput | 1x per jaar
[5 empty] | Bassin / Berging | Op advies reiniger. Controle tijdens reinigen pompput.
WW-011 | Beethovenlaan noord | Randvoorziening | Randvoorziening met 1 LP & 1 SP | Waalwijk | Pompput | 1x per jaar
[5 empty] | Bassin / Berging | Op advies reiniger. Controle tijdens reinigen pompput.
WW-012 | Bachlaan | Randvoorziening | Randvoorziening met 2 LP & 2 SP | Waalwijk | Pompput | 1x per jaar
[5 empty] | Bassin / Berging | Op advies reiniger. Controle tijdens reinigen pompput.
WW-013 | (HWA) Mozartlaan | Hoofdgemalen | Hoofdgemaal met 1 pomp | Waalwijk |  | 1x per jaar
WW-014 | Gelrelaan | Overstorten | Overstortvoorziening | Waalwijk |  | 1x per jaar
WW-015 | Doorniklaan | Overstorten | Overstortvoorziening | Waalwijk |  | 1x per jaar
WW-016 | Frans Halslaan | Overstorten | Overstortvoorziening | Waalwijk |  | 1x per jaar
WW-017 | Drunenseweg | Hoofdgemalen | Hoofdgemaal met 2 pompen | Waalwijk |  | 2x per jaar
WW-018 | Drunenseweg 21 | Moederkast - Drukriolering | Minigemaal 1-pomps | Waalwijk |  | 2x per jaar
WW-018A | Drunenseweg 21B | Dochterkast - Drukriolering | Minigemaal 1-pomps | Waalwijk |  | 2x per jaar
WW-019 | Drunenseweg 23 | Dochterkast - Drukriolering | Minigemaal 1-pomps | Waalwijk |  | 2x per jaar
WW-020 | Akkerlaan (stadion RKC) | Dochterkast - Drukriolering | Minigemaal 1-pomps | Waalwijk |  | 2x per jaar
WW-021 | Bloemendaalweg | Hoofdgemalen | Hoofdgemaal met 1 pomp | Waalwijk |  | 2x per jaar
WW-022 | Olympiaweg 16+18 | Moederkast - Drukriolering | Minigemaal 1-pomps | Waalwijk |  | 2x per jaar
WW-023 | (HWA) Karel Lotzyweg | Hoofdgemalen | Hoofdgemaal met 1 pomp | Waalwijk |  | 1x per jaar
WW-024 | (HWA) Putstraat (Ambrosiusweg) | Hoofdgemalen | Hoofdgemaal met 1 pomp | Waalwijk |  | 1x per jaar
WW-025 | Burgemeester Smeelelaan | Overstorten | Overstortvoorziening | Waalwijk |  | 1x per jaar
WW-026 | (HWA) Wilhelminastraat | Hoofdgemalen | Hoofdgemaal met 1 pomp | Waalwijk |  | 1x per jaar
WW-027 | (HWA) Mr. van Coothstraat | Hoofdgemalen | Hoofdgemaal met 1 pomp | Waalwijk |  | 1x per jaar
WW-028 | Eerste Zeine | Randvoorziening | Randvoorziening met 1 LP & 2 SP | Waalwijk | Pompput | 1x per jaar
[5 empty] | Bassin / Berging | Op advies reiniger. Controle tijdens reinigen pompput.
WW-029 | (HWA) Floris V laan | Hoofdgemalen | Hoofdgemaal met 1 pomp | Waalwijk |  | 1x per jaar
WW-030 | (HWA) Floris V laan / Burgemeester Verwielstraat | Moederkast - Drukriolering | Minigemaal 1-pomps | Waalwijk |  | 1x per jaar
WW-031 | Jacob van Deventerstraat | Hoofdgemalen | Hoofdgemaal met 2 pompen | Waalwijk |  | 2x per jaar
WW-032 | (HWA) Cartografenweg (fietstunnel onder N261) | Hoofdgemalen | Hoofdgemaal met 2 pompen | Waalwijk |  | 1x per jaar
WW-033 | Cartografenweg | Overstorten | Overstortvoorziening | Waalwijk |  | 1x per jaar
WW-034 | Westeinde | Randvoorziening | Randvoorziening met 1 LP & 1 SP | Waalwijk | Pompput | 1x per jaar
[5 empty] | Bassin / Berging | Op advies reiniger. Controle tijdens reinigen pompput.
WW-035 | Van Andelstraat | Hoofdgemalen | Hoofdgemaal met 2 pompen | Waalwijk | DWA put | 2x per jaar
[5 empty] | HWA put | 1x per jaar
WW-036 | Dijkschuif Hugo de Grootstraat (nabij 6) | Schuiven | Afsluiter (schuif + Riool put) | Waalwijk | Hugo de Grootstraat | 1 x per jaar | Even jaren | Oneven jaren
WW-037 | Kerkstraat / Plantlust | Hoofdgemalen | Hoofdgemaal met 2 pompen | Waalwijk |  | 2x per jaar
WW-038 | Grotestraat 154A | Moederkast - Drukriolering | Minigemaal 1-pomps | Waalwijk |  | 2x per jaar
WW-039 | Dijkschuif Emmikhovensestraat / Heulstraat | Schuiven | Afsluiter (schuif + Riool put) | Waalwijk | Emminkhovensestraat | 1 x per jaar | Even jaren | Oneven jaren
WW-040 | (HWA) Taxandriaweg (alleen bij evenementen) | Dochterkast - Drukriolering | Minigemaal 1-pomps | Waalwijk |  | 1x per jaar
WW-041 | Taxandriaweg / Taxandriahof | Hoofdgemalen | Hoofdgemaal met 2 pompen | Waalwijk |  | 2x per jaar
WW-042 | Dijkschuif Hertog Jansstraat (op rotonde) | Schuiven | Afsluiter (schuif + Riool put) | Waalwijk | Hertog Janstraat | 1 x per jaar | Even jaren | Oneven jaren
WW-043 | Kloosterwerf 23 | Moederkast - Drukriolering | Minigemaal 1-pomps | Waalwijk |  | 2x per jaar
WW-044 | Dijkschuif Laageindsestoep (nabij 2) | Schuiven | Afsluiter (schuif + Riool put) | Waalwijk | Laageindse Stoep | 1 x per jaar | Even jaren | Oneven jaren
WW-045 | Laageinde | Hoofdgemalen | Hoofdgemaal met 1 pomp | Waalwijk |  | 2x per jaar
WW-046 | Dijkschuif Winterdijk (achter Laageinde 97) | Schuiven | Afsluiter (schuif + Riool put) | Waalwijk | Winterdijk | 1 x per jaar | Even jaren | Oneven jaren
WW-047 | Dijkschuif Winterdijk / Veldsteeg | Schuiven | Afsluiter (schuif + Riool put) | Waalwijk | Veldsteeg | 1 x per jaar | Even jaren | Oneven jaren
WW-048 | Torenstraat | Hoofdgemalen | Hoofdgemaal met 1 pomp | Waalwijk |  | 2x per jaar
WW-049 | Winterdijk | Overstorten | Overstortvoorziening | Waalwijk |  | 1x per jaar
WW-050 | Dijkschuif Winterdijk (tussen 58 en 59) | Schuiven | Afsluiter (schuif+ overstortmuur) | Waalwijk | Winterdijk | 1 x per jaar | Even jaren | Oneven jaren
WW-051 | Dijkschuif Winterdijk / Vooreinde (naast Vooreinde 39) | Schuiven | Afsluiter (schuif + Riool put) | Waalwijk | Winterdijk | 1 x per jaar | Even jaren | Oneven jaren
WW-052 | Hoefsteeg | Randvoorziening | Randvoorziening met 1 LP & 2 SP | Waalwijk | Pompput | 1x per jaar
[5 empty] | Bassin / Berging | Op advies reiniger. Controle tijdens reinigen pompput.
WW-053 | (Drainage) Hoogeindse Rondweg | Moederkast - Drukriolering | Minigemaal 1-pomps | Waalwijk |  | 1x per jaar
WW-054 | Valkenvoortweg 20 | Dochterkast - Drukriolering | Minigemaal 1-pomps | Waalwijk |  | 2x per jaar
WW-055 | Valkenvoortweg 7, 9, 11 | Moederkast - Drukriolering | Minigemaal 1-pomps | Waalwijk |  | 2x per jaar
WW-056 | Valkenvoortweg 28 | Dochterkast - Drukriolering | Minigemaal 1-pomps | Waalwijk |  | 2x per jaar
WW-057 | Valkenvoortweg 19 | Dochterkast - Drukriolering | Minigemaal 1-pomps | Waalwijk |  | 2x per jaar
WW-058 | Valkenvoortweg 38 | Dochterkast - Drukriolering | Minigemaal 1-pomps | Waalwijk |  | 2x per jaar
WW-059 | Valkenvoortweg 31 | Moederkast - Drukriolering | Minigemaal 1-pomps | Waalwijk |  | 2x per jaar
WW-060 | Valkenvoortweg 37 | Dochterkast - Drukriolering | Minigemaal 1-pomps | Waalwijk |  | 2x per jaar
WW-061 | Valkenvoortweg 39 | Dochterkast - Drukriolering | Minigemaal 1-pomps | Waalwijk |  | 2x per jaar
WW-062 | Blaasbalgweg 9 | Dochterkast - Drukriolering | Minigemaal 1-pomps | Waalwijk |  | 2x per jaar
WW-063 | Hoofdkorfweg 9, 11 | Dochterkast - Drukriolering | Minigemaal 1-pomps | Waalwijk |  | 2x per jaar
WW-064 | Hoofdkorfweg 12 | Moederkast - Drukriolering | Minigemaal 1-pomps | Waalwijk |  | 2x per jaar
WW-065 | Hoofdkorfweg 7 | Dochterkast - Drukriolering | Minigemaal 1-pomps | Waalwijk |  | 2x per jaar
WW-066 | Hoofdkorfweg 4 | Dochterkast - Drukriolering | Minigemaal 1-pomps | Waalwijk |  | 2x per jaar
WW-067 | Overstortweg 9 | Dochterkast - Drukriolering | Minigemaal 1-pomps | Waalwijk |  | 2x per jaar
WW-068 | Mannenbeemdweg 11 | Moederkast - Drukriolering | Minigemaal 1-pomps | Waalwijk |  | 2x per jaar
WW-069 | Mannenbeemdweg 2 | Dochterkast - Drukriolering | Minigemaal 1-pomps | Waalwijk |  | 2x per jaar
WW-070 | Gansoyensesteeg | Hoofdgemalen | Hoofdgemaal met 2 pompen | Waalwijk |  | 2x per jaar
WW-071 | De Kroonweg / Pakketweg | Hoofdgemalen | Hoofdgemaal met 2 pompen | Waalwijk |  | 2x per jaar
WW-072 | Mechie Trommelenweg (BOL.com) | Hoofdgemalen | RWA/DWA gemaal met 2xDWA en 1xRWA pomp | Waalwijk | DWA put | 2x per jaar
[5 empty] | HWA put | 1x per jaar
WW-073 | Industrieweg | Hoofdgemalen | Hoofdgemaal met 2 pompen | Waalwijk |  | 2x per jaar
WW-074 | Sluis Zomerdijk / Haven | Hoofdgemalen | Hoofdgemaal met 2x opp 2x vacu 1x retour pomp | Waalwijk |  | N.V.T.
WW-075 | Energieweg | Hoofdgemalen | Hoofdgemaal met 2 pompen | Waalwijk |  | 2x per jaar
WW-076 | Altenaweg (Woonwagenkamp) | Moederkast - Drukriolering | Minigemaal 1-pomps | Waalwijk |  | 2x per jaar
WW-077 | Schouwslootweg | Hoofdgemalen | Hoofdgemaal met 2 pompen | Waalwijk |  | 2x per jaar
WW-079 | (HWA) Sluisweg / Gantelstraat | Hoofdgemalen | Hoofdgemaal met 1 pomp | Waalwijk |  | 1x per jaar
WW-080 | Vijzelweg | Hoofdgemalen | Hoofdgemaal met 2 pompen | Waalwijk |  | 3x per jaar
WW-081 | Keurweg | Hoofdgemalen | Hoofdgemaal met 3 pompen | Waalwijk | DWA put | 2x per jaar
[5 empty] | HWA put | 1x per jaar
WW-082 | (HWA) Pompweg | Lamellenfilters | Hoofdgemaal met 1 pomp | Waalwijk |  | 1x per jaar
WW-083 | Sluisweg 81 | Dochterkast - Drukriolering | Minigemaal 1-pomps | Waalwijk |  | 2x per jaar
WW-084 | Zomerdijk CMK (Geen pomput) | Moederkast - Drukriolering | CVK drukriolering + Communicatie unit | Waalwijk |  | N.V.T.
WW-085 | Zomerdijk 5 | Dochterkast - Drukriolering | Minigemaal 1-pomps | Waalwijk |  | 2x per jaar
WW-086 | Zomerdijk 2 | Dochterkast - Drukriolering | Minigemaal 1-pomps | Waalwijk |  | 2x per jaar
WW-087 | Zomerdijk 4 (sluiswachter) | Dochterkast - Drukriolering | Minigemaal 1-pomps | Waalwijk |  | 2x per jaar
WW-088 | Zomerdijk 8A (jachthaven) | Dochterkast - Drukriolering | Minigemaal 1-pomps | Waalwijk |  | 2x per jaar

## Drukriolering
Code | Omschrijving | Soort | Type | Plaats | Reinigen
SC-001 | Winterdijk 1 | Dochterkast - Drukriolering | Minigemaal 1-pomps | Sprang-Capelle | 2x per jaar | N.V.T.
SC-002 | Winterdijk 2 | Moederkast - Drukriolering | Minigemaal 1-pomps | Sprang-Capelle | 2x per jaar | 1x per jaar
SC-003 | Winterdijk 2A | Moederkast - Drukriolering | Minigemaal 1-pomps | Sprang-Capelle | 2x per jaar | 2x per jaar
SC-005 | Winterdijk 4 | Moederkast - Drukriolering | Minigemaal 1-pomps | Sprang-Capelle | 2x per jaar | 3x per jaar
SC-006 | Winterdijk 5 | Dochterkast - Drukriolering | Minigemaal 1-pomps | Sprang-Capelle | 2x per jaar
SC-007 | Winterdijk 8 | Dochterkast - Drukriolering | Minigemaal 1-pomps | Sprang-Capelle | 2x per jaar
SC-008 | Winterdijk 9 | Dochterkast - Drukriolering | Minigemaal 1-pomps | Sprang-Capelle | 2x per jaar
SC-009 | Winterdijk 11 | Moederkast - Drukriolering | Minigemaal 1-pomps | Sprang-Capelle | 2x per jaar
SC-010 | Winterdijk 14 | Dochterkast - Drukriolering | Minigemaal 1-pomps | Sprang-Capelle | 2x per jaar
SC-011 | Winterdijk 16 | Moederkast - Drukriolering | Minigemaal 1-pomps | Sprang-Capelle | 2x per jaar
SC-012 | Winterdijk 21 | Dochterkast - Drukriolering | Minigemaal 1-pomps | Sprang-Capelle | 2x per jaar
SC-013 | Winterdijk 22 | Dochterkast - Drukriolering | Minigemaal 1-pomps | Sprang-Capelle | 2x per jaar
SC-014 | Winterdijk 24 | Moederkast - Drukriolering | Minigemaal 1-pomps | Sprang-Capelle | 2x per jaar
SC-015 | Winterdijk 26 | Dochterkast - Drukriolering | Minigemaal 1-pomps | Sprang-Capelle | 2x per jaar
SC-016 | Winterdijk 28 | Dochterkast - Drukriolering | Minigemaal 1-pomps | Sprang-Capelle | 2x per jaar
SC-017 | Winterdijk 30 | Moederkast - Drukriolering | Minigemaal 1-pomps | Sprang-Capelle | 2x per jaar
SC-018 | Winterdijk 31 | Dochterkast - Drukriolering | Minigemaal 1-pomps | Sprang-Capelle | 2x per jaar
SC-019 | Winterdijk 33 | Dochterkast - Drukriolering | Minigemaal 1-pomps | Sprang-Capelle | 2x per jaar
SC-020 | Winterdijk 36 | Dochterkast - Drukriolering | Minigemaal 1-pomps | Sprang-Capelle | 2x per jaar
SC-021 | Winterdijk 38 | Dochterkast - Drukriolering | Minigemaal 1-pomps | Sprang-Capelle | 2x per jaar
SC-022 | Winterdijk 39 | Moederkast - Drukriolering | Minigemaal 1-pomps | Sprang-Capelle | 2x per jaar
SC-023 | Winterdijk 42 | Dochterkast - Drukriolering | Minigemaal 1-pomps | Sprang-Capelle | 2x per jaar
SC-024 | Winterdijk 44 | Dochterkast - Drukriolering | Minigemaal 1-pomps | Sprang-Capelle | 2x per jaar
SC-025 | Winterdijk 46-47 | Dochterkast - Drukriolering | Minigemaal 1-pomps | Sprang-Capelle | 2x per jaar
SC-026 | Hoofdstraat 23 | Moederkast - Drukriolering | Minigemaal 1-pomps | Sprang-Capelle | 2x per jaar
SC-027 | Veerweg 7 | Moederkast - Drukriolering | Minigemaal 1-pomps | Sprang-Capelle | 2x per jaar
SC-028 | Dellenweg 1 | Moederkast - Drukriolering | Minigemaal 1-pomps | Sprang-Capelle | 2x per jaar
SC-029 | Veerweg 11 | Moederkast - Drukriolering | Minigemaal 1-pomps | Sprang-Capelle | 2x per jaar
SC-030 | Sasweg 7 | Dochterkast - Drukriolering | Minigemaal 1-pomps | Sprang-Capelle | 2x per jaar
SC-031 | Sasweg 5 | Moederkast - Drukriolering | Minigemaal 1-pomps | Sprang-Capelle | 2x per jaar
SC-032 | Sasweg 6 | Dochterkast - Drukriolering | Minigemaal 1-pomps | Sprang-Capelle | 2x per jaar
SC-033 | Sasweg 4 | Moederkast - Drukriolering | Minigemaal 1-pomps | Sprang-Capelle | 2x per jaar
SC-034 | Hogevaart 90 | Moederkast - Drukriolering | Minigemaal 1-pomps | Sprang-Capelle | 2x per jaar
SC-035 | Hogevaart 84 | Dochterkast - Drukriolering | Minigemaal 1-pomps | Sprang-Capelle | 2x per jaar
SC-036 | Hogevaart 125 | Dochterkast - Drukriolering | Minigemaal 1-pomps | Sprang-Capelle | 2x per jaar
SC-037 | Hogevaart 82 | Dochterkast - Drukriolering | Minigemaal 1-pomps | Sprang-Capelle | 2x per jaar
SC-038 | Hogevaart 80 | Dochterkast - Drukriolering | Minigemaal 1-pomps | Sprang-Capelle | 2x per jaar
SC-039 | Hogevaart 119 | Moederkast - Drukriolering | Minigemaal 1-pomps | Sprang-Capelle | 2x per jaar
SC-040 | Hogevaart 68 | Dochterkast - Drukriolering | Minigemaal 1-pomps | Sprang-Capelle | 2x per jaar
SC-041 | Hogevaart 93 | Dochterkast - Drukriolering | Minigemaal 1-pomps | Sprang-Capelle | 2x per jaar
SC-042 | Hogevaart 60 | Dochterkast - Drukriolering | Minigemaal 1-pomps | Sprang-Capelle | 2x per jaar
SC-043 | Hogevaart 79 | Dochterkast - Drukriolering | Minigemaal 1-pomps | Sprang-Capelle | 2x per jaar
SC-044 | Hogevaart 79A | Moederkast - Drukriolering | Minigemaal 1-pomps | Sprang-Capelle | 2x per jaar
SC-045 | Hogevaart 67 | Moederkast - Drukriolering | Minigemaal 1-pomps | Sprang-Capelle | 2x per jaar
SC-046 | Hogevaart 51 | Dochterkast - Drukriolering | Minigemaal 1-pomps | Sprang-Capelle | 2x per jaar
SC-047 | Hogevaart 33 | Dochterkast - Drukriolering | Minigemaal 1-pomps | Sprang-Capelle | 2x per jaar
SC-048 | Hogevaart 29 | Dochterkast - Drukriolering | Minigemaal 1-pomps | Sprang-Capelle | 2x per jaar
SC-049 | Hogevaart 8 | Dochterkast - Drukriolering | Minigemaal 1-pomps | Sprang-Capelle | 2x per jaar
SC-050 | Hogevaart 9 | Moederkast - Drukriolering | Minigemaal 1-pomps | Sprang-Capelle | 2x per jaar
SC-051 | Wolfsnest 3 | Dochterkast - Drukriolering | Minigemaal 1-pomps | Sprang-Capelle | 2x per jaar
SC-052 | Wolfsnest 6 | Dochterkast - Drukriolering | Minigemaal 1-pomps | Sprang-Capelle | 2x per jaar
SC-053 | Julianalaan 65A | Moederkast - Drukriolering | Minigemaal 1-pomps | Sprang-Capelle | 2x per jaar
SC-054 | Julianalaan 84A | Dochterkast - Drukriolering | Minigemaal 1-pomps | Sprang-Capelle | 2x per jaar
SC-055 | Julianalaan 86 | Moederkast - Drukriolering | Minigemaal 1-pomps | Sprang-Capelle | 2x per jaar
SC-056 | Julianalaan 88 (Brandweerkazerne) | Moederkast - Drukriolering | Minigemaal 1-pomps | Sprang-Capelle | 2x per jaar
SC-057 | Spoorbaanweg 3 | Dochterkast - Drukriolering | Minigemaal 1-pomps | Sprang-Capelle | 2x per jaar
SC-065 | (HWA) Villa Waterranonkel (Basilica) | Moederkast - Drukriolering | Minigemaal1-pomps | Sprang-Capelle | 1x per jaar
SC-066 | (HWA) Noorder Allee (kast 3) | Dochterkast - Drukriolering | Minigemaal 1-pomps | Waalwijk | 1x per jaar
SC-067 | (HWA) Noorder Allee (kast 2) | Dochterkast - Drukriolering | Minigemaal 1-pomps | Waalwijk | 1x per jaar
SC-068 | (HWA) Vijver Koetshuis | Moederkast - Drukriolering | Minigemaal 1-pomps | Sprang-Capelle | 1x per jaar
SC-069 | (HWA) Noorder Allee (kast 1) | Dochterkast - Drukriolering | Minigemaal 1-pomps | Waalwijk | 1x per jaar
SC-070 | Noorder Allee CMK (Geen pompput) | Moederkast - Drukriolering | CVK drukriolering + Communicatie unit | Sprang-Capelle | N.V.T.
SC-073 | (Drainage) Oudestraat (nabij Esdoornlaan 32) | Moederkast - Drukriolering | Minigemaal 1-pomps | Sprang-Capelle | 1x per jaar
SC-074 | Oudestraat 84 | Moederkast - Drukriolering | Minigemaal 1-pomps | Sprang-Capelle | 2x per jaar
SC-079 | Sprangsevaart 4 | Dochterkast - Drukriolering | Minigemaal 1-pomps | Sprang-Capelle | 2x per jaar
SC-080 | Sprangsevaart 8 | Moederkast - Drukriolering | Minigemaal 1-pomps | Sprang-Capelle | 2x per jaar
SC-081 | Sprangsevaart 20A | Moederkast - Drukriolering | Minigemaal 1-pomps | Sprang-Capelle | 2x per jaar
SC-082 | Sprangsevaart 24 | Moederkast - Drukriolering | Minigemaal 1-pomps | Sprang-Capelle | 2x per jaar
SC-085 | Julianalaan 3 (sporthal Zidewinde) | Dochterkast - Drukriolering | Minigemaal 1-pomps | Sprang-Capelle | 2x per jaar
SC-086 | Julianalaan 3 Jeu de Boules) | Dochterkast - Drukriolering | Minigemaal 1-pomps | Sprang-Capelle | 2x per jaar
SC-087 | Julianalaan 3A (Ingang zwembad Zidewinde) | Moederkast - Drukriolering | Minigemaal 1-pomps | Sprang-Capelle | 2x per jaar
SC-088 | Julianalaan 3A (Filtergebouw zwembad Zidewinde) | Dochterkast - Drukriolering | Minigemaal 1-pomps | Sprang-Capelle | 2x per jaar
SC-089 | Julianalaan 29A (Tennisclub Raoktum) | Dochterkast - Drukriolering | Minigemaal 1-pomps | Sprang-Capelle | 2x per jaar
SC-090 | Heistraat 167 | Moederkast - Drukriolering | Minigemaal 1-pomps | Sprang-Capelle | 2x per jaar
SC-094 | Kruisvaart 2 | Moederkast - Drukriolering | Minigemaal 1-pomps | Sprang-Capelle | 2x per jaar
SC-095 | 1e Wittedijk 2 | Moederkast - Drukriolering | Minigemaal 1-pomps | Sprang-Capelle | 2x per jaar
SC-096 | 1e Wittedijk 4 | Dochterkast - Drukriolering | Minigemaal 1-pomps | Sprang-Capelle | 2x per jaar
SC-097 | 1e Wittedijk 5 | Dochterkast - Drukriolering | Minigemaal 1-pomps | Sprang-Capelle | 2x per jaar
SC-098 | 2e Wittedijk 7 | Dochterkast - Drukriolering | Minigemaal 1-pomps | Sprang-Capelle | 2x per jaar
SC-099 | Nieuwevaart 94 | Dochterkast - Drukriolering | Minigemaal 1-pomps | Sprang-Capelle | 2x per jaar
SC-100 | Nieuwevaart 117 | Dochterkast - Drukriolering | Minigemaal 1-pomps | Sprang-Capelle | 2x per jaar
SC-101 | Nieuwevaart 98 | Dochterkast - Drukriolering | Minigemaal 1-pomps | Sprang-Capelle | 2x per jaar
SC-102 | Nieuwevaart 102 | Dochterkast - Drukriolering | Minigemaal 1-pomps | Sprang-Capelle | 2x per jaar
SC-103 | Nieuwevaart 104 | Moederkast - Drukriolering | Minigemaal 1-pomps | Sprang-Capelle | 2x per jaar
SC-104 | Nieuwevaart 114 | Dochterkast - Drukriolering | Minigemaal 1-pomps | Sprang-Capelle | 2x per jaar
SC-105 | Nieuwevaart 118 | Dochterkast - Drukriolering | Minigemaal 1-pomps | Sprang-Capelle | 2x per jaar
SC-106 | Nieuwevaart 120 | Moederkast - Drukriolering | Minigemaal 1-pomps | Sprang-Capelle | 2x per jaar
SC-107 | Hoge Zandschel 4 | Dochterkast - Drukriolering | Minigemaal 1-pomps | Sprang-Capelle | 2x per jaar
SC-108 | Hoge Zandschel 8 | Dochterkast - Drukriolering | Minigemaal 1-pomps | Sprang-Capelle | 2x per jaar
SC-109 | Hoge Zandschel 11 | Dochterkast - Drukriolering | Minigemaal 1-pomps | Sprang-Capelle | 2x per jaar
SC-110 | Hoge Zandschel 15 | Dochterkast - Drukriolering | Minigemaal 1-pomps | Sprang-Capelle | 2x per jaar
SC-111 | Hoge Zandschel 21 | Moederkast - Drukriolering | Minigemaal 1-pomps | Sprang-Capelle | 2x per jaar
SC-112 | Hoge Zandschel 33 (Kaatsheuvel) | Dochterkast - Drukriolering | Minigemaal 1-pomps | Sprang-Capelle | 2x per jaar
SC-113 | Capelsedreef 8 | Dochterkast - Drukriolering | Minigemaal 1-pomps | Sprang-Capelle | 2x per jaar
SC-114 | Capelsedreef 14 | Dochterkast - Drukriolering | Minigemaal 1-pomps | Sprang-Capelle | 2x per jaar
SC-115 | Capelsedreef 16 | Dochterkast - Drukriolering | Minigemaal 1-pomps | Sprang-Capelle | 2x per jaar
SC-116 | Capelsedreef 18 | Dochterkast - Drukriolering | Minigemaal 1-pomps | Sprang-Capelle | 2x per jaar
SC-117 | Capelsedreef 20 | Moederkast - Drukriolering | Minigemaal 1-pomps | Sprang-Capelle | 2x per jaar
SC-118 | Capelsedreef 26 | Dochterkast - Drukriolering | Minigemaal 1-pomps | Sprang-Capelle | 2x per jaar
SC-119 | Capelsedreef 1 | Dochterkast - Drukriolering | Minigemaal 1-pomps | Sprang-Capelle | 2x per jaar
SC-120 | Capelsedreef 32 | Dochterkast - Drukriolering | Minigemaal 1-pomps | Sprang-Capelle | 2x per jaar
SC-121 | Hoge Akkerweg 7 | Dochterkast - Drukriolering | Minigemaal 1-pomps | Sprang-Capelle | 2x per jaar
SC-122 | Hoge Akkerweg 2 | Dochterkast - Drukriolering | Minigemaal 1-pomps | Sprang-Capelle | 2x per jaar
SC-123 | Hoge Akkerweg 4 | Dochterkast - Drukriolering | Minigemaal 1-pomps | Sprang-Capelle | 2x per jaar
SC-124 | Hoge Akkerweg 6 | Dochterkast - Drukriolering | Minigemaal 1-pomps | Sprang-Capelle | 2x per jaar
SC-125 | Hoge Akkerweg 17 | Dochterkast - Drukriolering | Minigemaal 1-pomps | Sprang-Capelle | 2x per jaar
SC-126 | Hoge Akkerweg 21 | Moederkast - Drukriolering | Minigemaal 1-pomps | Sprang-Capelle | 2x per jaar
SC-127 | Hoge Akkerweg 23 | Dochterkast - Drukriolering | Minigemaal 1-pomps | Sprang-Capelle | 2x per jaar
SC-128 | Hoge Akkerweg 20 | Dochterkast - Drukriolering | Minigemaal 1-pomps | Sprang-Capelle | 2x per jaar
SC-129 | Willem van Gentsvaart 33 | Moederkast - Drukriolering | Minigemaal 1-pomps | Sprang-Capelle | 2x per jaar
SC-130 | Juffrouwsteeg (SV Capelle) | Dochterkast - Drukriolering | Minigemaal 1-pomps | Sprang-Capelle | 2x per jaar
SC-131 | Tolweg 20 | Dochterkast - Drukriolering | Minigemaal 1-pomps | Sprang-Capelle | 2x per jaar
SC-132 | Tolweg 9 | Moederkast - Drukriolering | Minigemaal 1-pomps | Sprang-Capelle | 2x per jaar
SC-133 | Tolweg 14 | Dochterkast - Drukriolering | Minigemaal 1-pomps | Sprang-Capelle | 2x per jaar
SC-134 | Tolweg 10 | Dochterkast - Drukriolering | Minigemaal 1-pomps | Sprang-Capelle | 2x per jaar
SC-135 | Waspiksedijk 16 | Dochterkast - Drukriolering | Minigemaal 1-pomps | Sprang-Capelle | 2x per jaar
SC-136 | Waspiksedijk 14 | Dochterkast - Drukriolering | Minigemaal 1-pomps | Sprang-Capelle | 2x per jaar
SC-137 (nog nummeren) | Waspiksedijk 11 | Moederkast - Drukriolering | Minigemaal 1-pomps | Sprang-Capelle | 2x per jaar
SC-138 | Waspiksedijk 10 | Dochterkast - Drukriolering | Minigemaal 1-pomps | Sprang-Capelle | 2x per jaar
SC-139 | Waspiksedijk 7 | Dochterkast - Drukriolering | Minigemaal 1-pomps | Sprang-Capelle | 2x per jaar
SC-140 | Waspiksedijk 4 | Dochterkast - Drukriolering | Minigemaal 1-pomps | Sprang-Capelle | 2x per jaar
SC-141 | Waspiksedijk 1 | Dochterkast - Drukriolering | Minigemaal 1-pomps | Sprang-Capelle | 2x per jaar
SC-145 | Nederveenweg 20 | Moederkast - Drukriolering | Minigemaal 1-pomps | Sprang-Capelle | 2x per jaar
SC-146 | Waspiksedijk 18 | Dochterkast - Drukriolering | Minigemaal 1-pomps | Sprang-Capelle | 2x per jaar
SC-147 | Waspiksedijk 19 | Moederkast - Drukriolering | Minigemaal 1-pomps | Sprang-Capelle | 2x per jaar
SC-148 | Waspiksedijk 21 | Dochterkast - Drukriolering | Minigemaal 1-pomps | Sprang-Capelle | 2x per jaar
SC-149 | Waspiksedijk 22 | Dochterkast - Drukriolering | Minigemaal 1-pomps | Sprang-Capelle | 2x per jaar
SC-150 | Waspiksedijk 24 | Moederkast - Drukriolering | Minigemaal 1-pomps | Sprang-Capelle | 2x per jaar
SC-151 | Waspiksedijk 27 | Dochterkast - Drukriolering | Minigemaal 1-pomps | Sprang-Capelle | 2x per jaar
SC-152 | Waspiksedijk 29 | Dochterkast - Drukriolering | Minigemaal 1-pomps | Sprang-Capelle | 2x per jaar
SC-153 (nog nummeren) | Waspiksedijk 31 | Moederkast - Drukriolering | Minigemaal 1-pomps | Sprang-Capelle | 2x per jaar
SC-154 | Waspiksedijk 33 | Dochterkast - Drukriolering | Minigemaal 1-pomps | Sprang-Capelle | 2x per jaar
SC-155 | Waspiksedijk 33 CMK (Geen pompput) | Moederkast - Drukriolering | CVK drukriolering | Sprang-Capelle | N.V.T.
SC-156 | Waspiksedijk 35 | Dochterkast - Drukriolering | Minigemaal 1-pomps | Sprang-Capelle | 2x per jaar
SC-157 | Waspiksedijk 37 | Dochterkast - Drukriolering | Minigemaal 1-pomps | Sprang-Capelle | 2x per jaar
WA-001 | 't Vaartje 134 | Dochterkast - Drukriolering | Minigemaal 1-pomps | Waspik | 2x per jaar
WA-002 | 't Vaartje 128 | Dochterkast - Drukriolering | Minigemaal 1-pomps | Waspik | 2x per jaar
WA-003 | 't Vaartje 124 | Dochterkast - Drukriolering | Minigemaal 1-pomps | Waspik | 2x per jaar
WA-004 | 't Vaartje 33 | Dochterkast - Drukriolering | Minigemaal 1-pomps | Waspik | 2x per jaar
WA-005 | 't Vaartje 110 | Dochterkast - Drukriolering | Minigemaal 1-pomps | Waspik | 2x per jaar
WA-006 | 't Vaartje 102 | Dochterkast - Drukriolering | Minigemaal 1-pomps | Waspik | 2x per jaar
WA-007 ( nog nummeren) | 't Vaartje 86 | Dochterkast - Drukriolering | Minigemaal 1-pomps | Waspik | 2x per jaar
WA-008 | 't Vaartje 84 | Dochterkast - Drukriolering | Minigemaal 1-pomps | Waspik | 2x per jaar
WA-009 | 't Vaartje 80 | Dochterkast - Drukriolering | Minigemaal 1-pomps | Waspik | 2x per jaar
WA-010 | 't Vaartje 76 | Dochterkast - Drukriolering | Minigemaal 1-pomps | Waspik | 2x per jaar
WA-011 | Middenweg 2 | Moederkast - Drukriolering | Minigemaal 1-pomps | Waspik | 2x per jaar
WA-012 | 't Vaartje 72 | Dochterkast - Drukriolering | Minigemaal 1-pomps | Waspik | 2x per jaar
WA-013 | 't Vaartje 62 | Dochterkast - Drukriolering | Minigemaal 1-pomps | Waspik | 2x per jaar
WA-014 | 't Vaartje 52 | Dochterkast - Drukriolering | Minigemaal 1-pomps | Waspik | 2x per jaar
WA-015 | 't Vaartje 42 | Dochterkast - Drukriolering | Minigemaal 1-pomps | Waspik | 2x per jaar
WA-016 | 't Vaartje 34 | Dochterkast - Drukriolering | Minigemaal 1-pomps | Waspik | 2x per jaar
WA-018 | Achterstedijk 2 | Moederkast - Drukriolering | Minigemaal 1-pomps | Waspik | 2x per jaar
WA-020 | Dwarsweg 1 | Moederkast - Drukriolering | Minigemaal 1-pomps | Waspik | 2x per jaar
WA-030 | Parallelweg 7 | Moederkast - Drukriolering | Minigemaal 1-pomps | Waspik | 2x per jaar
WA-032 | Stadhoudersdijk 33 | Moederkast - Drukriolering | Minigemaal 1-pomps | Waspik | 2x per jaar
WA-040 | Vrouwkensvaartsestraat 5A | Moederkast - Drukriolering | Minigemaal 1-pomps | Waspik | 2x per jaar
WA-041 | Vrouwkensvaartsestraat 12B | Moederkast - Drukriolering | Minigemaal 1-pomps | Waspik | 2x per jaar
WA-042 | Vrouwkensvaartsestraat 10B | Dochterkast - Drukriolering | Minigemaal 1-pomps | Waspik | 2x per jaar
WA-043 | Vrouwkensvaartsestraat 10A | Moederkast - Drukriolering | Minigemaal 1-pomps | Waspik | 2x per jaar
WA-044 | Vrouwkensvaartsestraat 5 | Moederkast - Drukriolering | Minigemaal 1-pomps | Waspik | 2x per jaar
WW-001 | (HWA) Professor van 't Hoffweg 13 (gemeentewerf) | Dochterkast - Drukriolering | Minigemaal 1-pomps | Waalwijk | 1x per jaar
WW-004 | (HWA) Professor Lorentzweg | Moederkast - Drukriolering | Minigemaal 1-pomps | Waalwijk | 1x per jaar
WW-007 | (HWA) Reigerbosweg / Professor Keesomweg | Dochterkast - Drukriolering | Minigemaal 1-pomps | Waalwijk | 1x per jaar
WW-018 | Drunenseweg 21 | Moederkast - Drukriolering | Minigemaal 1-pomps | Waalwijk | 2x per jaar
WW-018A | Drunenseweg 21B | Dochterkast - Drukriolering | Minigemaal 1-pomps | Waalwijk | 2x per jaar
WW-019 | Drunenseweg 23 | Dochterkast - Drukriolering | Minigemaal 1-pomps | Waalwijk | 2x per jaar
WW-020 | Akkerlaan (stadion RKC) | Dochterkast - Drukriolering | Minigemaal 1-pomps | Waalwijk | 2x per jaar
WW-022 | Olympiaweg 16+18 | Moederkast - Drukriolering | Minigemaal 1-pomps | Waalwijk | 2x per jaar
WW-030 | (HWA) Floris V laan / Burgemeester Verwielstraat | Moederkast - Drukriolering | Minigemaal 1-pomps | Waalwijk | 1x per jaar
WW-038 | Grotestraat 154A | Moederkast - Drukriolering | Minigemaal 1-pomps | Waalwijk | 2x per jaar
WW-040 | (HWA) Taxandriaweg (alleen bij evenementen) | Dochterkast - Drukriolering | Minigemaal 1-pomps | Waalwijk | 1x per jaar
WW-043 | Kloosterwerf 23 | Moederkast - Drukriolering | Minigemaal 1-pomps | Waalwijk | 2x per jaar
WW-053 | (Drainage) Hoogeindse Rondweg | Moederkast - Drukriolering | Minigemaal 1-pomps | Waalwijk | 1x per jaar
WW-054 | Valkenvoortweg 20 | Dochterkast - Drukriolering | Minigemaal 1-pomps | Waalwijk | 2x per jaar
WW-055 | Valkenvoortweg 7, 9, 11 | Moederkast - Drukriolering | Minigemaal 1-pomps | Waalwijk | 2x per jaar
WW-056 | Valkenvoortweg 28 | Dochterkast - Drukriolering | Minigemaal 1-pomps | Waalwijk | 2x per jaar
WW-057 | Valkenvoortweg 19 | Dochterkast - Drukriolering | Minigemaal 1-pomps | Waalwijk | 2x per jaar
WW-058 | Valkenvoortweg 38 | Dochterkast - Drukriolering | Minigemaal 1-pomps | Waalwijk | 2x per jaar
WW-059 | Valkenvoortweg 31 | Moederkast - Drukriolering | Minigemaal 1-pomps | Waalwijk | 2x per jaar
WW-060 | Valkenvoortweg 37 | Dochterkast - Drukriolering | Minigemaal 1-pomps | Waalwijk | 2x per jaar
WW-061 | Valkenvoortweg 39 | Dochterkast - Drukriolering | Minigemaal 1-pomps | Waalwijk | 2x per jaar
WW-062 | Blaasbalgweg 9 | Dochterkast - Drukriolering | Minigemaal 1-pomps | Waalwijk | 2x per jaar
WW-063 | Hoofdkorfweg 9, 11 | Dochterkast - Drukriolering | Minigemaal 1-pomps | Waalwijk | 2x per jaar
WW-064 | Hoofdkorfweg 12 | Moederkast - Drukriolering | Minigemaal 1-pomps | Waalwijk | 2x per jaar
WW-065 | Hoofdkorfweg 7 | Dochterkast - Drukriolering | Minigemaal 1-pomps | Waalwijk | 2x per jaar
WW-066 | Hoofdkorfweg 4 | Dochterkast - Drukriolering | Minigemaal 1-pomps | Waalwijk | 2x per jaar
WW-067 | Overstortweg 9 | Dochterkast - Drukriolering | Minigemaal 1-pomps | Waalwijk | 2x per jaar
WW-068 | Mannenbeemdweg 11 | Moederkast - Drukriolering | Minigemaal 1-pomps | Waalwijk | 2x per jaar
WW-069 | Mannenbeemdweg 2 | Dochterkast - Drukriolering | Minigemaal 1-pomps | Waalwijk | 2x per jaar
WW-076 | Altenaweg (Woonwagenkamp) | Moederkast - Drukriolering | Minigemaal 1-pomps | Waalwijk | 2x per jaar
WW-083 | Sluisweg 81 | Dochterkast - Drukriolering | Minigemaal 1-pomps | Waalwijk | 2x per jaar
WW-084 | Zomerdijk CMK (Geen pomput) | Moederkast - Drukriolering | CVK drukriolering + Communicatie unit | Waalwijk | N.V.T.
WW-085 | Zomerdijk 5 | Dochterkast - Drukriolering | Minigemaal 1-pomps | Waalwijk | 2x per jaar
WW-086 | Zomerdijk 2 | Dochterkast - Drukriolering | Minigemaal 1-pomps | Waalwijk | 2x per jaar
WW-087 | Zomerdijk 4 (sluiswachter) | Dochterkast - Drukriolering | Minigemaal 1-pomps | Waalwijk | 2x per jaar
WW-088 | Zomerdijk 8A (jachthaven) | Dochterkast - Drukriolering | Minigemaal 1-pomps | Waalwijk | 2x per jaar

## Hoofdgemalen
Code | Omschrijving | Soort | Type | Plaats |  | Reinigen
SC-059 | Kievit | Hoofdgemalen | Hoofdgemaal met 2 pompen | Sprang-Capelle |  | 3x per jaar |  | N.V.T.
SC-060 | Luzerne | Hoofdgemalen | Hoofdgemaal met 2 pompen | Sprang-Capelle |  | 2x per jaar |  | 1x per jaar
SC-062 | Orangerie (Oudestraat bij Bernhardstraat) | Hoofdgemalen | Hoofdgemaal met 2 pompen | Sprang-Capelle |  | 2x per jaar |  | 2x per jaar
SC-071 | Burgemeester Meijerstraat | Hoofdgemalen | Hoofdgemaal met 2 pompen | Sprang-Capelle |  | 3x per jaar |  | 3x per jaar
SC-075 | Landgoed Driessen (Oudestraat) | Hoofdgemalen | Hoofdgemaal met 2 pompen | Waalwijk |  | 3x per jaar | Nieuw
SC-076 | Beukenlaan | Hoofdgemalen | RWA/DWA gemaal met 2xDWA en 1xRWA pomp | Sprang-Capelle | DWA put | 3x per jaar
[5 empty] | HWA put | 1x per jaar
SC-083 | Tinus van der Sijdestraat | Hoofdgemalen | Hoofdgemaal met 2 pompen | Sprang-Capelle |  | 2x per jaar
SC-084 | (HWA) Berkhaag | Hoofdgemalen | Hoofdgemaal met 1 pomp | Sprang-Capelle |  | 1x per jaar
SC-091 | Heistraat 229 | Hoofdgemalen | Hoofdgemaal met 2 pompen | Sprang-Capelle |  | 2x per jaar
SC-142 | Schoolstraat | Hoofdgemalen | Hoofdgemaal met 3 pompen | Sprang-Capelle | DWA put | 2x per jaar
[5 empty] | HWA put | 1x per jaar
SC-143 | Nederveenweg | Hoofdgemalen | Hoofdgemaal met 1 pomp | Sprang-Capelle |  | 2x per jaar
WA-017 | Scharlo | Hoofdgemalen | Hoofdgemaal met 1 pomp | Waspik |  | 2x per jaar
WA-019 | Hooiweg | Hoofdgemalen | Hoofdgemaal met 2 pompen | Waspik |  | 2x per jaar
WA-022 | Kerkvaartsestraat | Hoofdgemalen | Hoofdgemaal met 1 pomp | Waspik |  | 2x per jaar
WA-024 | H.N. Freericksstraat | Hoofdgemalen | Hoofdgemaal met 2 pompen | Waspik |  | 3x per jaar
WA-026 | (HWA) Wilhelminastraat | Hoofdgemalen | Hoofdgemaal met 1 pomp | Waspik |  | 1x per jaar
WA-028 | Rietzanger | Hoofdgemalen | Hoofdgemaal met 2 pompen | Waspik |  | 3x per jaar
WA-029 | Stationslaan | Hoofdgemalen | Hoofdgemaal met 2 pompen | Waspik |  | 2x per jaar
WA-031 | Stadhoudersdijk | Hoofdgemalen | Hoofdgemaal met 1 pomp | Waspik |  | 2x per jaar
WA-033 | Carmelietenstraat | Hoofdgemalen | Hoofdgemaal met 2 pompen | Waspik |  | 2x per jaar
WA-035 | André Brokxstraat | Hoofdgemalen | Hoofdgemaal met 2 pompen | Waspik |  | 2x per jaar
WA-036 | Arnoldus Verschurenstraat/Haverkamp | Hoofdgemalen | Hoofdgemaal met 2 pompen | Waspik |  | 2x per jaar
WA-038 | Schotse Hooglanderstraat/Engelseweg | Hoofdgemalen | Hoofdgemaal met 1 pomp | Waspik |  | 2x per jaar
WA-039 | Vrouwkensvaartsestraat | Hoofdgemalen | Hoofdgemaal met 1 pomp | Waspik |  | 2x per jaar
WW-002 | (HWA) Tuinstraat | Hoofdgemalen | Hoofdgemaal met 1 pomp | Waalwijk |  | 1x per jaar
WW-003 | Professor Asserweg | Hoofdgemalen | Hoofdgemaal met 2 pompen | Waalwijk | DWA put | 2x per jaar
[5 empty] | HWA put | 1x per jaar
WW-005 | (HWA) Oosteind | Hoofdgemalen | Hoofdgemaal met 2 pompen | Waalwijk |  | 1x per jaar
WW-006 | Aubertstraat | Hoofdgemalen | Hoofdgemaal met 2 pompen | Waalwijk |  | 3x per jaar
WW-009 | (HWA) Berliozstraat | Hoofdgemalen | Hoofdgemaal met 1 pomp | Waalwijk |  | 1x per jaar
WW-013 | (HWA) Mozartlaan | Hoofdgemalen | Hoofdgemaal met 1 pomp | Waalwijk |  | 1x per jaar
WW-017 | Drunenseweg | Hoofdgemalen | Hoofdgemaal met 2 pompen | Waalwijk |  | 2x per jaar
WW-021 | Bloemendaalweg | Hoofdgemalen | Hoofdgemaal met 1 pomp | Waalwijk |  | 2x per jaar
WW-023 | (HWA) Karel Lotzyweg | Hoofdgemalen | Hoofdgemaal met 1 pomp | Waalwijk |  | 1x per jaar
WW-024 | (HWA) Putstraat (Ambrosiusweg) | Hoofdgemalen | Hoofdgemaal met 1 pomp | Waalwijk |  | 1x per jaar
WW-026 | (HWA) Wilhelminastraat | Hoofdgemalen | Hoofdgemaal met 1 pomp | Waalwijk |  | 1x per jaar
WW-027 | (HWA) Mr. van Coothstraat | Hoofdgemalen | Hoofdgemaal met 1 pomp | Waalwijk |  | 1x per jaar
WW-029 | (HWA) Floris V laan | Hoofdgemalen | Hoofdgemaal met 1 pomp | Waalwijk |  | 1x per jaar
WW-031 | Jacob van Deventerstraat | Hoofdgemalen | Hoofdgemaal met 2 pompen | Waalwijk |  | 2x per jaar
WW-032 | (HWA) Cartografenweg (fietstunnel onder N261) | Hoofdgemalen | Hoofdgemaal met 2 pompen | Waalwijk |  | 1x per jaar
WW-035 | Van Andelstraat | Hoofdgemalen | Hoofdgemaal met 2 pompen | Waalwijk | DWA put | 2x per jaar
[5 empty] | HWA put | 1x per jaar
WW-037 | Kerkstraat / Plantlust | Hoofdgemalen | Hoofdgemaal met 2 pompen | Waalwijk |  | 2x per jaar
WW-041 | Taxandriaweg / Taxandriahof | Hoofdgemalen | Hoofdgemaal met 2 pompen | Waalwijk |  | 2x per jaar
WW-045 | Laageinde | Hoofdgemalen | Hoofdgemaal met 1 pomp | Waalwijk |  | 2x per jaar
WW-048 | Torenstraat | Hoofdgemalen | Hoofdgemaal met 1 pomp | Waalwijk |  | 2x per jaar
WW-070 | Gansoyensesteeg | Hoofdgemalen | Hoofdgemaal met 2 pompen | Waalwijk |  | 2x per jaar
WW-071 | De Kroonweg / Pakketweg | Hoofdgemalen | Hoofdgemaal met 2 pompen | Waalwijk |  | 2x per jaar
WW-072 | Mechie Trommelenweg (BOL.com) | Hoofdgemalen | RWA/DWA gemaal met 2xDWA en 1xRWA pomp | Waalwijk | DWA put | 2x per jaar
[5 empty] | HWA put | 1x per jaar
WW-073 | Industrieweg | Hoofdgemalen | Hoofdgemaal met 2 pompen | Waalwijk |  | 2x per jaar | was 3x
WW-074 | Sluis Zomerdijk / Haven | Hoofdgemalen | Hoofdgemaal met 2x opp 2x vacu 1x retour pomp | Waalwijk |  | N.V.T.
WW-075 | Energieweg | Hoofdgemalen | Hoofdgemaal met 2 pompen | Waalwijk |  | 2x per jaar
WW-077 | Schouwslootweg | Hoofdgemalen | Hoofdgemaal met 2 pompen | Waalwijk |  | 2x per jaar
WW-079 | (HWA) Sluisweg / Gantelstraat | Hoofdgemalen | Hoofdgemaal met 1 pomp | Waalwijk |  | 1x per jaar
WW-080 | Vijzelweg | Hoofdgemalen | Hoofdgemaal met 2 pompen | Waalwijk |  | 3x per jaar | Nieuw
WW-081 | Keurweg | Hoofdgemalen | Hoofdgemaal met 3 pompen | Waalwijk | DWA put | 2x per jaar
[5 empty] | HWA put | 1x per jaar

## Lamellenfilters
Code | Omschrijving | Soort | Type | Plaats | Reinigen
SC-063 | (HWA) Noorder Allee (Bernhardstraat) | Lamellenfilters | Hoofdgemaal met 1 pomp | Sprang-Capelle | 1x per jaar
SC-064 | (HWA) Noorder Allee (Sprangse sloot) | Lamellenfilters | Hoofdgemaal met 1 pomp | Sprang-Capelle | 1x per jaar
SC-144 | (HWA) Nederveenweg | Lamellenfilters | Hoofdgemaal met 1 pomp | Sprang-Capelle | 1x per jaar
WW-008 | (HWA) Cesar Francklaan | Lamellenfilters | Hoofdgemaal met 1 pomp | Waalwijk | 1x per jaar
WW-082 | (HWA) Pompweg | Lamellenfilters | Hoofdgemaal met 1 pomp | Waalwijk | 1x per jaar

## Overtorten
Code | Omschrijving | Soort | Type | Plaats | Reinigen
SC-092 | Heistraat | Overstorten | Overstortvoorziening | Sprang-Capelle | 1x per jaar
WA-023 | Spangenstraat | Overstorten | Overstortvoorziening | Waspik | 1x per jaar
WA-025 | Julianastraat | Overstorten | Overstortvoorziening | Waspik | 1x per jaar
WA-027 | Kanaalpad | Overstorten | Overstortvoorziening | Waspik | 1x per jaar
WW-014 | Gelrelaan | Overstorten | Overstortvoorziening | Waalwijk | 1x per jaar
WW-015 | Doorniklaan | Overstorten | Overstortvoorziening | Waalwijk | 1x per jaar
WW-016 | Frans Halslaan | Overstorten | Overstortvoorziening | Waalwijk | 1x per jaar
WW-025 | Burgemeester Smeelelaan | Overstorten | Overstortvoorziening | Waalwijk | 1x per jaar
WW-033 | Cartografenweg | Overstorten | Overstortvoorziening | Waalwijk | 1x per jaar
WW-049 | Winterdijk | Overstorten | Overstortvoorziening | Waalwijk | 1x per jaar

## Randvoorzieningen
Code | Omschrijving | Soort | Type | Plaats |  | Reinigen
SC-058 | Roek | Randvoorziening | Randvoorziening met 1 LP & 1 SP | Sprang-Capelle | Pompput | 1x per jaar
[5 empty] | Bassin / Berging | Op advies reiniger. Controle tijdens reinigen pompput.
SC-061 | Bernhardstraat | Randvoorziening | Randvoorziening met 1 LP & 2 SP | Sprang-Capelle | Pompput | 1x per jaar
[5 empty] | Bassin / Berging | Op advies reiniger. Controle tijdens reinigen pompput.
SC-072 | Oudestraat (Molenplein 2) | Randvoorziening | Randvoorziening met 1 LP & 1 SP | Sprang-Capelle | Pompput | 1x per jaar
[5 empty] | Bassin / Berging | Op advies reiniger. Controle tijdens reinigen pompput.
WA-021 | Havendries | Randvoorziening | Randvoorziening met 1 LP & 2 SP | Waspik | Pompput | 1x per jaar
[5 empty] | Bassin / Berging | Op advies reiniger. Controle tijdens reinigen pompput.
WA-034 | Carmelietenstraat | Randvoorziening | Randvoorziening met 1 LP & 1 SP | Waspik | Pompput | 1x per jaar
[5 empty] | Bassin / Berging | Op advies reiniger. Controle tijdens reinigen pompput.
WA-037 | Schotse Hooglanderstraat | Randvoorziening | Randvoorziening met 1 LP & 1 SP | Waspik | Pompput | 1x per jaar
[5 empty] | Bassin / Berging | Op advies reiniger. Controle tijdens reinigen pompput.
WW-010 | Beethovenlaan zuid | Randvoorziening | Randvoorziening met 1 LP & 1 SP | Waalwijk | Pompput | 1x per jaar
[5 empty] | Bassin / Berging | Op advies reiniger. Controle tijdens reinigen pompput.
WW-011 | Beethovenlaan noord | Randvoorziening | Randvoorziening met 1 LP & 1 SP | Waalwijk | Pompput | 1x per jaar
[5 empty] | Bassin / Berging | Op advies reiniger. Controle tijdens reinigen pompput.
WW-012 | Bachlaan | Randvoorziening | Randvoorziening met 2 LP & 2 SP | Waalwijk | Pompput | 1x per jaar
[5 empty] | Bassin / Berging | Op advies reiniger. Controle tijdens reinigen pompput.
WW-028 | Eerste Zeine | Randvoorziening | Randvoorziening met 1 LP & 2 SP | Waalwijk | Pompput | 1x per jaar
[5 empty] | Bassin / Berging | Op advies reiniger. Controle tijdens reinigen pompput.
WW-034 | Westeinde | Randvoorziening | Randvoorziening met 1 LP & 1 SP | Waalwijk | Pompput | 1x per jaar
[5 empty] | Bassin / Berging | Op advies reiniger. Controle tijdens reinigen pompput.
WW-052 | Hoefsteeg | Randvoorziening | Randvoorziening met 1 LP & 2 SP | Waalwijk | Pompput | 1x per jaar
[5 empty] | Bassin / Berging | Op advies reiniger. Controle tijdens reinigen pompput.

## Schuiven
Code | Omschrijving | Soort | Type | Plaats | Straatnaam | Reinigen | Inspectie d.m.v. afdalen | Inspectie vanaf maaiveld
WW-036 | Dijkschuif Hugo de Grootstraat (nabij 6) | Schuiven | Afsluiter (schuif + Riool put) | Waalwijk | Hugo de Grootstraat | 1 x per jaar | Even jaren | Oneven jaren
WW-039 | Dijkschuif Emmikhovensestraat / Heulstraat | Schuiven | Afsluiter (schuif + Riool put) | Waalwijk | Emminkhovensestraat | 1 x per jaar | Even jaren | Oneven jaren
WW-042 | Dijkschuif Hertog Jansstraat (op rotonde) | Schuiven | Afsluiter (schuif + Riool put) | Waalwijk | Hertog Janstraat | 1 x per jaar | Even jaren | Oneven jaren
WW-044 | Dijkschuif Laageindsestoep (nabij 2) | Schuiven | Afsluiter (schuif + Riool put) | Waalwijk | Laageindse Stoep | 1 x per jaar | Even jaren | Oneven jaren
WW-046 | Dijkschuif Winterdijk (achter Laageinde 97) | Schuiven | Afsluiter (schuif + Riool put) | Waalwijk | Winterdijk | 1 x per jaar | Even jaren | Oneven jaren
WW-047 | Dijkschuif Winterdijk / Veldsteeg | Schuiven | Afsluiter (schuif + Riool put) | Waalwijk | Veldsteeg | 1 x per jaar | Even jaren | Oneven jaren
WW-050 | Dijkschuif Winterdijk (tussen 58 en 59) | Schuiven | Afsluiter (schuif+ overstortmuur) | Waalwijk | Winterdijk | 1 x per jaar | Even jaren | Oneven jaren
WW-051 | Dijkschuif Winterdijk / Vooreinde (naast Vooreinde 39) | Schuiven | Afsluiter (schuif + Riool put) | Waalwijk | Winterdijk | 1 x per jaar | Even jaren | Oneven jaren