| # Werkvergunning Laagspanning # (Onder naleving van het gestelde in de NEN 3140+A3:2019 - Bepaling 4.3, Bepaling 4.4 en Bepaling 6.1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Datum aanvraag |  | Datum uitvoering |  | Tijdstip uitvoering |  |  | Datum gereed |  |  | Tijdstip gereed |  |
| Aannemer / Onderaannemer |  |  |  |  |  | Directie Vastgoedbeheer |  |  | ## Afdeling Realisatie |  |  |
| Contactpersoon Aannemer / Onderaannemer |  |  |  |  |  | Sectie |  |  |  |  |  |
| Tel.nr. Contactpersoon |  |  |  |  |  | Cluster |  |  |  |  |  |
| Werkverantwoordelijke Laagspanning (WV-LS) |  |  |  |  |  | Installatieverantwoordelijke Laagspanning (IV-LS) |  |  |  |  |  |
| Tel.nr. WV-LS |  |  |  |  |  | Tel.nr. IV-LS |  |  |  |  |  |
| Object: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gebouw(en): |  |  |  |  |  | Kastnummer(s): |  |  |  |  |  |
| Distributiegroep(en): |  |  |  |  |  | Eindgroep(en): |  |  |  |  |  |
| Omschrijving werkzaamheden |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bijzondere risico's |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Werken nabij onder spanning staande delen die niet voldoende zijn geïsoleerd: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gevaar voor directe aanraking: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gevaar voor indirecte aanraking: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mogelijkheid van terugvoeding: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Anders, te weten: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stappenplan (algemene omschrijving organisatorische acties en schakelhandelingen op hoofdlijnen) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… | WV-LS verstrekt aan IV-LS de rapportage ‘Eerste inspectie’ volgens NEN 1010, conform format ‘RVB’ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… | WV-LS verstrekt aan IV-LS de volgens de overeenkomst gevraagde revisiebescheiden |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… | WV-LS retourneert aan IV-LS de volgende, verstrekte sleutel(s): / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… | WV-LS verstrekt dagelijks aan IV-LS, na einde werktijd, een afdruk van de actuele status van de ringstructuur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bijlage schakelberichten |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ondertekening voor aanvang werkzaamheden |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Akkoord Werkverantwoordelijke Laagspanning |  |  |  |  | Akkoord Installatieverantwoordelijke Laagspanning |  |  |  |  |  |  |
| Datum: |  |  |  |  | Datum: |  |  |  |  |  |  |
| Naam: |  |  |  |  | Naam: |  |  |  |  |  |  |
| Handtekening: |  |  |  |  | Handtekening: |  |  |  |  |  |  |
| Ondertekening na oplevering werkzaamheden |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Akkoord Werkverantwoordelijke Laagspanning |  |  |  |  | Akkoord Installatieverantwoordelijke Laagspanning |  |  |  |  |  |  |
| Datum: |  |  |  |  | Datum: |  |  |  |  |  |  |
| Naam: |  |  |  |  | Naam: |  |  |  |  |  |  |
| Handtekening: |  |  |  |  | Handtekening: |  |  |  |  |  |  |