## KPI scoringsmodel
Bijlage 7 KPI-scoringsmodel Touchscreens
Looptijd contract: 11-01-2027 - 10-01-2031 Optiejaren: geen Opdrachtnemer / leverancier: <> | [6 empty] | Jaar
KPI nr. | Onderwerp: Uitvoering | Wie dient KPI aan te tonen? | Bewijs aanleveren? | Norm | Per kwartaal | Scorings-mogelijkheden | Score Q1 | Score | Score Q2 | Score | Score Q3 | Score | Score Q4 | Score | Opmerking Klant | Opmerking leverancier
1 | Bereikbaarheid | Opdrachtnemer | Ja | Het servicepunt is bereikbaar tussen 8:00 en 17:00 uur, zowel telefonisch als per e-mail. Ook is er een online portal beschikbaar voor het melden van storingen / defecten. | Voldoet | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | Voldoet niet. | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2 | Tevredenheid van eindgebruikers | Opdrachtnemer | Ja | Uit een onderzoek van opdrachtgever blijkt dat de medewerkerstevredenheid over de dienstverlening van opdrachtnemer minimaal een 7 is. | Voldoet | 6
[5 empty] | Voldoet niet. | 0
3 | Assortiment | Opdrachtnemer | Ja | Reserve-onderdelen zijn gedurende de 10 jaar van de technische levensduur beschikbaar. | Voldoet | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | Voldoet niet. | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4 | Bestellingen | Opdrachtnemer | Ja | Bestellingen tot vijf stuks worden binnen 10 werkdagen na bestelling afgeleverd en geïnstalleerd bij opdrachtgever. Opdrachtnemer heeft eerst een schouw gedaan en vervangt DOA binnen 3 werkdagen. | Voldoet | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | Voldoet niet. | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Totaal uitvoering | [5 empty] | 26 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
KPI nr. | Onderwerp: Storing & klachten | Wie dient KPI aan te tonen? | Bewijs aanleveren? | Norm | Per kwartaal | Scorings-mogelijkheden | Score Q1 | Score | Score Q2 | Score | Score Q3 | Score | Score Q4 | Score | Opmerking Klant | Opmerking leverancier
5 | Beschikbaarheid | Opdrachtnemer | Ja | Prioriteit 1 storingen zijn binnen 24 uur (op werkdagen) na melding opgelost. | 98% of hoger | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | 90-98% | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | lager dan 98% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
6 | Beschikbaarheid | Opdrachtnemer | Ja | Prioriteit 2 storingen zijn binnen 48 uur na melding opgelost en Prioriteit 3 storingen zijn binnen 96 uur opgelost. Beide zijn werkdagen. | 98% of hoger | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | 90-98% | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | lager dan 98% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
7 | Contractafspraken | Opdrachtnemer | Nee | Alle toezeggingen die door leverancier zijn gedaan in de beantwoording van de open vragen worden nagekomen door leverancier. Deze KPI wordt na definitieve gunning uitgewerkt. | alle toezeggingen worden correct uitgevoerd en nagekomen. | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | één toezegging wordt niet juist uitgevoerd en nagekomen. | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | Twee of meer van de toezeggingen zijn niet uitgevoerd/nagekomen. | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Totaal storing & klachten | [5 empty] | 22 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
KPI nr. | Onderwerp: Communicatie en evaluatie | Wie dient KPI aan te tonen? | Bewijs aanleveren? | Norm | Per kwartaal | Scorings-mogelijkheden | Score Q1 | Score | Score Q2 | Score | Score Q3 | Score | Score Q4 | Score | Opmerking Klant | Opmerking leverancier
8 | Evaluaties en verslaglegging | Opdrachtnemer | Nee | De managementrapportage wordt aan het eind van ieder contractjaar conform programma van eisen opgeleverd. | Voldoet | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | Voldoet niet. | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Totaal communicatie en evaluatie | [5 empty] | 5 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
KPI nr. | Onderwerp: Financieel | Wie dient KPI aan te tonen? | Bewijs aanleveren? | Norm | Per kwartaal | Scorings-mogelijkheden | Score Q1 | Score | Score Q2 | Score | Score Q3 | Score | Score Q4 | Score | Opmerking Klant | Opmerking leverancier
9 | Correcte facturering | Opdrachtnemer | Nee | De facturen zijn tijdig en per schoollocatie ingediend en correct gefactureerd. | Alle facturen zijn tijdig en correct. | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | Eén of meerdere facturen niet tijdig of correct. | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Totaal financieel | [5 empty] | 5 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | Maximale score | Score Q1 |  | Score Q2 |  | Score Q3 |  | Score Q4 |  | Opmerking Klant | Opmerking leverancier
| TOTAAL SCORE |  |  |  |  | 58 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Zie het Programma van Eisen voor de werking van het KPI-model. | [5 empty] | Score per kwartaal | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%