## Opleverstaat schoonmaak
OPLEVERSTAAT SCHOONMAAK
| Onderdeel | Opleverresultaat | Aanvaardbaar minimumniveau / hervuiling
1 | Afval-/prullenbakken | In- en uitwendig vrij van zichtbaar stof, vlekken, vingertasten, aangekoekt vuil en overige zichtbare vervuiling. Deksels zijn aan de binnen- en buitenzijde schoon. Afvalbakken zijn geleegd en voorzien van een schone, intacte afvalzak. Geen onaangename geur als gevolg van achtergebleven vervuiling. | Lichte gebruiksvervuiling toegestaan. Geen aangekoekt vuil, overvolle afvalbak, gescheurde afvalzak of onaangename geur als gevolg van vervuiling.
2 | Afvoeren/putjes | Vrij van zichtbaar vuil, afval, haren, zeepresten en overige vervuiling. Roosters zijn schoon en vrij van verwijderbare aanslag. Geen onaangename geur als gevolg van vervuiling. | Sporen van dagelijks gebruik zijn toegestaan. Geen ophoping van vuil, haren of afval en geen onaangename geur als gevolg van vervuiling.
3 | Armaturen, wandverlichting en (bureau)lampen | Vrij van zichtbaar stof, vlekken, vingertasten en overige zichtbare vervuiling. | Licht stof toegestaan.
4 | Balies | Horizontale en verticale oppervlakken zijn vrij van zichtbaar stof, vlekken, vingertasten en overige zichtbare vervuiling. | Enkele verspreide vlekken en vingertasten op contactoppervlakken zijn toegestaan. Op de (zij)kanten zijn enkele verspreide vlekken toegestaan.
5 | Bedieningspanelen | Vrij van zichtbaar stof, vlekken, vingertasten en overige zichtbare vervuiling. | Enkele vlekken en vingertasten zijn toegestaan.
6 | Bel-, concentratie- en overlegcellen | Bereikbare horizontale en verticale oppervlakken en aanwezige vaste inrichting zijn vrij van zichtbaar stof, vlekken, vingertasten en overige zichtbare vervuiling. | Sporen van dagelijks gebruik zijn toegestaan. Op contactoppervlakken zijn enkele verspreide vlekken en vingertasten toegestaan.
7 | Borstelhouders | In- en uitwendig vrij van zichtbaar vuil, stof, vlekken, zeepresten en verwijderbare kalk- en overige aanslag. Schoon, hygiënisch en vrij van onaangename geur als gevolg van vervuiling. | Sporen van dagelijks gebruik zijn toegestaan. Geen aangekoekt vuil of cumulatieve kalk-, zeep- of overige aanslag.
8 | Brandblusapparatuur | Uitwendig bereikbare oppervlakken zijn vrij van zichtbaar stof, vlekken en overige zichtbare vervuiling. | Licht stof toegestaan.
9 | Buitenbewegwijzering en verkeersborden | Vrij van zichtbaar vuil, aanslag, groene aanslag, vlekken, spinrag, vogeluitwerpselen en overige aanhechtende vervuiling. Bewegwijzering en verkeersborden zijn schoon, representatief en goed leesbaar. | Lichte weers- en gebruiksgerelateerde vervuiling is toegestaan, mits opschriften en pictogrammen goed leesbaar blijven. Geen opeenhoping of aangekoekte vervuiling.
10 | Bureaus | Bereikbare horizontale en verticale oppervlakken zijn vrij van zichtbaar stof, vlekken, vingertasten en overige zichtbare vervuiling. | Enkele verspreide vlekken en vingertasten door dagelijks gebruik zijn toegestaan. Horizontale oppervlakken worden beoordeeld voor zover deze vrij toegankelijk en ontruimd zijn.
11 | Deuren, deurklinken en deurposten | Vrij van zichtbaar stof, vlekken, vingertasten, strepen en overige zichtbare vervuiling. | Enkele verspreide vlekken en vingertasten als gevolg van dagelijks gebruik zijn toegestaan.
12 | Douchevoorzieningen | Douchewanden, douchedeuren, kranen, douchekoppen en overige bijbehorende oppervlakken zijn schoon en hygiënisch en vrij van zichtbaar vuil, zeepresten, huidvetten, haren en verwijderbare kalk- en overige aanslag. | Sporen van dagelijks gebruik zijn toegestaan. Geen cumulatieve kalk-, zeep- of huidvetaanslag.
13 | Entreegebieden en rookzones | Vrij van zichtbaar zwerfafval, sigarettenpeuken en overige storende vervuiling. | Beperkte vervuiling ontstaan door normaal gebruik sinds de laatste oplevering is toegestaan. Geen opeenhoping van zwerfafval, sigarettenpeuken of overige vervuiling.
14 | Gehele ruimte | Vrij van zichtbaar spinrag, stofwebben en overige visueel storende vervuiling op bereikbare oppervlakken en elementen die onderdeel uitmaken van de reguliere schoonmaakdienstverlening. | Geen zichtbaar spinrag of cumulatieve vervuiling. Normale gebruiksgerelateerde hervuiling wordt beoordeeld conform het betreffende element.
15 | Gordijnrails | Vrij van zichtbaar stof, vlekken en overige zichtbare vervuiling. | Licht stof toegestaan.
16 | Houders en dispensers sanitaire voorzieningen | Uitwendig vrij van zichtbaar stof, vlekken, vingertasten, zeepresten en overige zichtbare vervuiling. | Enkele verspreide vlekken en vingertasten ontstaan door dagelijks gebruik zijn toegestaan. Voorzieningen zijn voldoende gevuld indien Opdrachtnemer verantwoordelijk is voor aanvulling.
17 | Hygiënebakken en planchetten | Vrij van zichtbaar stof, vlekken, vingertasten, gehecht vuil en overige zichtbare vervuiling. Hygiënebakken zijn vrij van onaangename geur als gevolg van vervuiling. | Enkele verspreide vlekken als gevolg van dagelijks gebruik zijn toegestaan. Geen aangekoekt vuil, overvolle hygiënebakken of onaangename geur als gevolg van vervuiling.
18 | Kapstokken | Vrij van zichtbaar stof, vlekken, vingertasten en overige zichtbare vervuiling. | Licht stof en enkele verspreide vlekken zijn toegestaan. Losliggende vervuiling is niet toegestaan.
19 | Kasten en vitrines | Bereikbare horizontale en verticale oppervlakken zijn vrij van zichtbaar stof, vlekken, vingertasten, gehecht vuil en overige zichtbare vervuiling. | Enkele verspreide vlekken en vingertasten zijn toegestaan. Rond handgrepen zijn gebruiksgerelateerde vingertasten toegestaan. Op bovenzijden van hoge kasten is licht stof toegestaan.
20 | Kozijnen | Vrij van zichtbaar stof, vlekken, vingertasten, spinrag, insectenresten en overige zichtbare vervuiling. | Licht stof en enkele verspreide vlekken zijn toegestaan. Geen spinrag, insectenresten of aangekoekte vervuiling.
21 | Kunstbeplanting | Vrij van zichtbaar stof, vlekken en gehecht vuil en heeft een schone en representatieve uitstraling. | Licht stof toegestaan, mits de beplanting een representatieve uitstraling behoudt.
22 | Leuningen en balustrades | Vrij van zichtbaar stof, vlekken, vingertasten en overige zichtbare vervuiling. | Op horizontale delen is licht stof toegestaan. Enkele verspreide vlekken en vingertasten zijn toegestaan.
23 | Pantry-/keukenvoorzieningen | Aanrechtbladen, spoelbakken, kranen, kastfronten en uitwendig bereikbare oppervlakken van aanwezige apparatuur zijn vrij van zichtbaar stof, vuil, vlekken, voedsel- en drankresten, verwijderbare vet- en kalkaanslag en overige zichtbare vervuiling. | Sporen van dagelijks gebruik zijn toegestaan. Geen voedselresten, aangekoekt vuil of cumulatieve vet- of kalkaanslag.
24 | Presentatievoorzieningen en whiteboards | Uitwendig bereikbare oppervlakken zijn vrij van zichtbaar stof, vlekken, vingertasten en overige zichtbare vervuiling. Whiteboards zijn vrij van ongewenste schrijf- en wisresten. | Op horizontale/bovenzijden is licht stof toegestaan. Enkele verspreide vlekken en vingertasten door dagelijks gebruik zijn toegestaan.
25 | Printers en overige kantoorapparatuur | Uitwendig bereikbare oppervlakken zijn vrij van zichtbaar stof, vlekken, vingertasten en overige zichtbare vervuiling. | Op horizontale delen is licht stof toegestaan. Enkele verspreide vlekken en vingertasten door dagelijks gebruik zijn toegestaan.
26 | Radiatoren/verwarmingselementen | Uitwendig bereikbare oppervlakken zijn vrij van zichtbaar stof, vlekken en overige zichtbare vervuiling. | Licht stof en enkele verspreide vlekken zijn toegestaan. Losliggende vervuiling is niet toegestaan.
27 | Randen/richels, plinten, kabelgoten, luchtroosters, leidingen en buizen | Vrij van zichtbaar stof, vlekken, gehecht vuil en overige zichtbare vervuiling. | Licht stof toegestaan. Enkele verspreide vlekken zijn toegestaan. Losliggende en gehechte vervuiling zijn niet toegestaan.
28 | Recycle-/afvalstations | In- en uitwendig bereikbare oppervlakken zijn vrij van zichtbaar stof, vlekken, vingertasten, afvalresten en overige zichtbare vervuiling. De directe omgeving is vrij van gemorst afval en overige vervuiling. | Licht stof en enkele verspreide vlekken zijn toegestaan. Geen gemorst afval, aangekoekt vuil of overvolle voorzieningen.
29 | Sanitaire scheidings-/schaamschotten | Oppervlakken, randen en frames zijn vrij van zichtbaar stof, vlekken, vingertasten, spatten en overige zichtbare vervuiling. | Enkele verspreide vlekken, spatten en vingertasten ontstaan door dagelijks gebruik zijn toegestaan.
30 | Schakelaars en contactdozen | Vrij van zichtbaar stof, vlekken, vingertasten en overige zichtbare vervuiling. | Licht stof en enkele verspreide vlekken en vingertasten zijn toegestaan.
31 | Schappen en stellingen | Bereikbare en vrijgemaakte oppervlakken zijn vrij van zichtbaar stof, vlekken, gehecht vuil en overige zichtbare vervuiling. | Licht stof en enkele verspreide vlekken zijn toegestaan. Losliggende vervuiling is niet toegestaan.
32 | Schoonloopmatten en entreematten | Vrij van zichtbaar los vuil, stof, zand, haren en overige zichtbare vervuiling en hebben een schone en verzorgde uitstraling. | Beperkte inloopvervuiling door dagelijks gebruik is toegestaan. Geen ophoping van zand, los vuil, afval of vocht.
33 | Separatieglas | Vrij van zichtbaar stof, vlekken, strepen, spatten, vingertasten en overige zichtbare vervuiling tot een hoogte van 2 meter. | Enkele verspreide vlekken en vingertasten ontstaan door dagelijks gebruik zijn toegestaan.
34 | Spiegels | Vrij van zichtbaar stof, vlekken, strepen, spatten, vingertasten en overige zichtbare vervuiling. | Enkele verspreide vlekken, spatten en vingertasten ontstaan door dagelijks gebruik zijn toegestaan.
35 | Stoelen, banken en krukken – gestoffeerd | Gestoffeerde delen zijn vrij van zichtbaar stof, kruimels, haren, los vuil en oppervlakkige vervuiling die met regulier schoonmaakonderhoud verwijderbaar is. Poten, frames en onderstellen zijn vrij van zichtbaar stof, vlekken en gehecht vuil. | Licht stof en enkele verspreide vlekken zijn toegestaan. Losliggende vervuiling is niet toegestaan.
36 | Stoelen, banken en krukken – hard | Zittingen, rugleuningen, armleuningen, poten, frames en onderstellen zijn vrij van zichtbaar stof, vlekken, vingertasten, gehecht vuil en overige zichtbare vervuiling. | Licht stof en enkele verspreide vlekken en vingertasten zijn toegestaan. Losliggende en gehechte vervuiling zijn niet toegestaan.
37 | Tafels | Horizontale en verticale oppervlakken, poten en onderstellen zijn vrij van zichtbaar stof, vlekken, vingertasten, gehecht vuil en overige zichtbare vervuiling. | Enkele verspreide vlekken en vingertasten ontstaan door dagelijks gebruik zijn toegestaan. Op poten/onderstellen zijn enkele verspreide vlekken toegestaan.
38 | Telefoons inclusief hoorn | Vrij van zichtbaar stof, vlekken, vingertasten en overige zichtbare vervuiling. | Moet stofvrij zijn. Enkele vingertasten zijn toegestaan. Dagelijkse gebruiksvervuiling op de hoorn is toegestaan.
39 | Toiletten inclusief toiletbril, doorspoelinstallatie en steunbeugels | In- en uitwendig schoon en hygiënisch en vrij van zichtbaar vuil, vlekken, ontlastings- en urineresten, zeepresten en verwijderbare kalk- en urinesteenaanslag. Toiletbril, doorspoelinstallatie en steunbeugels zijn vrij van zichtbare vervuiling. | Enkele verspreide vlekken en vingertasten en sporen van dagelijks gebruik zijn toegestaan. Geen aangekoekt vuil of cumulatieve kalk- of urinesteenaanslag.
40 | Toetsenborden, beeldschermen en muizen | Uitwendig bereikbare oppervlakken zijn vrij van zichtbaar stof, vlekken, vingertasten en overige zichtbare vervuiling. | Licht stof en enkele vingertasten als gevolg van dagelijks gebruik zijn toegestaan. Geen gehechte of aangekoekte vervuiling.
41 | Touchscreens/photobooths | Touchscreens en overige uitwendig bereikbare oppervlakken zijn vrij van zichtbaar stof, vlekken, vingertasten en overige zichtbare vervuiling. | Enkele vingertasten en verspreide vlekken ontstaan door dagelijks gebruik zijn toegestaan.
42 | Trappen en trapleuningen | Trappen en bordessen, ongeacht de aanwezige vloerafwerking, zijn vrij van zichtbaar stof, los en gehecht vuil, vlekken, strepen en overige zichtbare vervuiling. Trapleuningen zijn vrij van zichtbaar stof, vlekken en vingertasten. | Licht stof toegestaan. Enkele verspreide vlekken en/of schopstrepen zijn toegestaan. Op trapleuningen zijn enkele vingertasten als gevolg van dagelijks gebruik toegestaan.
43 | Urinoirs inclusief doorspoelinstallatie en steunbeugels | In- en uitwendig schoon en hygiënisch en vrij van zichtbaar vuil, vlekken, urineresten en verwijderbare kalk- en urinesteenaanslag. Doorspoelinstallaties en steunbeugels zijn vrij van zichtbare vervuiling. | Enkele verspreide vlekken en sporen van dagelijks gebruik zijn toegestaan. Geen aangekoekt vuil of cumulatieve kalk- of urinesteenaanslag.
44 | Uitstortgootstenen/slokoppen | In- en uitwendig schoon en vrij van zichtbaar vuil, afvalresten, zeepresten en verwijderbare kalk- en overige aanslag. | Sporen van dagelijks gebruik zijn toegestaan. Geen ophoping van afval, aangekoekt vuil of cumulatieve aanslag.
45 | Vending-/warme- en koudedrankenautomaten | Uitwendig bereikbare oppervlakken zijn vrij van zichtbaar stof, vlekken, vingertasten, drank- en productresten en overige zichtbare vervuiling. | Enkele verspreide vlekken en vingertasten door dagelijks gebruik zijn toegestaan. Geen gemorste/aangekoekte drank- of productresten.
46 | Vensterbanken | Vrij van zichtbaar stof, vlekken, vingertasten en overige zichtbare vervuiling. | Licht stof en enkele verspreide vlekken zijn toegestaan, mits het oppervlak vrij toegankelijk en ontruimd is.
47 | Vloeren – beton | Vrij van zichtbaar stof, los en gehecht vuil, vlekken, strepen, waas, randaanslag en klevende vervuiling. De vloer heeft een schone en verzorgde uitstraling passend bij het vloertype. | Beperkte gebruiks- en inloopvervuiling en enkele verspreide vlekken zijn toegestaan. Geen ophoping van los vuil, klevende vervuiling of cumulatieve randaanslag.
48 | Vloeren – hard/natuursteen/steen/tegels | Vrij van zichtbaar stof, los en gehecht vuil, vlekken, strepen, waas, randaanslag en klevende vervuiling. In sanitaire ruimten tevens vrij van zichtbare zeepresten en verwijderbare kalkresten. | Beperkte gebruiks- en inloopvervuiling en enkele verspreide vlekken zijn toegestaan. Geen klevende vervuiling, cumulatieve randaanslag of methodefouten.
49 | Vloeren – linoleum/marmoleum | Vrij van zichtbaar stof, los en gehecht vuil, vlekken, strepen, waas, randaanslag en klevende vervuiling. De vloer heeft een egale, schone en representatieve uitstraling passend bij de eigenschappen en afwerking van de vloer. | Beperkte gebruiks- en inloopvervuiling en enkele verspreide vlekken zijn toegestaan. Geen klevende vervuiling, cumulatieve randaanslag of methodefouten.
50 | Vloeren – tapijt | Vrij van zichtbaar los vuil, visueel storend stof, haren, kruimels, stofranden langs plinten en oppervlakkige vervuiling die met regulier schoonmaakonderhoud verwijderbaar is. Het oppervlak heeft een schone en verzorgde uitstraling. | Enig zichtbaar los vuil is toegestaan. Geen grof vuil, stofophoping langs plinten of in hoeken of cumulatieve vervuiling.
51 | Wanden en scheidingswanden (afneembaar) | Vrij van zichtbaar stof, vlekken, strepen, vingertasten, spatten en overige verwijderbare zichtbare vervuiling. | Enkele verspreide vlekken en vingertasten ontstaan door dagelijks gebruik zijn toegestaan. Licht stof toegestaan.
52 | Wastafels inclusief kranen | Schoon en hygiënisch en vrij van zichtbaar vuil, vlekken, vingertasten, zeepresten, huidvetten en verwijderbare kalk- en overige aanslag. | Sporen van dagelijks gebruik zijn toegestaan. Geen aangekoekt vuil of cumulatieve kalk-, zeep- of huidvetaanslag.
53 | Waterkoelers | Uitwendige oppervlakken en contactgevoelige onderdelen zijn vrij van zichtbaar stof, vlekken, vingertasten, aanslag, vloeistofresten en overige zichtbare vervuiling. De lekbak is schoon en vrij van stilstaand water en afval. | Enkele vingertasten, waterspatten en lichte gebruiksgerelateerde vervuiling zijn toegestaan. Geen afval, aangekoekte vervuiling of langdurig stilstaand water in de lekbak.
54 | Binnenbeglazing en glazen deuren/wanden | Vrij van zichtbaar stof, vlekken, strepen, spatten, vingertasten en overige zichtbare vervuiling. | Enkele verspreide vlekken, spatten en vingertasten ontstaan door dagelijks gebruik zijn toegestaan.
55 | Overige schoonmaakbare vaste inrichting | Bereikbare oppervlakken van overige vaste inrichting die onderdeel uitmaken van de reguliere schoonmaakdienstverlening zijn vrij van zichtbaar stof, vlekken, vingertasten, gehecht vuil en overige zichtbare vervuiling.