Mededelingen opdrachtgever bij 1e Nota van Inlichtingen
Traject: Herinrichting Strausslaan - Mahlerstraat - 2025/098/RUV/JH
Datum: 21 oktober 2026

	Bestek
	04 Bijlagen
	Bijlage 13 CPW_Randvoorwaarden_Doorstroming_en_Bereikbaarheid_Project_Strausslaan_en_Mahlerstraat_2026-07-01 wordt een nieuwe versie toegevoegd.
En tekening BJ2703-HAS-DG-243011-DO_STRAUSS_MAHLER_Verleggen nuts-blad 1 wordt toegevoegd met nuts werkzaamheden in week 14 t/m 17 die in de verkeersmaatregelen van de aannemer dienen te worden uitgevoerd.

	Bestek
	04 Bijlagen
	Bijlage 14 V&G-plan wordt een nieuwe versie toegevoegd, de verwijzing naar het op te stellen straatwerkplan is toegevoegd.

	Bestek
	04 Bijlagen
	Bijlage 15 Grondbalans vervalt t.g.v. wijzigingen in grondwerkposten, en wordt vervangen door een nieuwe versie B15_Grondbalans Strausslaan eo_nvi1_20261022

	Bestek
	04 Bijlagen
	Bijlage 16 Vergunningen is leeg. De ontbrekende vergunningen zijn als bijlage toegevoegd aan de nota van inlichtingen. Het verkeersbesluit wordt uit de lijst met bijlage gehaald.

	Bestek
	04 Bijlagen
	Aan bijlage 19 Werkzaamheden nuts word een tekening toegevoegd te weten:
- BJ2703-HAS-DG-243011-DO_STRAUSS_MAHLER_Verleggen nuts-blad 2: met nuts werkzaamheden die plaatsvinden op locaties van nieuwe wadi's.

	Bestek
	07 Melding - Vergunning ontgronding / Vergunningen
	De door de opdrachtgever te verstrekken vergunningen worden aangepast. Na gunning worden verstrekt:
- Weg aanleggen of veranderen;
- Verkeersbesluiten
- Omgevingsvergunning vellen houtopstanden (kapvergunning)

	Bestek
	130010
	Tekstuele fout: Situeringt wordt gewijzigd in situering

	Bestek
	150450
	De verwijzing bij Deficode positie 2 naar bestekstpostnr. 150440 dient te worden gewijzigd naar 150460.

	Bestek
	150470
	De verwijzing bij Deficode positie 2 naar bestekstpostnr. 150440 dient te worden gewijzigd naar 150480.

	Bestek
	1513
	De hulptekst vanaf de eerste @ tot de tweede @ komt te vervallen.

	Bestek
	151330
	In de bestekspost wordt aangegeven dat verwijderen onder risiccoklasse 2 moeten worden uitgevoerd. De risicoklasse is gewijzigd in risicoklasse 1 en een nieuw werkprotocol is opgenomen in bijlagen 12: stichtingrioned_werkinstructie-verwijderen-rioleringselementen- met-asbesthoudende- voegenkit_240924.

	Bestek
	152310
	De verwijzing naar hergebruik in post 832410 wordt toegevoegd?

	Bestek
	152340/832310
	Volgens bestekspostnr. 832310 dient 1 m2 betontegels hergebruikt te worden, overige tegels is 271 m2 dient te worden afgevoerd via bestekspostnr. 792110.

	Bestek
	158400
	Post voor verwijderen fietsbeugel is toegevoegd

	Bestek
	158420
	Het aantal hor. buis t.b.v. sluis is gewijzigd.

	Bestek
	158490
	Post voor verwijderen varkensrug is toegevoegd.

	Bestek
	16
	De hulptekst komt te vervallen.

	Bestek
	170240
	De milieukundige begeleiding dient door de aannemer gecontracteerd te worden en is toegevoegd aan de bestekspost.

	Bestek
	220120
	De hoeveelheden bij Deficode positie 6 zijn gewijzigd.

	Bestek
	220130
	De hoeveelheid resultaatsverplichting is gewijzigd.

	Bestek
	220230
	De ontgravingsdiepte bij Deficode positie 2 is gewijzigd.

	Bestek
	220410
	Bij Deficode positie 1 is het ontbrekende bestekspostnr toegevoegd.

	Bestek
	220440
	Bij Deficode positie 1 is het ontbrekende bestekspostnr toegevoegd.
Bij Deficode positie 2 is het bestekspostnr gewijzigd.

	Bestek
	311020
	Bij ontgraven is het ontbrekende bestekspostnummer toegevoegd.

	Bestek
	317280
	De hoeveelheid resultaatsverplichting is gewijzigd.

	Bestek
	512170
	Op regel 3 wordt de hoeveelheid gewijzigd naar 1.800 m2.

	Bestek
	514010
	Bij Deficode positie 2 is het bestekspostnr gewijzigd.

	Bestek
	514250
	Alternatieve soort bollen en handmatig planten specificeren.

	Bestek
	514310
	De tweede bullit dient verwijderd te worden.

	Bestek
	515110
	Bij Deficode positie 2 is het bestekspostnr toegevoegd.

	Bestek
	515120
	Bij Deficode positie 2 is het bestekspostnr toegevoegd.

	Bestek
	515140
	De hoeveelheid resultaatsverplichting is gewijzigd.

	Bestek
	515150
	De hoeveelheid resultaatsverplichting is gewijzigd.

	Bestek
	707080
	De hoeveelheden driekhoeksmarkering zijn gewijzigd en hierdoor ook de hoeveelheid resultaatsverplichting is gewijzigd.

	Bestek
	725
	De hulptekst komt te vervallen

	Bestek
	791230
	Doordat de hoeveelheid resultaatsverplichting is gewijzigd bij bestekspost 220130 is de hoeveelheid resultaatsverplichting voor bestekspost 79130 ook gewijzigd.

	Bestek
	794110
	De hoeveelheid resultaatsverplichting is gewijzigd.

	Bestek
	816010
	Op regel 8 zijn de ontbrekende bestekspostnummers toegevoegd en op de laatste regel vervalt de tekst 'volgens voorschriften leverancier'. 

	Bestek
	8331 en 833130
	Besteksposten 8331 en 833130 komen te vervallen.

	Bestek
	833310
	De tekortkomende materialen t.g.v. breuk dienen te worden opgehaald bij de Stenenbank. Regel 6 en 7 worden vervangen.

	Bestek
	833411, 833412 en 833413 
	De posten worden vervangen om de hoeveelheden ter inlichting passend te maken aan de hoeveelheid resultaatsverplichting en om aan te geven dat tekortkomende  materialen dienen worden opgehaald bij de Stenenbank.

	Bestek
	851010
	Op regel 2 komt de tekst '- @fietspad' te vervallen.

	Bestek
	851020
	Op regel 2 komt de tekst '- @fietspad' te vervallen.

	Bestek
	855010
	De hoeveelheid ter inlichting van 478 m1 op regel 6 vervalt en wordt vervangen door 480 m1.

	Bestek
	855310
	Bestekspost 855310 komt te vervallen

	Bestek
	855330 t/m 855332
	van de bundelpost 855330 t/m 855332 wordt de hoeveelheid resultaatsverplichting gewijzigd. 

	Bestek
	855710
	De hoeveelheid resultaatsverplichting is gewijzigd.

	Bestek
	857010
	De hoeveelheid resultaatsverplichting is gewijzigd.

	Bestek
	220110, 220570, 791130, 856010 en 856610
	Op de speelplek Mahlerstraat dient een valondergrond voor enkele speeltoestellen te worden gerealiseerd. De besteksposten 220110, 220570, 791130, 856010 en 856610 worden toegevoegd.

	Bestek
	51 06 06
	In artikel 03 is de opmaak weggevallen, dit artikel wordt van opmaak voorzien en opnieuw opgenomen.
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