## Prijsuitgangspunten
Prijsuitgangspunten inschrijfstaat
1. | De eenheidsprijzen en postprijzen omvatten alle werkzaamheden, leveringen, hulpmiddelen, materieel, arbeid, transport, afvoer, montage, aansluiting, inregeling en bedrijfsklare oplevering die noodzakelijk zijn om aan het PvE te voldoen, voor zover deze niet als afzonderlijke post in de inschrijfstaat zijn opgenomen.
2. | Projectbeheersing, projectmanagement, kwaliteitsborging, testen en inbedrijfstelling en het opleverdossier zijn per perceel als afzonderlijke prijspost opgenomen. Overige ondergeschikte werkzaamheden worden geacht in de relevante technische maatregel of genoemde projectpost te zijn inbegrepen.
3. | Meer- en minderwerk als gevolg van wijzigingen in hoeveelheden wordt, voor zover een eenheidsprijs is opgenomen, verrekend op basis van de opgegeven eenheidsprijs conform PvE 1.1.3.3.
4. | Optimalisaties of alternatieve maatregelen worden uitsluitend op het optimalisatietabblad van het betreffende perceel opgegeven en worden niet verwerkt in de basisinschrijfsom.
5. | Een inschrijver vult uitsluitend de inschrijfstaat en het eventuele optimalisatietabblad in van het perceel/de percelen waarop wordt ingeschreven. De inschrijfsom wordt per perceel afzonderlijk vastgesteld.
Cellen met de tekst 'Te bepalen door Gemeente Stein' zijn openstaande scope-, eenheids- en/of hoeveelheidspunten. Gemeente Stein stelt deze gegevens vóór publicatie van de aanbesteding definitief vast; deze velden zijn niet bedoeld om door de inschrijver te worden bepaald.

## Perceel 2 - Steinerbos
PERCEEL 1 – CLUSTER STEINERBOS
Vul dit tabblad uitsluitend in wanneer op dit perceel wordt ingeschreven. Alle bedragen zijn exclusief btw. Optimalisaties worden afzonderlijk opgegeven en maken geen onderdeel uit van de basisinschrijfsom.
Post | Onderdeel | Accommodatie | PvE-eis | Omschrijving | Eenheid | Hoeveelheid | Eenheids-/postprijs (€ excl. btw) | Totaal (€ excl. btw)
P01 | Projectbeheersing | Gehele perceel | 1.1 / 1.2 / 1.3 / 1.4 | Projectbeheersing incl. plan van aanpak, uitvoeringsplanning, materialen- en bestellijst, voortgangsrapportages, overleggen/communicatie, afvalbeheersing, veiligheid en werktijden conform PvE 1.1, 1.2, 1.3 en 1.4 | post | 1
P02 | Projectmanagement | Gehele perceel | 1.1.1 / 1.1.6 | Projectmanagement en coördinatie gedurende voorbereiding, uitvoering en oplevering | post | 1
P03 | Kwaliteitsborging | Gehele perceel | 1.1.4 / 1.1.5 | Kwaliteitsborging incl. verificatie bestaande situatie, productspecifieke onderbouwingen, certificaten, stoppunten en acceptatiemomenten | post | 1
P04 | Testen en inbedrijfstelling | Gehele perceel | 1.1.5.1 / 1.1.5.2 | Beproeven, functioneel testen, inregelen en bedrijfsklaar in bedrijf stellen van verduurzamings- en renovatiemaatregelen, installaties en systemen | post | 1
P05 | Opleverdossier | Gehele perceel | 1.1.5.3 / 1.1.6.5 | Samenstellen en aanleveren compleet opleverdossier per accommodatie incl. revisie-, keurings-, garantie- en testdocumentatie, fotodocumentatie, restpunten en gebruikersinstructie | post | 1
M01 | Technische maatregel | Zwembad Steinerbos | 1.5.2 | Bassinisolatie aanbrengen | m² | 350
M02 | Technische maatregel | Zwembad Steinerbos | 1.5.3 | Aansluiting externe warmtelevering, volledig geïntegreerd en bedrijfsklaar | post | 1
M03 | Technische maatregel | Zwembad Steinerbos | 1.5.4 | Elektrisch bediende zonwering leveren en monteren | m² | 217
M04 | Technische maatregel | Zwembad Steinerbos | 1.5.5 | Zonneboilerinstallatie t.b.v. warmtapwater, opslagcapaciteit ≥ 1.000 liter | post | 1
M05 | Technische maatregel | Zwembad Steinerbos | 1.5.6 | Bestaande verlichting volledig vervangen door LED-verlichting incl. armaturen en energiezuinige schakelingen | bvo | 3917
M06 | Technische maatregel | Zwembad Steinerbos | 1.5.7 | Lamellenafdekking zwembad leveren en monteren | m² | 200
M07 | Technische maatregel | Zwembad Steinerbos | 1.5.8 | WTW-installatie t.b.v. zwembadafvalwater en douches | post | 1
M08 | Technische maatregel | Zwembad Steinerbos | 1.5.9 | PV-installatie op dak binnenspeeltuin, minimaal opgesteld piekvermogen 110.850 Wp | post | 1
M09 | Technische maatregel | Zwembad Steinerbos | 1.5.10 | Extra warmtewisselaar leveren, installeren en in bedrijf stellen | st | 1
M10 | Technische maatregel | Brasserie Steinerbos | 1.6.4 | Vloerisolatie, Rc ≥ 3,5 m²K/W | m² | 49
M11 | Technische maatregel | Brasserie Steinerbos | 1.6.5 | Dakisolatie, Rc ≥ 6,0 m²K/W | m² | 304
M12 | Technische maatregel | Brasserie Steinerbos | 1.6.6 | PV-installatie, minimaal piekvermogen 18.000 Wp | m² | 90
M13 | Technische maatregel | Brasserie Steinerbos | 1.6.7 | Gevelisolatie, Rc ≥ 4,5 m²K/W | m² | 189
M14 | MJOP / renovatie | Brasserie Steinerbos | 1.6.7 | Houten buitenwandafwerking vervangen | m2 | 230
M15 | MJOP / renovatie | Brasserie Steinerbos | 1.6.7 | Aangewezen voegwerk herstellen | post | 1
M16 | MJOP / renovatie | Brasserie Steinerbos | 1.6.7 | Dekkend onderhoud en afwerking houten buitenwandafwerkingen uitvoeren | m² | 230
M17 | MJOP / renovatie | Brasserie Steinerbos | 1.6.7 | Dekkend onderhoud en afwerking houten overstekken en boeiboorden uitvoeren | m1 | 70
M18 | Technische maatregel + MJOP | Brasserie Steinerbos | 1.6.8 | Enkel glas vervangen door HR++ beglazing inclusief nieuwe houten kozijnen en dekkende afwerking | m² | 63.35
M19 | Technische maatregel + MJOP | Brasserie Steinerbos | 1.6.9 | Bestaande houten buitendeuren vervangen door thermisch geïsoleerde buitendeuren incl. dekkende afwerking | stuks | 10
M20 | MJOP / renovatie | Brasserie Steinerbos | 1.6.10 | Aangewezen keramische dakpannen vervangen | m² | 305
M21 | MJOP / renovatie | Brasserie Steinerbos | 1.6.10 | Aangewezen bitumineuze dakafwerking vervangen | m² | 3
M22 | MJOP / renovatie | Brasserie Steinerbos | 1.6.10 | Aangewezen hemelwaterafvoer PVC/PE vervangen | m1 | 29
M23 | MJOP / renovatie | Brasserie Steinerbos | 1.6.11 | Aangewezen bestaande verlichtingsarmaturen vervangen door LED-verlichtingsarmaturen | bvo | 391
M24 | Technische maatregel | Brasserie Steinerbos | 1.6.12 | Bestaande cv-installatie vervangen door passend monovalent warmtepompsysteem | post | 1
M25 | Technische maatregel | Brasserie Steinerbos | 1.6.13 | Elektrische warmtepompboiler t.b.v. warmtapwatervoorziening | post | 1
TOTAAL INSCHRIJFSOM PERCEEL EXCL. BTW | [7 empty] | 0
BTW 21% | [7 empty] | 0
TOTAAL INSCHRIJFSOM PERCEEL INCL. BTW | [7 empty] | 0
Note on A19: [Opmerkingenthread] U kunt deze opmerkingenthread lezen in uw versie van Excel. Eventuele wijzigingen aan de thread gaan echter verloren als het bestand wordt geopend in een nieuwere versie van Excel. Meer informatie: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Opmerking: In de investering is rekening gehouden met maatregelpakket 3 de maximale verduurzamingsmaatregelen. - Gevel extra isoleren tot een Rc-waarde van 4,5 - Enkel glas vervangen voor HR++ glas met nieuw houten kozijn (geen Rijks- of gemeentelijke dominante-monumenten) - Deuren vervangen voor geisoleerde deuren - Vloeren isoleren tot een Rc-waarde van 3,5 - Daken extra isoleren tot een Rc-waarde van 6,0 - CV-ketel vervangen voor monovalent warmtepomp systeem - Elektrische warmtepompboiler toepassen tbv warm tapwater - Aanbrengen van PV-panelen (200Wp/m2) op 60% van dakopp.

## Perceel 1 - Merode
PERCEEL 2 – CLUSTER MERODE (RESTAURANT ZEN BUDDA, DONCO WAK EN SPORTHAL MERODE)
Vul dit tabblad uitsluitend in wanneer op dit perceel wordt ingeschreven. Alle bedragen zijn exclusief btw. Optimalisaties worden afzonderlijk opgegeven en maken geen onderdeel uit van de basisinschrijfsom.
Post | Onderdeel | Accommodatie | PvE-eis | Omschrijving | Eenheid | Hoeveelheid | Eenheids-/postprijs (€ excl. btw) | Totaal (€ excl. btw)
P01 | Projectbeheersing | Gehele perceel | 1.1 / 1.2 / 1.3 / 1.4 | Projectbeheersing incl. plan van aanpak, uitvoeringsplanning, materialen- en bestellijst, voortgangsrapportages, overleggen/communicatie, afvalbeheersing, veiligheid en werktijden conform PvE 1.1, 1.2, 1.3 en 1.4 | post | 1
P02 | Projectmanagement | Gehele perceel | 1.1.1 / 1.1.6 | Projectmanagement en coördinatie gedurende voorbereiding, uitvoering en oplevering | post | 1
P03 | Kwaliteitsborging | Gehele perceel | 1.1.4 / 1.1.5 | Kwaliteitsborging incl. verificatie bestaande situatie, productspecifieke onderbouwingen, certificaten, stoppunten en acceptatiemomenten | post | 1
P04 | Testen en inbedrijfstelling | Gehele perceel | 1.1.5.1 / 1.1.5.2 | Beproeven, functioneel testen, inregelen en bedrijfsklaar in bedrijf stellen van verduurzamings- en renovatiemaatregelen, installaties en systemen | post | 1
P05 | Opleverdossier | Gehele perceel | 1.1.5.3 / 1.1.6.5 | Samenstellen en aanleveren compleet opleverdossier per accommodatie incl. revisie-, keurings-, garantie- en testdocumentatie, fotodocumentatie, restpunten en gebruikersinstructie | post | 1
M01 | MJOP / renovatie | Restaurant Zen Budda | 1.8.1 | Gevelisolatie | m2 | 2077
M02 | MJOP / renovatie | Restaurant Zen Budda | 1.8.2 | Geïsoleerde deuren | m2 | 5
M03 | MJOP / renovatie | Restaurant Zen Budda | 1.8.3 | Dakisolatie | m2 | 600
M04 | MJOP / renovatie | Restaurant Zen Budda | 1.8.4 | Monovalent warmtepompsysteem | post | 1
M05 | MJOP / renovatie | Restaurant Zen Budda | 1.8.5 | Elektrische warmtepompboiler t.b.v. warm tapwater | st | 1
M06 | MJOP / renovatie | Restaurant Zen Budda | 1.8.6 | PV-installatie | m2 | 100
M07 | MJOP / renovatie | Restaurant Zen Budda | 1.8.7 | LBK3 4.000 m³/h buitenlucht | st | 1
M09 | MJOP / renovatie | Restaurant Zen Budda | 1.8.8 | LBK4 3.000 m³/h buitenlucht | st | 1
M10 | MJOP / renovatie | Restaurant Zen Budda | 1.8.9 | LED-verlichting | m2 | 178
M11 | MJOP / renovatie | Restaurant Zen Budda | 1.8.10 | Lichtpiramide glas | st | 1
M12 | MJOP / renovatie | Restaurant Zen Budda | 1.8.11 | Aanpassing MIVA-toilet | st | 1
M13 | MJOP / renovatie | Jeugdaccommodatie Donco Wak | 1.9.1 | Gevelisolatie | m2 | 74
M14 | MJOP / renovatie | Jeugdaccommodatie Donco Wak | 1.9.2 | Geïsoleerde deuren | m2 | 2
M15 | MJOP / renovatie | Jeugdaccommodatie Donco Wak | 1.9.3 | Dakisolatie | m2 | 91
M16 | MJOP / renovatie | Jeugdaccommodatie Donco Wak | 1.9.4 | Vloerafwerking linoleum | m2 | 75
M17 | MJOP / renovatie | Jeugdaccommodatie Donco Wak | 1.9.5 | Monovalent warmtepompsysteem | post | 1
M18 | MJOP / renovatie | Jeugdaccommodatie Donco Wak | 1.9.6 | LED-verlichting | m2 | 55
M20 | MJOP / renovatie | Jeugdaccommodatie Donco Wak | 1.9.7 | Keukenblokken inclusief bovenkasten vervangen | m1 | 3
M21 | Technische maatregel | Sporthal Merode | 1.10.2 | HR++ glas inclusief kozijnen | m² | 30
M22 | Technische maatregel | Sporthal Merode | 1.10.3 | Dakisolatie | m² | 1300
M23 | MJOP / renovatie | Sporthal Merode | 1.10.4 | Valbeveiliging en veiligheidsankers | post | 1 | totaal 2970m2
M24 | MJOP / renovatie | Sporthal Merode | 1.10.5 | Bitumineuze dakbedekking | m2 | 1300
M25 | MJOP / renovatie | Sporthal Merode | 1.10.6 | Lichtkoepels | st | 3
M26 | MJOP / renovatie | Sporthal Merode | 1.10.7 | Hemelwaterafvoer buiten PVC/PE | m1 | 8
M27 | Technische maatregel | Sporthal Merode | 1.10.8 | Centrale mechanische balansventilatie | pst | 1
M28 | MJOP / renovatie | Sporthal Merode | 1.10.9 | Dakventilatoren | st | 6
M29 | MJOP / renovatie | Sporthal Merode | 1.10.10 | Pijpdakventilator | st | 1
M30 | Technische maatregel | Sporthal Merode | 1.10.11 | LED-verlichting | m² | 4205
M31 | MJOP / renovatie | Sporthal Merode | 1.10.12 | Buitenverlichtingsarmaturen | st | 4
M32 | Technische maatregel | Sporthal Merode | 1.10.13 | Monovalent lucht/water-warmtepompsysteem inclusief LTV | post | 1
M33 | MJOP / renovatie | Sporthal Merode | 1.10.14 | Leidingen cv-installatie vervangen | bvo | 4205
M34 | MJOP / renovatie | Sporthal Merode | 1.10.15 | Radiatoren | bvo | 4205
M35 | MJOP / renovatie | Sporthal Merode | 1.10.16 | Circulatiepomp tapwater | st | 1
M36 | Technische maatregel | Sporthal Merode | 1.10.17 | PV-installatie | m2 | 2970
M37 | MJOP / renovatie | Sporthal Merode | 1.10.18 | Stalen buitenwandafwerkingen | m2 | 1298
M38 | MJOP / renovatie | Sporthal Merode | 1.10.19 | Houten binnenwandafwerking vervangen en verbeteronderhoud | m2 | 1338
M39 | MJOP / renovatie | Sporthal Merode | 1.10.20 | Keramische binnenwandafwerking | m2 | 359
M40 | MJOP / renovatie | Sporthal Merode | 1.10.21 | Keramische vloerafwerking | m2 | 207
M41 | MJOP / renovatie | Sporthal Merode | 1.10.22 | Linoleum vloerafwerking | m2 | 304
M42 | MJOP / renovatie | Sporthal Merode | 1.10.23 | Vinyl vloerafwerking | m2 | 66
M43 | MJOP / renovatie | Sporthal Merode | 1.10.24 | Houten sportvloer | m2 | 1346
M44 | MJOP / renovatie | Sporthal Merode | 1.10.25 | Houten plafondafwerking | m2 | 1453
M45 | MJOP / renovatie | Sporthal Merode | 1.10.26 | Douche- en toiletcabines | post | 1
M46 | MJOP / renovatie | Sporthal Merode | 1.10.27 | Keukenblok | st | 1
M47 | MJOP / renovatie | Sporthal Merode | 1.10.28 | Sanitaire toestellen - toiletten | st | 4
M48 | MJOP / renovatie | Sporthal Merode | 1.10.29 | Sanitaire toestellen - wastafels | st | 4
M49 | MJOP / renovatie | Sporthal Merode | 1.10.30 | Mindervalidendoucheruimten | st | 2
M50 | MJOP / renovatie | Sporthal Merode | 1.10.31 | Bewegwijzering van ruimten | post | 1
M51 | MJOP / renovatie | Sporthal Merode | 1.10.32 | Dorpels bij nooduitgangen | st | 12
M52 | MJOP / renovatie | Sporthal Merode | 1.10.33 | Trapleuningen | st | 2
M53 | MJOP / renovatie | Sporthal Merode | 1.10.34 | Dilatatie in buitenwandafwerking | m1 | 4
M54 | MJOP / renovatie | Sporthal Merode | 1.10.35 | Vaste zitbanken | m1 | 64
M56 | MJOP / renovatie | Sporthal Merode | 1.10.36 | Houten deuren | st | 22
TOTAAL INSCHRIJFSOM PERCEEL EXCL. BTW | [7 empty] | 0
BTW 21% | [7 empty] | 0
TOTAAL INSCHRIJFSOM PERCEEL INCL. BTW | [7 empty] | 0