

Marktconsultatie Noodaggregaten
Bijlage 2 Vragen en antwoorden

Belangrijk! Stuur dit formulier in Word bestand retour.  
  
Naam marktpartij:   

	#
	Onderwerp
	Vraag aan de markt
	Antwoord marktpartij: 
	Vertrouwelijk

	1. 
	Keuze voor het noodstroomconcept

	De VRK richt zich in deze marktconsultatie op noodaggregaten, maar staat ook open voor andere oplossingen. Welke eventuele andere noodstroomoplossing(en) adviseert u voor brandweerkazernes met verschillende operationele functies en waarom?
	
	☐ Ja  ☐ Nee

	
	
	Welke voor- en nadelen ziet u ten aanzien van mobiele aggregaten, vaste noodstroomaggregaten en aggregaten met automatische netovername (ATS)?
	
	☐ Ja  ☐ Nee

	
	
	In welke situaties adviseert u een uniforme oplossing voor alle locaties en wanneer juist maatwerk per locatie?
	
	☐ Ja  ☐ Nee

	
	
	Welke technische, operationele of organisatorische randvoorwaarden zijn volgens u bepalend voor een succesvolle implementatie van de noodstroomvoorziening?
	
	☐ Ja  ☐ Nee

	
	Afbakening van de scope van de opdracht

	Welke onderdelen zouden volgens u integraal onderdeel moeten uitmaken van de opdracht en waarom?
	
	☐ Ja  ☐ Nee

	
	
	Welke onderdelen kunnen volgens u beter afzonderlijk worden gecontracteerd en waarom?
	
	☐ Ja  ☐ Nee

	
	
	Welke risico's en voordelen ziet u bij het combineren van levering, installatie, onderhoud en beheer binnen één opdracht?
	
	☐ Ja  ☐ Nee

	
	Inrichting van beheer, onderhoud en beschikbaarheid

	Wat adviseert u op het gebied van beheer, onderhoud en storingen voor noodaggregaten verspreid over meerdere locaties?
	
	☐ Ja  ☐ Nee

	
	
	Welke taken en verantwoordelijkheden kunnen volgens u het beste bij de leverancier worden belegd en welke bij de VRK? Zouden VRK medewerkers het eerstelijns onderhoud zelf uit kunnen voeren?
	
	☐ Ja  ☐ Nee

	
	
	De VRK zal de noodaggregaten alleen in geval van nood (uitval stroomvoorzieningen) gebruiken. Wat is in dit geval de minimale levensduur van de noodstroomvoorziening? Wat beïnvloedt de levensduur? 
	
	☐ Ja  ☐ Nee

	
	
	Hoe kunnen de werking en de beschikbaarheid van de noodaggregaten gedurende de gehele levensduur het beste worden gewaarborgd?
	
	☐ Ja  ☐ Nee

	
	
	Is er een log/rapportage mogelijkheid op afstand mogelijk?
	
	☐ Ja  ☐ Nee

	
	
	Welke oplossingen en/of maatregelen zijn er om het noodaggregaat tegen diefstal en vandalisme te beveiligen?
	
	☐ Ja  ☐ Nee

	
	Borging van brandstof- en leveringszekerheid

	Welke brandstofsoorten of alternatieve energiebronnen acht u het meest geschikt voor deze toepassing en waarom?
	
	☐ Ja  ☐ Nee

	
	
	Welke risico's ziet u ten aanzien van brandstofbeheer, houdbaarheid en leveringszekerheid?
	
	☐ Ja  ☐ Nee

	
	
	In geval van noodaggregaten op brandstof, hoeveel liter brandstof is er nodig om het aggregaat 72 uur non-stop te laten draaien? En hoeveel liter brandstof past er in het noodaggregaat? Kan een externe tank worden aangesloten op de noodaggregaat en zo ja, op welke wijze?
	
	☐ Ja  ☐ Nee

	
	
	Het uitgangspunt is dat het noodaggregaat op HVO100 werkt, met de optie om bij gebrek daaraan op normale diesel te werken. Behoort dat tot de mogelijkheden?
	

	☐ Ja  ☐ Nee

	
	Contract- en samenwerkingsstrategie

	Welke contractvorm sluit volgens u het beste aan bij de aard en omvang van deze opdracht en waarom?
	
	☐ Ja  ☐ Nee

	
	
	Welke voor- en nadelen ziet u bij een integrale overeenkomst voor levering, installatie, onderhoud en beheer?
	
	☐ Ja  ☐ Nee

	
	
	Welke contractduur en -vorm acht u passend voor deze opdracht en hoe onderbouwt u deze keuze?
	
	☐ Ja  ☐ Nee

	
	Inrichting van de aanbesteding

	Welke eisen, voorwaarden of uitgangspunten zouden volgens u onnodig beperkend kunnen werken voor marktpartijen of innovatie? 
	
	☐ Ja  ☐ Nee

	
	
	Welke eisen of voorwaarden acht u juist essentieel om een betrouwbare en toekomstbestendige noodstroomvoorziening te realiseren? 
	
	☐ Ja  ☐ Nee

	
	
	Welke keuzes zou de VRK volgens u vooral niet moeten maken bij de voorbereiding van deze aanbesteding en waarom?
	
	☐ Ja  ☐ Nee

	
	Algemene vragen
	Met welke prijzen dient de VRK rekening te houden voor de door u genoemde oplossing(en)?
	
	☐ Ja  ☐ Nee

	
	
	Welke voorbeelden, praktijkervaringen of best practices uit vergelijkbare organisaties kunt u delen?
	
	☐ Ja  ☐ Nee

	
	
	Wat zijn de actuele levertijden voor de door u genoemde oplossing(en) en welke ontwikkelingen kunnen de levertijd beïnvloeden
	
	☐ Ja  ☐ Nee
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