## Blad1
BIJLAGE A1 PROGRAMMA VAN EISEN PACEMAKERS EN ICD'S UMCG (TN610226)
|  | Vul in, antwoord : JA | Vul in, antwoord: Nee = KO | Aanbieder voegt bijlage(n) toe ter evaluatie/ verificatie *
Algemene eisen
KO 1.1.1. | Inschrijver is in staat om producten die voor 16.00 uur door het UMCG worden besteld, de volgende dag voor 12.00 uur te leveren op het volgende adres: UMCG LC Eemspoort, Jeverweg 3, 9723JE, Groningen. | FALSE | FALSE | Nee
KO 1.1.2. | Alle aangeboden devices en leads worden steriel en per stuk verpakt geleverd met een minimale houdbaarheid van 12 maanden vanaf leverdatum, tenzij partijen anders overeenkomen. | FALSE | FALSE | Nee
KO 1.1.3. | In het kader van duurzaamheid wordt alle documentatie behorende bij de aangeboden devices en leads uitsluitend digitaal aangeboden | FALSE | FALSE
KO 1.1.4. | In het kader van duurzaamheid wordt voor de verpakking van de devices aantoonbaar zoveel mogelijk gebruik gemaakt van gerecycled materiaal. Graag een toelichting bijvoegen. | FALSE | FALSE | Ja
KO 1.1.5. | Inschrijver gaat akkoord met het kosteloos omruilen van door haar geleverde steriele materialen voor materialen met een langere UBD -in de originele verpakking en onbeschadigde staat- uiterlijk 8 maanden voor UBD, tenzij partijen anders overeenkomen. Inschrijver dient dit ter verificatie toe te lichten (max. 1/2 A4) | FALSE | FALSE | Ja
KO 1.1.6. | Inschrijver is op werkdagen tussen 8.30 uur en 17.30 uur te allen tijden telefonisch bereikbaar. | FALSE | FALSE | Nee
KO 1.1.7. | Inschrijver garandeert dat de devices en leads die worden aangeboden, standaard op de Nederlandse markt worden gevoerd. | FALSE | FALSE | Nee
KO 1.1.8. | Inschrijver is in staat om in geval van een spoedbestelling, binnen 8 uur te leveren op het volgende adres: Petrus Campersingel 250, 9713 AP Groningen, waarbij de vervoerskosten voor rekening zijn van de veroorzaker van de spoedbestelling. | FALSE | FALSE | Nee
KO 1.1.9. | Inschrijver garandeert dat, wanneer een door haar geleverde ICD of pacemaker binnen de minimaal gegarandeerde levensduur, gerekend vanaf implantatie datum, niet volgens specificaties functioneert, ter vervanging een aan alle eisen en functionaliteiten voldoend, goed functionerend device, kosteloos wordt geleverd. | FALSE | FALSE | Nee
KO 1.1.10. | Inschrijver garandeert dat, indien een door haar aangeboden device c.q. lead gedurende de contracttermijn uit productie wordt genomen, i.o.m. de gebruikers, een vervangend product wordt aangeboden, dat minimaal aan alle eisen en functionaliteiten voldoet zoals omschreven in onderhavige aanbesteding, inclusief prijsstelling. | FALSE | FALSE | Nee
KO 1.1.11. | Inschrijver zal minimaal 6 maanden voor de productie einddatum de gebruikers en de afdeling Inkoop van het UMCG informeren over de betreffende 'uit productie gaande' devices en leads. | FALSE | FALSE | Nee
KO 1.1.12. | Nieuwe devices inclusief leads, zullen door inschrijver worden aangeboden aan de gebruikers en de afdeling Inkoop van het UMCG, tegen dezelfde contractvoorwaarden als het in de aanbesteding geoffreerde nieuwste model. | FALSE | FALSE | Nee
KO 1.1.13. | Bij introductie van een nieuw model device, zal het oude nieuwste model het op één na nieuwste model worden, met bijbehorende inschrijfprijs. | FALSE | FALSE | Nee
KO 1.1.14. | Het aangeboden remote monitoring systeem heeft de mogelijkheid tot datatransmissie via 4G en/of 5G. Inschrijver dient dit ter verificatie toe te lichten (max. 1/2 A4). | FALSE | FALSE | Ja
(Bij)scholing, Service, Ondersteuning
KO 2.1.1. | Inschrijver organiseert minimaal 2 keer per jaar voor alle CRM biotechnici en cardiologen van het UMCG, zowel basis-, als gevorderde pacemaker en ICD trainingsprogramma's, inclusief CRT. Indien Inschrijver hiervoor kosten in rekening wenst te brengen, dient de prijslijst hiervoor te worden bijgevoegd. | FALSE | FALSE | Ja
KO 2.1.2. | Inschrijver garandeert de beschikbaarheid van een gekwalificeerd product specialist, die in staat is om, bij calamiteiten rond implantaties, follow-ups, troubleshooting en remote monitoring, te allen tijde binnen 3 klokuren in het UMCG aanwezig te zijn voor klinische ondersteuning. Inschijver dient ter beoordeling een toelichting bij te voegen, alsmede haar uurtarief | FALSE | FALSE | Ja
KO 2.1.3. | Inschrijver garandeert, dat een gekwalificeerd productspecialist binnen 3 klokuren geconsulteerd kan worden (online of telefonisch), die een volwaardige deskundige gesprekspartner is inzake advisering bij follow-ups en troubleshooting. Inschrijver dient dit ter verificatie toe te lichten (max. 1/2 A4). | FALSE | FALSE | Ja
Algemene Functionaliteitseisen voor álle devices (PM's en ICD's)
KO 3.1.1. | Alle door Inschrijver aangeboden pacemaker en ICD types hebben een rate response functie. | FALSE | FALSE | Nee
KO 3.1.2. | Alle door Inschrijver aangeboden pacemaker en ICD types meten automatisch lead impedantie. | FALSE | FALSE | Nee
KO 3.1.3. | Alle door Inschrijver aangeboden pacemaker en ICD types meten automatisch R- (en P-) golf amplitudes. | FALSE | FALSE | Nee
KO 3.1.4. | Inschrijver is in staat om een door haar aangeboden pacemaker, ICD of CRT te her-programmeren. | FALSE | FALSE | Nee
KO 3.1.5 | Inschrijver garandeert dat de levensduur van alle aangeboden pacemakers tenminste bij type SR 10 jaar, DR 8 jaar en CRT-P 6 jaar bedraagt, als alle features 'aan' staan (resp. 100% pacing, 60/min, alle kanalen: 2.5V, 0.4ms, 500 ; mode VVI, DDD, DDD-BIV) . Inschrijver dient dit middels de toepasselijke IFU ter verificatie toe te lichten (max. 1/2 A4). | FALSE | FALSE | Ja
Specifieke Functionaliteitseisen ICD's
KO 4.1.1. | Inschrijver garandeert dat een shock lead met actieve fixatie geleverd kan worden. | FALSE | FALSE | Nee
KO 4.1.2. | Inschrijver garandeert dat de levensduur van alle door haar aangeboden ICD's tenminste bij type VR 8 jaar, DR 7 jaar en CRT-D 6 jaar bedraagt, als alle features 'aan' staan (resp.100% pacing, 60/min, shelf life > 18 mnd, alle kanalen: 2.5V, 0.4ms, 500 Q: mode VVI, DDD, DDD-BIV). Inschrijver dient dit middels de toepasselijke IFU ter verificatie toe te lichten (max. 1/2 A4). | FALSE | FALSE | Ja
Specifieke Functionaliteitseisen CRT
KO 5.1.1. | Inschrijver garandeert dat quadripolaire linker ventriculaire pacing leads t.b.v. Novo CRT-D implants geleverd kunnen worden. | FALSE | FALSE | Nee
KO 5.1.2. | Inschrijver garandeert dat quadripolaire linker ventriculaire pacing leads t.b.v. Novo CRT-P implants geleverd kunnen worden. | FALSE | FALSE | Nee
*aanlevering van bewijsvoering, graag onder vermelding van de desbetreffende eis (Bijv. KO 4.12) in de naam van het te uploaden document