Bijlage 1 Vragen en antwoorden m.b.t. de nieuwe energiecentrale in Den Helder

Naam marktpartij: <invullen>

	
	Vraag
	Antwoord

	1
	Scope opdrachten
Het project omvat onderling samenhangende functionele onderdelen zoals warmte, noodstroom, omvorming 50 Hz – de 60 Hz walstroom t.b.v. schepen en de bouwkundige opzet van de centrale. 

A. Wat zou in uw ogen een logische opzet van de uitvraag/uitvragen voor ontwerp en realisatie (gelet op het geschetste tijdpad voor de vervanging en de continuïteit van het primair proces van Defensie)?
B. Ziet u meerwaarde in één integrale overeenkomst of juist in meerdere separate vereenkomsten?
Indien meerdere overeenkomsten:
B1. Hoe zou de scope dan volgens u opgedeeld kunnen worden voor wat betreft ontwerp en/of uitvoering? En wat zijn de belangrijkste voor en nadelen ten opzichte van deze opdeling?
B2. Wat betekent de voorgestelde overeenkomstindeling voor onderlinge raakvlakken, planning, fasering en het beheersen van risico's?
	

	2
	Contractvorm
Welke contractvorm(en) is/zijn in uw ogen het meest passend voor dit project en waarom?
· Traditioneel (ontwerp en realisatie in separate contracten)
· Design & Build (ontwerp en realisatie geïntegreerd in één contract)
· DBM(O) – operationele component voor x jaar (incl. onderhoud)
	

	3
	Risicobeheersing
Het Rijksvastgoedbedrijf heeft als uitgangspunt dat risico’s worden belegd bij de partij die de risico’s het beste kan beheersen.
A. Welke top 6 risico’s ziet u? Geef hierbij 3 risico’s aan opdrachtgeverszijde en 3 risico’s aan opdrachtnemerszijde.
B. Welke risico’s zijn voor deze opdracht lastig of niet door u te beheersen of in te schatten en zou u graag bij opdrachtgever zien?  
	

	4
	Planning
De projectdoelstelling is om de kernfuncties (i.c. noodstroom, walspanning) per januari 2032 over te laten nemen van de oude centrale naar de nieuwe om deze bedrijfszekerheid te borgen. 
A. Hoe kijkt u aan tegen deze projectplanning? 
B. Hoe zou u de verdeling in de tijd idealiter zien voor ontwerp en uitvoering? 
C. Welke voorbereiding kan op de site worden getroffen door opdrachtgever om de voorbereidingstijd na opdracht te verkorten? 
D. Verwacht u een lange(re) voorbereidingstijd vanaf opdracht tot start bouw? Wat zijn de redenen daarvan?
E. Kunt u een inschatting geven van de verwachte tijd die nodig is voor inbedrijfstelling, inclusief testen en omschakelen?
F. Wat ziet u als grootste afhankelijkheid en risico om de beoogde doorlooptijd (bouw en in bedrijfstelling) waar te kunnen maken?
	

	5
	Levertijden
A. Welke componenten hebben momenteel de langste levertijden en zijn daarmee bepalend voor het behalen van de planning?
B. Kunt u de indicatieve levertijden geven van de belangrijkste componenten (noodstroom, walstroom, integrale techniek/besturingstechniek) in de energiecentrale?
	

	6
	Componentgroottes
A1. Ziet u voordelen m.b.t. keuzevrijheid (functionele omschrijving) in de dimensioneren en selecteren van noodaggregaten en omvormers (omvorming 50/60 HZ)?
Bijv. meerdere kleinere eenheden in plaats van één grote eenheid (2 x 2,5 MW in plaats van 1 x 5 MW)? 
A2. Zo ja, welke voordelen en nadelen ziet u ten aanzien van beschikbaarheid, onderhoud, betrouwbaarheid, flexibiliteit en kosten (economy of scale)?
B. Welke configuraties leiden volgens u tot de kortste levertijden en de beste beschikbaarheid van reserveonderdelen gedurende de levensduur? Gaat u hierbij uit van een levensduur van minimaal 30 jaar.
C. In welke vermogensklasse is het aanbod het grootst en daarmee de keuzevrijheid?
D. In hoeverre speelt economies of scale een rol? In welke vermogensklasse is de LCOE het laagst en vanaf welk vermogen zijn de verschillen marginaal?
E. Zijn er significante verschillen in levertijd tussen de verschillende vermogensklassen?
F. Tot welk vermogen is een containerized uitvoering mogelijk? Hierbij worden de volgende vermogensklassen worden gehanteerd: 2 tot 4 MWe, 4 tot 6 MWe, 6 tot 10 MWe.
	

	7
	Toekomstbestendigheid
Welke ontwerpkeuzes kunnen bijdragen aan een toekomstbestendige installatie waarbij onderhoud, uitbreiding en vervanging van componenten relatief eenvoudig kunnen plaatsvinden?
	

	8
	Capaciteit in de markt
Is er momenteel voldoende capaciteit in de markt voor ontwerp, levering en realisatie?
Verwacht u knelpunten bij specifieke disciplines of leveranciers? 
Hoe schat u de capaciteit op langere termijn in?
	

	9
	Continuïteit van bedrijfsprocessen
Op welke manier kan de continuïteit van de bedrijfsprocessen m.b.t. de  energievoorziening van Defensie worden geborgd? Ook bij het overschakelen van de oude centrale naar de nieuwe centrale. 
	

	10
	Flexibiliteit
Hoe kan het beste worden omgegaan met flexibiliteit in de verandering van de energievraag (tijdens het project en daarna)? Dit zowel installatietechnisch als bouwkundig (controle op de afmeting modulair concept).
	

	11
	Infrastructuur
De ontwikkeling valt samen met infrastructurele aanpassingen (verzwaring van de energienetten). Is het wenselijk om dit onderdeel te maken van de scope van de opdracht? 
	

	12
	Integrale techniek
A. Hoe kijkt u aan tegen besturing van de energiecentrale op afstand i.r.t. cybersecurity?
B. Welke technische maatregelen zijn nodig om de risico’s tijdens exploitatie (het in bedrijf houden van de installatie) van de integrale techniek beheersbaar te houden?
C. Hoe zou u het beheer en onderhoud van de integrale techniek organiseren om risico’s te beheersen?
D. Hoe zou u de monitoring en signalering van de integrale techniek inrichten om ongewenste gebeurtenissen tijdig te detecteren en melden?
	

	13
	Ononderbroken voeding
Welke state-of-the-art mogelijkheden ziet u voor ononderbroken voeding voor deze toepassingen (walstroom en reguliere netvoeding) met een groot vermogen?
	

	14
	Duurzaamheid 
A. Ziet u kansen voor het verder verhogen van de operationele duurzaamheid van de kernfuncties (CO2 reductie, NOx emissie, materiaalgebruik)?
B. Welke emissie verminderde maatregelen bij de opwekking van noodstroom acht u kansrijk? 
	

	15
	Heeft u overige ideeën of opmerkingen met betrekking tot deze opgave?
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