## Tabel 11-1
PVE 2027-2028 Onderhoud DR, GEM, BBB
| 2027-2028 | [7 empty] | 4 |  | 2
POST-NUMMER | Object Type | Aantal | Prijs preventief onderhoud per stuk( 2027-2030) | totaalprijs 4 jaar (prijs per eenheid x aantal x jaren) | Prijs correctief onderhoud per stuk (2027-2030) | totaalprijs 4 jaar (prijs per eenheid x aantal x jaren) | Prijs reinigen minigemalen( 1x per jaar 2027-2030) | totaalprijs 4 jaar (prijs per eenheid x aantal x jaren) | Prijs reinigen gemalen( 2x per jaar 2027-2030) | totaalprijs 4 jaar (prijs per eenheid x aantal x aantal keer per jaar x jaren) | Prijs reinigen BBB (2x per jaar 2027-2030) | totaalprijs 4 jaar (prijs per eenheid x aantal x aantal keer per jaar x jaren) | Prijs onderhoud totaal 2027-2030 (kolom E, G, I, K, M)
1 | Minigemalen incl. CVK's | 222 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | Blaricum 10%, Eemnes 85% en Laren 5 %
2 | Rioolgemalen | 21 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | Blaricum 42%, Eemnes 42% en Laren 16%
3 | Bergbezinkvoorzieningen (ledigingsputten) | 4 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | Blaricum 0%, Eemnes 66% en Laren 33%
| Totaalprijs onderhoud 2027-2030 excl. BTW | [11 empty] | 0
In tabel 11-1 wordt aangegeven wat de kosten in 2027-2030 zijn voor de onderhoudswerkzaamheden als beschreven in het PvE en onderhoudscontract.
De eenheidsprijzen per stuk worden in de kolommen D, F, H, J en L opgeven. De doorrekening vindt automatisch plaats maal het aantal, aantal keren en aantal jaren in de kolommen E, G, I, K, M en N.
De totaalprijs van dit onderhoud in tabblad 11-1 in kolom N wordt bij de reeds eerder ingediende tabbladen 11-2 en 11-3 in tabblad 11-4 bij elkaar opgeteld. Dit totaal vormt de inschrijfprijs.

## Tabel 11-2
PVE 2027-2030 Onderhoud DR, GEM, BBB
2027-2030
POST-NUMMER | Omschrijving (vervangen) | Eenheid | Hoeveelheid | Prijs per eenheid | Prijs totaal 2027-2030
1 | Pomp Flygt 3069 | stuk | 36 |  | 0
2 | APP 300 SX | stuk | 12 |  | 0
3 | open belset | stuk | 6 |  | 0
4 | niveausensor Vega 4-20mA | stuk | 10 |  | 0
5 | niveausensor Radar | stuk | 10 |  | 0
6 | Balkeerklep RVS 316 | stuk | 12 |  | 0
7 | voetbocht | stuk | 6 |  | 0
8 | Polyether luchtslang | stuk | 6 |  | 0
9 | Geleidebuizen en bevestigingen | stuk | 6 |  | 0
10 | ophanginrichting niveaubesturing | stuk | 6 |  | 0
11 | schakelkast drukriolering | stuk | 4 |  | 0
12 | Nexicon schakelautomaat dubbelpomps | stuk | 4 |  | 0
13 | buitenopstellingskast | stuk | 4 |  | 0
14 | slot kastdeur (voedings-besturingskast) | stuk | 4 |  | 0
15 | niveauregeling | stuk | 4 |  | 0
16 | rode lamp | stuk | 12 |  | 0
17 | persleiding incl. muurdoorvoer | stuk | 6 |  | 0
18 | persleiding excl. muurdoorvoer | stuk | 6 |  | 0
19 | verhogen putkop per 5cm | stuk | 4 |  | 0
20 | omhooghalen bedieningskast per 5cm | stuk | 4 |  | 0
21 | verlengen kabels bedieningskast | stuk | 6 |  | 0
22 | kabelmof defecte kabelverbinding | stuk | 6 |  | 0
| Totaalprijs verrekenprijzen incl. arbeid 2027-2030, excl. BTW |  |  |  | 0
In tabel 11-2 wordt aangegeven wat de vaste verrekenprijzen zijn voor het uitvoeren van herstel werkzaamheden aan de minigemalen.
Deze prijzen worden gehanteerd als de gemeente de aannemer vraagt groot onderhoud uit te voeren vanuit preventief of correctief onderhoud.
De op te geven bedragen dienen inclusief de benodigde arbeid en voorrijkosten te zijn voor het vervangen, vernieuwen van dit onderdeel.
Werkelijke hoeveelheden worden aan de hand van een door de beheerder goed te keuren kostenoverzicht tegen deze tarieven verrekend.
De hoeveelheden voor opdracht te verdelen in de percentages: Blaricum 10%, Eemnes 85% en Laren 5%.

## Tabel 11-3
PVE 2027-2030 Onderhoud DR, GEM, BBB
2027-2030
POST-NUMMER | Omschrijving | Eenheid | Hoeveelheid | Prijs per eenheid/post | Prijs totaal 2027-2030
1 | aanleveren te corrigeren BrutIS gegevens | post | 1 |  | 0
2 | Monitoren hoofdpost | post | 1 |  | 0
3 | advies, contact netbeheerders | post | 1 |  | 0
4 | gemaalgegevens in XDM invullen | post | 1 |  | 0
5 | bewonersbrieven | st | 250 |  | 0
6 | reparaties persleidingen, excl. materiaal | uren | 40 |  | 0 | kosten monteurs en materieel
7 | uurtarief monteur en bus voor aanvullende werkzaamheden | uren | 80 |  | 0 | werkdagen
| uurtarief extra monteur | uren | 80 |  | 0 | werkdagen
| uurtarief monteur en bus voor aanvullende werkzaamheden | uren | 80 |  | 0 | na 18.00 uur
| uurtarief extra monteur | uren | 80 |  | 0 | na 18.00 uur
| uurtarief monteur en bus voor aanvullende werkzaamheden | uren | 32 |  | 0 | op zaterdagen
| uurtarief extra monteur | uren | 32 |  | 0 | op zaterdagen
| uurtarief monteur en bus voor aanvullende werkzaamheden | uren | 32 |  | 0 | op zon- en feestdagen
| uurtarief extra monteur | uren | 32 |  | 0 | op zon- en feestdagen
| grondwerker | uren | 60 |  | 0 | werkdagen
| grondwerker | uren | 60 |  | 0 | na 18.00 uur
| grondwerker | uren | 24 |  | 0 | op zaterdagen
| grondwerker | uren | 24 |  | 0 | op zon- en feestdagen
| hydraulische graafmachine | uren | 24 |  | 0 | max.0,5m3
| kolkenzuiger | uren | 40 |  | 0
| zuigwagen 10m3 | uren | 40 |  | 0
| zuigwagen 20/30m3 | uren | 40 |  | 0
| combiwagen 10m3 | uren | 40 |  | 0
8 | debietmeting rioolgemalen | aantal | 12 |  | 0
9 | reparaties voedingskabels tussen CVK en dochterkast excl. materiaal | uren | 32 |  | 0 | kosten monteurs en materieel
10 | reiniging BBB | st | 4 |  | 0
11 | Uitvoeren NEN 3140 keuring en herstel eventuele gebreken | aantal | 232 |  | 0
| Totaalprijs preventief onderhoud 2027-2030 excl. BTW |  |  |  | 0
In tabel 11-3 wordt aangegeven wat de kosten zijn voor de aanvullende werkzaamheden als omschreven in het PvE van het onderhoudscontract.
Uurtarieven: te hanteren bij te verrekenen meerwerk op aangenomen onderhoudswerk. De prijzen worden gegeven voor 2027-2030.
De hoeveelheden voor opdracht te verdelen in de percentages: Blaricum 10%, Eemnes 85% en Laren 5%.

## Tabel 11-4
PVE 2027-2030 Onderhoud DR, GEM, BBB
Omschrijving | Totaalprijs 2027-2030
Totaalprijs onderhoud tabel 11-1 | 0
Totaalprijs herstel tabel 11-2 | 0
Totaalprijs overige diensten tabel 11-3 | 0
Totaalprijs 2027-2030 excl. BTW | 0