## Inschrijfformulier
Bijlage 5 - Inschrijfformulier
027-2026 Renovatie markt en evenementenkasten Markt
Gemeente ’s-Hertogenbosch
Europees openbare aanbesteding
Instructie: s.v.p. alle oranje cellen invullen & inschrijfformulier ondertekend indienen bij Inschrijving!
Opmerking: bedragen dient u in te vullen in Euro's (€) exclusief btw.
Naam Inschrijver:
Post | eenheid | fictief aantal | eenheidsprijs | Totaalbedrag
Deel 1 – proef-/pilotfase
Vervangen marktkast, incl. grondwerk, bekabeling + installatie + NEN1010/3140-keuring | stuks | 1 |  | 0
Aanbrengen elektrode t.b.v aardingsvoorziening | stuks | 1 |  | 0
Meerwerk leveren/ slaan aardpen tot <1,5ohm (vanaf 3x30m) | m1 | 10 |  | 0
Leveren en aanbrengen beschermingsbuis 110mm | stuks | 1 |  | 0
Verkeersmaatregelen | stuks | 1 |  | 0
Coordinatiekosten met Opdrachtgever en derden, klick melding en aanvraag MOOR vergunning | stuks | 1 |  | 0
Instructie gebruikers bij opstart | stuks | 1 |  | 0
SUBTOTAAL DEEL 1 |  |  |  | 0
Deel 2 – volledige renovatie
Verwijderen en afvoeren hoofdverdeelput, incl. grondwerk, bekabeling + veldputten | stuks | 11 |  | 0
Verwijderen en afvoeren OVL-put | stuks | 2 |  | 0
Leveren, plaatsen en aansluiten marktkast, incl. grondwerk, bekabeling + installatie + NEN1010/3140-keuring | stuks | 11 |  | 0
Leveren en plaatsen VK-025, incl Enexis aansluiting en coordinatie OVL-aannemer | stuks | 1 |  | 0
Leveren, plaatsen en aansluiten GVK | stuks | 1 |  | 0
Aanbrengen elektrode t.b.v aardingsvoorziening | stuks | 8 |  | 0
Meerwerk leveren/ slaan aardpen tot <1,5ohm (vanaf 3x30m) | m1 | 100 |  | 0
Leveren en aanbrengen aardingsveldput inclusief aansluiten op aard-electrode (aardpunt tbv evenementen) | stuks | 4 |  | 0
Leveren en aanbrengen trekput 300x300x450mm inclusief aansluiten kabelbeschermingsbuis | stuks | 6 |  | 0
Leveren en aanbrengen beschermingsbuis 110mm | stuks | 1 |  | 0
Inrichten en afbreken werkterrein voor opslag materiaal/materieel | stuks | 1 |  | 0
Verkeersmaatregelen (per fase) | stuks | 4 |  | 0
Coordinatiekosten met Opdrachtgever en derden, klick melding en aanvraag MOOR vergunning | stuks | 1 |  | 0
UItvoeren bouwkundige opname per pand | stuks | 50 |  | 0
Instructie gebruikers bij opstart | stuks | 11 |  | 0
SUBTOTAAL DEEL 2 |  |  |  | 0
Stelpost voor onvoorziene werkzaamheden |  |  |  | 100000
SUBTOTAAL DEEL 1 + DEEL 2 + Stelpost |  |  |  | 100000
Exploitatiekosten
Werkzaamheid | eenheid | fictief aantal | eenheidsprijs | Totaalbedrag
Margekosten energieverbruik | kWh | 600000 |  | 0
Starttarief voor het inschakelen per wcd | stuks | 40000 |  | 0
Kosten beheer, onderhoud en connectiviteit applicatie gedurende 5 jaar na volledige oplevering | stuks | 12 |  | 0
SUBTOTAAL EXPLOITATIEKOSTEN |  |  |  | 0
|  |  | TOTALE FICTIEVE INSCHRIJFSOM | 100000
OPTIONEEL
ONDERHOUDSDELEN | eenheid | fictief aantal | eenheidsprijs | Totaalbedrag
Veldput type RVS 2x16A/ 1F + 1x32A/ 3F | stuks | 5 |  | 0
Veldput type RVS 4x16A/ 1F + 1x32A/ 3F | stuks | 5 |  | 0
Veldput type RVS 1x16A/ 1F + 2x32A/ 3F | stuks | 5 |  | 0
Veldput type RVS 4x16A/ 1F + 1x32A/ 3F | stuks | 2 |  | 0
Motorgroep 16Amp 30mA 1F incl. terugmeld contact | stuks | 5 |  | 0
Motorgroep 16Amp 30mA 3F incl. terugmeld contact | stuks | 5 |  | 0
Motorgroep 32Amp 30mA 3F incl. terugmeld contact | stuks | 5 |  | 0
Motorgroep 63Amp 300mA 3F incl. terugmeld contact | stuks | 5 |  | 0
Basismodule | stuks | 3 |  | 0
Uitbereidigsmodule | stuks | 2 |  | 0
WCD voor veldput 16Amp 1F 3 polig | stuks | 20 |  | 0
WCD voor veldput 16Amp 3F 5 polig | stuks | 20 |  | 0
WCD voor veldput 32Amp 3F 5 polig | stuks | 20 |  | 0
WCD voor veldput 63Amp 3F 5 polig | stuks | 20 |  | 0
Leveren en verwerken van een verbindingsmof in energiegrondkabel | stuks | 10 |  | 0
Maken en herstellen werkput t.b.v spuitwikkel verbindingsmof | stuks | 10 |  | 0
Localiseren en in/uitschakelen schakelstation | stuks | 5 |  | 0
Elektrisch of mechanisch veiligstellen Urgent normale werkuren | stuks | 10 |  | 0
Elektrisch of mechanisch veiligstellen Urgent buiten werkuren | stuks | 10 |  | 0
Elektrisch of mechanisch veiligstellen Niet urgent normale werktijden | stuks | 30 |  | 0
Elektrisch of mechanisch veiligstellen Niet urgent buiten werktijden | stuks | 10 |  | 0
NEN1010/3140 keuring marktkast incl installatie | stuks | 30 |  | 0
Uurtarief monteur + servicebus incl. km's | uur | 200 |  | 0
Tarieven zijn inclusief alle bijbehorende kosten zoals, maar niet gelimiteerd tot, kosten voor vergunningen, brandstof, personeel e.d.
De Gemeente kan niet achteraf geconfronteerd worden met kosten die niet vooraf door inschrijver zijn genoemd. Deze worden ook niet achteraf betaald door de Gemeente.
Ondergetekende verklaart zich door ondertekening van dit document bereid tot het leveren van het gevraagde ten behoeve van bovengenoemde aanbesteding voor bovengenoemde tarieven.
De Inschrijver verklaart dat:
Deze aanbieding wordt gedaan overeenkomstig de bepalingen van het beschrijvend document ‘027-2026 Renovatie markt en evenementenkasten Markt’ en met inachtneming van de bepalingen en gegevens, zoals deze zijn omschreven in genoemde aanbestedingsdocumenten en de eventuele nota(‘s) van inlichtingen.
Ondertekening
Plaats: |  | Datum:
Naam: |  | Functie:
Handtekening: